# форма 1.3

# Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

МУП «Коммунальщик»

(наименование организации)

Вологодская область, г.Устюжна, пер. Богатырева,13

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL |  |
| Дата опубликования | 10.01.2014 |
| Отчетный период | Декабрь 2013г |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ВЛ-0.4 кВ; ВЛ-10 кВ | 02.12.2013 06.12.2013 17.12.2013 26.12.2013 31.12.2013 | 02.12.2013 06.12.2013 17.12.2013 26.12.2013 31.12.2013 |  | Опиливание веток под ВЛ-0,4 кВ по ул. Пролетарская, Юбилейная, Титова до КРУН, переход через р.Ворожу; между МОУ «Гимназия» и опорным пунктом; ул. Луначарского; под ВЛ-10 кВ ул. Титова, ул. Коммунаров; пер. Терешковой; ул.Цветочная |  |
|  | ВЛ-0,4 кВ; | 05.12.2013 06.12.2013 10.12.2013 13.12.2013 24.12.2013 26.12.2013 | 05.12.2013 06.12.2013 10.12.2013 13.12.2013 24.12.2013 26.12.2013 |  | Замена вводов ул.; Новоселов; Терешковой,26а; ул. Загородная, д.28 кв.1; ул.Веселова,35; котельная СББЖ; ул. Титова,34; Ремонт изолятора и замена вязки по ул.Луговой,3 |  |
|  | ТП-1; ТП-56; КТП-44 | 13.12.2013 20.12.2013 | 13.12.2013 20.12.2013 |  | Замена предохранителей ПН-2-100 А; ПН-2-250А; Замена изоляторов на ВЛ-10 кВ ф-р «Горсеть» ул.Беляева, |  |

Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |