# форма 1.3

# Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

МУП «Коммунальщик»

(наименование организации)

Вологодская область, г.Устюжна, пер. Богатырева,13

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL |  |
| Дата опубликования | 05.07.2013 |
| Отчетный период | июнь 2013г |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ВЛ-0.4 кВ | 17.06.2013 21.06.2013 24.06.2013 26.06.2013 | 17.06.2013 21.06.2013 24.06.2013 26.06.2013 |  | Опиливание веток под ВЛ-0,4 кВ по ул. К.Маркса выход с ТП-49; пер. Филинский от ул. Титова до Юбилейной, ул. Новоселов,3 Ул. Цветочная, пер. Луначарского, Ижинская,21 |  |
|  | ВЛ-0,4 кВ | 18.06.2013, 19.06.2013 | 18.06.2013 19.06.2013 |  | Замена вводов ул. Сиреневая,12, Садовая.5,ул. Березовая,5, пер. Заречный,7, ул. Володарского,34 пер. Коммунаров, 94 ул. Строителей, ул. Цветочная,28, ул. Наб. Декабристов,59 |  |
|  | ГКТП-34 | 19.06.2013 | 19.06.2013 |  | Замена предохранителей ПН-2-250 А |  |

Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |