# форма 1.3

# Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

МУП «Коммунальщик»

(наименование организации)

Вологодская область, г.Устюжна, пер. Богатырева,13

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL |  |
| Дата опубликования | 08.08.2012 |
| Отчетный период | Июль 2012г |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Вл-0,4 кВ | 10.07.2012 | 10.07.2012 |  | Опиливание деревьев под ВЛ-0,4 кВ по ул. Пролетарская. |  |
|  | ВЛ-0,4 кВ | 13.07.2012 | 13.07..2012 |  | Замена ввода ВЛ-0,4 кВ ул.Тр. Коммуны,51. Ремонт шлейфа ЛРНД «Лыжная база» |  |
|  | ВЛ-10 кВ | 14.07.2012 | 14.07.2012 |  | Замена изоляторов ВЛ-10 кВ фидер «Сыркомбинат» |  |
|  | ВЛ-10 кВ | 19.07.2012 | 19.07.2012 |  | Замена изоляторов на ЛРНД д. Игумного, фидер «ЖБИ» |  |
|  | ВЛ-10 кВ | 20.07.2012 | 20.07.2012 |  | Замена подвесного изолятора ВЛ-10 кВ фидер «ЖБИ», опора №34.Расчистка трассы под ВЛ-10 кВ участок от опоры №30 до опоры №34 |  |
|  | ВЛ-0,4 кВ | 23.07.2012 | 23.07.2012 |  | Замена деревянных опор ВЛ-0,4 кВ по ул. Сиреневая и 2-я линия. |  |
|  | ВЛ-0,4 кВ | 24.07.2012 | 24.07.2012 |  | Замена ввода ВЛ-0,4 кВ по ул. Володарского,21. |  |
|  | ВЛ-10 кВ | 27.07.2012 30.07.2012 | 27.07.2012 30.07.2012 |  | Опиливание деревьев под ВЛ-10 кВ ,фидер «ЖБИ» по ул. Загородная. |  |
|  | ВЛ-10 кВ | 31.07.2012 | 31.07.2012 |  | Опиливание деревьев под ВЛ-10 кВ фидер «Софронцово». Перетяжка проводов. |  |

Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |