# форма 1.3

# Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

МУП «Коммунальщик»

(наименование организации)

Вологодская область, г.Устюжна, пер. Богатырева,13

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL |  |
| Дата опубликования | 06.02.2013 |
| Отчетный период | Декабрь 2012г |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ВЛ-0,4 кВ | 03.12.2012 | 03.12.2012 |  | Замена вводов ул. Сиреневая,10; пер. Терешковой,17, пер. Заречный,1 |  |
|  | ВЛ-0,4 кВ | 10.12.2012 | 10.12..2012 |  | Замена вводов пер. Совхозный,2; ул. Пр.Набережная,31; ул. Веселова,21 |  |
|  | ТП-19; ТП-3 | 18.12.2012 19.12.2012 | 18.12.2012 19.12.2012 |  | Замена предохранителей на ТП-19 выход ул. Корелякова;ТП-3, выход «Берег» |  |
|  | ТП-62 ;КТП-23 | 24.12.2012 | 24.12.2012 |  | Замена предохранителей ПН-250 ТП-62 выход «»Коммунистический» ; КТП-23 выход «Красноармейская» |  |

Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |