# форма 1.3

# Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

МУП «Коммунальщик»

(наименование организации)

Вологодская область, г.Устюжна, пер. Богатырева,13

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL |  |
| Дата опубликования | 12.11.2012 |
| Отчетный период | октябрь 2012г |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ТП-42 | 01.10.2012 | 01.10.2012 |  | Демонтаж анкерной опоры ВЛ-10кВ у ТП-42, замена проводов |  |
|  | ВЛ-0,4 кВ | 02.10.2012 | 02.10..2012 |  | Замена отпайки ВЛ-0,4 кВ ул. Строителей, |  |
|  | ВЛ-0,4 кВ | 03.10.2012 | 03.10.2012 |  | Демонтаж и установка деревянной опоры на ж/б приставке у военкомата, натяжение провода |  |
|  | ВЛ-10 кВ | 04.10.2012 | 04.10.2012 |  | Замена проводов на ВЛ-10 кВ пер. Зеленый |  |
|  | ВЛ-0,4 кВ | 05.10.2012 | 05.10.2012 |  | Обрезание деревьев под ВЛ-0,4 кВ по ул. Терешковой,47 |  |
|  | ВЛ-10 кВ | 08.10.2012 10.10.2012 | 08.10.2012 10.10.2012 |  | ВЛ-10кВ пер.Зеленый установка ж/б опор, ревизия ЛРНД-10 КТП-6. Обрезание деревьев под ВЛ-0,4 кВ по ул. Красноармейская |  |
|  | ВЛ-0,4 кВ | 10.10.2012 | 10.10.2012 |  | Установка ж/б приставок к деревянным опорам по ул. Коммунаров, Наб. Декабристов. Перетяжка проводов ВЛ-0,4кВ. |  |
|  | ВЛ-0,4 кВ | 16.10.2012 | 16.10.2012 |  | Перенос линии ВЛ-0,4 кВ от новой котельной до КТП-24 |  |
|  | ВЛ-0,4 кВ | 18.10.2012 23.10.2012 | 18.10.2012 23.10.2012 |  | Замена вводов ВЛ-0,4 кВ ул. Титова,49, ул.Беляева,21 |  |
|  | ВЛ-0,4 кВ | 22.10.2012 | 22.10.2012 |  | Опиливание деревьев под ВЛ-0,4 кВ ул. Красноармейская от пер. Терешковой до пер. Новый ; ул. Мелиораторов, пер. Южный |  |
|  | ВЛ-0,4 кВ | 26.10.2012 | 26.10.2012 |  | Замена вводов ул. Ленина,57, ул. Наб. Куприна,18; пер. Майский,8 |  |
|  | КТП-40 | 26.10.2012 | 26.10.2012 |  | Замена предохранителей на КТП-40 выход «Берег»; ТП-19 в кол-ве 2-х штук. |  |
|  | ВЛ-0,4 кВ | 29.10.2012 | 29.10.2012 |  | ВЛ-0,4 кВ устранение перехлеста проводов ул. К.Маркса,5 |  |

Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |