АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЖЕЛЯБОВСКОЕ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  28.03.2018  №  33

пос. им. Желябова

Об утверждении перечня первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые граждане обязаны иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании)

В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 21.12.1994 № 64-ФЗ «О пожарной безопасности» и руководствуясь Уставом сельского поселения Желябовское (с последующими изменениями и дополнениями),  администрация сельского поселения Желябовское  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря, которые граждане обязаны иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и подлежит опубликованию в  информационном бюллетене «Информационный вестник сельского поселения Желябовское» и размещению на официальном сайте Устюженского муниципального района.

Глава сельского поселения Желябовское                                     А.В.Игнатьев

Приложение

к постановлению администрации сельского поселения Желябовское

от 28.03.2018  №  33

Перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря, которые граждане обязаны иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании)

- Жилой дом (часть жилого дома):

- огнетушитель любого типа;

- покрывало для изоляции очага возгорания;

- емкость для хранения воды объемом не менее 0,2 куб. метра красного цвета (только в период пожароопасного сезона);

- ведро красного цвета;

- лопата штыковая или совковая красного цвета.

- Квартира (часть квартиры, комната):

-  огнетушитель любого типа;

- покрывало для изоляции очага возгорания.

Примечания:

-  покрывало для изоляции очага возгорания должно иметь размер не менее одного метра шириной и одного метра длиной и хранится в водонепроницаемом закрывающемся футляре (чехле, упаковке), позволяющем быстро применить это средство в случае пожара;

- первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь рекомендуется размещать:

в жилом доме (части жилого дома) – на щите красного цвета, установленном снаружи у жилого дома или закрепленном на нем вблизи от входа (за исключением огнетушителя и покрывала, которые рекомендуется размещать внутри вблизи от выхода);

в квартире (части квартиры, комнате) - внутри вблизи от выхода.