# форма 1.3

# Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

МУП «Коммунальщик»

(наименование организации)

Вологодская область, г.Устюжна, пер. Богатырева,13

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL |  |
| Дата опубликования | 03.09.2013 |
| Отчетный период | август 2013г |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ВЛ-0.4 кВ; ВЛ-10 кВ | 05.08.2013 21.08.2013 24.08.2013 26.08.2013 28.08.2013 | 05.08.2013 21.08.2013 24.08.2013 26.08.2013 28.08.2013 |  | Опиливание веток под ВЛ-0,4 кВ по ул. Р.Люксембург, ул.Моисеева, ул.Пр. Набережная, Наб. Декабристов, ул. Богатырева, ул. Кр. Зорь, Куприна, Лыжная база; угол ул.Моисеева и Сенной пер.; ул. Ижинская. Опиливание веток под ВЛ-10 кВ – фидер «Горсеть» |  |
|  | ВЛ-0,4 кВ | 01.08.2013 07.08.2013 14.08.2013 22.08.2013 23.08.2013 | 01.08.2013 01.08.2013 14.08.2013 22.08.2013 23.08.2013 |  | Замена вводов ул. Моисеева,51а; Пролетарская,56; Терешковой,3; Куприна,3; Молодежная,1А; ул. Луговая,20а |  |
|  | КТП-14;ТП-19;ГКТП-5 | 09.08.2013 14.08.2013 | 09.08.2013 14.08.2013 |  | Замена предохранителей ПН-2-100 А; ПН-250 А-5 шт. |  |

Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |