АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАЛЕССКОЕ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07.06.2019  № 48

д. Малое Восное

О создании условий для забора

воды в любое время года из

источников наружного водоснабжения,

расположенных в населенных пунктах

и прилегающих к ним территориях

муниципального образования Залесское

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения на территории муниципального образования Залесское, администрация муниципального образования Залесское ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить реестр источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на территории муниципального образования Залесское, согласно приложению 1.
          2. Утвердить Правила учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования  Залесское, согласно приложению 2.

3. Администрации муниципального образования  Залесское:
         3.1. Принять немедленные меры по устранению выявленных в ходе проведённой проверки неисправностей противопожарного водоснабжения;
         3.2. Обеспечить подъезд и площадку для забора воды из естественных водоёмов с указанием таблички «Проезд к противопожарному водоему» на установку расчётного количества пожарных автомобилей.

4. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования Залесское:

-  от 16.04.2018 № 45 «О создании условий для забора воды в любое время года из источников наружного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и прилегающих к ним территориях муниципального образования Залесское»;

-  от 30.05.2018  №  63    «О внесении изменений в   постановление администрации муниципального образования Залесское от 16.04.2019 № 45». 
          4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу с момента размещения его на сайте Устюженского муниципального района.

Глава муниципального

образования Залесское                                                                             В.В.Зайцев

Приложение № 1 
                                                                                           к постановлению администрации

муниципального образования

Залесское
                                                                                          от 07.06.2019 № 48

Реестр

источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на территории муниципального образования Залесское

| № п\п | Наименование | Местоположение | Наличие оборудованного подъезда | Состояние подъезда | Возможность использования в зимний период | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 | Пожарный водоем Пожарный водоем Пожарный водоем Пожарный водоем | д.Степачево ул.Центральная д.19а д.Степачево ул.Богатырева д.3 д.Степачево пер.Сельский д.3 д.Степачево пер.Садовый д.2 | оборудован оборудован оборудован оборудован | удовлет. удовлет. удовлет. удовлет. | да да да да |  |
| 5 | Естественный водоём (пруд) | д.Старок Квасово пер.Центральный д.35 | оборудован | удовлет. | нет | Забор воды с дороги |
| 6 7 8 | Пожарный водоем Пожарный водоем Пожарный водоем | д. Ярцево, д.2 д. Ярцево, д.4 д. Ярцево, д.6 | оборудован оборудован оборудован | удовлет. удовлет. удовлет. | да да да |  |
| 9 | Естественный водоём (пруд) | д.Залесье д 48 . | оборудован | удовлет. | нет | Забор воды с дороги |
| 10 | Естественный водоём (пруд) | д. Большое Восное, д.20 | оборудован | удовлет. | нет | Забор воды мотопомпой |
| 11 | Естественный водоём (пруд) | д. Старое Малое, д.22 | оборудован | удовлет. | да | Забор воды с дороги |
| 12 13 14 15 | Естественный водоём (пруд) Естественный водоём (пруд) Пожарный водоем Пожарный водоем | д. Малое Восное, д.53 д. д.Малое Восное, д.6 д.Малое Восное, д.59 д.Малое Восное, д.9а | оборудован оборудован оборудован оборудован | удовлет. удовлет. удовлет. удовлет. | нет да да да | Забор воды с дороги Забор воды с подъезда |
| 16 | Естественный водоём (пруд) | д.Зыково д.11 | оборудован | удовлет. | нет | Забор воды с дороги |
| 17 | Естественный водоём (пруд) | д.Лухнево д.12 | оборудован | удовлет. | нет | Забор воды с дороги |
| 18 | Естественный водоём (пруд) | д.Избищи д.34 | оборудован | удовлет. | нет | Забор воды с дороги |
| 19 | Естественный водоём (р.Молога) | д.Перговищи (150м.от деревни) | оборудован | удовлет. | нет | Забор воды с дороги |

Приложение № 2 
                                                                     к постановлению администрации

муниципального образования

Залесское
                                                                                          от 07.06.2019 № 48

ПРАВИЛА
учёта и проверки наружного противопожарного 
водоснабжения на территории муниципального образования Залесское

- Общие положения

1.1. Настоящие Правила действуют на всей территории муниципального образования и обязательны для исполнения организаций ЖКХ, обслуживающих населённые пункты, а также всеми абонентами, имеющими источники противопожарного водоснабжения независимо от их ведомственной принадлежности и организационно – правовой формы.
     1.2. Наружное противопожарное водоснабжение поселения включает в себя: водопровод, пожарные водоёмы, а также другие естественные и искусственные водоисточники, вода из которых используется для пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно – правовой формы.

1.3. Ответственность за техническое состояние источников противопожарного водоснабжения и установку указателей несёт администрация муниципального образования или абонент, в ведении которого они находятся.
     1.4. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам противопожарного водоснабжения.
     2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:
- качественной приёмкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;
- точным учётом всех источников противопожарного водоснабжения;
- систематическим контролем за состоянием водоисточников;
- своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.
     2.2. Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями в соответствии с нормами пожарной безопасности. Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд шириной не менее 3,5 м.
     2.3. Пожарные водоёмы должны быть наполнены водой, и обозначены указателями. 
2.5. Источники противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

3. Учет и порядок проверки противопожарного водоснабжения.

3.1. Руководители организаций, а также абоненты обязаны вести строгий учет и проводить плановые совместные с подразделениями Государственной противопожарной службы проверки имеющихся в их ведении источников противопожарного водоснабжения.
3.2. Проверка противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год.
3.3. При проверке пожарного водоема проверяется:
-наличие на видном месте указателя установленного образца;
-возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;
-степень заполнения водой и возможность его пополнения;
-наличие площадки перед водоемом для забора воды;
-герметичность задвижек (при их наличии);
3.5. При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.

4. Инвентаризация противопожарного водоснабжения.

4.1. Инвентаризация противопожарного водоснабжения проводится не реже одного раза в пять лет.
4.2. Инвентаризация проводится с целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожаров и выявления их состояния и характеристик.

5. Ремонт и реконструкция противопожарного водоснабжения.

5.1. Организации водопроводного хозяйства, а также абоненты, в ведении которых находится неисправный источник противопожарного водоснабжения, обязаны в течение 10 дней после получения сообщения о неисправности произвести ремонт водоисточника.

6. Особенности эксплуатации противопожарного водоснабжения в зимних условиях.

6.1. Ежегодно в октябре – ноябре производится подготовка противопожарного водоснабжения к работе в зимних условиях, для чего необходимо:
- проверить уровень воды в водоёмах, исправность теплоизоляции и запорной арматуры;
- произвести очистку от снега и льда подъездов к пожарным водоисточникам;

7. Условие забора воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах, подверженных угрозе лесного пожара:

7.1. Населенные пункты, подверженные угрозе лесного пожара обеспечены пожарной мотопомпой с рукавами для забора воды из природного источника реки Молога и колодцев, расположенных в данных населенных пунктах.