# форма 1.3

# Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

МУП «Коммунальщик»

(наименование организации)

Вологодская область, г.Устюжна, пер. Богатырева,13

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL |  |
| Дата опубликования | 03.04.2013 |
| Отчетный период | Март 2013г |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ВЛ-0.4 кВ | 01.03.2013 | 01.03.2013 |  | Замена вводов Титова,10; пер. Парковый,3; ул. К.Маркса,35 |  |
|  | ГКТП-5 | 07.03.2013 | 07.03.2013 |  | Замена предохранителей ПН-2 на п/ст |  |
|  | ТП-16 | 09.03.2013 | 09.03.2013 |  | Устранение обрыва шлейфа до РЛНД на ТП-16 |  |
|  | ВЛ-0,4 кВ | 11.03.2013 | 11.03.2013 |  | Замена вводов по ул. Веселова,3; Трудовой Коммуны,57; Богатырева,14; пер. Коммунистический; Свободорабочий,25А; Октябрьский ,9А; Коммунистический,23; Веселова,34;, Набережная декабристов,73 |  |
|  | ВЛ - 10 кВ | 13.03.2013 | 13.03.2013 |  | Ремонт шлейфа РЛНД фидер Горсеть ул. Ижинская |  |
|  | ВЛ-0,4 кВ | 20.03.2013 | 20.03.2013 |  | Устранение обрыва проводов ВЛ-0,4 кВ по ул.Ижинская. |  |

Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |