# форма 1.3

# Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

МУП «Коммунальщик»

(наименование организации)

Вологодская область, г.Устюжна, пер. Богатырева,13

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL |  |
| Дата опубликования | 21.09.2012 |
| Отчетный период | август 2012г |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | КТП-53 | 07.08.2012 | 07.08.2012 |  | Замена изоляторов на ЛРНД |  |
|  | ВЛ-0,4 кВ; КТП -10 | 08.08.2012 | 08.08..2012 |  | Замена вязки на опоре пос. Солнечный; Опиливание деревьев под ВЛ 0,4 кВ д. Бердняково. Замена вводов ул. Тр. Коммуны,17; Замена предохранителей на КПТ-10 |  |
|  | ВЛ-0,4 кВ | 10.08.2012 13.08.2012 | 10.08.2012 13.08.2012 |  | Замена вводов ВЛ-0,4 кВ ул. Сиреневая, Декабристов,1б; пер. Сосновый,5 |  |
|  | ВЛ-0,4 кВ | 14.08.2012 | 14.08.2012 |  | Опиливание деревьев ул. Коммунаров,д,7, пер. Коммунистический. Замена вводов ул. Комсомольский,8; |  |
|  | ВЛ-0,4 кВ | 17.08.2012 | 17.08.2012 |  | Замена вводов пер. Коммунистический ,39. |  |
|  | ВЛ-0,4 кВ | 21.08.2012 24.08.2012 28.08.2012 | 21.08.2012 24.08.2012 28.08.2012 |  | Замена вводов Пр. Набережная, 3б; Коммунистический ,46; ул. Беляева,22; Наб. Декабристов,3б. |  |
|  | ВЛ-10 кВ | 31.08.2012 | 31.08.2012 |  | Опиливание деревьев под ВЛ-10 кВ фидер «Сафронцово» |  |

Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |