**ПРИЛОЖЕНИЕ № 3**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер котельной | Неисправность энергоустановок | Наименование оборудования | Количество  |
| Котельная № 1 Г | Замена | Манометр МГ – 100 | 2 | 4 | 1 | - | 1 |
| Замена  | Датчик температуры наружного воздуха КТД – 50 |  |  |  | 1 |  |
| Капитальный ремонт  | Счетчик газовый ротационный RVG G40 |  |  |  |  | 1 |
| Замена  | Термометр ТМТБ | 1 | 1 | 1 | - | 2 |
| Замена  | Сигнализатор газа CH 4 B 10-SC01 |  |  |  |  | 1 |
| Котельная № 3 Г | Капитальный ремонт  | Насос подпитки DABJET 82M | - | 1 | - | - | - |
| Замена  | Термометр ТМТБ  | - | 1 | 1 | - | - |
| Замена  | Манометр МТ – 100  | - | 1 | - | 2 | 2 |
| Котельная № 4  | Замена  | Затвор поворотный ДУ – 100 на котле КВр – 0,93  | - | 1 | - | - | - |
| Замена  | Манометр МТ – 100 | 2 | 2 | - | - | - |
| Замена  | Термометр ТТП 2-160-66 | 1 | 3 | - | 2 | - |
| Замена  | Сетевой насос К 45/30 А | - | - | 1 | - | - |
| Котельная № 5 Г | Капитальный ремонт  | Насос греющий контура ГВС ОСР 100/2450т | - | - | 1 | 1 | - |
| Замена  | Теплосчетчик «взлет ТСР 022М» | - | - | - | 1 | - |
| Замена  | Клапан пружинный сброс ПСК  | - | - | 1 | - | - |
| Замена  | Затвор поворотный Ду - 150 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Замена  | Термометр ТМТБ | - | - | 2 | 1 | 1 |
| Замена  | Манометр МТ - 100 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| Котельная № 13  | Капитальный ремонт | Предохранительный клапан пружинного типа  | - | - | 1 | - | - |
| Ремонт  | АС ДР «Комплексон – 6» | - | 1 | - | - | - |
| Замена  | Манометр МТ - 100 | 1 | - | - | - | 1 |
| Замена  | Термометр ТМТБ | - | - | 1 | - | 1 |
| Замена  | Манометр э/конт. ДМ - 2010 | 1 | - | - | - | 1 |
| Котельная № 14 | Текущий ремонт | Котел КВ – 0,3 ремонт трубной части  | - | - | - | 1 | - |
| Текущий ремонт | Дымосос ДН – 3,5  | - | - | - | - | 1 |
| Текущий ремонт | Насос сетевой К 20118 | - | - | 1 | - | 1 |
| Замена  | Котел ВК - 300 | 1 | - | - | - | - |
| Замена  | Манометр МТ – 100  | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| Замена  | Термометр ТТП 2-160-66 | - | - | 1 | - | 2 |
| Котельная № 15  | Замена  | Труба дымовая  | - | - | - | - | 1 |
| Капитальный ремонт  | Насос сетевой К 90/20 | - | - | - | 1 | - |
| Замена  | Манометр МТ – 100  | - | - | 6 | 2 | 2 |
| Замена  | Термометр ТТП 2-160-66 | - | - | 6 | - | 1 |
| Замена  | Вентилятор центробежный ВЦ – 14-46 | - | - | 2 | - | - |
| Капитальный ремонт  | Затвор поворотный Ду - 150 | - | - | - | 2 | - |
| Замена  | Котел водогрейный ВК – 0,9  | 1 | - | - | - | - |