**ПРИЛОЖЕНИЕ № 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер котельной | Неисправность энергоустановок | Наименование оборудования | Количество | | | | |
| Котельная № 1 Г | Замена | Манометр МГ – 100 | 2 | 4 | 1 | - | 1 |
| Замена | Датчик температуры наружного воздуха КТД – 50 |  |  |  | 1 |  |
| Капитальный ремонт | Счетчик газовый ротационный RVG G40 |  |  |  |  | 1 |
| Замена | Термометр ТМТБ | 1 | 1 | 1 | - | 2 |
| Замена | Сигнализатор газа CH 4 B 10-SC01 |  |  |  |  | 1 |
| Котельная № 3 Г | Капитальный ремонт | Насос подпитки DABJET 82M | - | 1 | - | - | - |
| Замена | Термометр ТМТБ | - | 1 | 1 | - | - |
| Замена | Манометр МТ – 100 | - | 1 | - | 2 | 2 |
| Котельная № 4 | Замена | Затвор поворотный ДУ – 100 на котле КВр – 0,93 | - | 1 | - | - | - |
| Замена | Манометр МТ – 100 | 2 | 2 | - | - | - |
| Замена | Термометр ТТП 2-160-66 | 1 | 3 | - | 2 | - |
| Замена | Сетевой насос К 45/30 А | - | - | 1 | - | - |
| Котельная № 5 Г | Капитальный ремонт | Насос греющий контура ГВС ОСР 100/2450т | - | - | 1 | 1 | - |
| Замена | Теплосчетчик «взлет ТСР 022М» | - | - | - | 1 | - |
| Замена | Клапан пружинный сброс ПСК | - | - | 1 | - | - |
| Замена | Затвор поворотный Ду - 150 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Замена | Термометр ТМТБ | - | - | 2 | 1 | 1 |
| Замена | Манометр МТ - 100 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| Котельная № 13 | Капитальный ремонт | Предохранительный клапан пружинного типа | - | - | 1 | - | - |
| Ремонт | АС ДР «Комплексон – 6» | - | 1 | - | - | - |
| Замена | Манометр МТ - 100 | 1 | - | - | - | 1 |
| Замена | Термометр ТМТБ | - | - | 1 | - | 1 |
| Замена | Манометр э/конт. ДМ - 2010 | 1 | - | - | - | 1 |
| Котельная № 14 | Текущий ремонт | Котел КВ – 0,3 ремонт трубной части | - | - | - | 1 | - |
| Текущий ремонт | Дымосос ДН – 3,5 | - | - | - | - | 1 |
| Текущий ремонт | Насос сетевой К 20118 | - | - | 1 | - | 1 |
| Замена | Котел ВК - 300 | 1 | - | - | - | - |
| Замена | Манометр МТ – 100 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| Замена | Термометр ТТП 2-160-66 | - | - | 1 | - | 2 |
| Котельная № 15 | Замена | Труба дымовая | - | - | - | - | 1 |
| Капитальный ремонт | Насос сетевой К 90/20 | - | - | - | 1 | - |
| Замена | Манометр МТ – 100 | - | - | 6 | 2 | 2 |
| Замена | Термометр ТТП 2-160-66 | - | - | 6 | - | 1 |
| Замена | Вентилятор центробежный ВЦ – 14-46 | - | - | 2 | - | - |
| Капитальный ремонт | Затвор поворотный Ду - 150 | - | - | - | 2 | - |
| Замена | Котел водогрейный ВК – 0,9 | 1 | - | - | - | - |