ОМУТНИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от 10.03.2010 		№  15

г. Омутнинск

Об утверждении инвестиционной программы муниципального предприятия МУП ЖКХ Омутнинского района «Развитие системы теплоснабжения города Омутнинска на 2010-2012 годы»

В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию ЖКХ», в целях обеспечения исполнения федеральной программы «Жилище», подпрограммы  «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», муниципальной адресной Программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории Омутнинского городского поселения на 2009 год», утверждённой решением Омутнинской городской Думы от 14.04.2009 № 29 (с изменениями от 04.08.2009        № 67), Омутнинская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Утвердить инвестиционную программу муниципального предприятия МУП ЖКХ Омутнинского района – «Развитие системы теплоснабжения города Омутнинска на 2010-2012 годы». Прилагается.

2. Опубликовать настоящее решение в сборнике основных муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области.

3. Решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава муниципального образования

Омутнинское городское поселение

Омутнинского района Кировской области                                             В.Л. Друженьков

# УТВЕРЖДЕНА

решением Омутнинской

городской Думы

от 10.03.2010 № 15

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

муниципального

унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства Омутнинского района –

«Развитие системы теплоснабжения города Омутнинска на

2010-2012 годы»

Инвестиционная программа

муниципального  унитарного предприятия  жилищно – коммунального  хозяйства   Омутнинского района – «Развитие системы

теплоснабжения города Омутнинска

на 2010 – 2012 годы»

## Паспорт программы

| Наименование Программы | Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия жилищно–коммунального хозяйства Омутнинского района (далее по тексту МУП ЖКХ Омутнинского района) – «Развитие системы теплоснабжения города Омутнинска на 2010 – 2012 годы» |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Администрация муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области |
| Разработчик программы | МУП ЖКХ Омутнинского района |
| Основания для разработки программы | - Федеральный закон от 30.12.2004. № 210 ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»; - решение Омутнинской городской Думы от 03.11.2009 № 78 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Омутнинского городского поселения на 2010-2015 годы». |
| Цели программы | 1. Повышение эффективности и надежности работы системы централизованного теплоснабжения. 2. Снижением затрат при передаче тепловой энергии. 3. Снижение затрат при выработке тепловой энергии на котельных. |
| Задачи программы | Определение размеров и сроков инвестиций, направленных на: - строительство новых объектов теплоснабжения; -реконструкция существующих объектов теплоснабжения; -повышение надежности системы теплоснабжения; -сокращение эксплуатационных затрат при транспортировке тепловой энергии. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2010-2012 годы |
| Предполагаемый объем финансирования | 78 058,5 млн. руб. |
| Источники финансирования | - инвестиционная надбавка на тарифы; - тариф на подключение к существующим коммунальным системам; - целевые средства, выделенные по программам реформирования и модернизации объектов ЖКХ; - средства предприятия (тариф на тепловую энергию по статьям амортизация, работы производственного характера). |
| Ожидаемые конечные результаты | - снижение потерь при передаче тепловой энергии; - повышение надежности теплоснабжения потребителей; - сокращение эксплуатационных затрат при транспортировке тепловой энергии; - улучшение экологической обстановки в городе Омутнинске. |
| Исполнитель программы | МУП ЖКХ Омутнинского района |
| Осуществление контроля за программой | Администрация муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области. |

1.ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ

## Муниципальное  унитарное  предприятие  жилищно–коммунального  хозяйства  Омутнинского  района   -  многоотраслевое  предприятие, основным  видом  деятельности  является  теплоснабжение  потребителей  Омутнинского  района  тепловой  энергией, произведенной  котельной  ЗАО «ОМЗ», и  котельными,  находящимися  в  аренде  и  на  балансе предприятия,  в  целях  отопления  и  горячего  водоснабжения. Также МУП ЖКХ  занимается   водоснабжением  п. Ч. Холуница, с. Залазна, п. Шахровка, п. Струговой, выполняет  подрядные  строительно–монтажные  работы,  а  с  2008 года  начало   заниматься   ремонтом  дорог  в г. Омутнинске  и  Омутнинском районе.

## Состояние  коммунального  хозяйства   характеризуется  дотационностью  отрасли и  неудовлетворительным  финансовым  положением, отсутствием  экономических  стимулов   снижения  издержек  на  производство  коммунальных  услуг, неразвитостью  конкурентной  среды  и, как  следствие, высокой  степенью  износа  основных  фондов, большими  потерями  энергии, воды  и  других  ресурсов.

## Жилищно–коммунальные  предприятия  не имеют  серьезных  экономических  стимулов  оптимизации  структуры  тарифов, снижения  нерациональных  затрат  материально–технических  ресурсов.

## Все  это  свидетельствует  о  наличии  острой  потребности  в  Программах  развития  и  координированных  действиях.

## Первые  шаги  в  этом  направлении уже  сделаны.

## Перспективы  развития  предприятия, реконструкции и  модернизации   его  основных  фондов  отражаются  в  Производственной  программе  предприятия, где  основными  источниками  финансирования   мероприятий являются  собственные  средства  предприятия (средства, заложенные  в  экономически обоснованные  тарифы  на  тепловую  энергию  и  водоснабжение, экономический  эффект  от  ранее  проведенных  мероприятий  по  реконструкции и  модернизации  основных  фондов  предприятия, объектов, взятых  в  аренду  у  муниципалитетов).

Настоящая Программа рассчитана на 2010-2012  годы и направлена  на решение задач  по  определению  путей и источников  финансирования комплексного развития  коммунальной  инфраструктуры города Омутнинска в части обеспечения  тепловой энергией  в целях  отопления и горячего водоснабжения, обеспечение  надежного и  устойчивого обслуживания  потребителей  коммунальных  услуг, модернизации    объектов коммунальной системы  путем  внедрения  ресурсоэнергосберегающих  технологий, разработку  и  внедрение  мер  по  стимулированию  эффективного  и рационального  хозяйствования  организаций  коммунального  комплекса, привлечение  средств  внебюджетных   инвестиционных  ресурсов.

## 1.1. СОДЕРЖАНИЕ  ПРОБЛЕМЫ  И  ОБОСНОВАНИЕ   НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ   РЕШЕНИЯ

## На  сегодняшний день система  коммунального хозяйства  является крайне неэффективной  и  затратной. Содержание  этой  системы  в  ее нынешнем  виде  непосильно  ни  для  потребителей  жилищно–коммунальных  услуг, ни  для  бюджетной  сферы, ни  для  организаций жилищно–коммунального комплекса.

## Износ  основных  фондов  МУП  ЖКХ  Омутнинского района  составляет  50 % и  продолжает  увеличиваться, что снижает  надежность и  устойчивость систем  инженерного оборудования. Реальный  механизм  стимулирования  ресурсосбережения, а также  привлечения  инвестиций  в жилищно–коммунальную  сферу  до сих пор не  создан.

## Из-за  ветхости  коммуникационных  сетей  значительно  повышены   потери  энергоресурсов, по тепловым  сетям  МУП ЖКХ   расчетные  нормативные  потери  составляют 17,3 % (приказ Минпромэнерго), фактические потери еще  выше  нормативных.

## Имеет  место  перерасход топлива в котельных  из-за  низких  КПД котлов, из-за  недозагруженности  производственных  мощностей.

## Все  это  свидетельствует  о  наличии потребности в  Программе  и  координировании действий.

## Первые  шаги  в  данном  направлении  уже  сделаны. Предприятие постоянно  проводит  мероприятия   по  внедрению  ресурсосберегающих  технологий  и  оборудования, по  снижению  себестоимости  коммунальных  услуг.

## 1.2.  ЗАДАЧИ  ПРОГРАММЫ

## Переход  от  стратегии  преодоления  кризиса  к  стратегии  подъема  и  устойчивого  развития  предприятия  охватывает  длительный   период, выходящий  за  пределы  действия  данной  Программы.

## Соответственно  цели  и  задачи  настоящей  Программы  определяются  исходя  из  необходимости  оптимального   сочетания  долгосрочных  целей  развития  предприятия  с  постановкой  задач,  реально  выполнимых  в  период  2010 - 2012 годов.

## 1.3.  ЦЕЛИ  ПРОГРАММЫ

## Повышение  устойчивости  и  надежности  функционирования  коммунальных  систем  жизнеобеспечения  населения  и  объектов  социальной  сферы.

## Улучшение  качества  коммунальных  услуг  с  одновременным  снижением  нерациональных  затрат.

2. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРЕДПРИЯТИЯ

2.1. Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Омутнинского района является юридическим лицом и действует на основании Устава и законодательства РФ.

Учредителем предприятия является муниципальное образование Омутнинский муниципальный район Кировской области в лице администрации муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области.

Предприятие является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетные и другие счета в кредитных учреждениях, имеет свою гербовую печать.

Предприятие создано на неограниченный срок и может быть реорганизовано или ликвидировано по решению учредителя.

Предприятие от своего имени приобретает имущественные и неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции и арбитражных судах, в соответствии с действующим законодательством РФ.

Сокращенное наименование: МУП ЖКХ Омутнинского района.

Юридический адрес предприятия: индекс 612744, Кировская обл., Омутнинский район, г. Омутнинск, ул. Кривцова , 18.

2.2 Виды  деятельности предприятия

1. Транспортировка тепловой энергии в виде горячей воды от производителя (ЗАО «ОМЗ») до потребителей для целей отопления и горячего водоснабжения жилого фонда, объектов социальной сферы и других потребителей в г. Омутнинске - протяженность  т/сетей  28,6 км.

2. Производство  тепловой энергии на собственных водогрейных котельных и дальнейшая ее транспортировка до потребителей для целей теплоснабжения и горячего водоснабжения в г. Омутнинске, п. Черная Холуница, с. Залазна, п. Шахровка – 11 котельных.

3. Добыча на артезианских скважинах питьевой воды с последующей ее реализацией через водопроводную сеть   населению и другим потребителям в  п. Черная Холуница, п. Шахровка, п. Струговой  и Залазнинском сельском округе - протяженность водопроводных сетей – 61,7 км, 11 действующих  скважин.

4.   Техническое обслуживание внутренних систем теплопотребления.

5.   Управление  многоквартирным домом.

6. Строительно-монтажные работы по всем видам деятельности, указанных в лицензии.

7.  Производство  асфальтобитумной смеси для дорожного покрытия, дорожные работы.

8. Другие виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

- ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ ОБЪЕМОВ  ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

3.1. Краткая характеристика потребителей

Динамика объемов реализации тепловой энергии:

| № п\п | Объемы реализации тепловой энергии | Ед.изм. | 2006г. | 2007 г. | 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тепловая энергия от ЗАО ОМЗ всего | тыс. Гкал | 79,92 | 82,49 | 85,0 |
| 1.1. | в т. ч.: население | тыс. Гкал | 55,81 | 59,5 | 64,6 |
| 1.2. | бюджет | тыс. Гкал | 12,38 | 12,64 | 12,75 |
| 1.3. | прочие потребители | тыс. Гкал | 11,73 | 10,36 | 7,65 |
| 2. | Тепловая энергия от МУП ЖКХ всего | тыс. Гкал | 10,89 | 12,01 | 11,46 |
| 2.1. | в т. ч.: население | тыс. Гкал | 2,33 | 2,37 | 2,44 |
| 2.2. | бюджет | тыс. Гкал | 8,37 | 9,41 | 8,82 |
| 2.3. | прочие потребители | тыс. Гкал | 0,2 | 0,22 | 0,21 |
| 3. | ИТОГО | тыс. Гкал | 90,81 | 94,5 | 96,47 |

Отдельных потребителей, доля которых  в общем объеме реализации  превышает  1 % - нет.

3.2.Анализ состояния и стратегия  организации  учета тепловой энергии и теплоносителя.

Учет  отпущенной  потребителям  тепловой  энергии  ведется  частично  на основании показаний  установленных  приборов учета, частично – по расчетам, проведенным по установленной методике.

Тепловая энергия, полученная от ЗАО «ОМЗ», учитывается по приборам, установленным  на границе  отпуска.

Часть потребителей тепловой энергии имеют  приборы учета, а именно:

Бюджет – 4 штуки (педагогический колледж – 2 шт., городская больница № 1 – 2 шт.)

Прочие потребители – 66 штук.

Население (общедомовые приборы учета) – 18 штук, в том числе 2 шт.- отопление; 3 шт. – отопление и ГВС; 13 шт. – ГВС.

Всего у потребителей  установлено  88 приборов учета, большая часть из которых (75 штук) приобретена, установлена и  эксплуатируется  собственниками  зданий, 13 общедомовых  приборов, учитывающих тепловую энергию  используемую для подогрева воды в целях ГВС, приобретены  на бюджетные средства   Омутнинского городского поселения, установлены за счет МУП ЖКХ Омутнинского района - 50 %, МУП ЖКХ «Водоканал» -35 %, ООО «Жилищные услуги» – 15 %, обслуживаются МУП ЖКХ.

Всего по тепловым сетям по показаниям  приборов учета  отпускается 12 %  реализованной тепловой энергии, по расчетам – 88 %.

Тепловая энергия, произведенная котельными МУП ЖКХ Омутнинского района, учитывается  по приборам учета, установленными на котельных.

У потребителей, кроме  многоквартирного жилого дома, расположенного по улице Кривцова,1, приборов учета не имеется. Имеющийся прибор приобретен, установлен и обслуживается МУП ЖКХ Омутнинского района, учитывается тепловая энергия, потребляемая жителями дома на отопление и ГВС.

Всего по котельным по показаниям  приборов учета  отпускается 2 %  реализованной тепловой  энергии, по расчетам – 98 %.

Анализ  динамики потребления  тепловой  энергии при установке  приборов  учета  показал, что  происходит  снижение  потребления  тепла  за  счет более  рационального  его  использования, в  особенности при  потреблении горячей  воды.

Работа  по дальнейшей  установке  общедомовых  приборов  учета  является  очень  значительной  как  для  ресурсоснабжающих  организаций, так  и для  потребителей, так как для  первых   появляется  возможность четкого учета  поставленного коммунального  ресурса, а  для  вторых – реальная  возможность снизить  коммунальные  платежи  за  счет рационального  использования  этого   ресурса (тепловая  энергия, вода). Поэтому  необходимо эту  работу  продолжать, привлекая  при  этом  средства  потребителей, а также  выполняя   Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию ЖКХ», в  котором  предусматривается  выделение  средств на  приобретение  и  установку  приборов  учета при  капитальном  ремонте  систем  отопления  многоквартирных  домов.

3.3.Оценка  влияния  различных факторов на объемы  потребления     тепловой энергии

На  объемы  потребления  тепловой энергии влияют  различные  факторы:

- погодные  условия  - разработаны  температурные графики  производства тепловой энергии в  зависимости от температуры наружного воздуха, т.е. выработка и, соответственно,  потребление тепловой энергии увеличивается  с понижением наружной температуры;

- наличие  приборного учета – при наличии приборов учета  коммунальных услуг наблюдается  тенденция  к снижению  объемов  потребления;

- аварийность – в  случае аварийных  ситуаций потребление коммунальных  услуг снижается либо  прекращается;

- тарифная политика – тарифы  на тепловую  энергию  устанавливаются   региональной службой по тарифам Кировской  области на срок не менее одного года. МУП ЖКХ является  монополистом на рынке поставки  тепловой энергии для отопления и ГВС  в г. Омутнинске, поэтому тарифная политика  не оказывает большого влияния на объемы потребления тепловой энергии;

-стимулирование потребителей в сокращении расходов тепловой энергии – в целях  энергосбережения   до потребителей  должна  доводиться информация  по способам  экономии тепловой энергии, а именно: своевременные  профилактические осмотры  и  профессиональное  обслуживание  коммунальных  систем, утепление  теплового контура  зданий и  сооружений, разумное расходование тепловой энергии  на обогрев  зданий, горячей воды и т.п. Соблюдение  правил  энергосбережения всеми потребителями тепловой энергии может  значительно сократить  потребляемые  объемы;

-рост промышленного производства  –   один  из факторов,  дающий   предприятию возможность  повысить  объемы реализации тепловой энергии, а, следовательно,  увеличить доходы, что дает  возможность дальнейшего развития и модернизации производства, реконструкции основных средств предприятия;

-новое  строительство – увеличение объектов  потребления  тепловой энергии дает  увеличение  объемов  реализации тепловой энергии, рост  доходов предприятия, возможность развития  производства.

3.4. Краткое  описание системы  теплоснабжения города Омутнинска

3.4.1. Характеристика производственных  мощностей системы  теплоснабжения

Система теплоснабжения города Омутнинска представлена  ТЭЦ ЗАО «ОМЗ» и тепловыми сетями МУП ЖКХ Омутнинского района протяженностью 24,1 км, которые обеспечивают поставку тепловой энергии потребителям в центральной части  города  и отопительными котельными с тепловыми сетями  протяженностью  3,9  км, расположенными в микрорайонах города (СМУ, район хлебокомбината), которые отапливают жилой фонд и объекты соцкультбыта.

Система центрального теплоснабжения города Омутнинска представлена в двухтрубном исполнении,  замерный температурный график тепловой энергии 95/70, обеспечивает поставку тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения. Нагрев горячей воды для нужд ГВС производиться в теплообменниках в центральных тепловых пунктах (ЦТП) и индивидуальных тепловых пунктах (ИТП) потребителей. Объекты систем теплоснабжения находятся в удовлетворительном состоянии.

Износ тепловых сетей - 59,6 %.

Износ котельных – 36,2  %.

Износ ЦТП  - 55,7   %.

На данный момент выполнена реконструкция двух ЦТП, более 8 км тепловых сетей в двухтрубном исполнении в ППУ изоляции. С каждым годом эта цифра  должна  увеличиваться на 1,2 – 1,5 км. Ежегодно проводится капитальный ремонт 400-500 м в двухтрубном исполнении  со 100% заменой трубопроводов и изоляции.

Информация  о  ремонтно–строительных  работах  на  тепловых  сетях  МУП ЖКХ  за  2007 – 2009  годы, смене  изоляции на  ППУ скорлупу  за 2002 – 2009 годы содержится в  приложении  № 1.

Государственная  регистрация прав  на объекты недвижимости  не  произведена.

Котельные г. Омутнинска, обслуживаемые МУП ЖКХ:

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Сведения о ремонте | Количество котлов | Наличие приборов учета тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная СМУ (резерв газовой ) | Дрова | Замена 5 котлов в 2004-2005 гг. | 5 | + |
| 1. | Котельная СМУ | Газ | Эксплуатация с 2009 г. | 2 | + |
| 5. | Котельная ЦРБ (резерв газовой) | Дрова/уголь | Замена 1 котла 2005 г. | 3 | + |
| 5. | Котельная ЦРБ | Газ | С 2005 г. | 3 | + |
| 4. | Котельная (район хлебокомбината) | Дрова | Замена 1 котла в 2007 г. | 3 | + |
| 2. | Котельная школа № 9 | Дрова | - | 2 | + |
| 3. | Котельная дет-ский сад № 14 | Газ/дрова | Замена 1 котла в 2006 г. | 1 | + |
| 13. | Котельная медучилища | Газ/дрова | - | 2 | + |
| 14. | Котельная туберкулезное отделение | Дрова | - | 2 | - |

3.4.2.Описание  систем  энергоснабжения  производственных  объектов  систем теплоснабжения

Основными потребителями электроэнергии в городе Омутнинске, относящимся  к системам теплоснабжения, являются отопительные котельные.

| Наименование котельной | Категория электроснабжения | Наличие резервного источника питания | Тип резервного источника |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная СМУ | ΙΙ | Есть | 2-ой ввод источника э/эн. |
| Котельная ЦРБ | ΙΙ | Есть | 2-ой ввод источника э/эн |
| Котельная д/с № 14 | ΙΙ | Есть | Автономная электростанция |
| Котельная медучилища | ΙΙ | Есть | Автономная электростанция |

Данные потребители относятся к ΙΙ категории надежности  электроснабжения и должны быть обеспечены резервным источником электроснабжения. Длительное отсутствие электроэнергии может привести к выходу из строя системы теплоснабжения.

| Котельная (район х/комб.) | ΙΙ | нет | Автономная электростанция |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная туберкулезного отделения | ΙΙ | нет | Автономная электростанция |
| Котельная Школы № 9 | ΙΙ | нет | Автономная электростанция |

На 3-х котельных отсутствует резервный источник электроснабжения.

Для надежной работы теплоснабжения необходимо решать вопрос об обеспечении резервных источников электроснабжения.

3.5. Описание систем  автоматизации и диспетчеризации  технологических  процессов при  эксплуатации энергетических  объектов и систем  распределения  тепловой  энергии

При эксплуатации энергетических источников и систем распределения тепловой энергии на предприятии систем автоматизации на диспетчеризации на данный момент не используются.

В связи с  газификацией  котельных г. Омутнинска планируется  создание  аварийно – диспетчерского пункта  предприятия, контроль за работой газовых котельных будет осуществляться с использованием GSM-канала.

3.6.Характеристика  сетей  теплоснабжения

Предприятие обслуживает в г. Омутнинске 24,1  км сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Схема тепловых сетей прилагается (приложение  № 2).

Техническая характеристика  тепловых сетей прилагается (приложение № 3).

За последние три года на сетях теплоснабжения и горячего водоснабжения  произошло  порядка 20 порывов (1 порыв на 1,4 км).  90% порывов произошли в результате ежегодных гидравлических испытаний тепловых сетей. Причиной порывов послужило сверхдопустимый коррозионный износ трубопроводов.

Основные проблемы, возникающие при  эксплуатации тепловых сетей:

- Высокий процент износа тепловых сетей, что снижает надежность теплоснабжения потребителей.

- Высокие фактические потери  тепловой энергии  в тепловых сетях при транспортировке тепловой энергии. Согласно заключению КОГУП «Агентство Энергосбережения» в 2004 году фактические потери составляли  43%  от полученной  тепловой  энергии. На  2010 год приказом  Минпромэнерго  нормативные потери  в  тепловых сетях  установлены в  размере  17,3 %  от  отпущенной  потребителям тепловой энергии.

Особенно  ситуация  усугубляется в межотопительный  период, когда  количество  тепловой энергии, используемой   на цели  горячего  водоснабжения, практически  одинаково  с  количеством  тепловой  энергии  теряемой  на  технологический  расход (потери)  при транспортировке  этой  т/энергии до  потребителей.

- Отсутствие наладки тепловых сетей, что влечет за собой проблему обеспечения качества услуг по теплоснабжению и перетопом отдельных потребителей (невозможность  равномерного распределения  тепловой энергии  между  потребителями).

Для решения основных проблем необходимо:

1. Процент амортизации тепловых сетей составляет 5 % в год, для обеспечения надежной и безаварийной эксплуатации тепловых сетей необходима замена в год   1,2 – 1,5 км. Фактически капитальному ремонту подвергаются 35-45 % от норматива, то есть  0,3 – 0,5  км сетей.

2. Проведение работ по замене изоляции на более эффективную  по сравнению  с традиционными видами изоляции (минвата), например ППУ, которая приблизительно на 30% снижает потери тепловой энергии.

3. Проведение приборной наладки тепловых сетей, т.е. установка дроссельных шайб у потребителя с целью обеспечения нормативного расхода теплоносителя каждому.

3.7. Характеристика  источников  теплоснабжения (котельных)

МУП ЖКХ Омутнинского района эксплуатирует в г. Омутнинске 7 котельных; 3,9 км  тепловых сетей – схема по микрорайону п. СМУ прилагается (приложение № 4)

| Поряд-ковый номер | Наименование котельной | Вид топлива | Установленная мощность МВт | Присоединительная нагрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № 1 | Котельная п.СМУ | Природный газ | 1,6 | 0,9 |
| № 2 | Котельная школы № 9 | Дрова | 0,8 | 0,12 |
| № 3 | Котельная д/с № 14 | Газ | 0,2 | 0,09 |
| № 4 | Котельная (район хлебокомбината) | Дрова | 1,73 | 0,21 |
| № 5 | Котельная ЦРБ | Природный газ | 6 | 1,2 |
| № 13 | Котельная медучилища | Газ | 0,3 | 0,21 |
| № 14 | Котельная туберкулезного отделения | Дрова | 0,8 | 0,17 |

Основная проблема при эксплуатации котельных является:

- Высокий процент износа оборудования котельных, работающих  на  твердом  топливе - дровах  (срок службы котлов составляет 15 -20 лет).

- Низкий уровень КПД котлов, что ведет к перерасходу топлива.

- Расположение котельной школы № 9 в подвальном помещении здания школы, что представляет собой потенциальную опасность  для жизни и  здоровья  находящихся в здании людей.

Для решения вышеуказанных проблем необходимо:

- Качественное  по  составу  работ  и  финансированию  проведение профилактических  работ по ремонту и обслуживанию  котельного  оборудования и зданий котельных в межотопительный  период.

- Замена  котлов с низким  КПД  на более эффективное и  экономичное  котельное  оборудование.

- Провести газификацию котельной  № 4  (район  хлебокомбината) и строительство теплотрассы до школы № 9 с целью  вывода  котельной  школы в резерв.

3.8. Характеристика  центральных  тепловых  пунктов (ЦТП)

МУП ЖКХ Омутнинского района эксплуатирует в г. Омутнинске 11 центральных тепловых пунктов (ЦТП):

| Наименование ЦТП | Адрес | Максимальная часовая нагрузка на отопление Гкал/час | Максимальная часовая нагрузка на нужды ГВС Гкал/ час |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Жилые дома |  |  |
| ЦТП – 1 | Ул. К. Либкнехта, 9 | 1,5 | 0,7 |
| ЦТП – 2 | Ул. Ю. Пионеров, 34 | 2,0 | 0,8 |
| ЦТП – 3 | Ул. Ю. Пионеров, 29 | 1,7 | 1,0 |
| ЦТП – 4 | Ул. Ю. Пионеров, 32 | 1,3 | 0,6 |
| ЦТП – 5 | Ул. Коковихина, 37 А | 0,9 | 0,4 |
| ЦТП – 6 | Ул. Воровского, 9 | 0,6 | 0,3 |
| ЦТП – 7 | Ул. 30лет Победы, 41 | 1,8 | 0,9 |
| ЦТП – 8 | Ул. Володарского, 51 | 0,6 | 0,3 |
| ЦТП – 9 | Ул. Ленина, 11 | 0,5 | 0,3 |
| ЦТП – 10 | Ул. Ю. Пионеров, 13 | 0,28 | 0,1 |
| ЦТП – 11 | Ул. Свободы, 13 | 0,02 | 0,01 |

Назначение ЦТП   -  распределение  тепловой энергии на нужды отопления жилых домов и нагрев холодной воды для нужд горячего водоснабжения.

Основными проблемами при эксплуатации ЦТП является:

1) Обеспечение качества услуг по горячему водоснабжению населения в весенне-осенний период.

2) Высокое содержание солей жесткости и твердых частиц в холодной воде, что  приводит к интенсивному образованию накипи и отложений в теплообменных аппаратах.

3) Фактический срок службы теплообменных аппаратов ЦТП достигает 20-30 лет.

4) Отсутствие обратных линий циркуляции горячего водоснабжения, которые были ликвидированы в 80-90-х годах XX столетия из-за отсутствия круглосуточного водоснабжения (справочно: наличие сетей циркуляции ГВС обеспечивает потребителю качественное предоставление услуг по ГВС, предотвращает необходимость пропускать воду).

5) Перерасход (по сравнению с  нормативным)  тепловой энергии для жилого фонда в осенне-весенний период из-за обеспечения качества ГВС, что влечет за собой  убытки  предприятия.

Для решения проблем, возникающих при эксплуатации ЦТП и повышению надежности работы необходимо:

1. Провести реконструкцию существующих ЦТП с целью создания автоматизированных ЦТП (по состоянию на 01.10. 2009 проведена реконструкция ЦТП – 7 и ЦТП-2)   которая решит:

1) проблемы замены устаревшего оборудования для нагрева горячей  воды на пластинчатые теплообменники.

2) проблему потребления и обеспечения качества ГВС в осенне-весенний период.

2. Проводить работы по восстановлению обратных линий горячего водоснабжения от ЦТП до жилых домов – улучшения качества услуг по горячему водоснабжению.

3.9. Краткое  описание производственной базы (технического оснащения) МУП ЖКХ Омутнинского района

Производственная  база  предприятия  находится  по адресу: г. Омутнинск, ул. Кривцова, 18, где  расположены офисное  здание, склады  материально–технического снабжения, гараж, слесарная мастерская, оснащенная станками (точильный, токарный, отрезной, 2 сверлильных) с бытовыми помещениями, участок по производству пенополиуретановой скорлупы с бытовыми помещениями, котельная, отапливающая все эти  здания. Территория  производственной  базы  охраняется  сторожами.

В автомобильном парке имеется 27 единиц техники:

1. А/м КамАЗ 55111  - 2 единицы;

2. Прицеп к КамАЗу  «Нефаз» -2 единицы;

3. Экскаватор  ЭО 3323 А -1 единица

4. Экскаватор  ЭО 2621 – 1 единица

5. А/м  ГАЗ -53 – 1 единица

6. УАЗ 3962– 1 единица

7. УАЗ 2206 – 1 единица

8. Прицеп к УАЗ – Л/А 821303 – 1 единица

9. УАЗ 3303 – 1 единица

10. А/м  ЗИЛ 431412 с прицепом – 1 единица

11. Прицеп к ЗИЛ –ГКБ 819 -– 1 единица

12. ГАЗ 66 ВМ – 1 единица

13. Автобус КАВЗ 685 – 1 единица

14. Вакуумная  машина КО – 520 – 1 единица

15. Трактор Т – 150 ( колесный ) – 1 единица

16. Прицеп к Т -150 – ОЗТП 9557  – 1 единица

17. А/м легковой Хюндай  – 1 единица

18. Погрузчик В – 138.00110 – 1 единица

19. Бульдозер – 110 – 1 единица

20. А\м КрАЗ 260 – 1 единица

21. Прицеп ЧМЗАП (тягач) – 1 единица

22. Прицеп МАЗ -5205 – 1 единица

23. Каток  дорожный СД -802  – 1 единица

24. Асфальтоукладчик ДС -42  – 1 единица

25. Диз.электростанция  – 1 единица.

На  территории производственной  базы  имеются склады и площадки для хранения  товарно–материальных ценностей.

В арсенале  предприятия  имеются:

- электрическая  лаборатория для  проведения  замеров напряжения, сопротивления и других параметров  в существующих  электрических  сетях;

- накладной  расходомер – прибор, позволяющий  установить расход теплоносителя  в системе;

- течеискатель «Лидер-1100» – прибор, позволяющий  определить места  утечек  в  подземных  тепловых сетях;

- пирометр – прибор, используемый для определения  температуры  теплоносителя;

- манометры, термометры - приборы, используемые для  измерения  давления  и  температуры теплоносителя в тепловых сетях;

-  установка для сварки пластиковых труб;

На  предприятии  имеется  локальная  компьютерная сеть , в  которой  используется  16  единиц ПК,  2 ксерокса, 8 принтеров, 1  сканер. Установлены  программы WORD; EXСEL; 1 С – бухгалтерия; УЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ; КОДЕКС; АРОС; ТИПОВАЯ ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. Имеется  факсимильная  связь.

4.СВОДНАЯ  ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В ИНВЕСТИЦИЯХ, ИСТОЧНИКИ  ФИНАНСИРОВАНИЯ И  СИСТЕМА  МОНИТОРИНГА

4.1.Сводная  оценка  потребности в инвестициях  с расшифровкой по направлениям  и объектам  инвестирования  в приложении № 5.

4.2. Определение  приоритетных направлений финансирования

Все мероприятия, указанные  в  приложении  № 5,  необходимы  для  обеспечения  нормальной  работы  и развития  МУП ЖКХ Омутнинского района, так  как часть  мероприятий  обеспечивает  реконструкцию и  модернизацию  основных  производственных  фондов  предприятия  и, как следствие, стабильную  работу  оборудования  без  срывов и  аварий, снижение  затрат на производство, другая  часть, определяющая  перечень работ  при  вводе  новых  объектов, даст   предприятию  дополнительный  рынок  сбыта  коммунального ресурса (тепловой  энергии), дополнительные  доходы  и расширяет  перспективы развития  предприятия, в том числе  в плане  улучшения  качества  услуг  и  увеличения  видов  деятельности  МУП ЖКХ, так  как  регулируемые  виды  деятельности (теплоснабжение  и  водоснабжение), которые являются на сегодняшний день основными, зачастую  являются  убыточными  и  не  дают  средств  на  развитие  производства, а  с учетом  фактических  сборов (собираемость  платежей  за 9 месяцев  с населения  г. Омутнинска  составила  92,4 %, п. Ч..Холуница – 89,4% , с. Залазна – 77,7 %) величина  инвестиционной  составляющей, даже  при ее наличии, сводится к минимуму, т.к. собранные  средства  прежде  всего  должны  обеспечить прямые   расходы  на производство.

Учитывая, что  средства  на  выполнение  мероприятий  инвестиционной  программы  являются  достаточно  крупными ( если для  расчетов  учесть  проведение  всех  мероприятий, требующихся  для  предприятия  на 2010 год, инвестиционная  надбавка  составит  380 руб. 90 коп.  на 1 Гкал, тогда  как  тариф на  тепловую  энергию на  2010 год  – 959 руб.90 коп., в т.ч.  на  содержание  тепловых  сетей  - 138 руб.60 коп.), предлагается  для  расчетов суммы  инвестиционной  надбавки  взять  частичное выполнение  предложенных  мероприятий, а именно:

- 2010 г.

- 1.  капитальный  ремонт теплотрассы ( без НДС)  -11 276,3 тыс.руб  - 13,9 % объема

( 1 571,6 тыс.руб.)

- 2.  замена  изоляции ( без НДС)   -1 339 тыс.руб.

ИТОГО :  2 910,6 тыс.руб.

- 2011 г.

-1.  капитальный  ремонт теплотрассы ( без НДС)  -11 839,8  тыс.руб  - 16,9 % объема

( 2 004 тыс.руб.)

-2.  замена  изоляции ( без НДС)  -1 406 тыс.руб.

ИТОГО : 3 410тыс.руб.

- 2012 г.

-1.  капитальный  ремонт теплотрассы ( без НДС)   -12 431,3 тыс.руб  - 18,3 % объема

( 2  275 тыс.руб.)

-3.  замена  изоляции( без НДС)   -1 476,3тыс.руб.

ИТОГО : 3 751,3 тыс.руб.

4.3.Определение  финансовых  источников  для  реализации инвестиционной программы

Затраты на реализацию Программы  складываются из затрат на модернизацию, реконструкцию и ремонт основных фондов коммунального комплекса, на техническое переоснащение объектов коммунальной инфраструктуры, внедрение современных энергосберегающих технологий.

Предполагаемый объем финансирования Программы:

Источниками  финансирования   данной  программы  могут  служить  средства, полученные  предприятием:

-  с потребителей  в  виде  инвестиционной  надбавки на тарифы;

-  с  новых  застройщиков  в  виде тарифа на подключение к  существующим коммунальным  системам;

-  средств, выделенных  из  бюджета  органов  местного самоуправления;

-  средств, выделенных  из  бюджета  региона;

-  с  потребителей  в  виде тарифа  на тепловую  энергию в  части  составляющей  по  статьям  расходов:  амортизация, работы  и услуги производственного характера (ремонтный  фонд); с  учетом того, что  средства, собранные на текущий  ремонт, прежде  всего будут  направлены  на  ликвидацию  аварийных  ситуаций (в случае их  возникновения) и  подготовительные  работы  к отопительному сезону.

На  2010 год в  установленных  тарифах  на  тепловую  энергию выделены  суммы  по статьям:

от котельных  МУП ЖКХ                 от котельной ЗАО ОМЗ

- амортизация -              187,3 тыс. руб.                                 691,7 тыс. руб.

- работы и услуги -       1 397,7 тыс. руб.                              2 700,0 тыс. руб.

производственного

характера

4.4. Расчет  инвестиционных  надбавок  и тарифов  на подключение

4.4.1. Расчет надбавки к тарифу  на  тепловую  энергию  от закрытого акционерного  общества «ОМЗ», отпускаемую  МУП ЖКХ  Омутнинского района без учета  НДС:

На 2010 год  - 2 910,6 тыс. руб. / 84 644,7 Гкал =  34 руб. 39 коп.

40 руб.58 коп. – с НДС

На  2011 год -  3 410 тыс. руб. /  90 208,62 Гкал = 37 руб. 80 коп.

44  руб. 60 коп. -  с НДС

На  2012 год  -  3 751,3  тыс. руб.  / 90 288,66 Гкал = 41 руб. 55 коп.

49 руб. 03 коп. -  с НДС

Инвестиционная надбавка к тарифу на тепловую энергию на 2010 год не вводится. Надбавки на 2011, 2012 годы могут быть введены одновременно с установлением тарифов на отопление и горячее водоснабжение.

Инвестиционная надбавка может корректироваться в соответствии с изменениями объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию Инвестиционной программы.

Справочно: удорожание платы  населения на 2010 год

за услуги  отопления и горячего водоснабжения при введении надбавки к тарифу на тепловую энергию от  ЗАО «ОМЗ», отпускаемую МУП ЖКХ Омутнинского района.

ЭОТ  на тепловую энергию (без учета НДС) от ЗАО «ОМЗ», отпускаемую МУП ЖКХ Омутнинского района  на 2010 год  -  959 рублей 90 копеек;

Надбавка к тарифу на тепловую энергию (без учета НДС) от ЗАО «ОМЗ», отпускаемую МУП ЖКХ Омутнинского района на 2010 год   - 34 руб. 39 коп.

Итого тариф с надбавкой  без учета НДС -  994 руб. 29 коп.

Ставка НДС – 18 %.

Итого тариф на т/энергию с учетом надбавки  с учетом НДС – 1 173 руб. 26 коп.

|  | Норматив потребления | Плата с насе-ления по ЭОТ на т/энергию (с учетом НДС), установленному РСТ от 06.11.2009 № 33/7, руб. коп. | Плата с населения по тарифу (с учетом НДС) с учетом надбавки, руб. коп. | Откло-нение руб. | % повы- шения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отопление, за 1 м2 отапливаемой площади | 0,0213 Гкал/ м2 | 24 = 13 | 24 = 99 | 0=86 | 3,6 |
| Тариф на горячую воду, за 1 м3 | 1 м3 | 89 = 49 | 93 = 15 | 3=66 | 4,1 |
| ГВС: плата с человека в месяц, для граждан, прожи-вающих в много-квартирных домах: |  |  |  |  |  |
| - 5-этажных | 2,86 м3/чел в месяц | 255 = 94 | 266 = 40 | 10=46 | 4,09 |
| - 4-этажных | 2,81 м3/чел в месяц | 251 = 47 | 261 = 74 | 10=27 | 4,09 |
| - 3-этажных | 2,77 м3/чел в месяц | 247 = 89 | 258 = 02 | 10=13 | 4,09 |
| - 2-этажных | 2,73 м3/чел в месяц | 244 = 31 | 254 = 29 | 9=98 | 4,09 |
| - 1-этажных | 2,69 м3/чел в месяц | 240 = 73 | 250 = 56 | 9=83 | 4,09 |

СПРАВКА: предельный  индекс роста  тарифов  на  тепловую  энергию на  2010 год – 18 %. Фактический  рост  тарифа  на  тепловую  энергию  от  ЗАО «ОМЗ»  в 2010 году  составил 11,7 %. С учетом  инвестиционной  надбавки  рост  тарифа  на  тепловую  энергию  от ЗАО  «ОМЗ» составит  15,26 %  к  тарифу  на  2009 год.

## 4.4.2.Расчет  тарифа  на  подключение  вновь  построенных  объектов  к существующим  коммунальным  системам  на единицу  заявленной  нагрузки  (1 Гкал/час)

На 2010 год -  5455,10 тыс. руб. / 0,97 Гкал/час =  5 623,81 тыс. руб. с  НДС,

4 765,9 тыс. руб.  без  НДС

На 2011 год -  1 566,6 тыс. руб. /  0,14  Гкал/час  =  11 190  тыс. руб. с  НДС,

9 483,05 тыс. руб.  без  НДС

На 2012 год -  2 350,8 тыс. руб. /  0,18 Гкал/час  = 13 060 тыс. руб. с  НДС

11 067,8 тыс. руб. без НДС.

Инвестиционная надбавка к тарифу на подключение вновь построенных объектов к существующим коммунальным системам на 2010 год не вводится. Надбавки на 2011, 2012 годы могут быть введены одновременно с установлением тарифов на отопление и горячее водоснабжение.

Инвестиционная надбавка может корректироваться в соответствии с изменениями объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию Инвестиционной программы.

## 4.5. Система  мониторинга  выполнения показателей   инвестиционной  программы

## Главным  эффектом от исполнения  данной Программы  является надежное,  качественное и бесперебойное обеспечение  потребителей г. Омутнинска  тепловой энергией, что  сложно  выразить  конкретными  цифрами, т.к. на  эти показатели влияет  множество факторов, поэтому  крайне  затруднительно  дать  объективную  оценку влияния    каждого проведенного мероприятия на  коммунальную систему  и работу  предприятия.

## При  присоединение  вновь   построенных  объектов  можно наблюдать снижение  себестоимости   единицы коммунального ресурса  (1 Гкал  тепловой  энергии, переданной  по  тепловым сетям).

## Предлагаемая  форма  отчета - 1:

| № п/п | Показатели | до ввода объекта | после ввода объекта | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кол-во отпущенной т/энергии |  |  |  |
| 2. | Себестоимость 1 Гкал (при прочих равных условиях) |  |  |  |

## Для  контроля за  освоением  средств, полученных  предприятием от  инвестиционной  надбавки  и (или) тарифа на  подключение предлагается  следующая  форма  отчета -2:

| № п/п | Наименование мероприятия | Профинансировано (начислено средств) | Освоено | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

## 5. ВЫВОДЫ И  ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ОЖИДАЕМЫЕ  КОНЕЧНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ПРОГРАММЫ

Успешная  реализация  Инвестиционной программы позволит:

- улучшить качество и повысить надежность коммунального обслуживания потребителей (в том числе населения);

- провести модернизацию и техническое переоснащение коммунального комплекса;

- снизить потери  тепловой энергии при  транспортировке по  тепловым сетям  (приложение № 6), экономический  эффект от проведенных  мероприятий, включенных при  расчете  инвестиционной  надбавки, в ценах  2010 г. составит  186 тыс. руб.;

- обеспечить надежность работы коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий проживания граждан;

- повысить эффективность работы предприятия и снизить себестоимость жилищно-коммунальных услуг;

- предотвратить критический уровень износа основных фондов в жилищно-коммунальном комплексе;

- расширить  рынок  сбыта  коммунального ресурса, увеличить количество  реализованного коммунального  ресурса, повысить доходы предприятия;

- повысить инвестиционную привлекательность коммунального комплекса.

____________________