## Участки
Участки сети водоснабжения Омутнинского городского поселения (к Приложению 1)
№ участка на схеме | Начало участка | Конец участка | Диаметр (мм) | Длина (м) | Материал труб | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
дер. Осокино
1 | ж.д. 15 | ж.д. 13 а | 63 | 9.5 | п/э | ул. Пригородная
2 | ж.д. 13 а | т. 1 | 63 | 60.5 | п/э | ул. Пригородная
3 | т. 1 | т. 2 | 63 | 16 | п/э | ул. Пригородная
4 | т. 2 | Водонап. башня | 63 | 35 | п/э | ул. Пригородная
5 | Водонап. башня | т. 3 | 63 | 89 | п/э
6 | т. 3 | скв. 37722 | 63 | 30 | п/э | ул. Радужная
7 | скв. 37722 | т. 4 | 63 | 109 | п/э | ул. Радужная
8 | т. 4 | т. 5 | 63 | 24.5 | п/э | ул. Радужная
9 | т. 5 | т. 6 | 63 | 24 | п/э | ул. Радужная
10 | т. 6 | ж.д. 1 | 63 | 34.5 | п/э | ул. Радужная
11 | т. 3 | котельная | 63 | 49.5 | п/э | ул. Дачная
12 | котельная | т. 7 | 63 | 90 | п/э | ул. Дачная
13 | т. 7 | т. 8 | 63 | 36.5 | п/э | ул. Дачная
14 | т. 8 | т. 9 | 63 | 32.5 | п/э | ул. Дачная
15 | т. 9 | т. 10 | 63 | 35.5 | п/э | ул. Дачная
16 | т. 10 | т. 11 | 63 | 38.5 | п/э | ул. Дачная
17 | т. 11 | т. 12 | 63 | 39 | п/э | ул. Дачная
18 | т. 12 | ж.д. 7 | 63 | 38.5 | п/э | ул. Дачная
19 | Водонап. башня | т. 13 | 63 | 23.5 | п/э | ул. Попова
20 | т. 13 | т. 14 | 89 | 65.5 | Сталь | ул. Попова
21 | т. 14 | т. 15 | 89 | 14.5 | Сталь | ул. Попова
22 | т. 15 | т. 16 | 89 | 107.5 | Сталь | ул. Пригородная
23 | т. 16 | т. 17 | 89 | 42 | Сталь | ул. Пригородная
24 | т. 17 | т. 18 | 89 | 40 | Сталь | ул. Пригородная
25 | т. 18 | т. 19 | 89 | 45 | Сталь | ул. Пригородная
26 | т. 19 | ж.д. 1 | 89 | 58 | Сталь | ул. Пригородная
27 | т. 15 | т. 20 | 89 | 29.5 | Сталь | ул. Пригородная
28 | т. 20 | т. 21 | 89 | 30 | Сталь | ул. Попова
29 | т. 21 | т. 22 | 89 | 26.5 | Сталь | ул. Попова
30 | т. 22 | т. 23 | 89 | 22 | Сталь | ул. Попова
31 | т. 23 | т. 24 | 89 | 34 | Сталь | ул. Попова
32 | т. 24 | т. 25 | 89 | 13 | Сталь | ул. Попова
33 | т. 25 | т. 26 | 89 | 10 | Сталь | ул. Попова
34 | т. 26 | т. 27 | 89 | 12 | Сталь | ул. Попова
35 | т. 27 | т. 28 | 89 | 16.5 | Сталь | ул. Попова
36 | т. 28 | т. 29 | 89 | 38.5 | Сталь | ул. Попова
37 | т. 29 | т. 30 | 89 | 47 | Сталь | ул. Попова
38 | т. 30 | т. 31 | 89 | 37 | Сталь | ул. Попова
39 | т. 31 | т. 32 | 89 | 6.5 | Сталь | ул. Попова
40 | т. 32 | т. 33 | 89 | 21.5 | Сталь | ул. Попова
41 | т. 33 | т. 34 | 89 | 27 | Сталь | ул. Попова
42 | т. 34 | т. 35 | 89 | 57.5 | Сталь | ул. Попова
43 | т. 35 | ж.д. 31 | 89 | 31 | Сталь | ул. Попова
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
г. Омутнинск
1 | т. 1 | т. 2 | 63 | 44 | п/э | ул. Ленина
2 | т. 2 | т. 3 | 63 | 133 | п/э | ул. Ленина
3 | т. 3 | т. 4 | 63 | 42.5 | п/э | ул. Кооперации
4 | т. 4 | т. 5 | 63 | 46 | п/э | ул. Кооперации
5 | т. 5 | т. 6 | 63 | 73.5 | п/э | ул. Кооперации
6 | т. 6 | т. 7 | 63 | 38.5 | п/э | ул. Кооперации
7 | т. 7 | т. 8 | 63 | 172.5 | п/э
8 | т. 8 | скв. 76791 | 63 | 401.5 | п/э | Песчанская
9 | т. 7 | т. 9 | 63 | 10.5 | п/э
10 | т. 9 | т. 10 | 63 | 415 | п/э
11 | т. 10 | скв. 45467 | 63 | 40 | п/э
12 | скв. 45467 | т. 11 | 50 | 121.5 | п/э | Песчанская
13 | т. 11 | т. 12 | 50 | 91 | п/э | Песчанская
14 | т. 9 | т. 13 | 63 | 79.5 | п/э | ул. Кооперации
15 | т. 13 | т. 14 | 63 | 21.5 | п/э | ул. Кооперации
16 | т. 14 | т. 15 | 63 | 55 | п/э | ул. Кооперации
17 | т. 15 | т. 16 | 63 | 45 | п/э | ул. Кооперации
18 | т. 16 | скв. 45467 | 63 | 38.5 | п/э
19 | скв. 45467 | т. 17 | 63 | 35 | п/э
20 | т. 17 | т. 18 | 119 | 9 | Сталь | ул. Ленина
21 | т. 18 | т. 3 | 63 | 60.5 | п/э | ул. Ленина
22 | т. 17 | т. 19 | 119 | 39.5 | Сталь | ул. Ленина
23 | т. 19 | т. 20 | 119 | 50 | Сталь | ул. Ленина
24 | т. 20 | т. 23 | 119 | 25 | Сталь | ул. Ленина
25 | т. 23 | т. 24 | 119 | 29.5 | Сталь | ул. Ленина
26 | т. 24 | т. 25 | 110 | 30.5 | п/э
27 | т. 25 | Водонап. башня | 110 | 64 | п/э
28 | Водонап. башня | скв. 15493 | 110 | 10.5 | п/э
29 | скв. 15493 | т. 26 | 110 | 28.5 | п/э
30 | т. 24 | т. 26 | 119 | 97 | Сталь
31 | т. 24 | т. 27 | 119 | 33.5 | Сталь | ул. Ленина
32 | т. 27 | т. 28 | 119 | 51 | Сталь | ул. Ленина
33 | т. 28 | т. 29 | 63 | 11 | п/э | ул. Пролетарская
34 | т. 29 | т. 30 | 57 | 33.5 | Сталь | ул. Пролетарская
35 | т. 30 | т. 31 | 57 | 17.5 | Сталь | ул. Пролетарская
36 | т. 31 | т. 32 | 57 | 24.5 | Сталь | ул. Пролетарская
37 | т. 32 | т. 33 | 57 | 32.5 | Сталь | ул. Пролетарская
38 | т. 33 | ж.д. 94 | 57 | 31.5 | Сталь | ул. Пролетарская
39 | т. 28 | т. 34 | 119 | 21.5 | Сталь | ул. Ленина
40 | т. 34 | т. 35 | 119 | 59 | Сталь | ул. Ленина
41 | т. 35 | т. 36 | 63 | 42 | п/э | ул. Ленина
42 | т. 36 | т. 37 | 159 | 23 | Сталь | ул. Ленина
43 | т. 37 | т. 38 | 159 | 32.5 | Сталь | ул. Ленина
44 | т. 38 | т. 39 | 159 | 21 | Сталь | ул. Ленина
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
45 | т. 39 | т. 40 | 63 | 9 | п/э | ул. Октябрьская
46 | т. 40 | т. 41 | 63 | 102 | п/э | ул. Октябрьская
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
47 | т. 41 | т. 42 | 63 | 24 | п/э | ул. Октябрьская
48 | т. 41 | т. 43 | 63 | 19 | п/э | ул. Октябрьская
49 | т. 39 | т. 44 | 63 | 35.5 | п/э | ул. Ленина
50 | т. 49 | т. 50 | 76 | 48.5 | Сталь | ул. Набережная
51 | т. 50 | т. 51 | 76 | 18.5 | Сталь | ул. Набережная
52 | т. 51 | т. 52 | 63 | 134.5 | п/э | ул. Набережная
53 | т. 52 | т. 53 | 63 | 119.5 | п/э | ул. Набережная
54 | т. 53 | т. 54 | 63 | 37.5 | п/э | ул. Набережная
55 | т. 54 | т. 55 | 63 | 11 | п/э | ул. Набережная
56 | т. 55 | т. 56 | 63 | 17.5 | п/э | ул. Набережная
57 | т. 56 | т. 57 | 63 | 10.5 | п/э | ул. Набережная
58 | т. 57 | т. 58 | 63 | 11.5 | п/э | ул. Набережная
59 | т. 58 | т. 59 | 63 | 27.5 | п/э | ул. Набережная
60 | т. 59 | т. 60 | 63 | 99 | п/э | ул. Набережная
61 | т. 60 | т. 61 | 76 | 72.5 | Сталь | ул. Набережная
62 | т. 61 | т. 62 | 76 | 53 | Сталь | ул. Набережная
63 | т. 61 | т. 63 | 76 | 69 | Сталь | ул. Набережная
64 | т. 63 | т. 64 | 76 | 24 | Сталь | ул. Набережная
65 | т. 64 | т. 65 | 76 | 43.5 | Сталь | ул. Набережная
66 | т. 65 | ж.д. 23 | 76 | 30 | Сталь | ул. Набережная
67 | т. 60 | т. 66 | 63 | 40 | п/э | ул. Набережная
68 | т. 66 | т. 67 | 63 | 53.5 | п/э | ул. Набережная
69 | т. 67 | ж.д. 9 | 63 | 28.5 | п/э | ул. Набережная
70 | т. 53 | т. 68 | 63 | 149 | п/э
71 | т. 68 | т. 69 | 63 | 69 | п/э
72 | т. 69 | Водонап. башня | 63 | 32 | п/э
73 | Водонап. башня | т. 70 | 63 | 32 | п/э
74 | т. 70 | т. 71 | 63 | 26 | п/э
75 | т. 71 | т. 72 | 63 | 67.5 | п/э | ул. Западная
76 | т. 72 | т. 73 | 63 | 25.5 | п/э | ул. Восточная
77 | т. 73 | т. 74 | 63 | 32 | п/э | ул. Восточная
78 | т. 74 | т. 75 | 63 | 38.5 | п/э | ул. Восточная
79 | т. 75 | т. 76 | 63 | 10 | п/э | ул. Восточная
80 | т. 76 | т. 77 | 108 | 86.5 | Сталь
81 | т. 77 | т. 78 | 108 | 148 | Сталь
82 | т. 78 | т. 79 | 57 | 36.5 | Сталь | ул. Кольцевая
83 | т. 79 | т. 80 | 57 | 36 | Сталь | ул. Кольцевая
84 | т. 80 | т. 81 | 57 | 37.5 | Сталь | ул. Кольцевая
85 | т. 81 | т. 82 | 57 | 76.5 | Сталь | ул. Кольцевая
86 | т. 82 | т. 83 | 57 | 34 | Сталь | ул. Кольцевая
87 | т. 83 | ж.д. 11 | 57 | 45.5 | Сталь | ул. Кольцевая
88 | т. 78 | т. 84 | 108 | 76 | Сталь
89 | т. 84 | т. 85 | 57 | 33 | Сталь | ул. Металлургов
90 | т. 85 | т. 86 | 57 | 82.5 | Сталь | ул. Металлургов
91 | т. 86 | т. 87 | 57 | 66.5 | Сталь | ул. Металлургов
92 | т. 87 | т. 88 | 57 | 42.5 | Сталь | ул. Металлургов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
93 | т. 84 | т. 89 | 108 | 87.5 | Сталь
94 | т. 89 | т. 90 | 57 | 19 | Сталь | ул. Прокатчиков
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
95 | т. 90 | т. 91 | 57 | 14 | Сталь | ул. Прокатчиков
96 | т. 91 | т. 92 | 57 | 9 | Сталь | ул. Прокатчиков
97 | т. 92 | т. 93 | 57 | 25 | Сталь | ул. Прокатчиков
98 | т. 93 | т. 94 | 57 | 49 | Сталь | ул. Прокатчиков
99 | т. 94 | т. 95 | 57 | 66.5 | Сталь | ул. Прокатчиков
100 | т. 95 | т. 96 | 57 | 43 | Сталь | ул. Прокатчиков
101 | т. 89 | т. 97 | 108 | 86.5 | Сталь
102 | т. 97 | т. 98 | 57 | 17.5 | Сталь | ул. Кольцевая
103 | т. 98 | т. 99 | 57 | 30.5 | Сталь | ул. Кольцевая
104 | т. 99 | т. 100 | 57 | 35.5 | Сталь | ул. Кольцевая
105 | т. 100 | т. 101 | 57 | 35 | Сталь | ул. Кольцевая
106 | т. 101 | т. 102 | 57 | 51.5 | Сталь | ул. Кольцевая
107 | т. 102 | т. 103 | 57 | 14.5 | Сталь | ул. Кольцевая
108 | т. 103 | ж.д. 15 | 57 | 38 | Сталь | ул. Кольцевая
109 | т. 76 | т. 104 | 63 | 74 | п/э
110 | т. 104 | т. 105 | 63 | 27.5 | п/э
111 | т. 105 | ж.д. 6 а | 63 | 26.5 | п/э
112 | т. 76 | т. 106 | 63 | 18.5 | п/э | ул. Восточная
113 | т. 106 | т. 107 | 63 | 31 | п/э | ул. Восточная
114 | т. 107 | т. 108 | 63 | 8.5 | п/э | ул. Восточная
115 | т. 108 | т. 109 | 63 | 34 | п/э | ул. Восточная
116 | т. 109 | т. 110 | 63 | 82 | п/э | ул. 40 лет Октября
117 | т. 110 | т. 111 | 63 | 38 | п/э | ул. 40 лет Октября
118 | т. 111 | т. 112 | 63 | 58.5 | п/э | ул. 40 лет Октября
119 | т. 71 | т. 113 | 63 | 35 | п/э | ул. Западная
120 | т. 113 | т. 114 | 63 | 64 | п/э | ул. Западная
121 | т. 114 | т. 115 | 57 | 25 | Сталь | ул. Дружбы
122 | т. 115 | т. 116 | 57 | 34.5 | Сталь | ул. Дружбы
123 | т. 116 | т. 117 | 57 | 34.5 | Сталь | ул. Дружбы
124 | т. 117 | т. 118 | 57 | 36 | Сталь | ул. Дружбы
125 | т. 118 | т. 119 | 57 | 30 | Сталь | ул. Дружбы
126 | т. 119 | т. 120 | 57 | 34 | Сталь | ул. Дружбы
127 | т. 120 | т. 112 | 57 | 20 | Сталь | ул. Дружбы
128 | т. 112 | т. 121 | 63 | 47 | п/э | ул. Дружбы
129 | т. 112 | т. 133 | 63 | 17 | п/э | ул. 40 лет Октября
130 | т. 133 | т. 134 | 63 | 15.5 | п/э | ул. Дружбы
131 | т. 134 | ж.д. 10 | 63 | 32.5 | п/э | ул. Дружбы
132 | т. 133 | ж.д. 14 | 63 | 46 | п/э | ул. Дружбы
133 | т. 133 | т. 135 | 63 | 51.5 | п/э | ул. 40 лет Октября
134 | т. 135 | т. 136 | 63 | 31 | п/э | ул. 40 лет Октября
135 | т. 136 | т. 137 | 63 | 8.5 | п/э | ул. 40 лет Октября
136 | т. 137 | т. 138 | 63 | 24.5 | п/э | ул. 40 лет Октября
137 | т. 138 | т. 139 | 63 | 27.5 | п/э | ул. 40 лет Октября
138 | т. 139 | т. 140 | 63 | 26.5 | п/э | ул. 40 лет Октября
139 | т. 114 | т. 141 | 63 | 14 | п/э | ул. Западная
140 | т. 141 | т. 142 | 63 | 22 | п/э | ул. Дружбы
141 | т. 142 | т. 143 | 63 | 34 | п/э | ул. Дружбы
142 | т. 143 | т. 144 | 63 | 33.5 | п/э | ул. Дружбы
143 | т. 144 | ж.д. 8 | 63 | 40 | п/э | ул. Дружбы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
144 | т. 141 | т. 145 | 63 | 49.5 | п/э | ул. Западная
145 | т. 145 | т. 146 | 63 | 9 | п/э | ул. Западная
146 | т. 146 | т. 147 | 63 | 24.5 | п/э | ул. Западная
147 | т. 147 | т. 148 | 63 | 33 | п/э | ул. Западная
148 | т. 148 | т. 149 | 63 | 15 | п/э | ул. Западная
149 | т. 149 | т. 150 | 63 | 66 | п/э | ул. Западная
150 | т. 150 | т. 151 | 63 | 33.5 | п/э | ул. Мира
151 | т. 151 | т. 152 | 63 | 30 | п/э | ул. Мира
152 | т. 152 | т. 153 | 63 | 24 | п/э | ул. Мира
153 | т. 153 | т. 154 | 57 | 80.5 | Сталь
154 | т. 154 | т. 155 | 63 | 18 | п/э | ул. Мира
155 | т. 155 | т. 156 | 63 | 31.5 | п/э | ул. Мира
156 | т. 156 | т. 157 | 63 | 32 | п/э | ул. Мира
157 | т. 157 | т. 140 | 63 | 14.5 | п/э | ул. Мира
158 | т. 153 | т. 158 | 57 | 18 | Сталь
159 | т. 158 | т. 159 | 63 | 84 | п/э
160 | т. 159 | т. 160 | 63 | 22 | п/э
161 | т. 160 | ж.д. 22 | 63 | 31.5 | п/э
162 | т. 159 | т. 161 | 63 | 17.5 | п/э
163 | т. 161 | ж.д. 17 | 63 | 21 | п/э
164 | т. 140 | т. 162 | 63 | 198.5 | п/э | ул. Мира
165 | т. 162 | т. 163 | 63 | 35.5 | п/э | ул. Снежная
166 | т. 163 | т. 164 | 63 | 15 | п/э | ул. Снежная
167 | т. 164 | т. 165 | 63 | 20.5 | п/э | ул. Снежная
168 | т. 165 | т. 166 | 63 | 66.5 | п/э | ул. Снежная
169 | т. 166 | т. 167 | 63 | 28 | п/э | ул. Снежная
170 | т. 167 | т. 168 | 63 | 18.5 | п/э | ул. Пролетарская
171 | т. 168 | ж.д. 157 | 63 | 58.5 | п/э | ул. Пролетарская
172 | т. 158 | т. 169 | 57 | 24 | Сталь | ул. Мира
173 | т. 169 | т. 170 | 57 | 31 | Сталь | ул. Мира
174 | т. 170 | т. 171 | 57 | 31.5 | Сталь | ул. Мира
175 | т. 171 | т. 172 | 57 | 60.5 | Сталь | ул. Мира
176 | т. 172 | т. 173 | 57 | 39.5 | Сталь | ул. Западная
177 | т. 173 | т. 174 | 57 | 70 | Сталь | ул. Западная
178 | т. 174 | т. 175 | 57 | 26.5 | Сталь | ул. Пролетарская
179 | т. 175 | т. 176 | 57 | 23.5 | Сталь | ул. Пролетарская
180 | т. 176 | т. 177 | 57 | 7.5 | Сталь | ул. Пролетарская
181 | т. 177 | т. 178 | 57 | 8.5 | Сталь | ул. Пролетарская
182 | т. 178 | т. 179 | 57 | 24.5 | Сталь | ул. Пролетарская
183 | т. 179 | т. 180 | 57 | 22.5 | Сталь | ул. Пролетарская
184 | т. 180 | т. 181 | 57 | 12.5 | Сталь | ул. Пролетарская
185 | т. 181 | т. 182 | 57 | 12.5 | Сталь | ул. Пролетарская
186 | т. 182 | т. 183 | 57 | 24 | Сталь | ул. Пролетарская
187 | т. 183 | т. 184 | 57 | 6.5 | Сталь | ул. Пролетарская
188 | т. 184 | т. 185 | 57 | 25 | Сталь | ул. Пролетарская
189 | т. 185 | т. 186 | 57 | 49 | Сталь | ул. Пролетарская
190 | т. 186 | т. 187 | 57 | 40 | Сталь | ул. 40 лет Октября
191 | т. 187 | т. 188 | 57 | 33.5 | Сталь | ул. 40 лет Октября
192 | т. 188 | т. 189 | 57 | 21 | Сталь | ул. 40 лет Октября
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
193 | т. 189 | т. 190 | 57 | 35 | Сталь | ул. 40 лет Октября
194 | т. 190 | т. 191 | 57 | 19.5 | Сталь | ул. Мира
195 | т. 191 | т. 192 | 57 | 31 | Сталь | ул. Мира
196 | т. 192 | т. 193 | 57 | 31.5 | Сталь | ул. Мира
197 | т. 193 | т. 158 | 57 | 16 | Сталь | ул. Мира
198 | т. 174 | т. 194 | 57 | 14.5 | Сталь | ул. Западная
199 | т. 194 | т. 195 | 57 | 40.5 | Сталь | ул. Западная
200 | т. 195 | т. 196 | 57 | 32 | Сталь | ул. Западная
201 | т. 196 | ж.д. 35 | 57 | 32.5 | Сталь | ул. Западная
202 | т. 178 | т. 197 | 57 | 27 | Сталь | пр. Мостовой
203 | т. 197 | т. 198 | 57 | 31.5 | Сталь | пр. Мостовой
204 | т. 198 | т. 199 | 57 | 32 | Сталь | пр. Мостовой
205 | т. 199 | т. 200 | 57 | 21.5 | Сталь | пр. Мостовой
206 | т. 200 | ж.д. 7 | 57 | 10.5 | Сталь | пр. Мостовой
207 | т. 181 | т. 201 | 57 | 66.5 | Сталь | ул. Сталеваров
208 | т. 201 | т. 202 | 57 | 21 | Сталь | ул. Сталеваров
209 | т. 202 | т. 203 | 57 | 31.5 | Сталь | ул. Сталеваров
210 | т. 203 | т. 204 | 57 | 30.5 | Сталь | ул. Сталеваров
211 | т. 204 | т. 205 | 57 | 23 | Сталь | ул. Сталеваров
212 | т. 205 | т. 206 | 57 | 27.5 | Сталь | ул. Ст. Халтурина
213 | т. 206 | т. 207 | 57 | 18.5 | Сталь | ул. Ст. Халтурина
214 | т. 207 | ж.д. 192 | 57 | 49.5 | Сталь | ул. Ст. Халтурина
215 | т. 205 | т. 208 | 63 | 8.5 | п/э | ул. Ст. Халтурина
216 | т. 208 | т. 209 | 63 | 31 | п/э | ул. Ст. Халтурина
217 | т. 209 | т. 210 | 63 | 14 | п/э | ул. Ст. Халтурина
218 | т. 210 | т. 211 | 63 | 15 | п/э | ул. Ст. Халтурина
219 | т. 211 | т. 212 | 63 | 123 | п/э | пр. Мостовой
220 | т. 212 | скв. 54854 | 63 | 16 | п/э | пр. Мостовой
221 | скв. 54854 | Водонап. башня | 63 | 21.5 | п/э | пр. Мостовой
222 | т. 211 | т. 213 | 63 | 12.5 | п/э | ул. Ст. Халтурина
223 | т. 213 | т. 214 | 63 | 9.5 | п/э | ул. Ст. Халтурина
224 | т. 214 | ж.д. 178 а | 63 | 53.5 | п/э | ул. Ст. Халтурина
225 | т. 215 | ЗРУ-10 кВт | 57 | 95 | Сталь
226 | т. 216 | ж.д. 33 | 57 | 55 | Сталь | ул. 9 Мая
227 | т. 216 | т. 217 | 57 | 39 | Сталь | ул. 9 Мая
228 | т. 217 | т. 218 | 57 | 37.5 | Сталь | ул. 9 Мая
229 | т. 218 | т. 219 | 57 | 43 | Сталь | ул. 9 Мая
230 | т. 219 | скв. 33605 | 57 | 53.5 | Сталь | ул. 9 Мая
231 | скв. 33605 | т. 220 | 57 | 54 | Сталь | ул. Дрелевского
232 | т. 220 | т. 221 | 57 | 52 | Сталь | ул. Дрелевского
233 | т. 221 | т. 222 | 32 | 113.5 | п/э | ул. Прудовая
234 | т. 222 | ж.д. 1 | 15 | 67 | п/э | ул. Прудовая
235 | т. 221 | т. 223 | 57 | 42 | Сталь | ул. Дрелевского
236 | т. 223 | т. 224 | 57 | 35.5 | Сталь | ул. Дрелевского
237 | т. 224 | т. 225 | 32 | 19.5 | п/э | ул. Дрелевского
238 | т. 225 | т. 226 | 32 | 46.5 | п/э | ул. Дрелевского
239 | т. 226 | т. 227 | 32 | 46.5 | п/э | ул. Дрелевского
240 | т. 224 | т. 228 | 57 | 27 | Сталь | ул. Дрелевского
241 | т. 228 | т. 229 | 63 | 37.5 | п/э | ул. Дрелевского
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
242 | т. 229 | т. 230 | 63 | 106.5 | п/э | ул. Дрелевского
243 | т. 230 | т. 231 | 63 | 30.5 | п/э | ул. Дрелевского
244 | т. 231 | т. 232 | 63 | 48.5 | п/э | ул. Дрелевского
245 | т. 232 | т. 233 | 63 | 35.5 | п/э | ул. Дрелевского
246 | т. 233 | т. 234 | 63 | 65.5 | п/э | ул. Дрелевского
247 | т. 234 | ж.д. 34 | 63 | 65.5 | п/э | ул. Дрелевского
248 | скв. 33605 | т. 235 | 63 | 175.5 | п/э | ул. 9 Мая
249 | т. 235 | т. 236 | 32 | 33.5 | п/э | ул. Дрелевского
250 | т. 236 | ж.д. 23 | 20 | 75 | п/э | ул. Дрелевского
251 | т. 235 | т. 237 | 63 | 31 | п/э | ул. 9 Мая
252 | т. 237 | т. 238 | 63 | 68.5 | п/э | ул. 9 Мая
253 | т. 238 | т. 239 | 63 | 24.5 | п/э | ул. 9 Мая
254 | т. 239 | т. 240 | 63 | 12.5 | п/э | ул. 9 Мая
255 | т. 240 | т. 241 | 32 | 85.5 | п/э | ул. Дрелевского
256 | т. 241 | т. 242 | 32 | 38 | п/э | ул. Дрелевского
257 | т. 242 | т. 243 | 32 | 7.5 | п/э | ул. Дрелевского
258 | т. 243 | ж.д. 20 | 32 | 91 | п/э | ул. Дрелевского
259 | т. 240 | т. 244 | 50 | 25.5 | п/э | ул. 9 Мая
260 | т. 244 | т. 245 | 50 | 111 | п/э | ул. 9 Мая
261 | т. 245 | т. 246 | 57 | 41.5 | Сталь | ул. 9 Мая
262 | т. 246 | т. 247 | 57 | 22 | Сталь | ул. 9 Мая
263 | т. 247 | т. 248 | 57 | 46 | Сталь | ул. 9 Мая
264 | т. 248 | т. 249 | 32 | 186 | п/э | ул. 9 Мая
265 | т. 249 | т. 250 | 32 | 44.5 | п/э | ул. 9 Мая
266 | т. 250 | т. 251 | 32 | 33.5 | п/э | ул. 9 Мая
267 | т. 251 | т. 252 | 32 | 58 | п/э | ул. 9 Мая
268 | т. 252 | мед. пункт | 32 | 19.5 | п/э | ул. 9 Мая
269 | скв. 47581 | Водонап. башня | 108 | 78 | Сталь
270 | Водонап. башня | т. 253 | 108 | 67.5 | Сталь
271 | т. 253 | т. 254 | 108 | 179 | Сталь
272 | т. 254 | т. 255 | 108 | 40.5 | Сталь | ул. Энтузиастов
273 | т. 255 | т. 256 | 108 | 16.5 | Сталь | ул. Энтузиастов
274 | т. 256 | т. 257 | 108 | 34 | Сталь | ул. Энтузиастов
275 | т. 257 | т. 258 | 108 | 33.5 | Сталь | ул. Энтузиастов
276 | т. 258 | т. 259 | 108 | 22.5 | Сталь | ул. Энтузиастов
277 | т. 259 | т. 260 | 108 | 32.5 | Сталь | ул. Энтузиастов
278 | т. 260 | т. 261 | 20 | 23.5 | Сталь | ул. Энтузиастов
279 | т. 261 | ж.д. 27 | 20 | 46 | Сталь | ул. Энтузиастов
280 | т. 254 | т. 262 | 108 | 20.5 | Сталь | ул. Энтузиастов
281 | т. 262 | т. 263 | 108 | 32.5 | Сталь | ул. Энтузиастов
282 | т. 263 | т. 264 | 108 | 34.5 | Сталь | ул. Энтузиастов
283 | т. 264 | т. 265 | 108 | 41.5 | Сталь | ул. Энтузиастов
284 | т. 254 | т. 269 | 108 | 106.5 | Сталь
285 | т. 269 | т. 270 | 108 | 11.5 | Сталь | пр. Бамовский
286 | т. 270 | т. 271 | 108 | 35 | Сталь | пр. Бамовский
287 | т. 271 | т. 272 | 57 | 36.5 | Сталь | пр. Бамовский
288 | т. 272 | ж.д. 2 | 57 | 49 | Сталь | пр. Бамовский
289 | т. 269 | т. 273 | 108 | 43.5 | Сталь | пр. Бамовский
290 | т. 273 | т. 274 | 108 | 39.5 | Сталь | пр. Бамовский
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
291 | т. 274 | т. 275 | 108 | 18 | Сталь | пр. Бамовский
292 | т. 275 | т. 276 | 108 | 8.5 | Сталь | пр. Бамовский
293 | т. 276 | т. 277 | 108 | 25.5 | Сталь | пр. Бамовский
294 | т. 277 | т. 278 | 108 | 34.5 | Сталь | пр. Бамовский
295 | т. 278 | т. 279 | 108 | 31.5 | Сталь | пр. Бамовский
296 | т. 279 | т. 280 | 108 | 46 | Сталь | пр. Бамовский
297 | т. 280 | т. 281 | 108 | 5 | Сталь | пр. Бамовский
298 | т. 281 | т. 282 | 108 | 30.5 | Сталь | пр. Бамовский
299 | т. 282 | т. 283 | 108 | 30 | Сталь | пр. Бамовский
300 | т. 283 | ж.д. 23 | 108 | 21.5 | Сталь | пр. Бамовский
301 | т. 253 | т. 284 | 108 | 610 | Сталь
302 | т. 284 | т. 285 | 108 | 74 | Сталь
303 | т. 285 | т. 286 | 108 | 16 | Сталь
304 | т. 286 | т. 287 | 108 | 35.5 | Сталь
305 | т. 287 | т. 288 | 108 | 19 | Сталь
306 | т. 288 | т. 289 | 108 | 40.5 | Сталь | ул. Азина
307 | т. 289 | ж.д. 4 | 108 | 23.5 | Сталь | ул. Азина
308 | т. 288 | т. 290 | 108 | 145.5 | Сталь
309 | т. 290 | т. 291 | 108 | 18.5 | Сталь | ул. Вятская
310 | т. 291 | т. 292 | 108 | 17 | Сталь | ул. Вятская
311 | т. 292 | т. 293 | 108 | 34.5 | Сталь | ул. Вятская
312 | т. 293 | т. 294 | 108 | 41.5 | Сталь | ул. Вятская
313 | т. 294 | ж.д. 43 | 108 | 17 | Сталь | ул. Вятская
314 | т. 290 | т. 295 | 25 | 67 | Сталь | ул. Дорожная
315 | т. 295 | т. 296 | 25 | 34.5 | Сталь | ул. Дорожная
316 | т. 296 | т. 297 | 25 | 45.5 | Сталь | ул. Дорожная
317 | т. 297 | т. 298 | 25 | 45 | Сталь | ул. Дорожная
318 | т. 288 | т. 298 | 63 | 322.5 | п/э | ул. Дорожная
319 | т. 298 | т. 299 | 57 | 16 | Сталь | ул. Дорожная
320 | т. 299 | т. 306 | 57 | 44.5 | Сталь | ул. Дорожная
321 | т. 306 | т. 307 | 57 | 42.5 | Сталь | ул. Дорожная
322 | т. 307 | т. 308 | 57 | 64.5 | Сталь | ул. Дорожная
323 | т. 308 | т. 309 | 63 | 26 | п/э | ул. Авиации
324 | т. 309 | т. 310 | 63 | 12.5 | п/э | ул. Авиации
325 | т. 310 | т. 311 | 63 | 24.5 | п/э | ул. Авиации
326 | т. 311 | т. 312 | 63 | 8.5 | п/э | ул. Авиации
327 | т. 312 | т. 313 | 63 | 32 | п/э | ул. Авиации
328 | т. 313 | т. 314 | 63 | 20.5 | п/э | ул. Авиации
329 | т. 308 | т. 323 | 63 | 71 | п/э | ул. Дорожная
330 | т. 323 | т. 324 | 63 | 41 | п/э | ул. Дорожная
331 | т. 324 | т. 325 | 57 | 50 | Сталь | ул. Авиации
332 | т. 325 | т. 326 | 57 | 24.5 | Сталь
333 | т. 326 | т. 327 | 57 | 10 | Сталь
334 | т. 327 | т. 328 | 57 | 9 | Сталь
335 | т. 325 | т. 331 | 57 | 12 | Сталь | ул. Авиации
336 | т. 331 | т. 332 | 57 | 28 | Сталь | ул. Авиации
337 | т. 332 | т. 333 | 57 | 5 | Сталь | ул. Авиации
338 | т. 333 | т. 334 | 57 | 32.5 | Сталь | ул. Авиации
339 | т. 334 | т. 335 | 57 | 5.5 | Сталь | ул. Авиации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
340 | т. 335 | т. 336 | 57 | 29.5 | Сталь | ул. Авиации
341 | т. 336 | т. 337 | 57 | 7 | Сталь | ул. Авиации
342 | т. 337 | т. 338 | 57 | 9.5 | Сталь | ул. Авиации
343 | т. 338 | т. 339 | 57 | 78.5 | Сталь | ул. Уральская
344 | т. 339 | скв. 70792 | 57 | 14 | Сталь | ул. Уральская
345 | т. 324 | т. 340 | 63 | 13.5 | п/э | ул. Дорожная
346 | т. 340 | т. 341 | 63 | 42.5 | п/э | ул. Дорожная
347 | т. 341 | т. 342 | 63 | 94.5 | п/э | ул. Дорожная
348 | т. 343 | т. 344 | 63 | 42.5 | п/э | ул. Тр. Резервы
349 | т. 344 | т. 345 | 63 | 39 | п/э | ул. Дорожная
350 | т. 345 | т. 346 | 63 | 30 | п/э | ул. Дорожная
351 | т. 346 | т. 347 | 63 | 49 | п/э | ул. Дорожная
352 | т. 347 | т. 348 | 63 | 13 | п/э | ул. Дорожная
353 | т. 348 | т. 349 | 63 | 335.5 | п/э | ул. Кривцова
354 | т. 349 | т. 350 | 50 | 80 | п/э | ул. Кривцова
355 | т. 350 | т. 351 | 50 | 70 | п/э | ул. Кривцова
356 | т. 351 | т. 352 | 50 | 88.5 | п/э | ул. Кривцова
357 | т. 284 | т. 356 | 108 | 22 | Сталь
358 | т. 356 | т. 357 | 108 | 33 | Сталь
359 | т. 357 | т. 358 | 108 | 13 | Сталь
360 | т. 358 | т. 359 | 108 | 9 | Сталь
361 | т. 359 | т. 360 | 108 | 32 | Сталь
362 | т. 360 | т. 361 | 108 | 17 | Сталь
363 | т. 361 | т. 362 | 108 | 52 | Сталь
364 | т. 362 | т. 363 | 108 | 42.5 | Сталь
365 | т. 363 | т. 364 | 108 | 93 | Сталь
366 | т. 364 | т. 365 | 108 | 44.5 | Сталь
367 | т. 365 | ж.д. 39 | 108 | 9.5 | Сталь
368 | т. 364 | т. 366 | 108 | 90 | Сталь
369 | т. 364 | т. 367 | 108 | 30 | Сталь
370 | т. 367 | ж.д. 33 | 108 | 25.5 | Сталь
371 | т. 358 | т. 368 | 108 | 108 | Сталь
372 | т. 368 | т. 369 | 108 | 25 | Сталь
373 | т. 369 | т. 370 | 108 | 58.5 | Сталь | ул. Азина
374 | т. 370 | т. 371 | 108 | 14.5 | Сталь | ул. Азина
375 | т. 370 | т. 372 | 108 | 18 | Сталь | ул. Азина
376 | т. 369 | т. 373 | 108 | 18 | Сталь
377 | т. 373 | ж.д. 14 | 108 | 40.5 | Сталь
378 | скв. 70792 | ж.д. 24 | 57 | 40 | Сталь | ул. Профсоюзная
379 | т. 374 | т. 375 | 57 | 20 | Сталь | ул. Профсоюзная
380 | т. 375 | т. 376 | 57 | 44 | Сталь | ул. Профсоюзная
381 | т. 376 | т. 377 | 57 | 57.5 | Сталь | ул. Профсоюзная
382 | т. 377 | т. 378 | 57 | 60.5 | Сталь | ул. Профсоюзная
383 | т. 378 | т. 379 | 57 | 16 | Сталь | ул. Тр. Резервы
384 | т. 379 | т. 380 | 57 | 26.5 | Сталь | ул. Тр. Резервы
385 | т. 380 | т. 381 | 57 | 39 | Сталь | ул. Тр. Резервы
386 | т. 379 | т. 382 | 63 | 36.5 | п/э | ул. Профсоюзная
387 | т. 382 | т. 383 | 63 | 9.5 | п/э | ул. Профсоюзная
388 | т. 383 | т. 384 | 57 | 57 | Сталь | ул. Тр. Резервы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
389 | т. 384 | т. 385 | 57 | 114 | Сталь | ул. Весенняя
390 | т. 385 | ж.д. 4 | 57 | 45.5 | Сталь | ул. Весенняя
391 | т. 383 | ж.д. 78 | 57 | 109.5 | Сталь | ул. Тр. Резервы
392 | т. 383 | т. 386 | 63 | 22 | п/э
393 | т. 386 | т. 387 | 63 | 24.5 | п/э
394 | т. 387 | т. 388 | 63 | 72 | п/э
395 | т. 388 | т. 389 | 63 | 49 | п/э
396 | т. 389 | т. 390 | 32 | 24.5 | п/э
397 | т. 390 | т. 391 | 32 | 77.5 | п/э
398 | т. 391 | т. 392 | 25 | 45.5 | Сталь | ул. Кривцова
399 | т. 392 | т. 393 | 25 | 56 | п/э | ул. Кривцова
400 | т. 393 | гараж | 25 | 43.5 | п/э | ул. Кривцова
401 | т. 392 | т. 394 | 25 | 24 | Сталь | ул. Кривцова
402 | т. 394 | ж.д. 47 | 25 | 54.5 | п/э | ул. Кривцова
403 | т. 389 | т. 395 | 100 | 156.5 | чугун | ул. Северная
404 | т. 395 | т. 397 | 100 | 43 | чугун | ул. Северная
405 | т. 397 | т. 398 | 100 | 28 | чугун | ул. Северная
406 | т. 398 | т. 399 | 20 | 10 | п/э | ул. Северная
407 | т. 399 | т. 400 | 20 | 29 | п/э | ул. Северная
408 | т. 397 | т. 401 | 50 | 44.5 | п/э | ул. Полевая
409 | т. 401 | т. 402 | 50 | 21 | п/э | ул. Полевая
410 | т. 402 | т. 403 | 50 | 43 | п/э | ул. Полевая
411 | т. 403 | скв. 50955 | 63 | 23 | п/э | ул. Полевая
412 | скв. 50955 | т. 404 | 63 | 36 | п/э | ул. Полевая
413 | т. 404 | т. 405 | 63 | 80.5 | п/э | ул. Полевая
414 | т. 405 | т. 406 | 63 | 31 | п/э | ул. Тр. Резервы
415 | т. 406 | т. 407 | 63 | 40 | п/э | ул. Тр. Резервы
416 | т. 407 | т. 408 | 63 | 79.5 | п/э | ул. Станционная
417 | скв. 58944 | т. 409 | 57 | 103.5 | Сталь
418 | т. 409 | скв. 54946 | 57 | 14 | Сталь
419 | скв. 54946 | т. 410 | 57 | 197.5 | Сталь
420 | т. 410 | гараж | 57 | 74 | Сталь
421 | т. 412 | т. 413 | 40 | 62 | п/э | ул. Дорожная
422 | т. 413 | т. 414 | 40 | 10.5 | п/э | ул. Дорожная
423 | т. 414 | т. 415 | 40 | 18.5 | п/э | ул. Дорожная
424 | т. 415 | т. 416 | 40 | 115 | п/э | ул. Дорожная
425 | т. 416 | т. 417 | 40 | 12.5 | п/э
426 | т. 417 | т. 418 | 40 | 19 | п/э
427 | т. 418 | т. 419 | 40 | 5.5 | п/э
428 | т. 419 | т. 420 | 40 | 20.5 | п/э
429 | т. 420 | т. 421 | 40 | 4.5 | п/э
430 | т. 421 | т. 422 | 40 | 25 | п/э
431 | т. 416 | т. 423 | 40 | 25 | п/э
432 | т. 423 | т. 424 | 40 | 22.5 | п/э
433 | т. 424 | ж.д. 11 | 40 | 31 | п/э
434 | т. 414 | т. 425 | 50 | 44 | п/э | ул. Солнечная
435 | т. 425 | т. 426 | 50 | 120.5 | п/э
436 | т. 426 | т. 427 | 50 | 70.5 | п/э
437 | т. 427 | Водонап. башня | 50 | 9 | п/э
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
438 | Водонап. башня | скв. 15440 | 50 | 28 | п/э
439 | Водонап. башня | т. 431 | 50 | 45.5 | п/э
440 | т. 431 | т. 432 | 32 | 68.5 | п/э | ул. Коковихина
441 | т. 432 | т. 433 | 32 | 19.5 | п/э | ул. Коковихина
442 | т. 433 | ж.д. 137 а | 32 | 62.5 | п/э | ул. Коковихина
443 | т. 431 | т. 434 | 50 | 133.5 | п/э | ул. Коковихина
444 | т. 434 | т. 435 | 50 | 45.5 | п/э | ул. Коковихина
445 | т. 435 | т. 436 | 50 | 80 | п/э | ул. Коковихина
446 | т. 436 | т. 437 | 50 | 102 | п/э | ул. Коковихина
447 | т. 437 | т. 438 | 50 | 125.5 | п/э | ул. Коковихина
448 | т. 438 | т. 439 | 50 | 25.5 | п/э
449 | т. 439 | т. 440 | 50 | 144.5 | п/э
450 | т. 454 | т. 455 | 32 | 76 | п/э | пр. Коковихинский
451 | т. 455 | т. 456 | 32 | 100 | п/э | пр. Коковихинский
452 | т. 456 | т. 457 | 25 | 23 | Сталь | пр. Коковихинский
453 | т. 457 | ж.д. 18 | 25 | 39 | Сталь | пр. Коковихинский
454 | т. 457 | т. 458 | 32 | 93 | п/э | пр. Коковихинский
455 | т. 458 | т. 459 | 32 | 39 | п/э | пр. Коковихинский
456 | т. 459 | т. 460 | 57 | 21.5 | Сталь | ул. Коковихина
457 | т. 460 | т. 461 | 57 | 42 | Сталь | ул. Коковихина
458 | т. 459 | т. 462 | 57 | 45 | Сталь | ул. Коковихина
459 | т. 462 | т. 463 | 57 | 12 | Сталь | ул. Коковихина
460 | т. 463 | т. 464 | 57 | 43 | Сталь | ул. Коковихина
461 | т. 464 | т. 465 | 25 | 33.5 | Сталь | ул. Коковихина
462 | т. 465 | т. 466 | 25 | 26.5 | Сталь | ул. Коковихина
463 | т. 466 | ж.д. 110 | 25 | 32 | Сталь | ул. Коковихина
464 | т. 464 | т. 467 | 57 | 9 | Сталь | ул. Коковихина
465 | т. 467 | т. 468 | 57 | 25.5 | Сталь | ул. Коковихина
466 | т. 468 | т. 469 | 57 | 57.5 | Сталь | ул. Коковихина
467 | т. 469 | Водонап. башня | 57 | 8 | Сталь | ул. Коковихина
468 | Водонап. башня | скв. 66657 | 57 | 7 | Сталь | ул. Коковихина
469 | т. 469 | т. 479 | 57 | 49.5 | Сталь | ул. Коковихина
470 | т. 479 | т. 480 | 25 | 25.5 | Сталь | ул. Коковихина
471 | т. 480 | т. 481 | 25 | 6.5 | Сталь | ул. Коковихина
472 | т. 481 | т. 482 | 25 | 25 | Сталь | ул. Коковихина
473 | т. 480 | т. 483 | 25 | 16 | Сталь | ул. Коковихина
474 | т. 483 | т. 484 | 25 | 34 | Сталь | ул. Коковихина
475 | т. 484 | т. 485 | 25 | 16.5 | Сталь | ул. Коковихина
476 | т. 479 | т. 486 | 57 | 56.5 | Сталь | ул. Коковихина
477 | т. 486 | т. 487 | 57 | 133 | Сталь | ул. Коковихина
478 | т. 487 | т. 488 | 50 | 120.5 | п/э | ул. Кривцова
479 | т. 488 | т. 489 | 57 | 25 | Сталь | ул. Кривцова
480 | т. 489 | т. 490 | 57 | 95 | Сталь | ул. Кривцова
481 | т. 488 | т. 491 | 57 | 79 | Сталь | ул. Кривцова
482 | т. 491 | т. 492 | 20 | 64.5 | п/э | ул. Кривцова
483 | т. 492 | т. 493 | 20 | 43 | п/э | ул. Кривцова
484 | т. 487 | т. 495 | 57 | 64 | Сталь | ул. Коковихина
485 | т. 495 | т. 496 | 63 | 24.5 | п/э
486 | т. 496 | т. 497 | 57 | 156.5 | Сталь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
487 | т. 497 | т. 498 | 25 | 67 | Сталь | ул. Спортивная
488 | т. 498 | т. 499 | 25 | 42 | Сталь | ул. Спортивная
489 | т. 499 | ж.д. 8 | 25 | 35.5 | Сталь | ул. Спортивная
490 | т. 497 | т. 500 | 57 | 56.5 | Сталь
491 | т. 500 | т. 501 | 25 | 101.5 | Сталь | ул. Спортивная
492 | т. 501 | т. 502 | 25 | 52 | Сталь | ул. Спортивная
493 | т. 502 | т. 503 | 25 | 7 | Сталь | ул. Спортивная
494 | т. 503 | ж.д. 9 | 25 | 87.5 | Сталь | ул. Спортивная
495 | т. 505 | т. 506 | 50 | 82 | п/э | ул. Красногвардейская
496 | т. 506 | т. 512 | 50 | 62.5 | п/э | ул. Красногвардейская
497 | т. 512 | т. 515 | 50 | 68 | п/э | ул. Красногвардейская
498 | т. 515 | т. 516 | 50 | 134.5 | п/э | ул. Красногвардейская
499 | т. 516 | т. 518 | 50 | 55.5 | п/э | ул. Красногвардейская
500 | т. 518 | т. 519 | 50 | 71.5 | п/э | ул. Красногвардейская
501 | т. 519 | т. 521 | 50 | 84 | п/э | ул. Ю. Пионеров
502 | т. 521 | т. 522 | 50 | 52 | п/э | ул. Ю. Пионеров
503 | т. 522 | т. 523 | 50 | 35.5 | п/э | ул. Ю. Пионеров
504 | т. 523 | т. 524 | 133 | 96.5 | Сталь | ул. Ю. Пионеров
505 | т. 524 | т. 525 | 63 | 24 | п/э | ул. Новая
506 | т. 525 | т. 526 | 133 | 85.5 | Сталь | ул. Новая
507 | т. 526 | т. 537 | 133 | 206.5 | Сталь | ул. Новая
508 | т. 537 | т. 538 | 133 | 52 | Сталь | ул. Новая
509 | т. 538 | скв. 66657 | 133 | 19 | Сталь | ул. Новая
510 | т. 537 | т. 545 | 63 | 158.5 | п/э | ул. Стальская
511 | т. 545 | т. 550 | 63 | 59.5 | п/э | ул. Стальская
512 | т. 550 | т. 551 | 63 | 94 | п/э | ул. Стальская
513 | т. 551 | т. 553 | 63 | 93 | п/э | ул. Стальская
514 | т. 553 | т. 555 | 63 | 50.5 | п/э | ул. Стальская
515 | т. 555 | т. 557 | 63 | 82.5 | п/э | ул. Стальская
516 | т. 557 | т. 558 | 63 | 46.5 | п/э | ул. Стальская
517 | т. 558 | т. 559 | 63 | 25.5 | п/э | ул. Стальская
518 | т. 559 | т. 560 | 63 | 23.5 | п/э | ул. Стальская
519 | т. 560 | ж.д. 51 | 63 | 28.5 | п/э | ул. Стальская
520 | т. 557 | т. 572 | 63 | 66.5 | п/э | ул. Володарского
521 | т. 572 | т. 575 | 63 | 87 | п/э | ул. Володарского
522 | т. 575 | т. 576 | 63 | 149 | п/э | ул. Володарского
523 | т. 576 | т. 577 | 108 | 17.5 | Сталь | ул. Володарского
524 | т. 577 | т. 578 | 108 | 7.5 | Сталь | ул. Володарского
525 | т. 578 | ЦТП-2 | 63 | 73 | п/э | ул. Володарского
526 | т. 523 | т. 579 | 133 | 72 | Сталь | ул. Ю. Пионеров
527 | т. 579 | т. 580 | 133 | 102.5 | Сталь | ул. Ю. Пионеров
528 | т. 580 | т. 587 | 133 | 91.5 | Сталь | ул. Ю. Пионеров
529 | т. 587 | т. 594 | 133 | 43 | Сталь | ул. Ю. Пионеров
530 | т. 594 | т. 600 | 110 | 131.5 | п/э | ул. Ю. Пионеров
531 | т. 600 | т. 601 | 133 | 14 | Сталь | ул. Ю. Пионеров
532 | т. 601 | т. 602 | 133 | 26 | Сталь | ул. Ю. Пионеров
533 | т. 602 | т. 603 | 133 | 84.5 | Сталь | ул. Ю. Пионеров
534 | т. 603 | т. 604 | 133 | 12 | Сталь | ул. Ю. Пионеров
535 | т. 604 | т. 605 | 133 | 86.5 | Сталь | ул. Ю. Пионеров
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
536 | т. 605 | т. 606 | 108 | 41.5 | Сталь | ул. Володарского
537 | т. 606 | ТП-8 | 108 | 96.5 | Сталь | ул. Володарского
538 | т. 605 | т. 612 | 63 | 23.5 | п/э | ул. Володарского
539 | т. 612 | т. 613 | 108 | 59.5 | Сталь | ул. Ю. Пионеров
540 | т. 613 | т. 614 | 108 | 74 | Сталь | ул. Володарского
541 | т. 614 | т. 615 | 108 | 32.5 | Сталь | ул. Володарского
542 | т. 613 | т. 616 | 108 | 61.5 | Сталь | ул. Ю. Пионеров
543 | т. 616 | т. 617 | 108 | 22.5 | Сталь | ул. Ю. Пионеров
544 | т. 617 | скв. 20520 | 110 | 60.5 | п/э
545 | скв. 20520 | ЦТП-3 | 108 | 80 | Сталь
546 | скв. 20520 | т. 618 | 108 | 138 | Сталь
547 | т. 618 | скв. 66611 | 50 | 136 | п/э
548 | т. 617 | т. 619 | 108 | 44 | Сталь | ул. Ю. Пионеров
549 | т. 619 | т. 620 | 108 | 12.5 | Сталь | ул. Ю. Пионеров
550 | т. 620 | т. 621 | 108 | 55 | Сталь | ул. Ю. Пионеров
551 | т. 621 | т. 622 | 108 | 82.5 | Сталь | ул. Ю. Пионеров
552 | т. 622 | т. 623 | 108 | 69 | Сталь | ул. Ю. Пионеров
553 | т. 623 | т. 624 | 108 | 59 | Сталь | ул. Ю. Пионеров
554 | т. 620 | т. 625 | 108 | 45 | Сталь | ул. Воровского
555 | т. 625 | т. 626 | 108 | 68.5 | Сталь | ул. Воровского
556 | т. 626 | т. 627 | 108 | 44 | Сталь | ул. Воровского
557 | т. 627 | т. 628 | 108 | 48 | Сталь | ул. Воровского
558 | т. 628 | т. 629 | 108 | 53 | Сталь | ул. 30 лет Победы
559 | т. 629 | т. 630 | 108 | 32 | Сталь | ул. 30 лет Победы
560 | т. 628 | т. 631 | 108 | 43.5 | Сталь | ул. Воровского
561 | т. 631 | т. 632 | 108 | 79.5 | Сталь | ул. Воровского
562 | т. 632 | т. 633 | 108 | 50 | Сталь | ул. Воровского
563 | т. 633 | т. 634 | 50 | 212 | п/э | ул. Воровского
564 | т. 633 | т. 635 | 108 | 92.5 | Сталь | ул. Свободы
565 | т. 635 | т. 636 | 108 | 16.5 | Сталь | ул. Свободы
566 | т. 636 | т. 637 | 108 | 101.5 | Сталь | ул. Свободы
567 | т. 637 | т. 638 | 108 | 14 | Сталь | ул. Свободы
568 | т. 628 | т. 618 | 63 | 34 | п/э | ул. 30 лет Победы
569 | т. 618 | т. 639 | 63 | 12.5 | п/э | ул. 30 лет Победы
570 | т. 639 | т. 640 | 63 | 83 | п/э | ул. 30 лет Победы
571 | т. 640 | т. 641 | 108 | 52 | Сталь | ул. 30 лет Победы
572 | т. 641 | т. 642 | 159 | 43.5 | Сталь | ул. Володарского
573 | т. 642 | т. 643 | 159 | 10 | Сталь | ул. Володарского
574 | т. 643 | т. 644 | 159 | 79 | Сталь | ул. Володарского
575 | т. 644 | т. 645 | 159 | 51 | Сталь | ул. Володарского
576 | т. 645 | т. 646 | 273 | 45 | Сталь | ул. Свободы
577 | т. 646 | т. 647 | 273 | 42 | Сталь | ул. Свободы
578 | т. 645 | т. 649 | 76 | 37.5 | Сталь | ул. Володарского
579 | т. 649 | т. 650 | 50 | 25 | п/э | ул. Володарского
580 | т. 650 | т. 651 | 50 | 46.5 | п/э | ул. Володарского
581 | т. 651 | т. 658 | 50 | 46 | п/э | ул. Володарского
582 | т. 658 | т. 659 | 20 | 52.5 | п/э | ул. Володарского
583 | т. 659 | т. 660 | 20 | 56 | п/э | ул. Красноармейская
584 | т. 660 | т. 661 | 20 | 26.5 | п/э | ул. Красноармейская
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
585 | т. 661 | т. 662 | 20 | 24 | п/э | ул. Красноармейская
586 | т. 645 | т. 669 | 273 | 144 | Сталь | ул. Свободы
587 | т. 669 | т. 670 | 273 | 59.5 | Сталь | ул. Свободы
588 | т. 670 | т. 671 | 273 | 9.5 | Сталь | ул. Свободы
589 | т. 671 | т. 672 | 273 | 30 | Сталь | ул. Свободы
590 | т. 672 | т. 673 | 273 | 28 | Сталь | ул. Свободы
591 | т. 673 | т. 674 | 273 | 157.5 | Сталь | ул. Свободы
592 | т. 674 | т. 675 | 108 | 110.5 | Сталь | ул. Островского
593 | т. 675 | т. 676 | 108 | 73 | Сталь
594 | т. 678 | т. 679 | 110 | 683.5 | п/э | ул. Красно-армейская
595 | т. 679 | т. 680 | 108 | 79 | Сталь
596 | т. 680 | т. 681 | 108 | 71 | Сталь | ул. Островского
597 | т. 681 | скв. 50603 | 108 | 12.5 | Сталь | ул. Островского
598 | т. 681 | скв. 54871 | 108 | 16.5 | Сталь | ул. Островского
599 | т. 641 | т. 682 | 159 | 21 | Сталь | ул. 30 лет Победы
600 | т. 682 | т. 683 | 159 | 28.5 | Сталь | ул. 30 лет Победы
601 | т. 683 | т. 684 | 63 | 56 | п/э | ул. 30 лет Победы
602 | т. 684 | т. 685 | 63 | 61 | п/э | ул. 30 лет Победы
603 | т. 685 | т. 686 | 63 | 34.5 | п/э | ул. 30 лет Победы
604 | т. 685 | т. 688 | 108 | 37 | Сталь | ул. Урицкого
605 | т. 688 | т. 689 | 108 | 87 | Сталь | ул. Урицкого
606 | т. 689 | т. 690 | 108 | 7 | Сталь | ул. Урицкого
607 | т. 690 | т. 670 | 108 | 90 | Сталь | ул. Урицкого
608 | т. 638 | т. 697 | 108 | 69 | Сталь | ул. Свободы
609 | т. 697 | ТП-11 | 108 | 74.5 | Сталь | ул. Свободы
610 | ТП-11 | т. 698 | 63 | 24 | п/э | ул. Свободы
611 | т. 638 | т. 699 | 219 | 27.5 | Сталь | ул. К. Либкнехта
612 | т. 699 | т. 700 | 219 | 13 | Сталь | ул. К. Либкнехта
613 | т. 700 | т. 701 | 219 | 39.5 | Сталь | ул. К. Либкнехта
614 | т. 701 | т. 702 | 108 | 59.5 | Сталь | ул. К. Либкнехта
615 | т. 702 | т. 703 | 108 | 41 | Сталь
616 | т. 703 | ТП-1 | 108 | 17 | Сталь
617 | т. 702 | т. 705 | 63 | 41 | п/э | ул. К. Либкнехта
618 | т. 705 | т. 706 | 50 | 6.5 | п/э | ул. 30 лет Победы
619 | т. 706 | т. 707 | 50 | 40.5 | п/э | ул. 30 лет Победы
620 | т. 707 | т. 708 | 110 | 51.5 | п/э | ул. 30 лет Победы
621 | т. 708 | т. 709 | 110 | 85 | п/э | ул. 30 лет Победы
622 | т. 709 | т. 710 | 108 | 98 | Сталь | ул. Комсомольская
623 | т. 710 | т. 711 | 40 | 24.5 | Сталь | ул. Комсомольская
624 | т. 711 | т. 712 | 25 | 20.5 | п/э | ул. Комсомольская
625 | т. 712 | т. 713 | 25 | 135 | п/э | ул. Свободы
626 | т. 713 | т. 714 | 32 | 27.5 | п/э | ул. Свободы
627 | т. 714 | т. 715 | 32 | 85.5 | п/э | ул. Свободы
628 | т. 715 | т. 716 | 108 | 101.5 | Сталь | ул. Свободы
629 | т. 716 | т. 697 | 108 | 10.5 | Сталь | ул. Свободы
630 | т. 715 | т. 717 | 108 | 48 | Сталь | ул. Комсомольская
631 | т. 717 | т. 718 | 57 | 37.5 | Сталь | ул. Комсомольская
632 | т. 718 | т. 719 | 57 | 58 | Сталь | ул. Комсомольская
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
633 | т. 710 | т. 715 | 108 | 78 | Сталь | ул. Комсомольская
634 | т. 714 | т. 720 | 32 | 91.5 | п/э | ул. Свободы
635 | т. 720 | т. 721 | 32 | 20 | п/э | ул. Коковихина
636 | т. 721 | т. 722 | 15 | 50 | п/э | ул. Коковихина
637 | т. 722 | т. 723 | 32 | 52.5 | п/э | ул. Коковихина
638 | т. 723 | т. 724 | 63 | 67.5 | п/э | ул. Коковихина
639 | т. 724 | т. 725 | 63 | 55 | п/э | ул. 30 лет Победы
640 | т. 725 | т. 726 | 63 | 49.5 | п/э | ул. 30 лет Победы
641 | т. 726 | т. 727 | 63 | 36 | п/э | ул. 30 лет Победы
642 | т. 727 | т. 728 | 110 | 25.5 | п/э | ул. 30 лет Победы
643 | т. 728 | т. 709 | 110 | 31.5 | п/э | ул. 30 лет Победы
644 | т. 709 | т. 729 | 108 | 46 | Сталь | ул. Комсомольская
645 | т. 729 | т. 730 | 108 | 165.5 | Сталь | ул. Комсомольская
646 | т. 730 | т. 731 | 133 | 48 | Сталь | ул. Ю. Пионеров
647 | т. 731 | т. 732 | 63 | 45 | п/э | ул. Комсомольская
648 | т. 732 | т. 733 | 50 | 15.5 | п/э | ул. Комсомольская
649 | т. 733 | т. 734 | 32 | 16.5 | п/э | ул. Комсомольская
650 | т. 732 | т. 735 | 63 | 20.5 | п/э | ул. Ю. Пионеров
651 | т. 735 | т. 736 | 108 | 20.5 | Сталь | ул. Ю. Пионеров
652 | т. 736 | т. 737 | 108 | 13 | Сталь | ул. Ю. Пионеров
653 | т. 737 | т. 738 | 108 | 13.5 | Сталь | ул. Ю. Пионеров
654 | т. 738 | т. 739 | 108 | 24 | Сталь | ул. Ю. Пионеров
655 | т. 739 | т. 740 | 108 | 48.5 | Сталь
656 | т. 731 | т. 741 | 133 | 30 | Сталь | ул. Ю. Пионеров
657 | т. 741 | т. 742 | 133 | 33 | Сталь | ул. Ю. Пионеров
658 | т. 742 | т. 743 | 133 | 31.5 | Сталь | ул. Ю. Пионеров
659 | т. 743 | т. 744 | 119 | 37.5 | Сталь | ул. Коковихина
660 | т. 744 | т. 745 | 119 | 49 | Сталь | ул. Коковихина
661 | т. 745 | т. 746 | 119 | 30.5 | Сталь | ул. Коковихина
662 | т. 746 | т. 747 | 119 | 42 | Сталь | ул. Коковихина
663 | т. 743 | т. 748 | 133 | 36.5 | Сталь | ул. Ю. Пионеров
664 | т. 748 | т. 749 | 133 | 48.5 | Сталь | ул. Ю. Пионеров
665 | т. 749 | т. 750 | 40 | 28 | Сталь | ул. Коковихина
666 | т. 750 | т. 751 | 40 | 12.5 | Сталь | ул. Коковихина
667 | т. 751 | т. 752 | 40 | 55 | Сталь | ул. Коковихина
668 | т. 749 | т. 753 | 63 | 34 | п/э | ул. Ю. Пионеров
669 | т. 753 | т. 754 | 108 | 23.5 | Сталь | ул. Ю. Пионеров
670 | т. 754 | т. 756 | 108 | 51 | Сталь | ул. Ю. Пионеров
671 | т. 756 | т. 757 | 108 | 62.5 | Сталь | ул. Ю. Пионеров
672 | т. 757 | т. 758 | 108 | 37.5 | Сталь | ул. Спартака
673 | т. 730 | т. 759 | 133 | 48 | Сталь | ул. Ю. Пионеров
674 | т. 759 | т. 760 | 133 | 57 | Сталь | ул. Ю. Пионеров
675 | т. 760 | т. 761 | 133 | 95.5 | Сталь | ул. Ю. Пионеров
676 | т. 761 | т. 762 | 133 | 225 | Сталь | ул. Ю. Пионеров
677 | т. 762 | т. 619 | 108 | 39 | Сталь | ул. Воровского
678 | т. 762 | т. 763 | 108 | 49.5 | Сталь | ул. Воровского
679 | т. 763 | т. 764 | 108 | 153.5 | Сталь
680 | т. 764 | ЦТП-2 | 108 | 11.5 | Сталь
681 | т. 620 | т. 765 | 108 | 56 | Сталь | ул. Воровского
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
682 | т. 765 | т. 766 | 89 | 165.5 | Сталь | ул. Ю. Пионеров
683 | т. 766 | т. 767 | 63 | 29.5 | п/э
684 | т. 767 | т. 768 | 57 | 10.5 | Сталь
685 | т. 768 | насосная-1 | 57 | 60.5 | Сталь
686 | т. 765 | т. 769 | 57 | 20 | Сталь | ул. Воровского
687 | т. 769 | т. 770 | 108 | 20.5 | Сталь | ул. Воровского
688 | т. 770 | ЦТП-2 | 108 | 114.5 | Сталь
689 | т. 763 | т. 771 | 108 | 35 | Сталь | ул. Воровского
690 | т. 771 | т. 772 | 219 | 115 | Сталь | ул. Воровского
691 | т. 772 | т. 773 | 219 | 41 | Сталь | ул. Воровского
692 | т. 773 | т. 774 | 219 | 50 | Сталь | ул. Воровского
693 | т. 774 | т. 775 | 219 | 72.5 | Сталь | ул. Воровского
694 | т. 775 | т. 776 | 219 | 33 | Сталь | ул. Воровского
695 | т. 776 | т. 777 | 159 | 76.5 | Сталь | ул. Воровского
696 | т. 777 | т. 778 | 159 | 48 | Сталь | ул. Воровского
697 | т. 778 | т. 779 | 159 | 75.5 | Сталь | ул. Воровского
698 | т. 779 | т. 780 | 159 | 36.5 | Сталь | ул. Воровского
699 | т. 780 | т. 781 | 159 | 11.5 | Сталь | ул. Воровского
700 | т. 781 | т. 785 | 159 | 122 | Сталь | ул. Воровского
701 | т. 785 | т. 791 | 110 | 43 | п/э | ул. Воровского
702 | т. 791 | т. 792 | 110 | 94 | п/э | ул. Воровского
703 | т. 792 | т. 793 | 110 | 31 | п/э | ул. Воровского
704 | т. 793 | т. 794 | 110 | 65.5 | п/э | ул. Воровского
705 | т. 794 | т. 795 | 110 | 38 | п/э | ул. Воровского
706 | т. 795 | т. 796 | 110 | 94.5 | п/э | ул. Воровского
707 | т. 796 | скв. | 50 | 61 | п/э | ул. Воровского
708 | т. 771 | скв. 39614 скв. 50621 | 50 | 118 | п/э
709 | т. 785 | скв. 18821 | 159 | 21 | Сталь | ул. Воровского
710 | т. 779 | т. 797 | 159 | 80.5 | Сталь | ул. Труда
711 | т. 797 | т. 798 | 159 | 20 | Сталь | ул. Труда
712 | т. 798 | т. 799 | 108 | 35.5 | Сталь | ул. Труда
713 | т. 799 | т. 800 | 108 | 23.5 | Сталь | ул. Труда
714 | т. 800 | т. 801 | 108 | 24.5 | Сталь | ул. Труда
715 | т. 801 | т. 802 | 108 | 22 | Сталь | ул. Труда
716 | т. 802 | т. 803 | 108 | 55.5 | Сталь | ул. К. Либкнехта
717 | т. 803 | скв. 37904 | 108 | 23.5 | Сталь | ул. К. Либкнехта
718 | скв. 37904 | скв. 45468 | 63 | 180 | п/э | ул. К. Либкнехта
719 | скв. 37904 | т. 804 | 110 | 242.5 | п/э | ул. К. Либкнехта
720 | т. 804 | т. 805 | 110 | 51.5 | п/э | ул. Новая
721 | т. 805 | т. 806 | 110 | 29.5 | п/э | ул. Новая
722 | т. 806 | скв. 68609 | 108 | 101 | Сталь | ул. Новая
723 | т. 730 | т. 807 | 108 | 66.5 | Сталь | ул. Комсомольская
724 | т. 807 | т. 808 | 108 | 25.5 | Сталь | ул. Комсомольская
725 | т. 808 | т. 809 | 108 | 38 | Сталь | ул. Комсомольская
726 | т. 809 | ж.д. 28 | 108 | 36.5 | Сталь | ул. Комсомольская
727 | т. 808 | т. 810 | 108 | 77.5 | Сталь | ул. Комсомольская
728 | т. 810 | т. 811 | 108 | 33 | Сталь | ул. Комсомольская
729 | т. 811 | т. 812 | 160 | 73 | п/э | ул. Герцена
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
730 | т. 812 | т. 813 | 160 | 42 | п/э | ул. Герцена
731 | т. 813 | т. 814 | 160 | 40 | п/э | ул. Герцена
732 | т. 814 | т. 815 | 160 | 46 | п/э | ул. Герцена
733 | т. 815 | дет. сад | 57 | 59.5 | Сталь | ул. К. Либкнехта
734 | дет. сад | ЦТП-4 | 57 | 25.5 | Сталь | ул. К. Либкнехта
735 | т. 811 | т. 822 | 108 | 35 | Сталь | ул. Комсомольская
736 | т. 822 | т. 823 | 57 | 53.5 | Сталь | ул. Комсомольская
737 | т. 823 | т. 824 | 57 | 21.5 | Сталь | ул. Комсомольская
738 | т. 822 | т. 825 | 108 | 45.5 | Сталь | ул. Комсомольская
739 | т. 825 | т. 826 | 159 | 103 | Сталь | ул. Комсомольская
740 | т. 826 | т. 835 | 159 | 30 | Сталь | ул. Комсомольская
741 | т. 835 | т. 842 | 159 | 92 | Сталь | ул. Комсомольская
742 | т. 842 | т. 843 | 108 | 51.5 | Сталь | ул. Комсомольская
743 | т. 843 | т. 846 | 108 | 35 | Сталь | ул. Комсомольская
744 | т. 846 | т. 847 | 63 | 58 | п/э | ул. Комсомольская
745 | т. 847 | т. 848 | 63 | 29.5 | п/э | ул. Комсомольская
746 | т. 848 | т. 849 | 63 | 32 | п/э | ул. Комсомольская
747 | т. 849 | т. 850 | 32 | 25.5 | п/э | ул. Комсомольская
748 | т. 850 | т. 851 | 32 | 33 | п/э | ул. Комсомольская
749 | т. 851 | т. 852 | 32 | 29 | п/э | ул. Комсомольская
750 | т. 852 | т. 853 | 32 | 31 | п/э | ул. Пугачева
751 | т. 853 | т. 854 | 32 | 15 | п/э | ул. Пугачева
752 | т. 854 | т. 858 | 32 | 31 | п/э | ул. Пугачева
753 | т. 858 | т. 859 | 32 | 26.5 | п/э | ул. Пугачева
754 | т. 859 | т. 860 | 32 | 20.5 | п/э | ул. Пугачева
755 | т. 860 | ж.д. 41 | 32 | 28 | п/э | ул. Пугачева
756 | т. 846 | т. 861 | 108 | 24.5 | Сталь | ул. Труда
757 | т. 861 | т. 862 | 108 | 53 | Сталь | ул. Труда
758 | т. 862 | т. 863 | 108 | 9 | Сталь | ул. Труда
759 | т. 863 | т. 864 | 108 | 15.5 | Сталь | ул. Труда
760 | т. 864 | т. 865 | 108 | 29.5 | Сталь | ул. Труда
761 | т. 865 | т. 866 | 108 | 16 | Сталь | ул. Труда
762 | т. 866 | т. 867 | 108 | 55 | Сталь | ул. Труда
763 | т. 867 | т. 871 | 108 | 51 | Сталь | ул. Коковихина
764 | т. 871 | т. 872 | 108 | 18 | Сталь | ул. Коковихина
765 | т. 872 | т. 873 | 108 | 53 | Сталь | ул. Коковихина
766 | т. 873 | т. 874 | 32 | 13 | п/э | ул. Коковихина
767 | т. 874 | т. 875 | 32 | 21 | п/э | ул. Коковихина
768 | т. 875 | т. 876 | 32 | 22 | п/э | ул. Коковихина
769 | т. 876 | т. 877 | 32 | 32 | п/э | ул. Коковихина
770 | т. 877 | т. 878 | 32 | 43.5 | п/э | ул. Коковихина
771 | т. 878 | т. 879 | 32 | 15.5 | п/э | ул. Стальская
772 | т. 878 | т. 880 | 32 | 18.5 | п/э | ул. Коковихина
773 | т. 880 | т. 882 | 32 | 21 | п/э | ул. Коковихина
774 | т. 873 | т. 884 | 50 | 87.5 | п/э | ул. Труда
775 | т. 884 | т. 885 | 50 | 27.5 | п/э | ул. Труда
776 | т. 885 | т. 886 | 50 | 61.5 | п/э | ул. Труда
777 | т. 886 | т. 887 | 50 | 157.5 | п/э | ул. Труда
778 | т. 887 | т. 888 | 63 | 106 | п/э | ул. Вокзальная
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
779 | т. 888 | т. 889 | 57 | 29 | Сталь | ул. Вокзальная
780 | т. 872 | т. 892 | 108 | 24 | Сталь | ул. Коковихина
781 | т. 892 | т. 893 | 63 | 23.5 | п/э
782 | т. 893 | т. 894 | 57 | 85.5 | Сталь
783 | т. 894 | т. 895 | 57 | 29.5 | Сталь
784 | т. 894 | т. 897 | 57 | 98.5 | Сталь | ул. Б. Хмельниц-кого
785 | т. 897 | т. 898 | 57 | 36 | Сталь | ул. Б. Хмельниц-кого