АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 января 2011 г.   		         г. Дальнегорск			№  52 – па

Об организации зоны санитарной

охраны водозабора из реки Рудной

с.Краснореченский

На основании Федерального закона РФ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ, Постановления Правительства Российской Федерации от 24июля 2000г. № 554, утвердившего "Положение о государственной санитарно-эпидемиологической  службе Российской Федерации" и "Положение о государственном санитарно-эпидемиологическом  нормировании", администрация Дальнегорского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить зону санитарной охраны водозабора из реки Рудной с.Краснореченский из трех поясов:

I пояс - устанавливается вверх по течению реки от водозабора 200м;

- вниз по течению реки от водозабора 100м;

- по прилегающему к водозабору берегу 100м от линии уреза воды летне-осенней межени;

- в направлении к противоположному от водозабора берегу - вся акватория и противоположный берег шириной 50м от линии уреза воды при летне-осенней межени.

II пояс - граница II пояса ЗСО в целях микробного самоочищения устанавливается вверх по течению реки на столько, чтобы время пробега по основному водотоку и его притокам, при расходе воды в водотоке 95% обеспеченности, было не менее 3 суток. Точные границы определить проектом водоохранных  зон.

- граница II пояса ЗСО устанавливается вниз по течению реки на расстоянии 250м от водозабора;

- боковые границы второго пояса ЗСО от уреза воды летне-осенней межени  устанавливаются до вершины первого крутого склона.

III пояс - границы III пояса ЗСО вверх и вниз по течению реки совпадают с границами II пояса. Боковые границы устанавливаются по линии водоразделов в пределах 5 км, включая притоки.

1.1. ЗАО «Коммунэлектросервис» обеспечить выполнение мероприятий по организации зон санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 от 14.03.2002г.

- территорию первого пояса ЗСО спланировать для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленить, оградить и обеспечить охраной. Дорожки к сооружениям выполнить с твердым покрытием.

- границы второго пояса ЗСО на пересечении дорог, пешеходных троп и прочее обозначить столбами со специальными знаками (см. приложение 1).

1.1.1. На территории II и III зон ЗСО:

- выявлять объекты загрязняющие источник водоснабжения;

- не допускать отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод;

1.2. В I поясе ЗСО не допускается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения

- эксплуатации, реконструкции и расширению  водозабора;

- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

- проживание людей;

- применение ядохимикатов и удобрений;

- спуск любых сточных вод;

- купание, стирка белья, водопой и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.

1.3. На территории II и III зон ЗСО запрещается:

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции;

- использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли в установленных местах без соблюдения гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов;

- сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды.

2. Возложить обязанности по выполнению санитарных мероприятий:

- в пределах I пояса зоны санитарной охраны на ЗАО «Коммунэлектросервис» г.Дальнегорска за счет средств, предусмотренных на их эксплуатацию;

- в пределах II и III поясов - на владельцев объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источника водоснабжения.

3. ЗАО «Коммунэлектросервис» обеспечить разработку Проекта водоохранных зон согласно  Положению о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах № 1404 от 23.11.1996г. в срок до 01.02.2012г.

4. За неисполнение настоящего постановления принимать меры, предусмотренные действующим законодательством.

5. Постановления о наложении штрафов выносятся специально уполномоченными должностными лицами органов Роспотребнадзора и Росприроднадзора на основании представленных протоколов. Постановление о наложении штрафа может быть обжаловано в суд.

6. Наложение штрафа не освобождает нарушителей от обязанности возмещения причиненного ущерба природе и водопользователю. Затраты на устранение причиненного ущерба определяются водопользователем или экспертизой (с отнесением затрат на экспертизу в сумму ущерба) и могут быть взысканы через суд с нарушителя в пользу водопользователя.

7. Опубликовать данное постановление в газете "Трудовое слово".

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возлагается на отдел жизнеобеспечения и отдел по делам ГО и ЧС администрации ДГО, ТОУ Роспотребнадзора по Приморскому краю в г.Дальнегорск, ГОВД.

9. Постановление главы муниципального образования № 275 от 03.06.2008г. "Об установлении зоны санитарной охраны водозабора из реки Рудной п.Краснореченск" считать утратившим силу.

Глава Дальнегорского

городского округа								         	   Г.М. Крутиков