АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 января 2011 г.                            г. Дальнегорск	                    		      №  50 – па

Об организации зоны  санитарной

охраны водохранилища в пади "27 ключа"

На основании Федерального закона  РФ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ, Постановления Правительства Российской Федерации от 24июля 2000г. №554, утвердившего "Положение о государственной санитарно-эпидемиологической  службе Российской Федерации" и "Положение о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании", администрация Дальнегорского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить зону санитарной охраны водохранилища в пади "27 ключа" из трех  поясов:

I пояс - устанавливается на расстоянии 100м по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при летне-осенней межени.

Для водопроводных сооружений (водослив, плотина, насосная и хлораторная станция) - 15м от подошвы плотины и стен других водопроводных  сооружений.

II пояс - граница II пояса ЗСО удалена по акватории во все стороны от водозабора на расстояние 3 км. По территории граница II пояса удалена в обе стороны от водозабора по берегу на 3км и от уреза воды при нормальном подпорном уровне (НПУ) на 1000м;

II пояс - границы III пояса ЗСО полностью совпадают с границами II пояса.

1.1. ЗАО «Коммунэлектросервис» обеспечить выполнение мероприятий по организации зон санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 от 14.03.2002г.

- территорию первого пояса ЗСО спланировать для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленить, оградить и обеспечить охраной. Дорожки к сооружениям выполнить с твердым покрытием.

- акваторию I пояса оградить буями и другими предупредительными знаками.

- границы второго пояса ЗСО на пересечении дорог, пешеходных троп и прочее обозначить столбами со специальными знаками (см. приложение 1).

1.1.1. На территории II и III зон ЗСО:

-  выявлять объекты загрязняющие источник водоснабжения;

- не допускать отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод;

1.2. В  I поясе  ЗСО  не допускается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водозабора;

- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

- проживание людей;

- применение ядохимикатов и удобрений;

- спуск любых сточных вод;

- купание, стирка белья, водопой и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.

1.3. На территории II и III зон ЗСО запрещается:

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения  подземных вод;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод.;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции;

- все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные в пределах акватории ЗСО  без согласования с Территориальым отделом управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Дальнегорске;

- использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов при условии применения препаратов без положительного санитарно-эпидемиологического заключения государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации;

- расположение стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование  водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды  источника водоснабжения;

- использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли в установленных местах без соблюдения гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов;

- сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды.

2. Возложить обязанности по выполнению санитарных мероприятий:

- в пределах I пояса зоны санитарной охраны на ЗАО «Коммунэлектросервис» за счет средств, предусмотренных на их эксплуатацию;

- в пределах  II и III пояса - на владельцев объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источника водоснабжения.

3. ЗАО «Коммунэлектросервис» обеспечить разработку Проекта водоохранных зон согласно  Положению о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах № 1404 от 23.11.1996г. в срок до 01.02.2012г.

4. За неисполнение настоящего постановления принимать меры, предусмотренные действующим законодательством.

5. Постановления о наложении штрафов выносятся специально уполномоченными должностными лицами органов Роспотребнадзора и Росприроднадзора на основании представленных протоколов. Постановление о наложении штрафа может быть обжаловано в суд.

6. Наложение штрафа не освобождает нарушителей от обязанности возмещения причиненного ущерба природе и водопользователю. Затраты на устранение причиненного ущерба определяются водопользователем или экспертизой (с отнесением затрат на экспертизу в сумму ущерба) и могут быть взысканы через суд с нарушителя в пользу водопользователя.

7. Опубликовать данное постановление в газете "Трудовое слово".

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел жизнеобеспечения и отдел по делам ГО и ЧС администрации ДГО, ТОУ Роспотребнадзора по Приморскому краю в г.Дальнегорске, ГОВД.

9. Постановление главы муниципального образования № 280 от 03.06.08г. «Об организации зоны санитарной охраны водохранилища в пади "27 ключа" считать утратившим силу.

Глава Дальнегорского

городского округа		                                                                      	               Г.М. Крутиков