АДМИНИСТРАЦИЯ   ДАЛЬНЕГОРСКОГО   ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  
ПРИМОРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 мая 2010 г.                                       г. Дальнегорск                        № 428 – па

О создании комиссий по оценке

готовности жилищного фонда и

муниципальных учреждений к

эксплуатации в осенне-зимний

период 2010-2011гг.

В целях выполнения постановления администрации Дальнегорского городского округа № 294-па от 19 апреля 2010г. «О подготовке топливо-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Дальнегорского городского округа к работе в осенне-зимний период» и в соответствии с решением городского штаба по подготовке к отопительному периоду 2010-2011гг. № 1 от 18.05.2010г., администрация Дальнегорского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать комиссию по оценке готовности жилищного фонда к эксплуатации в зимних условиях (приложение № 1).

2. Создать комиссию по оценке готовности муниципальных учреждений к эксплуатации в зимних условиях (приложение № 2).

3. Утвердить форму паспорта готовности многоквартирного дома к эксплуатации в зимних условиях (приложение № 3).

4. Утвердить форму паспорта готовности объектов муниципальных учреждений к эксплуатации в зимних условиях (приложение № 4).

5. Утвердить форму отчета организаций управляющих жилищным фондом и ТСЖ по подготовке объектов к эксплуатации в осенне-зимний период (приложение № 5).

6. Утвердить форму отчета МУ «Обслуживающее учреждение» по подготовке объектов к эксплуатации в осенне-зимний период (приложение № 6).

7. Внести изменения в приложение № 1 постановления администрации Дальнегорского городского округа № 294-па от 19.04.2010г. «О подготовке топливо-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Дальнегорского городского округа к работе в осенне-зимний период», изложив его в следующей редакции (приложение № 7).

Глава Дальнегорского

городского округа								         Г.М. Крутиков

Приложение № 1

к постановлению администрации Дальнегорского городского округа

от  31.05.2010 г.  №  428-па

СОСТАВ

комиссии по оценке готовности жилищного фонда

к эксплуатации в зимних условиях

Капранов Владимир	- заместитель главы администрации Дальнегорского

Васильевич			   городского округа

Козырева Разия		- начальник управления муниципального имущества

Рахимгалиевна		   администрации Дальнегорского городского округа

Сергеев Сергей		- начальник отдела жизнеобеспечения администрации

Алексеевич			   Дальнегорского городского округа

Утенко Александр		- главный инженер ФД КГУП «Примтеплоэнерго»

Иванович

Эллерих Владимир		- технический директор МУП «Горводоканал Дальнегорского

Яковлевич»			   городского округа»

- представитель общественности, старший по дому

- ответственный руководитель управляющей организации,

ТСЖ

Приложение № 2

к постановлению администрации Дальнегорского городского округа

от  31.05.2010 г.  №  428-па

СОСТАВ

комиссии по оценке готовности объектов муниципальных учреждений

к эксплуатации в зимних условиях

Капранов Владимир	- заместитель главы администрации Дальнегорского

Васильевич			   городского округа

Козырева Разия		- начальник управления муниципального имущества

Рахимгалиевна		   администрации Дальнегорского городского округа

Сергеев Сергей		- начальник отдела жизнеобеспечения администрации

Алексеевич			   Дальнегорского городского округа

Утенко Александр		- главный инженер ФД КГУП «Примтеплоэнерго»

Иванович

Эллерих Владимир		- технический директор МУП «Горводоканал Дальнегорского

Яковлевич»			   городского округа»

Язвенко Александр		- директор МУ «Обслуживающее учреждение»

Иванович

- ответственный руководитель муниципального учреждения

Приложение № 3

Утвержден Постановлением администрации Дальнеторского городского округа          от « 31 » О 5. 2010г.  №428-па

ПАСПОРТ ГОТОВНОСТИ

МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ 2010г.-2011г.

адрес

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1. Год постройки

3.	Характеристика объекта:

износ в %	этажность	подъездов

количество квартир	(шт.)

общая площадь объекта	(кв.м)

жилая площадь	(кл.м)

перечень нежилых объектов и их пло^дадь:

(кв.м)

(кв.м)

(кв.м)

(кв.м)

(кв.м)

4.	Источники:

теплоснабжения  	водоснабжения	 электроснабжения

П. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ ПРОШЕДШЕГО 2009-20 Юг.г.

| N | Основные виды неисправностей | Дата | Причина возникновения | Отметка о выполненных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | (аварий) |  | неисправностей | работах по ликвидации |
|  | конструктивных элементов и |  | (аварий) | неисправностей (аварий) в |
|  | инженерного оборудования |  |  | текущем 2009-20 Юг.г. |

III. ОБЪЕМЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТА К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ 2010-2011г. г.

| № | виды выполненных работ по конструкциям | единицы | всего по плану | выполнено при |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | здания и технологическому и инженерному | измерения | подготовки к зиме | подготовке к зиме |
|  | оборудованию |  |  |  |
| 1 | Ремонт кровли |  |  |  |
|  | Ремонт чердачных помещений, в том числе: |  |  |  |
|  | - утепление (засыпка) чердачного |  |  |  |
| 2 | перекрытия; |  |  |  |
|  | - изоляция трубопроводов, вентиляционных |  |  |  |
|  | коробов и камер, расширительных баков |  |  |  |
|  | Ремонт фасадов, в том числе: |  |  |  |
|  | - герметизация швов |  |  |  |
| 3 | - ремонт водосточных труб |  |  |  |
|  | - утепление оконных проемот |  |  |  |
|  | - утепление дверных проемов |  |  |  |
|  | Ремонт подвальных помещений, в том числе: |  |  |  |
| 4 | - изоляция трубопроводов |  |  |  |
|  | - ремонт дренажных и водоотводящих |  |  |  |
|  | устройств |  |  |  |
|  | Ремонт покрытий дворовых территорий, в |  |  |  |
| 5 | том числе: |  |  |  |
|  | - отмосток |  |  |  |
|  | - приямков |  |  |  |
| 6 | Ремонт инженерного оборудования, в том |  |  |  |
|  | числе: |  |  |  |

|  | 5) Электрооборудования: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - световой электропроводки |  | - |  |
|  | - силовой электропроводки |  |  |  |
|  | - вводных устройств |  |  |  |
|  | - электрощитовых |  |  |  |
|  | другие работы |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
|  | Обеспеченность объекта: - пескосоляной смесью, песком и |  |  |  |
| 4 | химреагентами |  |  |  |
|  | - инструментом и инвентарем для зимней |  |  |  |
|  | уборки территорий |  |  |  |

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВГ^лИ ГОТОВНОСТИ ОБЪЕКТА К ЗИМЕ 2010-2011г.г.

Комиссия в составе представителей:

- Зам.главы администрации ДГО — председатель комиссии
членов комиссии:

- Управление муниципального имущества администрации

- Отдел жизнеобеспечения администрации ДГО

- Филиал «Дальнегорский» КГУП «Примтегатоэнерго»

- Предприятия по водоснабжению и водоотведению

- МУ «Обслуживающее учреждение»

- Муниципальное учреждение

произвела проверку вышеуказанного объекта и подтверждает, что данный многоквартирный дом к эксплуатации в зимних условиях подготовлен.

- Зам.главы администрации ДГО			Капранов В.В.

- Начальник УМИ администрации ДГО			Козырева Р.Р.

- Начальник ОЖО администрации ДГО			Сергеев С.А.

- Гл. инженер ФД КГУП ПТЭ			Утенко А.И.

- Технический директор ООО «Горводоканал»			Эллерих В.Я.

- МУ «Обслуживающее учреждение»			А.И.Язвенко

- Ответственный руководитель муниципального учреждения

разрешаю эксплуатацию данного дома в зимних условиях 2010-2011г.г.

подпись	м.п.	ф.и.о

должность ответственного за эксплуатацию муниципального объекта, наименование организации, осуществляющей эксплуатацию

Приложение  № 4 Утверждено Постановлением

Администрации Дальнегорского городского округа
                   от «31 » 05.2010г. № 428-па

ПАСПОРТ ГОТОВНОСТИ

ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ 2010г.-2011г.

адрес

принадлежность объекта

назначение

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Год постройки

- Характеристика объекта:

износ в %	этажность

общая площадь объекта	(кв.м)

перечень иных пользователей и площадь занимаемых ими помещений:

(кв.м)

(кв.м)

(кв.м)

3.	Источники:

теплоснабжения	водоснабжения	электроснабжения

П. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ ПРОШЕДШЕГО 2009-20Юг.г.

| N | Основные виды неисправностей | Дата | Причина возникновения | Отметка о выполненных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | (аварий) |  | неисправностей | работах по ликвидации |
|  | конструктивных элементов и |  | (аварий) | неисправностей (аварий) в |
|  | инженерного оборудования |  |  | текущем 2009-20 Юг.г. |

III. ОБЪЕМЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТА К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ 2009-20 Юг.г.

| № | виды выполненных работ по конструкциям | единицы | всего по плану | выполнено при |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | здания и технологическому и инженерному | измерения | подготовки к | подготовке к |
|  | оборудованию |  | зиме | зиме |
| 1 | Ремонт кровли (в т.ч. чердг^чых помещений) |  |  |  |
|  | Ремонт инженерного оборудования, в том |  |  |  |
|  | числе: |  |  |  |
|  | 1) центрального отопления: |  |  |  |
|  | - радиаторов |  |  |  |
|  | - трубопроводов |  |  |  |
|  | - запорной арматуры |  |  |  |
|  | - промывка |  |  |  |
|  | - опрессовка |  |  |  |
|  | 2) горячего водоснабжения: |  |  |  |
| 2 | - трубопроводов |  |  |  |
|  | - запорной арматуры |  |  |  |
|  | - промывка |  |  |  |
|  | - опрессэвка |  |  |  |
|  | 3) водопровода: |  |  |  |
|  | - ремонт и замена арматуры |  |  |  |
|  | - ремонт труб |  |  |  |
|  | 4) канализации: |  |  |  |
|  | - ремонт трубопроводов |  |  |  |
|  | - промывка системы |  |  |  |

|  | 5) Электрооборудовании: |  | / |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - световой электропроводки |  |  |  |
|  | - силовой электропроводки |  |  |  |
|  | - вводных устройств |  |  |  |
|  | - электрощитовых |  |  |  |
|  | другие работы |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
|  | Обеспеченность объекта: - пескосоляной смесью, песком и |  |  |  |
| 4 | химреагентами |  |  |  |
|  | - инструментом и инвентарем для зимней |  |  |  |
|  | уборки территорий |  |  |  |

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ОБЪЕКТА К ЗИМЕ 2010-2011г.г.

Комиссия в составе представителе"?-

- Зам.главы администрации ДГО - председатель комиссии
членов комиссии:

- Управление муниципального имущества администрации

- Отдел жизнеобеспечения администрации ДГО

- Филиал «Дальнегорский» КГУП «Примтеплоэнерго»

- Предприятия по водоснабжению и водоотведению

- МУ «Обслуживающее учреждение»

- Муниципальное учреждение

произвела проверку вышеуказанного объекта и подтверждает, что данный многоквартирный дом к эксплуатации в зимних условиях подготовлен.

- Зам.главы администрации ДГО			Капранов В.В.

- Начальник УМИ администрации ДГО			Козырева Р.Р.

- Начальник ОЖО администрации ДГО			Сергеев С.А.

- Гл. инженер ФД КГУП ПТЭ			Утенко А.И.

- Технический директор ООО «Горводоканал»			Эллерих В.Я.

- МУ «Обслуживающее учреждение»			А.И.Язвенко

- Ответственный руководитель муниципального учреждения

разрешаю эксплуатацию данного объекта в зимних условиях 2010-2011г.г.

подпись	м.п.	ф.и.о

должность ответственного за эксплуатацию муниципального объекта, наименование организации, осуществляющей эксплуатацию

Приложение № 5

Утвержден Постановлением администрации Дальнегорского городского округа

от «31 »   05. 2010г. № 428-па

ПЛАН- ОТЧЕТ(иоопределенным срокам) Организаций управляемых ЖИЛЫМ фоНДОМ И ТСЖ ПО ПОДГОТОВКЕ

ОБЪЕКТА К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ 2010-2011 г. г.

|  |  | ед. | денежные |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование работ | измер. | средства, | адрес МКД | адрес МКД | адрес МКД | адрес МКД | адрес МКД | адрес МКД | адрес МКД |
|  |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт кровли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Р»1 .лонг чердачных помещений, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - утепление (засыпка) чердачного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | перекрытия; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - изоляция трубопроводов, вентиляционных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | коробов и камер, расширительных баков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт чердачных помещений, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - утепление (засыпка) чердачного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | перекрытия; |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - изоляция трубопроводов, вентиляционных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | коробов и камер, расширительных баков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт фасадов, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - герметизация швов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | - ремонт водосточных труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - утепление оконных проемов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - утепление дверных проемов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт подвальных помещений, в том |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | - изоляция трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт дренажных и водоотводящих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | устройств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт покрытий дворовых территорий, в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | -. |
|  | - отмосток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - приямков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт инженерного оборудования, в том |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1) центрального отопления: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - радиаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - трубопроводов, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - запорной арматуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | - опрессовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2) горячего водоснабжения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - запорной арматуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - промывка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - опрессовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3) водопровода: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт и замена арматуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт труб |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 4) канализации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - промывка системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5) Э/оборудования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - световой электропроводки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - силовой электропроводки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вводных устройств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электрощитовых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | другие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | восстановление подъездного отопления: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | - радиаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - трубопроводов, |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - запорной арматуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2)... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Обеспеченность объекта: - пескосоляной смесью, песком и химреагентами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - инструментом и инвентарем для зимней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уборки территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель управляющей организации, ТСЖ

подпись	Ф.И.О.

Приложение № 6

Утвержден Постановлением администрации

Дальнегорского городского округа

« 31   »  05. 2010г. №428-па

план - отчет (по определенным срокам) му «Обслуживающее учреждение»

ОБЪЕКТА К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ 2010-2011г. г.

| 1 | Наименование работ | ед. измер. | денежные средства, | адрес объекта | адрес объекта | адрес объекта | адрес объекта | адрес объекта | адрес объекта | адрес объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт кровли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремов чердачных помещений, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - утепление (засыпка) чердачного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | перекрытия; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - изоляция трубопроводов, вентиляционных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | коробов и камер, расширительных баков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт чердачных помещений, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - утепление (засыпка) чердачного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | перекрытия; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - изоляция трубопроводов, вентиляционных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | коробов и камер, расширительных баков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | гсмонт фасадов, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - герметизация швов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | - ремонт водосточных труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - утепление оконных проемов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - утепление дверных проемов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт подвальных помещений, в том |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | - изоляция трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт дренажных и водоотводящих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | устройств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт покрытий дворовых территорий, в |  |  |  |  |  |  |  |  | , |
| 7 | том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - отмосток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - приямков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт инженерного оборудования, в том |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) центрального отопления: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | - радиаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - трубопроводов, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - запорной арматуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - промывка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | - опрессовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2) горячего водоснабжения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - запорной арматуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - промывка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - опрессовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3) водопровода: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт и замена арматуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4) канализации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - промывка системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5) Э/оборудования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - световой электропроводки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - силовой электропроводки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вводных устройств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электрощитовых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | другие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | восстановление подъездного отопления: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | - радиаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - трубопроводов, |  |  | , |  |  |  |  |  |  |
|  | - запорной арматуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2)... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспеченность объекта: - пескосоляной смесью, песком и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | химреагентами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - инструментом и инвентарем для зимней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уборки территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Директор МУ «Обслуживающее учреждение»

подпись	Ф.И.О.

Приложение № 7

к постановлению администрации Дальнегорского городского округа

от 31.05.2010 г. №  428-па

СОСТАВ

городского штаба по подготовке к прохождению

отопительного сезона 2010-2011гг.

Капранов Владимир	- заместитель главы администрации Дальнегорского

Васильевич			   городского округа, руководитель штаба

Сергеев Сергей		- нач.отдела жизнеобеспечения администрации Дальнегорс-

Алексеевич			   кого городского округа, зам.руководителя штаба

Меньшенина Ольга	- старший специалист отдела жизнеобеспечения

Ивановна			   администрации городского округа, секретарь штаба

Члены штаба:

Алексеев Руслан		- начальник теплового района филиала Дальнегорский

Иванович			   КГУП «Примтеплоэнерго»

Аникин Олег		- зам.начальника северного отдела по надзору за Владиславович		   промышленной и энергетической безопасностью по

Приморскому краю

Козырева Разия		- начальник управления муниципального имущества

Рахимгалиевна		   администрации Дальнегорского городского округа

Лавренюк Юрий		- начальник Дальнегорского участка ОАО ДРСК «Приморские

Георгиевич			   электрические сети»

Машинцев Юрий		- главный энергетик ЗАО «ГХК «Бор»

Алексеевич

Ситникова Елена		- нач.отдела ГОиЧС и мобилизационной работе

Евгеньевна			   администрации Дальнегорского городского округа

Тарасов Роман		- пресс-секретарь администрации Дальнегорского

Михайлович			   городского округа

Зайцев Сергей		- главный инженер ЗАО «Коммунэлектросервис»

Викторович

Швайкова Ирина		- нач.финансового управления администрации

Юрьевна			   Дальнегорского городского округа

Эллерих Владимир		- технический директор МУП «Горводоканал Дальнегорского

Яковлевич»			   городского округа»

Язвенко Александр		- директор МУ «Обслуживающее учреждение»

Иванович