АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

| 28 апреля 2018 год | г. Дальнегорск | № 96-ра |
| --- | --- | --- |

Об   утверждении инструкций о мерах пожарной безопасности,

о порядке работы  при чрезвычайных ситуациях, об охранном

режиме  архивного отдела администрации

Дальнегорского городского округа

В соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ, Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390, постановлением Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Специальными правилами пожарной безопасности государственных и муниципальных архивов Российской Федерации, утвержденными приказом Министерства культуры России от 12.01.2009 № 3,  приказом МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций, и устанавливает обязательные для исполнения требования пожарной безопасности в архиве», в целях поддержания надлежащего уровня пожарной безопасности в архивном отделе администрации Дальнегорского городского округа:

- Утвердить прилагаемые:

  - Инструкцию о мерах пожарной безопасности в архивном отделе администрации Дальнегорского городского округа.

  - Инструкцию о порядке работы архивного отдела администрации Дальнегорского городского округа при чрезвычайных ситуациях.

  - Инструкцию об охранном режиме архивного отдела администрации Дальнегорского городского округа.

- Назначить ответственными:

- за пожарную безопасность архивохранилищ и рабочих помещений -начальника архивного отдела администрации Дальнегорского городского округа 
Е.В. Солод;

- за сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения - главного специалиста архивного отдела администрации Дальнегорского городского округа Н.Е. Власову.

- Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Дальнегорского городского округа В.Н.Колоскова.

| Глава Дальнегорского городского округа И.В.Сахута |  |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением администрации

Дальнегорского городского округа 
от 28 апреля 2018 года № 96

ИНСТРУКЦИЯ

о мерах пожарной безопасности архивного отдела

администрации Дальнегорского городского округа

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности (далее - Инструкция) в архивном отделе администрации Дальнегорского городского округа устанавливает требования пожарной безопасности, обязательные для выполнения всеми должностными лицами и работниками архивного отдела (далее – отдел), в целях защиты жизни и здоровья граждан, государственного и муниципального имущества, документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов.

1.2. Инструкция разработана на основе 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 № 390, Специальных правил пожарной безопасности государственных и муниципальных архивов Российской Федерации утвержденных Приказом Министерства культуры РФ от 12 января 2009 года № 3,  Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций, и устанавливает обязательные для исполнения требования пожарной безопасности в архиве».

1.3. Ответственным за обеспечение пожарной безопасности служебных помещений и архивохранилищ, организацию и обеспечение обучения работников архивного отдела в соответствии с законодательством Российской Федерации является начальник архивного отдела.

1.4. Работники архивного отдела, включая начальника отдела, допускаются к работе только после прохождения вводного и первичного противопожарного инструктажей на рабочем месте. Результаты проведения инструктажей фиксируются соответственно в «Журнале регистрации вводного противопожарного инструктажа» и в «Журнале регистрации противопожарного инструктажа на рабочем месте», с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего. Работники архивного отдела должны быть обучены приемам работы с огнетушителем, пожарным краном в случае пожара и знать место их установки.

1.5. Все работники архивного отдела должны соблюдать на рабочем месте требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать установленный противопожарный режим:

- обеспечить на вверенных им участках работы соблюдение установленных правил пожарной безопасности;

- следить за исправностью работы электрооборудования и электроустановок и принимать меры к своевременному устранению обнаруженных неисправностей, которые могут привести к пожару;

- проводить осмотр архивохранилищ и служебных помещений после окончания работы и убедиться в отключении электроприборов от электрической сети;

- знать пожароопасные участки во вверенных им помещениях, противопожарное оборудование, средства пожарной сигнализации и технические средства по тушению пожара;

- четко знать порядок действий при пожаре, план эвакуации людей и документов на случай пожара.

1.6. Действия работников и граждан при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т. п.) должны выполняться в соответствии с разработанной инструкцией.

1.7. Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности. В зависимости от характера нарушений и их последствий, несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

- ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К СОДЕРЖАНИЮ ТЕРРИТОРИИ, ЗДАНИЯ И ПОМЕЩЕНИЙ АРХИВНОГО ОТДЕЛА

2.1. К зданию, в котором размещается архивный отдел (архивохранилища), обеспечивается свободный доступ и подъезд пожарных машин. Проезды и подъезды не должны использоваться для складирования материалов, оборудования и стоянки автотранспорта.

Проезды, проходы к основным и запасным выходам и наружным пожарным лестницам, подступы к средствам извещения о пожарах и пожаротушения должны быть всегда свободными и освещаться в ночное время. Подъезды и проезды в зимнее время должны регулярно очищаться от снега.

2.2. В целях предупреждения пожара или возгорания на территории, в здании помещениях архивного отдела запрещается:

  - курить и пользоваться открытым огнем, за исключением мест специально отведенных и оборудованных для этого. Места для курения должны быть оборудованы пепельницами из негорючих материалов или урнами с водой и обозначены соответствующими знаками пожарной безопасности.

  - пользоваться электрочайниками, электрокипятильниками, электроплитками;

  - применение сгораемых абажуров, электроламп повышенной мощности, пользование неисправными выключателями и электророзетками;

  - установка дополнительных электророзеток, если в этом нет производственной необходимости;

  - хранение  на подоконниках в летний период фокусированных линз,  приборов и сосудов;

  - производить переоборудование электросетей и устройство всякого рода временной электропроводки, заменять плавкие предохранители промышленного производства самодельными;

  - оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы, радиоприборы, компьютеры, множительную и печатную технику, настольные лампы и другое оборудование;

  - использование и хранение оборудования, изделий, веществ и материалов, не имеющих сертификатов соответствия требованиям пожарной безопасности (в случаях когда обязательно наличие таких сертификатов);

  - использовать проезды и подъезды к зданию для складирования материалов, оборудования и стоянки автотранспорта;

  - использовать чердачные помещения зданий в производственных целях или для хранения материальных ценностей;

  - нарушать состояние электропроводки (заклеивать ее бумагой, обоями, материей, нарушать изоляцию, завешивать плакатами розетки);

  - применять и хранить взрывчатые вещества, легковоспламеняемые жидкости (далее – ЛВЖ) и горючие жидкости (далее - ГЖ), баллоны с газом под давлением, товары в аэрозольной упаковке и другие взрывоопасные вещества и материалы в подвальных и цокольных помещениях;

  - применять при уборке помещений ЛВЖ и ГЖ;

  - обогревать замерзшие водопроводные, канализационные и другие трубы открытым огнем;

  - утеплять чердачные перекрытия, производить засыпку перегородок горючими материалами и устанавливать пустотные перегородки из горючих материалов;

  - применять открытый огонь (зажигалки, свечи, факелы и т.п.) на территории архивохранилищ;

2.2.1. В целях предупреждения пожара или возгорания на территории, в здании и помещениях архивного отдела должны быть проведены следующие мероприятия:

  - во всех помещениях после окончания рабочего дня электроосвещение, множительная техника и оргтехника должны быть выключены, а электросеть обесточена;

  - все окна и форточки в помещениях по окончании рабочего дня должны быть плотно закрыты, двери заперты и опечатаны;

  - для указания местонахождения огнетушащих средств, следует применять указательные знаки, которые размещаются на видных местах на высоте 2 - 2,5 м, как внутри, так и вне помещений;

  - проезды, проходы к основным и запасным выходам, подступы к средствам извещения о пожарах и пожаротушения должны быть всегда свободными и освещаться в ночное время;

  - прилегающая территория к зданию, в котором размещается архивный отдел, должна содержаться постоянно в чистоте и порядке, все твердые бытовые отходы должны быть своевременно убраны и утилизированы;

  - к зданию, в котором размещается архивный отдел, должен быть обеспечен свободный доступ и подъезд пожарных машин, который должен регулярно очищаться от снега в зимнее время;

  - огневые, сварочные, резательные, окрасочные и другие пожароопасные работы должны проводиться только с письменного разрешения и под наблюдением должностного лица ответственного за пожарную безопасность, в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. N 390;

  - в местах пересечения стен, перекрытий и ограждающих конструкций различными инженерными коммуникациями образовавшиеся отверстия и зазоры должны быть заделаны строительным раствором или другими негорючими материалами.

  - в архивохранилищах и служебных помещениях должны быть вывешены таблички с надписями: «Ответственный за противопожарное состояние», «При пожаре звонить по телефону «01», с мобильного  МТС – «010», «101», МЕГАФОН – «010», «101»,  БИЛАЙН – «001», «101», для всех операторов  «112»..

- ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К СОДЕРЖАНИЮ ЭВАКУАЦИОННЫХ ПУТЕЙ И ВЫХОДОВ

3.1. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов должно быть обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности.

3.2. Двери эвакуационных выходов из коридоров, холлов, фойе, лестничных клеток и помещений архива должны открываться свободно по направлению выхода из здания.

3.3. В здании, в котором размещается архивный отдел, запрещается:

    - устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

  - устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;

    - устанавливать зеркала на путях эвакуации, устраивать фальшивые двери, имеющие сходство с настоящими дверями;

    - устанавливать в помещениях и на путях эвакуации оборудование и другие предметы, препятствующие эвакуации людей и подступу к средствам пожаротушения и сигнализации;

    - применять для отделки, в том числе облицовки, окраски, оклейки путей эвакуации, материалы, включая элементы декора, с более высокими показателями пожарной опасности, чем предусмотрено нормативными документами по пожарной безопасности.

3.4. Объемные самосветящиеся знаки пожарной безопасности с автономным питанием и от электросети, используемые на путях эвакуации (в том числе световой указатель «выход») должен постоянно находиться в исправном состоянии.

3.5. Запасные выходы должны содержаться в чистоте и запираться изнутри на ключ;

3.6. В коридорах, на лестничных площадках и в холле должны быть вывешены планы эвакуации и стрелки указатели запасных выходов для эвакуации людей в случае пожара.

- ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ АРХИВОХРАНИЛИЩ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

4.1. В архивохранилищах и служебных помещениях не допускается устройство бытовых комнат для приема пищи и других подсобных помещений.

4.2. Архивохранилища должны быть оборудованы металлическими стеллажами. В качестве вспомогательного или специального оборудования могут использоваться металлические шкафы, сейфы.

4.3. Стеллажи и шкафы должны устанавливаться в архивохранилищах с соблюдением следующих норм:

расстояние между рядами стеллажей и шкафов (главный проход) - не менее 1,2 м;

расстояние (проход) между стеллажами - не менее 0,75 м;

расстояние между наружной стеной здания и стеллажами (шкафами), установленными параллельно стене - не менее 0,75 м;

расстояние между стеной и торцом стеллажа или шкафа (обход) - не менее 0,45 см.

4.4. Не допускается размещение стеллажей, шкафов и другого оборудования для хранения документов вплотную к наружным стенам здания и вентиляционным каналам.

4.5. Мебель и оборудование в архивохранилищах должны устанавливаться так, чтобы они не препятствовали эвакуации людей, ширина проходов между оборудованием должна быть не менее 1 м.

4.6. Напротив дверных проемов в архивохранилищах должны оставляться проходы шириной, равной ширине дверей, но не менее 1 м.

- ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ

5.1. Силовое и осветительное электрооборудование, электропроводка и электроустановки помещений архивного отдела должны находиться в исправном состоянии.

5.2. Токоведущие части, распределительные устройства, аппараты и измерительные приборы, а также предохранительные устройства различного типа, рубильники, пусковые устройства и приспособления должны монтироваться только на основаниях из негорючих материалов.

5.3. Все электроустановки должны иметь защиту от токов короткого замыкания и других отклонений от нормальных режимов работы.

5.4. Соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей во избежание больших переходных сопротивлений следует производить при помощи опрессовки, сварки или специальных зажимов.

5.5. Осветительная электросеть должна быть смонтирована так, чтобы светильники находились на расстоянии не менее 0,5 м от горючих конструкций зданий, изделий (деревянных шкафов) и материалов (коробки с делами, связки).

5.6. Устройство и эксплуатация в помещениях архива электросетей-времянок не допускается, за исключением электропроводок, питающих места временного производства строительных и ремонтно-монтажных работ.

5.7. Доступ к электрощитам должен быть всегда свободен.

5.8. Электроприборы в помещениях по окончании рабочего времени должны быть обесточены. Электротехнические изделия могут оставаться под напряжением, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

5.9. Применение электронагревательных приборов (кондиционеров) допускается в служебных помещениях. Электронагревательные приборы (кондиционеры) по окончании рабочего дня должны отключаться от электросети. Эксплуатация нагревательных приборов при отсутствии или неисправности терморегуляторов и устройств тепловой защиты не допускается.

5.10. При эксплуатации  электросети запрещается:

  - эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями;

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара;

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

- размещать (складировать) у электрощитов горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы.

5.11.  Требования к средствам обеспечения пожарной безопасности:

5.11.1. Пожарные краны и внутренний противопожарный водопровод.

5.11.1.1. В здании, где находится архивный отдел и архивохранилища обязательно устройство системы противопожарного водоснабжения.

5.11.1.2. Система водяного пожаротушения должна постоянно находиться в исправном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. Пожарные краны должны быть укомплектованы сухими, хорошо скатанными рукавами присоединены к стволам и обустроены в специальных шкафах, которые пломбируются. На дверце шкафа пожарного крана должен быть четко указан буквенный индекс «ПК» и его порядковый номер. Пожарные краны должны 1 раз в полгода проверяться на водоотдачу с составлением соответствующего акта.

Порядок включения пожарного крана:

- размотать пожарный рукав в сторону очага возгорания;

- открыть пожарный кран;

- направить струю воды на очаг возгорания.

5.11.2. Первичные средства пожаротушения

5.11.2.1. Все помещения архива должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения, которые используются для локализации и ликвидации небольших возгораний и пожаров в их начальной стадии развития.

5.11.2.2. Каждый огнетушитель, установленный в помещениях архивного отдела, иметь порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской, а так же паспорт по установленной форме.

При пользовании углекислотным огнетушителем необходимо пользоваться перчатками для предотвращения обморожения.

Порядок применения углекислотного огнетушителя:

- поднести огнетушитель к очагу возгорания;

- направить раструб в сторону огня;

- сорвать пломбу и выдернуть чеку;

- нажать на рычаг вниз до упора;

При выпуске заряда баллон держать вертикально.

Порядок применения порошкового огнетушителя:

  - поднести огнетушитель к очагу возгорания;

  - выдернуть чеку и отвести рукоятку запуска от корпуса огнетушителя вверх;

  - снять гибкий шланг с пистолетом-распылителем и, направив сопло на очаг возгорания, нажать на рычаг пистолета- распылителя. Тушение пожара производить

- наветренной стороны с расстояния не менее 4-х метров.

5.11.2.3. Огнетушители должны содержаться в исправном состоянии, (не реже одного раза в квартал) осматриваться, проверяться и очищаться от пыли, а также своевременно перезаряжаться согласно плану-графику.

5.11.2.4. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 м, а расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя не должно превышать 20 м.

5.11.2.5. Ответственным за приобретение, ремонт, сохранность и исправное состояние первичных средств пожаротушения является должностное лицо, ответственное за пожарную безопасность в архивном отделе.

5.11.2.6. Пожарный инвентарь и первичные средства пожаротушения должны всегда находиться в исправном состоянии. Категорически запрещается использование пожарного инвентаря и первичных средств пожаротушения для производственных и других нужд не по прямому назначению.

- ОБЩИЙ ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА

6.1. В случае возникновения пожара не следует без необходимости открывать двери и окна, разбивать стекла в окнах. Покидая помещение, необходимо плотно закрыть за собой все двери и окна, не запирая их на ключ. Приток свежего воздуха способствует распространению огня.

6.2. Если лестничные клетки и коридоры сильно задымлены и покинуть помещение не имеется возможности, следует оставаться в своем рабочем кабинете. Закрытая и хорошо уплотненная дверь может надолго защитить от опасной температуры и дыма.

6.3. Чтобы избежать отравления дымом, необходимо закрыть щели и вентиляционные отверстия смоченными водой полотенцами или другими тканевыми материалами. По телефону или другим способом необходимо дать знать о своем местонахождении.

  - ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПОЖАРЕ В АРХИВОХРАНИЛИЩЕ РАБОТНИКОВ АРХИВНОГО ОТДЕЛА СЛЕДУЮЩИЙ:

- проверить отсутствие сотрудников в архивохранилищах;

- срочно покинуть помещение, плотно закрыть входные двери, обесточить архивохранилище и сообщить о происходящем на пульт пожарной охраны России по телефонам 01, для всех операторов сотовой связи «101» или «112».  В сообщении указывается: наименование и адрес учреждения, место возникновения пожара (этаж, номер кабинета), его интенсивность, наличие в очаге пожара людей и фамилия передающего сообщение;

- при возникновении пожара в незащищенном рабочем помещении сотрудник, первый заменивший возгорание, обязан немедленно сообщить на пост пожарной охраны о происшедшем и приступить к ликвидации очага возгорания первичными средствами пожаротушения; в дальнейшем очаг возгорания ликвидируется силами личного состава звена пожаротушения;

- Сигнал «Пожарная тревога!» передается по системе речевого оповещения одновременно по всему зданию. Эвакуация работающего персонала из здания осуществляется в соответствии с планом эвакуации. Эвакуация архивных документов и материальных ценностей осуществляется, при необходимости, по указанию начальника архивного отдела силами личного состава, согласно плану эвакуации.

7.1. Действия начальника архивного отдела:

- При возникновении пожара (открытый огонь или сильное задымление) начальник отдела должен уметь пользоваться средствами пожаротушения (огнетушители и пожарные рукава).

- продублировать сообщение о  возникновении пожара  в пожарную охрану МЧС;

- в случае угрозы здоровью и жизни людей немедленно организовать их спасение и оказание первой медицинской помощи;

- осуществить общее руководство тушением пожара до прибытия боевого расчета пожарной охраны;

- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту архивных документов и материальных ценностей (при необходимости);

- произвести необходимые отключения электрических приборов и рубильников;

- удалить из помещения за его пределы (зоны возгорания) рабочих и служащих, не занятых ликвидацией пожара.

- прекратить все работы, не связанные с мероприятиями по тушению пожара;

- убрать документы со стола. Взять запасные ключи от дверей архивохранилищ и пожарных выходов из архивохранилищ. Плотно закрыть окна и двери (двери не запирать, ключ оставить в дверях).

- организовать встречу боевого расчета пожарной охраны и по его прибытию проинформировать руководителя тушения пожара о месте возникновения очага пожара, наличии в помещениях людей, о конструктивных и технологических особенностях помещений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых документов и материалов, о принятых мерах по тушению пожара и другую необходимую информацию.

  - по окончании тушения пожара составить акт о возможных потерях.

7.2. Действия специалиста архивного отдела

При возникновении пожара (открытый огонь или сильное задымление) специалист должен уметь пользоваться средствами пожаротушения (огнетушители  и пожарные рукава).

  - получив сигнал о возгорании немедленно вызвать пожарных по тел. 01, для всех операторов сотовой связи «101» или «112»  и сообщить начальнику архивного отдела о факте возгорания, лично убедиться в масштабах возгорания, в случае отсутствия начальника возглавить действия по тушению пожара до прибытия пожарных.

  - убрать документы со стола. Взять запасные ключи от дверей архивохранилищ и пожарных выходов из архивохранилищ. Плотно закрыть окна и двери (двери не запирать, ключ оставить в дверях).

  - при необходимости приступить к эвакуации документов;

  - при необходимости вызвать медицинскую или спасательную службу;

  - находиться на объекте в безопасном месте, при этом быть готовым воспользоваться (иметь при себе) запасным набором ключей от архивохранилищ.

  - по прибытии пожарного расчета сообщить старшему все необходимые сведения об объекте возгорания и мерах предпринятых к тушению пожара или его локализации, оказывать возможную помощь по вопросам процесса производства и специфическим особенностям объекта возгорания;

  - по окончанию тушения пожара принять участие в составлении акта понесенного ущерба (если возгорание произошло на территории отдела или при отсутствии вышестоящего руководства);

  - Запрещается: вмешиваться в действия сотрудников пожарной охраны.

7.3. В случае возникновения пожара в кабинете план действий сотрудников следующий:

  - сообщить руководителю (или лицу его заменяющему) о возникновении пожара и предполагаемых мерах по его тушению;

  - убрать все документы в шкаф, закрыть окна и двери, обеспечить тушение пожара всеми доступными средствами;

  - при услышанном сигнале пожарной тревоги срочно убрать документы со стола в шкаф, отключить электрические приборы. Выйти из кабинета. Закрыть окна и входную верь в кабинет, ключ оставить в дверях;

  - cоблюдая осторожность,  действовать по распоряжению начальника архивного отдела.

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением  администрации

Дальнегорского городского округа

от 28 апреля 2018 года № 96-ра

ИНСТРУКЦИЯ

о порядке работы архивного отдела администрации Дальнегорского городского округа при чрезвычайных ситуациях (ЧС)

Настоящая инструкция определяет порядок подготовки и действий на случай чрезвычайных ситуаций (ЧС) в архивном отделе администрации Дальнегорского городского округа (далее - архив) в целях предупреждения их возникновения и развития, снижения размеров ущерба и потерь, ликвидации последствий ЧС. Инструкция разработана в соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994  68-ФЗ  «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и от 21.12.1994  69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», и другими правовыми и нормативными актами в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

- ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ

1.1. Чрезвычайными ситуациями в деятельности архива являются такие обстоятельства, при которых невозможно выполнение в полном объеме возложенных на архив задач в соответствии с требованиями нормативных документов, создается угроза жизни и здоровью персонала и граждан, сохранности документов Архивного фонда.

1.2. К основным причинам возникновения ситуаций, которые могут повлиять на деятельность архива (далее - чрезвычайные обстоятельства) относятся:

- Объявление в государстве (регионе, области, или городском округе) режима «чрезвычайная ситуация»;

- Пожар или бедствия природного и техногенного характера;

- Аварии систем жизнеобеспечения архива, а также здания, где размещается архив;

- Проникновение в архив посторонних лиц или другие противоправные действия, повлекшие кражу или порчу архивных документов, имущества;

- Снятие охраны здания, в котором размещается архив;

- Другие обстоятельства, вынуждающие руководство администрации Дальнегорского городского округа ч принять решение о приостановке деятельности архивного отдела.

- ОБЯЗАННОСТИ АРХИВНОГО ОТДЕЛА ПО ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛА, ПОСЕТИТЕЛЕЙ И ПОМЕЩЕНИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

2.1.  Основными обязанностями архива  по  защите  персонала,  граждан  и помещений является:

    - Планирование и осуществление необходимых мер в области защиты персонала, граждан и архива от чрезвычайных ситуаций;

    - Планирование и проведение мероприятий по повышению устойчивости функционирования архива;

  - Обеспечение создания, подготовки и поддержания в готовности сил и средств по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обучение работников архива способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях;

    - Поддержание в постоянной готовности систем связи;

    - Предоставление в установленном порядке информации в области защиты граждан и работников архива от чрезвычайных ситуаций, а также оповещение руководства администрации и работников архива об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций.

- ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О НАСТУПЛЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

3.1. При наступлении чрезвычайных обстоятельств начальник архивного отдела немедленно (по телефону или лично) сообщает об этом руководству администрации Дальнегорского городского округа.

3.2. Решение о наступлении чрезвычайных ситуаций в архиве принимается Главой Дальнегорского городского округа.

3.3. Переход на работу в режиме чрезвычайных ситуаций оформляется распоряжением главы администрации Дальнегорского городского округа.

3.4. При прекращении чрезвычайных обстоятельств по распоряжению Главы Дальнегорского городского округа работники архива должны возвратиться на свои рабочие места и приступить к исполнению должностных обязанностей.

- ПОДГОТОВКА К ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

4.1. Мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также на максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, проводятся заблаговременно. Объем и содержание мероприятий определяются исходя из возможностей имеющихся сил и средств, их использования на основе принципов необходимой достаточности.

4.2. Меры по защите архивных документов при чрезвычайных ситуациях осуществляются с учетом их ценности и потенциальной долговечности.

- ПОРЯДОК РАБОТЫ АРХИВА ПРИ ОБЪЯВЛЕНИИ В ДАЛЬНЕГОРСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ РЕЖИМА «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ»

5.1. При введении режима «чрезвычайная ситуация» вводится особый режим работы архива, который предусматривает меры по усилению безопасности объекта, защите персонала, граждан и документов.

5.2. Меры по обеспечению безопасности объекта включают:

- Усиление противопожарной безопасности и охраны объектов жизнеобеспечения деятельности архива путем привлечения его работников для дежурства на этих объектах.

- Круглосуточное дежурство работников архива и других формирований на период действия режима.

- Оформление и получение документов, разрешающих передвижение работников архива, привлеченных к работе на период действия комендантского часа, а также закрепленного за архивом автотранспорта, необходимого для оперативного решения служебных вопросов вне рабочего времени.

- В целях организации защиты персонала, граждан и документов выполняются следующие мероприятия:

- Приведение в готовность средств связи и оповещения.

- Дооборудование мест защиты персонала, граждан и документов, не подлежащих эвакуации.

- Оборудование для работников, переведенных на круглосуточный режим работы, мест отдыха.

- Упаковка документов и подготовка их к перемещению.

- Погрузка (разгрузка) документов и их транспортировка (перемещение) к местам защиты.

- Обеспечение своевременного информирования вышестоящих организаций.

- Объявление о прекращении действия особого режима производится распоряжением администрации Дальнегорского городского округа.

    - ПОРЯДОК РАБОТЫ АРХИВА ПРИ ПОЖАРЕ, БЕДСТВИИ ПРИРОДНОГО, ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

6.1. При возникновении в здании возгорания любого масштаба каждый работник, обнаруживший возгорание, прежде всего, сообщает о нем по телефону в пожарную службу, руководству администрации и соответствующие аварийные службы, и до прибытия пожарных принимает меры к локализации и тушению пожара подручными средствами.

6.2. Конкретные действия по борьбе с пожаром, спасению персонала, граждан, архивных документов и имущества определяются инструкцией о мерах пожарной безопасности архивного отдела администрации Дальнегорского городского округа.

6.3. Непосредственное руководство тушением пожара осуществляется прибывшим на пожар руководителем тушения пожара. Указания руководителя тушения пожара обязательны для исполнения всеми должностными лицами архива.

6.4. Должностные лица архива обязаны оказывать содействие пожарной охране при тушении пожара, установлении причин и условий его возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожара.

6.5. В случае внезапных бедствий природного и техногенного характера действия работников архива аналогичны действиям при пожаре и определяются соответствующими документами.

6.6. В случае получения извещения о приближающемся стихийном бедствии или нахождении архива в зоне стихийного бедствия начальник архивного отдела принимает меры по обеспечению безопасности работников архива, освобождая их от работы и направляя в укрытия, убежища или другие места, обеспечивающие сохранение им жизни и здоровья. Свои служебные обязанности выполняют лишь те сотрудники, присутствие которых необходимо в сложившейся ситуации.

СПИСОК ТЕЛЕФОНОВ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ

| Наименование службы | Номера телефонов |
| --- | --- |
| Единый телефон службы спасения | 101, 112 (набор с мобильного телефона) |
| Пожарная служба | 01 с мобильного «МТС» ,«МЕГАФОН» «БИЛАЙН» - 101 или 112 |
| Полиция | 02 с мобильного «МТС», «МЕГАФОН», «БИЛАЙН» - 102 или 112 |
| Скорая помощь | 03 с мобильного «МТС» , «МЕГАФОН», «БИЛАЙН» - 103 или 112 |
| Диспетчер администрации Дальнегорского городского округа | 2-70-27 |

- ПОРЯДОК РАБОТЫ АРХИВА

ПРИ АВАРИЯХ СИСТЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ

7.1. При аварии систем жизнеобеспечения здания, в котором располагается архив (отопление, энергоснабжение, канализация, водопровод), немедленно извещается начальник архивного отдела, руководство администрации Дальнегорского городского округа  и соответствующие аварийные службы.

7.2. Если при аварии пострадали архивные документы, то немедленно организуется проведение аварийно - спасательных мероприятий и принимаются меры по защите документов.

7.3. Если при аварии создается ситуация, связанная с угрозой жизни или здоровью работников архива, Глава администрации вправе принять решение о временном переводе, на срок до одного месяца, работников на другую работу, с соблюдением требований ст.72.2 Трудового кодекса РФ.

7.4. При длительном отключении систем жизнеобеспечения архива, которое привело к ситуациям, аналогичным названным в п. п. 8.1, 8.3, принимаются меры, предусмотренные этими пунктами.

- ПОРЯДОК РАБОТЫ АРХИВА

В СЛУЧАЕ ПРОНИКНОВЕНИЯ В НЕГО ПОСТОРОННИХ ЛИЦ ИЛИ ДРУГИХ ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЙСТВИЙ, ПОВЛЕКШИХ ХИЩЕНИЕ ИЛИ ПОРЧУ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ИМУЩЕСТВА

8.1. При обнаружении факта проникновения в архив посторонних людей начальник архивного отдела немедленно извещает руководство администрации городского округа и отделение полиции. До прибытия представителей полиции принимаются меры по задержанию посторонних. Допуск любых лиц к месту проникновения в архив не разрешается, за исключением специалистов технических служб, в случаях, требующих их экстренного вмешательства: возгорание, повреждение коммуникаций и т.п.

8.2. В соответствии с заключением работников полиции, других специалистов начальник архивного отдела может установить на определенный период ограничительный режим допуска работников архива и других лиц к месту проникновения в архив или обнаруженных повреждений.

8.3. При обнаружении факта проникновения посторонних лиц в архивохранилище начальник архивного отдела вправе прекратить любую работу с документами в этом архивохранилище до завершения следственных действий и проверки наличия дел.

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением  администрации

Дальнегорского городского округа

от 28 апреля 2018 года № 96-ра

ИНСТРУКЦИЯ

об охранном режиме архивного отдела администрации Дальнегорского городского округа

|  |  | 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - Инструкция разработана в целях упорядочения организации работы по охране документов, хранящихся в архивохранилищах архивного отдела Администрации Дальнегорского городского округа (далее - архив).

  - Инструкция разработана в соответствии с требованиями Правил организации   хранения, комплектования, учета   и использования документов Архивного фонда   Российской   Федерации и других архивных документов государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук, утвержденных приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 18.01.2007 № 19.

  - Охранный режим   обеспечивается путем технической укрепленности и оборудования здания, в котором находится архив, средствами охранной сигнализации, опечатывания помещений архива, порядка доступа в архивохранилища, хранению ключей от служебных помещений.

  - 1.4. Непосредственную ответственность за надлежащее обеспечение охранного режима несет начальник архивного отдела.

- ТЕХНИЧЕСКАЯ УКРЕПЛЕННОСТЬ ЗДАНИЯ (ПОМЕЩЕНИЙ) АРХИВА И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОХРАНЫ

2.1. Для надежной защиты хранящихся документов необходимо, чтобы конструктивные элементы здания (строительные и дверные конструкции, окна и т. п.) обладали достаточной степенью защиты от возможного несанкционированного проникновения. При недостаточной степени защиты отдельных конструктивных элементов их рекомендуется усиливать элементами инженерно-технической укрепленности или защищать дополнительными приборами охранной сигнализации.

2.2. Двери должны иметь достаточную степень защиты от возможного несанкционированного проникновения, быть исправными, хорошо подогнанными под максимально укрепленную дверную коробку. Дверные проемы помещений архивохранилищ оборудуются противопожарными металлическими дверьми.

2.4. Двери должны иметь замки и запирающие устройства, обеспечивающие достаточную степень защиты от взлома. В качестве запирающих устройств, устанавливаемых на дверях, применяются врезные, накладные замки, задвижки, засовы, шпингалеты и т. п.

2.5. Замки дверей помещений должны иметь рабочие и запасные экземпляры ключей. Запасные экземпляры ключей хранятся в сейфе. Рабочие экземпляры ключей в нерабочее время хранятся у работников архивного отдела.

- УЧЁТ И ХРАНЕНИЕ КЛЮЧЕЙ

3.1. В архиве наряду с рабочим комплектом ключей, в обязательном порядке имеется еще один полный комплект ключей от всех хранилищ, рабочего кабинета. Запасной комплект ключей с соответствующими бирками хранится в сейфе. Наличие неучтенных ключей недопустимо.

3.2. В случае потери рабочих или запасных экземпляров ключей, в известность немедленно ставится начальник архивного отдела.

- ПОРЯДОК СДАЧИ ПОМЕЩЕНИЙ АРХИВА ПОД ОХРАНУ И СНЯТИЯ С ОХРАНЫ

4.1. Все сотрудники архива, работающие с документами, в конце рабочего дня обязаны убрать со столов архивные дела, учетный и научно-справочный аппарат к архивным фондам и поместить их в специально отведенные сейфы или сдать их в хранилище.

4.2. Должностные лица (начальник архивного отдела и специалист), осуществляющие опечатывание хранилищ:

- в конце рабочего дня проверяют, чтобы в хранилище не остались сотрудники, были выключены источники света, затем закрывают, ставят на сигнализацию;

-  в случае  внештатных  ситуаций  в нерабочее  время  по вызову  охраны прибывают для осмотра хранилища. Одновременно, как правило, вызывается и начальник архивного отдела.

4.3. Ключи от архивохранилищ остаются у начальника архивного отдела.

4.4. Перед открытием хранилищ работники архива:

- проверяют целостность дверей;

- при обнаружении повреждения замков, дверей и т. д., не вскрывая хранилищ, вызывают представителей охраны и руководителя администрации  Дальнегорского городского округа для составления акта в установленном порядке.

- ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ

5.1. Пропускной режим в архивном отделе администрации Дальнегорского городского округа отсутствует.

- ПОРЯДОК ДОСТУПА В ХРАНИЛИЩА АРХИВА

6.1.Доступ в архивохранилища является ограниченным.

6.2. В хранилища архива имеют право доступа сотрудники архива для проведения работ, связанных с организацией хранения документов, выдачей-подкладкой дел, исполнения запросов.

6.3. Посетители архива могут допускаться в хранилища только с разрешения начальника архивного отдела и в сопровождении сотрудников архивного отдела.

6.4. Двери хранилища в течение рабочего дня, если там временно не производятся работы, должны быть закрыты на ключ.

6.5.	Вскрытие хранилища при отсутствии лиц, имеющих на это право, осуществляется в случаях крайней необходимости с составлением акта в установленном порядке.