Информация о резерве мощности системы теплоснабжения

на территории Дальнегорского городского округа

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование котельной | Фактический резерв мощности,  Гкал/ч |
| 1. | Центральная котельная г. Дальнегорск | 29,744 |
| 2. | Гореловская котельная г. Дальнегорск | 38,141 |
| 3. | Котельная №1 с. Краснореченский (Тайга) КМТ-1200 3ПрА | 0,370 |
| 4. | Котельная №2 с. Краснореченский (Тайга) КМТ-360 2ПрА | 0,046 |
| 5. | Котельная с. Краснореченский | 12,932 |
| 6. | Котельная с. Рудная Пристань | 9,282 |
| 7. | Котельная с. Каменка (уголь) | 1,101 |
| 8. | Котельная с.Сержантово | 4,003 |
| 9. | ТЭК №4 г. Дальнегорска | 22,721 |
| 10. | Электрокотельная г. Дальнегорска | 0,099 |
| 11. | Электрокотельная с. Краснореченский | 0,048 |

Контактные лица:

1. Аннич Николай Петрович - заместитель начальника производственно - технического отдела Дальнегорского филиала

КГУП «Примтеплоэнерго», тел. 8(42373)2-78-70;

2. Афанасьев Алексей Сергеевич - инженер - технолог производственно - технического отдела Дальнегорского филиала

КГУП «Примтеплоэнерго», тел. 8(42373)2-78-70