Администрации муниципального образования Городецкое

Кичменгско – Городецкого муниципального района

Вологодской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.04.2018                                                                                                      № 50

О создании в целях пожаротушения

условий для забора воды в  любое время

года  из источников     наружного водоснабжения,

расположенных в населённых  пунктах

муниципального образования Городецкое

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131 « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», в целях создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения на территории муниципального образования Городецкое, администрация   муниципального образования,    ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Правила учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории населенных пунктов муниципального образования Городецкое согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Ответственному за обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципального образования Городецкое обеспечить выполнение Правил учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории населенных пунктов муниципального образования Городецкое.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования Городецкое.

Глава муниципального образования -                                       И.В. Некипелова

Утверждены

постановлением администрации

муниципального образования Городецкое

от  .04.2018   №

Правила

учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения

на территории населенных пунктов муниципального образования Городецкое

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории населенных пунктов муниципального образования Городецкое (далее – Правила) действуют на всей территории муниципального образования Городецкое я и обязательны для исполнения организациями,  находящимися в населённых пунктах, а также всеми собственниками, имеющими источники наружного противопожарного водоснабжения (далее – ИНПВ).

1.2. Наружное противопожарное водоснабжение – хозяйственно-питьевой водопровод с расположенными на нём пожарными гидрантами, водонапорные башни, а также другие естественные и искусственные водоисточники, вода из которых используется для пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.

1.3. Ответственность за состояние ИНПВ несёт собственник, в ведении которого они находятся.

1.4. Подразделения Государственной противопожарной службы (далее – ГПС) имеют право на беспрепятственный въезд на территорию организаций для заправки водой из ИНПВ, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки их технического состояния.

1.5. Направление движения к ИНПВ должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

1.6. В случае проведения ремонтных работ на проезжей части дорог, а также на проездах и подъездах к зданиям повышенной этажности и зданиям с массовым пребыванием людей организации, проводящие данные работы, обязаны проинформировать ГПС о перекрытии дорог, проездов и подъездов к зданиям на период проведения ремонтных работ или по другим причинам, предусмотрев при этом компенсирующие мероприятия по обеспечению беспрепятственного проезда пожарной техники в случае пожара.

2. Учет и порядок проверки наружного противопожарного водоснабжения

2.1. Собственники, имеющие ИНПВ, обязаны вести строгий учет и проводить плановые совместные с ГПС проверки их состояния.

2.2. Проверка ИНПВ производится не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением актов в соответствии с приложением 1, 2 к настоящим Правилам.

2.3. При проверке пожарного водоема проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;

- степень заполнения водой и возможность его пополнения;

- наличие площадки (пирса) для забора воды;

- наличие проруби (при установлении устойчивого ледяного покрова на поверхности пожарного водоема).

2.4. При проверке пожарного гидранта проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному гидранту;

- работоспособность.

2.5. При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.

2.6. С целью учета всех водоисточников,  которые могут быть использованы для тушения пожара, администрация муниципального образования Городецкое совместно с Государственной противопожарной службой не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию ИНПВ, расположенных на территории муниципального образования Городецкое.

2.7. По результатам инвентаризации составляется Реестр ИНПВ, расположенных на территории муниципального образования Городецкое, с соответствии с приложением 3 к настоящим Правилам.

3. Содержание источников наружного противопожарного водоснабжения

3.1. Собственники ИНПВ, обязаны в течение 30 дней после получения сообщения о неисправности ИНПВ, произвести устранение выявленных неисправностей. В случае проведения капитального ремонта или замены ИНВП сроки согласовываются с ГПС.

3.2. Содержание ИНПВ проводится за счет средств собственника ИНПВ.

4. Особенности эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в теплый период

4.1. Ежегодно в теплый период производится:

- очистка пожарных водоемов от загрязнения (растительные остатки, бытовой мусор и т.п.) по мере загрязнения, но не менее 1 раза в 2 месяца;

-  проверка уровня воды в пожарных водоёмах не менее 1 раза в месяц;

- проверка подъездов к ИНПВ и площадок для установки пожарных автомобилей не менее 1 раза за период.

5. Особенности эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в зимний период

5.1. Ежегодно в октябре – ноябре производится подготовка ИНПВ к работе в зимних условиях, для чего необходимо:

- произвести откачку воды из колодцев, в которых расположены гидранты;

- проверить наличие теплоизоляции гидранта;

- проверить уровень воды в пожарных водоёмах;

- произвести очистку от снега и льда подъездов к ИНПВ и площадок

для установки пожарных автомобилей;

- при образовании устойчивого ледяного покрова на поверхности воды

пожарного водоема устраивать прорубь, осуществлять расчистку площадки от снега для установки пожарных автомобилей. В летнее время при понижении уровня воды в местах забора воды устраивать котлован.

Приложение 1

к Правилам учёта и проверки наружного противопожарного

водоснабжения на территории населенных пунктов

муниципального образования Городецкое

АКТ

проверки пожарных водоемов

«       ____________ 20__ г.

_______________________

(место составления акта)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Государственной противопожарной службы ___________________________________________________________

(должность, ФИО)

и представитель Администрации муниципального образования Городецкое

__________________________________________________

(должность, ФИО)

составили настоящий акт о том, что проведена проверка состояния пожарных водоемов.

Всего проверено ___ штук.

| № п/п | местоположение | указатель | подъезд | площадка (пирс) | заполнение водой | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |

представитель

Государственной противопожарной службы ____________________________

(подпись, расшифровка)

представитель

Администрации муниципального образования Городецкое ________________

(подпись, расшифровка)

Приложение 2

к Правилам учёта и проверки наружного противопожарного

водоснабжения на территории населенных пунктов

муниципального образования Городецкое

АКТ

проверки пожарных гидрантов

«___»____________20__ г.                                          _______________________

(место составления акта)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Государственной противопожарной службы ____________________________________________________________

(должность, ФИО)

и представитель Администрации муниципального образования Городецкое

___________________________________________________________________

(должность, ФИО)

составили настоящий акт о том, что проведена проверка состояния пожарных гидрантов.

Всего проверено ___ штук.

| № п/п | местоположение | указа-тель | подъезд | площадка (пирс) | работо-способность | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |

представитель

Государственной противопожарной службы ____________________________

(подпись, расшифровка)

представитель

Администрации муниципального образования Городецкое _______________

(подпись, расшифровка)

Приложение 3

к Правилам учёта и проверки наружного противопожарного

водоснабжения на территории населенных пунктов

муниципального образования Городецкое

Реестр

источников наружного противопожарного водоснабжения,

расположенных на территории муниципального образования Городецкое

| № п.п | Местонахождение водоёма | Из какого материала | Объём куб.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул. Спортивная д.2 | Деревянный. сруб | 25 |
| 2. | ул. Первомайская д.19 (библиотека) | Металлическая ёмкость | 25 |
| 3. | ул.Молодёжная д.16 | Деревянный сруб | 25 |
| 4. | ул.Мира.10 д\с Алёнушка | кирпичный | 50 |
| 5. | ул. Песочная.23 ПМК-10 | Металлическая ёмкость | 25 |
| 6. | ул.Строителей.34 д\с Солнышко. | Металлическая ёмкость | 25 |
| 7. | ул.Песочная.26 Льносемстанция | Металлическая ёмкость | 50 |
| 8. | ул. Заречная.69 магазин «Заречный» | Металлическая ёмкость | 50 |
| 9. | ул. Заречная 41 ЦРБ им Коржавина | Металлическая ёмкость | 25 |
| 10. | ул.Пионерская.33 д\с Улыбка | бетонный | 100 |
| 11. | ООО Кич-Городокавтотранс. | Металлическая ёмкость | 25 |
| 12. | д.Княжигора Военный-Городок. | кирпичный | 50 |
| 13. | ул.Центральная.8 РДК. | Металлическая ёмкость | 100 |
| 14. | ул. Красная. оптовая база РПС | Металлическая ёмкость | 50 |
| 15. | ЗАО «Кич-Городоклесторг» | Металлическая ёмкость | 25 |
| 16. | ул. Механизаторов,8 территория РТП | бетонный | 100 |
| 17. | ул. Пионерская 8 | Металлическая ёмкость | 100 |
| 18. | д. Ананино . аэропорт | Металлическая ёмкость | 100 |
| 19. | ул. Лесная44 . РЭС | Металлическая ёмкость | 100 |
| 20 | ул. Заречная.58 Первомайская средняя школа. | бетонный | 50 |
| 21. | ул. Льнозаводская.29 Льнозавод | дерев . сруб | 100 |
| 22. | ул. Рабочая,25 ОАО «Мясо» | бетонный | 100 |
| 23. | ул. Песочная,22 а ЧП Глебов | Металлическая ёмкость | 25 |
| 24. | ул.Комсомольская,11 Комбанк | Металлическая ёмкость | 150 |
| 25. | Ушаково | искуственный |  |
| 26. | ул.Первомайская 44 Подъезд к р.Кичменга | Естеств. водоём |  |
| 27. | ул Торговая 1 Подъезд к р.Кипарица | Естеств. водоём |  |
| 28. | Подъезд к р.Юг, ул.Севлесовская | Естеств. водоём |  |
| 29. | Подъезд к р.Юг, д.Ананино. | Естеств. водоём |  |
| 30. | Подъезд к р.Юг, ул.Новостроек 37. | Естеств. водоём |  |
| 31 | ул.Комсомольская,6 Кич-Городецкая СОШ | бетонный | 50 |
| 32 | ОАО «Юглеспром» ул.Заречная 107 | Металлическая ёмкость | 50 |
| 33 | ДРСУ д.Ананино ул.Дорожная 1 | искуственный |  |
| 34 | ООО Техинвест ул.Заречная, 107 | Металлическая ёмкость | 50 |
| 35 | Корекционная школа | Металлическая ёмкость | 50 |
| 36 | ул.Красная 3 | искусственный |  |
| 37 | ул.Молодёжная | искусственный |  |
| 38 | Ул. Юбилейная | искусственный |  |
| 39 | Ул. Районная | искусственный |  |
| 40 | Ул. Октябрьская | искусственный |  |
| 41 | Ул. Майская | искусственный |  |

Шонга

| 1 | Подъезд к р. Шонга,ул. Центральная | Естественный водоем |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Д. Барболино | Искуственный водоем |  |
| 3 | Д.Загарье | Искусственный водоем |  |
|  | Первомайская СОШ Шонга, ул. Сосновая | Металлическая емкость | 70 |

Шатенёво

| 1 | Шатенёво Центральная 5 | Мет. ёмкость | 75 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Шатенёво Новостроек | естественный |  |
| 3 | Д. Савино подъезд к р. Пичуг | естественный |  |
| 4 | Д. Долматово, р. Юг | естественный |  |

Захарово

| 1 | с.Кичменьга | Металлическая емкость | 25 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | с.Кичменьга | Металлическая емкость | 25 |
| 3 | с.Кичменьга | Металлическая емкость | 5 |
| 4 | д.Клепиково | искусственный |  |
| 5 | п.Гаражи | естественный |  |
| 6 | д.Куфтино | естественный |  |
| 7 | с.Кичменьга | естественный |  |
| 8 | д.Бяково | естественный |  |
| 9 | д.Некипелово | естественный |  |
| 10 | д.Токарево | естественный |  |
| 11 | д.Берсенево | естественный |  |

Сараево

| 1 | Ул. Центральная 41 | искуственный | 100 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Подъезд к р.Кичменга | Естеств. водоём |  |
| 3 | Подъезд к р.Шепшенга | Естеств. водоём |  |
| 4 | Подъезд к р.Тафта | Естеств. водоём |  |
| 5 | Подъезд к р.Вондыш | Естеств. водоём |  |
| 6 | Подъезд к р.Шабанга | Естеств. водоём |  |

Трофимово

| 1 | С.Светица ул.Центральная 4 | Металлическая ёмкость | 25 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Д.Казарино ул.Северная | Металлическая ёмкость | 50 |
| 3. | Д.Сирино, д.Обакино, д.Заречье, д.Омут, д.Подол, д.Селиваново, д.Гора, д.Кряж, д.Петраково | Естеств. водоём |  |