СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СУСУМАНСКОГО РАЙОНА

- РЕШЕНИЕ

| От 25.02.2015 года г. Сусуман | № 311 |
| --- | --- |

# Об утверждении нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Сусуманский район»

На основании статьи 8 главы 2, руководствуясь главой 3.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Собрание представителей Сусуманского района

РЕШИЛО:

1. Утвердить прилагаемые нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Сусуманский район».

- Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Сусуманский район» подлежат размещению в федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения указанных нормативов.

- Настоящее  решение вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения с 1 января 2015 года.

| Глава Сусуманского района Председатель Собрания представителей |  | А.М.Куршев М.О.Ясакова |
| --- | --- | --- |

- Приложение к решению Собрания представителей Сусуманского района от 25.02.15 г. № 311

# Нормативы
градостроительного проектирования

# муниципального образования «Сусуманский район»

# Введение

# Настоящий документ «Нормативы градостроительного проектирования  муниципального образования «Сусуманский район» (далее Нормативы) разработан в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации с учетом расселенческих особенностей муниципального образования «Сусуманский район».

# 1. Общие положения

# 1.1. Назначение и область применения

1.1.1. Настоящие Нормативы распространяются на межселенную территорию муниципального образования «Сусуманский район» (далее МО «Сусуманский район»).

1.1.2. Нормативы градостроительного проектирования МО «Сусуманский район» содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, а также устойчивости в чрезвычайных ситуациях и направлены на:

- освоение и развитие минерально-сырьевого потенциала Сусуманского района;

- сохранение благоприятной экологической обстановки.

# 1.2. Организация территории

1.2.1. Границы муниципального образования «Сусуманский район», включающего расположенные на межселенной территории населенные пункты: Беличан, Большевик, Кадыкчан, Мальдяк, Аркагала, Буркандья, Усть-Хакчан, утверждены Законом Магаданской области от 28 декабря 2004 г. № 511-ОЗ "О границах и статусе муниципальных образований в Магаданской области".

Численность населенных пунктов по состоянию на 01.01.2014 г. составляет: п.Кадыкчан – 0 чел., п.Аркагала – 0 чел., п.Беличан – 0 чел., п.Мальдяк – 125 чел., п.Большевик – 62 чел., п.Усть-Хакчан – 0 чел., п.Буркандья – 0 чел., общей численностью 187 чел. Все они отнесены к категории неперспективных населенных пунктов, не имеющих перспектив для дальнейшего развития.

1.2.2. При определении дальнейших перспектив необходимо учитывать:

- численность населения на расчетный срок;

- переселение населения из неперспективных населенных пунктов.

1.2.3. В административных границах муниципального образования «Сусуманский район» в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации представлены земли следующих категорий:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов (в границах населенных пунктов);

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

1.2.4. В составе территории могут выделяться следующие зоны:

- на землях промышленности - производственные зоны и зоны инженерной инфраструктуры;

- на землях сельскохозяйственного назначения - зоны сельскохозяйственного использования;

- на землях особо охраняемых территорий - зоны особо охраняемых территорий.

В пределах указанных зон в соответствии с законодательством Российской Федерации и Магаданской области выделяются зоны с особыми условиями использования территорий, на которых устанавливаются ограничения на виды деятельности, а также другие виды ограничений.

К зонам с особыми условиями использования территорий относятся:

-   водоохранные зоны водных объектов;

- иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе:

- зоны регламентированного использования территорий - месторождения полезных ископаемых.

1.2.5. Производственные зоны - зоны размещения производственных и санитарно-защитных зон объектов минерально-сырьевой и горнодобывающей промышленности; геологического изучения, поисково-разведочных работ по запасам благородных и цветных металлов.

1.2.6. Зона инженерной инфраструктуры включает территории для размещения объектов их обслуживания и санитарно-защитных зон.

В зоне инженерной инфраструктуры допускается размещение:

- объектов федерального и областного значения;

- рудников, карьеров.

1.2.7. Зоны сельскохозяйственного использования включают территории земель сельскохозяйственного использования и сельскохозяйственных угодий.

1.2.8. Зоны особо охраняемых территорий включают:

- водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы.

1.2.9. При проектировании промышленных предприятий с ограниченным сроком функционирования и вахтовых поселков для обслуживающего персонала следует предусматривать мероприятия по консервации или утилизации промышленных и бытовых отходов, ликвидации вахтовых поселков и рекультивации нарушенных земель.

2. Нормативные параметры использования территории

2.1. Производственные зоны, зона инженерной инфраструктуры

2.1.1. Для участков территории, на которых осуществляются геологоразведочные работы, федеральным органом управления государственным фондом недр или его территориальным органом устанавливаются границы геологического отвода.

Производственные зоны при проведении изыскательских и геофизических исследований размещаются в соответствии с требованиями соответствующих ведомственных нормативных документов.

2.1.2. При проектировании предприятий минерально-сырьевого комплекса устанавливаются предварительные границы горного отвода. Предварительные границы горного отвода устанавливаются по согласованию с органами Ростехнадзора.

В предварительные границы горного отвода могут включаться конкретные участки недр для проведения разведки и геологического изучения недр с попутной добычей полезных ископаемых.

Границы горного отвода (предварительные и уточненные) определяются в соответствии с требованиями РД 07-192-98.

2.1.3. Границы горного отвода устанавливаются в целях обеспечения рационального использования и охраны недр при разработке месторождений полезных ископаемых, охраны окружающей среды от вредного влияния горных работ при добыче полезных ископаемых, обеспечения безопасности при ведении горных работ, защиты интересов недропользователя и государства, которые осуществляют органы управления государственным фондом недр и Ростехнадзора.

2.1.4. При проектировании территории предприятия в пределах горного отвода следует предусматривать:

- охрану месторождений полезных ископаемых от затопления, обводнения, пожаров и других факторов, снижающих качество полезных ископаемых и промышленную ценность месторождений или осложняющих их разработку;

- предотвращение загрязнения недр при проведении работ, связанных с пользованием недрами, захоронении вредных веществ и отходов производства, сбросе сточных вод;

- соблюдение установленного порядка консервации и ликвидации предприятий по добыче полезных ископаемых и подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых;

- предупреждение самовольной застройки площадей залегания полезных ископаемых и соблюдение установленного порядка использования этих площадей в иных целях;

- предотвращение размещения отходов производства и потребления на водосборных площадях подземных водных объектов и в местах залегания подземных вод, которые используются для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или промышленного водоснабжения либо резервирование которых осуществлено в качестве источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

2.1.5. При проектировании здания и сооружения, размещаемые в пределах горного отвода, подлежат обязательной экспертизе промышленной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов".

2.1.6. Вокруг промышленных площадок объекта открытых горных работ должна быть установлена санитарно-защитная зона, размеры которой определяются проектом в соответствии с требованиями раздела 7.1.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

2.1.7. Проектирование инженерных систем (электроснабжение, водоотлив, осушение) на объектах при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом осуществляется в соответствии с требованиями ПБ 03-498-02.

2.1.8. Подземные горные выработки по добыче полезных ископаемых располагаются в границах горного отвода.

2.1.9. Санитарно-защитная зона должна быть озеленена в соответствии с проектом строительства, реконструкции и эксплуатации предприятия с целью создания безопасной среды проживания населения.

2.1.10. Отработанные породные отвалы должны подвергаться рекультивации (озеленению) в соответствии с ГОСТ 17.5.1.02-85.

2.2. Зоны сельскохозяйственного использования

2.2.1. Зоны сельскохозяйственного использования предназначены для размещения сельскохозяйственных угодий.

2.2.2. В зонах сельскохозяйственного использования могут быть расположены объекты рекреации.

2.3. Зоны особо охраняемых территорий

2.3.1. Зоны особо охраняемых территорий выделяются в целях:

- создания правовых условий для ведения научной деятельности (изучения и сохранения уникальных и типичных природных комплексов флоры и фауны);

- проведения научной работы по сохранению генетического фонда растительного и животного мира сообществ растений и животных, типичных и уникальных экологических систем;

- поддержания целостности естественных сообществ;

- охраны редких водоплавающих птиц, копытных и диких животных.

2.3.2. Для особо охраняемых природных территорий в соответствии с требованиями действующего законодательства устанавливаются охранные зоны, которые отделяют производственные зоны и зоны месторождений от особо охраняемых природных территорий и предназначены для защиты особо охраняемых природных территорий от негативного влияния производственных зон и зон месторождений, в том числе от захламления отходами производства и загрязнения водоемов и водотоков.

2.3.3. На части особо охраняемых территорий в соответствии с нормативными требованиями допускаются следующие виды использования, допустимые по согласованию с органами экологического надзора:

- рыбная ловля;

- охотничий и зверобойный промысел.

# 3. Охрана окружающей среды

# 3.1. Общие требования

3.1.1. Раздел "Охрана окружающей среды" разрабатывается на всех стадиях подготовки градостроительной, предпроектной и проектной документации с целью обеспечения устойчивого развития и экологической безопасности на основе достоверной и качественной информации о природно-климатических, ландшафтных, геологических, гидрологических и экологических условиях, а также антропогенных изменениях природной среды в процессе хозяйственной деятельности.

Сравнение и выбор вариантов проектных решений следует производить с учетом объемов работ по рекультивации и компенсации экономического ущерба от загрязнения окружающей среды и нарушения экосистем и природных комплексов.

3.1.2. При проектировании необходимо руководствоваться Водным, Земельным и Лесным кодексами Российской Федерации, Федеральными законами от 10.01.2002 г № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", от 4.05.1999 г № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха", от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", от 15.02.1995 г. № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ "Об экологической экспертизе", законом Российской Федерации от 21.02.1992 г. № 2395-1 "О недрах", законодательством Магаданской области об охране окружающей среды и другими нормативными правовыми актами, согласно которым одним из основных направлений градостроительной деятельности является рациональное землепользование, охрана природы, ресурсосбережение, защита территорий от опасных природных явлений и техногенных процессов и обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека.

3.2. Рациональное использование природных ресурсов

3.2.1. Использование и охрана территорий природного комплекса, флоры и фауны осуществляется в соответствии с Федеральными законами от 15.02.1995 г № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ "О животном мире", законодательством Магаданской области и другими нормативными правовыми документами.

3.2.2. Размещение зданий, сооружений и коммуникаций не допускается:

- в зонах охраны гидрометеорологических станций;

- на землях водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов (запрещается размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ.

3.2.3. Для промышленных объектов, производств и сооружений, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливаются санитарно-защитные зоны в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и настоящих нормативов.

3.2.4. Для обеспечения устойчивого функционирования природных комплексов и оздоровления окружающей среды необходимо:

- минимизация площади нарушенных территорий путем применения щадящих технологий во всех видах хозяйственной деятельности;

- охрана атмосферного воздуха, водных объектов, почв от загрязнения.

# 3.3. Охрана атмосферного воздуха

Для защиты атмосферного воздуха от загрязнений следует предусматривать:

- защитные мероприятия от влияния транспорта, мероприятия по предотвращению образования зон повышенной загазованности или их ликвидация;

- ликвидацию неорганизованных источников загрязнения.

# 3.4. Охрана водных объектов

3.4.1. Охрана водных объектов необходима для предотвращения и устранения загрязнения поверхностных и подземных вод.

3.4.2. В целях поддержания благоприятного гидрологического режима, улучшения санитарного состояния, рационального использования водных ресурсов устанавливаются водоохранные зоны.

3.4.3. Не допускается размещение складов для хранения пестицидов и агрохимикатов, устройство площадок для протравливания семян, приготовления отравленных приманок и рабочих растворов пестицидов и агрохимикатов, размещение дезакаризационных агрегатов, площадок для обработки животных, обезвреживания техники и тары из-под пестицидов и агрохимикатов, взлетно-посадочных площадок, нанесение защитных покрытий, содержащих пестициды.

3.4.4. В целях охраны поверхностных вод от загрязнения не допускается:

- сброс в водные объекты сточных вод (производственных, сельскохозяйственных, хозяйственно-бытовых и т. д.);

- проведение работ по добыче полезных ископаемых, использованию недр со дна водных объектов или возведение сооружений с опорой на дно такими способами, которые могут оказывать вредное воздействие на состояние водных объектов и водные биоресурсы;

- мойка транспортных средств и других механизмов в водных объектах и на их берегах, а также проведение работ, которые могут явиться источником загрязнения вод;

- сброс мусора, неочищенных сточных, балластных вод.

3.4.5. В целях охраны подземных вод от загрязнения запрещается:

- размещение на водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются или могут быть использованы для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, мест захоронения отходов производства и потребления, кладбищ, скотомогильников и других объектов, оказывающих негативное воздействие на состояние подземных вод;

- использование сточных вод для орошения и удобрения земель с нарушением законодательства;

- применение, хранение ядохимикатов и удобрений в пределах водосборов грунтовых вод, используемых при нецентрализованном водоснабжении.

3.4.6. Работы по изменению или обустройству природного водоема или водотока проводятся при условии сохранения его естественного происхождения.

# 3.5. Охрана почв

3.5.1. Требования по охране почв предъявляются к рекреационным зонам, зонам санитарной охраны водоемов и водотоков, территориям сельскохозяйственного назначения и другим территориям, где возможно влияние загрязненных почв на здоровье человека.

Гигиенические требования к качеству почв устанавливаются с учетом их специфики, почвенно-климатических особенностей населенных мест, фонового содержания химических соединений и элементов.

3.5.2. В почвах на территории сельскохозяйственных угодий содержание потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, биологических и микробиологических организмов, а также уровень радиационного фона не должны превышать предельно допустимые концентрации (уровни), установленные санитарными правилами и гигиеническими нормативами.

3.5.3. Мероприятия по защите почв разрабатываются в каждом конкретном случае, учитывающем категорию их загрязнения, и должны предусматривать:

- введение специальных режимов использования;

- изменение целевого назначения.

3.5.4. При проектировании размещения автомобильных дорог, промышленных предприятий должны учитываться природоохранные мероприятия, в том числе:

- рациональный выбор территории с учетом максимального сохранения природных мерзлотно-грунтовых и гидрогеологических условий водотеплового режима грунтов и новообразований мерзлоты;

- применение для продольных водоотводов трубофильтров, канав с укрепленными откосами.

3.5.5. Насыпи и водопропускные сооружения следует проектировать, не создавая подпора стоку поверхностных и надмерзлотных вод зоны сезонно-талого слоя на участках распространения льдонасыщенных грунтов и подземного льда.

3.5.6. Мероприятия по охране почв предусматривают введение специальных режимов их использования, изменение целевого назначения и рекультивацию почв.

Земли, которые подверглись радиоактивному и химическому загрязнению подлежат ограничению в использовании, исключению из категории земель сельскохозяйственного назначения и могут переводиться в земли запаса для их консервации. На таких землях запрещаются производство и реализация сельскохозяйственной продукции. Порядок консервации земель устанавливается Правительством Российской Федерации.

# 4. Инженерная подготовка и защита территории

# 4.1. Общие требования

4.1.1. Принятие градостроительных решений должно основываться на результатах тщательного анализа инженерно-геологической обстановки с учетом действующих геологических, инженерно-геологических и криогенных процессов и явлений. Окончательное решение следует принимать после технико-экономического сравнения вариантов, учитывая комплексную стоимость мероприятий по инженерной подготовке, конструктивных решений и эксплуатационных расходов, а также степень надежности и эффективности принятого варианта.

Необходимо обеспечивать соблюдение расчетного гидрогеологического и температурного режимов грунтов оснований, а также предотвращение развития эрозионных, термокарстовых, солифлюкционных и других физико-геологических и криогенных процессов, приводящих к нежелательному изменению природных условий и недопустимым нарушениям мерзлотно-грунтовых условий осваиваемой территории.

4.1.2. В условиях распространения вечномерзлых грунтов принятие градостроительных решений должно основываться на результатах тщательного анализа геокриологической обстановки территории. Окончательное решение следует принимать после технико-экономического сравнения вариантов по комплексу стоимости мероприятий по инженерной подготовке, конструктивных решений и эксплуатационных расходов.

Инженерная подготовка территорий является составной частью мероприятий по защите территорий от опасных физико-геологических и криогенных процессов.

4.1.3. При разработке документов территориального планирования (схемы территориального планирования муниципального района) следует предусматривать инженерную защиту от опасных физико-геологических и криогенных процессов (образования бугров пучения, термокарста, подтопления и затопления территории).

# 4.2. Противооползневые и противообвальные сооружения и мероприятия

При проектировании инженерной защиты от оползневых и обвальных процессов следует рассматривать целесообразность применения следующих мероприятий и сооружений, направленных на предотвращение и стабилизацию этих процессов:

- изменение рельефа склона в целях повышения его устойчивости (предупреждения и стабилизации процессов сдвига, скольжения, выдавливания, обвалов, осыпей);

- регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки территории и устройства системы поверхностного водоотвода;

- предотвращение инфильтрации воды в грунт и эрозионных процессов;

- искусственное понижение уровня подземных вод;

- агролесомелиорация (восстановление растительного покрова) - посев многолетних трав, посадку деревьев и кустарников в сочетании с посевом многолетних трав или одерновкой.

# 4.3. Противоселевые сооружения и мероприятия

4.3.1. Для инженерной защиты территорий от селевых потоков применяют следующие виды сооружений и мероприятий:

- задерживающие для задержания селевого потока - плотины бетонные, железобетонные, из каменной кладки: водосбросные, сквозные; плотины из грунтовых материалов (глухие);

- пропускные для пропуска селевых потоков - каналы (для пропуска селевых потоков через населенные пункты и другие объекты);

- предотвращающие для предотвращения селеобразующих паводков - плотины для регулирования селеобразующего паводка, водосбросы на озерных перемычках (для предотвращения прорыва озер).

4.3.2. При проектировании селезадерживающих плотин следует предусматривать водопропускные сооружения для пропуска в нижний бьеф бытового стока реки, а также сброса водной составляющей наносоводных селей.

4.3.3. Для направления потока в селепропускные сооружения, отвода селевого потока от защищаемого объекта или предотвращения подмыва защищаемой территории следует проектировать селенаправляющие сооружения.

4.3.4. Русловые стабилизирующие сооружения необходимо предусматривать в виде систем запруд, охватывающих все участки селевых русел данного бассейна.

# 4.4. Сооружения и мероприятия для защиты от подтопления

4.4.1. При необходимости инженерной защиты от подтопления следует предусматривать комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение подтопления территорий и отдельных объектов в зависимости от требований строительства, функционального использования и особенностей эксплуатации, охраны окружающей среды и/или устранения отрицательных воздействий подтопления.

4.4.2. Защита от подтопления должна включать:

- защиту сельскохозяйственных земель;

- водоотведение.

4.4.3. При градостроительном освоении территорий, подверженных оврагообразованию, следует избегать участков, вплотную примыкающих к уже существующим, хотя и задернованным оврагам, особенно к их верховьям, а также участков с широким распространением мерзлотных форм рельефа (бугров и гряд пучения, термокарстовых воронок, жильных и пластовых залежей льда и бугристых торфяников).

# 4.5. Сооружения и мероприятия для защиты от затопления

В качестве основных средств инженерной защиты от затопления следует предусматривать:

- обвалование территорий со стороны водных объектов.

В качестве вспомогательных (некапитальных) средств инженерной защиты следует:

- использовать естественные свойства природных систем и их компонентов, усиливающие эффективность основных средств инженерной защиты;

- предусматривать:

- увеличение пропускной способности русел рек, их расчистку, дноуглубление и спрямление;

- расчистку водоемов и водотоков.

В состав проекта инженерной защиты территории следует включать организационно-технические мероприятия, предусматривающие пропуск весенних половодий и дождевых паводков.

# Перечень законодательных и нормативных документов

# Федеральные законы

Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года.

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ.

Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ.

Водный кодекс Российской Федерации от 03 июня 2006 г. № 74-ФЗ.

Лесной кодекс Российской Федерации от 04 декабря 2006 г. № 200-ФЗ.

Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 "О недрах".

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".

Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".

Федеральный закон от 04 мая 1999 г. № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха".

Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды".

# Законодательные и нормативные акты Магаданской области

Закон Магаданской области от 19 февраля 1996 г. № 4-ОЗ "О местном самоуправлении в Магаданской области".

Закон Магаданской области от 28 декабря 2004 г. № 511-ОЗ "О границах и статусе муниципальных образований в Магаданской области".

Закон Магаданской области от 28 декабря 2004 г. № 512-ОЗ "О границах и статусе вновь образованных муниципальных образований в Магаданской области".

Закон Магаданской области от 09 ноября 2009 г. № 1192-ОЗ "О градостроительной деятельности в Магаданской области".