# Открытое акционерное общество

«ОлаИнтерКом»

_____________________________________________________________________________________________

685910, Магаданская область, пос. Ола, ул. Каширина, д.11/49, тел.8-413-41-2-38-26;

р/сч.- 40702810036000003296 в Северо-Восточном банке Сбербанка  РФ г.Магадан

БИК 044442607   к/сч.- 30101810300000000607   ИНН/КПП 4901008429 /КПП 490101001

факс: 8-413-41-2-39-76        E-mail:  ola_teploset @ mail.ru

от ______________ 201__ г. № _______

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № ________

НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

# НА УСТАНОВКУ ПРИБОРОВ УЧЕТА ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

# (срок действия 2 года с момента получения ТУ)

# Выданы ______________________________________________________________________

ф.и.о. абонента или название организации

Объект _______________________________________________________________________

адрес объекта

Адрес заказчика _______________________________________________________________

Проектируемый объект разрешается подключить к существующим сетям водопровода на период подачи по тепловым сетям холодного водоснабжения с ________________________

При проектировании принять:

А. По водоснабжению.

1. Точка подключения: _______________________________________________________________

(улица, номер камеры, неподвижной опоры и т.д.)

2. Расстояние до точки подключения ___________________________________________________

3. Диаметр, материал существующего трубопровода холодной воды_________________________

4. Источник водоснабжения: __________________________________________________________

5. Напор воды в точке подключения ____________________________________________________

6. Трубопроводы холодного водоснабжения проложить совместно с трубопроводами теплоснабжения в подземных железо-бетонных непроходных каналах, выполнить теплоизоляцию и гидроизоляцию наружных трубопроводов согласно СНиП 2.04.07-86;

7. Заключить договор с ОАО «ОлаИнтерКом» на водоснабжение объекта;

8. Прочие условия присоединения: _____________________________________________________

# Требования к проектной документации:

- Разработать проект холодного водоснабжения объекта, в котором заложить прокладку наружных трубопроводов водоснабжения в подземных непроходных железо-бетонных каналах, теплоизоляцию и гидроизоляцию наружных трубопроводов выполнить согласно СНиП 2.04.07-86;

- Разработать проект узла учета холодного водоснабжения объекта организацией, имеющей соответствующее разрешение (лицензию) на проектирование;

- Проект узла учета холодного водоснабжения согласовать с ОАО «ОлаИнтерКом».

- Проект узла учета холодного водоснабжения должен быть выполнен в соответствии с действующими  нормами и правилами.

Требования к средствам измерения тепловой энергии и теплоносителя для коммерческого учета:

- Средства измерения расхода холодной воды (далее по тексту – СИ) должны быть включены в Госреестр средств измерений, иметь Свидетельство Федерального агентства по метрологии.

- СИ должны обеспечивать достоверные измерения текущих значений расхода (в объеме, определенном сертификатами Госстандарта на средства измерений).

- Проектом предусмотреть установку узла учета расхода холодной воды (в месте максимально приближенном к границе балансовой принадлежности, в освещенном и сухом помещении, в месте удобном для осмотра и опломбировки средств измерения, считывания данных с прибора учета.

- Работы по врезке трубопровода холодного водоснабжения в тепловой камере и монтажу СИ проводить, поставив в известность начальника участка «ТВС-4» ОАО «ОлаИнтерКом» о начале монтажных работ не менее чем за 1 рабочий день по телефону 54-312.

- Монтаж прибора учета расхода холодной воды осуществляется организацией, имеющей соответствующую разрешительную документацию.

- Сдача в эксплуатацию СИ осуществляется в полном соответствии с процедурой, устанавливаемой «Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя».

- Учет расхода холодной воды производить на основе показаний приборов узла учета потребителя с момента подписания акта о его приемке в эксплуатацию.

Б. ПО КАНАЛИЗАЦИИ.

1. Точка подключения: ___________________________________________________________

(улица, номер камеры, неподвижной опоры и т.д.)

2. Расстояние до точки подключения: ________________________________________________

3. Отметка низа лотка трубопровода в точке подключения: ______________________________

4. Диаметр, материал трубопровода существующей канализации: _________________________

5. Диаметр, материал трубопровода проектируемой канализации____ по проекту ____________

В случае отсутствия централизованной канализации указать:

6. Тип проектируемой канализации ____________________________________________________

7. Место спуска сточных вод __________________________________________________________

8. Необходимость в очистных сооружениях ______________________________________________

9. К пунктам 6,7,8 приложить заключения санэпидстанции _________________________________

10. Заключить договор на водоотведение проектируемого объекта___________________________

11. Прочие условия __________________________________________________________________

# Технический директор ОАО «ОлаИнтерКом»  ______________________А.В.Долгополов

Дата выдачи технических условий ______________________ 201___года

# Технические условия получены _______________________________________________

# подпись абонента			Ф.И.О.

Дата ______________________ 201___года