Приложение №1

к конкурсной документации

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением комитета по управлению

муниципальным имуществом

администрации Тенькинского

городского округа

от  24.12.2018 г. №554

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТОВ КОНКУРСА

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ______Мира, д. 1_______

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

__________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки _  блочный____________________

4. Год постройки ____________1977-1979________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета ____________________________________________________________

__________________________________________________________________

6. Степень фактического износа ___на  2002 г.___31%_________________________

7. Год последнего капитального ремонта ______________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу ______нет_______________________________

9. Количество этажей _______________5__________________________

10. Наличие подвала ______________имеется____________________________

11. Наличие цокольного этажа ______________________________________

12. Наличие мансарды _____________нет____________________________

13. Наличие мезонина ______________нет___________________________

14. Количество квартир _____________84__________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества ___________2____________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания _______________

_______________________________нет___________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) ______нет_______________

18. Строительный объем _____________28781_________________ куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками ___7204,3____________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) ___4389,8_________ кв. м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)

_______1346,9___________ кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) _______нет___________ кв. м

20. Количество лестниц __________7_______________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки) ______________697,8___________________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ___36,4_______________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ________

_____733,4____ кв. м

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома _______4000,0_____________________

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

_________________________49:06:030004:76______________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | железобетонный | Мелкие трещины, нарушение штукатурного слоя |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Шлакобетонные крупноблочные | Трещины, выбоины, местами нарушение штукатурного слоя, потёки, пятна, разводы. Выкрошивание, отшелушивание швов |
| 3. | Перегородки | Шлакобетонные | Мелкие трещины |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  | чердачные | железобетонные | удовлетворительное |
|  | междуэтажные | железобетонные | удовлетворительное |
|  | подвальные | железобетонные | удовлетворительное |
| 5. | Крыша | Рулонная по железобетонным плитам | Повреждение рулонного слоя, неудовлетворительное |
| 6. | Полы | бетонные | Выбоины, стёртость |
| 7. | Проемы |  |  |
|  | Окна | Двойные глухие | Незначительное искривление переплётов, удовлетворительное |
|  | двери | простые | Неполный притвор |
| 8. | Отделка |  |  |
|  | внутренняя | Штукатурка, побелка, покраска | Трещины в штукатурном слое, выкрошивание штукатурки |
|  | наружная | Штукатурка, побелка, покраска | Трещины в штукатурном слое, выкрошивание штукатурки |
| 9. | Механическое,электрическое,санитарно-техническое ииноеоборудование |
|  | ванны напольные | Чугунные-эмалированные | удовлетворительное |
|  | электроплиты | разные | удовлетворительное |
|  | лифт | -------------- | --------------- |
|  | вентиляция | Внутренняя | удовлетворительное |
|  | телефонные сети и оборудование | Скрытая проводка | удовлетворительное |
|  | сети проводного радиовещания | -------------- | ---------------- |
|  | сигнализация | ------------ | -------------- |
| 10 | Внутридомовыеинженерныекоммуникации иоборудование для предоставления коммунальных услуг |
|  | электроснабжение | Скрытая проводка | неудовлетворительное |
|  | холодное водоснабжение | Стальные трубы | неудовлетворительное |
|  | горячее водоснабжение | Стальные трубы | неудовлетворительное |
|  | водоотведение | Чугунные трубы | неудовлетворительное |
|  | отопление (от внешних котельных) | стальные трубы | неудовлетворительное |
| 11 | Крыльца | Отмостка, ж/б лестницы | Стёртость, выбоины, уд. |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ______Мира, д. 2_______

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

__________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки _  блочный____________________

4. Год постройки ____________1972________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета ____________________________________________________________

__________________________________________________________________

6. Степень фактического износа ___на  2004 г.___44%_________________________

7. Год последнего капитального ремонта ______________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу ______нет_______________________________

9. Количество этажей _______________5__________________________

10. Наличие подвала ______________имеется____________________________

11. Наличие цокольного этажа _________________________________

12. Наличие мансарды _____________нет____________________________

13. Наличие мезонина ______________нет___________________________

14. Количество квартир _____________56__________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества _______________________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания _______________

_______________________________нет___________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) ______нет_______________

18. Строительный объем _____________10636_________________ куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками _____4437,5__________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) ___2629,4_________ кв. м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)

_________701,6_________ кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) _______нет___________ кв. м

20. Количество лестниц __________4_______________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки) ______________327,9___________________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ________

_____778,6____ кв. м

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома _______2492,0_______________________

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

_________________________49:06:030004:278______________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Ленточный, сборный бутобетонный | Мелкие трещины, нарушение штукатурного слоя |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Бетонные блоки | Мелкие трещины, нарушение штукатурного слоя, потёки пятна, разводы |
| 3. | Перегородки | шлакоблоки | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  | чердачные | Железобетонные пустотные панели | Волосные трещины, удовлетворительное |
|  | междуэтажные | железобетонные | удовлетворительное |
|  | подвальные | железобетонные | удовлетворительное |
| 5. | Крыша | Асбестоцементные листы по деревянным стропилам | Расстройство креплений, сколы, неудовлетворительное |
| 6. | Полы | бетонные | Стёртость, трещины, выбоины |
| 7. | Проемы |  |  |
|  | Окна | Двойные, створные | Переплёты рассохлись, неуд. |
|  | двери | простые | Неполный притвор, полотна осели, неудовлетворительное |
| 8. | Отделка |  |  |
|  | внутренняя | Штукатурка, побелка, покраска | Отслоение штукатурного слоя, трещины неудовлетворительное |
|  | наружная | Штукатурка, побелка, покраска | Трещины в штукатурном слое, выкрошивание штукатурки, загрязнение побелочного слоя |
| 9. | Механическое,электрическое,санитарно-техническое ииноеоборудование |
|  | ванны напольные | Чугунные-эмалированные | удовлетворительное |
|  | электроплиты | разные | удовлетворительное |
|  | лифт | -------------- | --------------- |
|  | вентиляция | Внутренняя | удовлетворительное |
|  | телефонные сети и оборудование | Скрытая проводка | удовлетворительное |
|  | сети проводного радиовещания | -------------- | ---------------- |
|  | сигнализация | ------------ | -------------- |
| 10 | Внутридомовыеинженерныекоммуникации иоборудование для предоставления коммунальных услуг |
|  | электроснабжение | Скрытая проводка | Неудовлетворительное |
|  | холодное водоснабжение | Стальные трубы | удовлетворительное |
|  | горячее водоснабжение | Стальные трубы | удовлетворительное |
|  | водоотведение | Чугунные трубы | неудовлетворительное |
|  | отопление (от внешних котельных) | Стальные трубы | Неудовлетворительное. Необходима замена стояков |
| 11 | Крыльца | Отмостка, ж/б лестницы | Выбоины и отколы на ступеньках, ремонт козырьков |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ______Мира, д. 3____________________

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _

__________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки ______________________________________

4. Год постройки ____________1969_________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета ____________________________________________________________

__________________________________________________________________

6. Степень фактического износа _на  2003 г._____34%____________________

7. Год последнего капитального ремонта _______________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу ______нет_______________________________

9. Количество этажей _______________3__________________________

10. Наличие подвала ______________нет____________________________

11. Наличие цокольного этажа _________________________________

12. Наличие мансарды _____________нет____________________________

13. Наличие мезонина ______________нет___________________________

14. Количество квартир _____________24__________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества ______________нет_________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания _______________

_______________________________нет___________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) ______нет_______________

18. Строительный объем ____________3829_________________ куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками _____1032,3___________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) ____951,7_________ кв. м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)

_____нет______________ кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ___________________ кв. м

20. Количество лестниц ___________2________________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки) ______________80,6____________________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ________

____нет_______ кв. м

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома _________1200,0_________________________

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

_________________________49:06:030004:67______________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Ленточный железобетонный | Трещины у основания фундамента, в цоколе и плитах |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | блочные | Трещины, мелкие выбоины и отколы, нарушение штукатурного слоя, пятна, разводы |
| 3. | Перегородки | блочные | Волосные трещины |
| 4. | Перекрытия | блочные | Волосные трещины |
|  | чердачные | Железобетонные плиты | Волосные трещины |
|  | междуэтажные | Железобетонные плиты | Неровности потолка в квартирах, трещины в швах между плитами |
|  | подвальные | ---------- | ---------- |
| 5. | Крыша | из волнистых листов типа "Ондулин" | удовлетворительно |
| 6. | Полы | бетонные | Стёртость, выбоины |
| 7. | Проемы |  |  |
|  | Окна | Двойные створные | Оседание дверных и оконных полотен |
|  | двери | простые | В дверных блоках неплотный притвор |
| 8. | Отделка |  |  |
|  | внутренняя | Штукатурка, покраска, побелка | Требуется побелка, краска местами отслаивается, имеются трещины, следы мокрых и тёмных пятен |
|  | наружная | Штукатурка, побелка | Частично отпала штукатурка,трещины в штукатурном слое |
| 9. | Механическое,электрическое,санитарно-техническое ииноеоборудование |
|  | ванны напольные | Чугунные - эмалированные | удовлетворительное |
|  | электроплиты | разные | удовлетворительное |
|  | лифт | -------------- | --------------- |
|  | вентиляция | Внутристенная вытяжная | удовлетворительное |
|  | телефонные сети и оборудование | Скрытая проводка | удовлетворительное |
|  | сети проводного радиовещания | -------------- | ---------------- |
|  | сигнализация | ------------ | -------------- |
| 10 | Внутридомовыеинженерныекоммуникации иоборудование для предоставления коммунальных услуг |
|  | электроснабжение | Скрытая проводка | Местами проводка требует замены, неудовлетворительное |
|  | холодное водоснабжение | Стальные трубы | неудовлетворительное |
|  | горячее водоснабжение | Стальные трубы | неудовлетворительное |
|  | водоотведение | Чугунные трубы | неудовлетворительное |
|  | отопление (от внешних котельных) | Чугунные трубы | неудовлетворительное |
| 11 | Крыльца | разные | Стёртость, выбоины |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ______Мира, д. 4_______

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

__________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки _  блочный____________________

4. Год постройки ____________1974________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета ____________________________________________________________

__________________________________________________________________

6. Степень фактического износа ___на  2003 г. _____36%___

7. Год последнего капитального ремонта ______________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу ______нет_______________________________

9. Количество этажей _______________5__________________________

10. Наличие подвала ______________нет___________________________

11. Наличие цокольного этажа _______нет_________________________

12. Наличие мансарды _____________нет____________________________

13. Наличие мезонина ______________нет___________________________

14. Количество квартир _____________40

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества ______________________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания _______________

_______________________________нет___________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) ______нет_______________

18. Строительный объем ________6320,0_____________________ куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками ___2040,8____ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) ___1550,8 _________ кв. м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)

_______кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) _______ ___________ кв. м

20. Количество лестниц __________2______________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки) ___148,6  кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ___ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ________

341,4__ кв. м

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома _______1620,0_кв.м

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

________________49:06:030004:0078___________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | железобетонный | Отдельные глубокие трещины |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Шлакоблочные | Трещины |
| 3. | Перегородки | Шлакоблочные пустотные | Выбоины |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  | чердачные | Сборные железобетонные плиты | На потолке трещины, сырость, плесень |
|  | междуэтажные | Сборные железобетонные плиты | На потолке трещины, сырость, плесень |
|  | подвальные | Сборные железобетонные плиты | На потолке трещины, сырость, плесень |
| 5. | Крыша | Шиферная кровля | Местами повреждение шиферного слоя |
| 6. | Полы | Дощатые | Щели, местами стёртость |
| 7. | Проемы |  |  |
|  | окна | Двойные створные | Трещины |
|  | двери | Филенчатые | Неполный притвор |
| 8. | Отделка |  |  |
|  | внутренняя | Штукатурка стен, потолков, побелка, покраска | Трещины |
|  | наружная | Простое архитектурное оформление | Отпадение штукатурки |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |
|  | ванны напольные | Чугунные эмалированные |  |
|  | электроплиты | разные |  |
|  | лифт | -------------- | --------------- |
|  | вентиляция | вытяжная |  |
|  | телефонные сети и оборудование | Скрытая проводка |  |
|  | сети проводного радиовещания | -------------- | ---------------- |
|  | сигнализация | ------------ | -------------- |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |
|  | электроснабжение | Скрытая проводка |  |
|  | холодное водоснабжение | Стальные трубы |  |
|  | горячее водоснабжение | Стальные трубы |  |
|  | водоотведение | Чугунные трубы |  |
|  | отопление (от внешних котельных) | стальные трубы |  |
| 11 | Крыльца | Отмостки, ж/б лестницы | Стёртость, выбоины, уд. |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ______Мира, д. 5____________________

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

__________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки _Сер.ЖС-40  крупноблочный______________________

4. Год постройки ____________1970_________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета ____________________________________________________________

__________________________________________________________________

6. Степень фактического износа     на  2002 г. ____43%_________________________

7. Год последнего капитального ремонта _______________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу ______нет_______________________________

9. Количество этажей _______________4__________________________

10. Наличие подвала ______________нет____________________________

11. Наличие цокольного этажа ________________________________

12. Наличие мансарды _____________нет____________________________

13. Наличие мезонина ______________нет___________________________

14. Количество квартир _____________48__________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества ___________3____________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания _______________

_______________________________нет___________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) ______нет_______________

18. Строительный объем _____________10662_________________ куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками _____2772,3___________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) ____1890,6_________ кв. м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)

_____648,2______________ кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) __________________ кв. м

20. Количество лестниц ___________4________________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки) ______________233,5____________________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ______нет____________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ________

____нет_______ кв. м

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома ________3360,0____________________

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

_________________________49:06:030004:5______________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Ленточный железобетонный | Нарушение штукатурного слоя, мелкие трещины |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | блочные | Трещины, нарушение штукатурного слоя, пятна, патёки |
| 3. | Перегородки | блочные | выбоины |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  | чердачные | Железобетонные плиты | Волосные трещины |
|  | междуэтажные | Железобетонные плиты | Неровности потолка в квартирах, трещины в швах между плитами |
|  | подвальные |  |  |
| 5. | Крыша | Шиферная по деревянной обрешётке | Отколы листов неудовлетворительное |
| 6. | Полы | бетонные | На стёртость, выбоины |
| 7. | Проемы |  |  |
|  | Окна | Двойные | Частичное поражение гнилью, щели |
|  | двери | простые | В дверных блоках неплотный притвор |
| 8. | Отделка |  |  |
|  | внутренняя | Штукатурка, покраска, побелка | Требуется побелка, краска местами отслаивается, имеются трещины, отслоение штукатурки |
|  | наружная | Штукатурка, побелка | Отслоение штукатурного слоя, трещины |
| 9. | Механическое,электрическое,санитарно-техническое ииноеоборудование |
|  | ванны напольные | Чугунные -эмалированные | удовлетворительное |
|  | электроплиты | разные | удовлетворительное |
|  | лифт | -------------- | --------------- |
|  | вентиляция | Внутристенная вытяжная | неудовлетворительное |
|  | телефонные сети и оборудование | Скрытая проводка | удовлетворительное |
|  | сети проводного радиовещания | -------------- | ---------------- |
|  | сигнализация | ------------ | -------------- |
| 10 | Внутридомовыеинженерныекоммуникации иоборудование для предоставления коммунальных услуг |
|  | электроснабжение | Скрытая проводка | Местами проводка трёбует замены неудовлетворительное |
|  | холодное водоснабжение | Стальные трубы | неудовлетворительное |
|  | горячее водоснабжение | Стальные трубы | неудовлетворительное |
|  | водоотведение | Чугунные трубы | неудовлетворительное |
|  | отопление (от внешних котельных) | Чугунные трубы | неудовлетворительное |
| 11 | Крыльца, козырьки | разные | неудовлетворительное |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ______Мира, д. 6____________________

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

__________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки _Сер.ЖС-40  крупноблочный______________________

4. Год постройки ____________1972_________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета ____________________________________________________________

__________________________________________________________________

6. Степень фактического износа _на  2000 г._____42%_________________________

7. Год последнего капитального ремонта _______________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу ______нет_______________________________

9. Количество этажей _______________5__________________________

10. Наличие подвала ______________имеется____________________________

11. Наличие цокольного этажа _________________________________

12. Наличие мансарды _____________нет____________________________

13. Наличие мезонина ______________нет___________________________

14. Количество квартир _____________78__________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества ___________2____________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания _______________

_______________________________нет___________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) ______нет_______________

18. Строительный объем _____________15038_________________ куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками ________4151,5________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) ____3076,8_________ кв. м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)

_____88,1______________ кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) __________________ кв. м

20. Количество лестниц ___________4________________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки) ______________300,6____________________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров _________________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ________

___686,0________ кв. м

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома _______3360,0______________________

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

_________________________49:06:030004:71______________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Ленточный сборный из бутобетона | Нарушение штукатурного слоя |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | крупноблочные | Трещины в швах, ржавые потёки, пятна, разводы |
| 3. | Перегородки | Мелкие бетонные блоки | Выбоины, загрязнения |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  | чердачные | Шлакоблочные плиты | Волосные трещины |
|  | междуэтажные | Железобетонные плиты | Неровности потолка в квартирах, трещины в швах между плитами |
|  | подвальные | Железобетонные плиты | Трещины в швах между плитами, сырость |
| 5. | Крыша | Шиферная по деревянной обрешётке | Ослабление креплений, сколы неудовлетворительное |
| 6. | Полы лестничных клеток | бетонные | Стёртость, выбоины |
| 7. | Проемы |  |  |
|  | Окна | Двойные створные | Частичное поражение гнилью, щели |
|  | двери | простые | В дверных блоках неплотный притвор, необходима замена дверей, неудовлетворительное |
| 8. | Отделка |  |  |
|  | внутренняя | Штукатурка, покраска, побелка | Краска местами отслаивается, имеются трещины, отслоение штукатурки |
|  | наружная | Штукатурка, побелка | Отслоение штукатурного слоя, трещины |
| 9. | Механическое,электрическое,санитарно-техническое ииноеоборудование |
|  | ванны напольные | Чугунные -эмалированные | удовлетворительное |
|  | электроплиты | разные | удовлетворительное |
|  | лифт | -------------- | --------------- |
|  | вентиляция | Внутристенная вытяжная | неудовлетворительное |
|  | телефонные сети и оборудование | ----------------------- | ------------------ |
|  | сети проводного радиовещания | -------------- | ---------------- |
|  | сигнализация | ------------ | -------------- |
| 10 | Внутридомовыеинженерныекоммуникации иоборудование для предоставления коммунальных услуг |
|  | электроснабжение | Скрытая проводка | проводка трёбует замены неудовлетворительное |
|  | холодное водоснабжение | Стальные трубы | неудовлетворительное |
|  | горячее водоснабжение | Стальные трубы | неудовлетворительное |
|  | водоотведение | Чугунные трубы | удовлетворительное |
|  | отопление (от внешних котельных) | Чугунные трубы | неудовлетворительное |
| 11 | Крыльца, козырьки | разные | Местами отколы маршей, стёртость, ремонт козырьков, неудовлетворительное |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ______Мира, д. 7_______

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

__________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки _  блочный____________________

4. Год постройки ____________1973________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета ____________________________________________________________

__________________________________________________________________

6. Степень фактического износа __на 2004 г.____36%_________________________

7. Год последнего капитального ремонта ______________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу ______нет_______________________________

9. Количество этажей _______________5__________________________

10. Наличие подвала ______________имеется____________________________

11. Наличие цокольного этажа ________________________________

12. Наличие мансарды _____________нет____________________________

13. Наличие мезонина ______________нет___________________________

14. Количество квартир _____________71__________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества _______________________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания _______________

_______________________________нет___________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) ______нет_______________

18. Строительный объем _____________15926_________________ куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками _______4244,2________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) ___2873,0_________ кв. м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)

_________442,8_________ кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) _______нет___________ кв. м

20. Количество лестниц __________4_______________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки) ______________304,8___________________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ________

_____623,6____ кв. м

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома _______3415,0_________________________

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

_________________________49:06:030004:70______________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Ленточный, сборный, шлакоблочный | трещины |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Крупные блоки с овальными пустотами, шлакобетонные | Трещины в швах, местами нарушение штукатурного слоя, потёки, разводы |
| 3. | Перегородки | кирпичные | Трещины в швах |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  | чердачные | Железобетонные плиты | Местами сырость, трещины в швах |
|  | междуэтажные | Железобетонные плиты | Местами сырость, трещины на побелке |
|  | подвальные | Железобетонные плиты | Местами сырость |
| 5. | Крыша | шифер | Трещины, отколы, неуд |
| 6. | Полы | бетонные | Стёртость, выбоины |
| 7. | Проемы |  |  |
|  | Окна | Дв. створные | неудовлетворительные |
|  | двери | простые | Неполный притвор, замена дверей, неудовлетворительное |
| 8. | Отделка |  |  |
|  | внутренняя | Штукатурка, побелка, покраска | Трещины в штукатурном слое, отпадение штукатурки |
|  | наружная | Штукатурка, побелка, покраска | Трещины в штукатурном слое, отпадение штукатурки |
| 9. | Механическое,электрическое,санитарно-техническое ииноеоборудование |
|  | ванны напольные | Чугунные-эмалированные | удовлетворительное |
|  | электроплиты | разные | удовлетворительное |
|  | лифт | -------------- | --------------- |
|  | вентиляция | Внутренняя | удовлетворительное |
|  | телефонные сети и оборудование | Скрытая проводка | удовлетворительное |
|  | сети проводного радиовещания | -------------- | ---------------- |
|  | сигнализация | ------------ | -------------- |
| 10 | Внутридомовыеинженерныекоммуникации иоборудование для предоставления коммунальных услуг |
|  | электроснабжение | Скрытая проводка | Неудовлетворительное |
|  | холодное водоснабжение | Стальные трубы | неудовлетворительное |
|  | горячее водоснабжение | Стальные трубы | удовлетворительное |
|  | водоотведение | Чугунные трубы | удовлетворительное |
|  | отопление (от внешних котельных) | Стальные трубы | удовлетворительное |
| 11 | Крыльца | ж/б лестницы | Отколы, стёртость неудовлетворительное |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ______Мира, д. 8____________________

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

__________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки _  блочный_____________________

4. Год постройки ____________1978________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета ____________________________________________________________

__________________________________________________________________

6. Степень фактического износа ___на 2001 г.___36 %_________________________

7. Год последнего капитального ремонта _______________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу ______нет_______________________________

9. Количество этажей _______________5__________________________

10. Наличие подвала ______________имеется____________________________

11. Наличие цокольного этажа _____________________________________

12. Наличие мансарды _____________нет____________________________

13. Наличие мезонина ______________нет___________________________

14. Количество квартир _____________28__________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества _____________________2__________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания _______________

_______________________________нет___________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) ______нет_______________

18. Строительный объем _____________6775_________________ куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками ___2225,1_____________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) ____1609,3_________ кв. м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)

_____195,5______________ кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ________нет___________ кв. м

20. Количество лестниц ___________2________________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки) ______________189____________________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ______0____________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ________

_____231,3______ кв. м

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома _________1350,0_________________________

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

_________________________49:06:030004:81______________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Ленточныйиз сборных блоков | Мелкие трещины |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Бетонные блоки | Трещины, разводы, пятна, отшелушивание швов |
| 3. | Перегородки | Бетонные блоки | Волосные трещины |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  | чердачные | Железобетонные совмещённые плиты | Волосные трещины |
|  | междуэтажные | Железобетонные совмещённые плиты | Волосные трещины |
|  | подвальные | Железобетонные совмещённые плиты | Волосные трещины |
| 5. | Крыша | Железобетон, рулонная | неудовлетворительное |
| 6. | Полы | бетонные | местами стёртость |
| 7. | Проемы |  |  |
|  | Окна | Двойные глухие | Рассыхание полотна |
|  | двери | простые | Рассыхание полотна, неудовлетворительное |
| 8. | Отделка |  |  |
|  | внутренняя | Штукатурка, покраска, побелка | Требуется побелка, краска местами отслаивается, имеются трещины. |
|  | наружная | Штукатурка, побелка | Трещины |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |
|  | ванны напольные | Чугунные -эмалированные | удовлетворительное |
|  | электроплиты | разные | удовлетворительное |
|  | лифт | -------------- | --------------- |
|  | вентиляция | Внутристенная | удовлетворительное |
|  | телефонные сети и оборудование | Скрытая проводка | удовлетворительное |
|  | сети проводного радиовещания | -------------- | ---------------- |
|  | сигнализация | ------------ | -------------- |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |
|  | электроснабжение | Скрытая проводка | проводка требует замены |
|  | холодное водоснабжение | Стальные трубы | удовлетворительное |
|  | горячее водоснабжение | Стальные трубы | удовлетворительное |
|  | водоотведение | Чугунные трубы | удовлетворительное |
|  | отопление (от внешней котельной) | Стальные трубы | удовлетворительное |
| 11 | Крыльца | разные | Местами стёртость |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ______Мира, д. 9____________________

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

__________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки _Сер. 122,  блочное______________________

4. Год постройки ____________1972-1980________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета ____________________________________________________________

__________________________________________________________________

6. Степень фактического износа ___на 2004 г.___33%_________________________

7. Год последнего капитального ремонта _______________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу ______нет_______________________________

9. Количество этажей _______________5__________________________

10. Наличие подвала ______________имеется____________________________

11. Наличие цокольного этажа ______имеется___________________________

12. Наличие мансарды _____________нет____________________________

13. Наличие мезонина ______________нет___________________________

14. Количество квартир _____________56__________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества _____________________нет__________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания _______________

_______________________________нет___________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) ______нет_______________

18. Строительный объем _____________16203_________________ куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками ___4331,2_____________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) ____3184,1_________ кв. м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)

_____нет______________ кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ________нет___________ кв. м

20. Количество лестниц ___________4________________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки) ______________415,0____________________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ______22,8____________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ________

_____709,3______ кв. м

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома _________2900,0_________________________

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

_________________________49:06:030004:69______________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Ленточный бетонный | Разрушение отделочного слоя цоколя |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | блочные | Незначительные отслоения штукатурного слоя, трещины, пятна, разводы. Отшелушивание швов |
| 3. | Перегородки | блочные | трещины |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  | чердачные | Железобетонные плиты | трещины |
|  | междуэтажные | Железобетонные плиты | трещины |
|  | подвальные | Железобетонные плиты | Трещины,сырость |
| 5. | Крыша | Совмещённая, мягкая, рулонная | Повреждение кровли, неудовлетворительное |
| 6. | Полы | бетонные | Стёртость, выбоины |
| 7. | Проемы |  |  |
|  | Окна | Двойные | удовлетворительное |
|  | двери | простые | неудовлетворительное |
| 8. | Отделка |  |  |
|  | внутренняя | Штукатурка, покраска, побелка | Требуется побелка, краска местами отслаивается, трещины в штукатурном слое, отслоение штукатурки |
|  | наружная | Штукатурка, побелка | Отслоение штукатурного слоя, трещины |
| 9. | Механическое,электрическое,санитарно-техническое ииноеоборудование |
|  | ванны напольные | Чугунные-эмалированные | удовлетворительное |
|  | электроплиты | разные | удовлетворительное |
|  | лифт | -------------- | --------------- |
|  | вентиляция | Внутристенная | удовлетворительное |
|  | телефонные сети и оборудование | Скрытая проводка | удовлетворительное |
|  | сети проводного радиовещания | -------------- | ---------------- |
|  | сигнализация | ------------ | -------------- |
| 10 | Внутридомовыеинженерныекоммуникации иоборудование для предоставления коммунальных услуг |
|  | электроснабжение | Скрытая проводка | проводка трёбует замены |
|  | холодное водоснабжение | Стальные трубы | удовлетворительное |
|  | горячее водоснабжение | Стальные трубы | неудовлетворительное |
|  | водоотведение | Чугунные трубы | удовлетворительное |
|  | отопление (от внешних котельных) | Стальные трубы | удовлетворительное |
| 11 | Крыльца | разные | Местами отколы маршей, стёртость, установка козырьков |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ______Мира, д. 12____________________

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

__________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки _блочное______________________

4. Год постройки ____________1979________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета ____________________________________________________________

__________________________________________________________________

6. Степень фактического износа ___на 2001 г.___40%_________________________

7. Год последнего капитального ремонта _______________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу ______нет_______________________________

9. Количество этажей _______________5__________________________

10. Наличие подвала ______________имеется____________________________

11. Наличие цокольного этажа _________________________________

12. Наличие мансарды _____________нет____________________________

13. Наличие мезонина ______________нет___________________________

14. Количество квартир _____________27__________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества _____________________1__________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания _______________

_______________________________нет___________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) ______нет_______________

18. Строительный объем _____________6879_________________ куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками ___2129,7_____________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) ____1436,4_________ кв. м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)

_____205,2______________ кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ________нет___________ кв. м

20. Количество лестниц ___________2________________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки) ______________182,5____________________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ______18,2____________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ________

_____287,4______ кв. м

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома _________1350,0_________________________

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

_________________________49:06:030004:82______________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Ленточный бетонный | Трещины, отколы, выбоины |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Шлакоблочные | выкрошивание раствора в швах, незначительные трещины, пятно, разводы |
| 3. | Перегородки | шлакобетонные |  |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  | чердачные | Железобетонные плиты | следы сырости, трещины в швах, удовлетворительное |
|  | междуэтажные | Железобетонные плиты | следы сырости, трещины в швах, удовлетворительное |
|  | подвальные | Железобетонные плиты | удовлетворительное |
| 5. | Крыша | мягкая, рулонная (рубероид) | Отслоение кровельного покрытия, неудовлетворительное состояние |
| 6. | Полы | бетонные | На стыках местами стёртость, выбоины |
| 7. | Проемы |  |  |
|  | Окна | глухие | удовлетворительно |
|  | двери | простые | удовлетворительно |
| 8. | Отделка |  |  |
|  | внутренняя | Штукатурка, покраска, побелка | Требуется побелка, краска местами отслаивается, имеются трещины, отслоение штукатурки |
|  | наружная | Штукатурка, побелка | Отслоение штукатурного слоя, трещины |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |
|  | ванны напольные | Чугунные -эмалированные | удовлетворительное |
|  | электроплиты | разные | удовлетворительное |
|  | лифт | -------------- | --------------- |
|  | вентиляция | Внутристенная | удовлетворительное |
|  | телефонные сети и оборудование | Скрытая проводка | удовлетворительное |
|  | сети проводного радиовещания | -------------- | ---------------- |
|  | сигнализация | ------------ | -------------- |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |
|  | электроснабжение | Скрытая проводка | удовлетворительное |
|  | холодное водоснабжение | Стальные трубы | удовлетворительное |
|  | горячее водоснабжение | Стальные трубы | удовлетворительное |
|  | водоотведение | Чугунные трубы | удовлетворительное |
|  | отопление (от внешних котельных) | Стальные трубы | удовлетворительное |
| 11 | Крыльца | разные | Местами отколы маршей, стёртость, удовлетворительное |

### АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ______Мира, д. 13____________________

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

__________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки _Сер. 122,  блочное______________________

4. Год постройки ____________1982-1984________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета ____________________________________________________________

__________________________________________________________________

6. Степень фактического износа ___на  2003 г.___20%_________________________

7. Год последнего капитального ремонта _______________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу ______нет_______________________________

9. Количество этажей _______________5__________________________

10. Наличие подвала ______________имеется____________________________

11. Наличие цокольного этажа _________________________________

12. Наличие мансарды _____________нет____________________________

13. Наличие мезонина ______________нет___________________________

14. Количество квартир _____________78__________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества _____________________нет__________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания _______________

_______________________________нет___________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) ______нет_______________

18. Строительный объем _____________22209_________________ куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками _____6098,4___________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) ____4194,8_________ кв. м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)

_____1268,1______________ кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) __________________ кв. м

20. Количество лестниц ___________6________________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки) ______________566,8____________________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ______22,3____________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ________

_____46,4______ кв. м

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома _________3620,0_________________________

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

_________________________49:06:030004:72______________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Бетонный ленточный | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Крупноблочные | Местами промокание стен, сырость, трещины, выкрошивание и отшелушивание швов. |
| 3. | Перегородки | Керамзитовые блоки | Волосные трещины, трещины в швах |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  | чердачные | Железобетонные плиты | Трещины между плитами |
|  | междуэтажные | Железобетонные плиты | Трещины в швах между плитами |
|  | подвальные | Железобетонные плиты | Сырость, трещины в швах между плитами |
| 5. | Крыша | совмещённая, мягкая рулонная | Требует капитального ремонта, неудовлетворительное |
| 6. | Полы | бетонные | выбоины, стёртость |
| 7. | Проемы |  |  |
|  | Окна | Двойные глухие | Оседание оконных полотен, остекление только наружных рам |
|  | двери | простые | неудовлетворительное |
| 8. | Отделка |  |  |
|  | внутренняя | Штукатурка, покраска, побелка | Требуется побелка, краска местами отслаивается, имеются трещины, отслоение штукатурки |
|  | наружная | Штукатурка | Трещины в штукатурном слое, неудовлетворительное |
| 9. | Механическое,электрическое,санитарно-техническое ииноеоборудование |
|  | ванны напольные | Чугунные-эмалированные | удовлетворительное |
|  | электроплиты | разные | удовлетворительное |
|  | лифт | -------------- | --------------- |
|  | вентиляция | Внутристенная | удовлетворительное |
|  | телефонные сети и оборудование | Скрытая проводка | удовлетворительное |
|  | сети проводного радиовещания | -------------- | ---------------- |
|  | сигнализация | ------------ | -------------- |
| 10 | Внутридомовыеинженерныекоммуникации иоборудование для предоставления коммунальных услуг |
|  | электроснабжение | Скрытая проводка | проводка требует замены |
|  | холодное водоснабжение | Стальные трубы | удовлетворительное |
|  | горячее водоснабжение | Стальные трубы | неудовлетворительное |
|  | водоотведение | Чугунные трубы | удовлетворительное |
|  | отопление (от внешних котельных) | Стальные трубы | неудовлетворительное |
| 11 | Крыльца | разные | Выбоины и отколы ступенек, установка козырька над 6 подъездом, уд. |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ______Мира, д. 15____________________

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

__________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки _блочное______________________

4. Год постройки ____________1985________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета ____________________________________________________________

__________________________________________________________________

6. Степень фактического износа ___на 2003 г.___22%_________________________

7. Год последнего капитального ремонта _______________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу ______нет_______________________________

9. Количество этажей _______________5__________________________

10. Наличие подвала ______________имеется____________________________

11. Наличие цокольного этажа _____________________________________

12. Наличие мансарды _____________нет____________________________

13. Наличие мезонина ______________нет___________________________

14. Количество квартир _____________60__________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества _____________________нет__________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания _______________

_______________________________нет___________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) ______нет_______________

18. Строительный объем _____________13446_________________ куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками ___4264,8_____________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) ____3177,8_________ кв. м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)

_____657,1______________ кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ________нет___________ кв. м

20. Количество лестниц ___________4________________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки) ______________348,9____________________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ______29,3____________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ________

_____51,7______ кв. м

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома _________3120,0_________________________

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

_________________________49:06:030004:73______________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Ленточный железобетонный | Мелкие трещины в цоколе, удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | блочные | Незначительные отслоения и выкрошивание раствора в швах, незначительные трещины в штукатурномслое. Пятна, разводы |
| 3. | Перегородки | бетонные | Волосные трещины |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  | чердачные | Железобетонные плиты | Незначительные трещины |
|  | междуэтажные | Железобетонные плиты | Незначительные трещины |
|  | подвальные | Железобетонные плиты | Незначительные трещины |
| 5. | Крыша | Совмещённая, мягкая, рулонная | Повреждение кровли, неудовлетворительное состояние. |
| 6. | Полы | бетонные | Стёртость, выбоины |
| 7. | Проемы |  |  |
|  | Окна | Двойные, глухие | удовлетворительное |
|  | двери | простые | Неплотный притвор |
| 8. | Отделка |  |  |
|  | внутренняя | Штукатурка, покраска, побелка | Требуется побелка, краска местами отслаивается, имеются трещины, отслоение штукатурки, неудовлетворительное |
|  | наружная | Штукатурка, побелка | Отслоение штукатурного слоя, трещины |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |
|  | ванны напольные | Чугунные -эмалированные | удовлетворительное |
|  | электроплиты | разные | удовлетворительное |
|  | лифт | -------------- | --------------- |
|  | вентиляция | Внутристенная | удовлетворительное |
|  | телефонные сети и оборудование | Скрытая проводка | удовлетворительное |
|  | сети проводного радиовещания | -------------- | ---------------- |
|  | сигнализация | ------------ | -------------- |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |
|  | электроснабжение | Скрытая проводка | проводка требует замены, неудовлетворительное |
|  | холодное водоснабжение | Стальные трубы | удовлетворительное |
|  | горячее водоснабжение | Стальные трубы | удовлетворительное |
|  | водоотведение | Чугунные трубы | удовлетворительное |
|  | отопление (от внешних котельных) | Стальные трубы | удовлетворительное |
| 11 | Крыльца | разные | Местами отколы маршей, стёртость |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ______Мира, д. 17____________________

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

__________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки   блочный______________________

4. Год постройки ____________1986-1987________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета ____________________________________________________________

__________________________________________________________________

6. Степень фактического износа ___на 2002 г.___21%_________________________

7. Год последнего капитального ремонта _______________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу ______нет_______________________________

9. Количество этажей _______________5__________________________

10. Наличие подвала ______________имеется____________________________

11. Наличие цокольного этажа _________________________________

12. Наличие мансарды _____________нет____________________________

13. Наличие мезонина ______________нет___________________________

14. Количество квартир _____________58__________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества _____________________нет__________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания _______________

_______________________________нет___________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) ______нет_______________

18. Строительный объем ______15956________________________ куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками ___4319,6_____________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) ____3135,9_________ кв. м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)

_____459,7______________ кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ________нет___________ кв. м

20. Количество лестниц ___________4________________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки) ______________355,5____________________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ________

_____368,5______ кв. м

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома _________3200_________

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

_________________________49:06:030004:6______________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Ленточный бетонный | Трещины у основания фундамента |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | крупноблочные | Мелкие трещины в штукатурном слое, выкрошивание, выветривание раствора в швах, потёки, пятна, разводы |
| 3. | Перегородки | Мелк. бетонные блоки | Волосные трещины |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  | чердачные | Железобетонные плиты | удовлетворительно |
|  | междуэтажные | Железобетонные плиты | удовлетворительно |
|  | подвальные | Железобетонные плиты | удовлетворительно |
| 5. | Крыша | Совмещённая, мягкая, рулонная | Повреждение кровли, неудовлетворительное состояние |
| 6. | Полы | бетонные | местами стёртость,выбоины |
| 7. | Проемы |  |  |
|  | Окна | Двойные | Отсутствует остекление 1 рамы в 1 подъезде |
|  | двери | Простые, створчатые | неудовлетворительное |
| 8. | Отделка |  |  |
|  | внутренняя | Штукатурка, покраска, побелка | Требуется побелка, краска местами отслаивается, имеются трещины, отслоение штукатурного слоя |
|  | наружная | Штукатурка, побелка | Отслоение штукатурного слоя, трещины |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |
|  | ванны напольные | Чугунные -эмалированные | удовлетворительное |
|  | электроплиты | разные | удовлетворительное |
|  | лифт | -------------- | --------------- |
|  | вентиляция | Внутристенная | удовлетворительное |
|  | телефонные сети и оборудование | Скрытая проводка | удовлетворительное |
|  | сети проводного радиовещания | -------------- | ---------------- |
|  | сигнализация | ------------ | -------------- |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |
|  | электроснабжение | Скрытая проводка | проводка требует замены |
|  | холодное водоснабжение | Стальные трубы | удовлетворительное |
|  | горячее водоснабжение | Стальные трубы | удовлетворительное |
|  | водоотведение | Чугунные трубы | удовлетворительное |
|  | отопление (от внешних котельных) | Стальные трубы | удовлетворительное |
| 11 | Крыльца | разные | Местами отколы маршей, стёртость, удовлетворительное |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ______Мира, д. 20____________________

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

__________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки _блочный______________________

4. Год постройки ____________1988-1989 г.________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета ____________________________________________________________

__________________________________________________________________

6. Степень фактического износа ___на 2003 г.___18%_________________________

7. Год последнего капитального ремонта _______________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу ______нет_______________________________

9. Количество этажей _______________5__________________________

10. Наличие подвала ______________имеется____________________________

11. Наличие цокольного этажа _________________________________

12. Наличие мансарды _____________нет____________________________

13. Наличие мезонина ______________нет___________________________

14. Количество квартир _____________30__________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества _____________________нет__________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания _______________

_______________________________нет___________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) ______нет_______________

18. Строительный объем _____________8423________________ куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками ___2139,6_____________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) ____1584,5_________ кв. м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)

_____339,9______________ кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ________нет___________ кв. м

20. Количество лестниц ___________2________________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки) ______________190,0____________________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ________

_____25,2______ кв. м

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома _________1928,0_________________________

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

_________________________49:06:030004:75______________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | бетонный | Осадочные трещины |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | блочные | Выкрошивание раствора в стыках и швах, незначительные трещины в штукатурном слое, пятна, разводы |
| 3. | Перегородки | бетонные | Волосные трещины |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  | чердачные | Железобетонные плиты | Трещины в швах |
|  | междуэтажные | Железобетонные плиты | Трещины в швах между плитами |
|  | подвальные | Железобетонные плиты | удовлетворительное |
| 5. | Крыша | Совмещённая, мягкая, рулонная | Повреждение кровли, неудовлетворительное состояние |
| 6. | Полы | бетонные | удовлетворительные |
| 7. | Проемы |  |  |
|  | Окна | Двойные глухие | удовлетворительное |
|  | двери | простые | удовлетворительное |
| 8. | Отделка |  |  |
|  | внутренняя | Штукатурка, покраска, побелка | удовлетворительное |
|  | наружная | Штукатурка, побелка | удовлетворительное |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |
|  | ванны напольные | Чугунные -эмалированные | удовлетворительное |
|  | электроплиты | разные | удовлетворительное |
|  | лифт | -------------- | --------------- |
|  | вентиляция | Внутристенная | удовлетворительное |
|  | телефонные сети и оборудование | Скрытая проводка | удовлетворительное |
|  | сети проводного радиовещания | -------------- | ---------------- |
|  | сигнализация | ------------ | -------------- |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |
|  | электроснабжение | Скрытая проводка | удовлетворительное |
|  | холодное водоснабжение | Стальные трубы | удовлетворительное |
|  | горячее водоснабжение | Стальные трубы | удовлетворительное |
|  | водоотведение | Чугунные трубы | удовлетворительное |
|  | отопление (от внешних котельных) | Стальные трубы | неудовлетворительное |
| 11 | Крыльца | разные | Местами отколы маршей, стёртость, удовлетворительное |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ______Победы, д. 19____________________

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _

__________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки ______________________________________

4. Год постройки ____________1967_________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета ____________________________________________________________

__________________________________________________________________

6. Степень фактического износа _на     2004      г.___________46%_____________

7. Год последнего капитального ремонта _______________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу ______нет_______________________________

9. Количество этажей _______________3__________________________

10. Наличие подвала ______________нет____________________________

11. Наличие цокольного этажа _________________________________

12. Наличие мансарды _____________нет____________________________

13. Наличие мезонина ______________нет___________________________

14. Количество квартир _____________32__________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества ______________нет_________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания _______________

_______________________________нет___________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) ______нет_______________

18. Строительный объем ____________________________ куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками _____2096,1_________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) ____1277,4_________ кв. м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)

677,6______________ кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ________141,1___________ кв. м

20. Количество лестниц ___________4________________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки) ______________131,7__________________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ________

____9,4 (тамбур)_______ кв. м

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома _________1854,0__кв.м._______________________

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

_________________________49:06:030003:36______________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Ленточный железобетонный | удовлетворительно |
| 2. | Фасад | блочный | неудовлетворительно |
| 3. | Перегородки | блочные |  |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  | чердачные | Железобетонные плиты |  |
|  | междуэтажные | Железобетонные плиты |  |
|  | подвальные | ---------- | ---------- |
| 5. | Кровля, перекрытия |  | неудовлетворительно |
| 6. | Полы |  |  |
| 7. | Проемы |  |  |
|  | Окна в подъездах |  | Удовлетворительно, остекление |
|  | двери |  | удовлетворительно |
|  | Козырьки |  | неудовлетворительно |
|  | Лестничные марши |  | удовлетворительно |
|  | Лестничные площадки |  | удовлетворительно |
|  | подъезды |  | неудовдетворительно |
|  | подвалы |  | неудовлетворительно |
| 8. | Отделка |  |  |
|  | внутренняя | Штукатурка, покраска, побелка |  |
|  | наружная | Штукатурка, побелка |  |
| 9. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |
|  | электроснабжение | Скрытая проводка | неудовлетворительное |
|  | холодное водоснабжение | Стальные трубы | неудовлетворительное |
|  | горячее водоснабжение | Стальные трубы | неудовлетворительное |
|  | водоотведение | Чугунные трубы | неудовлетворительное |
|  | Центральное отопление (стояки) |  | удовлетворительное |
|  | Радиаторы в подъездах |  |  |
|  | Осветительные точки |  | удовлетворительно |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ______Победы, д. 28____________________

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

__________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки _крупноблочное______________________

4. Год постройки ____________1979-1986________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета ____________________________________________________________

__________________________________________________________________

6. Степень фактического износа ___на  2000 г.___25%_________________________

7. Год последнего капитального ремонта _______________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу ______нет_______________________________

9. Количество этажей _______________5__________________________

10. Наличие подвала ______________имеется____________________________

11. Наличие цокольного этажа _________________________________

12. Наличие мансарды _____________нет____________________________

13. Наличие мезонина ______________нет___________________________

14. Количество квартир _____________54__________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества _____________________нет__________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания _______________

_______________________________нет___________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) ______нет_______________

18. Строительный объем _____________14757_________________ куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками _______4376,1_________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) ____2873,5_________ кв. м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)

_________742,7__________ кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ________нет___________ кв. м

20. Количество лестниц ___________4________________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки) ______________373,5____________________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ______21,6____________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ________

____364,8______ кв. м

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома _________2340,0_________________________

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

_________________________49:06:030004:85______________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | железобетон | Мелкие трещины |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Мелкоблочные, крупноблочные | Мелкие выбоины, мелкие трещины, выветривание, отшелушивание швов. Пятна, потёкт. |
| 3. | Перегородки | мелкоблочные | Ржавые потёки, мелкие трещины |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  | чердачные | Жл. бетонные плиты | Трещины в швах между плитами |
|  | междуэтажные | Жл. бетонные плиты | Трещины в швах между плитами |
|  | подвальные | Жл. бетонные плиты | Трещины в швах между плитами |
| 5. | Крыша | мягкорулонная совмещённая | Требует капитального ремонта, неудовлетворительное |
| 6. | Полы | бетонные | Щели, выбоины |
| 7. | Проемы |  |  |
|  | Окна | Простые, глухие | удовлетворительное |
|  | двери | простые | Неплотный притвор, неудовлетворительное |
| 8. | Отделка |  |  |
|  | внутренняя | Штукатурка, покраска, побелка | Требуется побелка, краска местами отслаивается, имеются трещины, отслоение штукатурки |
|  | наружная | Штукатурка, побелка, покраска | Мелкие трещины |
| 9. | Механическое,электрическое,санитарно-техническое ииноеоборудование |
|  | ванны напольные | Чугунные-эмалированные | удовлетворительное |
|  | электроплиты | разные | удовлетворительное |
|  | лифт | -------------- | --------------- |
|  | вентиляция | Внутристенная | удовлетворительное |
|  | телефонные сети и оборудование | Скрытая проводка | удовлетворительное |
|  | сети проводного радиовещания | -------------- | ---------------- |
|  | сигнализация | ------------ | -------------- |
| 10 | Внутридомовыеинженерныекоммуникации иоборудование для предоставления коммунальных услуг |
|  | электроснабжение | Скрытая проводка | удовлетворительное |
|  | холодное водоснабжение | Стальные трубы | неудовлетворительное |
|  | горячее водоснабжение | Стальные трубы | неудовлетворительное |
|  | водоотведение | Чугунные трубы | удовлетворительное |
|  | отопление (от внешних котельных) | Стальные трубы | Частичная замена стояков, удовлетворительное |
| 11 | Крыльца | разные | Трещины, выбоины, удовлетворительное |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ______Победы, д.41_______

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

__________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки _  блочный____________________

4. Год постройки 1971

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета ____________________________________________________________

__________________________________________________________________

6. Степень фактического износа  на 2005г. 46 %

7. Год последнего капитального ремонта ______________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу ______нет_______________________________

9. Количество этажей _______________4__________________________

10. Наличие подвала ______________-____________________________

11. Наличие цокольного этажа ______________________________________

12. Наличие мансарды _____________нет____________________________

13. Наличие мезонина ______________нет___________________________

14. Количество квартир _____________63__________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества ___________1___________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания _______________

_______________________________нет___________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) ______нет_______________

18. Строительный объем _____________9236_________________ куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками ___2702,2____________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) ___2428,4_________ кв. м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)

_______41,4___________ кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) _______нет___________ кв. м

20. Количество лестниц   4 шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки) ______________223,6___________________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ___8,8______________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) __-______

кв. м

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома ______4190,0________________________

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

_________________________49:06:030004:12___

II. Техническое состояние многоквартирного дома,включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Ленточный | Следы увлажнения стен, выбоины, трещины в швахвыкрошивание штукатурки |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Шлакобетонные | Следы увлажнения стен, выбоины, трещины в швах выкрошивание штукатурки |
| 3. | Перегородки | Шлакобетонные | Мелкие трещины |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  | чердачные | железобетонные | Трещины в швах между плитами |
|  | междуэтажные | железобетонные |  |
|  | подвальные | железобетонные |  |
| 5. | Крыша | Шифер | Трещины, откат |
| 6. | Полы | Дощатые | Стёртость |
| 7. | Проемы |  |  |
|  | Окна | Двухстворчатые | Рассыхание |
|  | двери | Простые | Неполный притвор |
| 8. | Отделка |  |  |
|  | внутренняя | Штукатурка, побелка, покраска | Трещины,выбоины в стенах, отпадение штукатурки |
|  | наружная | Штукатурка, побелка, покраска | Трещины, выбоины в стенах, отпадение штукатурки |
| 9. | Механическое,электрическое,санитарно-техническое ииноеоборудование |
|  | ванны напольные | Чугунные-эмалированные | удовлетворительное |
|  | электроплиты | разные | удовлетворительное |
|  | лифт | -------------- | --------------- |
|  | вентиляция | Внутренняя | удовлетворительное |
|  | телефонные сети и оборудование | Скрытая проводка | удовлетворительное |
|  | сети проводного радиовещания | -------------- | ---------------- |
|  | сигнализация | ------------ | -------------- |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |
|  | электроснабжение | Скрытая проводка | неудовлетворительное |
|  | холодное водоснабжение | Стальные трубы | неудовлетворительное |
|  | горячее водоснабжение | Стальные трубы | неудовлетворительное |
|  | водоотведение | Чугунные трубы | неудовлетворительное |
|  | отопление (от внешних котельных) | Стальные трубы | неудовлетворительное |
| 11 | Крыльца | Отмостка, ж/б лестницы | Стёртость, выбоины, уд. |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ______Победы, д. 43____________________

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

__________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки _крупноблочное______________________

4. Год постройки ____________1976, 1986________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета ____________________________________________________________

__________________________________________________________________

6. Степень фактического износа __на  2000 г.____29%_________________________

7. Год последнего капитального ремонта _______________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу ______нет_______________________________

9. Количество этажей _______________5__________________________

10. Наличие подвала ______________имеется____________________________

11. Наличие цокольного этажа _________________________________

12. Наличие мансарды _____________нет____________________________

13. Наличие мезонина ______________нет___________________________

14. Количество квартир _____________70__________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества _____________________нет__________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания _______________

_______________________________нет___________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) ______нет_______________

18. Строительный объем _____________15927_________________ куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками _______4250,8_________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) ____3184,2_________ кв. м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)

_________нет__________ кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ________нет___________ кв. м

20. Количество лестниц ___________4________________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки) ______________337,1____________________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ______11,8____________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ________

____717,7______ кв. м

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома _________4000,0_________________________

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

_________________________49:06:030004:63______________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Железобетонный, ленточный | Трещины в цоколе |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | крупноблочные | Трещины в швах между блоками, выкрошивание швов, потёки, разводы |
| 3. | Перегородки | шлакоблочные | Трещины в швах между блоками |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  | чердачные | Железобетонное, панельное ПТК | Трещины в швах |
|  | междуэтажные | Железобетонное, панельное ПТК | Трещины в швах |
|  | подвальные | Железобетонное, панельное ПТК | Трещины в швах |
| 5. | Крыша | Шифер по деревянной обрешётке; совмещённая, мягкорулонная | Трещины, отколы, повреждение верхнего слоя. Требует капитального ремонта, неудовлетворительное |
| 6. | Полы | Бетонные | Щели, стёртость, выбоины |
| 7. | Проемы |  |  |
|  | Окна | 2-х створчатые и глухие | Остеклено только наружные рамы |
|  | двери | простые | неудовлетворительное состояние |
| 8. | Отделка |  |  |
|  | внутренняя | Штукатурка, покраска, побелка | Требуется побелка, краска местами отслаивается, имеются трещины, отслоение штукатурки |
|  | наружная | Штукатурка, побелка, покраска | Трещины, отслоение штукатурки |
| 9. | Механическое,электрическое,санитарно-техническое ииноеоборудование |
|  | ванны напольные | Чугунные-эмалированные | удовлетворительное |
|  | электроплиты | разные | удовлетворительное |
|  | лифт | -------------- | --------------- |
|  | вентиляция | Внутристенная | удовлетворительное |
|  | телефонные сети и оборудование | Скрытая проводка | удовлетворительное |
|  | сети проводного радиовещания | -------------- | ---------------- |
|  | сигнализация | ------------ | -------------- |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |
|  | электроснабжение | Скрытая проводка | проводка требует замены, неудовлетворительное |
|  | холодное водоснабжение | Стальные трубы | удовлетворительное |
|  | горячее водоснабжение | Стальные трубы | удовлетворительное |
|  | водоотведение | Чугунные трубы | удовлетворительное |
|  | отопление (от внешних котельных) | Стальные трубы | неудовлетворительное |
| 11 | Крыльца, козырьки | бетонные | Выбоины, отколы, неудовлетворительное |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ______Победы 45

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

__________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки _  блочный____________________

4. Год постройки ____________1982________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета ____________________________________________________________

__________________________________________________________________

6. Степень фактического износа ___на  2003 г. _____24%___

7. Год последнего капитального ремонта ______________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу ______нет_______________________________

9. Количество этажей _______________5__________________________

10. Наличие подвала ______________есть__________________________

11. Наличие цокольного этажа _______нет_________________________

12. Наличие мансарды _____________нет____________________________

13. Наличие мезонина ______________нет___________________________

14. Количество квартир _____________48

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества ________первый этаж занят учреждениями________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания _______________

_______________________________нет___________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) ______нет_______________

18. Строительный объем ________10495____________________ куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками ___4278,1____ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) ___2512,0 _________ кв. м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)

__1383,1_____кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) _______14,6___________ кв. м

20. Количество лестниц __________2______________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки) ___207,9  кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров _167,2__ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ________

_____731,9__ кв. м

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома 2800,0_кв.м

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

_________________49:06:030004:0062________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Железобетонный ленточный | Мелкие трещины в цоколе и под окнами 1 этажа |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Блочные | Трещины |
| 3. | Перегородки | Блочные | Выбоины |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  | чердачные | Железобетонные плиты | Трещины между плитами, в швах, отпадение штукатурки |
|  | междуэтажные | Железобетонные плиты | Трещины между плитами, в швах, отпадение штукатурки |
|  | подвальные | Железобетонные плиты | Трещины между плитами, в швах, отпадение штукатурки |
| 5. | Крыша | Мягкая кровля | Повреждения |
| 6. | Полы | Ленолиум по цементной стяжке | Трещины, выбоины местами |
| 7. | Проемы |  |  |
|  | окна | Двойные створные | Трещины |
|  | двери | Филенчатые | Неплотный притвор |
| 8. | Отделка |  |  |
|  | внутренняя | Штукатурка стен, потолков, побелка, окраска окон, дверей, панелей | Трещины, выкрошивание штукатурки |
|  | наружная | Затирка швов, побелка | Трещины, выкрошивание штукатурки |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |
|  | ванны напольные | Чугунные эмалированные |  |
|  | электроплиты | разные |  |
|  | лифт | -------------- | --------------- |
|  | вентиляция | вытяжная |  |
|  | телефонные сети и оборудование | Скрытая проводка |  |
|  | сети проводного радиовещания | -------------- | ---------------- |
|  | сигнализация | ------------ | -------------- |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |
|  | электроснабжение | Скрытая проводка |  |
|  | холодное водоснабжение | Стальные трубы |  |
|  | горячее водоснабжение | Стальные трубы |  |
|  | водоотведение | Чугунные трубы | Требует ремонта |
|  | отопление (от внешних котельных) | стальные трубы |  |
| 11 | Крыльца |  |  |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ______Восточная, д. 1_______

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

__________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки _  крупноблочный______________________

4. Год постройки ____________1991________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета ____________________________________________________________

__________________________________________________________________

6. Степень фактического износа __на  2005 г.____15%_________________________

7. Год последнего капитального ремонта ______________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу ______нет_______________________________

9. Количество этажей _______________5__________________________

10. Наличие подвала ______________есть____________________________

11. Наличие цокольного этажа ________________________________

12. Наличие мансарды _____________нет____________________________

13. Наличие мезонина ______________нет___________________________

14. Количество квартир _____________52__________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества _______________________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания _______________

_______________________________нет___________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) ______нет_______________

18. Строительный объем _____________11861_________________ куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками _____3771,9________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) ___2357,4_________ кв. м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)

________288,9__________ кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) _______69,2___________ кв. м

20. Количество лестниц _______________10________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки) ______________88,3___________________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ___308,7_______________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ________

_____659,4_____ кв. м

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома _______4200,0_________________________

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

__________________________49:06:030004:60_________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Крупноблочный | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Крупноблочный | Незначительные трещины, выветривание раствора в швах. Пятна, разводы |
| 3. | Перегородки | каменные | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  | чердачные | железобетонные | Мелкие трещины |
|  | междуэтажные | железобетонные | Мелкие трещины |
|  | подвальные | железобетонные | Мелкие трещины, сколы |
| 5. | Крыша | рубероид | неудовлетворительное |
| 6. | Полы | 1 этаж – дощатые, бетонные | Стёртость, выбоины |
| 7. | Проемы |  |  |
|  | Окна | глухие | Требуют частичного остекления |
|  | двери | простые | межэтажные двери требует замены |
| 8. | Отделка |  |  |
|  | внутренняя | Штукатурка, побелка, покраска | Трещины в штукатурном слое |
|  | наружная | Штукатурка, побелка, покраска | Трещины в штукатурном слое, отколы |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое иное оборудование |
|  | ванны напольные | Чугунные -эмалированные | удовлетворительное |
|  | электроплиты | разные | удовлетворительное |
|  | лифт | -------------- | --------------- |
|  | вентиляция | Внутренняя | удовлетворительное |
|  | телефонные сети и оборудование | Скрытая проводка | удовлетворительное |
|  | сети проводного радиовещания | -------------- | ---------------- |
|  | сигнализация | ------------ | -------------- |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |
|  | электроснабжение | Скрытая проводка | неудовлетворительное |
|  | холодное водоснабжение | Стальные трубы | удовлетворительное |
|  | горячее водоснабжение | Стальные трубы | удовлетворительное |
|  | водоотведение | Чугунные трубы | удовлетворительное |
|  | отопление (от внешних котельных) | Стальные трубы | неудовлетворительное |
| 11 | Крыльца | бетонное | Стёртость, отколы, неудовлетворительное |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ______Тенькинская, д. 6_______

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

__________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки _шлакоблочное______________________

4. Год постройки ____________1956________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета ____________________________________________________________

__________________________________________________________________

6. Степень фактического износа ___на  1999 г. ___52%_________________________

7. Год последнего капитального ремонта _______________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу ______нет_______________________________

9. Количество этажей _______________2__________________________

10. Наличие подвала ______________нет____________________________

11. Наличие цокольного этажа ______имеется__________________________

12. Наличие мансарды _____________нет____________________________

13. Наличие мезонина ______________нет___________________________

14. Количество квартир _____________8__________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества _____________________нет__________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания _______________

_______________________________нет___________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) ______нет_______________

18. Строительный объем _____________2636_________________ куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками _______552,8_________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) ____502,6_________ кв. м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)

_________нет__________ кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ________нет___________ кв. м

20. Количество лестниц ___________1________________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки) ______________47,3____________________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ________

_____2,9_____ кв. м

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома _________1050,0_________________________

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

_________________________49:06:030003:79______________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | бетонный, ленточный | Трещины в цоколе, оседание |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | шлакоблочные | Незначительная осадка, выветривание швов, разводы, потёки |
| 3. | Перегородки | деревянные | Незначительная осадка |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  | чердачные | Деревянное, отеплённое | Волосные трещины |
|  | междуэтажные | Деревянное, отеплённое | трещины |
|  | подвальные |  |  |
| 5. | Крыша | Шифер | Отставание коньковых плит, неудовлетворительное |
| 6. | Полы | дощатые | Щели, стёртость |
| 7. | Проемы |  |  |
|  | Окна | простые | Оседание |
|  | двери | простые | Оседание, неудовлетворительное |
| 8. | Отделка |  |  |
|  | внутренняя | Штукатурка, покраска, побелка | Трещины в штукатурном слое, отслоение краски |
|  | наружная | Штукатурка, побелка, покраска | Трещины в штукатурном слое |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое иное оборудование |
|  | ванны напольные | Чугунные-эмалированные | удовлетворительное |
|  | электроплиты | разные | удовлетворительное |
|  | лифт | -------------- | --------------- |
|  | вентиляция | Внутри стенная | удовлетворительное |
|  | телефонные сети и оборудование | Скрытая проводка | удовлетворительное |
|  | сети проводного радиовещания | -------------- | ---------------- |
|  | сигнализация | ------------ | -------------- |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |
|  | электроснабжение | Скрытая проводка | проводка требует замены, неудовлетворительное |
|  | холодное водоснабжение | Стальные трубы | неудовлетворительное |
|  | горячее водоснабжение | Стальные трубы | неудовлетворительное |
|  | водоотведение | Чугунные трубы | неудовлетворительное |
|  | отопление (от внешних котельных) | Стальные трубы | неудовлетворительное |
| 11 | Крыльца | бетонные |  |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ______Тенькинская, д. 18_______

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

__________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки _  блочный____________________

4. Год постройки ____________1965________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета ____________________________________________________________

__________________________________________________________________

6. Степень фактического износа ___на  1999 г.___48%_________________________

7. Год последнего капитального ремонта ______________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу ______нет_______________________________

9. Количество этажей _______________5__________________________

10. Наличие подвала ______________имеется____________________________

11. Наличие цокольного этажа _________________________________

12. Наличие мансарды _____________нет____________________________

13. Наличие мезонина ______________нет___________________________

14. Количество квартир _____________21__________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества _______________________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания _______________

_______________________________нет___________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) ______нет_______________

18. Строительный объем _____________406,2_________________ куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками _____980,1__________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) ___908,9_________ кв. м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)

_________- кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) _______нет___________ кв. м

20. Количество лестниц _________2_______________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки) ______________66,3___________________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ______-____________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ________

_____4,9____ кв. м

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома ______1200,0_______________________

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

_________________________49:06:030003:0074______________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Ленточный, бетонный | Незначительное оседание |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Шлакоблочные | Продольные трещины по всему фасаду |
| 3. | Перегородки | Шлакоблочные | Продольные трещины |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  | чердачные | Железобетонные | Трещины в швах между плитами |
|  | междуэтажные | Железобетонные |  |
|  | подвальные | Железобетонные |  |
| 5. | Крыша | Шифер | Незначительное разрушение |
| 6. | Полы | Дощатые | Стёртость |
| 7. | Проемы |  |  |
|  | Окна | Двойные, створные | Оседание дверных и оконных полотен |
|  | двери | простые |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  | внутренняя | Штукатурка, побелка, покраска | Отслоение штукатурного слоя, загрязнение побелочного слоя |
|  | наружная | Штукатурка, побелка, покраска | Трещины по фасаду |
| 9. | Механическое,электрическое,санитарно-техническое ииноеоборудование |
|  | ванны напольные | Чугунные-эмалированные | удовлетворительное |
|  | электроплиты | разные | удовлетворительное |
|  | лифт | -------------- | --------------- |
|  | вентиляция | Внутренняя | удовлетворительное |
|  | телефонные сети и оборудование | Скрытая проводка | удовлетворительное |
|  | сети проводного радиовещания | -------------- | ---------------- |
|  | сигнализация | ------------ | -------------- |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |
|  | электроснабжение | Скрытая проводка | Неудовлетворительное |
|  | холодное водоснабжение | Стальные трубы | удовлетворительное |
|  | горячее водоснабжение | Стальные трубы | удовлетворительное |
|  | водоотведение | Чугунные трубы | неудовлетворительное |
|  | отопление (от внешних котельных) | Стальные трубы | Неудовлетворительное. Необходима замена стояков |
| 11 | Крыльца | Отмостка, ж/б лестницы | Выбоины и отколы на ступеньках, ремонт козырьков |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ______Тенькинская, д. 20_______

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

__________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки _  крупноблочный______________________

4. Год постройки ____________1986________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета ____________________________________________________________

__________________________________________________________________

6. Степень фактического износа ___на  1997 г.___20%_________________________

7. Год последнего капитального ремонта _______________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу ______нет_______________________________

9. Количество этажей _______________5__________________________

10. Наличие подвала ______________нет____________________________

11. Наличие цокольного этажа ________________________________

12. Наличие мансарды _____________нет____________________________

13. Наличие мезонина ______________нет___________________________

14. Количество квартир _____________24__________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества _______________________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания _______________

_______________________________нет___________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) ______нет_______________

18. Строительный объем _____________8186_________________ куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками _____2207,4___________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) ____1326,2_________ кв. м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)

_________325,4__________ кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) __________________ кв. м

20. Количество лестниц ___________2________________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки) ______________192,9____________________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ________

_____362,9_____ кв. м

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома _________1350,0_________________________

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

_________________________49:06:030003:73______________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | бетонный, ленточный | удовлетворительно |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | крупноблочные | Незначительные трещины, отшелушивание швов, потёки, разводы |
| 3. | Перегородки | блочные | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  | чердачные | Железобетонные пустотные панели | удовлетворительно |
|  | междуэтажные | Железобетонные пустотные панели | удовлетворительно |
|  | подвальные | Железобетонные пустотные панели | удовлетворительно |
| 5. | Крыша | Мягкая рулонная кровля | неудовлетворительное |
| 6. | Полы | бетонные | Стёртость, выбоины |
| 7. | Проемы |  |  |
|  | Окна | глухие | удовлетворительное |
|  | двери | простые | удовлетворительное |
| 8. | Отделка |  |  |
|  | внутренняя | Затирка, побелка, покраска | Трещины в штукатурном слое, отслаивание краски |
|  | наружная | Штукатурка, побелка | Трещины в штукатурном слое |
| 9. | Механическое,электрическое,санитарно-техническое ииноеоборудование |
|  | ванны напольные | Чугунные-эмалированные | удовлетворительное |
|  | электроплиты | разные | удовлетворительное |
|  | лифт | -------------- | --------------- |
|  | вентиляция | Внутристенная | удовлетворительное |
|  | телефонные сети и оборудование | Скрытая проводка | удовлетворительное |
|  | сети проводного радиовещания | -------------- | ---------------- |
|  | сигнализация | ------------ | -------------- |
| 10 | Внутридомовыеинженерныекоммуникации иоборудование для предоставления коммунальных услуг |
|  | электроснабжение | Скрытая проводка | неудовлетворительное |
|  | холодное водоснабжение | Стальные трубы | удовлетворительное |
|  | горячее водоснабжение | Стальные трубы | удовлетворительное |
|  | водоотведение | Чугунные трубы | удовлетворительное |
|  | отопление (от внешних котельных) | Стальные трубы | удовлетворительное |
| 11 | Крыльца | бетонные | Выбоины, отколы, неудовлетворительное |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ______Гагарина, д. 11_______

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

__________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки _  шлакобетонный_____________________

4. Год постройки ____________1957________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета ____________________________________________________________

__________________________________________________________________

6. Степень фактического износа __на  1999 г.____57%_________________________

7. Год последнего капитального ремонта ______________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу ______нет_______________________________

9. Количество этажей _______________2__________________________

10. Наличие подвала ______________нет____________________________

11. Наличие цокольного этажа _________________________________

12. Наличие мансарды _____________нет____________________________

13. Наличие мезонина ______________нет___________________________

14. Количество квартир _____________8__________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества _______________________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания _______________

_Постановление № 264  от  07.08.2007 г._______

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) ______нет_______________

18. Строительный объем _____________2453_________________ куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками _______550,1________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) ___499,9_________ кв. м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)

_________нет__________ кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) _______нет___________ кв. м

20. Количество лестниц __________1_______________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки) ______________47,0___________________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ________

_____3,2_____ кв. м

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома _______1200,0_________________________

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

_________________________49:06:030003:82______________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Ленточный, шлакобетонный | Трещины, выкрошивание, сколы |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | шлакобетонные | Трещины, отпадание штукатурки, пятна, потёки, разводы |
| 3. | Перегородки | шлакобетонные |  |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  | чердачные | Деревянные отеплённые | Следы мокрых пятен |
|  | междуэтажные | Деревянные отеплённые | Следы мокрых пятен |
|  | подвальные | ----------------- | ----------------------- |
| 5. | Крыша | Шифер по деревянной обрешётке | Трещины, отколы, неудовлетворительное |
| 6. | Полы | Дощатые | Щели, прогибы, просадки |
| 7. | Проемы |  |  |
|  | Окна | простые | Переплёты рассохлись |
|  | двери | простые | Проёмы, двери повреждены, неудовлетворительное |
| 8. | Отделка |  |  |
|  | внутренняя | Штукатурка, побелка, покраска | Трещины в штукатурном слое, отпадание штукатурки |
|  | наружная | Штукатурка, побелка | Трещины в штукатурном слое, отпадание штукатурки, потемнение стен |
| 9. | Механическое,электрическое,санитарно-техническое ииноеоборудование |
|  | ванны напольные | Чугунные-эмалированные | удовлетворительное |
|  | электроплиты | разные | удовлетворительное |
|  | лифт | -------------- | --------------- |
|  | вентиляция | Внутренняя | удовлетворительное |
|  | телефонные сети и оборудование | Скрытая проводка | удовлетворительное |
|  | сети проводного радиовещания | -------------- | ---------------- |
|  | сигнализация | ------------ | -------------- |
| 10 | Внутридомовыеинженерныекоммуникации иоборудование для предоставления коммунальных услуг |
|  | электроснабжение | Скрытая проводка | удовлетворительное |
|  | холодное водоснабжение | Стальные трубы | удовлетворительное |
|  | горячее водоснабжение | Стальные трубы | удовлетворительное |
|  | водоотведение | Чугунные трубы | неудовлетворительное |
|  | отопление (от внешних котельных) | Стальные трубы | удовлетворительное |
| 11 | Крыльца | отмостка | Требуется восстановление, неудовлетворительное |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ______Гагарина, д. 16_______

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

__________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки _  деревянный_____________________

4. Год постройки ____________1963________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета ____________________________________________________________

__________________________________________________________________

6. Степень фактического износа ___на  2003 г.___28%_________________________

7. Год последнего капитального ремонта ___1991___________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу ______нет_______________________________

9. Количество этажей _______________1__________________________

10. Наличие подвала ______________нет____________________________

11. Наличие цокольного этажа ______нет___________________________

12. Наличие мансарды _____________нет____________________________

13. Наличие мезонина ______________нет___________________________

14. Количество квартир _____________2__________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества _______________________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания _______________

_______________________________нет___________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) ______нет_______________

18. Строительный объем _____________522_________________ куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками ____137___________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) ___137_________ кв. м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)

_________нет__________ кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) _______нет___________ кв. м

20. Количество лестниц ________________________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки) _________________________________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ________

_____нет_____ кв. м

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома _______750,0______________________

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

_________________________49:06:030003:75______________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Деревянные стулья | Незначительное оседание фундамента |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | брусчатые | Оседание, пятна, разводы |
| 3. | Перегородки | брусчатые | Незначительное оседание |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  | чердачные | Деревянные отеплённые | Волосные трещины |
|  | междуэтажные |  |  |
|  | подвальные |  |  |
| 5. | Крыша | Шифер по деревянной обрешётке | Незначительные повреждения кровли |
| 6. | Полы | Дощатые | Стёртость, уклон |
| 7. | Проемы |  |  |
|  | Окна | Деревянные с форточкой | Перекосы, волосные трещины |
|  | двери | простые |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  | внутренняя |  |  |
|  | наружная | Штукатурка, побелка | Трещины в штукатурном слое |
| 9. | Механическое,электрическое,санитарно-техническое ииноеоборудование |
|  | ванны напольные | Чугунные-эмалированные | удовлетворительное |
|  | электроплиты | разные | удовлетворительное |
|  | лифт | -------------- | --------------- |
|  | вентиляция |  |  |
|  | телефонные сети и оборудование | Скрытая проводка | удовлетворительное |
|  | сети проводного радиовещания | -------------- | ---------------- |
|  | сигнализация | ------------ | -------------- |
| 10 | Внутридомовыеинженерныекоммуникации иоборудование для предоставления коммунальных услуг |
|  | электроснабжение | Скрытая проводка | удовлетворительное |
|  | холодное водоснабжение | Стальные трубы | удовлетворительное |
|  | горячее водоснабжение | Стальные трубы | удовлетворительное |
|  | водоотведение | Чугунные трубы | удовлетворительное |
|  | отопление (от внешних котельных) | Стальные трубы | удовлетворительное |
| 11 | Крыльца | отмостка | удовлетворительно |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ______Гагарина, д. 17_______

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

__________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки _  блочный_____________________

4. Год постройки ____________1969________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета ____________________________________________________________

__________________________________________________________________

6. Степень фактического износа ____на  1999 г.__44%_________________________

7. Год последнего капитального ремонта ______________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу ______нет_______________________________

9. Количество этажей _______________4__________________________

10. Наличие подвала ______________имеется____________________________

11. Наличие цокольного этажа _________________________________

12. Наличие мансарды _____________нет____________________________

13. Наличие мезонина ______________нет___________________________

14. Количество квартир _____________36__________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества ______________________1_________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания _______________

_______________________________нет___________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) ______нет_______________

18. Строительный объем _____________10380________________ куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками _____2685,6__________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) ___1482,0_________ кв. м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)

_________734,6__________ кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) _______нет___________ кв. м

20. Количество лестниц _________3_______________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки) ______________191,1___________________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ________

______277,9____ кв. м

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома _______2880,0_________________________

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

_________________________49:06:030003:77______________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Ленточный | Трещины в швах между плитами, выбоины |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | блочные | Трещины в швах, выкрошивание, отслоение штукатурного слоя, пятна, потёки, разводы |
| 3. | Перегородки | блочные | Трещины в швах |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  | чердачные | железобетонные | Трещины в швах |
|  | междуэтажные | железобетонные | Трещины в швах |
|  | подвальные | железобетонные | Трещины в швах |
| 5. | Крыша | Шифер | Протечки в отдельных местах, неудовлетворительное |
| 6. | Полы | бетонные | Щели, стёртость, выбоины |
| 7. | Проемы |  |  |
|  | Окна | простые | Переплёты рассохлись |
|  | двери | простые | Неполный притвор, неудовлетворительное |
| 8. | Отделка |  |  |
|  | внутренняя | Штукатурка, побелка, покраска | Трещины в штукатурном слое, отпадание штукатурки, краска отшелушивается |
|  | наружная | Штукатурка, побелка, покраска | Трещины в штукатурном слое, отпадание штукатурки, потемнение стен |
| 9. | Механическое,электрическое,санитарно-техническое ииноеоборудование |
|  | ванны напольные | Чугунные-эмалированные | удовлетворительное |
|  | электроплиты | разные | удовлетворительное |
|  | лифт | -------------- | --------------- |
|  | вентиляция | Внутренняя | удовлетворительное |
|  | телефонные сети и оборудование | Скрытая проводка | удовлетворительное |
|  | сети проводного радиовещания | -------------- | ---------------- |
|  | сигнализация | ------------ | -------------- |
| 10 | Внутридомовыеинженерныекоммуникации иоборудование для предоставления коммунальных услуг |
|  | электроснабжение | Скрытая проводка | Неудовлетворительное |
|  | холодное водоснабжение | Стальные трубы | неудовлетворительное |
|  | горячее водоснабжение | Стальные трубы | неудовлетворительное |
|  | водоотведение | Чугунные трубы | неудовлетворительное |
|  | отопление (от внешних котельных) | Стальные трубы | неудовлетворительное |
| 11 | Крыльца, козырьки |  | Выбоины, сколы, неудовлетворительное |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ______Космонтавтов, д. 1_______

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

__________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки _  шлакоблочный_____________________

4. Год постройки ____________1968-1969________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета ____________________________________________________________

__________________________________________________________________

6. Степень фактического износа ___на 2000 г.___43%_________________________

7. Год последнего капитального ремонта ______________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу _____________________________________

9. Количество этажей _______________4__________________________

10. Наличие подвала ______________нет____________________________

11. Наличие цокольного этажа ________________________________

12. Наличие мансарды _____________нет____________________________

13. Наличие мезонина ______________нет___________________________

14. Количество квартир _____________64__________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества _______________________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания _______________

_______________________________нет___________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) ______нет_______________

18. Строительный объем _____________9987_________________ куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками _______2761,3_______________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _2516,1_________ кв. м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)

_________нет__________ кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) _______нет___________ кв. м

20. Количество лестниц __________4_______________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки) ______________237,2___________________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров _________________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ________

_____8,0_____ кв. м

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома _______3280,0________________________

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

_________________________49:06:030003:58______________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | бутовый | Трещины в швах между блоками |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | шлакоблочные | Глубокие трещины, нарушение штукатурного слоя, потёки, разводы |
| 3. | Перегородки | шлакоблочные | трещины |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  | чердачные | железобетонные | Поперечные трещины в карнизе |
|  | междуэтажные | железобетонные | Поперечные трещины в плитах, небольшой прогиб |
|  | подвальные |  |  |
| 5. | Крыша | Шифер | расстройство креплений, просветы, неудовлетворительное |
| 6. | Полы | бетонные | Стёртость, выбоены |
| 7. | Проемы |  |  |
|  | Окна | Двойные, глухие | Трещины, рассыхание |
|  | двери | простые | Неполный притвор, оседание полотен, неудовлетворительное |
| 8. | Отделка |  |  |
|  | внутренняя | Штукатурка, побелка, покраска | Трещины в штукатурном слое, отпадание штукатурки, отшелушивание краски |
|  | наружная | Штукатурка, побелка, покраска | Трещины в штукатурном слое, отпадание штукатурки, загрязнение побелочного слоя |
| 9. | Механическое,электрическое,санитарно-техническое ииноеоборудование |
|  | ванны напольные | Чугунные-эмалированные | неудовлетворительное |
|  | электроплиты | разные | удовлетворительное |
|  | лифт | -------------- | --------------- |
|  | вентиляция | Внутренняя | удовлетворительное |
|  | телефонные сети и оборудование | Скрытая проводка | удовлетворительное |
|  | сети проводного радиовещания | -------------- | ---------------- |
|  | сигнализация | ------------ | -------------- |
| 10 | Внутридомовыеинженерныекоммуникации иоборудование для предоставления коммунальных услуг |
|  | электроснабжение | Скрытая проводка | удовлетворительное |
|  | холодное водоснабжение | Стальные трубы | удовлетворительное |
|  | горячее водоснабжение | Стальные трубы | удовлетворительное |
|  | водоотведение | Чугунные трубы | неудовлетворительное |
|  | отопление (от внешних котельных) | Стальные трубы | неудовлетворительное |
| 11 | Крыльца |  | неудовлетворительное |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ______Сельская, д. 3_______

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

__________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки _шл.блочный______________________

4. Год постройки ____________1990________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета ____________________________________________________________

__________________________________________________________________

6. Степень фактического износа ___на  2002 г.___29%_________________________

7. Год последнего капитального ремонта _______________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу ______нет_______________________________

9. Количество этажей _______________3__________________________

10. Наличие подвала ______________имеется____________________________

11. Наличие цокольного этажа _________________________________

12. Наличие мансарды _____________нет____________________________

13. Наличие мезонина ______________нет___________________________

14. Количество квартир _____________18__________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества _______________________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания _______________

_______________________________нет___________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) ______нет_______________

18. Строительный объем _____________4056_________________ куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками ______1393,8__________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) ____974,4_________ кв. м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)

_________нет__________ кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) _______нет___________ кв. м

20. Количество лестниц ___________2________________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки) ______________93,8____________________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров _______7,7___________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ________

_____317,9_____ кв. м

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома _________1603,0_________________________

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

_________________________49:06:030002:1______________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | бетонный | удовлетворительно |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | шлакоблочные | Мелкие трещины,выкрошивание и отшелушивание швов, потёки, пятна, разводы |
| 3. | Перегородки | шлакоблочные | удовлетворительно |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  | чердачные | Железобетонные плиты | удовлетворительно |
|  | междуэтажные | Железобетонные плиты | удовлетворительно |
|  | подвальные |  |  |
| 5. | Крыша | Мягкая рулонная кровля | удовлетворительное |
| 6. | Полы | дощатые | удовлетворительное |
| 7. | Проемы |  |  |
|  | Окна | простые | удовлетворительное |
|  | двери | простые | удовлетворительное |
| 8. | Отделка |  |  |
|  | внутренняя | Штукатурка, побелка, покраска | удовлетворительное |
|  | наружная | Штукатурка, побелка | удовлетворительное |
| 9. | Механическое,электрическое,санитарно-техническое ииноеоборудование |
|  | ванны напольные | Чугунные-эмалированные | удовлетворительное |
|  | электроплиты | разные | удовлетворительное |
|  | лифт | -------------- | --------------- |
|  | вентиляция | Внутренняя | удовлетворительное |
|  | телефонные сети и оборудование | Скрытая проводка | удовлетворительное |
|  | сети проводного радиовещания | -------------- | ---------------- |
|  | сигнализация | ------------ | -------------- |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |
|  | электроснабжение | Скрытая проводка | удовлетворительное |
|  | холодное водоснабжение | Стальные трубы | удовлетворительное |
|  | горячее водоснабжение | Стальные трубы | удовлетворительное |
|  | водоотведение | Чугунные трубы | удовлетворительное |
|  | отопление (от внешних котельных) | Стальные трубы | удовлетворительное |
| 11 | Крыльца | бетонные | удовлетворительное |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ______Сельская, д. 4_______

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

__________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки _  блочный ______________________

4. Год постройки ____________1991________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета ____________________________________________________________

__________________________________________________________________

6. Степень фактического износа ___на 2002 г.  ___23%_________________________

7. Год последнего капитального ремонта _______________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу ______нет_______________________________

9. Количество этажей _______________2__________________________

10. Наличие подвала ______________нет____________________________

11. Наличие цокольного этажа _________________________________

12. Наличие мансарды _____________нет____________________________

13. Наличие мезонина ______________нет___________________________

14. Количество квартир _____________4__________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества _______________________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания _______________

_______________________________нет___________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) ______нет_______________

18. Строительный объем _____________1253_________________ куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками _____377,7___________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) ____301,6_________ кв. м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)

_________нет__________ кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) _______нет___________ кв. м

20. Количество лестниц __________нет_______________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки) ______________нет____________________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ________

_____76,1_____ кв. м

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома _________1606,0_________________________

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

_________________________49:06:030002:2______________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Свайные бетонные | удовлетворительно |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | блочные | удовлетворительно |
| 3. | Перегородки | Шл./бет.и кирпичные | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  | чердачные | Железобетонные плиты | удовлетворительно |
|  | междуэтажные | Железобетонные плиты | удовлетворительно |
|  | подвальные |  |  |
| 5. | Крыша | ж/б, рубероид | удовлетворительное |
| 6. | Полы |  |  |
| 7. | Проемы |  |  |
|  | Окна | Двойные глухие | удовлетворительное |
|  | двери | простые | удовлетворительное |
| 8. | Отделка |  |  |
|  | внутренняя |  |  |
|  | наружная | Штукатурка, побелка | удовлетворительное |
| 9. | Механическое,электрическое,санитарно-техническое ииноеоборудование |
|  | ванны напольные | Чугунные-эмалированные | удовлетворительное |
|  | электроплиты | разные | удовлетворительное |
|  | лифт | -------------- | --------------- |
|  | вентиляция | Внутренняя | удовлетворительное |
|  | телефонные сети и оборудование | Скрытая проводка | удовлетворительное |
|  | сети проводного радиовещания | -------------- | ---------------- |
|  | сигнализация | ------------ | -------------- |
| 10 | Внутридомовыеинженерныекоммуникации иоборудование для предоставления коммунальных услуг |
|  | электроснабжение | Скрытая проводка | удовлетворительное |
|  | холодное водоснабжение | Стальные трубы | удовлетворительное |
|  | горячее водоснабжение | Стальные трубы | удовлетворительное |
|  | водоотведение | Чугунные трубы | удовлетворительное |
|  | отопление (от внешних котельных) | Стальные трубы | удовлетворительное |
| 11 | Крыльца | бетонные | удовлетворительное |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ______пер. Омчугский, д. 7_______

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

__________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки _  деревянный______________________

4. Год постройки ____________1992________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета ____________________________________________________________

__________________________________________________________________

6. Степень фактического износа _на  2006 г._____35%_________________________

7. Год последнего капитального ремонта _______________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу ______нет_______________________________

9. Количество этажей _______________2__________________________

10. Наличие подвала ______________нет____________________________

11. Наличие цокольного этажа ________________________________

12. Наличие мансарды _____________нет____________________________

13. Наличие мезонина ______________нет___________________________

14. Количество квартир _____________10__________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества _______________________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания _______________

_______________________________нет___________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) ______нет_______________

18. Строительный объем _____________2781_________________ куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками ______849,7__________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) ____629,9_________ кв. м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)

_________130__________ кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) _______нет___________ кв. м

20. Количество лестниц __________2_______________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки) _____________76,4____________________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ________

_____13,4_____ кв. м

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома ________1000,0_________________________

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

_________________________49:06:030003:5______________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Деревянные стулья | Оседание здания |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | брусчатые | Мелкие трещины, повреждение штукатурного слоя, потёки, разводы |
| 3. | Перегородки | брусчатые | Мелкие трещины |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  | чердачные | Деревянные отеплённые | Мелкие трещины |
|  | междуэтажные | деревянные |  |
|  | подвальные |  |  |
| 5. | Крыша | Шифер | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Дощатые | удовлетворительное |
| 7. | Проемы |  |  |
|  | Окна | Двойные створчатые | удовлетворительное |
|  | двери | простые | удовлетворительное |
| 8. | Отделка |  |  |
|  | внутренняя | Штукатурка, побелка, покраска | удовлетворительное |
|  | наружная | Штукатурка, побелка, покраска | Трещины в штукатурном слое, отпадание штукатурки |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |
|  | ванны напольные | Чугунные -эмалированные | удовлетворительное |
|  | электроплиты | разные | удовлетворительное |
|  | лифт | -------------- | --------------- |
|  | вентиляция | Внутренняя | удовлетворительное |
|  | телефонные сети и оборудование | Скрытая проводка | удовлетворительное |
|  | сети проводного радиовещания | -------------- | ---------------- |
|  | сигнализация | ------------ | -------------- |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |
|  | электроснабжение | Скрытая проводка | удовлетворительное |
|  | холодное водоснабжение | Стальные трубы | неудовлетворительное |
|  | горячее водоснабжение | Стальные трубы | неудовлетворительное |
|  | водоотведение | Чугунные трубы | неудовлетворительное |
|  | отопление (от внешних котельных) | Стальные трубы | неудовлетворительное |
| 11 | Крыльца | цоколь | удовлетворительное |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ______Горняцкая,  д. 49А_______

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

__________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки _блочный______________________

4. Год постройки ___ 1993________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета ____________________________________________________________

__________________________________________________________________

6. Степень фактического износа на  2001 г.______23%__________

7. Год последнего капитального ремонта ______________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

Непригодным для проживания  _________

9. Количество этажей _______________5__________________________

10. Наличие подвала ______________есть____________________________

11. Наличие цокольного этажа ______есть___________________________

12. Наличие мансарды _____________нет____________________________

13. Наличие мезонина ______________нет___________________________

14. Количество квартир _____________30__________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества ______нет_________________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания _______________

_______________________________нет___________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) ______нет_______________

18. Строительный объем _____________8163_________________ куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками ______2173,7_________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) ___1615,6_________ кв. м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)

_________нет__________ кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) _______нет___________ кв. м

20. Количество лестниц __________2_______________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки) ______________184,2___________________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров _________17,2_________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ________

_____356,7_____ кв. м

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома ________1200,0_________________________

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

_________________________49:06:030004:33______________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Бетонно ленточный | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | крупноблочные | Незначительные трещины, пятна, отшелушивание, разводы |
| 3. | Перегородки | блочные | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  | чердачные | ж/б плиты | удовлетворительное |
|  | междуэтажные | ж/б плиты | удовлетворительное |
|  | подвальные | ж/б плиты | удовлетворительное |
| 5. | Крыша | Совмещённая рулонная | неудовлетворительное |
| 6. | Полы | бетонные | Стёртость, местами выбоины |
| 7. | Проемы |  |  |
|  | Окна | Деревянные глухие | удовлетворительное |
|  | двери | простые | удовлетворительное |
| 8. | Отделка |  |  |
|  | внутренняя | Штукатурка, побелка, покраска | Трещины в штукатурном слое. |
|  | наружная | Штукатурка, побелка | Незначительные трещины в штукатурном слое. |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |
|  | ванны напольные | Чугунные-эмалированные | удовлетворительное |
|  | электроплиты | разные | удовлетворительное |
|  | лифт | -------------- | --------------- |
|  | вентиляция | Внутренняя | удовлетворительное |
|  | телефонные сети и оборудование | Скрытая проводка | удовлетворительное |
|  | сети проводного радиовещания | -------------- | ---------------- |
|  | сигнализация | ------------ | -------------- |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |
|  | электроснабжение | Скрытая проводка | удовлетворительное |
|  | холодное водоснабжение | Стальные трубы | удовлетворительное |
|  | горячее водоснабжение | Стальные трубы | удовлетворительное |
|  | водоотведение | Чугунные трубы | удовлетворительное |
|  | отопление (от внешних котельных) | Стальные трубы | удовлетворительное |
| 11 | Крыльца | бетонные | неудовлетворительное |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ______Горняцкая,  д. 49_______

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

__________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки _  блочный______________________

4. Год постройки ___ 1988, 1990 г.________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета ____________________________________________________________

__________________________________________________________________

6. Степень фактического износа на  2002 г.______15%__________

7. Год последнего капитального ремонта ______________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

Непригодным для проживания  _________

9. Количество этажей _______________5__________________________

10. Наличие подвала ______________есть____________________________

11. Наличие цокольного этажа ______есть___________________________

12. Наличие мансарды _____________нет____________________________

13. Наличие мезонина ______________нет___________________________

14. Количество квартир _____________54__________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества _______________________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания _______________

_______________________________нет___________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) ______нет_______________

18. Строительный объем _____________6884_________________ куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками ______4280,4_________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) ___2875,2_________ кв. м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)

_________657,7__________ кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) _______нет___________ кв. м

20. Количество лестниц __________4_______________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки) ______________341,5___________________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________21,7________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ________

_____384,3_____ кв. м

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома ________2250,0_________________________

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

_________________________49:06:030004:10______________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Ленточный, из ж/б блоков | Мелкие трещины в цоколе |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | крупноблочные | Мелкие трещины, пятна, отшелушивание, разводы |
| 3. | Перегородки | шлакоблочные | Мелкие трещины, выбоины |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  | чердачные | железобетонные | Трещины в швах между плитами |
|  | междуэтажные | железобетонные | удовлетворительное |
|  | подвальные | железобетонные | удовлетворительное |
| 5. | Крыша | Мягкая, рулонная | неудовлетворительное |
| 6. | Полы | бетонные | Стёртость, выбоины |
| 7. | Проемы |  |  |
|  | Окна | Двойные, глухие | удовлетворительное |
|  | двери | железные | удовлетворительное |
| 8. | Отделка |  |  |
|  | внутренняя | Штукатурка, побелка, покраска | удовлетворительное |
|  | наружная | Штукатурка, побелка, покраска | удовлетворительное |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |
|  | ванны напольные | Чугунные-эмалированные | удовлетворительное |
|  | электроплиты | разные | удовлетворительное |
|  | лифт | -------------- | --------------- |
|  | вентиляция | Внутренняя | удовлетворительное |
|  | телефонные сети и оборудование | Скрытая проводка | удовлетворительное |
|  | сети проводного радиовещания | -------------- | ---------------- |
|  | сигнализация | ------------ | -------------- |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |
|  | электроснабжение | Скрытая проводка | удовлетворительное |
|  | холодное водоснабжение | Стальные трубы | удовлетворительное |
|  | горячее водоснабжение | Стальные трубы | удовлетворительное |
|  | водоотведение | Чугунные трубы | удовлетворительное |
|  | отопление (от внешних котельных) | Стальные трубы | удовлетворительное |
| 11 | Крыльца | бетонные | удовлетворительное |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ______Горняцкая,  д. 51_______

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

__________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки _  блочный______________________

4. Год постройки ___ 1989________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета ____________________________________________________________

__________________________________________________________________

6. Степень фактического износа на  2003 г.______14%__________

7. Год последнего капитального ремонта ____________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

непригодным для проживания  _________

9. Количество этажей _______________5__________________________

10. Наличие подвала ______________есть____________________________

11. Наличие цокольного этажа ______есть___________________________

12. Наличие мансарды _____________нет____________________________

13. Наличие мезонина ______________нет___________________________

14. Количество квартир _____________68_________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества _________4 организации______________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания _______________

_______________________________нет___________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) ______нет_______________

18. Строительный объем _____________20242_________________ куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками ______6070,2_________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) ___3641,3_________ кв. м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)

________888,0___________ кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) _______нет___________ кв. м

20. Количество лестниц __________5_______________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки) ______________471,5___________________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ________115,9________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ________

_____953,5_____ кв. м

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома ________3688,0_________________________

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

_________________________49:06:030004:7______________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Ленточный железобетонный | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | блочные | Незначительные трещины, отшелушивание, потёки, разводы |
| 3. | Перегородки | железобетонные |  |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  | чердачные | железобетонные | Незначительные трещины |
|  | междуэтажные | железобетонные | удовлетворительное |
|  | подвальные | железобетонные | удовлетворительное |
| 5. | Крыша | Шифер по деревянным стропилам | неудовлетворительное |
| 6. | Полы | бетонные | стёртость |
| 7. | Проемы |  |  |
|  | Окна | Двойные глухие | удовлетворительное |
|  | двери | простые | удовлетворительное |
| 8. | Отделка |  |  |
|  | внутренняя | Штукатурка, побелка, покраска | удовлетворительное |
|  | наружная | Штукатурка, побелка, покраска | Трещины в штукатурном слое |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |
|  | ванны напольные | Чугунные-эмалированные | удовлетворительное |
|  | электроплиты | разные | удовлетворительное |
|  | лифт | -------------- | --------------- |
|  | вентиляция | Внутренняя | удовлетворительное |
|  | телефонные сети и оборудование | Скрытая проводка | удовлетворительное |
|  | сети проводного радиовещания | -------------- | ---------------- |
|  | сигнализация | ------------ | -------------- |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |
|  | электроснабжение | Скрытая проводка | удовлетворительное |
|  | холодное водоснабжение | Стальные трубы | удовлетворительное |
|  | горячее водоснабжение | Стальные трубы | неудовлетворительное |
|  | водоотведение | Чугунные трубы | удовлетворительное |
|  | отопление (от внешних котельных) | Стальные трубы | удовлетворительное |
| 11 | Крыльца | бетонные | удовлетворительное |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома _____ул._Победы, д. 7А_________________

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

__________________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки   деревянный_____________________________________

4. Год постройки ____________2013 год_____________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  техническогоучета______0______

6. Степень фактического износа ___0_______________________________________

7. Год последнего капитального ремонта __нет_______________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу ______нет________________________________________________

9. Количество этажей _______________2_____________________________________

10. Наличие подвала _______________ 1_____________________________________

11. Наличие цокольного этажа ______нет____________________________________

12. Наличие мансарды _____________нет____________________________________

13. Наличие мезонина ______________нет___________________________________

14. Количество квартир _____________16____________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества _____________________________нет_____________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещенийв многоквартирном доме непригодными для проживания  ___нет___________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными дляпроживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признаниижилых помещений непригодными для проживания) ______нет__________________________________________________

18. Строительный объем _____________3727,0__________________________ куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,коридорами и лестничными клетками _______________1728,8____________________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) ___980,8___________________ кв. м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, невходящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме__нет_________________ кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилыхпомещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном доме)______748_____кв. м

20. Количество лестниц __________2________________________________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные лестничные площадки) __________________________________71,9__________________________________ кв. м.

22. Уборочная площадь общих коридоров ___5,8____________________________ кв. м.

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ____________________________кв. м.

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего имущества многоквартирного дома _______1808,0____________________________________________

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)_______ 49:06:030005:695_

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | монолитный, ж/бетонный, столбчатый | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | наружная обшивка панелями, внутренняя обшивка двухслойными гипсокартонными листами по модульному каркасу из доски | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | двухслойные гипсокартонные листы, заполненные теплозвукоизоляционным материалом | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  | чердачные | гипсокартонные листы по деревянной обрешетке | удовлетворительное |
|  | междуэтажные |  | удовлетворительное |
|  | подвальные |  | удовлетворительное |
| 5. | Крыша | скатная из мягкой черепицы по сплошному настилу из досок | удовлетворительное |
| 6. | Полы | линолеум, ДВП | удовлетворительное |
| 7. | Проемы |  |  |
|  | Окна | стеклопакеты | удовлетворительное |
|  | двери | простые | удовлетворительное |
| 8. | Отделка |  |  |
|  | внутренняя | оштукатуривание стен, окраска, оклейка обоями | удовлетворительное |
|  | наружная | металлосайдинг | удовлетворительное |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое иное оборудование |
|  | ванны напольные | железные, эмалированные | удовлетворительное |
|  | электроплиты | есть | удовлетворительное |
|  | лифт | -------------- | --------------- |
|  | вентиляция |  |  |
|  | телефонные сети и оборудование |  |  |
|  | сети проводного радиовещания | -------------- | ---------------- |
|  | сигнализация | ------------ | -------------- |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |
|  | электроснабжение | скрытая проводка | удовлетворительное |
|  | холодное водоснабжение | металлопластиковые трубы | удовлетворительное |
|  | горячее водоснабжение | металлопластиковые трубы | удовлетворительное |
|  | водоотведение | пластмассовые и чугунные трубы | удовлетворительное |
|  | отопление (от внешних котельных) | металлопластиковые трубы, алюминиевые радиаторы | удовлетворительное |
| 11 | Крыльца | монолитный железобетон | удовлетворительное |