АДМИНИСТРАЦИЯ

ТЕНЬКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19.08.2020 № 219-па

п. Усть-Омчуг

О создании комиссии по проведению проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области к работе в отопительный период 2020-2021 годов

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», администрация Тенькинского городского округа Магаданской области п о с т а н о в л я е т:

1. Создать комиссию по проведению проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области к работе в отопительный период 2020-2021 годов (приложение №1).

2. Утвердить Программу проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области к  работе в отопительный период  2020-2021 годов (приложение №2).

3. Утвердить рекомендованный образец акта проверки готовности к отопительному периоду (приложение № 3).

4. Утвердить рекомендованный образец паспорта готовности к отопительному периоду (приложение № 4).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

Глава Тенькинского городского округа                                        Д.А. Ревутский

Приложение № 1 к постановлению администрации Тенькинского городского округа Магаданской области от 19.08.2020 № 219-па

Состав комиссии по проведению проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области к работе в отопительный период 2020-2021 годов

| Председатель комиссии: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ревутский Д.А. | - | глава Тенькинского городского округа |
| Заместитель председателя комиссии: |  |  |
| Круглов В.А. | - | руководитель комитета ЖКХ, дорожного хозяйства и жизнеобеспечения администрации Тенькинского городского округа |
| Члены комиссии: |  |  |
| Бирюков М.А. | - | государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора Северо-Восточного управления Ростехнадзора (по согласованию, при проведении проверки готовности теплоснабжающей организации); |
| Матунин А.А. | - | и.о. директора ООО «Тенька» (по согласованию); |
| Наумец П.И. | - | и.о. главного инженера ООО Тенька (по согласованию); |
| Чаброва М.В. | - | главный специалист территориальной администрации пос. Мадаун; |
| Вильданова Т.И. | - | главный специалист территориальной администрации пос. Омчак; |
| Лысенко С.С. | - | главный специалист территориальной администрации пос. им. Гастелло; |
| Скосырских О.В. | - | Заместитель руководителя комитета ЖКХ, дорожного хозяйства и жизнеобеспечения администрации Тенькинского городского округа; |
| Алдошина В.Д. | - | председатель Собрания представителей Тенькинского городского округа (по согласованию); |
| Наумец П.Н. | - | и.о. директора МУП «Жилищно-эксплуатационное управление» муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области (по согласованию, при приемке жилищного фонда, находящегося в управлении МУП «Жилищно-эксплуатационное управление» (по согласованию); |
| Свинтозельский В.Л. | - | председатель ТСЖ «Черемушки» (по согласованию, при приемке жилищного фонда, находящегося в управлении ТСЖ «Черемушки» (по согласованию). |

____________________

Приложение № 2 к постановлению администрации Тенькинского городского округа Магаданской области от 19.08.2020 № 219-па

Программа проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области к работе в отопительный период 2020-2021 годов

| Объекты, подлежащие проверке | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проведения проверки |
| --- | --- | --- |
| Котельная поселка Мадаун | с 20 августа по 1 сентября | Акт, подтверждающий наличие на котельной нормативного запаса топлива; Акт, подтверждающий проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей; Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения; План график ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии; График ограничения подачи тепловой энергии абонентам; Наличие документов, определяющих балансовое разграничение; Акт опробования (под нагрузкой) аварийных ДЭС; Инструкции по запуску ДЭС; Приказ о закреплении ответственных лиц, отвечающих за запуск ДЭС. |
| Центральная котельная поселка Усть-Омчуг | с 20 августа по 1 сентября | Акт, подтверждающий наличие на котельной нормативного запаса топлива; Акт, подтверждающий проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей; Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения; План график ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии; График ограничения подачи тепловой энергии абонентам; Наличие документов, определяющих балансовое разграничение; Акт опробования (под нагрузкой) аварийных ДЭС; Инструкции по запуску ДЭС; 9. Приказ о закреплении ответственных лиц, отвечающих за запуск ДЭС. |
| Электрическая котельная поселка Усть-Омчуг | с 20 августа по 1 сентября | Порядок ликвидации аварийных ситуаций на объекте; План график ремонта источников тепловой энергии; График ограничения подачи тепловой энергии абонентам; Наличие документов, определяющих балансовое разграничение; Акт опробования (под нагрузкой) аварийных ДЭС; Инструкции по запуску ДЭС; 7. Приказ о закреплении ответственных лиц, отвечающих за запуск ДЭС. |
| Котельная поселка Транспортный | с 20 августа по 1 сентября | Акт, подтверждающий наличие на котельной нормативного запаса топлива; Акт, подтверждающий проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей; Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения; План график ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии; График ограничения подачи тепловой энергии абонентам; Наличие документов, определяющих балансовое разграничение; Акт опробования (под нагрузкой) аварийных ДЭС; Инструкции по запуску ДЭС; 9. Приказ о закреплении ответственных лиц, отвечающих за запуск ДЭС. |
| Котельная поселка Омчак | с 20 августа по 1 сентября | Акт, подтверждающий наличие на котельной нормативного запаса топлива; Акт, подтверждающий проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей; Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения; План график ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии; График ограничения подачи тепловой энергии абонентам; Наличие документов, определяющих балансовое разграничение; Акт опробования (под нагрузкой) аварийных ДЭС; Инструкции по запуску ДЭС; 9. Приказ о закреплении ответственных лиц, отвечающих за запуск ДЭС. |
| Котельная поселка Омчак ул. Новая | с 20 августа по 1 сентября | Акт, подтверждающий наличие на котельной нормативного запаса топлива; Акт, подтверждающий проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей; Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения; План график ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии; График ограничения подачи тепловой энергии абонентам; Наличие документов, определяющих балансовое разграничение; Акт опробования (под нагрузкой) аварийных ДЭС; Инструкции по запуску ДЭС; Приказ о закреплении ответственных лиц, отвечающих за запуск ДЭС. |
| Жилищный фонд: пос. Усть-Омчуг пос. Омчак пос. Мадаун пос. им. Гастелло пос. Транспортный | с 20 августа по 1 сентября | План-график ремонта жилого фонда |
| При обнаружении нарушений в ходе проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду, составляется акт с указанием Перечня нарушений и указанием сроков их устранения. |

_________________

Приложение № 3 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Тенькинского городского округа Магаданской области от 19.08.2020 № 219-па рекомендуемый образец

АКТ

Проверки готовности к отопительному периоду _______/________ гг.

__________________________               "_____"_______________ 20__ г.

(место составление акта)                                               (дата составления акта)

Комиссия, образования___________________________________________

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

В соответствии с программой проведения проверки готовности к работе в отопительный период от _________________________ 20__ г., утвержденной

__________________________________________________________________

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с______________________20____г.  по ______________________20___г.

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду

(полное название теплоснабжающей организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1._________________________________________________________________

2._________________________________________________________________

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности  к отопительному периоду:_________________________________________

__________________________________________________________________.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду __/____гг.

Председатель комиссии______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя комиссии:___________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: ___________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"___"____________ 20__ г.  __________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя)

Приложение № 4 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Тенькинского городского округа от 19.08.2020 № 219-па рекомендуемый образец

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду

_______/______ гг.

Выдан ____________________________________________________________

(полное наименование теплоснабжающей организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводится проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1._______________________;

2._______________________;

3._______________________.

Основание выдачи паспорта готовности  к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от ___________№ ___ г.

______________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного

органа, образовавшего комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)

___________________