АДМИНИСТРАЦИЯ ХАСЫНСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.12.2017		                                                                                № 1052

п. Палатка

О введении режима чрезвычайной ситуации на территории             п. Талая Хасынского городского округа

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации                   от 30.12.2003 № 794 «О Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Хасынского городского округа от 26.12.2017 № 13, в связи с возникновением чрезвычайной ситуации, связанной с выходом из строя дизель-генератора и, как следствие, перебоями в системе электроснабжения п. Талая, Администрация Хасынского городского округа п о с т а н о в л я е т:

- Оценка обстановки: ввиду аварии на дизель-генераторе № 3 в      п. Талая электроснабжение осуществляется с использованием дизель-генератора № 4, который по своим характеристикам не может выдавать полную мощность, в этой связи происходит веерная подача электроэнергии населению. Котельная и санаторий работают на резервных электростанциях. Данная ситуация нарушает жизнедеятельность населения п. Талая и попадает под определение чрезвычайной.

Выводы из оценки обстановки: при наихудшем сценарии развития событий, в отсутствии резервных источников электроэнергии, учитывая износ имеющегося оборудования может произойти отключение электроэнергии, остановки котельной, выход из строя тепло-водо сетей и окончательная разморозка всех систем, что сделает п. Талая непригодным для проживания.

Метеоусловия: температура наружного воздуха ( 25.12.2017): – 51 град.

2. В связи с возникновением чрезвычайной ситуации, связанной с выходом из строя дизель-генератора и, как следствие, перебоями в системе электроснабжения п. Талая, ввести для соответствующих органов управления и сил городского звена территориальной подсистемы РСЧС режим чрезвычайной ситуации с 10.00 часов 26.12.2017, уровень реагирования – местный.

3.	Определить границы зон чрезвычайной ситуации: территория п. Талая Хасынского городского округа.

4.	Определить пункты управления: в здании Администрации Хасынского городского округа и территориальном отделе п. Талая.

5. Руководителем работ определить начальника коммунально-технической службы Хаджимуратова З.З.

6. Определить штаб ликвидации чрезвычайной ситуации:

Соколов Б.В. – глава Хасынского городского округа -  начальник штаба;

Хаджимуратов З.З. - руководитель КУМИ – начальник коммунально-технической службы;

Яковлев М.А. – руководитель МУП «Комэнерго»;

Куйсунов И.А. – начальник участка п. Атка, Талая;

Першин М.П. – начальник ДЭС;

Судак Л.А. – начальник территориального отдела Администрации Хасынского городского округа в п. Талая.

7. Создать оперативный штаб по обследованию температурного режима в п. Талая в составе:

Судак Л.А. – начальник территориального отдела Администрации Хасынского городского округа в п. Талая – начальник штаба;

Демидов И.А. –заместитель министра строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области;

Ковалев А.К. - главный энергетик МУП «Комэнерго»;

Васильев С.И. – директор МУП «Феникс»;

Хаджимуратов З.З. – руководитель КУМИ – начальник коммунально-технической службы.

Оперативному штабу осуществлять работу, согласно поступающим указаниям.

8. Основные усилия сосредоточить на:

-   недопущении дальнейшего развития чрезвычайной ситуации;

- доставке и вводе в эксплуатацию дополнительного источника электроэнергии;

-   проведении ремонтных работ на имеющихся дизельных установках;

- своевременном и оперативном оповещении и информировании населения и органов управления о правилах поведения населения в зоне возможной ЧС.

Задачи определить:

9. Начальнику территориального отдела Администрации Хасынского городского округа в п. Талая:

-  вести непрерывный контроль состояния окружающей среды, вести прогнозирование развития возникших и возможных чрезвычайных ситуаций и их последствий;

- обеспечить оповещение и информирование населения о введении режима чрезвычайной ситуации и действиям населения, в течение всего периода действия режима.

10. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС Администрации Хасынского городского округа:

- к 10.00 часам 26.12.2017 решить вопрос с поставщиками дизельной электростанции для обеспечения потребностей в электроэнергии п. Талая;

- через ЕДДС организовать взаимодействие проводимых мероприятий по чрезвычайной ситуации;

- организовать информирование населения Хасынского городского округа через официальный сайт муниципального образования «Хасынский городской округ».

11. Руководителю комитета жизнеобеспечения территории:

- вести непрерывный контроль состояния окружающей среды, вести прогнозирование развития возникших и возможных чрезвычайных ситуаций и их последствий;

- к 18.00 часам 26.12.2017 решить вопрос по доставке дизель-генератора в     п. Талая.

12. Рекомендовать начальнику ТОУ «Роспотребнадзора» по Магаданской области в Хасынском районе обеспечить контроль санитарно-эпидемиологической обстановки на территории п. Талая, в связи с возможным возникновением чрезвычайной ситуации.

13. Рекомендовать главному врачу МОГАУЗ «Хасынская районная больница» быть в готовности к реагированию в связи с возможным ухудшением ситуации на территории п. Талая.

14. Директору МУП «Комэнерго»,

- привести силы и средства в режим функционирования «Повышенная готовность»;

- обеспечить проведение ремонтных работ и скорейший ввод в эксплуатацию стационарных дизельных генераторов;

- вести непрерывный контроль состояния окружающей среды, вести прогнозирование развития возникших и возможных чрезвычайных ситуаций и их последствий;

- вести непрерывный сбор, анализ и обмен информацией со всеми заинтересованными организациями о работе вверенной организации, а также организовать взаимодействие по вопросам ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий, в том числе с ЕДДС Хасынского городского округа.

15.	 Руководителю МУП «Феникс»:

- привести силы и средства в режим функционирования «Повышеная готовность»;

- вести непрерывный сбор, анализ и обмен информацией со всеми заинтересованными организациями о работе вверенной организации, а также организовать взаимодействие по вопросам ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий, в том числе с ЕДДС Хасынского городского округа;

- обеспечить безаварийное функционирование внутридомовых сетей жилфонда и обслуживаемых организаций на протяжении периода действия режима повышенной готовности.

16. Заместителю главы Администрации Хасынского городского округа, к 10.00 часам 26.12.2017 решить вопрос о досрочной отправке на каникулы учеников МОУ СОШ п. Талая.

17. ЕДДС Хасынского городского округа:

- обеспечить взаимодействие со всеми организациями, участвующими в предупредительных мероприятиях;

- обеспечить взаимодействие с Центром управления в кризисных ситуациях Магаданской области и оперативным дежурным ОГУ «ПСЦ ГО ЗНТ и ПБ Магаданской области».

18. Рекомендовать всем руководителям предприятий, организаций и учреждений, указанных в настоящем постановлении, незамедлительно сообщать о возникновении чрезвычайных ситуаций, перебоях функционирования объектов первоочередного жизнеобеспечения населения, объектов социальной сферы и коммунального и дорожного хозяйства в Единую дежурную диспетчерскую службу Хасынского городского округа по телефонам: 9-11-12, 9-32-50, 89086038655.

19. Связь осуществлять по проводным и сотовым каналам связи.

20. Для ликвидации чрезвычайной ситуации привлечь:

МУП «Комэнерго» - 8 чел., 2 ед. техн;

ПЧ № 15 - 4 чел., 1 ед. техн.

Отд МВД России по Хасынскому району - 4 чел., 1 ед. техн.

Администрация Хасынского городского округа - 6 чел., 2 ед. техн.

Резерв:

МУП «Комэнерго» - 8 чел., 2 ед. техн;

ПЧ № 15 - 4 чел., 1 ед. техн.

Отд МВД России по Хасынскому району - 4 чел. 1 ед. техн.

Администрация Хасынского городского округа - 6 чел., 2 ед. техн.

21. Настоящее постановление подлежит опубликованию в еженедельной газете «Заря Севера» и размещению на официальном сайте муниципального образования «Хасынский городской округ».

22. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава

Хасынского городского округа 				                 Б.В. Соколов