АДМИНИСТРАЦИЯ ХАСЫНСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

20.10.2016                                                                                  № 244-р

п. Палатка

О внесении изменений в распоряжение Администрации Хасынского городского округа от 29.08.2016 № 202-р «Об утверждении организационно-методических рекомендаций по подготовке муниципального образования «Хасынский городской округ»

к проведению отопительного периода 2016-2017 годов, по повышению надежности системы теплоснабжения и проверке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии

к работе в отопительный период»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103       «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», постановлением Правительства Магаданской области от 20.05.2016 № 401-пп «О задачах по подготовке к отопительному периоду на 2016-2017 годы», на основании Устава муниципального образования «Хасынский городской округ», в целях гарантированного обеспечения жилищно-коммунальными услугами потребителей в отопительный период 2016-2017 годов, предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, а также в целях обеспечения оперативного взаимодействия и реагирования служб жилищно-коммунального хозяйства и организаций всех форм собственности при возникновении нештатных ситуаций (аварий) на объектах жизнеобеспечения муниципального образования «Хасынский городской округ»:

1. Внести следующие изменения в распоряжение Администрации Хасынского городского округа от 29.08.2016 № 202-р «Об утверждении организационно-методических рекомендаций по подготовке муниципального образования «Хасынский городской округ» к проведению отопительного периода 2016-2017 годов, по повышению надежности системы теплоснабжения и проверке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к работе в отопительный период» (далее - Распоряжение):

1.1. Таблицу № 2 «Порядок действий при аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения» к приложению № 3 Распоряжения «План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций на территории муниципального образования «Хасынский городской округ» изложить в новой редакции:

Таблица № 2

ПОРЯДОК

действий при аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения

| № п\п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения |
| 1. | При поступлении информации (сигнала) в дежурно-диспетчерскую службу (далее - ДДС) организаций об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения, осуществляется: - доведение оперативной информации до ЕДДС Хасынского городского округа; - определение объема последствий аварийной ситуации (количество населенных пунктов, жилых домов, котельных, водозаборов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения); - принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования; - организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по обводным каналам; - организация работ по восстановлению линий электропередач и систем жизнеобеспечения при авариях на них; - принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения. | Немедленно | Дежурно-диспетчерские службы, руководители объектов электро-, водо-, теплоснабжения |
| 2. | Проверка работоспособности автономных источников питания и поддержание их в постоянной готовности, отправка автономных источников питания для обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения. Подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток. Обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилые кварталы. | Ч + (0 ч. 30 мин. - 01. ч. 00 мин.) | Аварийно-восстановительные формирования |
| 3. | При поступлении сигнала в ЕДДС Хасынского городского округа об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения: - доведение информации до главы Администрации Хасынского городского округа и заместителей руководителя рабочей группы; - оповещение и сбор рабочей и оперативной группы. | Немедленно Ч + 1 ч. 30 мин. | Оперативный дежурный ЕДДС Хасынского городского округа |
| 4. | Проведение расчетов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения и выдача рекомендаций в ДДС муниципальных образований района. | Ч + 2 ч. 00 мин. | Рабочая и Оперативная группа |
| 5. | Организация работы оперативной группы | Ч + 2 ч. 30 мин. | Руководитель оперативной группы |
| 6. | Задействование сил и средств поселения для предупреждения возможных аварий на объектах очистных сооружений. | Ч + 2 ч. 30 мин. | По решению рабочей группы |
| 7. | Выезд рабочей группы муниципального образования в населенный пункт, в котором произошла авария. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации. Определение количества потенциально опасных предприятий, предприятий с безостановочным циклом работ, котельных, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, попадающих в зону возможной аварийной ситуации. | Ч + (2 ч. 00 мин - 3 ч. 00 мин). | Руководитель рабочей группы |
| 8. | Организация несения круглосуточного дежурства руководящего состава поселения. | Ч + 3 ч. 00 мин. | Оперативная группа |
| 9. | Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. | Ч + 3 ч. 00 мин. | Руководитель оперативной группы |
| 10. | Оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (при необходимости). | Ч + 3 ч. 00 мин. | Оперативный дежурный ЕДДС Хасынского городского округа, начальники территориальных отделов п. Атка, п. Талая и п. Стекольный |
| 11. | Принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого функционирования отраслей и объектов экономики, жизнеобеспечению населения. | Ч + 3 ч. 00 мин. | Руководители рабочей и оперативной групп |
| 12. | Организация сбора и обобщения информации: -о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации; -о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения сельских (городских) поселений; -о состоянии отопительных котельных, тепловых пунктов, систем энергоснабжения, о наличии резервного топлива. | Через каждые: 1 час (в течении первых суток) 2 часа (в последующие сутки). | Оперативный дежурный ЕДДС Хасынского городского округа и оперативная группа |
| 13. | Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения населения. | В ходе ликвидации аварии | Руководитель оперативной группы |
| 14. | Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в районе аварии. | Ч + 3 ч. 00 мин. | Отделение МВД России по Хасынскому району (по согласованию) |
| 15. | Доведение информации до рабочей группы о ходе работ по ликвидации аварии и необходимости привлечения дополнительных сил и средств. | Ч + 3 ч. 00 мин. | Руководитель оперативной группы |
| 16. | Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. | По решению рабочей группы |

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Комитет жизнеобеспечения территории Администрации Хасынского городского округа.

3. Настоящее распоряжение опубликовать в еженедельной газете «Заря Севера» и разместить на сайте муниципального образования «Хасынский городской округ».

Глава

Хасынского городского округа Б. В. Соколов