Администрация

сельского поселения «Даурское»

Муниципального района «Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 16 » августа 2018 г.                                                                                     № 144

п.ст. Даурия

О создании комиссии по приёмке объектов ЖКХ и объектов социальной сферы их готовности к отопительному периоду

2018-2019 гг. на территории сельского поселения «Даурское»

В целях осуществления контроля по выполнению планов мероприятий по подготовке объектов ЖКХ сельского поселения «Даурское» и социальной сферы к отопительному периоду 2018-2019 годов, руководствуясь ст. 14 Федерального закона №131-Ф3 от 06.10.2013г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Минэнерго России от 12.03.2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003 утвержденные, постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. № 170, Уставом сельского поселения «Даурское» постановляю:

1. Создать	постоянно действующую комиссию по приёмке объектов ЖКХ и объектов социальной сферы их подготовки к отопительному периоду 2018-2019 гг. (далее - Комиссия).

2. Утвердить состав комиссии (приложение 1).

3. Утвердить Положение Комиссии (приложение 2).

4. Утвердить график приема объектов ЖКХ и объектов социальной сферы

(приложение 3).

5. Рекомендовать предприятиям и организациям жилищно- коммунального комплекса АО «ЗабТЭК», ООО «Забайкальская управляющая компания»:

5.1. Осуществить подготовку к отопительному сезону котельных, тепловых пунктов, насосных станций, водозаборов, очистных сооружений, распределительных подстанций, сетей теплоснабжения, водоснабжения, канализации, электроснабжения, жилых домов, объектов социальной сферы, дорог, тротуаров - по принадлежности.

5.2. Обеспечить наличие аварийного запаса материалов, запчастей и оборудования для работы в осенне-зимний период.

- Рекомендовать предприятиям и организациям независимо от организационно-правовой формы, индивидуальным предпринимателям:

  - Обеспечить окончание всех видов работ по подготовке объектов, находящихся в собственности или на ином законном основании, с составлением актов готовности к отопительному сезону 2018-2019 гг. согласно срокам, указанным в утвержденных организационно-технических мероприятиях по подготовке объектов теплоэнергетического, жилищно- коммунального хозяйства и социальной сферы сельского поселения «Даурское» к устойчивой работе в осенне-зимний период 2018-2019 гг.

  - Не допускать случаев приемки в эксплуатацию по окончании строительства, реконструкции и капитального ремонта жилых домов, других зданий и сооружений, объектов инженерного обеспечения с отступлением от проектных решений, а также норм и требований их технической эксплуатации.

  - Провести проверку отопительных систем в имеющихся нежилых помещениях, зданиях, емкостях, предназначенных для хранения запасов твердого и жидкого топлива.

  - Провести проверку инженерных сетей и оборудования вышеуказанных помещений, обеспечить заготовку топлива в установленных количествах, а также хранение и надлежащий учет.

  - Обеспечить качественную подготовку к отопительному сезону котельных и тепловых сетей, электрических подстанций и сетей, объектов водопроводно-канализационного хозяйства, повысить уровень их технической эксплуатации и надежности работы, укрепить службы инженерного обеспечения необходимыми механизмами и квалифицированными кадрами.

- Предприятиям и организациям жилищно-коммунального комплекса АО «ЗабТЭК», ООО «Забайкальская управляющая компания» предоставить паспорта готовности соответствующей формы (приложение 4) о готовности ЖКХ и объектов социальной инфраструктуры, жилищного фонда до 10 сентября 2018 года в администрацию сельского поселения «Даурское».

Недостатки, выявленные в ходе проверки, устраняются в 10-ти дневный срок с предоставлением отчета о выполнении в Администрацию сельского поселения «Даурское».

И.о. Главы сельского поселения «Даурское»                    В. Н. Глищинская

Приложение 1

Утверждено

Постановлением администрации сельского поселения «Даурское» от «	»	2018 года №

Комиссия по приёмке объектов ЖКХ и объектов социальной сферы их подготовки к отопительному периоду 2017-2018г.г. на территории

сельского поселения «Даурское»

- председатель комиссии Глищинская В. Н. - И.о. главы сельского поселения «Даурское»;

- секретарь комиссии Гречкосей Е. Ю. - мастер ООО «Забайкальская управляющая компания»;

Члены комиссии:

- Ульзутуев М. А. - начальник котельной;

- Санников В. Н. - мастер котельной АО «ЗабТЭК»;

- Скосырская Н. Б. – и. о. директора ООО «Забайкальская управляющая компания»;

- Собственники жилых помещений по согласованию при приёмке многоквартирных домов.

Приложение 2 Утверждено

Постановлением администрации сельского поселения «Даурское» от «___»_____2018 года № ____

Положение о комиссии по приемке объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы независимо от организационноправовой формы к эксплуатации в осенне-зимний период 2018-2019 гг. на территории сельского поселения «Даурское»

- Общие положения

  - Комиссия по приемке объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы независимо от организационно-правовой формы к эксплуатации в осенне-зимний период на территории сельского поселения «Даурское» (далее - Комиссия) создана для проверки и оценки объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и объектов социальной сферы (далее - Объекты) к устойчивому функционированию в осенне-зимний период с учетом итогов предыдущего отопительного сезона и выявления причин, связанных с аварийными ситуациями и предпосылками к ним при эксплуатации энергетических установок, систем водоснабжения и водоотведения.

  - Работа Комиссии осуществляется на безвозмездной основе.

  - Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Забайкальского края и иными нормативными правовыми актами Забайкальского края, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления, а также настоящим Положением.

  - Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти области и органами местного самоуправления, а также с организациями, принимающими участие в подготовке Объектов к осенне- зимнему периоду.

- Задачи Комиссии

Основными задачами Комиссии являются:

  - Выявление причин нарушений и неполадок на Объектах при работе в зимних условиях.

  - Координация работы по подготовке Объектов к работе в осенне- зимний период, в рамках своих полномочий.

  - Контроль за ходом подготовки и обеспечением устойчивого функционирования Объектов к работе в осенне-зимний период в рамках своих полномочий.

  - Анализ и оценка хода работ по подготовке Объектов к работе в осенне-зимний период.

  - Приемка Объектов к работе в осенне-зимний период в рамках своих полномочий.

3. Полномочия комиссии

Для осуществления возложенных задач Комиссия вправе:

- Осуществлять с выездом на место проверку выполнения необходимых мероприятий по подготовке Объектов к работе в осенне- зимний период.

- Рекомендовать организациям и предприятиям различных организационно-правовых форм выполнение необходимых и дополнительных мероприятий в ходе подготовки Объектов к осенне-зимнему периоду с учетом замечаний, выявленных в ходе предыдущего осенне-зимнего периода.

- Запрашивать от предприятий, организаций, учреждений независимо от организационно-правовых форм, участвующих в организации тепло-, водо-, энергоснабжения населения и объектов социально-культурной сферы, обслуживании жилищного фонда, необходимую информацию по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.

- Привлекать к работе Комиссии должностных лиц предприятий, организаций, учреждений независимо от организационно-правовых форм, участвующих в организации тепло-, водо-, энергоснабжения населения, обслуживании жилищного фонда, по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.

- Привлекать в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, для участия в работе Комиссии по приемке Объектов представителей федеральных органов власти, не вошедших в состав утвержденной Комиссии.

4. Организация деятельности Комиссии

- Состав Комиссии утверждается постановлением главы администрации сельского поселения «Даурское»

- Заседания Комиссии проводится по мере необходимости.

- Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины его состава.

- Принятые решения носят рекомендательный характер и оформляются протоколом.

- Проверка, оценка и приемка Объектов осуществляется в соответствии с Постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 года № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» и Положением об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период. СО 153-34.08.105-2004, утвержденным Министерством промышленности и энергетики РФ от 25 августа 2004 года, и другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

- Результатом деятельности Комиссии является подписание Паспортов готовности к эксплуатации в осенне-зимний период установленной формы на объекты жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, социальной сферы на территории сельского поселения «Даурское».

Приложение 3

Утверждено

Постановлением администрации сельского поселения «Даурское» от «___»______2018 года №____

График по приёмке объектов ЖКХ и объектов социальной сферы их подготовки к отопительному периоду 2018-2019 гг. на территории

сельского поселения «Даурское»

| № п/п | Объекты подлежащие проверки | Количество объектов | Сроки проведения проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирные жилые дома | 13 | с 10.09.2018 г. по 14.09.2018 г. |
| 2 | Модульная котельная МКУ-В-10 | 1 | с 10.09.2018 г. по 14.09.2018 г. |
| 3 | Наружные сети тепло, водоснабжения, водоотведения | - | с 10.09.2018 г. по 14.09.2018 г. |
| 4 | ВНС - 2 | 1 | с 10.09.2018 г. по 14.09.2018 г. |

Приложение № 4

Правила и нормы технической эксплуатации

Жилищного фонда МКД 2-03.2003

(утв. Постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. № 170)

Паспорт готовности

дома к эксплуатации в зимних условиях

город _________________ район ___________________________________________

Паспорт

готовности объекта жилищно-коммунального назначения

к работе в зимних условиях

адрес ________________________________________________________________________

принадлежность объекта _______________________________________________________

____________________ 20___ г.

I. Общие сведения

1. Назначение объекта  (жилое,  промышленное,  ремонтно-эксплуатационное,

административное) ____________________________________________________________

2. Год постройки ______________________________________________________________

3. Характеристика объекта:

износ в % ___________ этажность _______ подъездов _______________

наличие подвалов, цокольных этажей, м2, общей площади ___________

количество квартир ___________(шт.)

общая полезная площадь объекта _____________________ (кв.м.)

жилая площадь ______________________________________ (кв.м.)

нежилая площадь ________________________________, в том числе

под производственные нужды _________________________ (кв.м.)

4. Характеристика инженерного оборудования, механизмов (их количество) ____________

_____________________________________________________________________________

5. Источники:

теплоснабжения ____________________________________________________________

газоснабжения ______________________________________________________________

твердого и жидкого топлива __________________________________________________

энергоснабжения ____________________________________________________________

Системы АПЗ и дымоудаления ________________________________________________

II. Результаты эксплуатации объекта в зимних условиях

прошедшего 20__ г.

| № п.п. | Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования | Дата | Причина возникновения неисправностей (аварий) | Отметка о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий) в текущем 20___ г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

III. Объемы выполненных работ по подготовке объекта к эксплуатации

в зимних условиях 20___г.

| № п.п | Виды выполненных работ по конструкциям здания и технологическому и инженерному оборудованию | Единицы измерения | Всего по плану подготовки к зиме | Выполнено при подготов- ке к зиме |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Объем работ |  |  |  |
| 2 | Ремонт кровли |  |  |  |
| 3 | Ремонт чердачных помещений в том числе: - утепление (засыпка) чердачного перекрытия - изоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и камер, расширительных баков |  |  |  |
| 4 | Ремонт фасадов в том числе: - ремонт и покраска - герметизация швов - ремонт водосточных труб - утепление оконных проемов - утепление дверных проемов |  |  |  |
| 5 | Ремонт подвальных помещений в том числе: - изоляция трубопроводов - ремонт дренажных и водоотводящих устройств |  |  |  |
| 6 | Ремонт покрытий дворовых территорий в том числе: - отмосток - приямков |  |  |  |
| 7 | Ремонт инженерного оборудования в том числе: |  |  |  |
|  | 1) центрального отопления: радиаторов трубопроводов запорной арматуры промывка и опрессовка |  |  |  |
|  | 2) котельных: котлов на газовом топливе то же, на угле тепловых пунктов элеваторных узлов |  |  |  |
|  | 3) горячего водоснабжения: трубопроводов запорной арматуры промывка и опрессовка |  |  |  |
|  | 4) водопровода: ремонт и замена арматуры ремонт и изоляция труб |  |  |  |
|  | 5) канализации: ремонт трубопроводов ремонт колодцев промывка системы |  |  |  |
|  | 6) электрооборудования: световой электропроводки силовой электропроводки вводных устройств электрощитовых электродвигателей |  |  |  |
| 8 | Другие работы |  |  |  |
| 9 | Обеспеченность объекта: |  |  |  |

котельных топливом ________________________________________ (указать запас в днях)

___________________________________________________________________ (тыс.куб.м.)

горючесмазочными материалами и бензином ____________________________ (тыс.усл.т.)

пескосоляной смесью и химреагентами _________________________________ (тыс.куб.м.)

инструментом и инвентарем для зимней уборки территорий __________________________

_________________________________________________________________________ (шт.)

IV. Результаты проверки готовности объекта к зиме 20___г.

Комиссия в составе:

председателя - ответственного

руководителя обслуживающего

предприятия _____________________________________________________________

членов комиссии:

представителей общественности:

1.

2.

3.

представителей специализированных организаций:

1.

2.

3.

и т.д.

произвела проверку  вышеуказанного  объекта  и  подтверждает,  что данный

объект к эксплуатации в зимних условиях подготовлен.

Председатель комиссии:   _______________________________________________________                                       (подпись)

Члены:   ______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                       (подпись)

«___» __________ 20___ г.

Разрешаю эксплуатацию данного дома в зимних условиях 20___г.

Начальник (заместитель) ЖЭО, ЖСК, ведомства и т.д.