Утверждаю

Глава сельского поселения «Ужга»

Г.В.Карманова

« 01» ноября  2012 года.

Инструкция

По охране труда по электробезопасности неэлектрического персонала  1 группы.

- Общие требования  безопасности

Работники администрации обязаны строго знать и выполнять установленные в организации правила внутреннего распорядка , а также выполнять требования по электробезопасности.

2. Требования  электробезопасности перед началом работы.

2.1. Перед началом работы внешним осмотром проверить исправность электроприборов и освещенность рабочего места , кабинета .

В исправном состоянии должны быть электророзетки ,выключатели, гореть без мигания лампы в светильниках ,настольных лампах ,исправно работать противопожарная  система «Арсенал»,компьютеры принтеры ,факсы и все имеющиеся приборы, работающие от электрической сети 220 Вт.

2.2 Если что-либо не работает или находиться в аварийном состоянии из вышеперечисленного ,срочно сообщить руководителю и вызвать ответственного за электрохозяйство.

3.Запрещается

3.1. Самостоятельно производить ремонт и наладку электрооборудования электроприборов,открывать крышки к токоведущим частям электроприборов.

3.2. Оставлять без присмотра и после окончания работы включенными в сеть электрооборудование, освещение.

3.3.Влючать в электросеть  электрооборудование с неисправными вилками включения розетками, с нарушением изоляции проводов.

3.4.Устанавливать настольные лампы с металлическим корпусом и другое электрооборудование ближе 1 метра от металлических рам ,батарей отопления  и водопроводной сети.

3.5.Установка электрических счетных машин не ближе 1,5 метра от отопительной и водопроводной системы.

3.6.Наращивать питающий кабель.

4. Требования электробезопасности по окончании работ.

Выключать все электрооборудование , работающее от сети 220 Вт.

Ознакомлены:   Карманова Надежда Валентиновна

Орехова Людмила Викторовна

Сафалер Валентина Станиславовна

Кондратьева Валентина Витальевна

Калашнюк Максим Николаевич