## Лист1
Движимое имущество
Наименование | Год выпуска
Электрогенераторная установка контейнерного типа с дизельным ДВС.Модель КМ400РС(344кВТ)в комплекте | 2008
Электрогенераторная установка контейнерного типа с дизельным ДВС.Модель КМ400РС(344кВТ)в комплекте | 2008
цифровая АТС ЦАТС "Протон-ССС
Телефонный аппарат GSP-1600 год вып 01.01.2002
Прочистная секционная машина RIDGID K 1500 (2010 г. Выпуска)
Комплект оборудования к секционной а/м RIDGID K 1500
Сабвуфер пассивный DZ CUB-18LW
Сабвуфер пассивный DZ CUB-18LW
Пассивная акустическая система DZ-15LW
Пассивная акустическая система DZ-15LW
Ноутбук ASUS X75VC
Детский спортивный комплекс 006112 | 2014
Труба «Прагма» с раструбом, диаметром 160 мм, в количестве 800 м
Труба стальная бесшовная в ППУ изоляции, наружным диаметром 108*4 мм, марка стали С 345, в количестве 404 штук
Котёл № 1 КВр 2,5 - 95 | 2014
Котёл № 2 КВ- 2,5 (2 Гкал) | 2014
Электрический теплогенераторный модуль мощностью 1,2 МВт, в том числе встроенная подстанция с двумя КПТ 6/0,4 по 1 МВт | 2004
Трансформатор ТМГ-СЭЩ-630/6/0,4 У/У (2 шт.) | 2014 г.
Противопожарная установка "Ермак" | 2007 г.
Елка новогодняя светодиодная высота 5 метров | 2010 г.
Батарейный зололовитель кв. котельная | 1984
Дымосос ДНУ 12.5 кв.котельная | 1995
Котёл КВ 1,5 (№ 2 котельная "Энергетик") | 2000
Котёл КВ 1,5 (№ 1 котельная "Энергетик") | 2000
Котёл НР-1,5 (№3 котельная "Энергетик") | 1987
Котёл КВ 2,5 (№ 1 кв.кот.) | 2000
Котёл КВ 2,5 (№ 2 кв.кот.) | 2000
Котёл КВ 2,5 (№ 3 кв.кот.) | 2000
Котёл КВ 2,5 (№ 4 кв.кот.) | 2000
Котёл КВ 2,5 (№ 5 кв.кот.) | 2000
Котёл КВ 3,5 (№ 7 кв.кот.) | 2000
Котёл КВ 3,5 (№ 8 кв.кот.) | 1987
Котёл КВ 3,5 (№ 9 кв.кот.) | 1989
Циклоны ЦН-18-800 (6 шт.) | 1997
Дымосос ДН 11,2 (+раб. колесо 2 шт. приобрет. 2.001) | 1989
Дымосос ДН-11,2 (+раб. колесо приобрет. 2001) | 1984
Котёл электрический водогрейный ЭКВ-5 | 1980
Центробежный насос 1Д 500-63а с э/двигателем 110 кВт 1500 об/мин | 2011
Центробежный насос 1Д 500-63а с э/двигателем 110 кВт 1500 об/мин | 2011
Электродвигатель 5АИ 280 S6 75/1000 | 2011
Воздуходувка муфтовая горизонтальная 2AF53 M2-МН-50-10.68-3-11 | 2012
Воздуходувка муфтовая горизонтальная 2AF53 M2-МН-50-10.68-3-11 | 2012
Воздуходувка муфтовая горизонтальная 2AF53 M2-МН-50-10.68-3-11 | 2012
Вентилятор ВДН-10(30*1500) | 1988
Электродвигатель 22 Кв 1000 об./мин. (4 шт.)
Насос гидравлики 313-92-0003(Р-7А) | 2006
Насос Д200/90 | 2003
Вентилятор ВДН-10(30*1500) | 1988
Котёл КВ 2 | 2000
Котёл КВ 2 | 2000
Котёл КВ 4 | 2000
Котёл Д-900 | 1996
Котёл КВ 2 | 2000
Электродвигатель 22 Квт 1000 об./мин. (2 шт.)
Сварочный аппарат САХ | 1991
Диаратор подпиточный воды №1 | 1961
Компресорная станция ПКСД-5,25Д | 2005
Ком.+прин.+сканер(Энергетик) | 2000
Емкость бак | 1998
Пульт управления ПУ КЭПР | 1999
Эектрокотел КЭПР 250/0,4 | 1999
Стиральная машинка | 1987
Аэродегазатор | 2010
Аэродегазатор | 2010
Аэродегазатор | 2010
Аэродегазатор | 2010
Аэродегазатор | 2010
Аэродегазатор | 2010
Аэродегазатор | 2010
Аэродегазатор | 2010
Электрогенераторная установка конейнерного типа с дизелем ДВС
Электрогенераторная установка конейнерного типа с дизелем ДВС
Прочистная секционная машина RIDGID K 1500 | 2010
Комплект оборудования для прочистной секционной машины RIDGID K 1500 | 2010
Детский игровой комплекс Н.г.=1,5(нерж),Н.г.=1,2(нерж)
Детский игровой комплекс Н.г.=1,5(нерж),Н.г.=1,2(нерж)
Детский игровой комплекс "Мини",Н.г.=0,6
Детский игровой комплекс "Мини",Н.г.=0,6
Детский игровой комплекс "Мини",Н.г.=0,9
Детский игровой комплекс "Мини",Н.г.=0,9
Детский рукоход с брустьями и шведской стенкой
Детский рукоход с брустьями и шведской стенкой
Котел водогрейный КВГ (М)-1,74 МВт на дизельном топливе в комплекте с горелкой РГМГ-2,0 (с комплектом автоматики)
Электрокотел водогрейный КЭВ-6000/6 2Ц(6кВ) в комплекте со шкафом управления и комплектующих изделий
Дизель генераторная установка 160 kw (10704050/280113/0000629)
Дизель генераторная установка 340 kw (10704050/280113/0000629)
Таль электрическая СО г/п 3.2т12м
Таль электрическая СО г/п 3.2т12м
Таль электрическая канатная г/п 2 тн в/п 6 м СТ 10416/степень защиты IP54/Болгария
Насос СД 100/40б 18.5/3000 фекальный промышленный горизонтальный
Насос СД 100/40б 18.5/3000 фекальный промышленный горизонтальный
Насос СД 250/22, 5а 30*1500 фекальный промышленный горизонтальный
Насос СД 250/22, 5а 30*1500 фекальный промышленный горизонтальный
Насос КМ 100-65-200 30*3000
Насос КМ 100-65-200 30*3000
Насос СДВ 80/18 11*1500 наружный фекальный насос
Насос СДВ 80/18 11*1500 наружный фекальный насос
Насос 1Д500-63Б с дв.90х1,5
Насос Д320-50 с дв. 75х1,5
Насос Д200-36 с дв. 37х1,5
Насос 1Д200-90 с дв. 90х3
Детский игровой комплекс н.г. = 1,2
Детский игровой комплекс н.г. = 1,2
Детский спортивный комплекс
Детский спортивный комплекс
Елка новогодняя светодиодная высота 8 м
Дерево вишня светодиодное, высота 2,5м
Дерево вишня светодиодное, высота 2,5м
Дерево вишня светодиодное, высота 2,5м
Дерево клен светодиодное, высота 2,5 м
Дерево клен светодиодное, высота 2,5 м
Дерево клен светодиодное, высота 2,5 м
Детский спортивный комплекс 006302
Решетка - дробилка РД-600
Компьютер в комплекте
Портативный нагреватель "KERONA"Р-6000Е-Т на жидком топливе
Весы автомобильные электромеханические для статического взвешивания "Нимбус 3-12-80" | 2013
Детский рукоход с брустьями и шведской стенкой 06705
Детский спортивный комплекс "Полоса препятствий"
Программно-аппаратный комплекс "Спектор-ПДД"
Рабочее колесо для дымососа ДН 11,2-1000-правый Мощность элект.двиг.,кВт/час 22 ГОСТ 22061
Рабочее колесо для дымососа ДН 11,2-1000-правый Мощность элект.двиг.,кВт/час 22 ГОСТ 22061
Рабочее колесо для дымососа ДН 11,2-1000-правый Мощность элект.двиг.,кВт/час 22 ГОСТ 22061
Рабочее колесо для дымососа ДН 11,2-1000-правый Мощность элект.двиг.,кВт/час 22 ГОСТ 22061
Рабочее колесо для дымососа ДН 11,2-1000-правый Мощность элект.двиг.,кВт/час 22 ГОСТ 22061
Рабочее колесо для дымососа ДН 11,2-1000-правый Мощность элект.двиг.,кВт/час 22 ГОСТ 22061
Рабочее колесо для дымососа ДН 11,2-1000-левый Мощность элект.двиг.,кВт/час 22 ГОСТ 22061
Рабочее колесо для дымососа ДН 11,2-1000-левый Мощность элект.двиг.,кВт/час 22 ГОСТ 22061
Рабочее колесо для дымососа ДН 12,5-1000-правый Мощность элект.двиг.,кВт/час 30 ГОСТ 22061
Рабочее колесо для дымососа ДН 12,5-1000-правый Мощность элект.двиг.,кВт/час 30 ГОСТ 22061
Улитка для дымососа ДН 11,2-1000-правый ГОСТ 15150-69
Улитка для дымососа ДН 11,2-1000-правый ГОСТ 15150-69
Улитка для дымососа ДН 11,2-1000-правый ГОСТ 15150-69
Улитка для дымососа ДН 11,2-1000-левый ГОСТ 15150-69
Улитка для дымососа ДН 12,5-1000-правый ГОСТ 15150-69
Дутьевой вентилятор для дымососа ВДН 6,3-1500-правый Мощность элект.двиг.,кВт/час 11 ГОСТ 5976-90
Дутьевой вентилятор для дымососа ВДН 11,2-1500-правый Мощность элект.двиг.,кВт/час 45 ГОСТ 5976-90
Дымосос без электродвигателя ДН 11,2-1000-правый ГОСТ 15150-69
Дымосос без электродвигателя ДН 11,2-1000-правый ГОСТ 15150-69
Насосный агрегат погружной ЭЦВ 10-65-100
Насосный агрегат погружной ЭЦВ 10-65-100
Насосный агрегат погружной ЭЦВ 8-40-120
Насосный агрегат погружной ЭЦВ 8-40-120
Насосный агрегат двухстороннего входа Насос 1Д 500-63б с электродвигателем 100/1500
Насосный агрегат двухстороннего входа Насос 1Д 200-90 б/эл с электродвигателем 100/1500 Без плиты
Насосный агрегат двухстороннего входа Насос 1Д 630-90 б/эл с электродвигателем 100/1500 Без плиты
Насосный агрегат двухстороннего входа Насос 1Д 630-90 б/эл с электродвигателем 100/1500 Без плиты
Детский игровой комплекс
Площадка под баки ТБО
Площадка под баки ТБО
Площадка под баки ТБО
Площадка под баки ТБО
Площадка под баки ТБО
Площадка под баки ТБО
Площадка под баки ТБО
Площадка под баки ТБО
Узел учёта тепловой энергии на отопление, ГВС и ХВС-дома № 1 пр.Победы п.Дукат (3 шт.)
Узел учёта тепловой энергии на отопление, ГВС и ХВС- дом № 2 пр.Победы п.Дукат ( 1 шт.)
Узел учёта тепловой энергии на отопление, ГВС и ХВС- дом № 3 пр.Победы п.Дукат (2 шт.)
Узел учёта тепловой энергии, ГВС и ХВС- дом № 5 пр.Победы п.Дукат ( 4 шт.)
Узел учёта тепловой энергии на отопление, ГСВ и ХВС- дом № 7 пр.Победы п.Дукат ( 1 шт. )
Узел учёта тепловой энергии на отопление, ГВС и ХВС - дом № 9 пр.Победы п.Дукат ( 1 шт.)
Узел учёта тепловой энергии, ГВС и ХВС - дом № 15 пр.Победы п.Дукат ( 2 шт. )
Узел учёта тепловой энергии на отопление, ГВС и ХВС - дом № 27 пр.Победы п.Дукат ( 1 шт. )
Узел учёта тепловой энергии на отопление, ГВС и ХВС - дом № 29 пр.Победы п.Дукат ( 1 шт. )
Узел учёта тепловой энергии на отпление, ГВС и ХВС - дом № 33 пр.Победы п.Дукат ( 2 шт. )
Узел учета тепловой эн.на отопление, ГСВ, ХВСПОБЕДЫ 17
Узел учета тепловой эн.на отопление, ГСВ, ХВСПОБЕДЫ 17
Узел учета тепловой эн.на отопление, ГСВ, ХВСПОБЕДЫ 19 пост №106 от 02.07.2014
Узел учета тепловой эн.на отопление, ГСВ, ХВСПОБЕДЫ 19 пост №106 от 02.07.2014
Узел учета тепловой эн.на отопление, ГСВ, ХВСПОБЕДЫ 19 пост №106 от 02.07.2014
Узел учета тепловой эн.на отопление, ГСВ, ХВСПОБЕДЫ 19 пост №106 от 02.07.2014
Узел учета тепловой эн.на отопление, ГСВ, ХВСПОБЕДЫ 39 пост №106 от 02.07.2014
Детский игровой комплекс «Зимняя горка»
Каменный уголь марки А-Антрацид
Каменный уголь марки А-Антрацид
Note on A73: Автор: задвоение 525 с 526
Note on A151: Автор: внесли изменения в название пост. От 19.11.2019 г. № 645. Ранее назывались Контейнерные площадки д/сбора мусора с контейнер.Постано№203 от 19.12.2014