Магаданская область

АДМИНИСТРАЦИЯ

ОМСУКЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От    15.07.2015 г.      №     542

пос. Омсукчан

О внесении изменений в постановление администрации Омсукчанского городского округа от 13.07.2015г. № 533 «Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования «Омсукчанский городской округ»

# В целях актуализации схемы теплоснабжения (п. Дукат, п. Омсукчан) муниципального образования «Омсукчанский городской округ»,  администрация Омсукчанского городского округа

# ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Омсукчанского городского округа от 13.07.2015г. № 533 «Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования «Омсукчанский городской округ» следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 к схеме теплоснабжения (п. Дукат, п. Омсукчан) муниципального образования «Омсукчанский городской округ» с учетом перспективы до 2028 года в главе 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» схемы теплоснабжения пгт Омсукчан Магаданской области «Обосновывающие материалы» таблицу № 14 изложить в новой редакции:

«Таблица № 14

| Наименование котельной | Потребление тепловой мощности, Гкал/ч | Годовой объем потребления тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: |
|  |  | подключенная нагрузка | потери тепловой мощности в сетях |  | полезный отпуск | потери тепловой энергии в сетях |
| Квартальная котельная | 11,6 | 8,6 | 1,7 | 56180,3 | 48577,3 | 7603,0 |
| Котельная "Энергетик" | 3,0 | 3,2 | 0,4 | 14748,5 | 12101,6 | 2646,9 |
| Электрокотельная | 7,0 | 5,0 | 1,4 | 22075,7 | 16766,0 | 5309,7 |
| Итого: | 21,7 | 16,8 | 3,6 | 93004,5 | 77444,9 | 15559,6 |

1.2. В приложении № 2 к схеме теплоснабжения (п. Дукат, п. Омсукчан) муниципального образования «Омсукчанский городской округ» с учетом перспективы до 2028 года в главе 9 «Перспективный топливно-энергетический баланс» схемы теплоснабжения пгт Дукат «Пояснительная записка» таблицу № 12 изложить в новой редакции:

«Таблица № 12

| Показатель | Ед.изм. | 2013 год | 2014-2015 | 2015-2020 | 2020-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полезный отпуск в т.ч | Гкал |  |  |  |  |
| На угле |  | 22563,5 | 23195,7 | 23440,4 | 23440,4 |
| На электроэнергии |  | 5366,4 | 4515,5 | 5038,2 | 5038,2 |
| Потери и собственные нужды котельных в т.ч. | Гкал |  |  |  |  |
| На угле |  | 4115,3 | 4540,4 | 5326,4 | 5326,4 |
| На эл. энергии |  | 92,4 | 282,4 | 740,0 | 740,0 |
| Выработка на угле | Гкал | 26678,8 | 27736,1 | 28766,8 | 28766,8 |
| Выработка на электроэнергии | Гкал | 5460,1 | 4797,9 | 5778,2 | 5778,2 |
| Расход угля | т | 10141,7 | 9678,8 | 11270,5 | 11270,5 |
| Расход электроэнергии | тыс. кВт*ч | 6683,2 | 5872,6 | 7072,5 | 7072,5 |
| Расход условного топлива коэффициент перевода для угля | т у.т. | 8903,4 | 8316,0 | 9683,6 | 9683,6 |

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Омсукчанские вести» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования www.omsukchan-adm.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

И.о. главы администрации						       И.В. Анисимова