## Лист1
Движимое имущество
Наименование | Год выпуска
Электрогенераторная установка контейнерного типа с дизельным ДВС.Модель КМ400РС(344кВТ)в комплекте | 2008
Электрогенераторная установка контейнерного типа с дизельным ДВС.Модель КМ400РС(344кВТ)в комплекте | 2008
цифровая АТС ЦАТС "Протон-ССС
Телефонный аппарат GSP-1600 год вып 01.01.2002
Прочистная секционная машина RIDGID K 1500 (2010 г. Выпуска)
Комплект оборудования к секционной а/м RIDGID K 1500
Сабвуфер пассивный DZ CUB-18LW
Сабвуфер пассивный DZ CUB-18LW
Пассивная акустическая система DZ-15LW
Пассивная акустическая система DZ-15LW
Ноутбук ASUS X75VC
Детский спортивный комплекс 006112 | 2014
Труба «Прагма» с раструбом, диаметром 160 мм, в количестве 800 м
Труба стальная бесшовная в ППУ изоляции, наружным диаметром 108*4 мм, марка стали С 345, в количестве 404 штук
Котёл № 1 КВр 2,5 - 95 | 2014
Котёл № 2 КВ- 2,5 (2 Гкал) | 2014
Электрический теплогенераторный модуль мощностью 1,2 МВт, в том числе встроенная подстанция с двумя КПТ 6/0,4 по 1 МВт | 2004
Трансформатор ТМГ-СЭЩ-630/6/0,4 У/У (2 шт.) | 2014 г.
Противопожарная установка "Ермак" | 2007 г.
Елка новогодняя светодиодная высота 5 метров | 2010 г.
Батарейный зололовитель кв. котельная | 1984
Дымосос ДНУ 12.5 кв.котельная | 1995
Котёл КВ 1,5 (№ 2 котельная "Энергетик") | 2000
Котёл КВ 1,5 (№ 1 котельная "Энергетик") | 2000
Котёл НР-1,5 (№3 котельная "Энергетик") | 1987
Котёл КВ 2,5 (№ 1 кв.кот.) | 2000
Котёл КВ 2,5 (№ 2 кв.кот.) | 2000
Котёл КВ 2,5 (№ 3 кв.кот.) | 2000
Котёл КВ 2,5 (№ 4 кв.кот.) | 2000
Котёл КВ 2,5 (№ 5 кв.кот.) | 2000
Котёл КВ 3,5 (№ 7 кв.кот.) | 2000
Котёл КВ 3,5 (№ 8 кв.кот.) | 1987
Котёл КВ 3,5 (№ 9 кв.кот.) | 1989
Циклоны ЦН-18-800 (6 шт.) | 1997
Дымосос ДН 11,2 (+раб. колесо 2 шт. приобрет. 2.001) | 1989
Компьютер CAIERON 600
Дымосос ДН-11,2 (+раб. колесо приобрет. 2001) | 1984
Котёл электрический водогрейный ЭКВ-5 | 1980
Центробежный насос 1Д 500-63а с э/двигателем 110 кВт 1500 об/мин | 2011
Центробежный насос 1Д 500-63а с э/двигателем 110 кВт 1500 об/мин | 2011
Электродвигатель 5АИ 280 S6 75/1000 | 2011
Воздуходувка муфтовая горизонтальная 2AF53 M2-МН-50-10.68-3-11 | 2012
Воздуходувка муфтовая горизонтальная 2AF53 M2-МН-50-10.68-3-11 | 2012
Воздуходувка муфтовая горизонтальная 2AF53 M2-МН-50-10.68-3-11 | 2012
Вентилятор ВДН-10(30*1500) | 1988
Электродвигатель 22 Кв 1000 об./мин. (4 шт.)
Насос гидравлики 313-92-0003(Р-7А) | 2006
Насос Д200/90 | 2003
Вентилятор ВДН-10(30*1500) | 1988
Котёл КВ 2 | 2000
Котёл КВ 2 | 2000
Котёл КВ 4 | 2000
Котёл Д-900 | 1996
Котёл КВ 2 | 2000
Электродвигатель 22 Квт 1000 об./мин. (2 шт.)
Сварочный аппарат САХ | 1991
Диаратор подпиточный воды №1 | 1961
Компресорная станция ПКСД-5,25Д | 2005
Ком.+прин.+сканер(Энергетик) | 2000
Емкость бак | 1998
Пульт управления ПУ КЭПР | 1999
Эектрокотел КЭПР 250/0,4 | 1999
Стиральная машинка | 1987
Аэродегазатор | 2010
Аэродегазатор | 2010
Аэродегазатор | 2010
Аэродегазатор | 2010
Аэродегазатор | 2010
Аэродегазатор | 2010
Аэродегазатор | 2010
Аэродегазатор | 2010
Электрогенераторная установка конейнерного типа с дизелем ДВС
Электрогенераторная установка конейнерного типа с дизелем ДВС
Прочистная секционная машина RIDGID K 1500 | 2010
Комплект оборудования для прочистной секционной машины RIDGID K 1500 | 2010
Детский игровой комплекс Н.г.=1,5(нерж),Н.г.=1,2(нерж)
Детский игровой комплекс Н.г.=1,5(нерж),Н.г.=1,2(нерж)
Детский игровой комплекс "Мини",Н.г.=0,6
Детский игровой комплекс "Мини",Н.г.=0,6
Детский игровой комплекс "Мини",Н.г.=0,9
Детский игровой комплекс "Мини",Н.г.=0,9
Детский рукоход с брустьями и шведской стенкой
Детский рукоход с брустьями и шведской стенкой
Котел водогрейный КВГ (М)-1,74 МВт на дизельном топливе в комплекте с горелкой РГМГ-2,0 (с комплектом автоматики)
Электрокотел водогрейный КЭВ-6000/6 2Ц(6кВ) в комплекте со шкафом управления и комплектующих изделий
Дизель генераторная установка 160 kw (10704050/280113/0000629)
Дизель генераторная установка 340 kw (10704050/280113/0000629)
Таль электрическая СО г/п 3.2т12м
Таль электрическая СО г/п 3.2т12м
Таль электрическая канатная г/п 2 тн в/п 6 м СТ 10416/степень защиты IP54/Болгария
Насос СД 100/40б 18.5/3000 фекальный промышленный горизонтальный
Насос СД 100/40б 18.5/3000 фекальный промышленный горизонтальный
Насос СД 250/22, 5а 30*1500 фекальный промышленный горизонтальный
Насос СД 250/22, 5а 30*1500 фекальный промышленный горизонтальный
Насос КМ 100-65-200 30*3000
Насос КМ 100-65-200 30*3000
Насос СДВ 80/18 11*1500 наружный фекальный насос
Насос СДВ 80/18 11*1500 наружный фекальный насос
Насос 1Д500-63Б с дв.90х1,5
Насос Д320-50 с дв. 75х1,5
Насос Д200-36 с дв. 37х1,5
Насос 1Д200-90 с дв. 90х3
Детский игровой комплекс н.г. = 1,2
Детский игровой комплекс н.г. = 1,2
Детский спортивный комплекс
Детский спортивный комплекс
Елка новогодняя светодиодная высота 8 м
Дерево вишня светодиодное, высота 2,5м
Дерево вишня светодиодное, высота 2,5м
Дерево вишня светодиодное, высота 2,5м
Дерево клен светодиодное, высота 2,5 м
Дерево клен светодиодное, высота 2,5 м
Дерево клен светодиодное, высота 2,5 м
Детский спортивный комплекс 006302
Решетка - дробилка РД-600
Компьютер в комплекте
Портативный нагреватель "KERONA"Р-6000Е-Т на жидком топливе
Телеинспекция 4500-Н Color базовая, Цифровой видеорегистратор USB-памятью 2 ГБ выносной, Аккумулятор для ТВ систем,2*12В
Весы автомобильные электромеханические для статического взвешивания "Нимбус 3-12-80" | 2013
Детский рукоход с брустьями и шведской стенкой 06705
Детский спортивный комплекс "Полоса препятствий"
Программно-аппаратный комплекс "Спектор-ПДД"
Рабочее колесо для дымососа ДН 11,2-1000-правый Мощность элект.двиг.,кВт/час 22 ГОСТ 22061
Рабочее колесо для дымососа ДН 11,2-1000-правый Мощность элект.двиг.,кВт/час 22 ГОСТ 22061
Рабочее колесо для дымососа ДН 11,2-1000-правый Мощность элект.двиг.,кВт/час 22 ГОСТ 22061
Рабочее колесо для дымососа ДН 11,2-1000-правый Мощность элект.двиг.,кВт/час 22 ГОСТ 22061
Рабочее колесо для дымососа ДН 11,2-1000-правый Мощность элект.двиг.,кВт/час 22 ГОСТ 22061
Рабочее колесо для дымососа ДН 11,2-1000-правый Мощность элект.двиг.,кВт/час 22 ГОСТ 22061
Рабочее колесо для дымососа ДН 11,2-1000-левый Мощность элект.двиг.,кВт/час 22 ГОСТ 22061
Рабочее колесо для дымососа ДН 11,2-1000-левый Мощность элект.двиг.,кВт/час 22 ГОСТ 22061
Рабочее колесо для дымососа ДН 12,5-1000-правый Мощность элект.двиг.,кВт/час 30 ГОСТ 22061
Рабочее колесо для дымососа ДН 12,5-1000-правый Мощность элект.двиг.,кВт/час 30 ГОСТ 22061
Улитка для дымососа ДН 11,2-1000-правый ГОСТ 15150-69
Улитка для дымососа ДН 11,2-1000-правый ГОСТ 15150-69
Улитка для дымососа ДН 11,2-1000-правый ГОСТ 15150-69
Улитка для дымососа ДН 11,2-1000-левый ГОСТ 15150-69
Улитка для дымососа ДН 12,5-1000-правый ГОСТ 15150-69
Дутьевой вентилятор для дымососа ВДН 6,3-1500-правый Мощность элект.двиг.,кВт/час 11 ГОСТ 5976-90
Дутьевой вентилятор для дымососа ВДН 11,2-1500-правый Мощность элект.двиг.,кВт/час 45 ГОСТ 5976-90
Дымосос без электродвигателя ДН 11,2-1000-правый ГОСТ 15150-69
Дымосос без электродвигателя ДН 11,2-1000-правый ГОСТ 15150-69
Насосный агрегат погружной ЭЦВ 10-65-100
Насосный агрегат погружной ЭЦВ 10-65-100
Насосный агрегат погружной ЭЦВ 8-40-120
Насосный агрегат погружной ЭЦВ 8-40-120
Насосный агрегат двухстороннего входа Насос 1Д 500-63б с электродвигателем 100/1500
Насосный агрегат двухстороннего входа Насос 1Д 200-90 б/эл с электродвигателем 100/1500 Без плиты
Насосный агрегат двухстороннего входа Насос 1Д 630-90 б/эл с электродвигателем 100/1500 Без плиты
Насосный агрегат двухстороннего входа Насос 1Д 630-90 б/эл с электродвигателем 100/1500 Без плиты
Ёмкость пластиковая (3х кубовая)
Детский игровой комплекс
Контейнерные площадки д/сбора мусора с контейнер.Постано№203 от 19.12.2014
Контейнерные площадки д/сбора мусора с контейнер.Постано№203 от 19.12.2014
Контейнерные площадки д/сбора мусора с контейнер.Постано№203 от 19.12.2014
Контейнерные площадки д/сбора мусора с контейнер.Постано№203 от 19.12.2014
Контейнерные площадки д/сбора мусора с контейнер.Постано№203 от 19.12.2014
Контейнерные площадки д/сбора мусора с контейнер.Постано№203 от 19.12.2014
Контейнерные площадки д/сбора мусора с контейнер.Постано№203 от 19.12.2014
Контейнерные площадки д/сбора мусора с контейнер.Постано№203 от 19.12.2014
Узел учёта тепловой энергии на отопление, ГВС и ХВС-дома № 1 пр.Победы п.Дукат (3 шт.)
Узел учёта тепловой энергии на отопление, ГВС и ХВС- дом № 2 пр.Победы п.Дукат ( 1 шт.)
Узел учёта тепловой энергии на отопление, ГВС и ХВС- дом № 3 пр.Победы п.Дукат (2 шт.)
Узел учёта тепловой энергии, ГВС и ХВС- дом № 5 пр.Победы п.Дукат ( 4 шт.)
Узел учёта тепловой энергии на отопление, ГСВ и ХВС- дом № 7 пр.Победы п.Дукат ( 1 шт. )
Узел учёта тепловой энергии на отопление, ГВС и ХВС - дом № 9 пр.Победы п.Дукат ( 1 шт.)
Узел учёта тепловой энергии, ГВС и ХВС - дом № 15 пр.Победы п.Дукат ( 2 шт. )
Узел учёта тепловой энергии на отопление, ГВС и ХВС - дом № 27 пр.Победы п.Дукат ( 1 шт. )
Узел учёта тепловой энергии на отопление, ГВС и ХВС - дом № 29 пр.Победы п.Дукат ( 1 шт. )
Узел учёта тепловой энергии на отпление, ГВС и ХВС - дом № 33 пр.Победы п.Дукат ( 2 шт. )
Узел учета тепловой эн.на отопление, ГСВ, ХВСПОБЕДЫ 17
Узел учета тепловой эн.на отопление, ГСВ, ХВСПОБЕДЫ 17
Узел учета тепловой эн.на отопление, ГСВ, ХВСПОБЕДЫ 19 пост №106 от 02.07.2014
Узел учета тепловой эн.на отопление, ГСВ, ХВСПОБЕДЫ 19 пост №106 от 02.07.2014
Узел учета тепловой эн.на отопление, ГСВ, ХВСПОБЕДЫ 19 пост №106 от 02.07.2014
Узел учета тепловой эн.на отопление, ГСВ, ХВСПОБЕДЫ 19 пост №106 от 02.07.2014
Узел учета тепловой эн.на отопление, ГСВ, ХВСПОБЕДЫ 39 пост №106 от 02.07.2014
Детский игровой комплекс «Зимняя горка»
Note on A74: Автор: задвоение 525 с 526