Магаданская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ОМСУКЧАНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От       05.09.2013 г.       №        429

пос. Омсукчан

О проведении конкурса «Самый

пожаробезопасный объект

образования» в 2013 году

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.21994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» с целью координации работы по вопросам противопожарной пропаганды и осуществлению контроля за ее выполнением различными органами власти и организациями, обеспечения снижения риска возникновения пожаров, обеспечения приемлемого уровня защищенности личности, имущества, общества от пожаров, администрация Омсукчанского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести на территории Омсукчанского района  в период с 06.09.2013г. по 06.10.2013г. конкурс «Самый пожаробезопасный объект образования».

2. Утвердить Положение о проведении конкурса «Самый пожаробезопасный объект образования» (Приложение № 1).

3. Утвердить состав комиссии по проведению вышеуказанного конкурса (Приложение № 2).

4. Подведение итогов конкурса провести 08.10.2013г.

5. Настоящее постановление разместить (опубликовать) на официальном сайте муниципального образования «Омсукчанский район» в сети Интернет (www.omsukchan-adm.ru).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                             С.П. Кучеренко

Приложение № 1

к постановлению

администрации района

от 05.09. 2013 г. № 429

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении на территории конкурсов

«Самый пожаробезопасный объект образования».

- Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994г.  № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 с целью обеспечения снижения риска возникновения пожаров, обеспечения приемлемого уровня защищенности личности, имущества, общества от пожаров, координации работы по вопросам противопожарной пропаганды и осуществления контроля за её выполнением различными органами власти и организациями.

- Порядок подачи заявок:

Конкурс «Самый пожаробезопасный объект образования» (далее конкурс) проводится по номинации:

- самое пожаробезопасное дошкольное учреждение;

- самая пожаробезопасная школа;

- самое пожаробезопасное учреждение дополнительного образования.

Заявка на участие в конкурсах подается участником конкурса согласно приложению № 1 к настоящему положению.

3.	Порядок проведения конкурса:

Комиссия оценивает состояние пожарной безопасности объектов и их соответствие критериям согласно приложению № 2 к настоящему положению.

По итогам оценки состояния объектов комиссией составляется акт-оценки по форме согласно приложению № 3 к настоящему положению.

4.	Подведение итогов конкурса:

4.1.Победителям присуждается звание «Самый пожаробезопасный объект образования», а также вручаются почётные грамоты.

5. Награждение победителей:

Конкурс «Самый пожаробезопасный объект образования»:

Победители по номинациям награждаются Дипломами I, II и III степени;

_____________________________

Приложение № 2

к постановлению

администрации района

от 04.09.2013г. № 429

СОСТАВ

комиссии по подведению итогов конкурсов

«Самый пожаробезопасный объект»

| № п/п | Ф.И.О. | Должность |
| --- | --- | --- |
| Председатель |
| 1 | Кучеренко Сергей Пантелеевич | Глава администрации Омсукчанского района |
| Члены комиссии |
| 2 | Гедзенко Светлана Николаевна | Начальник отдела надзорной деятельности УНД ГУ МЧС России по Магаданской области в Омсукчанском районе |
| 3 | Патёха Владимир Николаевич | Заместитель главы администрации по вопросам жизнеобеспечения |
| 4 | Войку Галина Николаевна | Заместитель руководителя управления образования администрации Омсукчанского района |
| 5 | Царицина Инна Николаевна | Ведущий специалист правового отдела администрации Омсукчанского района |

______________________________

Приложение № 1

к Положению

ЗАЯВКА

на участие в конкурсе «Самый пожаробезопасный объект образования»

по номинации

1. Наименование организации, Ф.И.О. руководителя

2. Адрес представляемого на конкурс объекта

.2013 г.

ч. мин.

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Приложение № 2

к Положению

Критерии оценки пожарной безопасности объекта __________________________

| № п/п | Наименование показателя | Оценочный балл | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Наличие противопожарной наглядной пропаганды на специально оборудованном стенде («уголке пожарной безопасности») в доступном месте | + 30 баллов |  |
| 2. | Количество пожаров, загораний, произошедших в здании за последние 5 лет | За 1 пожар 10 баллов снимается от набранной суммы | Пожары, загорания вошедшие в стат. учёт (книга учёта в отделе ГПН) |
| 3. | Отсутствие на прилегающей к зданию территории, двора дома сгораемого мусора, самовольно возведённых сгораемых построек, соответствие требованиям пожарной безопасности противопожарных разрывов | + 10 баллов |  |
| 4. | Отсутствие самовольно возведённых в габаритах лестничных клеток, лифтовых холлов и т.д. кладовых, подсобных помещений | + 10 баллов |  |
| 5. | Соответствие требованиям правил пожарной безопасности и СНиП подъездных путей для пожарной техники к зданию | + 10 баллов |  |
| 6. | Наличие исправных противопожарных водоисточников наружного противопожарного водоснабжения в радиусе 200 м от здания, соответствующих требованиям правил пожарной безопасности и СНиП | + 10 баллов | Исправность водоисточников (гидрантов) определяется комиссионно с пробным пуском воды |
| 7. | Наличие указателей соответствующих требованиям НПЬ 160-97 в местах размещения противопожарных водоисточников | + 10 баллов |  |
| 8. | Соответствие требованиям правил пожарной безопасности и СНиП подъездных путей для пожарной техники к противопожарным водоисточникам | + 10 баллов |  |
| 9. | Наличие обработки сгораемых конструкций чердачного помещения огнезащитным составом (для зданий с объёмной кровлей), отсутствие обрушений огнезащитного слоя штукатурки на сгораемых конструкциях перегородок, перекрытий | + 10 баллов | Определяется наличием акта приёмки работ по обработке |
| 10. | Отсутствие сгораемых материалов в чердачном помещении | + 10 баллов |  |
| 11. | Отсутствие захламлённости подвальных помещений сгораемыми материалами | + 10 баллов |  |
| 12. | Наличие замков на дверях подвалов и люках лазов в чердачные помещения, выходов на кровлю здания, наличие информационных надписей о месте хранения ключа | + 10 баллов |  |
| 13. | Наличие лестниц предусмотренных проектным решением на лазах в чердачное помещение (выходе на кровлю) | + 10 баллов |  |
| 14. | Содержание в исправном состоянии оконных проемов подвальных помещений, остекления слуховых окон чердачных помещений | + 10 баллов |  |
| 15. | Наличие плафонов соответствующих конструкции светильников на электролампах в подвальных помещениях, коридорах, лестничных клетках | + 10 баллов |  |
| 16. | Наличие калиброванных предохранителей или исправных автоматов защиты, соответствующих току нагрузки, устройств защитного отключения (УЗО) в электросетях | + 10 баллов |  |
| 17. | Соответствие требованиям пожарной безопасности электрических сетей, электрических щитов, электроустановочной арматуры в здании, отсутствие временных участков эл. проводки, скруток жил электропроводов, оголённых участков проводки | + 10 баллов |  |
| 18. | Исправность и соответствие требованиям нормативной документации дымогазоотводящих и вентиляционных каналов, подтверждённые актом проверки | + 10 баллов |  |
| 19. | Соответствие требованиям пожарной безопасности системы подпора воздуха и дымоудаления для зданий повышенной этажности | + 10 баллов |  |
| 20. | Соответствие требованиям пожарной безопасности путей эвакуации, эвакуационных выходов в здании | + 20 баллов |  |
| 21. | Исправность и соответствие требованиям пожарной безопасности эвакуационных лестниц, люков переходов на балконах и лоджиях для зданий высотой более 5 этажей | + 20 баллов |  |
| 22. | Наличие и исправность, укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода (предусмотренных проектным решением) | + 10 баллов |  |
| 23. | Наличие знаков пожарной безопасности, соответствующих требованиям НПБ 160-97, на путях эвакуации, в местах размещения пожарных кранов, в местах размещения первичных средств пожаротушения | + 10 баллов |  |
| 24. | Наличие первичных средств пожаротушения в помещениях | + 50 баллов |  |
| 25. | Соответствие требованиям пожарной безопасности классификации зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков по функциональной пожарной опасности (Тех. регламент ПБ — статья 32) | + 30 баллов |  |
| 26. | Количество способов защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара на объекте (Тех. регламент ПБ - статья 52) | +10 баллов за каждый из И способов |  |
| 27. | Соответствие путей эвакуации людей при пожаре статье 53 Тех. регламента | +10 баллов |  |
| 28 | Наличие знаков пожарной безопасности, соответствующих требованиям НПБ 160-97, на путях эвакуации, в местах размещения пожарных кранов, в местах размещения первичных средств пожаротушения | + 10 баллов |  |
| 29 | Наличие первичных средств пожаротушения в помещениях | + 50 баллов |  |

__________________________________________________

Приложение № 3

к Положению

АКТ-ОЦЕНКИ
осмотра объекта, представленного на участие в конкурсе
«Самый(ая) пожаробезопасный(ая)	»

Комиссия в составе:

в рамках проведения конкурса «Самый(ая) пожаробезопасный(ая)_________»

произвела «	»	2013 года осмотр объекта и прилегающей территории

по адресу:_________________________________________________________

наименование объекта:

С актом - оценки ознакомлен: 	  ________________________

(подпись)		  (Ф.И.О. руководителя)

Замечания к акту:_________________________

_______________

# Text boxes

| № | Наименование критерия | Оценка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | (баллы) |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| Итоговая оценка: |  |  |

Ф.И.О. руководителя

Члены комиссии: