КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОНОМИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО      ОБРАЗОВАНИЯ –  ШОСТЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД 2011-2014 ГОДЫ И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2020 ГОДА

с. Шостье 2011 г

Оглавление

Паспорт программы ……..…………………………………………………….…... 3

- Краткая характеристика муниципального образования………………...……25

- Постановка проблемы……………………………………………..………...….27

  - Организация бюджетной сферы муниципального образования……...27

  - Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования…28

  - Электроснабжение муниципального образования…………………….34

  - Газоснабжение муниципального образования…………………………37

  - Водоснабжение и водоотведение муниципального образования…….38

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Муниципальная целевая программа

Энергосбережения, повышения энергетической эффективности экономики и сокращению энергетических издержек в бюджетном секторе на территории Шостьинского сельского поселения Касимовского муниципального района Рязанской области Российской Федерации на 2011 -2014 годы и на перспективу до 2020г

- Паспорт программы

| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа энергосбережения, повышения энергетической эффективности экономики и сокращению энергетических издержек в бюджетном секторе на территории Шостьинского сельского поселения Касимовского муниципального района Рязанской области Российской Федерации на 2011-2014 годы ( далее- Программа) |
| --- | --- |
| Основание разработки Программы | - Федеральный закон № 261- ФЗ от 23.11.2009 г. « Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Шостьинского сельского поселения Касимовского муниципального района Рязанской области |
| Координатор Программы | Администрация Шостьинского сельского поселения Касимовского муниципального района Рязанской области Российской Федерации |
| Основные разработчики Программы | Администрация Шостьинского сельского поселения Касимовского муниципального Района Рязанской области Российской Федерации |
| Цели и задачи Программы | Цели Программы: Создание организационных,правовых условий, экономических и финансовых механизмов, обеспечивающих решение задач, поставленных Федеральным законом №261-ФЗ от 23.11.2009г.» ОБ энергосбережении и повышении энергетической эффективности и внесенииизменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
|  | Задачи Программы: Достижение значений целевых показателей в области энергосбережения, установленных администрацией Шостьинского сельского поселения Касимовского муниципального района Рязанской области Российской Федерации; |
|  | - обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов; |
|  | -нормирование и установление обоснованных лимитов потребления Энергетических ресурсов |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2011-2014 годы |
| Наименование основных исполнителей Программных мероприятий | Исполнитель программы: Администрация Шостьинского сельского поселения Касимовского муниципального района Рязанской области Российской Федерации |
| Объемы и источники финансирования Программы | 119.4 тыс.рублей- всего, местный бюджет 2011 год -66.1 тыс.рублей 2012 год—76,0 ( уточняется при утверждении бюджета) |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Програмы | Сокращение потребление энергоресурсов по сравнению с 2009 г. в сопоставимых условиях электроэнергии тыс. кВТ/.ч- 3,0 |
| Целевые показатели программы | 1.Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов (для фактических и сопоставимых условий) (Приложение №1); 2.Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе (Приложение №2) 3.Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности по электрической энергии (Приложение №3) |
| Порядок осуществления контроля за ходом выполнения целевой программы | - Администрация Шостьинского сельского поселения Каимовского муниципального района Рязанской области Российской Федерации осуществляет: - координацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, -контроль за их проведением муниципальными учреждениями, -составляет отчет о выполнении мероприятий предусмотренных муниципальной программой, который направляется в комитет экономики администрации Касимовского муниципального района Рязанской области. |

- Содержание проблемы

Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа.

Разработка данной программы направлена на реализацию задач, выполнение которых предусмотрено Федеральным законом № 261-ФЗ от 23.11.2009 г.» Об энергосбережении и  повышении энергетической эффективности и внесении изменений  в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

2.Цели и задачи программы

.Необходимость кардинально повысить эффективность потребления энергии как фактора, определяющего конкурентоспособность страны и ее регионов, была названа в числе основных задач социально-экономического развития страны в послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от  12 ноября 2009 года.В результате ежегодного роста тарифов на энергоносители в среднем на 20-25% возрастают и расходы муниципального  бюджета на оплату энергоресурсов.

По прогнозным данным цены на  природный газ к 2012 году вырастут по сравнению с 2007 годом в 2,8 раза.

Одновременно к 01 января 2011 года будет происходить поэтапное увеличение доли электроэнергии, реализуемой по нерегулируемым государством ценам, до уровня 100

процентов. Средняя цена на электрическую энергию для потребителей поселения по сравнению с 2007 годом вырастет к 2012 году в 2,1 раза.

С учетом указанных обстоятельств, проблема заключается в том ,что при существующем уровне энергоемкости социальной сферы муниципального образования предстоящие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных учреждений и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации

Энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии  и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности прежде всего в муниципальных учреждениях.

Комплекс мероприятий по управлению энергосбережением, необходимо реализовать в полном объеме в течение 2011-2014 годов.

Создание условий для перевода бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития

3. Сокращение расходов бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений, администрации сельского поселения.

3.1. Обеспечение своевременных организационных и технических мероприятий по поддержанию технической исправности и соблюдению сроков проверки приборов учета, установленных на учреждениях бюджетной сферы.

-установка частотных регулируемых приводов на арт. скважины.

- замена оконных рам

3.2. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации реконструкции и капитальном ремонте основных фондов.

Для решения данной задачи необходимо при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта , а также при приемке объектов капитального

Ремонта.

3.3. Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов.

Для выполнения данной задачи необходимо организовать работу по:

- проведению энергетических обследований, составлению энергетических паспортов в муниципальных учреждениях.

3.4. Нормирование и установление  обоснованных лимитов потребления энергетических  ресурсов.

Для выполнения данной задачи необходимо:

- установление обоснованных лимитов энергопотребления в муниципальных учреждениях;

- учитывать показатели энергоэффективности серийно производимых машин,приборов и оборудования, при закупках для  муниципальных нужд.

Поставленная цель и решаемые в рамках Программы задачи направлены на повышение эффективности использования энергетических ресурсов.

4. Сроки реализации  Программы

Программа рассчитана  на 2011-2014 годы.

5. Оценка социально-экономической эффективности  реализации  Программы

Основные  показатели,  позволяющие  оценить ход реализации  Программы и  подпрограмм

| 1 | Объем экономии топливно- энергетических ресурсов - электроэнергия тыс. ВТ/ч | 12,8 | 12.6 | 12.1 | 12.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Доля муниципальных учреждений. имеющих |  |  |  |  |
|  | - энергитические паспорта |  |  |  |  |
|  | - энергитическое обследоавание; |  |  |  |  |

В ходе реализации Программы планируется достичь с ледующих результатов:

- наличия в муниципальных учреждениях ;

энергетических паспортов;

актов энергетических обследований ;

Повышение эффективности исполь зования энергоресурсов , развитие всех отраслей

экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том случае , если в каждой  организации и каждом домохозяйстве будут проводиться мероприятия по  энергосбережению.

Для исключения негативных последствий реализации таких мероприятий все организационные правовые и технические решения в этом направлении должны обеспечивать комфортные условия жизнедеятельности  человека , повышение качества и уровня жизни населения, развитие экономики и социальной сферы на территории поселения.

6. Механизм реализации и порядок контроля за ходом реализации Программы

- подготовку предложений по размерам  и условиям предоставления межбюджетных

субсидий;

- организацию информационной и разъяснительной работы по освещению целей и задач Программы;

- проведение мониторинга реализации Программы;

- подготовку отчетной информации о ходе реализации Программы

Администрация Шостьинского сельского поселения Касимовского муниципального района Рязанской области Российской Федерации несет ответственность за реализацию программы вы целом.

7. Система программных мероприятий и ресурсное обеспечение программы

Объемы финансирования программы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджетов на очередной финансовый год и пересмотре тарифов организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности.

Ресурсное обеспечение целевой программы

| Энергосберегающие мероприятия | Сроки исполнения | Объем финансирования, тыс. руб |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Местный бюджет | Средства фонда энергосбережения Касимовского района | Итого |
| Энергосберегающие лампы | 2010 | - | - | - |
| итого | 2010 | - | - | - |
| Энергосберегающие лампы | 2011 |  |  |  |
| итого | 2011 |  |  |  |
| Установка регулир. привода | 2012 | 6,9 | 131,7 | 138,6 |
| итого | 2012 | 6,9 | 131,7 | 138,6 |
| Установка регулир. привода | 2013 | 6,9 | 131,7 | 138,6 |
| итого | 2013 | 6,9 | 131,7 | 138,6 |
| Установка регулир. привода | 2014 | 6,9 | 131,7 | 138,6 |
| итого | 2014 | 6,9 | 131,7 | 138,6 |
| Энергетическое обследование бюджетных учреждений | 2014 | 10,0 |  | 10,0 |
| Энергосберегающие лампы | 2015-2020 | 5,0 | 10,0 | 15,0 |
| итого |  | 15,0 | 10,0 | 25,0 |

8. Перечень мероприятий

Мероприятия по энергосбережению , представлены в приложениях к программе

Приложения к программе:

- Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической  эффективности , отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов ( для фактических и сопоставимых условий )( приложение № 1)

- Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергитической эффективности в бюджетном секторе ( Приложение №  2)

- Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической  эффективности по электрической энергии ( Приложение № 3 )

- Прогнозное потребление ТЭР 2011 – 2014 г.г. ( приложение № 4 ) в разрезе учреждений

- Энергосберегающие мероприятия ( приложение № 5 ) в разрезе учреждений.

Приложение №1

к муниципальной целевой Программе энергосбережения, повышения энергетической эффективности на территории Шостьинского сельского поселения Касимовского муниципального района Рязанской области

целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов ( для фактических и сопоставимых условий)

| № | Наименование показателя | Потребле- ние энергоре- сурсов в базовом 2009 году | Экономия за 2010год |  | Экономия за 2011год |  | Экономия за 2012год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | для факти ческих усло- вий | для сопос тави- мых усло- вий | для факти ческих усло- вий | для сопос тави- мых усло- вий | для факти ческих усло- вий | для сопос тави- мых усло- вий |
| 1 | Экономия электрической энергии: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в натуральном выражении тыс.кВтч | 15,8 |  | 3,0 |  |  |  |  |
|  | в стоимостном выражении, тыс. руб | 59,7 |  | 6,4 |  |  |  |  |
| 2 | Экономия тепловой энергии: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в натуральном выражении, тыс.Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в стоимостном выражении, тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Экономия воды: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в натуральном выражении,тыс.м3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в стоимостном выражении, тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Экономия природного газа: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в натуральном выражении,тыс.м3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в стоимостном выражении, тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к муниципальной целевой Программе энергосбережения, повышения энергетической эффективности на территории Шостьинского сельского поселения Касимовского муниципального района Рязанской области

| № | Наименование показателя | Базовый, 2009год |  |  | 2010 год | 2011 год |  |  | 2012 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Потребление электроэнергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета ( в расчете на 1 человека), кВтч/чел. | 1215,4 |  |  | 984,6 | 885,6 |  |  | 875,0 |  |
| 2 | Удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений , расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов( в расчете на 1 человека), кВтч/чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета ( в расчете на 1 человека) кВтч/чел. |  |  |  | 230,0 | 330 |  |  | 340 |  |
| 4 | Изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений ,расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов ( в расчете на 1 человека) кВтч/чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Изменение отношения удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов , к удельному расходу электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Доля объемов электрической энергии ,потребляемой ( используемой) бюджетными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой ( используемой) бюджетными учреждениям на территории муниципального образования | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |
|  | Потребление природного газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Доля объемов природного газа, потребляемого ( используемого) бюджетными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого ( используемого) бюджетными учреждениями на территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общие структурные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Доля расходов бюджета муниципального образования, на обеспечение электрическими ресурсами бюджетных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Для фактических условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Для сопоставимых условий | 13 |  |  | 13 | 12 |  |  | 12 |  |
| 9 | Динамика расходов бюджета муниципального образования, на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Для фактических условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Для сопоставимых условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля расходов бюджета муниципального образования, на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Динамика расходов бюджета муниципального образования, на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Доля бюджетных учреждений, финансируемых за счет бюджета муниципального образования, в общем объеме бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 13 | Число энергосервисных договоров ( контрактов), заключенных муниципальными заказчиками |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 14 | Доля муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры ( контракты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд( в стоимостном выражении) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Удельные расходы бюджета муниципального образования на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг( в расчете на одного жителя), тыс. руб /чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к муниципальной целевой Программе энергосбережения, повышения энергетической эффективности на территории Шостьинского сельского поселения Касимовского муниципального района Рязанской области

целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности по электрической энергии

| Наименованиебюджетногоучреж | Общая площадь бюджетного учреждения в 2009г кв.м. | Численность бюджетного учреждения |  |  |  |  |  | Наличие приборов в2009 г,шт | фактическое |  |  | Потреб ление эл.энерг. За 2009 г в сопост | расход |  | доля |  | удельный |  | отношение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  |  | Штатное расписание | Прочие |  | Все го | По при бо рам уче та | Расчетным способом |  | Для фактич.условий | Для соп ост ав .усло | приборов | расчетного | Приборов учет | расчетного |  |
| дения |  | итого |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гр.11/гр.10 | Гр.12/гр.10 | Гр.11/гр.5 | Гр.12/гр.6 | Гр.19/гр.18 |
|  |  |  |  | Поприборам | Расчетымспосбом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Администрация Шостьинское | 123,0 | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 1 | 0,8 | 0,8 |  | 0,8 | 2,9 |  | 1,0 | 0 | 0,276 |  | 0 |
| клубы | 686,0 | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 2 | 3,5 | 3,5 |  | 3,5 | 11,5 |  | 1,0 | 0 | 0,304 |  | 0 |

Приложение№ 4

к муниципальной целевой Программе энергосбережения, повышения энергетической эффективности на территории Шостьинского сельского поселения Касимовского муниципального района Рязанской области

Прогнозное потребление ТЭР на 2010-2012гг

|  |  |  | Отклонение к 2009г |  |  |  | Отклонение к 2010г |  |  |  | Отклонение к 2011г |  |  | Отклонение к 2009г |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009г | 2010г | Тыс. кВт/ч | Тыс. руб | % | 2011 год | Тыс. кВт/ч | Тыс. руб | % | 2012 год | Тыс. кВт/ч | Тыс. руб | % | Тыс. кВт/ч | Тыс. руб | % |
| Админис трация | 0,8 | 1,2 | 0,4 | 2,5 | 50 | 1,9 | 0,7 | 4,6 | 37 | 1,8 | 0,1 | 1,5 | 5 |  |  |  |
| Уличное Освеще ние | 11,4 | 9,3 | 2,1 | -12,9 | 18 | 7,4 | 1,9 | 2,4 | 26 | 7,1 | 0,3 | 5,8 | 4 |  |  |  |
| клубы | 3,5 | 2,3 | 1,2 | 0,1 | 34 | 3,3 | 1,0 | 5,8 | 30 | 3,2 | 0,1 | 2,6 | 3 |  |  |  |
| итого | 15,7 | 12,8 3,7 |  | -10,3 | 24 | 12,6 | 3,6 | 12,8 | 29 | 12,1 | 0,5 | 9,9 | 4 |  |  |  |
| Газ , тыс.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отклонение к 2009г |  |  |  | Отклонение к 2010г |  |  |  | Отклонение к 2011г |  |  | Отклонение к 2009г |  |  |
|  | 2009г | 2010г | Тыс. м3 | Тыс. руб | % | 2011г | Тыс. м3 | Тыс. руб | % |  | Тыс. м3 | Тыс. руб | % | Тыс. м3 | Тыс. руб | % |
| итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №5

к муниципальной целевой Программе энергосбережения, повышения энергетической эффективности на территории Шостьинского сельского поселения Касимовского муниципального района Рязанской области

Энергосберегающие мероприятия

2010год

|  | Энергосберегающие лампы |  |  |  | Замена газовых котлов |  |  |  | Замена окон |  |  |  |  | Сум ма | Эко но мия |  | Ито го |  |  | Эко Ном ия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | экономия |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Финан. | Эко но мия | 3% |  | Финанси рование | Эко но мия |  | 3% | Тыс. руб. |
|  | Кол- во | Сум ма, Тыс. руб |  | Сум ма эко но мии | Кол-во | Сумма, Тыс. руб | Тыс. м3 | Тыс.руб | Кол- во | Сум ма, Тыс. руб | Газ Т М3 | Тыс. м3 | Тыс. руб | Тыс.руб | кВт/ч | Тыс. руб |  | Тыс руб | Тыс.руб | Тыс.м |  |
| адми нист раци | 7 | 5,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Улич ное осве ще ние |  | 36,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| клубы | 6 | 11,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 13 | 53,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2011год

|  | Энергосберегающие лампы |  |  |  |  |  |  |  |  | Замена газовых котлов |  | Замена окон |  | сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | экономия |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Финан. | Эко но мия |
|  | Кол- во | Сум ма, Тыс. руб |  | Сум ма эко но мии | Кол-во | Сум ма, Тыс. руб | Тыс. м3 | Тыс.руб | Кол- во | Сум ма, Тыс. руб | Газ Т М3 | Тыс. м3 | Тыс. руб | Тыс.руб |
| администрация | 7 | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |
| Уличное освещение |  | 38,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,7 |  |
| Клу-бы | 6 | 17,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,4 |  |
| Итого | 13 | 66,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,1 |  |

2012год

|  | Энергосберегающие лампы |  |  |  | Замена газовых котлов |  |  |  | Замена окон |  |  |  |  | сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | экономия |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Финан. | Эко но мия |
|  | Кол- во | Сум ма, Тыс. руб |  | Сум ма эко но мии | Кол-во | Сум ма, Тыс. руб | Тыс. м3 | Тыс.руб | Кол- во | Сумма,Тыс.руб | Газ Т М3 | Тыс. м3 | Тыс. руб | Тыс.руб |
| Энергетическое обследование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Краткая характеристика  администрации муниципального образования –Шостьинское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области.

Муниципальное образование -  Шостьинское сельское поселение . Центр поселения с. Шостье Касимовского района Рязанской области, которое находится в 40- км от районного центра  г. Касимова, и в 200 –км от областного центра г. Рязани. Территория Шостьинского сельского поселения входит в состав территории муниципального образования- Касимовский муниципальный район.

Муниципальное образование -  Шостьинского сельского поселения включает в себя  восемь населенных пунктов , а именно: с. Шостье, д. Анатольевка, д. Кулово, д. Сиверка, д. Дронино, д. Гарь, пос. Лесной, д. Волчкарь.

Климат  на территории которого находится  поселение умеренно - континентальный , с теплым влажным летом и сравнительно холодной зимой. Господствующие ветра юго-западные и западные

Средняя температура января -10°С, июля +18°С. В год в среднем выпадает 500 мм осадков (25-30% – в виде снега). Преобладают серые лесные и дерново – подзолистые почвы.

Кроме того на территории муниципального образования  Шостьинское сельское поселение зарегистрировано 4 юридических лиц и более 8  предпринимателей , осуществляющих свою деятельность без образования юридического лица, работающих в различных сферах экономики.

В администрации Шостьинского сельского поселения  имеются предприятия, обеспечивающие население , коммуникационными услугами, в т.ч. услугами связи.

Муниципальными предприятиями, занимающимися производством и распределением электрической,  энергии и воды являются МУ МП ЖКХ «Гусь - Железный», ОАО « Рязанская энергосбытовая компания»  ООО « Карьер Приока Сервис»

Муниципальное образование –  Шостьинское сельское поселение   имеет социальную сферу :два ФАП Шостьенский , Сиверский , МОУ Шостьенская общеобразовательная средняя школа,  два сельских клуба с. Шостье д. Сиверка, социальной защиты и занятости населения: В МОУ « Шостьенская средняя школа « численность работников составляет  18 человек. Детей обучается  90 человек. ФАП обслуживают  2 фельдшера, 1 мед. сестра , 2 санитарки. Имеются 2 библиотеки с. Шостье д. Сиверка  численность работников 2 человека. На территории поселения имеются 3 магазина  ОАО « Елатьма – молоко»  «  Касимовский  РПС» обслуживают  шесть продавцов.

Население  поселения   составляет   729 человек. Женщины составляют 55,6% населения, мужчины 44,5%.  В  поселении  проживают   200 пенсионеров, что составляет более   27%  населения.

Основным источником денежных доходов населения является заработная плата, пенсии. А также имеются личные подсобные хозяйства , занимающиеся выращиваем и откормом молодняка К,Р,С, молодняком поросят , овец. Разводят пушных зверей кроликов. Очень много имеется различной птицы: куры , утки, гуси. Часть поселения  занимается реализацией  выращенной продукции как источник к средству существования.

Жилищно-коммунальное хозяйство является одной из основных социально-экономических отраслей муниципального образования. Расходы на ее развитие и содержание составляет значительную часть бюджета муниципального  образования, который остается дотационным  (более 80% бюджета составляют дотации).

Оценка уровней и потенциала энергосбережения и повышения энергоэффективности экономики муниципального –администрации Шостьинского сельского поселения  целесообразно осуществлять в бюджетной сфере (муниципальные учреждения) и жилищно-коммунальном комплексе (системы коммунальной инфраструктуры города (теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения), многоквартирных домах.

## 2. Постановка проблемы

### 2.1. Организации бюджетной сферы  администрации Шостьинского сельского поселения

В поселении  все учреждения  финансируемые из бюджета: общеобразовательные учреждения, учреждения культуры, больничные учреждения,, имеются административные и прочие здания.

Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 01.01.2010 г. для муниципальных учреждений установлена обязанность обеспечения ежегодного снижения объемов потребляемых ими энергоресурсов не менее чем на три процента.

Бюджетный сектор является высокопотенциальным объектом для проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в связи с его высокой энергоемкостью.

Освещение помещений в зданиях осуществляется в основном с применением люминесцентных ламп и ламп накаливания. Учреждения культуры, образования, здравоохранения наиболее нуждаются в замене существующих светильников на энергосберегающие. Дальнейшая установка энергосберегающих ламп и светильников обеспечит экономию потребляемой электроэнергии, а также улучшит уровень освещенности помещений за счет более высокой светоотдачи.

Учитывая, что большинство бюджетных учреждений не работает в выходные и праздничные дни, а так же в вечерне-ночные часы (с 18.00 до 7.00), то существенный потенциал энергосбережения заключается в автоматическом регулировании систем отопления зданий и снижении в нерабочее время температур внутри помещений до разрешенных 14-16 градусов. Установка водоструйных аппаратов с регулируемым соплом обеспечит существенную экономию тепловой энергии и теплоносителя в административных зданиях, особенно в нерабочее время и выходные дни.

Наиболее целесообразно внедрение энергосберегающих мероприятий  при строительстве, ремонте и реконструкции зданий и сооружений, в т.ч. проводимых по федеральным, региональным и муниципальным программам.

Таким, образом, основные проблемы в энергосбережении в бюджетных учреждениях заключаются в следующем:

- недостаточная установка приборов учета   энергии, воды.

- большие потери тепловой энергии через конструктивные элементы зданий учреждений;

- использование энергоемких способов освещения зданий учреждений;

- отсутствие данных энергетических обследований зданий.

### 2.2. Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования- Шостьинское сельское поселение

Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования- Шостьинское сельское поселение  обеспечивает надлежащие условия  населения, которые предусматривают оказание услуг по содержанию и ремонту , поставке воды, энергетических ресурсов (тепловой и электрической энергии, природного топлива), водоотведению. Основным направлением в энергосбережении в жилищно-коммунальном хозяйстве должно быть как рациональное потребление поставляемых услуг, так и снижение энергетических затрат на поставку услуг, в т.ч. снижение потерь при транспортировке энергетических ресурсов.

Жилищно-коммунальные услуги в муниципальном образовании -  Шостьинское сельское поселение  оказывают муниципальные предприятиями МУП ЖКХ «Гусь - Железный»,  ОАО « Рязанская энергосбытовая компания « ООО

« Карьер Приока Сервис»

Потребление населением воды с 2007 по 2009 гг. значительно увеличилось (по данным муниципального образования на 33%), что в значительной степени  связано с погодными условиями (жаркое лето) и поливом приусадебных участков.

Обеспеченность жилищного фонда приборами учета неоднородна по различным видам потребляемых ресурсов. Так, приборами учета электрической энергии оборудованы почти все жилые дома. Приборами учета газа   оснащены потребители, проживающие в  жилых  домах.

Оснащенность жилищного фонда приборами учета воды также находится на крайне низком уровне. Использование индивидуальных приборов учета воды   отсутствует в поселении.

Таблица 1

| № п/п | Общие сведения | Ед. изм. | Разбивка по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Тариф на ЭЭ по МО для населения (с НДС) | руб./ кВтч | 1,02 | 1,23 | 1,57 |
| 5 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО | кВтч | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | кВтч | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО | куб.м. | 7200 | 14900 | 29400 |
| 23 | Число жилых домов, МО | шт. | 365 | 370 | 376 |
| 24 | Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование | шт. | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Площадь жилых домов, где расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | кв.м. | 0 | 0 | 0 |

Обеспеченность приборным учетом жилищного фонда в целом является невысокой, в настоящее время почти полностью оснащены приборами учета все дома.

Для потребления всех видов ресурсов характерен значительно более высокий уровень использования индивидуальных приборов учета   и крайне недостаточное количество коллективных приборов учета.

Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» предусмотрен переход на полный приборный учет в жилищном фонде до 01.01.2012 г. Достижение данного уровня возможно путем реализации соответствующих мероприятий в рамках муниципальной программы.

По результатам анализа  можно сделать вывод, что жилищный фонд  характеризуется высокой энергоемкостью, что свидетельствуют о наличии потенциала энергосбережения в жилых домах муниципального образования –  Шостьинское сельское поселение.

Жилищный фонд муниципального образования представлен как индивидуальными жилыми домами, так и  муниципальными. Суммарная площадь жилых помещений на конец 2009 года составляет  15.8  тыс. кв. м. В таблицах 2 -5 представлено распределение жилищного фонда по типам, годам постройки и материалам основных конструктивных элементов.

Таблица 2

| Жилые дома, ед, в том числе, построенные |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До 1920г. | 1921- 1945гг. | 1946- 1970гг. | 1971- 1995гг. | После 1995г. |
| Всего 376 | 30 | 30 | 150 | 106 | 60 |

Таблица 3

| Жилой фонд, тыс. кв.м., в т.ч. по годам застройки | До1920г. | 1921- 1945гг. | 1946- 1970гг | 1971- 1995гг. | После 1995г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего 21.3 | 0.5 | 0.5 | 11.9 | 7.4 | 1.0 |

Таблица 4

|  | Число жилых зданий по материалу стен, ед. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кирпичный, каменный | Панельный | Блочный | Деревянный | Из комбинации перечисленных материалов | Из прочих материалов | Итого |
| Жилые здания, в том числе по материалу стен: | 80 | ---- | --- | 296 | ----- | ----- | 376 |

Таблица 5

|  | Жилищный фонд по материалам стен, тыс. кв.м. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кирпичный, каменный | Панельный | Блочный | Деревянный | Из комбинации перечисленных материалов | Из прочих материалов | Итого |
| Жилищный фонд, в том числе по материалу стен постройки: | 5.7 | --- | --- | 15.6 | ---- | ---- | 21.3 |

Более 70% жилищного фонда  составляют  деревянные дома.

Распоряжением Правительства РФ от 21.06.2010 г. №1047-р утвержден Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». В указанный Перечень включены СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», которыми определены требования к тепловой защите жилых зданий. Согласно указанным СНиП, фактический удельный расход тепловой энергии на отопление жилищного фонда Рязанской области.

Основное потребление электрической энергии в жилищном фонде происходит внутри жилых помещений на бытовые нужды населения. Основным фактором, влияющим на уровень потребления и рационального использования электроэнергии населением, является количество и энергоэффективность бытовых электроприборов. По сравнению с периодом строительства основной части жилищного фонда за последние годы, спектр использования бытовых электроприборов существенно расширился. Также увеличилась обеспеченность населения бытовыми приборами учета. Следствием этого является рост потребления электрической энергии населением..

Основным направлением повышения эффективности использования электрической энергии в жилищном фонде является модернизация общедомовых систем электроснабжения с оптимизацией режимов их работы. Дополнительный эффект энергосбережения будет получен в результате постепенного перехода населением от используемых в быту для освещения жилых помещений ламп накаливания к энергосберегающим лампам. Замена ламп  в жилых  домах  будет производиться планово, по мере выхода из строя ламп накаливания. Объемы потребления воды в жилищном фонде в значительной мере зависят от степени благоустройства зданий (наличием ванны, душа и т.п.).

Так как почти весь объем воды, подаваемой в жилые здания, потребляется населением в жилых помещениях, а в сельской местности и на полив садово-огородных участков. Одной из основных причин относительно высокого потребления воды является недостаточно развитая культура бережного отношения к ресурсу в быту, погодные условия а также относительно небольшая доля оплаты потребленной воды в структуре платы населения за жилищно-коммунальные услуги. Как указывалось выше, оснащенность жилищного фонда приборами учета воды находится на низком уровне, что не способствует рациональному использованию воды. Не имеет поселение счетчиков по учету  воды.

Газоснабжение потребителей муниципального образования –  Шостьинкое сельское поселение осуществляется ООО «Рязаньрегионгаз» по газопроводным сетям, обслуживаемым филиалом ОАО «Рязаньоблгаз» «Касимовгоргаз».

Газ отпускается бюджетным учреждениям и населению  с использованием приборов учета. Основными направлениями использования газа в жилищных помещениях населением являются: приготовление пищи, нагрев воды и отопление..

Пути экономии потребления газа лежат в области использования экономичных режимов газопотребления  (горения) и применение более экономичного газоиспользующего оборудования

2.5. Электроснабжение муниципального образования

Электроснабжение потребителей муниципального образования – Шостьинское сельское поселение  обеспечивает ОАО «Рязанская энергосбытовая компания. МУП ЖКХ « Гусь _ Железный»

Основным поставщиком услуг по передаче электроэнергии и технологическому присоединению к электросетям в муниципальном образовании –  Шостьинское сельское поселение является  Касимовский РЭС ПО «Приокские электрические сети» филиала «Рязаньэнерго» - ОАО «МРСК Центра и Приволжья».

Услуги по передаче электроэнергии и технологическому присоединению к электросетям в д. Сиверка  оказывает также МУП ЖКХ «Гусь-Железный».

В эксплуатации  МУП ЖКХ «Гусь-Железный» находятся 2 трансформаторных подстанций, общей установленной мощностью 17,8 МВА, линии электропередачи ВЛ 10 кВ и ВЛ 0,4 кВ., общей протяженностью  1.5  км.

Объемы потребления электроэнергии повышаются в 2008 году и снижаются в 2009 году, что в основном связано с режимами работ (загрузкой) промышленного производства. Повышение удельного потребления электроэнергии населением обусловлено ростом применения бытовых приборов у населения (кондиционеров, водонагревателей, стиральных машин, холодильников, калориферов и т.п.). Принимая во внимание данные тенденции, экономия электрической энергии населением может быть достигнута (при условии сохранения качества электроснабжения) за счет сокращения общедомового потребления, а также применения бытовых приборов и осветительного оборудования с невысокой энергоемкостью.

Обеспеченность приборами учета потребителей электрической энергии в целом по муниципальному образованию составляет более 99%. Бюджетные учреждения и жилые дома почти полностью оснащены приборами учета (около100 %)..

Несмотря на то, что деятельность в области электроснабжения характеризуется стабильностью спроса, на ее экономическую эффективность оказывают влияние не только уровень ресурсосбережения, но и такие факторы, как тарифное регулирование.

Наибольшими проблемами (техническими и экономическими) и существенным потенциалом энергосбережения характеризуется сфера распределения и потребления электрической энергии. Это в первую очередь связано с высоким износом электросетевого оборудования и значительными потерями. Решение данным проблем возможно за счет проведения необходимых мероприятий (в составе инвестпрограмм), основным источником финансирования которых являются устанавливаемые тарифы.

Состояние энергосистемы в муниципальном образовании предполагает невысокий потенциал энергосбережения (в основном, в части сокращения технологических потерь в сетях и замены уличных источников света более экономичными) и составляет (по данным разработчика) около 50 тыс. кВт.ч. электроэнергии.

Энергосберегающие мероприятия в системе электроснабжения носят в большей степени комплексный характер и решают, в том числе, задачи обеспечения надежности и качества электроснабжения потребителей.

Основными направлениями энергосбережения в системе электроснабжения являются:

  - повышение уровня оснащения общедомовыми приборами учета до 100 %;

  - снижение потерь при транспортировке электрической энергии;

  - повышение энергоэффективности системы освещения в жилищном фонде;

  - обеспечение экономии электрической энергии за счет внедрения современного энергоэффективного оборудования, оптимизации уровня загрузки силовых трансформаторов, автоматизации технологических процессов.

Основными мероприятиями в системе электроснабжения, направленными на энергосбережение, являются:

- реконструкция воздушных линий электропередачи, ВЛ 0,4 кВ, эксплуатируемых сверх нормативных сроков эксплуатации;

- частичная реконструкция воздушных линий электропередачи ВЛ 1-20 кВ, эксплуатируемых сверх нормативных сроков эксплуатации;

- приведение в соответствие установленных мощностей силовых трансформаторов в ТП реально существующим нагрузкам;

- установка вводных приборов учета в многоквартирных домах;применение современного высокоэффективного электрооборудования (в т.ч. экономичных источников освещения);

### 2.6. Газоснабжение муниципального образования

Газоснабжение муниципального образования –  Шостьинское сельское поселение  природным газом осуществляет ООО «Рязаньрегионгаз». Газораспределительные системы на территории муниципального образования эксплуатируются филиалом ОАО «Рязаньоблгаз» «Касимовгоргаз».

На территории муниципального образования  эксплуатируется 12 км газовых сетей различного значения. Газовые сети находятся в удовлетворительном состоянии. Часть потребителей (  220 жилых домов ) газифицирована сжиженным углеводородным газом, поставляемым ОАО «Рязаньоблгаз».

Уровень газификации муниципального образования составляет  70%.

Одной из основных проблем существующей системы газоснабжения муниципального образования являются недостаточный уровень реализации газа по приборам учета.

Энергосбережение в сфере газоснабжения муниципального образования целесообразно проводить по следующим направлениям:

- повышение эффективности использования энергоресурсов, потребляемых для технологических нужд при распределении газа;

- снижение потребления и повышение эффективности использования газа у потребителей, в т.ч. в при выработке тепловой энергии на котельных и АТП (применение высокоэффективных горелок, снижение удельного расхода газа);

- обеспечение полного учета реализации газа потребителям.

В рамках настоящей Программы рассматриваются мероприятия, направленные на обеспечение полного учета реализации, а также снижение потребления и повышение эффективности использования газа у потребителей в соответствующих сферах.

### 2.7. Водоснабжение и водоотведение муниципального образования

Централизованное водоснабжение потребителей  в муниципальном образовании –Шостьинское сельское поселение осуществляется муниципальными предприятиями  ООО « Карьер Приока Сервис»

В эксплуатации находятся  5 водонапорных башен,  водопроводные сети, общей протяженностью 12 км.

Следует отметить, что повышение объемов потребления воды наблюдается с 2007 года, что связано с погодными условиями (учитывая, что сельское население поливает приусадебные садово-огородные участки).

| № п/п | Общие сведения | Ед. изм. | Разбивка по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Объем потребления воды МО | тыс. куб.м. | 7200 | 14900 | 29400 |
| 2 | Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб.м. | --- | --- | ---- |
| 3 | Объем потерь воды при ее передаче * | куб.м. | ---- | ---- | ---- |

* по данным разработчика

Потребление воды  с каждом годом возрастает.

Основными мероприятиями в системе водоснабжения, направленными на энергосбережение, являются:

- реконструкция водопроводных сетей, с заменой участков, непригодных к эксплуатации и эксплуатируемых сверх нормативных сроков эксплуатации;

- широкое применение ЧРП, с увеличением КПД насосного оборудования;

- применение современных методов защиты сетей от разрушения (коррозии);

- установка приборов учета в точках поставки воды, в т.ч. оказание содействия населению в установке приборов учета в  жилых домах

- Объемы финансирования Программы по источникам финансирования

| Объем финансирования, тыс. руб., всего, в том числе по источникам финансирования | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015-2020 г.г. | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 53,3 | 66,1 | 76,0 | 87,0 | 101,0 | 235,0 | 618,4 |
| - .местный бюджет | 53,3 | 66,1 | 76,0 | 87,0 | 101,0 | 235,0 | 618,4 |