АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ –

ТОРБАЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КАСИМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 декабря  2014 года               	                                                  № 51

с.Торбаево

об утверждении схемы теплоснабжения в МО – Торбаевское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области

На основании Федерального закона от 27 июля 2010 г.  № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,  руководствуясь Уставом муниципального образования – Торбаевское сельское поселение,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему теплоснабжения в муниципальном образовании - Торбаевское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит обнародованию в «Информационном бюллетене Торбаевского сельского поселения».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования-

Торбаевское сельское поселение: 	                                    Е.А.Никитина

Сердюкова Л.В.

Тел.4-70-73

Приложение к постановлению

главы муниципального образования -

Торбаевское  сельское поселение

Касимовского муниципального района

Рязанской области

от 30.12.2014 г. № 51

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Торбаевского сельского поселения

Касимовского муниципального района

Рязанской области

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Торбаевского сельского поселения Касимовского муниципального района Рязанской области:

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190  «О теплоснабжении»

-  программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Торбаевского сельского поселения Касимовского муниципального района Рязанской области

1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) на территории Торбаевского сельского поселения

1.1. Существующее состояние. Общее сведения.

Торбаевское  сельское  поселение входит в состав территории муниципального образования – Касимовский муниципальный район Рязанской области. Граница муниципального образования - Торбаевское сельское поселение начинается от начальной точки в 0,5 км от окружной дороги Касимов-Нижний Новгород и проходит по смежеству с кварталами 95, 68, 66, 65, 62, 63, 64 Пригородного лесничества Касимовского лесхоза протяженностью 9,2 км. Затем - идет в северном направлении по смежеству с муниципальным образованием - Булгаковское сельское поселение протяженностью 10,8 км до 38 квартала Пригородного лесничества Касимовского лесхоза. Затем граница идет вдоль восточной границы этого квартала протяженностью 1,8 км, далее - по смежеству с муниципальным образованием - Булгаковское сельское поселение на протяжении 0,75 км, затем - по западной границе 35 квартала Пригородного лесничества Касимовского лесхоза на протяжении 1,8 км. Далее граница проходит по смежеству с муниципальным образованием - Булгаковское сельское поселение протяженностью 3,3 км по южной окраине д.Федоровка до 37 квартала Пригородного лесничества Касимовского лесхоза. Затем граница, окаймляя д.Федоровка, идет по границам кварталов 99, 91, 26, 31 Пригородного лесничества Касимовского лесхоза. Затем - по ручью, разделяющему кварталы 31 и 36, граница идет по южной границе 32 квартала Пригородного лесничества Касимовского лесхоза протяженностью 8,9 км. Далее граница идет в юго-восточном направлении по смежеству с муниципальным образованием - Дмитриевское сельское поселение протяженностью 14,8 км, пересекая автодорогу Касимов-Нижний Новгород в районе с.Подлипки и доходит до границы с муниципальным образованием - Савостьяновское сельское поселение. Затем граница идет по смежеству с муниципальным образованием - Савостьяновское сельское поселение на протяжении 18,6 км, затем граница совпадает с границей муниципального образования Которовское сельское поселение протяженностью 13,2 км, далее - в северо-западном направлении по смежеству с муниципальным образованием - Ахматовское сельское поселение протяженностью 2,8 км, затем - по северной границе кварталов 78, 77 Пригородного лесничества Касимовского лесхоза на протяжении 2,6 км. Далее граница идет по смежеству с муниципальным образованием - Ахматовское сельское поселение протяженностью 2,0 км, затем - по смежеству с кварталами 76, 83, 82, 81, 101 Пригородного лесничества Касимовского лесхоза протяженностью 6,3 км, далее, изменяя направление на северо-восточное, вдоль автодороги Касимов-Нижний Новгород протяженностью 0,9 км, после этого изменяя направление на юго-западное, по автодороге Ряжск-Касимов-Нижний Новгород протяженностью 3,5 км, затем - поворачивает на север по автодороге в направлении д.Кауровка протяженностью 0,5 км до начальной точки.

Численность населения приведена в таблице № 1.

Административным центром является с.Торбаево.

Таблица № 1

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность постоянного населения, чел. | Численность временного населения, чел. | Площадь населенного пункта, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Торбаево | 551 | 7 | 50,0 |
| 2. | с. Подлипки | 816 | 7 | 91,0 |
| 3. | с.Кольдюки | 399 | 1 | 204,0 |
| 4. | с.Болотцы | 45 | 1 | 89,0 |
| 5. | д.Самуиловка | 72 | 2 | 110,0 |
| 6. | д. Барамыково | 8 | 1 | 27,0 |
| 7. | д.Шемордино | 85 | - | 63,0 |
| 8. | д. Кульчуково | 16 | 1 | 50,0 |
| 9. | д. Мотказино | 11 | 2 | 36,0 |
| 10. | д. Чернецы | 23 | - | 39,0 |
| 11. | д. Рылово | 4 | - | 32,0 |
| 12. | д.Федоровка | 3 | - | 35,0 |
| 13. | д.Сиданово | - | - | 18,0 |
| 14. | д.Барсуки | - | - | 13,9 |

1.2. Характеристика существующего состояния теплоснабжения (существующая схема теплоснабжения)

Основными видами топлива на территории муниципального образования являются природный газ, дрова. Однако за период с 2009 года по 2014 год по газификации населенных пунктов структура топливного баланса резко изменилась в сторону природного газа.

Природный газ - 75%

Дрова - 25%

Электроэнергия - 0%

В Торбаевском сельском поселении теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы осуществляется за счет индивидуальных источников, а также централизованного теплоснабжения.  Основным  топливом  является природный газ.

Характеристика жилищного фонда и объектов социальной сферы, расположенных на территории Торбаевского сельского поселения приведены в таблице № 2 и № 3.

Таблица № 2.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Индивидуальные (одноквартирные дома) дома |
| --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во домов, шт. | Общая площадь, кв. м | Способ теплоснабжения | Кол-во жилых домов в которых для отопления используется |
|  |  |  |  |  | Природный газ | Дрова | электроэнергия |
| 1. | с.Кольдюки | 128 | 7444,7 | Индивидуальное (индивидуальный источник тепла) | 121 | 7 | 0 |
| 2. | с. Торбаево | 166 | 9260,1 |  | 165 | 1 | 0 |
| 3. | с.Болотцы | 28 | 1198,8 |  | 11 | 17 | 0 |
| 4. | с.Подлипки | 77 | 3972,0 |  | 33 | 44 | 0 |
| 5. | д.Самуиловка | 96 | 3941,7 |  | 55 | 41 | 0 |
| 6. | д. Шемордино | 34 | 646,9 |  | 0 | 34 | 0 |
| 7. | д. Барамыково | 37 | 312,1 |  | 6 | 31 | 0 |
| 8. | д. Кульчуково | 38 | 292,3 |  | 0 | 38 | 0 |
| 9. | д. Мотказино | 21 | 306,6 |  | 0 | 21 | 0 |
| 10. | д. Чернецы | 24 | 459,1 |  | 0 | 24 | 0 |
| 11. | д. Рылово | 29 | 487,1 |  | 0 | 29 | 0 |
| 12. | д.Федоровка | 27 | 1080,0 |  | 0 | 27 | 0 |
| 13. | д.Сиданово | - | - |  | 0 | 0 | 0 |
| 14. | д.Барсуки | - | - |  | 0 | 0 | 0 |

Таблица № 3 Характеристика объектов социальной сферы

| №п/п | Наименование населенного пункта | Учреждения (объекты) здравоохранения (ФАП), д/сады и школы. | Учреждения (объекты) культуры (Дом культуры) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во шт. | теплоснабжение | Вид топлива | Кол-во шт. | теплоснабжение | Вид топлива |
| 1. | с.Торбаево (ФАП) | 1 | Индивидуальное (индивидуальный источник тепла) | газ |  |  |  |
| 2. | с.Кольдюки (ДК) |  | Индивидуальное (индивидуальный источник тепла) | газ | 1 | Индивидуальное (индивидуальный источник тепла) | газ |
| 3. | с.Торбаево( ДК) |  | Индивидуальное (индивидуальный источник тепла) | газ | 1 | Индивидуальное (индивидуальный источник тепла) | газ |
| 4. | с.Торбаево( д/сад) | 1 | Индивидуальное (индивидуальный источник тепла) | газ |  |  |  |
| 5. | с.Подлипки (больница) | 1 | Индивидуальное (индивидуальный источник тепла) | газ |  |  |  |
| 6. | с.Кольдюки ( д/сад- нач.школа) | 1 | Индивидуальное (индивидуальный источник тепла) | газ |  |  |  |
| 7. | с.Торбаево (СОШ) | 2 | Индивидуальное (индивидуальный источник тепла) | газ |  |  |  |
| 8. | с.Кольдюки (ФАП) | 1 | Индивидуальное (индивидуальный источник тепла) | газ |  |  |  |
|  | Итого по сельскому поселению | 6 |  | газ | 2 |  | газ |

1.3 Сведения об индивидуальных котельных, расположенных на территории

Торбаевского сельского поселения

Кроме ДК в с.Подлипки , школы в с.Подлипки, детского сада в с. Подлипки  все объекты социальной культурной сферы, расположенные на территории Торбаевского сельского поселения отапливаются от индивидуальных источников тепловой электроэнергии (индивидуальных котельных, котлов) Общая характеристика индивидуальных источников теплоснабжения социально-значимых объектов приведена в таблице № 4.

Таблица № 4

| № | Наименование источника | Вид котельной (встроенная блочная, отдельно стоящее здание, в здании | Установленная мощность котельной (кВт) | Подключенная нагрузка на отопление | Марка котла | Кол-во | Вид топлива | Годовое потребление, м. куб., тонн | Отапливаемый объект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел ФАП (с.Кольдюки) | в здании | 17.4 | - | АОГВ- 17,4 | 1 | газ | 2500,0 | Здание ФАП |
| 2 | Котел Дома культуры с.Кольдюки | в здании | 11 | - | АОГВ-11 | 1 | газ | 4890,0 | Здание Дома культуры |
| 3 | Котел Дома Культуры с.Торбаево | в здании | 50,0 | - | Гном КЧМ-5 | 1 | газ | 12640,0,0 | Здание ДК |
| 4 | Котел ФАП с.Торбаево | в здании | 24,0 | - | BERETTA CIAO | 1 | Газ | 14011,2 | Здание ФАП |
| 5 | Котел д/сад с.Торбаево | в здании | 100,0 | - | Хопер Ишма-100 | 2 | Газ | 63510,0 | Здание д/сад |
| 6 | Котел больница с.Подлипки | отдельно стоящее здание | 100,0 | - | Гризли | 1 | газ | 62350,0 | отдельно стоящее здание |
| 7 | Котел д/сада- нач.школы (с.Кольдюки) | в здании | 50,0 | - | Гном КЧМ-5 | 1 | газ | 15700,0 | Здание д/сада – нач.школы |
| 8 | Котел СОШ (с.Торбаево) | в здании | 100,0 | - | Ишма-100 | 2 | газ | 67150,0 | Здание СОШ |

2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой  электроэнергии и тепловой  нагрузки потребителей

2.1. Радиус эффективного теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключения новых или увеличивающих тепловую нагрузку в системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия централизованных систем  теплоснабжения, источников тепловой энергии.

На территории Торбаевского сельского поселения присутствует централизованное теплоснабжение.

2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Часть объектов социальной культурной сферы, а также предприятия и организации расположенные на территории Торбаевского сельского поселения оборудованы индивидуальными источниками теплоснабжения (в виде встроенных, отдельно стоящих, блочных котельных, котлов работающих на природном газе. Индивидуальные и многоквартирные дома оборудованы индивидуальными источниками теплоснабжения (котлами работающими на газе, отопительными печами) и централизованным отоплением. Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировка тепла, поэтому является более эффективным, чем  централизованное отопление.

Теплоснабжение перспективных объектов, в том числе жилых домов предлагается осуществить от индивидуальных источников теплоснабжения.

3. Предложения по развитию схемы (системы) теплоснабжения

Строительство централизованной системы теплоснабжения  в населенных пунктах не целесообразно и в ближайшее время не планируется. Поэтому теплоснабжение планируемых к строительству индивидуальных, многоквартирных, жилых домов, объектов социальной культурной сферы и других объектов планируется осуществлять от индивидуальных источников тепла. Основным видом топлива для индивидуальных источников теплоснабжения планируется использовать природный газ.

При децентрализованной системе отпадает необходимость в строительстве теплотрасс, установки коммерческих узлов учета энергии теплообменника для  горячей воды и другого оборудования, которое устанавливается при централизованной системе теплоснабжения. Применяемые в системе децентрализованного теплоснабжения   теплогенераторы, которые представляют собой газовые водогрейные аппараты (котлы), могут использовать как в составе  котельной для потребителей, так и для индивидуального теплоснабжения с установкой непосредственно в здании или рядом со зданием (в виде агрегатов контейнерного типа). Современные малые котлы имеют высокий КПД не менее 90%. Потери тепла и затраты теплоснабжения при транспортировке теплоносителя сводятся к минимуму. В итоге расход тепла на теплоснабжение зданий на 10-20% ниже по сравнению с централизованными системами.

Для организации теплоснабжения в проектируемых индивидуальных жилых домах и общественных зданий предлагается внедрять индивидуальное теплоснабжение (для многоквартирных домов поквартирные системы    теплоснабжения), при этом источник тепла устанавливается непосредственно у потребителя в квартире. В жилых домах в качестве теплогенератора в системах индивидуального (поквартирного для многоквартирных домов) теплоснабжение используются  двухконтурные газовые котлы, которые обеспечивают выработку тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение. Для снабжения объектов горячей водой планируется использовать индивидуальные  источники горячего водоснабжения (ГВС) в виде газовых водогрейных аппаратов (колонок) и электрических водонагревателей.

Индивидуальная система отопления дает возможность потребителю регулировать потребления тепла, а следовательно и затраты на отопление и ГВС в зависимости от экономических возможностей и физиологической потребности.

В настоящее время теплоснабжение в газифицированных населенных пунктах сельского поселения: с.Кольдюки, с.Подлипки, с.Торбаево, д. Самуиловка, д.Барамыково, с.Болотцы,  обеспечивается  за счет индивидуальных источников тепла, работающих на природном газе и централизованного отопления. Не газифицированные  населенные пункты: д. Шемордино, д.Кульчуково, д.Мотказино, д.Чернецы, д.Рылово, д.Федоровка, д.Барсуки, д.Сиданово обеспечивается теплом  за счет дровяного отопления, электронагревателей. Таким образом, система теплоснабжения  будет развиваться одновременно с газификацией населенных пунктов сельского поселения. После газификации все системы отопления следует переводить на газовое топливо (природный газ).

4. Мероприятия по модернизации, замене морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым более производительным оборудованием, а также иному улучшению характеристик и эксплуатационных свойств такого имущества

в отношении объектов централизованных систем теплоснабжения муниципального образования – Торбаевское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области  для реализации схемы теплоснабжения

| Наименование объекта | Наименование мероприятий | Ориентировочная стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Котельная с. Подлипки, Касимовский район, Рязанская область. | Ремонт оборудования котельной | 70,0 |
| Тепловые сети по с. Подлипки, Касимовский район, Рязанская область. | Замена тепловых сетей 0,6 км в двухтрубном | 70,0 |
| Тепловые сети по с.Подлипки, Касимовский район, Рязанская область. | Теплоизоляция тепловых сетей | 15,0 |

5. Решение об определении единой теплоснабжающей организации.

В связи с наличием в настоящее время на территории Торбаевского сельского поселения централизованного теплоснабжения, единая теплоснабжающая организация- это  МУП ЖКС с.Подлипки.

6. Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

На территории Торбаевского сельского поселения функционирует децентрализованное теплоснабжение (теплоснабжение от индивидуального источника тепла). Перераспределение тепловой нагрузки  между источниками тепловой энергии невозможно, так как источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

7. Решение по бесхозяйным тепловым сетям.

На территории Торбаевского сельского поселения Касимовского муниципального района нет бесхозяйных тепловых сетей.