МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОНОМИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО      ОБРАЗОВАНИЯ – ДМИТРИЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАСИМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО    РАЙОНА  РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД 2011-2014 ГОДЫ И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2020 ГОДА

с.Дмитриево, 2011 г.

Оглавление

Паспорт программы……………………………          ………………………….…... 3

- Краткая характеристика муниципального образования………………...……..6

- Постановка проблемы……………………………………………………...….…11

  - Организация бюджетной сферы муниципального образования……...  11

  - Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования….12

  - Электроснабжение муниципального образования…………………….13

  - Газоснабжение муниципального образования…………………………15

  - Водоснабжение и  муниципального образования…….15

  - Транспортная сфера муниципального образования…………………...16

3. Экономические и социальные предпосылки разработки Программы……...17

4. Основные цели и задачи Программы…………………………………………19

5.  Организационно-экономические механизмы реализации Программы…….20

6. Управление и контроль за ходом выполнения Программы…………………21

7. Перечень мероприятий по реализации Программы…………………………22

8. Перечень мероприятий программы  ……………… 23

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности экономики муниципального образования – Дмитриевское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области на период 2011 – 2014 годы и на перспективу до 2020 года (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Заказчик – координатор Программы | Администрация муниципального образования - Дмитриевское сельское поселение Касимовского муниципального района |
| Основные разработчики Программы | Администрация муниципального образования - Дмитриевское сельское поселение Касимовского муниципального района |
| Организация, осуществляющая организационно-техническое сопровождение Программы | Администрация муниципального образования - Дмитриевское сельское поселение Касимовского муниципального района |
| Основная цель Программы | Снижение энергоемкости экономики муниципального образования – Дмитриевское сельское поселение Касимовского муниципального района не менее чем на 40 % к 2020 году по отношению к уровню 2007 года. |
| Основные задачи Программы | Стимулирование рационального использования топливно-энергетических ресурсов потребителями посредством комплексного оснащение средствами учета, контроля и автоматического регулирования потребления энергоносителей на производстве и в быту; привлечение средств потребителей, путем государственной поддержки реализации проектов в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Энергосбережение и повышения энергетической эффективности экономики муниципального образования. Экономия энергетических ресурсов по их видам. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 1 этап – 2011 – 2014 гг. 2 этап – 2015 – 2020 гг. |
| Перечень основных направлений (разделов) Программы | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в электроснабжении. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в водоснабжении Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в газоснабжении. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе. |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования – 128 тыс. руб. |
| Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения | Контроль за реализацией Программы осуществляет глава муниципального образования – Дмитриевское сельское поселение Касимовского муниципального района. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности | Преодоление энергетических барьеров роста экономики муниципального образования – Дмитриевское сельское поселение Касимовского муниципального района за счет снижения дополнительной потребности в энергетических ресурсах, формирование энергоэффективной и энергобезопасной модели развития муниципального образования. Снижение финансовой нагрузки на потребителей, в первую очередь население, по оплате используемых топливно-энергетических ресурсов, как за счет повышения их рационального использования, так и за счет сокращения их стоимости. Высвобождение дополнительных бюджетных средств за счет оптимизации энергопотребления для решения приоритетных задач. Повышение качества жизни населения за счет повышения надежности и эффективности поставок топливно-энергетических ресурсов. Улучшение экологической ситуации в муниципальном образовании – Дмитриевское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области. |

## 1.Краткая характеристика муниципального образования  -   Дмитриевское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области.

Муниципальное образование – Дмитриевское сельское поселение является самостоятельным муниципальным образованием в составе Касимовского района.

Дмитриевское сельское поселение образовано и наделено статусом поселения законом Рязанской области от 07.10.2004 года  № 82-ОЗ.

Устав муниципального образования – Дмитриевское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области принят Решением Совета депутатов муниципального образования  Дмитриевского сельского  поселения от 17 мая 2006 года №18 , зарегистрирован Управлением министерства юстиции РФ по Рязанской области  23 мая 2006 года за № RU 625043102006001.

Граница муниципального образования – Дмитриевское сельское поселение начинается от начальной точки в восточной части 41 квартала Озерного лесничества Бельковского лесхоза и проходит в северо-восточном направлении, пересекая автодорогу Касимов –Нижний Новгород, до р.Унжа протяженностью 4,5 км, затем поворачивает в южном направлении до северной границы кварталов 45, 44, 43, 46, 47, 49, 50 Озерного лесничества Бельковского лесхоза пртяженностью 19,6 км, далее поворачивает в южном направлении по смежеству границ с муниципальным образованием – Ардабьевское сельское поселение протяженностью 7,6 км, затем поворачивает в западном направлении по смежеству границ с муниципальным  образованием – Савостьяновское сельское поселение протяженностью 1,9 км, далее – в том же направлении, затем – в северо-западном направлении по смежеству с муниципальным образованием Торбаевское сельское поселение протяженностью 13,5 км, далее – по восточным границам лесных кварталов 32, 33, 34, 30, 25, 19, 15, 12, 8, 5, 2, 1 Озерного лесничества Бельковского лесхоза до границ с муниципальным образованием – Меленковский муниципальный район Владимирской области протяженностью 17,9 км, затем – поворачивает в восточном направлении по границе с муниципальным образованием – Меленковский муниципальный район, затем – проходит по северной и восточной границам кварталов 39, 40, 41 Озерного лесничества Бельковского лесхоза протяженностью 5,4 км, до начальной точки.

Границы территории муниципального образования – Дмитриевского сельского поселения установлены законом Рязанской области «О наделении муниципального образования – Касимовский район статусом муниципального района, об установлении его границ и границ муниципальных образований, входящих в его состав»  от 07.10. 2004 года № 82-ОЗ

Территория Дмитриевского сельского поселения входит в состав территории муниципального образования – Касимовский муниципальный район Рязанской области.

Его площадь составляет 10207 (га).

Административный центр поселения – с.Дмитриево.

Климат Касимовского района, на территории которого находится  Дмитриевское сельское поселение умеренно-континентальный с теплым влажным летом и сравнительно холодной зимой. Господствующие ветра юго-западные и западные. Село Дмитриево расположено рядом с автомобильной трассой Рязань-Нижний Новгород. Находится в 18 км от районного центра города Касимова и 190 км до областного центра г.Рязани.

По территории Дмитриевского сельского поселения протекают речки Унжа, Ункура, Ксегжа, Висер.

Река Ксегжа на территории Дмитриевского сельского поселения протекает в направлении с северо-запада на юго-восток. Справа от нее впадает ручей Оленина, пересекающий в направлении с юго-запада на северо-восток центральную часть территории поселения. Западная часть дренируется верхним отрезком течения речки Ункор. В южной части – с севера на юг протекает ручей Коверка. Долины ручьев Оленина и  Коверка имеют разветвленную сеть балочно-лощинных отвершков. Левобережье р.Ксегжи расчленено несколькими небольшими береговыми балками.

Вся местность, на которой расположено сельское поселение, представляет собой волнистое, почти плоское пространство, слабо расчлененное лощинами и неглубокими балками. Долина  реки Ксегжи на территории поселения имеет ширину 0,6 – 0,8 км. Длина относительно симметрична. Левый склон долины в целом несколько выше и круче, чем правый. В долине имеется хорошо выраженная пойма и отдельные участки надпойменных террас, по обеим сторонам от реки.

Долина реки Унжи на территории поселения представлена большим правобережным участком, на котором развита пойма притеррасного типа с отдельными островными повышениями и низкая надпойменная песчаная терраса.

В основном населенные пункты расположены в лесной зоне. Большую часть лесов занимают березовые рощи, сосновые леса,  реже встречаются осинники.

На территории Дмитриевского сельского поселения почвенный покров весьма разнообразен. Наибольшее распространение имеют почвы типа серых лесных, дерново-подзолистых. Кроме них распространены также дерновые, болотные и пойменные почвы. Серые лесные почвы представлены многими разновидностями, различающимися по степени оподзоленности, механическому составу, оглеенности. По механическому составу серые лесные почвы легкосуглинистые. Они составляют 65% - 70% от всей площади.

Дерново-подзолистые почвы занимают 20% - 25%. По механическому составу дерново-подзолистые почвы легкосуглинистые и супесчаные.

Граница муниципального образования – Дмитриевское сельское поселение начинается от начальной точки в восточной части 41 квартала Озерного лесничества Бельковского лесхоза и проходит в северо-восточном направлении, пересекая автодорогу Касимов –Нижний Новгород, до р.Унжа протяженностью 4,5 км, затем поворачивает в южном направлении до северной границы кварталов 45, 44, 43, 46, 47, 49, 50 Озерного лесничества Бельковского лесхоза пртяженностью 19,6 км, далее поворачивает в южном направлении по смежеству границ с муниципальным образованием – Ардабьевское сельское поселение протяженностью 7,6 км, затем поворачивает в западном направлении по смежеству границ с муниципальным  образованием – Савостьяновское сельское поселение протяженностью 1,9 км, далее – в том же направлении, затем – в северо-западном направлении по смежеству с муниципальным образованием Торбаевское сельское поселение протяженностью 13,5 км, далее – по восточным границам лесных кварталов 32, 33, 34, 30, 25, 19, 15, 12, 8, 5, 2, 1 Озерного лесничества Бельковского лесхоза до границ с муниципальным образованием – Меленковский муниципальный район Владимирской области протяженностью 17,9 км, затем – поворачивает в восточном направлении по границе с муниципальным образованием – Меленковский муниципальный район, затем – проходит по северной и восточной границам кварталов 39, 40, 41 Озерного лесничества Бельковского лесхоза протяженностью 5,4 км, до начальной точки.

Климат умеренно-континентальный, с теплым летом и умеренно холодной зимой, средняя температура января -10°С, июля +18°С. В год в среднем выпадает 500 мм осадков (25-30% – в виде снега). Господствующие ветры – западные.

Границы территории муниципального образования – Дмитриевского сельского поселения установлены законом Рязанской области «О наделении муниципального образования – Касимовский район статусом муниципального района, об установлении его границ и границ муниципальных образований, входящих в его состав»  от 07.10. 2004 года № 82-ОЗ

В состав муниципального образования – Дмитриевского сельского поселения входят 14 населенных пунктов, а именно:

1.с. Дмитриево

2.с. Данево

3. д. Большой Мутор

4. д. Малый Мутор

5.д. Выкуши

6.д. Балобаново

7.д. Варваровка

8.д. Выропаево

9.д. Марьино-Данево

10.д. Семенчуково

11.д. Арполово

12.д. Бигзино

13.д. Коверское

14.д. Селиваново

- Важное место в экономике Дмитриевского сельского поселения занимает колхоз «Заветы Ильича». В хозяйстве трудится 115 человек.

- Посевные площади колхоза составляют – 3000 га, поголовье КРС –590 голов, молодняк – 865 голов. Тракторный парк колхоза составляет – 37 ед.техники.

- Выпуск продукции сельского хозяйства в действующих ценах в 2009 году составил – 29 мл. руб., производство основных

- сельскохозяйственных продуктов составило:

- - зерно (в весе после доработки) – 4398 тонн

- - картофель – 4100 тонн

- - скот (на убой в живом весе) – 124 тонны

- - молоко – 2097 тонн

- В 2009 г. в колхоз трудоустроились  - 25 человек, с начала 2010 г. – 9 человек из них 6  молодых семей.

## 2. Постановка проблемы

### 2.1. Организация бюджетной сферы муниципального образования

На территории муниципального образования Дмитриевского сельского поселения  осуществляют деятельность 7 учреждений социальной сферы, большая часть которых муниципальные, финансируемые из бюджета Касимовского муниципального района, имеется административное здание, которое финансируется из бюджета Дмитриевского сельского поселения.

Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 01.01.2010 г. для муниципальных учреждений установлена обязанность обеспечения ежегодного снижения объемов потребляемых ими энергоресурсов не менее чем на три процента.

Бюджетный сектор является высокопотенциальным объектом для проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в связи с его высокой энергоемкостью.

Здания бюджетной сферы в настоящее время полностью оснащены приборами учета электроэнергии и природного газа.  При этом вода реализуется исключительно с применением расчетных способов.

Сложившаяся ситуация не позволяет проводить точный учет расходования энергетических ресурсов (воды) и стимулировать их сбережение.

Значительный потенциал энергосбережения в бюджетной сфере имеют конструктивные элементы (оконные и дверные блоки) зданий бюджетных учреждений. Теплоизоляция окон и дверей позволяет обеспечить комфортную температуру в помещении и существенно снизить затраты на энергопотребление. Современные энергосберегающие окна установлены частично только в здании администрации Дмитриевского сельского поселения.

Освещение помещений в зданиях осуществляется в основном с применением люминесцентных ламп и ламп накаливания. Учреждения культуры, образования, здравоохранения наиболее нуждаются в замене существующих светильников на энергосберегающие. Дальнейшая установка энергосберегающих ламп и светильников обеспечит экономию потребляемой электроэнергии, а также улучшит уровень освещенности помещений за счет более высокой светоотдачи.

Учитывая, что большинство бюджетных учреждений не работает в выходные и праздничные дни, а так же в вечерне-ночные часы (с 18.00 до 7.00), то существенный потенциал энергосбережения заключается в автоматическом регулировании систем отопления зданий и снижении в нерабочее время температур внутри помещений до разрешенных 14-16 градусов.

Наиболее целесообразно внедрение энергосберегающих мероприятий  при строительстве, ремонте и реконструкции зданий и сооружений, в т.ч. проводимых по федеральным, региональным и муниципальным программам.

Таким, образом, основные проблемы в энергосбережении в бюджетных учреждениях заключаются в следующем:

- недостаточная установка приборов учета воды.

- большие потери тепловой энергии через конструктивные элементы зданий учреждений;

- использование энергоемких способов освещения зданий учреждений;

- отсутствие данных энергетических обследований зданий.

### 2.2. Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования

Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования обеспечивает надлежащие условия проживания населения, которые предусматривают оказание услуг по  поставке воды. Основным направлением в энергосбережении в жилищно-коммунальном хозяйстве должно быть как рациональное потребление поставляемых услуг, так и снижение энергетических затрат на поставку услуг, в т.ч. снижение потерь при транспортировке энергетических ресурсов.

Жилищно-коммунальные услуги в муниципальном образовании – Дмитриевское сельское поселение оказывает муниципальное предприятие   ООО «Подлипкисервис».

Обеспеченность жилищного фонда приборами учета неоднородна по различным видам потребляемых ресурсов. Так, приборами учета электрической энергии оборудованы  все жилые дома, в т.ч. многоквартирный дом. Приборами учета газа оборудованы все жилые дома и все учреждения.

Частный жилой сектор приборами учета воды не обеспечен. Вода реализуется исключительно с применением расчетных способов.

Потребление населением воды с 2007 по 2010 гг. значительно увеличилось (по данным муниципального образования на 33%), что в значительной степени  связано с погодными условиями (жаркое лето) и поливом приусадебных участков.

Основной причиной этого может являться низкая заинтересованность поставщиков и покупателей ресурсов вследствие:

- высокой стоимости внедрения приборного учета ресурсов и эксплуатации приборного парка, как для поставщиков ресурсов, так и для покупателей;

Наличие приборного учета энергетических ресурсов является основным условием мотивации к повышению рационального использования данных ресурсов и энергосбережению в жилищном фонде Рязанской области.

Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» предусмотрен переход на полный приборный учет в жилищном фонде до 01.01.2012 г. Достижение данного уровня возможно путем реализации соответствующих мероприятий в рамках муниципальной программы.

В муниципальном образовании – Дмитриевское сельское поселение Касимовского муниципального района функционируют 2 водонапорные башни, водопроводные сети общей протяженностью 7,5км. Велика изношенность водопроводных сетей в с.Данево 1,5 км.

Объемы потребления воды в жилищном секторе в значительной мере зависят от степени благоустройства зданий (наличием ванны, душа и т.п.).

Весь объем воды подаваемый в жилые дома, потребляется населением в жилых помещениях и на полив садово-огородных участков. Одной из основных причин относительно высокого потребления воды является недостаточно развитая культура бережного отношения к ресурсу в быту, погодные условия, а также относительно небольшая доля оплаты потребленной воды в структуре платы на селения за жилищно-коммунальные услуги. Как указывалось выше, оснащенность жилищного сектора приборами учета воды находится на нулевом уровне, что не способствует рациональному использованию воды.

### 2.3. Электроснабжение муниципального образования

Электроснабжение потребителей муниципального образования – Дмитриеевское сельское поселение Касимовского муниципального района обеспечивает ОАО «Рязанская энергосбытовая компания.

Основным поставщиком услуг по передаче электроэнергии и технологическому присоединению к электросетям в муниципальном образовании –  Дмитриеевское сельское поселение Касимовского муниципального района является Касимовский РЭС ПО «Приокские электрические сети» филиала «Рязаньэнерго» - ОАО «МРСК Центра и Приволжья».

Для наружного (уличного) освещения используются лампы ДРЛ-250  - 24 шт.

Основными потребителями электроэнергии являются: население, колхоз «Заветы Ильича», бюджетные учреждения, администрация сельского поселения и коммунальное хозяйство (подача воды водонапорными башнями).

Повышение удельного потребления электроэнергии населением обусловлено ростом применения бытовых приборов у населения (кондиционеров, водонагревателей, стиральных машин, холодильников и другой бытовой техники). Принимая во внимание данные тенденции, экономия электрической энергии населением может быть достигнута (при условии сохранения качества электроснабжения) за счет бытовых приборов и осветительного оборудования с невысокой энергоемкостью.

Обеспеченность приборами учета потребителей электрической энергии в целом по муниципальному образованию составляет 100 %.

Основное потребление электрической энергии в жилищном секторе происходит внутри жилых помещений на бытовые нужды населения. Основным фактором, влияющим на уровень потребления и рационального использования электроэнергии населением, является количество и энергоэффективность бытовых электроприборов. За последние годы спектр использования бытовых электроприборов существенно расширился. Также увеличилась обеспеченность населения бытовыми приборами учета. Следствием этого является рост потребления электрической энергии населением.

Основным направлением повышения энергосбережения в жилищном секторе является модернизация систем электроснабжения с оптимизацией режимов их работы. Дополнительный эффект энергосбережения будет получен в результате постепенного перехода населением и администрацией Дмитриевского сельского поселения от использования в быту для освещения жилых помещений и наружного (уличного) освещения ламп накаливания энергосберегающим лампам. Замена ламп уличного освещения будет производится постепенно, по мере выхода из строя ламп накаливания.

Энергосберегающие мероприятия в системе электроснабжения носят в большей степени комплексный характер и решают, в том числе, задачи обеспечения надежности и качества электроснабжения потребителей.

Основными мероприятиями в системе электроснабжения, направленными на энергосбережение, являются:

- установка вводных приборов учета в жилых домах;

- применение современного высокоэффективного электрооборудования (в т.ч. экономичных источников освещения);

### 2.4. Газоснабжение муниципального образования

Газоснабжение муниципального образования – Дмитриевское сельское поселение Касимовского муниципального района природным газом осуществляет ООО «Рязаньрегионгаз». Газораспределительные системы на территории муниципального образования эксплуатируются филиалом ОАО «Рязаньоблгаз» «Касимовгоргаз».

На территории муниципального образования  эксплуатируется 6 км газовых сетей. Газифицировано 202 жилых дома частного сектора. Из 12 населенных пунктов расположенных на территории Дмитриевского сельского поселения газифицировано с.Дмитриево. Уровень газификации составляет лишь 32 %. Бюджетные учреждения муниципального образования газифицированы.

Реализация газа осуществляется по приборам учета.

В рамках настоящей Программы рассматриваются мероприятия, направленные на обеспечение полного учета реализации, а также снижение потребления и повышение эффективности использования газа у потребителей в соответствующих сферах.

Основными направлениями использования газа в жилых помещениях населением являются: приготовление пищи, нагрев воды и отопление.

Пути экономии потребления газа лежат в области использования экономичных режимов газопотребления (горения) и применение более экономичного газоиспользующего оборудования.

### 2.5. Водоснабжение  муниципального образования

Централизованное водоснабжение потребителей  в муниципальном образовании – Дмитриевское сельское поселение Касимовского муниципального района осуществляется муниципальными предприятиями  ООО «Подлипкисервис», В эксплуатации находятся 1 водонапорная башня,  водопроводные сети, общей протяженностью 7,5 км., из них 6 км новые водопроводные сети год ввода в эксплуатацию 2009г.и 1,5 км водопроводных сетей с.Данево полностью изношены и требуют замены.  Значительное количество требующих замены водопроводных сетей приводит к увеличению количества аварий в сетях, в результате значительно растут потери воды и эксплуатационные расходы предприятий, оказывающих услуги по водоснабжению.

В структуре потребления воды наибольшую долю занимает население, бюджетными организациями потребляется 4 % воды.

Следует отметить, что  объем потребления воды повышается, что связано с погодными условиями (учитывая, что сельское население поливает приусадебные садово-огородные участки), а также население приобретает, что не было раньше,  бассейны, бытовую технику (стиральные машины-автоматы), которые увеличивают потребление воды. Потребление воды возрастает и объем потерь воды тоже возрастает.

Высокий износ сетей водоснабжения (с.Данево) приводит к тому, что объем потерь воды высок.

Высокие потери воды в сетях, а также высокий уровень энергоемкости услуг централизованного водоснабжения существенно увеличивают стоимость данных услуг, что, в конечном счете, негативно отражается на доступности услуг для населения. Издержки, связанные с низкой эффективностью производства услуг, ограничивают возможность финансирования мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения.

Учитывая вышесказанное в системах водоснабжения можно выделить следующие основные проблемы:

- низкий уровень обеспеченности приборным учетом в сфере водоснабжения;

- высокий уровень потерь воды в сетях, обусловленный высокой степенью износа сетей (с.Данево);

- высокий уровень энергоемкости систем водоснабжения .

Основными мероприятиями в системе водоснабжения, направленными на энергосбережение, являются:

- реконструкция водопроводных сетей, с заменой участков, непригодных к эксплуатации и эксплуатируемых сверх нормативных сроков эксплуатации;

- применение современных методов защиты сетей от разрушения (коррозии);

- установка приборов учета в точках поставки воды, в т.ч. оказание содействия населению в установке приборов учета в жилых и многоквартирных домах.

### 2.6. Транспортная сфера муниципального образования

В муниципальном образовании – Дмитриевское сельское поселение Касимовского муниципального района эксплуатируется 1 единица муниципального автотранспорта, легковой автомобиль. В качестве топлива используется бензин.

Одним из основных путей энергосбережения в транспортной сфере муниципального образования в рамках настоящей Программы рассматривается снижение потребления бензина за счет переоборудования транспортных средств на компримированный газ (КПГ), сжиженный газ или в комбинированный режим.

На период реализации Программы сокращение объемов использования бензина оценивается в части муниципальных автомобилей .

Таким образом, в транспортной сфере выявлены следующие проблемы   энергосбережения:

- недостаточное использование КПГ и сжиженного газа в качестве топлива для муниципальных транспортных средств.

Для решения приведенных проблем необходимо реализовать следующее  мероприятие:

- перевод муниципальных транспортных средств на использование КПГ в качестве топлива.

### 3. Экономические и социальные предпосылки разработки Программы

Основными предпосылками, определяющими необходимость решения проблем энергосбережения и повышения энергетической эффективности программными методами, являются:

- тесная взаимосвязанность уровня энергосбережения и эффективности использования энергетических ресурсов и уровня социально-экономического развития муниципального образования – Дмитриевское сельское поселение Касимовского муниципального района;

- объективность и масштабность существующих проблем в сфере использования топливно-энергетических ресурсов;

- недостаточность существующих решений, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности, а также отсутствие их комплексности и взаимосвязанности.

Кроме этого, потребление топливно-энергетических ресурсов происходит в условиях их постоянного удорожания. Так, с 2011 года предусматривается завершить переход к использованию нерегулируемых тарифов на электрическую энергию, которые характеризуются большими значениями по отношению к регулируемому уровню. В среднесрочной перспективе (до      2014 года) в Российской Федерации предполагается завершить переход к установлению цен на газ, обеспечивающих равную доходность по сравнению с экспортными поставками, что приведет к росту тарифов для российских потребителей.

В условиях неэффективного использования исходных ресурсов рост их стоимости приводит к соответствующему росту цен и тарифов на конечные товары и услуги организаций. Следствием этого является рост цен как на товары и услуги организаций коммунального комплекса.

Использование топливно-энергетических ресурсов имеет значительную социальную составляющую. Одним из основных потребителей энергетических ресурсов является жилищно-коммунальное хозяйство области (предоставление услуг отопления, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения). Неэффективное использование ресурсов приводит к увеличению стоимости жилищно-коммунальных услуг. В условиях отсутствия эластичности спроса по цене рассматриваемых услуг увеличение их стоимости приводит к социальной напряженности, неплатежам со стороны основной категории потребителей – населения, что приводит к образованию задолженности по всей цепочке «потребитель услуг (ресурсов) – производитель услуг (ресурсов)». В этом контексте повышение эффективности использования энергетических ресурсов является одним из факторов социальной стабильности и инвестиционной привлекательности муниципального образования.

Неэффективное использование топливно-энергетических ресурсов приводит и к неэффективным расходам бюджета муниципального образования. Это связано как с платежами за потребленные бюджетными учреждениями ресурсы по ценам и тарифам, учитывающим неэффективные расходы, так и с предоставлением населению субсидий на оплату коммунальных услуг. Безусловным приоритетом в этом направлении должна стать переориентация бюджетных расходов с оплаты по фактическим тарифам энергоснабжающих организаций на поддержку энергоэффективных проектов с последующим сокращением тарифов, а значит и снижением нагрузки на бюджет.

Использование топливно-энергетических ресурсов неразрывно связано с экологической безопасностью. Экологическая составляющая является важным фактором, определяющим условия и качество жизни населения в области. Поэтому повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов должно привести к соответствующему снижению нагрузки на окружающую среду.

Проведенный анализ подтверждает наличие существенного потенциала энергосбережения в муниципальном образовании, который должен быть реализован, в том числе, в рамках реализации настоящей Программы.

Принятие Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности обуславливается не только неэффективным использованием топливно-энергетических ресурсов и наличием потенциала энергосбережения, но и недостаточностью и не системностью принимаемых в настоящее время мероприятий.

Таким образом, основными приоритетами в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном образовании должны стать:

- индикативное планирование показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности экономики муниципального образования комплекса;

- формирование стимулов и механизмов, позволяющих планировать, реализовывать и контролировать мероприятия по энергосбережению и уровень энергетической эффективности на постоянной, системной и регулярной основе без дополнительных внешних воздействий.

## 4. Основные цели и задачи Программы

- Целью данной Программы является формирование и реализация комплекса мер в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, которые позволят снизить энергоемкость экономики муниципального образования  – Дмитриевское сельское поселение Касимовского муниципального района.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих ключевых задач:

- стимулирование рационального использования топливно-энергетических ресурсов потребителями посредством комплексного оснащение средствами учета, контроля и автоматического регулирования потребления энергоносителей на производстве и в быту;

- привлечение средств потребителей, путем поддержки муниципальным образованием реализации проектов в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

## 5. Организационно -экономические механизмы

## реализации Программы

Реализация мероприятий Программы будет осуществляться посредством следующих механизмов.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в  бюджетных учреждениях.

Бюджетные учреждения формируют программы в области энергосбережения в соответствии с требованиями, предусмотренными в настоящей Программе. В программах должны быть учтены условия ежегодного снижения объемов потребляемых ими энергоресурсов не менее чем на три процента. Данные программы разрабатываются на очередной финансовый год и плановый период. При условии, если программы реализуются с привлечением энергосервисных организаций, срок реализации программ может быть увеличен. Программы должны включать как мероприятия, связанные с проведением энергетического аудита организаций, так и с последующей реализацией технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Мероприятия программ реализуются в объемах и на условиях, предусмотренных бюджетом муниципального образования на соответствующий период с привлечением внебюджетных источников.

В целях привлечения энергосервисных организаций к реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальном образовании в заключаемых договорах необходимо предусматривать положение о том, что размер платежа определяется:

- в размере 90 % от величины полученной экономии до момента достижения окупаемости 60 % произведенных инвестиций (с учетом определенной величины доходности);

- в размере 50 % от величины полученной экономии – после достижения указанного выше момента.

Стимулирование бюджетных учреждений к заключению энергосервисных договоров, направленных на рациональное использование энергоресурсов в бюджетной сфере, осуществляется путем использования сэкономленных в результате энергосбережения бюджетных средств на закупку оборудования, техники и инвентаря для нужд бюджетных учреждений, а также на увеличение годового фонда оплаты труда (премирование) по решению руководителя учреждения.

## 6. Управление и контроль за ходом выполнения Программы

Заказчиком – координатором Программы является администрация муниципального образования – Дмитриевское сельское поселение Касимовского муниципального района. Реализация Программы осуществляется администрацией муниципального образования – Дмитриевское сельское поселение.

Основными функциями администрации муниципального образования – Дмитриевское сельское поселение по реализации Программы являются:

- реализация мероприятий Программы;

- заключение соглашений с организациями, участвующими в реализации Программы;

- подготовка и уточнение перечня программных мероприятий и финансовых потребностей на их реализацию;

- координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и контроль за их проведением бюджетными учреждениями, организациями с участием муниципального образования;

- организация оценки соответствия программ бюджетных учреждений и организаций коммунального комплекса по энергосбережению и повышению энергетической эффективности установленным требованиям;

- организационное, техническое и методическое содействие органам и организациям, участвующим в реализации Программы;

- обеспечение взаимодействия органов власти местного самоуправления муниципального образования, организаций коммунального комплекса, бюджетных учреждений, участвующих в реализации Программы;

- утверждение или подготовка к утверждению проектов документов, необходимых для реализации Программы.

- мониторинг и анализ реализации Программы;

- осуществление оценки эффективности исполнения Программы;

- подготовка заключения об эффективности реализации Программы;

Контроль за исполнением Программы осуществляет глава муниципального образования.

Контроль за целевым использованием средств муниципального бюджета осуществляется в установленном порядке.

## 7. Перечень мероприятий по реализации Программы

Достижение целей и задач Программы предусматривает осуществление мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности по следующим направлениям:

- выявление и определение состояния энергопотребления и потенциала ресурсосбережения на объектах систем коммунальной инфраструктуры (в том числе системах электроснабжения, водоснабжения ), бюджетной и жилищной сфере;

- модернизация систем коммунальной инфраструктуры (водоснабжения);

- установка приборов учета у потребителей ресурсов (воды);

- внедрение энергосберегающих технологий;

- информирование и просвещение потребителей по вопросам экономного потребления энергоресурсов;

- подготовка правовой основы для реализации Программы.

Указанные направления, осуществляемые в рамках Программы, включают в себя организационные и технические мероприятия.

Реализация мероприятий планируется поэтапно:

- 2011- 2014 гг. (1 этап);

- 2015-2020 гг. (2 этап).

В период 2011 -2014г. планируется реализация основных мероприятий Программы.

В период 2015-2020 гг. планируется окончание реализации капиталоемких мероприятий. На данном этапе могут быть включены дополнительные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с учетом опыта реализации 1 этапа Программы.

Перечень Программных мероприятий приведен в Приложении № 1

- Технические мероприятия.

Технические мероприятия определены исходя из целей и задач Программы и структурированы по сферам деятельности (бюджетная сфера,  электроснабжение, водоснабжение, транспортный комплекс).

Технические мероприятия определены с учетом энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры и объектов недвижимости жилищной и бюджетной сфер муниципального образования, требований законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и направлены на:

- внедрение учета потребления ресурсов у потребителей;

- модернизацию объектов систем коммунальной инфраструктуры;

- установку энергосберегающего оборудования;

- применение энергосберегающих технологий и материалов по сокращению потерь энергоресурсов в зданиях, на объектах коммунальной инфраструктуры (установка энергосберегающих светильников и ламп, утепление фасадов, замена оконных и дверных блоков).

Кроме этого, Программой учитываются мероприятия, которые, в том числе, включают:

- внедрение или модернизация автоматизированных систем учета энергии;

- внедрение эффективных систем освещения;

- Организационные мероприятия.

  - Энергетические обследования систем водоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения  зданий бюджетной сферы.

Энергетическое обследование должно проводиться с целью выявления нерационального использования энергоресурсов и выявления потенциала энергосбережения для определения приоритетности выполнения энергосберегающих мероприятий.

Энергетическое обследование проводится в соответствии с установленными требованиями.

Объем работ, проводимых в рамках энергетического обследования (первичное, полное, документальное или инструментальное обследование), определяются в зависимости от наличия достоверной информации о состоянии объекта обследования и платежеспособных возможностей потенциального заказчика данных услуг.

Для определения энерго- и водопотребления могут использоваться результаты измерений стационарными или переносными приборами учета.

На основании данных энергетического обследования:

- определяются (уточняются) параметры функционирования энергопотребляющих систем и мероприятия по увеличению энергоэффективности;

- определяются объекты для проведения мероприятий по повышению энергетической эффективности;

- формируются предложения по разработке (внесению изменений) программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- составляется энергетический паспорт исследуемого объекта.

Результаты энергетического обследования создают возможности для уточнения объемных и стоимостных параметров реализации мероприятий, и эффективного распределения финансовых потребностей, что косвенно оказывает влияние на индикаторы реализации программы (через соотношение затраты/экономия).

  - Организация информационно-просветительской работы в области энергосбережения.

Информирование и просвещение населения муниципального образования о вопросах эффективного потребления энергоресурсов должно осуществляться в целях представления результатов реализации Программы, а также с целью формирования правильного отношения населения к природным ресурсам как к важной ценности. Это обусловлено тем, что с одной стороны, реализация Программы сопровождается привлечением средств населения для финансирования части мероприятий, а с другой стороны – достижение целей Программы невозможно без соответствующего изменения отношения к энергетическим ресурсам самой массовой категории ее потребителей.

Аналогичные подходы должны распространяться на работников бюджетной сферы.

Для этого в рамках Программы предполагается реализация следующих информационно-просветительских мероприятий:

- публикация результатов мониторинга выполнения Программы в официальных средствах массовой информации. Публикация должна осуществляться на постоянной основе в течение всего срока действия Программы. . Публикуются текущие значения основных целевых индикаторов (в сравнении с исходными и плановыми значениями), а также иная информация;

- проведение социальной рекламы и публикаций в средствах массовой информации и наружной рекламы. Предметом такой рекламы и публикаций должна стать взаимосвязь человека и потребляемых им ресурсов (в частности, существующие проблемы энергопотребления и механизмы их решения, роль человека как ответственного потребителя ресурсов, ресурсы как объект энергосбережения и так далее).

- проведение в дошкольных учреждениях и школах занятий («уроки энергосбережения»).

  - Разработка нормативной правовой базы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

В целях повышения результативности реализации мероприятий Программы и создания стимулирующих факторов энергосбережения и повышения энергетической эффективности требуется разработка комплекса нормативных правовых документов в муниципальном образовании.

| Приложение №1 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в организациях с участием государства или муниципального образования на 2011 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование учреждения | Адрес | Необходимое количество приборов учета для расчетов за потребленные ТЭР |  |  | Стоимость приборов учета для расчетов за ТЭР |  |  | Источник финансирования |
|  |  | отопление | ХВС | ГВС | отопление | ХВС | ГВС |  |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение Дмитриевская средняя общеобразовательная школа | Рязанская область, Касимовский район, с. Дмитриево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет муниципального образования района |
| Муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение Дмитриевский детский сад | Рязанская область, Касимовский район, с.Дмитриево | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | бюджет муниципального образования района |
| Здание ФАП | Рязанская область, Касимовский район, д. Данево | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | бюджет муниципального образования района |
| Здание ФАП | Рязанская область, Касимовский район, с.Дмитриево | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | бюджет муниципального образования района |
| Здание ФАП | Рязанская область, Касимовский район, с. Б.Мутор | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | бюджет муниципального образования района |
| Дмитриевский ДК | Рязанская область, Касимовский район, с. Дмитриево | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | бюджет муниципального образования района |

2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры

| Наименование объекта (адрес) | Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г.-2020 г. |  |
| Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дмитриевское с/п | Проведение мероприятий по повышению энергетической эффективности объектов наружного освещения, в том числе направленных на замену светильников уличного освещения на энергоэффективные | 331,022 |  |  | 304,222 | 304,222 |  | 26,8 | Федеральный бюджет |
|  |  | 36,012 |  |  | 16,012 | 16,012 |  | 20,0 | бюджет муниципального образования |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дмитриевское сельское поселение | Реконструкция водозаборного узла | 2141,255 |  |  | 2141,255 |  |  |  | областной бюджет |
|  |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  | бюджет муниципального образования |

| 3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в транспортном комплексе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации | Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
|  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2020 г. |  |
| Дмитриевское сельское поселение | Мероприятия по замещению природным газом бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива | 45 |  |  |  |  | 45 | бюджет муниципального образования |