СОГЛАСОВАНО                                                                   УТВЕРЖДАЮ

Начальник ОНД Касимовского района                     Глава МО – Савостьяновское

сельское

УНД ГУ МЧС   России по  Рязанской                       поселение Касимовского

области                            Г.А. Юдин                           муниципального района

«     » сентября            2012 года                                 _________________ В.И.Ершов

06 сентября 2012 года

ПРОГРАММА

ПРОВЕДЕНИЯ ВВОДНОГО ИНСТРУКТОЖА ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – САВОСТЬЯНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАСИМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Тема 1. Пожарная опасность администрации.

Общая оценка пожарной безопасности: горючая среда, источники зажигания, условия развития пожара.

Характерные примеры на объекте.

Обстановка при пожаре, Причины пожаров и гибели людей.

Тема 2. Пожарная безопасность. Общие требования.

Основные положения законодательных и нормативно – правовых актов по пожарной безопасности. Обязанность и ответственность граждан и руководителей организации в области пожарной безопасности.

Организация работы по обеспечению пожарной безопасности ( распоряжения, инструкции, положения и ответственность за их нарушение).

Противопожарный режим, установленный на объекте. Основные требования к содержанию территории, помещений, эвакуационных путей и выходов, эксплуатации электроприборов и электрооборудования.

Тема 3. Системы и средства противопожарной защиты, объекта, их работа и использование на пожаре

Места расположения и порядок использования при возникновении пожара телефонов, кнопок ручной пожарной сигнализации, огнетушителей. Общие понятия об имеющейся на объекте автоматической пожарной сигнализации, системах дымоудаления, оповещения о пожаре и управлении эвакуацией, установках  пожаротушения. Порядок их использования на пожаре. Знаки пожарной безопасности. Индивидуальные средства защиты органов дыхания. Пожарные спасательные системы, их использование на пожаре.

Тема 4. Действия при пожаре в сигнале «Тревога».

Обязанность каждого работника администрации при обнаружении пожара или признаков горения ( задымления, запах гари, повышение температуры и т.п.).

Действия персонала объекта по эвакуации. Зачет. (Лица, не сдавшие зачет к работе не допускаются).

ПОЖАРНО – ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ В АДМИНИСТРАЦИИ САВОСТЬЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Тематический план и типовая учебная программа

| № тема | Наименование тем | Часы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности | 1 |
| 2 | Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым пребыванием людей | 1 |
| 3 | Меры пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым пребыванием людей | 2 |
| 4 | Автоматические средства обнаружения, извещения и тушения пожаров, первичные средства тушения пожаров, действия при возникновении пожара, вызов пожарной охраны | 3 |
| 5. | Практическое занятие | 2 |
|  | ИТОГО: | 9 |

Тема 1.

Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности.

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69- ФЗ « о пожарной безопасности».

Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03.

Инструкции по пожарной безопасности. Система обеспечения пожарной безопасности.

Праве, обязанности, ответственность должностного лица за обеспечение пожарной безопасности.

Тема 2.

Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым скоплением людей.

Краткий обзор пожаров в общественных зданиях. Примеры наиболее характерных пожаров в помещениях офисов. Их анализ, причины. Обязанности руководителей учреждений по осуществлению мер пожарной безопасности. Основные организационные мероприятия по установлению противопожарного режима. Порядок обучения служащих мерам пожарной безопасности на рабочих местах и действия при возникновении пожара.

Создание в учреждениях пожарно-технических комиссий, добровольных пожарных дружин, их задачи и практическая деятельность.

Тема 3.

Меры пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым скоплением людей.

Меры пожарной безопасности при эксплуатации электрических сетей, электрооборудования электронагревательных приборов. Короткое замыкание, перегрузка, переходное сопротивление, искрение, их сущность, причины возникновения и способы предотвращения. Хранение и обращение с огнеопасными жидкостями. Основные факторы, определяющие пожарную опасность ЛВЖ и ГЖ. Требования к местам их хранения. Разработка плана эвакуации, содержание путей эвакуации, пользование лифтами во время пожара. Особенности распространения огя в зданиях повышенной этажности. Повышенная опасность продуктов горения. Незадымляемые лестничные клетки. Специальные требования пожарной безопасности к помещениям с размещением значительного количества электроприборов, офисного оборудования и оргтехники.

Порядок хранения печатной продукции и документов.

Тема 4.

Первичные средства пожаротушения, автоматические установки пожарной сигнализации и пожаротушения. Действия при возникновении пожара, вызов пожарной охраны.

Первичные средства тушения пожаров, их использование при возникновении загорания. Автоматические установки пожарной сигнализации и пожаротушения. Назначение, устройство, принцип действия и применение углекислотных, порошковых и аэрозольных огнетушителей. Назначение, устройство, оснащение и правила эксплуатации внутренних пожарных кранов. Использование подсобных средств и пожарного инвентаря для тушения пожара. Нормы обеспечения учреждений средствами пожаротушения. Действия сотрудников при возникновении пожара, вызов, встреча и сопровождение пожарных команд к месту пожара. Порядок

проведения эвакуации из зданий повышенной этажности и помещений с массовым пребыванием людей.

Действия в случае значительного задымления. Действия по предотвращению паники.

Оказание доврачебной помощи пострадавшим при пожаре.

Практическое занятие.

Организация учений по эвакуации персонала. Работа с огнетушителем.