Администрация  Ибердусского сельского поселения

- Касимовского муниципального района

- Рязанской  области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Ибердус

15 октября  2014 года                                                                                          № 40

Об  утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования - Ибердусское  сельское  поселение Касимовского муниципального района Рязанской области

На основании Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ « О теплоснабжении», Устава Ибердусского  сельского поселения Касимовского муниципального района Рязанской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему теплоснабжения муниципального образования - Ибердусское  сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном  бюллетене муниципального образования- Ибердусское  сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области.

Глава  муниципального образования-                                                                                         Ибердусское  сельское поселение                                                                      Т.Н. Штукина

Приложение к постановлению Главы  м/о -

Ибердусское с/п  от 07.10.  2014 г. № 40

Схема теплоснабжения

муниципального образования-  Ибердусское сельское поселение  Касимовского муници-пального района Рязанской области

Основанием для разработки схемы теплоснабжения муниципального образования –Ибердусское  сельское  поселение Касимовского муниципального района Рязанской области является: Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ « О теплоснабжении»

1.Показатели перспективного спроса на тепловую энергию ( мощность) на территории Ибердусского сельского поселения Касимовского муниципального района Рязанской области

1.1.Существующее состояние. Общие сведения

Муниципальное образование – Ибердусское  сельское поселение является самостоятельным муниципальным образованием в составе Касимовского района. Площадь муниципального образования составляет 64342762 кв. м. В состав Ибердусского сельского поселения входит 5  населенных пунктов, в которых проживает 609 человек. Численность населения в разрезе населенных пунктов приведена в таблице 1.

Административным центром поселения является село Ибердус. Административный центр администрации находится на расстоянии 50 км от районного центра г.  Касимов.

Климат территории  Ибердусского сельского поселения умеренно -континентальный с холодной зимой, умеренно теплым летом

Таблица 1. Перечень населенных пунктов Ибердусского  сельского поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность постоянного населения чел. | Численность временного населения чел. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ибердус | 425 | 50 |  |
| 2 | Дуброво | 34 | 10 |  |
| 3 | Новики | 5 | 1 |  |
| 4 | Тимохино | 47 | 15 |  |
| 5 | Чаруши | 7 | 15 |  |
| Итого: |  | 518 | 91 |  |

* -зарегистрированные(прописанные) по месту жительства постоянно

**-временно проживающие 1 год и более

1.2.Характеристика  существующего состояния теплоснабжения

(существующая схема теплоснабжения)

Основными видами топлива на территории муниципального образования являются природный газ, дрова, электроэнергия. Однако в результате проведенной работы за период с 2010 по 2014 год по газификации населенных пунктов администрации  Ибердусского сельского поселения структура топливного баланса резко изменилась в сторону природного газа.

Природный газ — 80 %

Дрова -    20 %

Электроэнергия- -%

В  муниципальном образовании теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы осуществляется от индивидуальных источников теплоснабжения. В настоящее время на территории муниципального образования – Ибердусское  сельское поселение , централизованное теплоснабжение отсутствует. Все индивидуальные жилые дома, административные здания, ФАПы, образовательные учреждения   оборудованы индивидуальными источниками тепла.  Основным  топливом является природный газ, дрова. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются индивидуальные источники горячего водоснабжения в виде газового оборудования и электрических водонагревателей. Общая площадь жилищного фонда составляет 23,1 тыс. кв.м

Характеристики жилищного фонда и объектов социальной сферы, расположенных на территории муниципального образования - Ибердусское сельское  поселение приведены в таблице 2,3,4.

1.3. Сведения об индивидуальных котельных, расположенных на территории муниципального образования – Ибердусское  сельское  поселение

Все объекты соцкультбыта, расположенные на территории муниципального образования – Ибердусское  сельское поселение отапливаются от индивидуальных источников тепловой энергии (собственных котлов).Общая характеристика индивидуальных источников теплоснабжения социально значимых объектов приведена в таблице 5.

1.4.Вывод

Существующая система теплоснабжения поселения является оптимальной.

Теплоснабжение перспективных объектов, в том числе жилых домов, которые планируется разместить на территории населенных пунктов поселения, предлагается осуществить от индивидуальных источников теплоэнергии. Организация на территории населенных пунктов централизованной системы теплоснабжения нецелесообразна.

Таблица 2. Характеристика жилищного фонда( индивидуальные дома)

| № | Наименование населенного пункта | Кол-во домов, шт | Общая площадь тыс. кв.м | Способ Теплоснабжения Индивидуальное (индивидуальный источник тепла) | Природный газ | Каменный уголь | Дрова | эл. энергия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ибердус | 306 | 17.5 | индивидуальное | 256 | - | 50 | - |
| 2 | Дуброво | 55 | 1.8 | индивидуальное | 25 | - | 30 | - |
| 3 | Новики | 12 | 0.3 | индивидуальное | - | - | 12 | - |
| 4 | Тимохино | 63 | 2.2 | индивидуальное | 43 | - | 20 | - |
| 5 | Чаруши | 26 | 0.6 | индивидуальное | 15 | - | 11 | - |

Таблица 4. Характеристика объектов социальной сферы

| № Наименование населенного пункта |  | Образовательные учреждения(школы) |  |  | Учреждения (объекты) здравоохранения (ФАПы, участковые больницы) |  |  | Учреждения (объекты) культуры |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во шт | Теплоснабжение | Вид топлива | Кол-во шт. | Теплоснабжение | Вид топлива | Кол-во шт. | Теплоснабжение | Вид топлива |
| 1 | с. Ибердус | 1 | Индивидуальное (от индивидуального источника тепла) | Газ | 1 | Индивидуальное (от индивидуального источника тепла) | дрова | - | Индивидуальное (от индивидуального источника тепла) |  |
|  |  |  |  | - | 1 |  |  | - |  | - |
| 2 | д. Дуброво | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - |  | - | - |  | - |
| 3 | д. Новики | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - |  | - | - |  | - |
| 4 | д.Тимохино | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | д. Чаруши | - |  | - |  |  |  |  |  |  |

Таблица 5. Общая характеристика индивидуальных источников

теплоснабжения социально значимых объектов

| № | Наименование источника теплоснабжения (владелец) | Вид котельной(встроенная,блочная, отдельно стоящее здание | Установленная мощность котельной (МВт) | Подключенная нагрузка (МВт) |  | Марка котла | Кол-во | Вид топлива | Годовая потребность в топливе (м. куб. тонн) | Отапливаемый объект (адрес) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная школы с. Ибердус | встроенная | - | - | - | ИШМА-80 | 2 | газ | 26000 | Ибердус |
| 5 | Котельная администрации с. Ибердус | встроенная | - | - | - | АОГВ-23 | 1 | газ | 3815 | Ибердус |

2.Перспективные балансы располагаемой  тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

2.1.Радиус эффективного теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения- максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

2.2.Описание существующих и перспективных зон действия централизованных систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

На территории  Ибердусского  сельского поселения централизованное теплоснабжение отсутствует .

2.3.Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Все объекты соцкультбыта, а также предприятия и организации, расположенные на территории администрации  Ибердусского  сельского поселения оборудованы индивидуальными( собственными) источниками теплоснабжения (в виде встроенных, отдельностоящих, блочных котельных, котлов, работающих на природном газе или твердом топливе, электрических котлов).

Индивидуальные дома так же оборудованы индивидуальными источниками теплоснабжения (котлами, работающими на природном газе, котлами, работающими на твердом топливе,   отопительными печами).Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла, поэтому является более эффективным, чем централизованное отопление.

Теплоснабжение перспективных объектов, в том числе жилых домов предлагается осуществить от индивидуальных источников теплоснабжения.

3.Предложения по развитию схемы (системы) теплоснабжения.

В связи с отсутствием на территории сельского поселения централизованной системы теплоснабжения устройство индивидуального источника теплоснабжения является единственно возможным способом обеспечения теплом и горячей водой конкретного объекта. Строительство централизованной системы теплоснабжения в населенных пунктах не целесообразно и в ближайшее время не планируется. Поэтому теплоснабжение планируемых к строительству индивидуальных, многоквартирных жилых домов, объектов соцкультбыта и других объектов планируется осуществлять от индивидуальных (автоном-ных) источников тепла. Основным видом топлива для индивидуальных источников теплоснабжения планируется использовать природный газ, дрова.

При децентрализованной системе отпадает необходимость в строительстве теплотрасс, установки коммерческих узлов учета тепловой энергии. теплообменников для горячей воды и другого оборудования. которое устанавливается при централизованной системе теплоснабжения,применяемые в системах децентрализованного теплоснабжения теплогенераторы, которые представляют собой газовые водогрейные аппараты (котлы), могут использоваться как в составе котельной для теплоснабжения группы потребителей, так и для индивидуального теплоснабжения с установкой непосредственно в здании или рядом со зданием ( в виде агрегатов  контейнерного типа). Современные малые котлы имеют высокий КПД не менее 90%. Потери тепла и затраты теплоснабжения при транспортировке  теплоносителя сводятся к минимуму. В итоге расход тепла на теплоснабжение зданий на 10-20% ниже по сравнению с централизованными системами.

Для организации теплоснабжения в проектируемых индивидуальных жилых домах и общественных зданий предлагается внедрять индивидуальные системы теплоснабжения (для многоквартирных домов поквартирные системы теплоснабжения), при этом источник тепла устанавливается непосредственно у потребителя (в квартире). В жилых домах в качестве теплогенератора в системах индивидуального (поквартирного для многоквартирных домов) теплоснабжения используется двухконтурные газовые котлы, которые обеспечивают выработку тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение. Для снабжения объектов горячей водой планируется использовать индивидуальные источники горячего водоснабжения (ГВС) в виде газовых водогрейных аппаратов (колонок) и электрических водонагревателей.

Индивидуальная система отопления дает возможность потребителю  регулировать потребление тепла, а следовательно и затраты на отопление и ГВС в зависимости от экономических возможностей и физиологической потребности.

В настоящее время теплоснабжение в газифицированных населенных пунктов администрации муниципального образования- Ибердусское  сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области обеспечивается за счет индивидуальных источников тепла, работающих на природном газе. Не газифицированный  населенный пункт  обеспечивается теплом за счет дровяного отопления, электронагревателей.   Таким образом, система теплоснабжения сельского поселения будет развиваться одновременно с газификацией населенных пунктов  муниципального образования    - Ибердусское  сельское  поселение. После газификации все системы отопления следует переводить на газовое топливо (природный газ)

4. Решение об определении единой теплоснабжающей организации.

В связи с отсутствием в настоящее время на территории администрации муниципального образования-Ибердусское  сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области централизованного теплоснабжения единая теплоснабжающая организация по администрации не определена.

5. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

На территории администрации функционирует децентрализованное  теплоснабжение ( теплоснабжение от индивидуального источника тепла).Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой  энергии невозможно, так как источники тепловой энергии  между собой технологически не связаны.

6. Решение по бесхозным тепловым сетям.

На территории администрации муниципального образования — Ибердусское  сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области нет бесхозных тепловых сетей.