Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования – городской округ город Касимов

от 26.11.2014 г. № 1679

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД КАСИМОВ

НА ПЕРИОД 2015-2020 ГОДЫ

Касимов, 2014 г.

Оглавление

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ……………………………………………………….…....3

- Краткая характеристика муниципального образования………………...……..6

- Постановка проблемы……………………………………………………...….…8

  - Организации бюджетной сферы муниципального образования…….....8

  - Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования…...9

  - Топливно-энергетический баланс муниципального образования и потенциал энергосбережения………………………………………...…….15

  - Теплоснабжение муниципального образования……………………….18

  - Электроснабжение муниципального образования…………………….20

  - Газоснабжение муниципального образования…………………………23

  - Водоснабжение и водоотведение муниципального образования…….24

  - Транспортная сфера муниципального образования…………………...26

3. Экономические и социальные предпосылки разработки Программы……...28

4. Цели и задачи Программы………………………………………………….…31

5. Сроки и этапы реализации Программы………………………………………31

6. Ресурсное обеспечение Программы……………………….………………….32

7. Система программных мероприятий по реализации Программы…………..34

8. Механизм реализации Программы………………………………………...….35

9. Состав и сроки предоставления отчетности об исполнении Программы.…39

10. Целевые показатели Программы………………………………….…………39

11. Ожидаемый конечный результат реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности………………………………………..40

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Перечень целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности……………………..……………..…..43

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Перечень мероприятий программы………………….………..46

# ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования – городской округ город Касимов на период 2015 – 2020 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке Программы, дата ее утверждения | 26.11.2014 г. |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования - городской округ город Касимов |
| Разработчик Программы | Управление по капитальному строительству и жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования – городской округ город Касимов |
| Основания для разработки Программы | Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Постановление администрации муниципального образования – городской округ город Касимов от 16.08.2013 г. № 1322 «О муниципальных программах муниципального образования – городской округ город Касимов» |
| Цели и задачи Программы | Цель Программы: Снижение энергоемкости муниципального образования – городской округ город Касимов не менее чем на 15 % к 2020 году по отношению к уровню 2014 года. Задачи Программы: - стимулирование рационального использования топливно-энергетических ресурсов потребителями посредством комплексного оснащение средствами учета, контроля и автоматического регулирования потребления энергоносителей на производстве и в быту; - формирование и запуск механизмов инвестирования, а также стимулирование внебюджетных инвестиций, в том числе привлечение средств потребителей, путем государственной поддержки реализации проектов в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности; - обновление основных производственных фондов с применением новых энерго- и ресурсосберегающих технологий и оборудования; - создание систем муниципального и корпоративного энергоменеджмента. |
| Целевые показатели Программы и их значения | Целевые показатели и их значения приведены в Приложении 1. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2015 – 2020 гг. |
| Перечень основных мероприятий Программы | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в теплоснабжении. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в электроснабжении. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в водоснабжении, водоотведении и очистке сточных вод. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в газоснабжении. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе. Мероприятия Программы приведены в Приложении 2. |
| Исполнители основных мероприятий | Администрация муниципального образования - городской округ город Касимов, бюджетные учреждения, организации жилищно-коммунального комплекса, подрядные и другие организации. |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования – 29995,0 тыс. руб., в том числе за счет бюджетных источников – 22365,0 тыс. руб., за счет внебюджетных источников – 7630,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Преодоление энергетических барьеров роста экономики муниципального образования - городской округ город Касимов за счет снижения дополнительной потребности в энергетических ресурсах, формирование энергоэффективной и энергобезопасной модели развития муниципального образования, повышение конкурентоспособности предприятий и организаций муниципального образования. Снижение финансовой нагрузки на потребителей, в первую очередь население, по оплате используемых топливно-энергетических ресурсов, как за счет повышения их рационального использования, так и за счет сокращения их стоимости. Техническое и технологическое перевооружение предприятий и организаций муниципального образования - городской округ город Касимов, как производящих, так и потребляющих топливно-энергетические ресурсы. Высвобождение дополнительных бюджетных средств за счет оптимизации энергопотребления для решения приоритетных задач. Повышение качества жизни населения за счет повышения надежности и эффективности поставок топливно-энергетических ресурсов. Улучшение экологической ситуации в муниципальном образовании - городской округ город Касимов. |
| Показатели эффективности расходования бюджетных средств | Оценка эффективности расходования бюджетных средств производится на основе использования системы целевых индикаторов, характеризующих: - степень достижения целей, решения тактических задач; - степень соответствия запланированному уровню затрат; - повышение эффективности расходования бюджетных средств, обеспечение 100,0% освоения бюджета отрасли. |

## 1. Краткая характеристика муниципального образования - городской округ город Касимов

Муниципальное образование - городской округ город Касимов расположен в центре Мещерской низменности, которая занимает север Рязанской области, южную часть Владимирской и восточную часть Московской областей. Город стоит на возвышенном левом берегу реки Оки, образующим крутой косогор, высота которого достигает в исторической части города 42 метра над уровнем реки. Небольшая часть городской территории находится на противоположном правом берегу реки (микрорайоны Новостройка и Приокский).

Муниципальное образование - городской округ город Касимов имеет статус самостоятельного муниципального образования, входит в состав Рязанской области и находится на расстоянии 160 км к северо – востоку от г. Рязани.

Территория муниципального образования составляет 3160,4 га. Административным центром муниципального образования является г. Касимов, основанный в 1152 году и являющийся значительным промышленным, историческим и культурным центром региона. В своем нынешнем виде г. Касимов был образован в 1943 году. Устав муниципального образования - городской округ город Касимов принят решением Касимовской городской Думы 11 октября 1996 года.

Муниципальное образование имеет благоприятное географическое положение, располагает автомобильным, железнодорожным и водным транспортом, развитой энергетической инфраструктурой, разрабатываются полезные ископаемые – осадочные породы нерудного характера: глина, песок.

Климат умеренно-континентальный, с теплым летом и умеренно холодной зимой, средняя температура января -10°С, июля +18°С. В год в среднем выпадает 500 мм осадков (25-30% – в виде снега). Господствующие ветра – западные.

Основой экономики г. Касимова является его промышленный потенциал, а также оптовая и розничная торговля.

Расположенные в муниципальном образовании около 30 крупных, средних, и малых предприятий производят продукцию машиностроения и металлообработки, цветной металлургии, легкой и пищевой промышленности, медицинского оборудования и строительных материалов. На территории муниципального образования зарегистрировано 670 юридических лиц, работающих в различных сферах экономики.

Наиболее крупными предприятиями по отраслям являются: ОАО «Приокский завод цветных металлов» (металлургическое производство), ЗАО «Касимовстройкерамика» (производство строительный материалов), ООО «Касимовхлеб» и ООО «Кондитерская фабрика «Верность качеству» (производство пищевых продуктов),  ФГУП «ГРПЗ – филиал Касимовский приборный завод» (производство медицинской техники), ЗАО «Касимовнеруд» (добывающая промышленность).

Деятельность промышленных предприятий, выпускающих пользующуюся спросом продукцию, направление ими большого объема. инвестиций на техническое перевооружение предприятий позволили сохранить производственный потенциал в г. Касимове.

Муниципальными предприятиями, занимающимися производством и распределением воды, водоотведением, благоустройством территории города являются МУП «Водоканал» и МП «Комбинат благоустройства».

Муниципальное образование имеет широкую сеть учреждений социальной сферы, значительная часть которых является муниципальными, в т.ч. 24 образовательных учреждений, 6 учреждений культуры, 2 учреждения для занятий физкультурой и спортом, центральная районная больница, со стационаром на 500 мест и поликлиникой на 920 посещений, одна ведомственная больница, 4 средних специальных учебных заведений.

Г. Касимов является вторым по величине городом в Рязанской области с населением 31,6 тыс. человек. На протяжении последних 15 лет наблюдается устойчивая тенденция снижения численности населения, в среднем на 0,5-1% ежегодно.

Объем валового муниципального продукта составил: за 2011 год -4029 млн. руб., за 2012 год – 4503 млн. руб., за 2013 год – 6291 млн. руб.

Жилищно-коммунальное хозяйство является одной из основных социально-экономических отраслей муниципального образования. Расходы на ее развитие и содержание составляет 18,6% консолидированного бюджета муниципального образования.

Оценку уровней и потенциала энергосбережения и повышения энергоэффективности экономики муниципального образования городской округ – город Касимов целесообразно осуществлять в бюджетной сфере (муниципальные учреждения) и жилищно-коммунальном комплексе (системы коммунальной инфраструктуры города (теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения), многоквартирных домах.

## 2. Постановка проблемы

### 2.1. Организации бюджетной сферы муниципального образования

В муниципальном образовании осуществляют деятельность 38 учреждение социальной сферы, большая часть которых муниципальные, финансируемые из бюджета: дошкольные и общеобразовательные учреждения, учреждения культуры и спорта, административные и прочие здания.

Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 01.01.2010 г. для муниципальных учреждений установлена обязанность обеспечения ежегодного снижения объемов потребляемых ими энергоресурсов не менее чем на три процента.

Бюджетный сектор является высокопотенциальным объектом для проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в связи с его высокой энергоемкостью.

Средний уровень потребления энергоресурсов муниципальными учреждениями в 2013 году составил: по тепловой энергии – 0,234 Гкал/кв.м. площади зданий, по холодной воде – 40,78 куб.м./чел., по электрической энергии – 28,0 кВтч./кв.м. площади зданий.

Здания бюджетной сферы в настоящее время полностью оснащены приборами учета электроэнергии, воды и природного газа.

При этом, приборами учета тепловой энергии не оснащено ни одно учреждение. Анализ удельных расходов тепловой энергии на нужды бюджетных учреждений, учитываемых по приборам учета и расчетным способом, позволяет выявить устойчивую тенденцию превышения расчетных удельных расходов над учтенными по приборам учета в 1,7-2 раза. Сложившаяся ситуация не позволяет проводить точный учет расходования теплоэнергетических ресурсов и стимулировать их сбережение потребителями.

Значительный потенциал энергосбережения в бюджетной сфере имеют конструктивные элементы (оконные и дверные блоки) зданий бюджетных учреждений. Теплоизоляция окон и дверей позволяет обеспечить комфортную температуру в помещении и существенно снизить затраты на энергопотребление. Современные энергосберегающие окна установлены примерно в 30 % остекления зданий учреждений.

Освещение помещений в зданиях осуществляется в основном с применением люминесцентных ламп и ламп накаливания. Учреждения культуры, образования, здравоохранения наиболее нуждаются в замене существующих светильников на энергосберегающие. Дальнейшая установка энергосберегающих ламп и светильников обеспечит экономию потребляемой электроэнергии, а также улучшит уровень освещенности помещений за счет более высокой светоотдачи.

Учитывая, что большинство бюджетных учреждений не работает в выходные и праздничные дни, а так же в вечерне-ночные часы (с 18.00 до 7.00), то существенный потенциал энергосбережения заключается в автоматическом регулировании систем отопления зданий и снижении в нерабочее время температур внутри помещений до разрешенных 14-16 градусов. Установка водоструйных аппаратов с регулируемым соплом обеспечит существенную экономию тепловой энергии и теплоносителя в административных зданиях, особенно в нерабочее время и выходные дни.

Наиболее целесообразно внедрение энергосберегающих мероприятий при строительстве, ремонте и реконструкции зданий и сооружений. Так, в муниципальном образовании – городской округ город Касимов назрела необходимость ремонта и реконструкции ряда зданий системы образования и детских дошкольных учреждений. При их ремонте и реконструкции необходимо учесть внедрения мероприятий по энергосбережению.

Таким, образом, основные проблемы в энергосбережении в бюджетных учреждениях заключаются в следующем:

- недостаточная установка приборов учета тепловой энергии;

- большие потери тепловой энергии через конструктивные элементы зданий учреждений;

- использование энергоемких способов освещения зданий учреждений;

- отсутствие данных энергетических обследований зданий.

### 2.2. Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования

Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования обеспечивает надлежащие условия проживания населения, которые предусматривают оказание услуг по содержанию и ремонту жилищного фонда, поставке воды, энергетических ресурсов (тепловой и электрической энергии, природного топлива), водоотведению. Основным направлением в энергосбережении в жилищно-коммунальном хозяйстве должно быть как рациональное потребление поставляемых услуг, так и снижение энергетических затрат на поставку услуг, в т.ч. снижение потерь при транспортировке энергетических ресурсов.

Таблица 1

| № п/п | Общие сведения | Ед. изм. | Разбивка по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО | тыс. кВтч | 15210,2 | 15360,9 | 13586,1 |
| 2 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | тыс. кВтч | 6698,9 | 9178,3 | 9688,2 |
| 3 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО | тыс. Гкал | 77,8 | 70,4 | 78,6 |
| 4 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | тыс. Гкал | - | 1,1 | 1,6 |
| 5 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО | тыс.куб.м. | 1690,1 | 1455,5 | 1361,2 |
| 6 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | тыс.куб.м. | - | 28,2 | 63,1 |
| 7 | Число многоквартирных домов МО | шт. | 510 | 510 | 510 |

Принятые сокращения:

ЭЭ – электрическая энергия;

ТЭ – тепловая энергия;

МО – муниципальное образование.

В 2011-2013 гг. потребление в жилищном фонде (многоквартирных домах) энергоресурсов имело тенденцию к снижению, кроме тепловой энергии (таблица 1). Одной из главных причин увеличения потребления тепловой энергии являются погодные условия в зимний период. При этом увеличение потребления тепловой энергии в холодные зимы свидетельствует о недостаточной тепловой защищенности жилищного фонда.

Обеспеченность жилищного фонда приборами учета неоднородна по различным видам потребляемых ресурсов.

Так, индивидуальными приборами учета электрической энергии оборудованы почти все жилые и многоквартирные дома, и ежегодно увеличивается доля многоквартирных домов оборудованных коллективными приборами учета электроэнергии.

Доля отпуска тепловой энергии населению с использованием приборов учета в 2011 году составляла 0%. Темпы внедрения приборного учета тепловой энергии являются крайне низкими. В 2013 году показатель доли отпуска тепловой энергии населению с использованием приборов учета составил 2%.

Оснащенность жилищного фонда приборами учета воды также находится на низком уровне. Следует отметить преобладающее использование индивидуальных приборов учета (как в жилых домах, так и в многоквартирных) по сравнению с коллективными. Доля воды, реализованной населению с использованием индивидуальных приборов учета, ежегодно увеличивается.

Обеспеченность приборным учетом жилищного фонда в целом является невысокой. Для потребления всех видов ресурсов характерен значительно более высокий уровень использования индивидуальных приборов учета (как в жилых домах, так и в многоквартирных) и недостаточное количество коллективных приборов учета. Основной причиной этого может являться низкая заинтересованность поставщиков и покупателей ресурсов на границах многоквартирных домов вследствие:

- высокой стоимости внедрения приборного учета ресурсов и эксплуатации приборного парка, как для поставщиков ресурсов, так и для покупателей;

- риска возникновения издержек у исполнителей коммунальных услуг в связи с обнаружением технически необоснованных потерь во внутридомовом инженерном оборудовании.

Наличие приборного учета энергетических ресурсов является основным условием мотивации к повышению рационального использования данных ресурсов и энергосбережению в жилищном фонде Рязанской области.

Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» предусмотрен переход на полный приборный учет в жилищном фонде до 01.01.2012 г. Достижение данного уровня возможно путем реализации соответствующих мероприятий в рамках муниципальной программы.

По результатам анализа  можно сделать вывод, что жилищный фонд  характеризуется высокой энергоемкостью, что свидетельствуют о наличии потенциала энергосбережения в жилых домах г. Касимова.

Жилищный фонд муниципального образования представлен как индивидуальными жилыми домами, так и многоквартирными. Суммарная площадь жилых помещений на конец 2013 года составляла 788,5 тыс. кв. м. В таблицах 2 -3 представлено распределение жилищного фонда по годам постройки и материалам основных конструктивных элементов.

Таблица 2

| Жилищный фонд, ед./тыс. м2 | в том числе, возведенные |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 1920г. | 1921- 1945гг. | 1946- 1970гг. | 1971- 1995гг. | после 1995г. |
| Всего: 4089/788,5 | 306/45,8 | 735/45,8 | 1358/171,0 | 960/411,4 | 730/114,5 |

| Жилищный фонд по материалам стен, ед./тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кирпичный, каменный | Панельный | Блочный | Деревянный | Из комбинации перечисленных материалов | Из прочих материалов | Итого |
| 831/452,5 | 33/65,6 | 43/43,3 | 3010/192,1 | 77/16,9 | 95/18,1 | 4089/788,5 |

Таблица 3

Более 30% жилищного фонда (в т.ч. из дерева, из комбинированных и прочих материалов до 1970 года постройки) эксплуатируются сверх срока полезного использования.

Основную долю жилищного фонда (52% в общей структуре жилищного фонда) занимают дома 1971-1995 годов постройки. Данную группу преимущественно составляют многоквартирные дома массовых типовых серий, требования к энергопотреблению которых определены действовавшими в тот период строительными нормами и правилами (таблица 4).

Таблица 4

| Этажность зданий | Удельный расход тепловой энергии на отопление жилищного фонда, Гкал/кв.м в год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ранее действовавшие показатели, рекомендуемые при проектировании тепловых сетей |  | Средний по Рязанской области норматив отопления | Утвержденный норматив по г. Касимов | Требования к тепловой защите зданий, действующие с 01.10.2003 г. |
|  | до 1985 г. | после 1985 г. |  |  |  |
| 3 | 0,267 | 0,203 | 0,3564 | 0,201 | 0,101 |
| 4 |  |  |  |  | 0,091 |
| 5 | 0,178 | 0,172 |  |  |  |
| 6-7 |  |  |  |  | 0,085 |
| 8-9 |  |  |  |  | 0,081 |
| 10-11 |  |  |  |  | 0,077 |
| 12 и выше |  |  |  |  | 0,075 |

Отличительной особенностью централизованного отопления является прямое влияние характеристик жилищного фонда на показатели уровня потребления тепловой энергии. Фактическое потребление тепловой энергии в жилищном фонде в целом соответствует применявшимся в период строительства основной части многоквартирных домов нормативным показателям. Это свидетельствует о сохранении теплозащитных свойств жилых зданий в целом на уровне, соответствующем проектным параметрам. Практически во всех многоквартирных домах отсутствует внутридомовая регулировка тепловых режимов, что приводит к неравномерной поступлению тепла в квартиры и, как следствие к перерасходу тепловой энергии.

Распоряжением Правительства РФ от 21.06.2010 г. №1047-р утвержден Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». В указанный Перечень включены СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», которыми определены требования к тепловой защите жилых зданий. Согласно указанным СНиП, фактический удельный расход тепловой энергии на отопление жилищного фонда Рязанской области, в т.ч. в муниципальном образовании - городской округ город Касимов, должен быть снижен на 50-60%.

Основное потребление электрической энергии в жилищном фонде происходит внутри жилых помещений на бытовые нужды населения. Основным фактором, влияющим на уровень потребления и рационального использования электроэнергии населением, является количество и энергоэффективность бытовых электроприборов. По сравнению с периодом строительства основной части жилищного фонда за последние годы, спектр использования бытовых электроприборов существенно расширился. Также увеличилась обеспеченность населения бытовыми приборами учета.

Расход электрической энергии в местах общего пользования связан, преимущественно, с освещением лестничных клеток, работой домофонов и лифтового оборудования. В большинстве многоквартирных домов электрооборудование эксплуатируется с момента ввода домов в эксплуатацию, в связи с чем энергоэффективность данного оборудования соответствует уровню развития технологий в жилищном хозяйстве России 50-90-х годов прошлого столетия. Так, значительная часть многоквартирных домов в местах общего пользования оборудована осветительными приборами на основе ламп накаливания, работающими в среднем не менее 10 часов ежесуточно, в том числе в ночные периоды минимальной активности жильцов.

Основным направлением повышения эффективности использования электрической энергии в жилищном фонде является модернизация общедомовых систем электроснабжения с оптимизацией режимов их работы. Дополнительный эффект энергосбережения будет получен в результате постепенного перехода населением от используемых в быту для освещения жилых помещений ламп накаливания к энергосберегающим лампам. Замена ламп в местах общего пользования многоквартирных домов должно производиться планово, по мере выхода из строя ламп накаливания.

В муниципальном образовании - городской округ город Касимов водопроводные сети имеют общую протяженность 124,7 км. Изношенность водопроводных сетей составляет 82%. С каждым годом увеличивается количество водопроводных сетей, требующих замены, что приводит к увеличению количества аварий в сетях, в результате значительно растут потери воды и эксплуатационные расходы предприятий, оказывающих услуги по водоснабжению.

Объемы потребления воды в жилищном фонде в значительной мере зависят от степени благоустройства зданий (наличием ванны, душа и т.п.).

Так как почти весь объем воды, подаваемой в жилые здания, потребляется населением в жилых помещениях, одной из основных причин относительно высокого потребления воды является недостаточно развитая культура бережного отношения к ресурсу в быту, а также относительно небольшая доля в структуре платы населения за жилищно-коммунальные услуги. Как указывалось выше, оснащенность жилищного фонда приборами учета воды находится на низком уровне, что не способствует рациональному использованию воды.

Газоснабжение потребителей муниципального образования - городской округ –город Касимов осуществляется ООО «Рязаньрегионгаз» по газопроводным сетям, обслуживаемым филиалом ОАО «Рязаньоблгаз» «Касимовгоргаз».

Основная часть газа отпускается бюджетным учреждениям и населению с использованием приборов учета. Основными направлениями использования газа в жилищных помещениях населением являются: приготовление пищи, нагрев воды и отопление. За период с 2011 по 2013 гг. внедрение приборного учета активнее осуществляется в индивидуальном жилищном фонде. В многоквартирных домах за этот же период оснащенность приборами учета изменилась мало. Работа в этом направлении должна значительно активизироваться.

Пути экономии потребления газа лежат в области использования экономичных режимов газопотребления (горения) и применение более экономичного газоиспользующего оборудования.

### 2.3. Топливно-энергетический баланс и потенциал

### энергосбережения

Топливно-энергетический баланс (по состоянию на 2013 год) отражает соотношение объемов топливно-энергетических ресурсов, поступающих вследствие добычи или импорта и убывающих вследствие потребления на месте или экспорта. Топливно-энергетический баланс муниципального образования – городской округ – город Касимов характеризует структуру наличия, использования энергоресурсов на территории (таблица 5).

Таблица 5

| № п/п | Виды топливно-энергетических ресурсов/сферы потребления топливно-энергетических ресурсов | Природное Топливо | в том числе: |  |  | Электроэнергия тыс. кВтч | Тепловая энергия, тыс. Гкал | Прочие виды топлива | Продукты переработки топлива |  | Всего: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Нефть | Газ природный тыс. м3 | Уголь |  |  |  | Мазут тн. | Моторное топливо тн. |  |
| 1 | Производство (добыча) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Поступление в сеть | 58046,2 |  | 58046,2 |  | 71204,8 | 130,0 |  |  | 14500 |  |
| 3 | На преобразование в другие виды энергии |  |  |  |  |  |  |  |  | 14500 |  |
| 4 | Конечное потребление | 58046,2 |  | 58046,2 |  | 71204,8 | 108,9 |  |  | 14500 |  |
| 4.1. | Жилищный сектор | 21257,9 |  | 21257,9 |  | 25137,0 | 82,8 |  |  |  |  |
| 4.2. | Бюджетные организации | 1725,5 |  | 1725,5 |  | 6352,4 | 18,7 |  |  |  |  |
| 4.3. | Промышленные и прочие потребители | 35062,8 |  | 35062,8 |  | 39715,4 | 7,4 |  |  |  |  |
| 5. | Собственные нужды и потери при распределении |  |  |  |  |  | 21,1 |  |  |  |  |

На территории муниципального образования практически отсутствуют собственные ТЭР, что обуславливает большой удельный вес ввозимого природного топлива, в основном, природного газа и нефтепродуктов. При выработке тепла в основном используется природный газ.

Наиболее крупными потребителями ТЭР являются промышленные организации (около 60 %). Данная категория потребителей в наибольшей мере заинтересована в энергосбережении, поскольку указанный фактор оказывает значительное влияние на себестоимость конечного продукта и, соответственно, уровень конкурентоспособности.

Значительным потенциалом энергосбережения располагают жилищно-коммунальная и бюджетные сферы. Это связано, с одной стороны, с отсутствием экономической заинтересованности в экономии ресурсов (в бюджетной сфере), с другой, - с высоким уровнем морального и физического износа объектов систем коммунальной инфраструктуры, а также зданий жилищного фонда и бюджетных учреждений.

В жилищном фонде и бюджетной сфере города используется: 40 % природного газа, 44 % электрической и 78 % тепловой энергии.

Проблема энергосбережения в процессе производства, передачи, потребления энергоресурсов является в настоящее время одной из самых актуальных. И в муниципальном образовании есть потенциал энергосбережения, включая сферу конечного потребления ТЭР, который может быть получен за счет реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

### 2.4. Теплоснабжение муниципального образования

Источниками тепловой энергии в муниципальном образовании – городской округ город Касимов являются 49 котельных и АТП, которые обеспечивают теплоснабжение потребителей.

Крупнейшим теплоснабжающим предприятием является ООО "Касимовские коммунальные системы".

Большинство котельных и центральных тепловых пунктов имеют изношенное устаревшее низкоэффективное тепломеханическое оборудование (износ составляет более 50%). Потребности в его замене и усовершенствовании с каждым годом увеличиваются. Автоматизация работы котельных минимальная, частотно-регулируемые приводы применяются мало.

Протяженность тепловых и паровых тетей в двухтрубном исчислении составляет 51,3 км. Сети находятся в целом в удовлетворительном состоянии, однако доля изношенных сетей, которые необходимо заменить, увеличивается и в 2013 году составляла 23%. Ежегодно меняется около 1 км сетей, что недостаточно и ведет к увеличению протяженности ветхих сетей. При среднем сроке службы трубопроводов 20-25 лет, для эффективной эксплуатации и минимизации потерь ежегодно необходимо менять не менее 2,6 км сетей (4-5 % от общей протяженности).

Прокладка тепловых сетей различная: воздушная на высоких и низких опорах, подземная - в непроходных каналах. Тепловая изоляция в основном исполнена из минераловатных матов.

В течение последних лет объем потребления тепловой энергии в основном стабилен, изменения вызваны погодными условиями, в основном в осеннее – зимний период.

В 2013 г. существенно вырос объем охвата потребителей приборами учета, однако доля тепловой энергии, реализуемой по приборам учета еще очень мала (10,4%). Сложившаяся ситуация не позволяет проводить точный учет расходования тепловой энергии, выявлять источники наибольших технически необоснованных потерь энергии.

За последние годы объем потерь в системе теплоснабжения муниципального образования растет. Возросший уровень потерь обусловлен описанным выше увеличением количества тепловых сетей подлежащих замене, а так же условиями их эксплуатации.

В течение 2011-2013 гг. стоимость тепловой энергии стабильно росла. Использование газа в качестве топлива для выработки тепловой энергии обуславливает один из самых низких удельных расходов топлива.

Следует отметить, что почти во многих котельных удельный расход топлива на 7-15% выше, чем определено паспортными данными оборудования.

Таким образом, основными проблемами в состоянии систем теплоснабжения, влияющими на уровень энергоэффективности и характеризующими потенциал ресурсосбережения, являются:

- Высокий износ оборудования котельных, тепловых сетей и изолирующих материалов.

- Почти полное отсутствие эффективного регулирования приводов тягодутьевого и насосного оборудования.

- Низкий уровень автоматизации котельных.

- Отсутствие регулировки систем теплоснабжения в жилищном секторе.

Основными мероприятиями в системе теплоснабжения, направленными на энергосбережение, являются:

- Своевременное проведение модернизации (реконструкции. ремонта) оборудования котельных, тепловых сетей и изолирующих материалов.

- Приоритетное внедрение эффективного регулирования приводов тягодутьевого и насосного оборудования с применением ЧРП.

- Повышение уровня автоматизации котельных, в т.ч. автоматики горения.

- Установка приборов учета тепловой энергии в точках поставки тепловой энергии, в т.ч. содействие населению в установке общедомовых приборов учета.

- приведение в соответствие установленных мощностей котельных к реально существующим нагрузкам.

- содействие населению (ТСЖ, управляющим компаниям, ЖСК) в регулировке систем теплоснабжения в жилищном секторе.

### 2.5. Электроснабжение муниципального образования

Электроснабжение потребителей муниципального образования – городской округ город Касимов обеспечивает ОАО «Рязанская энергосбытовая компания».

Основным поставщиком услуг по передаче электроэнергии и технологическому присоединению к электросетям муниципального образования – городской округ город Касимов является «Касимовские городские распределительные электрические сети» филиал ОАО «РОЭК», которое в свою очередь получает энергию от ПС 110/35/10 кВ «Касимов», (установленной мощностью 50 МВТ - 2 силовых трансформатора по 25 МВТ), принадлежащей и обслуживаемой ПО «Приокские электрические сети» филиала «Рязаньэнерго» - ОАО «МРСК Центра и Приволжья».

В эксплуатации «КГРЭС» филиала ОАО «РОЭК» находятся 116 трансформаторных подстанций, в т.ч. 159 трансформаторов, 55 масляных выключателей, 349 выключателей нагрузки, 38,4 км. ВЛ 1-20 кВ., 85,5 км КЛ 3-10 кВ., 472 км. ВЛ 0,4 кВ., 29,6 км. КЛ до 1 кВ. В структуре электрических сетей в основном преобладают воздушные линии напряжением 0,4-10 кВ.

Для наружного (уличного) освещения используются лампы ДРЛ и ДнаТ.

Большинство подстанций и линий электропередачи эксплуатируются более 20 лет, износ оборудования составляет около 65%, что влияет на их техническое состояние и уровень надежности энергосистемы. Значительное количество подстанций и линий электропередачи нуждается в проведении мероприятий по реконструкции и или (модернизации). Принимая во внимание, что указанные мероприятия в основном направлены на обеспечение надежности и качества энергоснабжения муниципального образования, их реализация должна осуществляться в рамках инвестиционных программ (проектов) развития электросетевой организации. При этом необходимо учитывать мероприятия по энергосбережению.

В структуре потребителей электрической энергии в муниципальном образовании наибольший удельный вес занимают промышленные и прочие потребители – более 71 % от общего объема полезного отпуска. Основными промышленными потребителями электроэнергии ОАО «Приокский завод цветных металлов», ООО «Касимовхлеб», ООО «Кондитерская фабрика «Верность качеству», ФГУП «ГРПЗ – филиал Касимовский приборный завод».

Население и бюджетные потребители составляют около 19% и 4,5% соответственно.

Объемы потребления электроэнергии повышаются и снижаются в основном в связи с режимами работ (загрузкой) промышленного производства. Повышение удельного потребления электроэнергии населением обусловлено ростом применения бытовых приборов у населения (кондиционеров, водонагревателей, стиральных машин, холодильников, калориферов и т.п.). Принимая во внимание данные тенденции, экономия электрической энергии населением может быть достигнута (при условии сохранения качества электроснабжения) за счет сокращения общедомового потребления, а также применения бытовых приборов и осветительного оборудования с невысокой энергоемкостью.

Обеспеченность индивидуальными приборами учета потребителей электрической энергии в целом по муниципальному образованию составляет 99%. Бюджетные учреждения и жилые дома (квартиры в многоэтажных домах) почти полностью оснащены приборами учета (около100 %). Уровень обеспеченности общедомовыми приборным учетом многоквартирных домов составляет 71%.

Наибольшими проблемами (техническими и экономическими) и существенным потенциалом энергосбережения характеризуется сфера распределения электрической энергии. Это в первую очередь связано с высоким износом электросетевого оборудования и значительными потерями. Решение данным проблем возможно за счет проведения необходимых мероприятий (в составе инвестпрограмм), основным источником финансирования которых являются устанавливаемые тарифы.

Состояние энергосистемы в муниципальном образовании предполагает невысокий потенциал энергосбережения (в основном, в части сокращения технологических потерь в сетях и замены уличных источников света более экономичными).

Энергосберегающие мероприятия в системе электроснабжения носят в большей степени комплексный характер и решают, в том числе, задачи обеспечения надежности и качества электроснабжения потребителей.

Основными направлениями энергосбережения в системе электроснабжения являются:

  - повышение уровня оснащения приборами учета потребления электроэнергии до 100 %;

  - снижение потерь при транспортировке электрической энергии;

  - повышение энергоэффективности системы освещения в жилищном фонде;

  - обеспечение экономии электрической энергии за счет внедрения современного энергоэффективного оборудования, оптимизации уровня загрузки силовых трансформаторов, автоматизации технологических процессов.

Основными мероприятиями в системе электроснабжения, направленными на энергосбережение, являются:

- реконструкция воздушных линий электропередачи, ВЛ 0,4 кВ, эксплуатируемых сверх нормативных сроков эксплуатации;

- частичная реконструкция воздушных линий электропередачи ВЛ 1-20 кВ, эксплуатируемых сверх нормативных сроков эксплуатации;

- приведение в соответствие установленных мощностей силовых трансформаторов в ТП реально существующим нагрузкам;

- установка вводных приборов учета в многоквартирных домах;

- применение современного высокоэффективного электрооборудования (в т.ч. экономичных источников освещения).

### 2.6. Газоснабжение муниципального образования

Газоснабжение муниципального образования – городской округ город Касимов природным газом осуществляет ООО «Рязаньрегионгаз». Газораспределительные системы на территории муниципального образования эксплуатируются филиалом ОАО «Рязаньоблгаз» «Касимовгоргаз».

На территории муниципального образования эксплуатируется 189 км газовых сетей различного значения. Газовые сети находятся в удовлетворительном состоянии.

Уровень газификации муниципального образования составляет 99%.

Потребление сетевого газа населением г. Касимова достаточно стабильно.

Одной из основных проблем существующей системы газоснабжения муниципального образования являются средний уровень реализации газа по приборам учета в многоквартирных домах.

Энергосбережение в сфере газоснабжения муниципального образования целесообразно проводить по следующим направлениям:

- повышение эффективности использования энергоресурсов, потребляемых для технологических нужд при распределении газа;

- снижение потребления и повышение эффективности использования газа у потребителей, в т.ч. при выработке тепловой энергии на котельных и АТП (применение высокоэффективных горелок, снижение удельного расхода газа);

- обеспечение полного учета реализации газа потребителям.

В рамках настоящей Программы рассматриваются мероприятия, направленные на обеспечение полного учета реализации, а также снижение потребления и повышение эффективности использования газа у потребителей в соответствующих сферах.

### 2.7. Водоснабжение и водоотведение муниципального образования

Централизованное водоснабжение и водоотведение потребителей в муниципальном образовании – городской округ город Касимов осуществляется предприятием МУП «Водоканал».

В г. Касимове подача воды осуществляется 3 водозаборами и 6 артскважинами, расположенными в различных частях города, а также 5 насосными станциями II и III подъема. Суммарная протяженность сетей водоснабжения составляет 124,7 км, из которых 77,2 км (62%) нуждаются в замене.

Централизованное водоотведение осуществляется в муниципальном образовании 5 КНС и 3 очистными сооружениями, суммарной установленной мощностью 19,7 тыс. куб. м в сутки, 72,0 км сетей водоотведения, из которых 12,2 км подлежат замене.

В 2013 году фактический объем подаваемой потребителям воды составил 2292,4 тыс. м3. В структуре потребления воды наибольшую долю занимает население (65%), бюджетными организациями потребляется 6% воды. Пропущено сточных вод 1712,9 тыс. м3. Структура водоотведения соответствует потреблению воды: 50% стоков отводится от населения, 10 % от бюджетных организаций.

Следует отметить, что за период 2011-2013 г.г. наблюдается снижение объемов потребления воды в многоквартирных домах. Одним из факторов снижения могло стать внедрение приборного учета.

Высокий износ сетей водоснабжения приводит к тому, что объем потерь воды высок. Удельный вес водопроводных сетей, нуждающихся в замене, как и уровень потерь воды достаточно высок, насосное оборудование работает в режимах с низким КПД (63-66%), что следует учитывать как ресурс для экономии. В муниципальном образовании уровень использования мощности канализационных насосных станций также низок 45%.

Работа систем водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании характеризуется переменными нагрузками и значительным потреблением реактивной энергии из электросети (в т.ч. из-за малой нагрузки насосного оборудования). В результате этого могут возникать дополнительные потери в проводниках вследствие увеличения тока, снижается пропускная способность распределительной сети, отклоняется напряжение сети от номинального значения. Эти условия определяют необходимость компенсации реактивной мощности с целью сокращения затрат электроэнергии. Обеспеченность систем водоснабжения и водоотведения частотно-регулируемыми приводами в настоящее время находится на среднем уровне.

Высокие потери воды в сетях, а также высокий уровень энергоемкости услуг централизованного водоснабжения и водоотведения существенно увеличивают стоимость данных услуг, что в конечном счете негативно отражается на доступности услуг для населения. Издержки, связанные с низкой эффективностью производства услуг, ограничивают возможность финансирования мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения и водоотведения.

Учитывая вышесказанное в системах водоснабжения и водоотведения  можно выделить следующие основные проблемы:

- низкий уровень обеспеченности приборным учетом в сфере водоснабжения;

- высокий уровень потерь воды в сетях, обусловленный высокой степенью износа сетей;

- высокий уровень энергоемкости систем водоснабжения и водоотведения.

Основными мероприятиями в системе водоснабжения, направленными на энергосбережение, являются:

- реконструкция водопроводных сетей, с заменой участков, непригодных к эксплуатации и эксплуатируемых сверх нормативных сроков эксплуатации;

- широкое применение ЧРП, с увеличением КПД насосного оборудования;

- применение современных методов защиты сетей от разрушения (коррозии);

- установка приборов учета в точках поставки воды, в т.ч. оказание содействия населению в установке приборов учета в многоквартирных домах.

### 2.8. Транспортная сфера муниципального образования

В муниципальном образовании городской округ – город Касимов имеется развитая сеть маршрутов пассажирского автомобильного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщениях. Кроме традиционных автозаправочных станций (бензин, дизельное топливо) в г. Касимове имеется 2 автомобильных газонаполнительных компрессорных станции (далее АГНКС).

Для осуществления пассажирских перевозок в городе используется 23 автобуса марок ПАЗ и Ситроен, которые принадлежат и эксплуатируются индивидуальными предпринимателями. Указанные автобусы используют в качестве топлива: газ – 10 ед., дизельное топливо – 13ед. Структура автотранспортной техники, осуществляющей городские перевозки (негосударственный сектор) по виду используемого топлива составляет: газ – 43,5 %, дизельное топливо – 56,5 %.

В 2014 г. в муниципальном образовании городской округ – город Касимов эксплуатировалось 131 единица муниципальной автотранспортной техники, которая в значительной степени является специальным транспортом.

Одной из основных путей энергосбережения в транспортной сфере муниципального образования в рамках настоящей Программы рассматривается снижение потребления бензина за счет переоборудования транспортных средств для работы на компримированном газе (КПГ) или в комбинированном режиме.

Учитывая структуру расхода топлива на пассажирские перевозки с незначительной долей расходов на бензин, потенциал снижения расхода бензина в сфере пассажирских перевозок в области оценивается как низкий. На период реализации Программы сокращение объемов использования бензина оценивается в части муниципальных автомобилей (в т.ч. легковых и специальных). Экономический эффект от переоборудования автомобилей оценивается от соотношения стоимости КПГ к стоимости бензина (при соответствии нормы расхода топлива 1 л бензина=1 куб. м газа).

Таким образом, в транспортной сфере имеются следующие проблемы энергосбережения:

- недостаточное использование КПГ в качестве топлива для муниципальных транспортных средств.

Для решения приведенных проблем необходимо реализовать следующее мероприятие:

- перевод муниципальных транспортных средств на использование КПГ в качестве топлива.

### 3. Экономические и социальные предпосылки разработки Программы

Основными предпосылками, определяющими необходимость решения проблем энергосбережения и повышения энергетической эффективности программными методами, являются:

- тесная взаимосвязанность уровня энергосбережения и эффективности использования энергетических ресурсов и уровня социально-экономического развития муниципального образования - городской округ город Касимов;

- объективность и масштабность существующих проблем в сфере использования топливно-энергетических ресурсов;

- недостаточность существующих решений, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности, а также отсутствие их комплексности и взаимосвязанности.

Промышленность в муниципальном образовании является ключевой отраслью экономики. Поэтому энергосбережение и повышение энергетической эффективности в промышленности становится ключевым фактором, определяющим уровень развития экономики города.

Кроме этого, потребление топливно-энергетических ресурсов происходит в условиях их постоянного удорожания.

В условиях неэффективного использования исходных ресурсов рост их стоимости приводит к соответствующему росту цен и тарифов на конечные товары и услуги организаций. Следствием этого является рост цен как на товары и услуги организаций коммунального комплекса.

Использование топливно-энергетических ресурсов имеет значительную социальную составляющую. Одним из основных потребителей энергетических ресурсов является жилищно-коммунальное хозяйство (предоставление услуг отопления, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения). Неэффективное использование ресурсов приводит к увеличению стоимости жилищно-коммунальных услуг. В условиях отсутствия эластичности спроса по цене рассматриваемых услуг увеличение их стоимости приводит к социальной напряженности, неплатежам со стороны основной категории потребителей – населения, что приводит к образованию задолженности по всей цепочке «потребитель услуг (ресурсов) – производитель услуг (ресурсов)». В этом контексте повышение эффективности использования энергетических ресурсов является одним из факторов социальной стабильности и инвестиционной привлекательности муниципального образования.

Неэффективное использование топливно-энергетических ресурсов приводит и к неэффективным расходам бюджета муниципального образования. Это связано как с платежами за потребленные бюджетными учреждениями ресурсы по ценам и тарифам, учитывающим неэффективные расходы, так и с предоставлением населению субсидий на оплату коммунальных услуг. Безусловным приоритетом в этом направлении должна стать переориентация бюджетных расходов с оплаты по фактическим тарифам энергоснабжающих организаций на поддержку энергоэффективных проектов с последующим сокращением тарифов, а значит и снижением нагрузки на бюджет.

Низкая энергоэффективность может сдерживать реализацию приоритетных национальных проектов, в первую очередь проекта «Доступное и комфортное жилье». Неэффективно используемые мощности организаций коммунального комплекса (вследствие больших потерь ресурсов при транспортировке, наличия потенциала снижения подключенной нагрузки существующих потребителей) приводят к необходимости строительства новых генерирующих объектов и сетей инфраструктуры в целях подключения новых объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры. Это, в свою очередь, увеличивает плату за подключение, что выражается в росте стоимости одного квадратного метра возводимого жилья.

Использование топливно-энергетических ресурсов неразрывно связано с экологической безопасностью. Экологическая составляющая является важным фактором, определяющим условия и качество жизни населения в области. Поэтому повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов должно привести к соответствующему снижению нагрузки на окружающую среду.

Проведенный анализ подтверждает наличие существенного потенциала энергосбережения в муниципальном образовании, который должен быть реализован, в том числе, в рамках реализации настоящей Программы.

Принятие Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности обуславливается не только неэффективным использованием топливно-энергетических ресурсов и наличием потенциала энергосбережения, но и недостаточностью и не системностью принимаемых в настоящее время мероприятий.

Таким образом, основными приоритетами в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном образовании должны стать:

- индикативное планирование показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности экономики муниципального образования, в т.ч. жилищно - коммунального комплекса;

- смена парадигмы развития энергетических производств от «экстенсивного» к «интенсивному», когда большая часть прироста потребности в энергии обеспечивается энергосбережением и повышением энергетической эффективности;

- обеспечение комплексного подхода, предусматривающего реализацию мероприятий по всей цепочке «потребление – передача – производство» топливно-энергетических ресурсов;

- формирование стимулов и механизмов, позволяющих планировать, реализовывать и контролировать мероприятия по энергосбережению и уровень энергетической эффективности на постоянной, системной и регулярной основе без дополнительных внешних воздействий.

## 4. Цели и задачи Программы

Целью данной Программы является формирование и реализация комплекса мер в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, которые позволят снизить энергоемкость экономики муниципального образования - городской округ город Касимов.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих ключевых задач:

- стимулирование рационального использования топливно-энергетических ресурсов потребителями посредством комплексного оснащение средствами учета, контроля и автоматического регулирования потребления энергоносителей на производстве и в быту;

- формирование и запуск механизмов инвестирования, а также стимулирование внебюджетных инвестиций, в том числе привлечение средств потребителей, путем поддержки муниципальным образованием реализации проектов в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- обновление основных производственных фондов с применением новых энерго- и ресурсосберегающих технологий и оборудования;

- создание систем муниципального и корпоративного энергоменеджмента.

5. Сроки и этапы реализации Программы

Срок реализации Программы 2015-2020 годы.

## 6. Ресурсное обеспечение Программы

Объем финансирования на реализацию мероприятий Программы составляет 29995,0 тыс. руб., в том числе:

- за счет бюджетных источников – 22365,0 тыс. руб., из них:

- бюджет Рязанской области – 21300,0 тыс. руб.;

- бюджет муниципального образования – 1065,0 тыс. руб.;

- за счет внебюджетных источников – 7630,0 тыс. руб.

Объемы финансирования Программы по источникам приведены в таблице 6.

Объемы финансирования мероприятий из областного бюджета подлежат ежегодному уточнению после формирования областного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации энергосберегающих мероприятий в предыдущем финансовом году.

Внебюджетными источниками являются:

1) в сферах деятельности организаций коммунального комплекса (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения) - средства организаций коммунального комплекса, получаемые от потребителей за счет установления тарифов, надбавок к тарифам и тарифов на подключение. Условием привлечения данных внебюджетных источников является обеспечение доступности оплаты ресурсов потребителями с учетом надбавок к тарифам и тарифов на подключение (присоединение);

2) в транспортном комплексе, промышленности – собственные средства организаций, получаемые от потребителей (в том числе, за счет установления тарифов);

3) в жилищной сфере:

- средства собственников помещений в многоквартирных домах и собственников жилых домов;

- средства управляющих организаций, товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов.

К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования мероприятий Программы, относятся инвестиционные составляющие тарифов регулируемых организаций, надбавки к тарифам, собственные средства предприятий и организаций, заинтересованных в осуществлении Программы, кредиты банков, целевые платежи населения в составе платы за содержание и ремонт жилого помещения и другие поступления.

Таблица 6

Объемы финансирования Программы по источникам финансирования

| Объем финансирования, тыс. руб., всего, в том числе по источникам финансирования | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 1080,000 | 2110,000 | 2610,000 | 9115,000 | 8065,000 | 7015,000 | 29995,000 |
| в том числе за счет |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетных средств | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8505,000 | 7455,000 | 6405,000 | 22365,000 |
| в т.ч. - бюджет Рязанской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8100,000 | 7100,000 | 6100,000 | 21300,000 |
| - местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 405,000 | 355,000 | 305,000 | 1065,000 |
| Внебюджетные источники | 1080,000 | 2110,000 | 2610,000 | 610,000 | 610,000 | 610,000 | 7630,000 |

## Система программных мероприятий по реализации Программы

Достижение целей и задач Программы предусматривает осуществление мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности по следующим направлениям:

- выявление и определение состояния энергопотребления и потенциала ресурсосбережения на объектах систем коммунальной инфраструктуры (в том числе системах электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения), бюджетной и жилищной сфере;

- модернизация систем коммунальной инфраструктуры (водоснабжения, теплоснабжения и электроснабжения);

- установка приборов учета у потребителей ресурсов (воды, тепловой энергии, электрической энергии, газа);

- внедрение энергосберегающих технологий;

- информирование и просвещение потребителей по вопросам экономного потребления энергоресурсов.

Указанные направления, осуществляемые в рамках Программы, включают в себя организационные и технические мероприятия.

Объемы и стоимость мероприятий определены укрупненно. Список мероприятий на конкретном объекте составляется после проведения энергетического обследования и разработки программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности соответствующих организаций.

Перечень Программных мероприятий приведен в Приложении 2.

## Механизм реализации Программы

Главным распорядителем и получателем бюджетных средств, направляемых на реализацию мероприятий Программы, является управление по капитальному строительству и жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования - городской округ город Касимов.

Управление по капитальному строительству и жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования - городской округ город Касимов к 10 февраля проводит анализ выполненных мероприятий, их корректировку в соответствии с возможностями бюджетного финансирования и предоставляет информацию о результатах выполнения Программы в администрацию муниципального образования - городской округ город Касимов.

Управление экономического развития администрации муниципального образования - городской округ город Касимов при содействии финансово-казначейского управления муниципального образования - городской округ город Касимов осуществляет координацию работы по реализации Программы.

Текущее управление реализацией Программы осуществляет заказчик Программы.

Реализация Программы предусматривает участие органов местного самоуправления, заказчика мероприятий, подрядных организаций, выигравших конкурс на реализацию мероприятий в рамках реализации данной Программы.

Исполнителями Программы являются администрация муниципального образования - городской округ город Касимов, подрядные организации, бюджетные учреждения и другие организации.

Исполнители Программы в рамках настоящей Программы несут ответственность за реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Программы.

Контроль за целевым использованием средств местного бюджета в установленном порядке осуществляют Касимовская городская Дума, контрольно-счетный комитет муниципального образования - городской округ город Касимов, финансово-казначейское управление администрации муниципального образования - городской округ город Касимов.

Реализация мероприятий Программы будет осуществляться посредством следующих механизмов.

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в государственных и муниципальных бюджетных учреждениях.

Государственные и муниципальные бюджетные учреждения формируют программы в области энергосбережения в соответствии с требованиями, предусмотренными в настоящей Программе. В программах должны быть учтены условия ежегодного снижения объемов потребляемых ими энергоресурсов не менее чем на три процента. Данные программы разрабатываются на очередной финансовый год и плановый период. При условии, если программы реализуются с привлечением энергосервисных организаций, срок реализации программ может быть увеличен. Программы должны включать как мероприятия, связанные с проведением энергетического аудита организаций, так и с последующей реализацией технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Программы бюджетных учреждений должны включать показатели, предусмотренные настоящей Программой. Значения показателей программ бюджетных учреждений должны обеспечивать достижение аналогичных значений Программы.

Документы, обосновывающие мероприятия программ, показатели, а также объемы бюджетного финансирования согласовываются заказчиком - координатором настоящей Программы.

Мероприятия программ реализуются в объемах и на условиях, предусмотренных бюджетом муниципального образования на соответствующий период с привлечением внебюджетных источников.

Выбор подрядных организаций для выполнения работ (услуг) по реализации мероприятий программ осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Приоритетным механизмом реализации мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетных учреждениях является привлечение энергосервисных компаний (далее – ЭСКО) на основании энергосервисных договоров.

Указанные договоры заключаются бюджетным учреждением с организацией, оказывающей услуги и (или) выполняющей работы энергосберегающего характера на профессиональной основе, и направлены на реализацию инвестиционных проектов, имеющих целью снижение потребления коммунальных ресурсов с оплатой услуг и (или) работ энергосервисной компании из части полученной экономии средств бюджета по оплате коммунальных услуг.

Стимулирование бюджетных учреждений к заключению энергосервисных договоров, направленных на рациональное использование энергоресурсов в бюджетной сфере, осуществляется путем использования сэкономленных в результате энергосбережения бюджетных средств на закупку оборудования, техники и инвентаря для нужд бюджетных учреждений, а также на увеличение годового фонда оплаты труда (премирование) по решению руководителя учреждения.

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде.

Также мероприятия в области энергосбережения могут финансироваться в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2007г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», в том числе:

- утепление фасадов и инженерных сетей в подвальных помещениях;

- установка общедомовых приборов учета потребления энергоресурсов.

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях с участием муниципальных образований и организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности (в том числе в сферах тепло-, электро-, водоснабжения, водоотведения и перевозки общественным транспортом).

Организации формируют программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (далее - программы в области энергосбережения) в соответствии с требованиями, установленными соответствующим органом исполнительной власти Рязанской области или органом местного самоуправления и условиями реализации настоящей Программы. Такие требования устанавливаются в соответствии с Правилами установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, утвержденными постановлением Правительства РФ от 15.05.2010 г. № 340, в течение 1 месяца с момента принятия настоящей Программы. Данные требования должны включать:

- значения целевых показателей, которые необходимо достичь соответствующей организации, из перечня целевых показателей, приведенного в настоящей Программе;

- перечень обязательных мероприятий, соответствующий перечню мероприятий настоящей Программы.

Инструментом реализации таких программ являются инвестиционные и производственные программы организаций. Одним из источников финансирования программ в области энергосбережения организаций являются тарифы, в том числе долгосрочные, и надбавки, утвержденные с учетом их доступности для потребителей. При недоступности тарифов или надбавок частичное финансирование осуществляется за счет бюджетных источников.

Условием учета программы в области энергосбережения при установлении тарифов и надбавок является ее соответствие установленным требованиям, оценка которого осуществляется уполномоченным органом государственной власти Рязанской области.

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в промышленности.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в промышленности реализуются соответствующими заинтересованными организациями.

Дополнительным стимулом для реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должно стать включение в тендерную документацию на торгах в муниципальном образовании (в части продукции, закупаемой за счет средств муниципального бюджета) требований по энергоэффективности продукции как одной из технических характеристик закупаемого товара, а также срок их окупаемости.

- Информационная поддержка и сопровождение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

## Состав и сроки предоставления отчетности об исполнении Программы

Исполнители Программы и получатели бюджетных средств до 10 февраля года, следующего за отчетным, направляют в администрацию муниципального образования - городской округ город Касимов информацию об итогах реализации программных мероприятий, которая должна содержать:

общий объем полученных средств и фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования и программным мероприятиям за отчетный период;

соответствие лимитов финансирования, указанных в паспорте Программы, фактическому финансированию в отчетном году;

степень охвата программными мероприятиями проблемного направления;

соблюдение плановых сроков ввода в действие объектов капитального строительства;

результаты выполнения мероприятий Программы в целом и в текущем году в свете достижения поставленных задач;

при наличии несвоевременного выполнения мероприятий, предусмотренных Программой, анализ причин невыполнения;

соответствие целевых показателей (индикаторов), достигнутых в отчетном году, целевым показателям (индикаторам), утвержденным в Программе;

меры по повышению эффективности реализации Программы, предложения иных способов достижения программных целей.

## Целевые показатели Программы

Значения целевых показателей приведено в Приложении 1 Программы. Целевые показатели приняты в соответствии с Перечнем целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». Расчет значений определен в соответствии с Методикой расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 г. № 399.

## Ожидаемый конечный результат реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности

Эффективность реализации Программы носит комплексный характер. Осуществление мероприятий Программы даст следующие ключевые социально-экономические и экологические результаты:

- преодоление энергетических барьеров роста экономики муниципального образования за счет снижения дополнительной потребности в энергетических ресурсах, формирование энергоэффективной и энергобезопасной модели развития муниципального образования, повышение конкурентоспособности организаций;

- снижение финансовой нагрузки на потребителей, в первую очередь население, по оплате используемых топливно-энергетических ресурсов, как за счет повышения их рационального использования, так и за счет сокращения их стоимости;

- техническое и технологическое перевооружение предприятий и организаций как производящих, так и потребляющих топливно-энергетические ресурсы;

- высвобождение дополнительных бюджетных средств за счет оптимизации энергопотребления для решения приоритетных задач;

- повышение качества жизни населения за счет повышения надежности и эффективности поставок топливно-энергетических ресурсов;

- улучшение экологической ситуации.

СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети».

Цены и тарифы в ЖКХ, 1 (43)’2010.

Решение Касимовской городской Думы №86/14 от 26.11.09г.

СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

Руководящий документ Р 3112194-0366-03.

Постановление Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Рязанской области от 01.04.2010 г. № 13 «О требованиях к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности».