УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Ленинского муниципального района

от 06.10.2015 № 410

Паспорт

муниципальной программы «Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Ленинского муниципального района Волгоградской области 2016 – 2018 годы»

| Ответственный исполнитель программы (подпрограммы) | Отдел по жизнеобеспечению администрации Ленинского муниципального района. |
| --- | --- |
| Соисполнители программы (подпрограммы) | Отдел образования администрации Ленинского муниципального района, общий отдел администрации Ленинского муниципального района, Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» Ленинского муниципального района Волгоградской области. |
| Подпрограммы программы | 1. Установка новых приборов учета энергии, и техническое обслуживание существующих. 2. Внедрение энергосберегающих технологий и материалов. |
| Цели программы (подпрограммы) | Обеспечение условий стабильного экономического роста Администрации Ленинского муниципального района, снижения энергоёмкости, повышения энергоэффективности потребления топливно- энергетических ресурсов в зданиях бюджетной сферы. |
| Задачи программы (подпрограммы) | Основными задачами выполнения программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности является: а) оснащение приборами учёта при производстве, передаче и потреблении топливно-энергетических ресурсов; б) модернизация с целью энергосбережения и повышения энергетической эффективности систем освещения; в) сокращение потерь при производстве, передаче и потреблении топливно-энергетических ресурсов; г) внедрение инновационных технологий и оборудования, обеспечивающих современный уровень энергопотребления; д) совершенствование системы нормирования потребления энергетических ресурсов; е) разработка и применение мер морального стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности, конкретизация мер ответственности. |
| Целевые показатели программы (подпрограммы), их значения на последний год реализации | Установка новых приборов учета энергии – 2 штуки и техническое обслуживание существующих в общеобразовательных учреждениях Ленинского муниципального района. Установка новых приборов учета энергии – 2 штуки и техническое обслуживание существующих в дошкольных учреждениях Ленинского муниципального района. Техническое обслуживание приборов учета энергии в учреждениях дополнительного образования Ленинского муниципального района. Замена оконных блоков в общеобразовательных учреждениях Ленинского муниципального района – 15 штук. Замена оконных блоков в дошкольных учреждениях Ленинского муниципального района – 60 штук. Замена оконных блоков в учреждениях дополнительного образования Ленинского муниципального района – 3 штуки. Замена оконных блоков в администрации Ленинского муниципального района – 32 штуки. Замена ламп накаливания на энергосберегающие в общеобразовательных учреждениях Ленинского муниципального района – 506 штук. Замена ламп накаливания на энергосберегающие в дошкольных учреждениях Ленинского муниципального района – 240 штук. Замена ламп накаливания на энергосберегающие в учреждениях дополнительного образования Ленинского муниципального района – 40 штук. Замена ламп накаливания на энергосберегающие в администрации Ленинского муниципального района - 75 штук. |
| Сроки и этапы реализации программы (подпрограммы) | Программные мероприятия (I этап) - 2016-2018 годы |
| Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | Общий объем финансирования программы составит 5148,7 тысяч рублей, из них: Из бюджета Ленинского муниципального района: 2016 год – 2113,2 тысяч рублей. 2017 год – 1501,0 тысяч рублей. 2018 год – 1534,5 тысяч рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации программы (подпрограммы) | Обеспечение достижения основной цели программы - снижение к 2020 году энергоемкости муниципальными учреждениями администрации Ленинского муниципального района на 10 процентов к уровню 2014 года за счет практических мер по переводу экономики на энергосберегающий путь развития |

## Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации                                       муниципальной программы

Правовой основой для разработки Программы является Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон № 261-ФЗ). Программа является отражением реализации государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ленинском муниципальном районе.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.11.2009         № 1715-р "Об энергетической стратегии России на период до 2030 года" утверждена энергетическая стратегия России на период до 2030 года. Стратегической целью государственной энергетической политики в сфере повышения энергетической эффективности экономики является максимально рациональное использование энергетических ресурсов на основе обеспечения заинтересованности их потребителей в энергосбережении, повышении собственной энергетической эффективности и инвестировании в эту сферу.

В Указе Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики" поставлена задача снижения к 2020 году энергоемкости валового внутреннего продукта Российской Федерации не менее чем на 40% по сравнению с 2007 годом, обеспечения рационального и ответственного использования энергии и энергетических ресурсов в Ленинском муниципальном районе.

Проблема высокой энергоемкости экономики, большие энергетические издержки в  бюджетном секторе актуальны как для Волгоградской области в целом, так и для Ленинского муниципального района в частности.

Основные проблемы состоят в  потери тепла из за устаревшего утепления зданий и сооружений, а также из за применения не энергоэффективных конструкций (оконные коробки),

Программа устанавливает цели и задачи повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в общей политике социально-экономического развития Ленинского муниципального района.

В Программе определяются организационные, технические и технико-экономические мероприятия, необходимые для ее реализации, устанавливаются источники и механизмы финансирования.

Программа направлена на осуществление практических мер по переводу экономики бюджетной сферы Ленинского муниципального района  на энергосберегающий путь развития, реализации государственной политики энергосбережения.

Раздел 2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации

муниципальной программы

Целью данной программы является осуществление практических мер по переводу бюджетных учреждений функции и полномочия учредителя, которых осуществляет администрации Ленинского муниципального района на энергосберегающий путь развития, реализации государственной политики энергосбережения, способных обеспечить к 2020 году снижение энергоемкости экономики района не менее, чем на 10 процентов по отношению к уровню 2014 года.

Основными задачами программы являются:

а) оснащение приборами учёта при производстве, передаче и потреблении топливно-энергетических ресурсов;

б) модернизация с целью энергосбережения и повышения энергетической эффективности систем освещения; 
в) сокращение потерь  при производстве, передаче и потреблении топливно-энергетических ресурсов;                                                         
г)внедрение инновационных технологий и оборудования, обеспечивающих современный уровень энергопотребления;

д) совершенствование системы нормирования потребления энергетических ресурсов;

е) разработка и применение мер морального стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности, конкретизация мер ответственности.

Программные мероприятия (I этап) – 2016- 2018 годы.

## Раздел 3. Целевые показатели достижения целей и решения задач,

## основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы

Экономическая эффективность реализации Программы состоит в экономии электрической энергии, тепловой энергии, воды;

Оценка эффективности реализации программы будет осуществляться на основе целевых показателей в области энергосбережения в соответствии с постановлением администрации Ленинского муниципального района от 22.05.2013 № 356 «О проведении и оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Ленинского муниципального района».

Осуществление мероприятий по энергосбережению приведет:

- к сокращению потребления энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе потребления;

- к более рациональному использованию электрической энергии, тепла, воды.

В результате реализации Программы к 2020 году по учреждениям, функции и полномочия учредителя которых осуществляет администрации Ленинского муниципального района, планируется снизить энергоемкость по сравнению с 2014 годом на 10%. Перечень целевых показателей достижения соответствует форме 1 (прилагается).

## Раздел 4. Обобщенная характеристика основных мероприятий

## (подпрограмм) муниципальной программы

Достижение цели и решение основных задач программы требует реализации долгосрочного комплекса взаимоувязанных направлений программы, которые изложены в приложении (форма 2).

Областью реализации программных мероприятий являются объекты, функции и полномочия учредителя которых осуществляет администрация Ленинского муниципального района.

Раздел 5. Обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации муниципальной программы

Для запуска механизмов реализации Программы необходимо реализовать первоочередные мероприятия. Общее финансирование  первоочередных мероприятий по сокращению энергетических издержек на 2016-2018  годы составляет 5148,7 тысяч рублей, в том числе  из бюджета Ленинского муниципального района  в 2016 году – 2113,2 тысяч рублей, 2017 году – 1501,0 тысяч рублей, 2018 году – 1534,5 тысяч рублей. Источники финансирования: средства бюджета Ленинского муниципального района и иные источники.

В процессе реализации Программы объемы финансовых средств, направляемых на ее выполнение, будут корректироваться. Конкретные мероприятия Программы и объемы ее финансирования будут уточняться ежегодно при формировании проекта бюджета Ленинского муниципального района на соответствующий финансовый год и на плановый период.

Раздел 6. Механизм реализации муниципальной программы

Общее руководство и контроль по реализации Программы осуществляет ответственный исполнитель.

Рабочие группы по разработке и реализации мероприятий в организациях с участием муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих учреждений  Администрации Ленинского района осуществляют:

- подготовку ежегодной информации о расходовании бюджетных средств;

- подготовку ежегодных отчетов о ходе реализации Программы;

- подготовку предложений о внесении изменений и дополнений в Программу;

- подготовку ежегодной заявки на финансирование мероприятий Программы из областного и федерального бюджета на текущий год и на плановый период;

- контроль за эффективным использованием бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы.

Реализация мероприятий Программы осуществляется путем заключения муниципальных контрактов на выполнение работ, оказания услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04. 2013 № 44-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказании услуг для государственных и муниципальных нужд», а также иным законодательством, регулирующим муниципальные заказы.

Управление Программой и контроль осуществляет ответственный исполнитель.

Раздел 7. Перечень товаров, работ и услуг.

Перечень товаров, работ и услуг включает в себя оплату проектно-сметных работ, строительно-монтажных работ, стоимость материалов, оборудования, налоги и обязательные платежи.

ФОРМА 1

к муниципальной программе «Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Ленинского муниципального района Волгоградской области 2016 – 2018 годы», утвержденной постановлением администрации Ленинского муниципального района от 06.10.2015 № 410

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей муниципальной программы «Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Ленинского муниципального района Волгоградской области 2016 – 2018 годы»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый год (отчетный) 2014 год | Текущий 2015 год | Первый год реализации муниципальной программы, подпрограммы 2016 | Второй год реализации муниципальной программы, подпрограммы 2017 | Третий год реализации муниципальной программы, подпрограммы 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1. «Установка новых приборов учета энергии, и техническое обслуживание существующих |
| 1 | Установка новых приборов учета энергии и тех. обслуживание существующих в общеобразовательных учреждениях Ленинского муниципального района | условных единиц | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Установка новых приборов учета энергии и тех. обслуживание существующих в дошкольных учреждениях Ленинского муниципального района | условных единиц | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Тех. обслуживание приборов учета энергии в учреждениях дополнительного образования Ленинского муниципального района | условных единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2. Внедрение энергосберегающих технологий и материалов |
| 1 | Замена оконных блоков в общеобразовательных учреждениях Ленинского муниципального района | штук | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 |
| 2 | Замена оконных блоков в дошкольных учреждениях Ленинского муниципального района | штук | 0 | 0 | 27 | 17 | 16 |
| 3 | Замена оконных блоков в учреждениях дополнительного образования Ленинского муниципального района | штук | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Замена оконных блоков в администрации Ленинского муниципального района | штук | 0 | 0 | 10 | 10 | 12 |
| 5 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие в общеобразовательных учреждениях Ленинского муниципального района | штук | 0 | 0 | 185 | 190 | 131 |
| 6 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие в дошкольных учреждениях Ленинского муниципального района | штук | 0 | 0 | 65 | 83 | 92 |
| 7 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие в учреждениях дополнительного образования Ленинского муниципального района | штук | 0 | 0 | 32 | 4 | 4 |
| 8 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие в администрации Ленинского муниципального района | штук | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 |

ФОРМА 2

к муниципальной программе «Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Ленинского муниципального района Волгоградской области 2016 – 2018 годы», утвержденной постановлением администрации Ленинского муниципального района от 06.10.2015 № 410

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы «Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Ленинского муниципального района Волгоградской области 2016 – 2018 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель муниципальной программы, подпрограммы | Год реализации | Объемы и источники финансирования (тыс.рублей) | Ожидаемые результаты реализации мероприятия | Плановые сроки реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа «Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Ленинского муниципального района Волгоградской области 2016 – 2018 годы» |
| 1 | Установка новых приборов учета энергии, техническое обслуживание существующих в общеобразовательных учреждениях Ленинского муниципального района | отдел по жизнеобеспечению, отдел образования, общеобразовательные учреждения | 2016 | 215,0 | 0 | 0 | 215,0 | 0 | Снижение потребления энергии | 2016 |
|  |  |  | 2017 | 146,0 | 0 | 0 | 146,0 | 0 |  | 2017 |
|  |  |  | 2018 | 200,0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 |  | 2018 |
| 2 | Установка новых приборов учета энергии, и техническое обслуживание существующих в дошкольных учреждениях Ленинского муниципального района | отдел по жизнеобеспечению, отдел образования, дошкольные учреждения | 2016 | 79,0 | 0 | 0 | 79,0 | 0 | Снижение потребления энергии | 2016 |
|  |  |  | 2017 | 75,0 | 0 | 0 | 75,0 | 0 |  | 2017 |
|  |  |  | 2018 | 81,0 | 0 | 0 | 81,0 | 0 |  | 2018 |
| 3 | Техническое обслуживание приборов учета энергии в учреждениях дополнительного образования Ленинского муниципального района | отдел по жизнеобеспечению, отдел образования, учреждения дополнительного образования | 2016 | 27,2 | 0 | 0 | 27,2 | 0 | Снижение потребления энергии | 2016 |
|  |  |  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2017 |
|  |  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2018 |
| 4 | Замена оконных блоков в общеобразовательных учреждениях Ленинского муниципального района | отдел по жизнеобеспечению, отдел образования, общеобразовательных | 2016 | 280,0 | 0 | 0 | 280,0 | 0 | Снижение теплопотерь | 2016 |
|  |  |  | 2017 | 80,0 | 0 | 0 | 80,0 | 0 |  | 2017 |
|  |  |  | 2018 | 80,0 | 0 | 0 | 80,0 | 0 |  | 2018 |
| 5 | Замена оконных блоков в дошкольных учреждениях Ленинского муниципального района | отдел по жизнеобеспечению, отдел образования, дошкольные учреждения | 2016 | 798,0 | 0 | 0 | 798,0 | 0 | Снижение теплопотерь | 2016 |
|  |  |  | 2017 | 505,0 | 0 | 0 | 505,0 | 0 |  | 2017 |
|  |  |  | 2018 | 510,0 | 0 | 0 | 510,0 | 0 |  | 2018 |
| 6 | Замена оконных блоков в учреждениях дополнительного образования Ленинского муниципального района | отдел по жизнеобеспечению, отдел образования, учреждения дополнительного образования | 2016 | 30,0 | 0 | 0 | 30,0 | 0 | Снижение теплопотерь | 2016 |
|  |  |  | 2017 | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 |  | 2017 |
|  |  |  | 2018 | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 |  | 2018 |
| 7 | Замена оконных блоков в администрации Ленинского муниципального района | отдел по жизнеобеспечению | 2016 | 240,0 | 0 | 0 | 240,0 | 0 | Снижение теплопотерь | 2016 |
|  |  |  | 2017 | 240,0 | 0 | 0 | 240,0 | 0 |  | 2017 |
|  |  |  | 2018 | 280,0 | 0 | 0 | 280,0 | 0 |  | 2018 |
| 8 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие в общеобразовательных учреждениях Ленинского муниципального района | отдел по жизнеобеспечению, отдел образования, общеобразовательных | 2016 | 278,0 | 0 | 0 | 278,0 | 0 | Снижение электропотребления | 2016 |
|  |  |  | 2017 | 285,0 | 0 | 0 | 285,0 | 0 |  | 2017 |
|  |  |  | 2018 | 196,0 | 0 | 0 | 196,0 | 0 |  | 2018 |
| 9 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие в дошкольных учреждениях Ленинского муниципального района | отдел по жизнеобеспечению, отдел образования, дошкольные учреждения | 2016 | 98,0 | 0 | 0 | 98,0 | 0 | Снижение электропотребления | 2016 |
|  |  |  | 2017 | 125,0 | 0 | 0 | 125,0 | 0 |  | 2017 |
|  |  |  | 2018 | 142,5 | 0 | 0 | 142,5 | 0 |  | 2018 |
| 10 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие в учреждениях дополнительного образования Ленинского муниципального района | отдел по жизнеобеспечению, отдел образования, учреждения дополнительного образования | 2016 | 48,0 | 0 | 0 | 48,0 | 0 | Снижение электропотребления | 2016 |
|  |  |  | 2017 | 5,0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 |  | 2017 |
|  |  |  | 2018 | 5,0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 |  | 2018 |
| 11 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие в администрации Ленинского муниципального района | отдел по жизнеобеспечению | 2016 | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 | Снижение электропотребления | 2016 |
|  |  |  | 2017 | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 |  | 2017 |
|  |  |  | 2018 | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 |  | 2018 |
|  | Итого по муниципальной программе |  | 2016 | 2113,2 | 0 | 0 | 2113,2 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2017 | 1501,0 | 0 | 0 | 1501,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 1534,5 | 0 | 0 | 1534,5 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2016-2018 | 5148,7 | 0 | 0 | 5148,7 | 0 |  |  |
|  | I Подпрограмма «Установка новых приборов учета энергии, и тех.обслуживание существующих |
| 1 | Установка новых приборов учета энергии, и техническое обслуживание существующих в общеобразовательных учреждениях Ленинского муниципального района | отдел по жизнеобеспечению, отдел образования, общеобразовательных | 2016 | 215,0 | 0 | 0 | 215,0 | 0 | Снижение потребления энергии | 2016 |
|  |  |  | 2017 | 146,0 | 0 | 0 | 146,0 | 0 |  | 2017 |
|  |  |  | 2018 | 200,0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 |  | 2018 |
| 2 | Установка новых приборов учета энергии, и техническое обслуживание существующих в дошкольных учреждениях Ленинского муниципального района | отдел по жизнеобеспечению, отдел образования, дошкольные учреждения | 2016 | 79,0 | 0 | 0 | 79,0 | 0 | Снижение потребления энергии | 2016 |
|  |  |  | 2017 | 75,0 | 0 | 0 | 75,0 | 0 |  | 2017 |
|  |  |  | 2018 | 81,0 | 0 | 0 | 81,0 | 0 |  | 2018 |
| 3 | Техническое обслуживание приборов учета энергии в учреждениях дополнительного образования Ленинского муниципального района | отдел по жизнеобеспечению, отдел образования, учреждения дополнительного образования | 2016 | 27,2 | 0 | 0 | 27,2 | 0 | Снижение потребления энергии | 2016 |
|  |  |  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2017 |
|  |  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2018 |
|  | Итого по подпрограмме |  | 2016 | 321,2 | 0 | 0 | 321,2 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2017 | 221,0 | 0 | 0 | 221,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 281,0 | 0 | 0 | 281,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2016-2018 | 823,2 | 0 | 0 | 823,2 | 0 |  |  |
|  | II Подпрограмма Внедрение энергосберегающих технологий и материалов |
| 1 | Замена оконных блоков в общеобразовательных учреждениях Ленинского муниципального района | отдел по жизнеобеспечению, отдел образования, общеобразовательных | 2016 | 280,0 | 0 | 0 | 280,0 | 0 | Снижение теплопотерь | 2016 |
|  |  |  | 2017 | 80,0 | 0 | 0 | 80,0 | 0 |  | 2017 |
|  |  |  | 2018 | 80,0 | 0 | 0 | 80,0 | 0 |  | 2018 |
| 2 | Замена оконных блоков в дошкольных учреждениях Ленинского муниципального района | отдел по жизнеобеспечению, отдел образования, дошкольные учреждения | 2016 | 798,0 | 0 | 0 | 798,0 | 0 | Снижение теплопотерь | 2016 |
|  |  |  | 2017 | 505,0 | 0 | 0 | 505,0 | 0 |  | 2017 |
|  |  |  | 2018 | 510,0 | 0 | 0 | 510,0 | 0 |  | 2018 |
| 3 | Замена оконных блоков в учреждениях дополнительного образования Ленинского муниципального района | отдел по жизнеобеспечению, отдел образования, учреждения дополнительного образования | 2016 | 30,0 | 0 | 0 | 30,0 | 0 | Снижение теплопотерь | 2016 |
|  |  |  | 2017 | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 |  | 2017 |
|  |  |  | 2018 | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 |  | 2018 |
| 4 | Замена оконных блоков в администрации Ленинского муниципального района | отдел по жизнеобеспечению | 2016 | 240,0 | 0 | 0 | 240,0 | 0 | Снижение теплопотерь | 2016 |
|  |  |  | 2017 | 240,0 | 0 | 0 | 240,0 | 0 |  | 2017 |
|  |  |  | 2018 | 280,0 | 0 | 0 | 280,0 | 0 |  | 2018 |
| 5 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие в общеобразовательных учреждениях Ленинского муниципального района | отдел по жизнеобеспечению, отдел образования, общеобразовательных | 2016 | 278,0 | 0 | 0 | 278,0 | 0 | Снижение электропотребления | 2016 |
|  |  |  | 2017 | 285,0 | 0 | 0 | 285,0 | 0 |  | 2017 |
|  |  |  | 2018 | 196,0 | 0 | 0 | 196,0 | 0 |  | 2018 |
| 6 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие в дошкольных учреждениях Ленинского муниципального района | отдел по жизнеобеспечению, отдел образования, дошкольные учреждения | 2016 | 98,0 | 0 | 0 | 98,0 | 0 | Снижение электропотребления | 2016 |
|  |  |  | 2017 | 125,0 | 0 | 0 | 125,0 | 0 |  | 2017 |
|  |  |  | 2018 | 142,5 | 0 | 0 | 142,5 | 0 |  | 2018 |
| 7 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие в учреждениях дополнительного образования Ленинского муниципального района | отдел по жизнеобеспечению, отдел образования, учреждения дополнительного образования | 2016 | 48,0 | 0 | 0 | 48,0 | 0 | Снижение электропотребления | 2016 |
|  |  |  | 2017 | 5,0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 |  | 2017 |
|  |  |  | 2018 | 5,0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 |  | 2018 |
| 8 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие в администрации Ленинского муниципального района | отдел по жизнеобеспечению, отдел образования | 2016 | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 | Снижение электропотребления | 2016 |
|  |  |  | 2017 | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 |  | 2017 |
|  |  |  | 2018 | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 |  | 2018 |
|  | Итого по Подпрограмме |  | 2016 | 1792,0 | 0 | 0 | 1792,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2017 | 1280,0 | 0 | 0 | 1280,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 1253,5 | 0 | 0 | 1253,5 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2016-2018 | 4325,5 | 0 | 0 | 4325,5 | 0 |  |  |

ФОРМА 3

к муниципальной программе «Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Ленинского муниципального района Волгоградской области 2016 – 2018 годы», утвержденной постановлением администрации Ленинского муниципального района от 06.10.2015 № 410

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы «Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Ленинского

муниципального района Волгоградской области 2016 – 2018 годы» за счет средств, привлеченных из различных источников

финансирования, с распределением по главным распорядителям средств бюджета Ленинского муниципального района

| Наименование государственной программы, подпрограммы | Год реализации | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы, подпрограммы | Объемы и источники финансирования (тысяч рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| «Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Ленинского муниципального района Волгоградской области 2016 – 2018 годы» | 2016 | Отдел по жизнеобеспечению, отдел образования, общеобразовательные учреждения, дошкольные учреждения, учреждения дополнительного образования | 2113,2 | 0 | 0 | 2113,2 | 0 |
|  | 2017 |  | 1501,0 | 0 | 0 | 1501,0 | 0 |
|  | 2018 |  | 1534,5 | 0 | 0 | 1534,5 | 0 |
|  | 2016-2018 |  | 5148,7 | 0 | 0 | 5148,7 | 0 |
| I Подпрограмма «Установка приборов учета , их техническое обслуживание» | 2016 | Отдел по жизнеобеспечению, отдел образования | 321,2 | 0 | 0 | 321,2 | 0 |
|  | 2017 |  | 221,0 | 0 | 0 | 221,0 | 0 |
|  | 2018 |  | 281,0 | 0 | 0 | 281,0 | 0 |
|  | 2016-2018 |  | 823,2 | 0 | 0 | 823,2 |  |
| II Подпрограмма «Внедрение энергосберегающих технологий и материалов» | 2016 | Отдел по жизнеобеспечению, отдел образования, общий отдел | 1792,0 | 0 | 0 | 1792,0 | 0 |
|  | 2017 |  | 1280,0 | 0 | 0 | 1280,0 | 0 |
|  | 2018 |  | 1253,5 | 0 | 0 | 1253,5 | 0 |
|  | 2016-2018 |  | 4325,5 | 0 | 0 | 4325,5 | 0 |