| Состав проекта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Обозначение | Наименование | № тома | № книги |
| МК-14– ГП.П | Положения о территориальном планировании | I | I |
| МК-14– ГП.К | Карты генерального плана сельского поселения | I | II |
| МК-14– ГП.МО.ПЗ | Материалы по обоснованию генерального плана | II | I |
| МК-14– ГП.МО.К | Карты по обоснованию генерального плана | II | II |
| МК-14– ГП.МО.ИД | Исходные данные | II | III |

| Обозначение | Содержание | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | ТОМ I |  |
|  | Книга I. Положение о территориальном планировании |  |
| МК-14-ГП.П | Положение о территориальном планировании |  |
|  | Книга II. Карты генерального плана сельского поселения |  |
| МК-14-ГП.К-1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения. |  |
| МК-14-ГП.К-1-Ч.1 | Чертеж 1. Местоположение существующих и строящихся объектов местного значения поселения. |  |
| МК-14-ГП.К-1-Ч.2 | Чертеж 2. Размещение объектов, территорий и зон, оказывающих влияние на установление функциональных зон и на планируемое размещение объектов местного значения |  |
| МК-14-ГП.К-2 | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения |  |
| МК-14-ГП.К-3 | Карта функциональных зон поселения |  |
|  | ТОМ II |  |
|  | Книга I. Материалы по обоснованию генерального плана |  |
| МК-14-ГП.МО.ПЗ | Пояснительная записка |  |
|  | Книга II. Карты по обоснованию генерального плана |  |
| МК-14-ГП.МО.К-1 | Карта существующего состояния территории |  |
| МК-14-ГП.МО.К-2 | Карта ограничений использования территории. |  |
| МК-14-ГП.МО.К-2-Ч.1 | Чертеж 1. Зоны с особыми условиями использования территории. Территории объектов культурного наследия. Особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного значения. |  |
| МК-14-ГП.МО.К-2-Ч.2 | Чертеж 2. Территории, подверженные риску ЧС природного и техногенного характера. |  |
| МК-14-ГП.МО.К-3 | Карта оценки комплексного развития территории |  |
| МК-14-ГП.МО.К-3-Ч.1 | Чертеж 1. Транспортная инфраструктура. |  |
| МК-14-ГП.МО.К-3-Ч.2 | Чертеж 2. Инженерная инфраструктура и инженерное благоустройство территории. |  |
| МК-14-ГП.МО.К-3-Ч.3 | Чертеж 3. Размещение и пешеходная доступность объектов социального обслуживания на территории муниципального образования |  |
| МК-14-ГП.МО.ИД | Книга III. Исходные данные |  |

Раздел 1.

1. Введение

Основанием для разработки генерального плана села Маляевка Маляевского сельского поселения Ленинского муниципального района Волгоградской области является техническое задание, утвержденное Главой администрации Ленинского муниципального района.

Проект генерального плана села Маляевка определяет назначение и параметры развития территории, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, сохранения исторического облика населенного пункта.

Генеральным планом определены: перспективная численность населения, объемы нового строительства и объектов обслуживания, определены необходимые для всех видов строительства территории.

2. Цели и задачи территориального планирования

Основные результаты разработки генерального плана:

-комплексный анализ территории села с целью определения потенциала села для дальнейшего развития и выявления проблемных планировочных ситуаций;

-направления развития села, в том числе функционально-планировочной организации;

-мероприятия по территориальному делению по основным функциональным зонам.

Проектные решения генерального плана являются основой для разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон и земельных участков, определения зон инвестиционного развития, проектов планировок отдельных микрорайонов и зон села.

3. Анализ состояния, проблем и перспектив комплексного развития

территории

Градостроительные разработки, предшествующие новому генеральному плану и их результаты.

Ранее различными организациями было выполнено несколько наименований документов, определяющих развитие села. Среди них основное место занимают документы, носящие крупный планировочный характер (муниципальный район), масштаб, адекватный территории села. Детально проработанные проекты и материалы, относящиеся к более мелким фрагментам территории села отсутствуют. Документы, прорабатывающие вопросы инженерно-технического обеспечения,  инвентаризации земель, экологического состояния территории также отсутствуют. В связи с изменяющейся социально-экономической ситуацией эти однотипные документы заметно отличаются по уровню решаемых задач, по набору  показателей и детальности планировочных решений.

В настоящее время в список планировочных работ, которые требуют учёта в Генеральном плане, входят:

1. Схема территориального развития Ленинского муниципального района Волгоградской области 2008г..

2. Проект планировки и застройки пос. Маляевка Ленинского района, 1992г.

Указанные проекты представляют собой источник предпроектной информации о состоянии территории, её резервах и ресурсах, которые активным образом были использованы при разработке  настоящего Генерального плана. При его разработке была произведена корректировка проектных предложений, сделанных по развитию территории села.  В них нашли отражение, появившиеся в последние годы с развитием рыночных отношений в экономике, возможность смены видов разрешенного использования объектов недвижимости. Это значит, что намеченные генеральным планом градостроительные инициативы, обеспечивающие решения важных проблем села, не пренебрегают и не вступают в противоречие с решениями, содержащимися в прочих проектных или землеустроительных документах. Интересы собственников объектов недвижимости  будут совпадать с предложениями Генерального плана.

Климат. Физико-географические особенности села.

Село Маляевка расположено согласно агроклиматическому районированию относится к прохладному агроклиматическому району засушливой области. Среднегодовая температура воздуха 5,5 градусов. Наиболее жаркие месяцы июль, август. Температура воздуха 20 – 22 градуса. Абсолютный максимум температур 41–42 градуса. Продолжительность безморозного периода 148–153 дня. Отрицательными особенностями климата являются заморозки. В теплый период года сильные восточные ветры переходят в суховеи и пыльные бури. Преобладающее направление ветра в январе - юго-восточное, а в июле – северо-западное.

По количеству осадков район относится к зоне с недостаточным увлажнением. Количество осадков, выпадающих за год, достигает 451 мм.

СНиП 23-01-39* «Строительная климатология» устанавливают климатические параметры, которые применяют при проектировании зданий и сооружений, систем отопления, вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, при планировке и застройке населенных пунктов. Параметры, приведенные ниже, определены по данным Камышинской метеостанции.

КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ТЕПЛОГО ПЕРИОДА ГОДА

Таблица 2

| Баро- мет- ричес- кое дав- ле- ние, гПа | Тем- пера- тура возду- ха, °С, обес- печен- ностью 0,95 | Тем- пера- тура возду- ха, °С, обес- печен- нос- тью 0,99 | Сред- няя мак- си- маль- ная тем- пе- рату- ра возду- ха наи- более тепло- го ме- сяца, °С | Абсо- лют- ная макси- маль- ная темпе- ратура возду- ха, °С | Сред- няя су- точная ампли- туда темпе- ратуры возду- ха наи- более тепло- го ме- сяца, °С |  | Сред- няя месяч- ная отно- си- тель- ная влаж- ность возду- ха наибо- лее тепло- го ме- сяца, % | Сред- няя месяч- ная отно- си- тель- ная влаж- ность возду- ха в 15 ч наибо- лее тепло- го ме- сяца, % |  | Коли- чество осад- ков за ап- рель - ок- тябрь, мм | Суточ- ный макси- мум осад- ков, мм |  | Пре- об- ла- даю- щее нап- рав- ле- ние вет- ра за июнь - ав- густ |  | Мини- маль- ная из сред- них ско- рос- тей ветра по рум- бам за июль, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1005 | 26 | 32 | 29,9 | 42 |  | 12,5 | 51 |  | 38 | 213 |  | - |  | СЗ | 4,6 |

КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ХОЛОДНОГО ПЕРИОДА ГОДА

Таблица

| Темпе- ратура воздуха наиболее холодных суток, °С, обес- печен- ностью |  |  | Темпе- ратура воздуха наиболее холодной пяти- дневки, °С, обес- печен- ностью |  |  |  | Тем- пе- ра- тура воз- ду- ха, °С, обес- пе- чен- нос- тью 0,94 |  | Абсо- лют- ная мини- маль- ная тем- пе- рату- ра воз- ду- ха, °С |  | Сред- няя суточ- ная амп- литу- да тем- пера- туры возду- ха наи- бо- лее хо- лод- ного меся- ца, °С |  | Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха, °С, периода со средней суточной температурой воздуха |  |  |  |  |  |  | Сред- няя ме- сяч- ная отно- си- тель- ная влаж- ность возду- ха наи- бо- лее хо- лод- ного меся- ца, % | Сред- няя ме- сяч- ная отно- си- тель- ная влаж- ность возду- ха в 15 ч наи- бо- лее хо- лод- ного меся- ца, % | Коли- чес- тво осад- ков за но- ябрь - март, мм | Пре- обла- даю- щее нап- рав- ле- ние ветра за де- кабрь - фев- раль | Мак- си- маль- ная из сред- них ско- рос- тей вет- ра по рум- бам за ян- варь, м/с | Сред- няя ско- рость ветра, м/с, за пе- риод со сред- ней суточ- ной тем- пе- рату- рой воз- ду- ха 8°С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 °С |  | 8 °С |  | 10 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,98 | 0,92 |  | 0,98 |  | 0,92 |  |  |  |  |  |  |  | про- дол- жи- тель- ность | сред- няя тем- пера- тура | про- дол- жи- тель- ность | сред- няя тем- пера- тура | про- дол- жи- тель- ность | сред- няя тем- пера- тура |  |  |  |  |  |  |  |
| -32 | -30 | -29 |  | -26 |  | -12 |  | -37 |  | 7,1 |  | 134 |  | -7,2 | 188 | -4,1 | 200 |  | -3,3 | 86 | 81 | 220 | СВ | 8,5 | 6,4 |

СРЕДНЯЯ МЕСЯЧНАЯ И ГОДОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА, °С

Таблица

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -10,4 | -9,9 | -4,0 | -7,7 | 16,2 | 20,7 | 23,2 | 21,5 | 15,1 | 6,7 | -0,8 |  | -6,7 | 6,6 |

Рельеф. Водный бассейн, водные ресурсы.

Село Маляевка расположено по левому берегу реки Ахтуба, разделяясь ериком Мартынов. Ширина реки достигает 60-90 метров. Русло залегает в толще песчаных и меловых отложений. Река Ахтуба очень извилиста, изобилует бродами. Длина реки составляет 537 км, площадь бассейна в пределах области 15,4 тыс. км2. Средний годовой расход — 153 м³/с. На Ахтубе расположены города Волжский (у начала рукава), Ленинск, Знаменск, Ахтубинск, Харабали (в 5 км от реки). Водоохранная зона – по «Водному кодексу РФ» от 4 декабря 2006 года N 201-ФЗ – Статья 65, п. 4.3 «от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров».

В геоморфологическом отношении территория с. Маляевка расположена на левобережной надпойменной террасе р. Ахтуба, и частично, западной оконечностью села, захватывает коренной склон долины р. Ахтуба. Поверхность площадки ровная, с уклоном с запада на восток в абсолютных отметках от 116,50 до 106,50 м, и с юга на север в абсолютных отметках от 108,50 до 105,80 м.

К неблагоприятным физико-геологическим процессам относятся: сезонное промерзание грунтов, поверхностный плоскостной смыв, просадочность грунтов при замачивании под нагрузкой.

Растительность.

Рассматриваемая территория расположена в зоне полупустынь.  Естественная травяная растительность сохранилась лишь на участках, не задействованных в сельскохозяйственном использовании. Неравномерность произрастания травяного покрова связана с особенностями рельефа местности (наличие замкнутых понижений  различной формы и размеров), а отсюда с неравномерностью  увлажнения.

По берегам ерика Мартынов и ерика Раку имеется лесной массив, что создает благоприятные условия для организации кратковременного отдыха жителей села.

4.  Современное использование территории.

Административно-территориальное устройство.

Село Маляевка входит в состав  сельского поселения Маляевское в составе Ленинского муниципального района  Волгоградской области.  По кадастровому делению территории Ленинского муниципального района село Маляевка образовано кадастровыми кварталами №№ 34:15:070302, 34:15:070303, 34:15:070301, 34:15:070102.

____________________________________________________________________

* Сведения ФБУ «КП».

Функционально-пространственная организация.

Для выполнения графического материала генерального плана использована  картографическая основа М 1:5000*

Современный баланс использования территорий села

Таблица

| №/№ п.п. | Наименование территории | Площадь** (га) | Состав территорий, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Селитебная | 113,4 | 100 |
| 2. | Общественно-деловая | - |  |
| 3. | Производственная | - |  |
| 4. | Инженерно-транспортная инфраструктура | - |  |
| 5. | Рекреационная | - |  |
| 6. | Сельскохозяйственного использования | - |  |
|  | Итого в границах села на 2010 год | 113,4 | 100 |

Баланс территории не соответствует соотношению в нормативно-методических документах и литературе – селитебные к внеселитебным территориям.

Селитебная территория сформирована вдоль ерика Мартынов и Раку.

Территория производственного назначения отсутствует. Сельскохозяйственное производство, связанное с животноводством, и коммунальные объекты (полигон твердых бытовых отходов) размещены за пределами существующей территории села.

Рекреационная территория образована поймой реки Ахтуба и размещена за пределами существующей границы территории села.

_______________________________________________________________________________________________

Расселение населения и размещение мест приложения труда

Численность населения Маляевского сельского поселения на 2011 г. – 1395 чел., в том числе население села Маляевка – 1395 чел.*

Основная деятельность жителей села - работа в сельскохозяйственном производстве (товарные сельские хозяйства и выращивание растениеводческой и животноводческой продукции населением для собственного потребления в личных подсобных хозяйствах); работа на предприятиях, являющихся вспомогательными для товарного сельского производства  (автотранспортные предприятия, складские объекты). Места приложения труда обслуживающей группы населения - объекты образования,  культуры, обслуживания. Исторически расселение жителей тяготело к ерикам, селитебная территория сформировала ядро села.  Фактическая плотность населения (площадь селитебной территории  113,4 га.) – 11 чел/га.  Жилищный фонд села составляет  преимущественно дома усадебного типа.	 ________________________________________________________________

5. Социально – экономическое развитие территории

Общая характеристика отраслей экономики

Природные условия позволяют развивать: животноводство на естественных выпасах, производство зерновых культур. В границах села Маляевка производственные предприятия распределены в северной стороне от села, т.к. в период существования совхозов материально-техническая база каждого совхоза развивалась самостоятельно. Имеются  складские объекты (зернохранилища),  животноводческие фермы.

Сельскохозяйственное производство

Сельскохозяйственное производство отсутствует.

Объекты государственного и муниципального управления.

Для населения с. Маляевка предполагается обслуживание в существующих учреждениях обслуживания, расположенных в центральной части села: Администрация Маляевского сельского поселения, ФГУП «Почта России».

Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения

Объекты повседневного пользования (школа, магазины товаров первой необходимости, рынок), предназначенные для обслуживания жителей, расположены в центральной части села: магазины продуктовых и смешанных товаров, предприятия бытового обслуживания – шиномонтажи и парикмахерские.

Учреждения здравоохранения.

Учреждение здравоохранения районного подчинения (больница) находится ближайшем пункте городе Ленинск. Больница относится к учреждениям эпизодического пользования, максимальная удаленность существующей жилой застройки -  7,0 км. В селе Маляевка расположен ФАП.

Учреждения образования

Учреждения образования относятся к учреждениям повседневного пользования, МОУ «Маляевская основная общеобразовательная школа» расположена в центральной части села. В центральной части села расположено детское дошкольное учреждение, в настоящее время не используемое.

Сфера культуры и искусства

Учреждения культуры и искусства МУК «Маляевский сельский Дом Культуры» размещены в центре в увязке с главными улицами  (ул. Советская и ул.Кузнечная) и с пешеходными  потоками.

Перечень учреждений культуры и искусства.

Таблица

| № п/п | Наименование | Местонахождения | Единица измер. | Количество (проект) | Фактическое использование (сведения 2010 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МУК «Маляевский сельский Дом Культуры» | ул. Советская | посадочных мест | 200 | 120 |

Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения

В настоящее время в селе отсутствуют спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения.

Ритуальное обслуживание населения.

По уточненным сведениям о территории планирования, территория кладбища села Маляевка составляет 0,7 га., в том числе в границе населенного пункта – 0,7 га. ( местоположение: в северной части села)

Кредитно-финансовые учреждения, рынки и предприятия торговли, предприятия, опосредующие деловые отношения.

Коммерческие предприятия, оказывающие негосударственные и немуниципальные услуги населению села, преимущественно располагаются в центре села, встраиваясь в  существующую застройку.

РАЗДЕЛ 2.

1. Обоснование решений генерального плана.

Определение и установление административных границ территории села

За основу для решения по определению и установлению административных границ села принят сценарий его территориально-пространственного развития по выявленным социально-экономическим тенденциям, региональным и местным закономерностям, основным положениям градостроительного и земельного законодательства Российской Федерации и Волгоградской области.

Запланировано:

- перевести земли сельскохозяйственного назначения в северной и северо-западной окраинах села в земли населенных пунктов с включением их в состав территории села  для последующего целевого использования и застройки;

Определение и установление границы села произведено в соответствии с существующим землепользованием по материалам ГУ «Кадастровая палата Волгоградской области».

Определение и установление границы села произведено в соответствии с материалами ФБУ «Кадастровая палата» и в соответствии с материалами проекта «Схема территориального планирования Ленинского муниципального района Волгоградской области».

Существующая кадастровая граница корректируется в сторону увеличения, включая территории со всех сторон.

Стратегия территориального развития

Генеральным планом предлагается образование общественно-делового центра села и сети местных общественных центров. Предлагается выделение 9 фрагментов территории под размещение торговых, деловых, других коммерческих учреждений вдоль основных коммуникационных направлений и на пересечениях улиц села.

На территории села выделено 44 жилых кварталов, 13 рекреационных, 3 промышленных квартала,  определена их площадь. Осуществлено функциональное зонирование территории в установленных границах села. Самые крупные зоны по установленным нормативами территориям:

- жилая – 143га;

- общественно-деловая – 6,9

- производственная – 46,2 га;

- инженерно-транспортной инфраструктуры – 40,9 га;

- рекреационная – 36,8 га;

- сельскохозяйственного использования – 70,4 га.

Существующий жилой фонд сохраняется полностью. Новое жилищное строительство предполагается осуществить на свободных территориях в основном за счет индивидуальной жилой застройки с приусадебными земельными участками (29,2 га )  (местоположение определяется проектом планировки территории).

Принимается норма жилой обеспеченности одного жителя села – 30 кв.м. общей площади.

Территории действующего кладбища на востоке села 0,7 га..

Формируется непрерывная система озеленения села в виде не полностью сомкнутого кольца, представляющая собой совокупность территорий:

- водно-земной диаметр на основе реки Ахтуба, ерика Мартынов и Раку;

- территории кладбищ.

Часть ландшафтно-рекреационных территории, планируемых для размещения объектов общего пользования, требуют выполнения предварительных проектных работ по определению нормативной площади заявленных объектов и их окружной границы.

Выделены незастроенные территории, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке:

- территория застройки индивидуальными жилыми домами;

- территория местных центров обслуживания населения.

Село имеет определенные пространственные ресурсы для развития за пределами существующих границ.

В северной части граница села опоясывает производственные территории. В границы населенного пункта включается мусороперегрузочная станция (ТБО). В восточной части граница села проходит по границе с Царёвским сельским поселением и по берегу ерика Мартынов.

С северной стороны небольшие производственные зоны различных классов опасности. Производственные территории находятся в близости от существующей жилой  застройки.

Свободное развитие села, возможно, лишь в северном, южном и западном направлениях. Однако в связи с необходимостью выполнения положений Земельного кодекса Российской Федерации необходимо откорректировать границу территории села в западной и южной части в сторону увеличения. Таким образом, целесообразными направлениями развития села являются:

- рост территорий в южном и северном и западном направлениях;

- корректировка использования западных земель;

- интенсификация использования территории в пойме реки Ахтуба.

Источники территориального развития.

В будущем территориальное развитие села и его рост обусловлено:

- ростом производства мяса и мясопродуктов, ведущим к увеличению поголовья скота и числа соответствующих производственных объектов;

- развитием личных подсобных хозяйств, содержащих домашний скот и птицу, тепличные строения, влекущим за собой расширение территории села и соответственно инфраструктуры объектов, обеспечивающих этот процесс.

Приоритеты и варианты территориального  развития.

Стратегией был определен ряд тенденций в территориальном развитии, которые отражены в генеральном плане:

- производственные территории тяготеют к северной окраине , образовывая достаточно крупную промышленную панель, положенную параллельно автодороги Волгоград - Ахтуба и размещению жилой застройки;

- селитебная территория, сконцентрированная с западной по восточную сторону двумя полосами кварталов параллельно ерика Мартынов и компактно-обособленная, на южной стороне должна продолжиться и развить свое планировочное формирование;

- рекреационные территории вытеснены в южную часть села, создав, таким образом, достаточное пространство для массового отдыха населения;

- общественный центр села сформировался компактно,  развитие системы учреждений обслуживания населения предложено за счет сети малых общественных центров, равномерно распределенных по территории села,  учреждения обслуживания тяготеют к местам концентрации транспорта и пешеходов с формированием  микрокомплексов обслуживания вдоль основных транспортно-коммуникационных  направлений.

Стратегия предполагает сценарий комплексного территориального развития. Данный сценарий основан на закреплении и развитии  имеющихся видов градостроительной деятельности (видов использования  территории). Наряду с индивидуальной застройкой должна появиться застройка малоэтажная многоквартирная. Строительный потенциал села сохраняется, происходит укрепление коммунального хозяйства.

Комплексный сценарий предполагает более всестороннее использование территориального потенциала сел, используя преимущества функциональной и планировочной структуры территории.  Он предполагает получение экономической выгоды от сбалансированного развития жилой структуры, производственных зон и инженерно-технической инфраструктуры. Поскольку они связаны между собой, развитие инфраструктуры в значительной степени обусловит развитие промышленности и сельского хозяйства. В этой ситуации будет достигнут синергетический эффект от комплексного градостроительного развития  территории села.

Реализация комплексного сценария градостроительного развития поселения  возможна на основе формирования целостной системы  планировки территории,  наличия плана реализации генерального плана поселения.  Важным инструментом реализации данного сценария являются комплексные целевые муниципальные программы, направленные на развитие жизненно важных сфер хозяйства села.

Генеральным планом запланировано выделение на территории села  планировочных районов жилых районов, промышленных.

Генеральный план изменяет границы села в направлениях западном, юго-западном, южном и северном, увеличивая общую площадь территории необходимую для его устойчивого развития в соответствии с прогнозом, вытекающем из стратегии развития

Прогноз развития территории

Таблица

| № п/п | Период | Площадь, га | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Существующий | 113,4 | 1395 |
| 2 | На 2030 год | 344,2 | 2658 |

Комплексное пространственное развитие территории.

Проектные предложения предполагают кроме предложений по установлению границ населенного пункта  выделение планировочных районов, обосновывающих предложенное функциональное зонирование территории и определяющих параметры планируемого развития зон.

Предложения по размещению зон, заложенных в настоящем проекте, направлены на создание сбалансированной планировочной системы « расселение населения – тяготение к местам приложения труда, отдыха, обслуживания», обеспечивающей удобство ежедневных миграций населения. Предложенное разбиение на функциональные зоны на основе указанной планировочной системы позволяет утверждать о достижении в будущем необходимого соответствия между комфортностью проживания (жилья) и функционирования систем обслуживания населения. Показатель сбалансированности должен постоянно расти.

Развитие производственных территорий.

Развитие села в планируемый период будет определяться укреплением сельскохозяйственного производства. Размещение и развитие сельскохозяйственных производств на территории села в последние годы  происходило медленными темпами. Однако оно останется ведущей отраслью экономики села в долгосрочной перспективе. Основными факторами, позволяющими стимулировать развитие сельскохозяйственных производств, будут быстрые темпы развития торговли, внешнего транспорта, строительства, связи и отраслей, оказывающих рыночные услуги. В этом смысле ситуация в селе будет соответствовать региональным тенденциям постиндустриализации.

Повлиять на это может только социально-экономическое развитие села. К числу таких условий относится решение придания ряда функций, отвечающих тенденциям использования имеющихся ресурсов, являющихся в настоящий момент источниками экономического развития (изменение хозяйственной системы села, технологических укладов и т.п.). Вероятность подобных изменений зависит от государственных и муниципальных программ социального и экономического развития, участия администрации поселения и района в процессах их подготовки и реализации.

Развитие сельскохозяйственного производства приведет к спросу на производственные территории и помещения. Новое строительство производств могут себе позволить только крупные фирмы, занимающие устойчивое положение на рынке. В тоже время существует дефицит пригодной промышленной недвижимости, отвечающей современным требованиям. Таким образом, территориальный фактор стал одним из приоритетных подходов на путях развития промышленности и мощным стимулом к использованию прогрессивных схем организации процессов градостроительного развития территории.

Исходя из этих положений, в генеральном плане предусмотрены мероприятия  по завершению формирования Северного производственного района, организации в нем улично-дорожной сети, инженерно-технического обеспечения, формирования санитарно-защитных зон..

В производственных территориях мероприятия и предложения настоящего проекта направлены на увеличение количества мест приложения труда. Село по-прежнему будет активно взаимодействовать с сопредельными сельскохозяйственными землями, что предполагает, что жители села будут искать места приложения труда за пределами села. Полный прогноз будет сформирован в схеме территориального планирования муниципального района.

Развитие селитебных территорий

В целом численность населения, даже с учетом долгосрочной стратегии развития, может расти, но незначительно. Следовательно, жилищный фонд также будет незначительно расти. Однако жилищный фонд будет изменяться качественно. Обеспеченность жильем в пересчете на одного жителя должно возрасти до 30 кв.м., качество планировочных решений будет иным, вырастут нормы обеспеченности водой и энергоносителями. В жилом фонде будут жить достаточно мобильные семьи с относительно высокой долей населения в трудоспособном возрасте и значительным числом центров обслуживания населения.

Жилой фонд села предполагается также разместить на части вновь присоединяемых территориях. Он будет состоять в основном из односемейного жилья.

Такие показатели сбалансированности жилья и мест приложения труда нашли отражение в предлагаемом изменении функционального баланса территории.

Исходя из положений генерального плана, предусмотрены мероприятия по формированию жилых районов, упорядочиванию улично-дорожной сети, плотности населения и жилого фонда.

Комплексное развитие системы обслуживания населения.

Генеральным планом предусматривается выделение двух категорий учреждений и предприятий обслуживания: социальных и коммерческих.

Социальные учреждения рассчитываются  и размещаются на территории села в соответствии с рекомендациями СП 42.13330.2011 приложение 7 и рекомендуемыми радиусами доступности (таблица 5).

Учреждения торговли, бытового обслуживания и  предоставления услуг населению открываются предпринимателями за счет собственных и заемных средств, относя риски на свой счет. Количество, качество такого рода учреждений, их радиус обслуживания диктуются конъюктурой рынка, определяются предпринимателями самостоятельно в соответствии с территориальным зонированием. Отдельностоящие здания для указанных учреждений строятся в общественно деловых зонах, встроенные учреждения могут размещаться в жилых и производственных зонах.

Развитие инфраструктуры  социального обслуживания.

Учреждения дошкольного воспитания.

На момент разработки генерального плана в селе имеется детский сад, но в настоящее время не используется. При этом очевидно, что детей дошкольного возраста воспитывается дома.

При положительном изменении  экономической ситуации (образование новых рабочих мест, рост рождаемости) возрастет  потребность в дополнительных местах в учреждениях дошкольного воспитания.

Расчет выполнен от общего прироста населения на 1395 чел.*:

Принято 100 мест на 1000 чел.

1,395  х  100 = 140 мест.

Предложено:

Новое строительство не предусматривается, планируется использование существующего здания.

Учреждения общего и среднего (полного) образования.

На момент разработки генерального плана в селе имеется общеобразовательная школа на 198 чел/смену. Новое строительство не предусматривается, т.к. фактически используется – 69 чел/смену. Планируемая дополнительная вместимость составит 129 чел/смену.

Учреждения здравоохранения

В селе предусматривается эксплуатировать существующий фельдшерско-акушерский пункт (ФАП).

Таблица

| № п/п | Название расчетного района | Характеристики учреждений здравоохранения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | количество | Вместимость (койка) | Потребность в территории, га |
| 1 | ФАП | 1 | 40 посещений | 0,2000 |

* СНиП 2.07.01-89* табл. 7* Стационары всех типов для взрослых с вспомогательными зданиями и сооружениями.
**Картометрические измерения

Учреждения культуры и искусства

На момент разработки генерального плана в селе имеется сельский Дом Культуры с залом на 200 мест.

Документы более высокого уровня, стратегические планы социального и экономического развития региона и района не предлагают размещения новых объектов капитального строительства социальной направленности на территории села.

Учреждения торговли.

На момент разработки генерального плана в селе действует 2 магазина продуктовых и смешанных товаров. При этом проблема размещения торговых учреждений сводится к обеспеченности торгового пространства, но и неудовлетворительному качеству организации торговли. Большинство магазинов села не отвечают современным потребительским и  технологическим требованиям.

Расчет потребности ( рекомендуемые приблизительно) в такого рода учреждениях показал потребности села:

Магазины :

1,395чел х 300м2 = 418 кв.м. торговой площади

В настоящий период переходной экономики генеральным планом предлагается сочетание двух принципов организации системы торгово-бытового обслуживания: ступенчатого и коммуникационного. Первая предполагает размещение учреждений торгово-бытового обслуживания в общественно-деловых центрах, вторая – преимущественное размещение объектов на основных направлениях улично-дорожной сети независимо от их специализации. Получившая распространение такая система отвечает требованиям экономик развивающихся стран и условиям размещения инвестиций в коммерческие объекты недвижимости.

Таким образом, развитие и размещение сети объектов розничной торговли предусматривает её формирование в виде единой взаимосвязанной системы торгового обслуживания населения на основе:

- разнообразия структурно-функциональных параметров торговых объектов;

- ориентации каждого отдельного торгового объекта на конкретную зону торгового обслуживания;

- нацеленности на создание полноценной социально-ориентированной среды села.

Развитие сети предприятий общественного питания должно строиться на расширении многообразия этих предприятий, отвечающего особенностям современного периода и последующей стабилизации рыночных отношений. Повышение доходов населения, увеличение в бюджетах семей расходов на досуг и развлечения вне дома будет способствовать развитию сети общественного питания. При таком подходе меняются приоритеты большинства покупателей. Наиважнейшим становится качество товара и обслуживания и лишь затем его цена.

Определение зон с особыми условиями использования территории.

Устанавливаются санитарно—защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов в размере 50,100 м в соответствии с классом опасности. Это сделано и по отношению к существующим предприятиям и по отношению к предлагаемым  производственным и коммунально-складским объектам. Установлено 2 типа санитарно-защитных зон на территории села и окружающих территориях.

Устанавливаются зоны санитарной охраны группы планируемых подземных источников питьевого водоснабжения в соответствии с действующим законодательством.

Установлено местоположение мусороперегрузочной станции (ТБО) за пределами границ села.

РАЗДЕЛ 3

Внешний транспортный комплекс.

Внешний транспорт связывает село Маляевка с центром Ленинского муниципального района, предлагается использование существующей остановки общественного транспорта, расположенной по улице Советской в северо-восточной части села, а также планируется на перспективу дополнительная остановка общественного транспорта для перспективной застройки в юго-западной части села.

Улично-дорожная сеть.

В селе Маляевка организован один въезд. Предполагается обновление грунтовых дорог через окраинные территории села.

При планировке улично-дорожной сети за основу принята сложившаяся система улиц села с учетом их дальнейшего развития. Основа транспортной схемы села – поселковая дорога по улице Советской с асфальтовым покрытием, связывающая село с дорогами общей сети.

Предполагается улучшить транспортное обеспечение населения и пешеходные связи.

На северной территории, восточной, южной и юго-западной планируется прокладка улиц в жилой застройке, обеспечивающих связь жилых территорий с основной улицей, общественным центром и производственными территориями.

Предполагается сформировать дорожно-транспортную сеть села прямоугольно-решетчатого типа.

Посредством основных улиц , имеющих также асфальтовое покрытие,  обеспечивается связь жилых территорий с поселковой дорогой и общественными центрами.

Улицы в жилой застройке (основные) обеспечат связь жилых территорий с главными улицами. По направлениям с интенсивным движением  предлагается асфальтовое покрытие дорог. Для основных улиц, связывающих жилые районы с производственной территорией, предлагается использовать усовершенствованные виды покрытий: цементобетонные, асфальтобетонные и типа асфальтобетона, из щебня и гравия, обработанных органическими и вяжущими материалами.

В жилой зоне предусмотрены хозяйственные проезды (скотопрогоны) с щебеночным покрытием.

Инженерная инфраструктура территории.

Инженерная инфраструктура состоит из инфраструктуры водохозяйственного комплекса, инфраструктуры энергетического комплекса и инфраструктуры связи.

Инфраструктура водохозяйственного комплекса включает в себя системы водоснабжения.

Инфраструктура энергетического комплекса включает  системы тепло, -электро-  и газоснабжения.

Инфраструктура связи включает системы телефонной, мобильной, телевизионной, радиопередающей связи.

Магистральные инженерные сети в границах существующей застройки размещены на землях общего пользования. В границах планируемой территории предусмотрена зона для комплексного размещения объектов жилищно-коммунального хозяйства.

- Водоснабжение.

Существующее положение.

Хозяйственно-питьевое и производственное водоснабжение села отсутствует, существующая схема – индивидуальные скважины.

Мероприятия и предложения.

Одним из источников хозяйственно-питьевого и промышленного водоснабжения принимаем поверхностные воды р.Ахтуба. Река имеет низкие стоковые характеристики и  не может в перспективе обеспечить село необходимым объемом питьевой воды.

В связи с этим генеральным планом предлагается использование подземного источника для обеспечения водоснабжением планируемых к размещению жилых и промышленных районов в частях села.

На основании гидрогеологической изученности водоносных комплексов Ленинского района* можно  сделать вывод о наличии водоносного горизонта на глубине от 25 м до 100 м, пригодного для централизованного водоснабжения в неоген-четвертичном комплексе, распространенном повсеместно и в частности к северо-востоку от села на расстоянии около 2 км.

____________________________________________________________________________

Принята централизованную объединенную схему водоснабжения, обеспечивающую хозяйственно-питьевые, поливочные и противопожарные нужды  проектируемой застройки.

Водоснабжение села предусмотрено от  скважины двумя водоводами.

Наружное пожаротушение села от пожарных резервуаров (расположенных в зоне коммунально-складской) емкостью 50м³ каждый, заполнение которых предусмотрено от наружных сетей водопровода при помощи головок для заполнения пож.резервуаров , установленных в близ лежащих колодцах.

- Канализация

Существующее положение

Централизованная система канализации отсутствует.

От существующей застройки сточные воды отводятся в септики с последующим вывозом за пределы границ села ассенизационными машинами.

Мероприятия и предложения.

Норма водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод от планируемой территории принимается равной удельному среднесуточному водопотреблению согласно СНиП 2.04.02-84*.

Для отведения сточных вод от проектируемой индивидуальной жилой застройки и объектов капитального строительства проектом предлагается использование современных автономных систем канализации на основе биологической очистки, устанавливаемых в непосредственной близости от канализуемого объекта, а также установок с концепцией ресурсосбережения, исключающих утилизацию с помощью ассенизационных машин.

Сточные воды в таких системах канализации проходят качественную очистку, утилизируясь в техническую воду и минеральные удобрения.

- Теплоснабжение

Существующее положение.

Централизованная система теплоснабжения отсутствует. Жилой фонд отапливается газом. Централизованное горячее водоснабжение отсутствует.

Мероприятия и предложения.

Проектируемую жилую застройку на перспективу развития до 2030г. предполагается отапливать газом, и устанавливать газовые водонагреватели.

Административные здания, расположенные в проектируемой общественно-деловой зоне, предполагается обслуживание блочно-модульными котельными на газовом топливе.

- Газоснабжение

Существующее положение.

Существующая жилая застройка газифицируется для целей приготовления пищи, горячей воды и отопления.

Схема газоснабжения - подача газа от ГРПШ по низкому давлению на хозяйственно-бытовые нужды, горячее водоснабжение и отопление застройки.

Мероприятия и предложения.

Расход газа принят укрупнено и составляет 111,6 м3/час.

Планируется  строительство газовых сетей для газоснабжения застройки с подземной прокладкой полиэтиленовых газопроводов низкого давления по всем улицам.

Отопление индивидуальной жилой застройки предполагается газовыми котлами. Отопление проектируемых общественных зданий: пожарное депо, торгово-развлекательный центр, спортивный комплекс – от автономной котельной.

Электроснабжение

Существующее положение.

Существующая застройка снабжается электроэнергией от 4-х трансформаторных подстанций (ТП) на напряжении 10 кВ по воздушным линиям.

Мероприятия и предложения.

Расчет расхода электроэнергии приводится на основании положений РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», СП 31-101-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Расчетный расход электроэнергии составляет  91,72  кВт.

Электроснабжение проектируемой территории предлагается осуществить от трех существующих и  планируемой ТП.

Электрические сети 0,4 кВ выполнить воздушными. Предусмотреть освещение проездов,  улиц и озелененных территорий.

Инфраструктура связи.

Генеральным планом прогнозируется развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций:

- связь общего пользования

- мобильную (сотовую связь) радиотелефонную связь

- цифровые коммуникационные информационные сети и системы передачи данных.

- проводное вещание

- эфирное радиовещание

- телевизионное вещание.

Намечается замена морально устаревшего оборудования на ряде существующих АТС на цифровые. Развитие телефонной сети села на расчетный срок будет осуществляться на коммерческой основе в зависимости от абонентского спроса.

Важным моментом является развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных с предоставлением населению различных мультимедийных услуг, включая “Интернет”, что успешно претворяется в настоящее время в селе.

Развивается в селе и система сотовой радиотелефонной связи на базе стандарта GSM – основные операторы: ЗАО”Волгоград-GSM”, ЗАО”ВымпелКом”, ЗАО”Волгоград Мобайл”, ЗАО”СМАРТС”.

Система проводного вещания в городе  будет сохраняться, как наиболее эффективное и недорогое средство предоставления абонентам федеральных, региональных и местных программ вещания, а также как система оповещения населения о ЧС и подачи сигналов ГО.

Санитарная очистка территории и мусороудаление

Организацией, осуществляющей уборку городских территорий и санитарной очисткой занимаются коммунальные предприятия и службы городской администрации. В границах сельского поселения имеется свалка, на которую вывозятся твердые бытовые отходы от населения.

Территория свалки составляет порядка _1,2_ га

В задачу санитарной очистки входит сбор, удаление и обезвреживание твердых отбросов, выполнение работ по уличной летней и зимней уборке улиц  в целях обеспечения чистоты проездов и безопасности движения.

Для обеспечения санитарной очистки села на расчетный срок и создания необходимых санитарно-экологических условий существования населенного пункта предполагается использование мусороперегрузочной станции ТБО включаемую в черту села.

Дождевая канализация.

Дождевая канализация в селе отсутствует. Отвод осуществляется открытыми лотками по естественному уклону рельефа местности.

В южной части села расположена оградительная дамба (вал) для удержания и отвода вод, накопленных при выпадении атмосферных осадков, а также при весеннем снеготаянии.

Сброс осуществляется в ерик Мартынов и Раку открытым способом через очистную установку.

РАЗДЕЛ 4

Перечень мероприятий по территориальному планированию.

Определение и установление административных границ территории села

За основу для решения по определению и установлению административных границ села принят сценарий его территориально-пространственного развития по выявленным социально-экономическим тенденциям, региональным и местным закономерностям, основным положениям градостроительного и земельного законодательства Российской Федерации и Волгоградской области.

Запланировано:

- перевести земли сельскохозяйственного назначения в южной и юго-западной окраинах села в земли населенных пунктов с включением их в состав территории села  для последующего целевого использования и застройки;

Определение и установление границы села произведено в соответствии с материалами ФБУ «Кадастровая палата» и в соответствии с материалами проекта «Схема территориального планирования Ленинского муниципального района Волгоградской области».

Существующая кадастровая граница корректируется в сторону увеличения, включая территории с запада, юго-запада, востока.

Определение природных и территориальных ресурсов села и принципов их рационального использования

На территории села выделено 44 жилых кварталов, 13 рекреационных, 3 промышленных квартала,  определена их площадь. Осуществлено функциональное зонирование территории в установленных границах села. Самые крупные зоны по установленным нормативами территориям:

- жилая – 143га;

- общественно-деловая – 6,9

- производственная – 46,2 га;

- инженерно-транспортной инфраструктуры – 40,9 га;

- рекреационная – 36,8 га;

- сельскохозяйственного использования – 70,4 га.

Существующий жилой фонд сохраняется полностью. Новое жилищное строительство предполагается осуществить на свободных территориях в основном за счет индивидуальной жилой застройки с приусадебными земельными участками (29,2 га )  (местоположение определяется проектом планировки территории).

Принимается норма жилой обеспеченности одного жителя села – 30 кв.м. общей площади.

Территории действующего кладбища на востоке села 0,7 га..

Формируется непрерывная система озеленения села в виде не полностью сомкнутого кольца, представляющая собой совокупность территорий:

- водно-земной диаметр на основе реки Ахтуба, ерика Мартынов и Раку;

- территории кладбищ.

Часть ландшафтно-рекреационных территории, планируемых для размещения объектов общего пользования, требуют выполнения предварительных проектных работ по определению нормативной площади заявленных объектов и их окружной границы.

Выделены незастроенные территории, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке:

- территория застройки индивидуальными жилыми домами;

- территория местных центров обслуживания населения.

Село имеет определенные пространственные ресурсы для развития за пределами существующих границ.

В северной части граница села опоясывает производственные территории. В границы населенного пункта включается мусороперегрузочная станция (ТБО). В восточной части граница села проходит по границе с Царёвским сельским поселением и по берегу ерика Мартынов.

С северной стороны небольшие производственные зоны различных классов опасности. Производственные территории находятся в близости от существующей жилой  застройки.

Свободное развитие села, возможно, лишь в северном, южном и западном направлениях. Однако в связи с необходимостью выполнения положений Земельного кодекса Российской Федерации необходимо откорректировать границу территории села в западной и южной части в сторону увеличения. Таким образом, целесообразными направлениями развития села являются:

- рост территорий в южном и северном и западном направлениях;

- корректировка использования западных земель;

- интенсификация использования территории в пойме реки Ахтуба.

Определение зон с особыми условиями использования территории.

Границы санитарно-защитных зон уставлены в соответствии с рекомендациями СНиП 2.07.01-89* и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

В соответствии с требованиями ст.65 Водного Кодекса РФ "Об установлении минимальных размеров водоохранных зон, прибрежных защитных полос водных объектов Волгоградской области и режимов их использования" ширина водоохраной зоны реки Ахтуба принята 200 м.

Режим использования территорий в границах водоохраной зоны  – согласно Водному Кодексу РФ.

Установлены санитарно-защитные зоны производственных объектов, также установлены зоны санитарной охраны подземных источников питьевого водоснабжения.

Строительство сетей и объектов инженерно-технической инфраструктуры

Определяется водохозяйственный баланс территории села на перспективу, исходя из наличия источников воды питьевого качества  на территории села.

На перспективу основным источником водоснабжения предполагаются подземные воды. Согласно водохозяйственному балансу необходимый объем воды полностью берется из подземного источника.

Проектом предусматривается прокладка уличных водоводов и запланировано проложить магистральные уличные водоводы для водоснабжения селитебных территорий.

Водозабор для пожаротушения предусмотрен из пожарных резервуаров и ериков Мартынов и Раку . Противопожарный расход намечено хранить в резервуарах 2х54 м3 на площадке водозаборных сооружений.

Предлагается локальные очистные сооружения - септики.

Предлагается использование существующего полигона твердых бытовых отходов, расположенного на удалении от села.

Создавая систему теплоснабжения села, предполагается проведение мероприятий по внедрению индивидуального поквартирного отопления жилой застройки, перевод на автономное отопление от блочно-модульных котельных административных и общественных зданий.

Схемой газоснабжения села предлагается принять  автоматическую газораспределительную станцию (АГРС) в качестве источника газоснабжения и осуществить двухступенчатую систему газораспределения. Для газоснабжения промышленных производств предлагается  проложить магистральный газопровод высокого давления с устройством у непосредственного ввода в предприятия газораспределительных пунктов для снижения давления.

Существующая схема электроснабжения села сохраняется. Дальнейшее строительство резервов электрических мощностей зависит от развития действующих, размещения и строительства новых производств.

Магистральные инженерные сети размещены на землях общего пользования. В границах планируемой территории предусмотрена зона для комплексного размещения объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Строительство объектов инфраструктуры социального обслуживания населения.

▪	Учреждения дошкольного воспитания

Предусматривается обслуживание в существующей МОУ «Маляевской основной общеобразовательной школе».

▪	Учреждения дошкольного образования

Предусматривается обслуживание в существующем не используемом детском дошкольном учреждении.

▪	Учреждение здравоохранения

Предусмотрено использование существующего фельдшерско-акушерского пункта.

▪	Учреждения культуры и искусства

Предусматривается обслуживание в существующем МУК «Маляевском сельском Доме Культуры»

- Учреждения бытового обслуживания

Предусматривается обслуживание в существующих учреждениях: магазинах продуктовых и смешанных товаров, парикмахерские, шиномонтаж. Планируется строительство торгово-развлекательного центра, спортивного комплекса и пожарного депо.

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

Питьевое водоснабжение села обеспечено индивидуальными скважинами.

Проектом генерального плана предлагается строительство водозаборных сооружений для нужд питьевого водоснабжения.

Границы зон охраны источников питьевого водоснабжения установлены в соответствие с требованиями СанПиН 2.1.4.027-95 в размере 30 м – для первого пояса зоны санитарной охраны водозабора подземных вод, для второго и третьего поясов размер зоны санитарной охраны водозабора подземных вод определяется гидродинамическим расчетом. Проектом предлагается ширина зоны санитарной охраны радиусом 60 м.

Функциональная организация территории

Наличие территории, свободной от застройки и прав третьих лиц, в границе села и на прилегающей территории сельского поселения позволяет развивать селитебную и производственную территории.

Предложения по территориальному планированию определяют:

- развитие планировочной структуры села в южном направлении, за счет освоения под жилищное и культурно-бытовое строительство свободных участков в границе сельского поселения;

- развитие планировочной структуры села в восточном направлении, за счет освоения под производственные и  коммунальные  территорий свободных участков в границе сельского поселения, с возможностью использования существующей улично-дорожной сети;

- развитие композиционной структуры путем создания системы общественных центров  местного значения, системы зеленых насаждений общего пользования, транспортной сети и пешеходных связей;

Предлагаемый баланс территорий

Таблица

| № п/п | Наименование функциональной зоны | Функциональный баланс территорий (га.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующий | предлагаемый |
| 1 | Жилая | 113,8 | 143 |
| 1.1 | Индивидуальная жилая застройка | 113,8 | 143 |
| 2 | Производственная | - | 46,2 |
| 2.1 | Предприятия среднего класса опасности | - | 28 |
| 2.2 | Зона коммунально-складского хозяйства | - | 4,8 |
| 2.3 | Объекты специального назначения | - | 6,7 |
| 2.4 | Зона озеленения санитарно-защитной зоны | - | 6,7 |
| 3. | Общественно-деловая |  | 6,9 |
| 4. | Инженерно-транспортная инфраструктура |  | 40,9 |
| 4.1 | Зона внешнего транспорта |  | 3,8 |
| 4.2 | Зона улично-дорожной сети |  | 37,1 |
| 5. | Рекреационная территория | - | 36,8 |
| 3.1 | Зона общего пользования | - | 32 |
| 3.2 | Зона парков, скверов | - | 3,8 |
| 3.3 | Зона спортивных комплексов | - | 1 |
| 6. | Сельскохозяйственного использования | - | 70,4 |
|  | Итого | 113,4 | 344,2 |
| 4 | Население |  |  |
| 4.1 | Общая численность постоянного населения (чел.) | 1395 | 2658 |
| 4.2 | Плотность населения (чел. на га) | 12 | 8 |
| 5 | Жилищный фонд |  |  |
| 5.1 | Общий объем (м2) | 34600 | 66100 |

Жилые зоны.

Имеющиеся свободные территории в жилой зоне села  и присоединенные позволяют планировать жилищное строительство на перспективу до 2030 года. Жилищный фонд определен, исходя из расчетной   численности населения села 2658чел. и расчетной жилищной обеспеченности 30 кв. м. на 1 жителя.

На осваиваемых селитебных территориях на периферии предлагается усадебная застройка, в общественных центрах возможно включение малоэтажной застройки.

Для принятия решений о застройке указанных территории необходима подготовка материала по планировке территории в границе определенного планировочного элемента.

Совершенствование качества среды.

Генеральным планом предусматриваются планировочные элементы, образующие  систему озеленения территорий

1. Водно-зеленый диаметр на основе ерика Раку и Мартынов, являющийся основой системы озеленения;

2. Зеленое кольцо по периметру селитебной территории

В состав зеленого кольца включены :

- озеленение санитарно-защитных зон производственных районов;

- территория кладбищ – зеленые насаждения ограниченного пользования.

Части ландшафтно-рекреационной территории, планируемые для размещения  объектов массового кратковременного отдыха и объектов общего пользования, требуют выполнения предварительных проектных работ по определению нормативной  площади заявленных объектов и их окружной границы.

Общественные центры.

Проектом планировки территории следует  определить планировочное решение каждого общественного центра.

Общественно-деловые центры

Общественный центр села формируется компактно.

Размещение учреждений обслуживания в малых общественных центрах, равномерно распределенных по территории села,  решает задачу обслуживания населения. Малые общественные центры тяготеют к местам концентрации транспорта и пешеходов с формированием  микрокомплексов обслуживания вдоль основных транспортно-коммуникационных  направлений.

Местоположение зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения

Инженерное обеспечение территории.

Неблагоприятными факторами, осложняющими освоение территории города под капитальную застройку, являются: неорганизованный сток поверхностных вод, затопление паводковыми водами, высокий уровень грунтовых вод в пойме р.Ахтуба, размыв береговой полосы ериков Мартынов и Раку, заиливание и захламление русла р. Ахтуба.

В связи с перечисленными факторами, освоение территорий под капитальную застройку и их благоустройство требует проведения следующего комплекса инженерных мероприятий:

- организация поверхностного стока,

- защита территории от затопления,

- понижение уровня грунтовых вод,

- берегоукрепительные работы.

Организация поверхностного стока.

В настоящее время в селе отсутствует организованный отвод атмосферных вод. В зоне застройки жилых районов, атмосферные воды отводятся по открытому лотку четко по естественному уклону местности, хаотично пересекая жилую застройку и проезжую часть улиц.

Поверхностные стоки с вышеуказанных территорий отводятся в ерики.

Организация поверхностного стока достигается посредством вертикальной планировки территории и устройства сети водостоков.

Вертикальная планировка предусматривает создание по улицам и проездам оптимальных продольных уклонов, обеспечивая водоотвод с прилегающих к ним внутриквартальных территорий с учетом нормальной работы городского транспорта.

Организация поверхностного стока имеет большое значение при защите территории от подтопления, позволяет ликвидировать один из источников питания грунтовых вод.

В условиях формируемой застройки генеральным планом запланировано организовать систему закрытых водостоков по уклонам  рельефа местности. Сброс поверхностных вод производить через локальные очистные установки с территории в ерики.

РАЗДЕЛ 5

Территории подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Чрезвычайная ситуация (ЧС) - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Согласно «Классификации ЧС» утвержденной постановлением РФ от 21.04.2007 № 304 на территории села возникновение  ЧС возможно по причине: аварии (чрезвычайное событие техногенного характера, происшедшее по конструктивным, производственным, технологическим или эксплуатационным причинам, либо из-за случайных внешних воздействий, и заключающееся в повреждении, выходе из строя, разрушении технических устройств или сооружений); метеорологических и агрометеорологических опасных явлений: бури (9-11 баллов), ураганы (12-15 баллов), крупный град, сильный дождь (ливень),  сильный гололед, сильный мороз, сильная метель, сильная жара, сильный туман, засуха, суховей, заморозки; аварии в коммунальных системах жизнеобеспечения: аварии в системах снабжения населения питьевой водой, аварии на коммунальных газопроводах.

К потенциально опасным объектам относятся объекты, на которых используют, производят, перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, пожаровзрывоопасные, опасные химические и биологические вещества, создающие реальную угрозу возникновения источника чрезвычайной ситуации

Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайной ситуации  техногенного характера, определяются индивидуально для каждого объекта в соответствии с деятельностью и техническим обеспечением. Данными сведениями разработчики генерального плана не располагают.

Территориями, подверженными подтоплению в период таяния снегов,   являются территории  со слабовыраженным уклоном рельефа, что характерно для северо-восточной части территории села.