Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  04.06. 2015			            	№  396-п

г. Елизово

« О проведении проверок готовности

к отопительному периоду 2015-2016 годов

теплоснабжающих и теплопотребляющих

организаций в Елизовском городском поселении»

В соответствии с Приказом Министерства  энергетики РФ от 12 марта 2013 г.№103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», постановлением администрации Елизовского городского поселения от 02 июня 2015г. № 390-П «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Елизовского городского поселения к работе в осенне-зимний период 2015-2016 гг.»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Создать комиссию по проведению проверок готовности     теплоснабжающих и теплопотребляющих организаций к отопительному периоду 2015-2016 гг. согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

- Утвердить Программу проверок готовности к отопительному периоду 2015-2016 гг. теплоснабжающих и теплопотребляющих организаций Елизовского   городского поселения согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

- Утвердить План проведения проверок теплоснабжающих и теплопотребляющих   организаций Елизовского городского   поселения согласно приложению № 3  к настоящему постановлению.

- Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать (обнародовать) настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместив на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава администрации Елизовского

городского поселения                            				      Л.Н. Шеметова

Приложение № 1

к постановлению администрации

Елизовского городского поселения

от_________2015 №_____

СОСТАВ

комиссии по проведению проверок готовности к отопительному периоду 2015-2016     годов теплоснабжающих и теплопотребляющих организаций в Елизовском городском поселении:

Председатель комиссии   Лукьянченко А.Н. -    руководитель Управления жилищно-

коммунального хозяйства

администрации

Елизовского городского поселения ;

Секретарь комиссии         Субботина Е.В.       -  консультант отдела модернизации

жилищно-коммунальной инфраструктуры

и  благоустройства Управления жилищно-

коммунального хозяйства;

Члены комиссии                       Титова Т.С.    -   начальник отдела модернизации

жилищно-коммунальной инфраструктуры

и  благоустройства Управления жилищно-

коммунального хозяйства;

Кучинская Т.Н.   -      инженер отдела модернизации

жилищно-коммунальной инфраструктуры

и  благоустройства Управления жилищно-

коммунального хозяйства;

Морданов В.М.  -      инженер-энергетик модернизации

жилищно-коммунальной инфраструктуры

и   благоустройства Управления жилищно-

коммунального хозяйства;

Максимов Н.А.   -      консультант отдела модернизации

жилищно-коммунальной инфраструктуры

и  благоустройства Управления жилищно-

коммунального хозяйства;

Саломатин А.А. -      инженер отдела модернизации

жилищно-коммунальной инфраструктуры

и  благоустройства Управления жилищно-

коммунального хозяйства;

Макалов И.В.   -       инженер отдела модернизации

жилищно-коммунальной инфраструктуры

и  благоустройства Управления жилищно-

коммунального хозяйства;

Приложение № 2

к постановлению администрации

Елизовского городского поселения

от_________2015 №_____

ПРОГРАММА ПРОВЕРКИ

готовности к отопительному периоду 2015-2016г.г. теплоснабжающих организаций и

жилищного фонда Елизовского городского поселения Камчатского края

Объекты, подлежащие проверке:

- Теплоснабжающие организации - отделение «Теплоэнерго» филиала «Коммунальная энергетика» ОАО «Камчатскэнерго».

- Потребители тепловой энергии – объекты социально-бытовой сферы.

- Потребители тепловой энергии – управляющие организации и ТСЖ, осуществляющие управление многоквартирными домами.

Сроки проведения проверки:

с 01.08.2015г. по 20.09.2015г.

Документы, проверяемые в ходе проверки:

I. Для теплоснабжающих организаций.

В целях оценки готовности теплоснабжающих  организаций к отопительному периоду в отношении данных организаций производится проверка:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

соблюдение водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

II. Для потребителей тепловой энергии

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду в отношении данных организаций производится проверка:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пуктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14)отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий;

17) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность.

Комиссии рассмотреть документы, подтверждающие выполнение требований по готовности муниципального образования к отопительному периоду 2015-2016г.г., а при необходимости -  провести осмотр объектов проверки.

Результаты проверки оформить актом проверки готовности к отопительному периоду, который составляет не позднее одного дня  с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу.

Комиссии составить Паспорта готовности к отопительному периоду  по рекомендуемому образцу и выдать в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

.

Приложение № 3

к постановлению администрации

Елизовского городского поселения                                                                                                                          от_________2015 №___

План

проведения проверок теплоснабжающих и теплопотребляющих

организаций Елизовского городского поселения к отопительному

периоду 2015-2016 годов

| № п/п | Наименование организации | Сроки проведения проверки | Лицо, ответственное за подготовку приказа , организацию проверки и оформление результатов проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Теплопотребляющие организации, не относящиеся к жилищному фонду | 03.08.-22.08.2015 | Субботина Е.В. |
| 2. | УК ООО «Жилремстрой» УК ООО «Город» УК ООО УК «Город» УК ООО «УК Завойко» МУП «Елизовское городское хозяйство» | 03.08.-28.08.2015 | Субботина Е.В. |
| 3. | УК ООО «Омега» ООО «Прайд-ЛТД» УК УМП «Спецжилфонд» ООО «УК Новый город» | 07.08.-29.08.2015 | Субботина Е.В. |
| 4. | ООО «Бизнес-Альянс» ООО «Елизово-Камчатка» ООО «Комфортжилсервис» | 14.08.-02.09.2015 | Субботина Е.В. |
| 5. | ИП Лысенко К.С. ТСЖ «Ветеран» ТСЖ «Элитный дом» ТСЖ «Звездная 6» ТСЖ «Северянка» ТСЖ «Мурманчанка 2» ТСЖ «Рабочей смены 3» ТСЖ «Кручины 25/4» | 17.08.-07.09.2015 | Субботина Е.В. |
| 6. | Филиал «Камчатский» ОАО «Славянка» | 18.08.-10.09.2015 | Субботина Е.В. |
| 7. | Отделение «Теплоэнерго» филиала Коммунальная энергетика ОАО «Камчатскэнерго» | 25.08.-15.09.2015 | Субботина Е.В. |