Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от     26.08.2015			            	                   № 588-п

г. Елизово

Об утверждении плана действий по

ликвидации последствий аварийных

ситуаций в системе централизованного

теплоснабжения   с    применением

электронного моделирования аварийных

ситуаций на территории Елизовского

городского поселения

В соответствии с Федеральным законом от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,  Приказом Министерства  энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения с применением электронного моделирования согласно Приложению к настоящему постановлению.

- Управлению    делами   администрации  Елизовского  городского поселения

опубликовать (обнародовать)  настоящее постановление    в   средствах    массовой

информации  и  разместить на  официальном сайте   администрации  Елизовского городского поселения в сети «Интернет».

3.   Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

4.   Контроль  за  исполнением настоящего постановления возложить на руководителя Управления ЖКХ администрации  Елизовского городского поселения А.Н. Лукьянченко.

Глава администрации Елизовского

городского поселения                            				                Л.Н. Шеметова

Приложение

к постановлению администрации

Елизовского городского поселения

от 26.08.2015 № 588 -п

# ПЛАН
действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения с применением электронного моделирования аварийных ситуаций на территории Елизовского городского поселения

Общие положения

# План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения с применением электронного моделирования на территории Елизовского городского поселения (далее – План) определяет порядок взаимодействия теплоснабжающей организации, управляющих организаций, ТСЖ, потребителей тепловой энергии и администрации Елизовского городского поселения при возникновении аварийных ситуаций в системе теплоснабжения.

# В настоящем плане под аварийной ситуацией понимаются технологические нарушения на источнике тепловой энергии, тепловой сети, теплопотребляющей установке, приведшие к разрушению или повреждению сооружений и технических устройств (оборудования) объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки, неконтролируемому взрыву и (или) выбросу опасных веществ, отклонению от установленного технологического режима работы объектов теплоснабжения, теплопотребляющих установок, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии.

К перечню возможных последствий аварийных ситуаций на тепловых сетях и источниках тепловой энергии относятся:

- кратковременное нарушение теплоснабжения населения, объектов социальной сферы;

- полное ограничение режима потребления тепловой энергии для населения, объектов социальной сферы;

- причинение вреда третьим лицам;

- разрушение объектов теплоснабжения (котлов, тепловых сетей, котельных).

В целях своевременного устранения аварийных ситуаций теплоснабжающая организация обязана:

- иметь круглосуточно работающую аварийно-диспетчерскую службу (далее-АДС);

- иметь утвержденные инструкции с разработанным оперативным планом действий при технологических нарушениях, ограничениях и отключениях потребителей, в том числе с применением электронной модели системы теплоснабжения Елизовского городского поселения;

- при получении информации о технологических нарушениях на тепловых сетях или нарушениях установленных режимов теплоснабжения обеспечивать выезд на место своих представителей;

- производить работы по ликвидации аварии на обслуживаемых инженерных сетях в минимально установленные сроки;

- принимать меры по охране и ограждению опасных зон;

- оповещать ГИБДД о припаркованном автотранспорте, создающим помехи в проведении работ, а также при проведении работ в полосе отвода автодорог;

- доводить до диспетчера Единой дежурно-диспетчерской службы (далее – ЕДДС) Елизовского муниципального района и диспетчера администрации Елизовского городского поселения информацию о прекращении или ограничении подачи теплоносителя, длительности отключения с указанием причин, принимаемых мерах и сроках устранения.

Основной задачей АДС теплосетевой организации  является принятие оперативных мер по предупреждению, локализации повреждений на объектах теплоснабжения с восстановлением заданных режимов теплоснабжения.

Потребители тепловой энергии (организаций, обслуживающие жилой фонд и объекты социальной сферы) обязаны:

- принимать меры по ликвидации аварий и нарушений на тепловых сетях, находящихся в зоне их эксплуатационной ответственности, и на внутридомовых системах;

- информировать обо всех происшествиях, связанных с повреждениями на объектах теплоснабжения диспетчера ЕДДС Елизовского муниципального района, диспетчера администрации Елизовского городского поселения, АДС теплоснабжающей организации.

Во всех подъездах многоквартирных домов лицами, ответственными за их содержание, должна быть размещена информация с указанием адресов и номеров телефонов для сообщения об авариях и нарушениях работы систем теплоснабжения.

При аварийных ситуациях в многоквартирных домах, связанных с угрозой размораживания системы отопления, организации, обслуживающие жилищный фонд, организуют своевременный слив теплоносителя из систем теплоснабжения.

При поступлении в АДС теплоснабжающей организации сообщения о возникновении аварии на объектах теплоснабжения, об отключении или ограничении теплоснабжения потребителей, АДС теплоснабжающей организации обязана в минимально короткий срок:

- направить к месту аварии аварийную бригаду;

- сообщить о возникшей аварийной ситуации руководству предприятия, диспетчеру ЕДДС Елизовского муниципального района и диспетчеру администрации Елизовского городского поселения;

- принять меры по обеспечению безопасности в месте обнаружения аварии (выставить ограждение и охрану, при необходимости осветить место аварии).

На основании сообщения с места обнаруженной аварии ответственное должностное лицо теплоснабжающей организации принимает следующие меры:

- определяет потребителей, теплоснабжение которых будет ограничено или отключено, период ограничения или отключения;

- определяет силы и средства, необходимые для устранения обнаруженной аварии;

- определяет необходимые переключения в сетях теплоснабжения, изменение режима теплоснабжения в зоне обнаруженной аварии, в том числе с применением электронного моделирования;

- определяет последовательность отключения от теплоносителя, когда и какие инженерные системы при необходимости должны быть опорожнены.

Ответственными лицами по локализации и устранению аварии являются:

- до прибытия на место руководителя организации – диспетчер АДС теплоснабжающей организации;

- после прибытия – руководитель теплоснабжающей организации или лицо, им назначенное из числа руководящего состава.

О принятом решении и предположительном времени восстановления теплоснабжения потребителей тепловой энергии ответственное лицо  по локализации и устранению аварии немедленно информирует диспетчера ЕДДС Елизовского муниципального района, диспетчера администрации Елизовского городского поселения, диспетчерские службы организаций, обслуживающих жилищный фонд и объекты социальной сферы.

Если в результате обнаруженной аварии подлежат ограничению или отключению в подаче тепловой энергии медицинские, дошкольные образовательные и общеобразовательные учреждения, диспетчер АДС теплоснабжающей организации незамедлительно сообщает об этом в  ЕДДС Елизовского муниципального района, диспетчерские службы соответствующих организации и учреждений.

Лицо, ответственное за ликвидацию аварии, обязано:

- по возможности вызвать через диспетчерские службы представителей организаций, имеющих подземные коммуникации в месте аварии, и согласовать с ними проведение земляных работ для ликвидации аварии;

- обеспечить выполнение работ на подземных коммуникациях в минимально необходимые короткие сроки и обеспечить безопасные условия производства работ;

- информировать о завершении аварийно-восстановительных работ (этапа работ) диспетчера ЕДДС Елизовского муниципального района, диспетчера администрации Елизовского городского поселения, соответствующие диспетчерские службы.

Собственники и иные законные владельцы инженерных сетей и коммуникаций, находящихся в зоне ликвидации аварии, обеспечивают по возможности выезд своих представителей для согласования земляных работ.

Решение о введении режима ограничения или отключения подачи теплоносителя потребителям при аварии принимается руководителем соответствующей теплоснабжающей организации по согласованию с главой администрации Елизовского городского поселения.

В случае возникновения крупных аварий, вызывающих возможные перерывы теплоснабжения на территории Елизовского городского поселения на срок более одних суток, решением главы администрации создается штаб по оперативному принятию мер для обеспечения устойчивой работы котельных, жилищного фонда и объектов социальной сферы.  При необходимости с использованием электронной модели системы теплоснабжения Елизовского определяются необходимые переключения, изменение режимов теплоснабжения, последовательность отключения.

Все получаемые в процессе функционирования диспетчерских служб сообщения фиксируются диспетчерами организаций в соответствующих журналах с отметкой времени получения информации и фамилии лиц, передавших(получивших) сообщения.

При возникновении технологического нарушения с признаками аварии, инцидента старший по должности из числа обслуживающего оперативного персонала котельной обязан:

- составить общую картину характера, места, размеров технологического нарушения;

- отключить и убедиться в отключении поврежденного оборудования, трубопровода и принять меры к отключению оборудования, работающего в опасной зоне;

- организовать предотвращение развития технологического нарушения;

- принять меры к обеспечению безопасности персонала, находящегося в опасной зоне;

- немедленно организовать первую помощь пострадавшим и при необходимости их доставку в медицинские учреждения;

- сохранить до начала расследования обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к продолжению аварии, а в случае невозможности ее сохранения, зафиксировать сложившуюся обстановка (сделать фотографии);

- сообщить о произошедшем нарушении в диспетчерскую службу предприятия.

Действия обслуживающего персонала не должны противоречить требованиям «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», «Правил охраны труда», «Правил пожарной безопасности», а так же производственных и должностных инструкций, с обеспечением:

- сохранности жизни людей;

- сохранности оборудования;

- своевременного восстановления нормального режима работы системы теплоснабжения.

Приемка-сдача смены во время ликвидации аварии (инцидента) запрещается. Пришедший на смену обслуживающий оперативный персонал во время ликвидации аварии (инцидента) может быть использован по усмотрению лица, осуществляющего руководство ликвидацией аварийной ситуации. При затянувшейся ликвидации технологического нарушения в зависимости от его характера, допускается сдача смены с разрешения лица, ответственного за ликвидацию аварии. Обслуживающий оперативный персонал несет полную ответственность за ликвидацию аварийной ситуации.

Основными задачами обслуживающего оперативного персонала при ликвидации аварии являются:

-	выявление причин и масштаба аварии, инцидента;

-	устранение причин аварии, инцидента;

-	исключение воздействия травмирующих факторов на персонал;

-	отключение поврежденного оборудования или участка тепловых сетей;

-	восстановление в кратчайший срок теплоснабжения потребителей и нормальной работы оборудования;

-	уточнение состояния оборудования и возможности ввода его в работу своими силами;

-	сообщение о происшедшем в АДС теплоснабжающей организации.