Управлением ЖКХ администрации ЕГП «16» ноября 2015 года на основании обращения Скурлатова А.С. проведена внеплановая выездная проверка деятельности ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «НОВЫЙ ГОРОД» (ИНН 4105041604) по адресу: г. Елизово, ул. Ларина, д. 6 в соответствии с приказом                 и.о. руководителя Управления ЖКХ администрации ЕГП о проведении плановой выездной проверки юридического лица № 1211/15-п от «12» ноября 2015 года

По результатам проверки составлен Акт № 1611/15 проведения внепланового мероприятия по муниципальному жилищному контролю от «16» ноября 2015 года, согласно которому выявлены следующие нарушения обязательных требований:

ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «НОВЫЙ ГОРОД» допущено: значительное разрушение конструкций козырька на входе в подъезд № 3, на фасаде у входа в подъезд местные разрушения окрасочного слоя и штукатурки, трещины в штукатурки, что является нарушением п. 4.2.3.1., п. 4.2.3.2., п. 4.2.4.2. Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 г. № 170, пункты 10, 11 «Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491.

По факту выявленных нарушений обязательных требований жилищного законодательства РФ:

- ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «НОВЫЙ ГОРОД» выдано предписание № 1611/15 на устранение нарушений жилищного законодательства от «16» ноября 2015 года с указанием мероприятий, подлежащих исполнению в целях устранения последствий допущенных нарушений в срок 20.01.2015;

- Материалы внеплановой выездной проверки направлены в Государственную жилищную инспекцию Камчатского края для принятия решения.

| Консультант Управления ЖКХ администрации ЕГП, муниципальный жилищный инспектор | Н.А. Максимов |
| --- | --- |