МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ ПРИКАЗ № 732

г. Петропавловск-Камчатский		                      « 19 » июля 2013 года

Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг холодного и горячего водоснабжения, водоотведения населением при отсутствии приборов учета в Елизовском городском поселении

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг» от 16.04.2013г. № 344 и Положением о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края, утвержденного постановлением Правительства Камчатского края от 19.12.2008 № 426-П

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить нормативы потребления коммунальных услуг холодного и горячего водоснабжения, водоотведения населением при отсутствии приборов учета в Елизовском городском поселении Елизовского муниципального района Камчатского края согласно приложению.

2. Признать утратившим силу приказы Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края:

1) «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг (холодное водоснабжение) населением при отсутствии приборов учета в Елизовском городском поселении» от 05.12.2012 №705;

2) «О внесении изменений в приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края от 05.12.2012 №705 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг (холодное водоснабжение) населением при отсутствии приборов учета в Елизовском городском поселении» от 25.02.2013 №130;

3) «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг (горячее водоснабжение) населением при отсутствии приборов учета в Елизовском городском поселении» от 05.12.2012 №707;

4) «О внесении изменений в приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края от 05.12.2012 №707 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг (горячее водоснабжение) населением при отсутствии приборов учета в Елизовском городском поселении» от 25.02.2013 №136;

5) «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг (водоотведение) населением при отсутствии приборов учета в Елизовском городском поселении» от 05.12.2012  №706;

6) «О внесении изменений в приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края от 05.12.2012 №706 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг (водоотведение) населением при отсутствии приборов учета в Елизовском городском поселении» от 25.02.2013 №134.

3. До принятия и введения в действие нормативов потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению из открытой системы теплоснабжения при отсутствии приборов учета в Елизовском городском поселении, применению подлежат нормативы, используемые на территории Елизовского городского поселения по состоянию на 30 июня 2012 года.

4. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Министр							                        С.Б. Кондратьев

Приложение к приказу

Министерства ЖКХ и энергетики

Камчатского края

от «19» июля  № 732

# Нормативы потребления

# коммунальных услуг (холодного, горячего водоснабжения и водоотведения) населением при отсутствии приборов учета в Елизовском городском поселении Елизовского муниципального района Камчатского края

| № пп | Степень благоустройства многоквартирного дома или жилого дома | Норматив холодного водоснабжения | Норматив горячего водоснабжения | Норматив водоотведения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В жилых помещениях (куб.м. в месяц на 1 человека) | На общедомовые нужды (куб.м. в месяц на 1 кв.м. общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | В жилых помещениях (куб.м. в месяц на 1 человека) | На общедомовые нужды (куб.м. в месяц на 1 кв.м. общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | В жилых помещениях (куб.м. в месяц на 1 человека) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные, ваннами с душем, мойками, раковинами, унитазами, водонагревателями: |
|  | 1-этажные | 4,56 | - | - | - | 4,56 |
|  | 2-этажные | 4,14 | 0,004 | - | - | 4,14 |
| 2. | Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с горячим водоснабжением из закрытой системы теплоснабжения, оборудованные ваннами с душем, мойками, раковинами, унитазами: |
|  | 1-этажные | 4,41 | - | 3,19 | - | 7,6 |
|  | 2-этажные | 3,99 | 0,037 | 2,87 | 0,037 | 6,86 |
|  | 3-этажные | 3,94 | 0,036 | 2,82 | 0,036 | 6,76 |
|  | 4-этажные | 3,88 | 0,035 | 2,78 | 0,035 | 6,66 |
|  | 5-этажные | 3,82 | 0,030 | 2,74 | 0,030 | 6,56 |
| 3. | Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с горячим водоснабжением из открытой системы теплоснабжения, оборудованные ваннами с душем, мойками, раковинами, унитазами: |
|  | 1-этажные | 4,41 | - | - | - | 7,6 |
|  | 2-этажные | 3,99 | 0,037 | - | - | 6,86 |
|  | 3-этажные | 3,94 | 0,036 | - | - | 6,76 |
|  | 4-этажные | 3,88 | 0,035 | - | - | 6,66 |
|  | 5-этажные | 3,82 | 0,030 | - | - | 6,56 |
| 4. | Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с горячим водоснабжением из закрытой системы теплоснабжения, оборудованные душами, мойками, раковинами, унитазами: |
|  | 2-этажные | 3,02 | 0,034 | 2,31 | 0,034 | 5,33 |
| 5. | Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с горячим водоснабжением из открытой системы теплоснабжения, оборудованные душами, мойками, раковинами, унитазами: |
|  | 2-этажные | 3,02 | 0,034 | - | - | 5,33 |
| 6. | Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с горячим водоснабжением из закрытой системы теплоснабжения, оборудованные мойками, раковинами, унитазами: |
|  | 1-этажные | 2,89 | - | 1,82 | - | 4,71 |
|  | 2-этажные | 2,59 | 0,033 | 1,59 | 0,033 | 4,18 |
| 7. | Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с горячим водоснабжением из открытой системы теплоснабжения, оборудованные мойками, раковинами, унитазами: |
|  | 1-этажные | 2,89 | - | - | - | 4,71 |
|  | 2-этажные | 2,59 | 0,033 | - | - | 4,18 |
| 8. | Общежития с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с горячим водоснабжением из закрытой системы теплоснабжения, с общими душевыми при жилых комнатах в каждой секции: |
|  | 2-этажные | 3,01 | 0,020 | 2,16 | 0,020 | 5,17 |
|  | 3-этажные | 2,97 | 0,013 | 2,13 | 0,013 | 5,10 |
| 9. | Общежития с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с горячим водоснабжением из открытой системы теплоснабжения с общими душевыми при жилых комнатах в каждой секции: |
|  | 2-этажные | 3,01 | 0,020 | - | - | 5,17 |
|  | 3-этажные | 2,97 | 0,013 | - | - | 5,10 |
| 10. | Общежития с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с горячим водоснабжением из закрытой системы теплоснабжения, с общими душевыми: |
|  | 2-этажные | 2,78 | 0,024 | 1,26 | 0,024 | 4,04 |
|  | 3-этажные | 2,75 | 0,022 | 1,24 | 0,022 | 3,99 |
|  | 4-этажные | 2,70 | 0,017 | 1,22 | 0,017 | 3,92 |
| 11. | Общежития с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с горячим водоснабжением из открытой системы теплоснабжения, с общими душевыми: |
|  | 2-этажные | 2,78 | 0,024 | - | - | 4,04 |
|  | 3-этажные | 2,75 | 0,022 | - | - | 3,99 |
|  | 4-этажные | 2,70 | 0,017 | - | - | 3,92 |
| 12. | Дома с централизованным холодным водоснабжением, при отсутствии централизованного водоотведения и горячего водоснабжения, оборудованные мойками: |
|  | 1-этажные | 1,52 | - | - | - | - |
|  | 2-этажные | 1,32 | 0,020 | - | - | - |
|  | 4-этажные | 1,28 | 0,019 | - | - | - |
| 13. | Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с горячим водоснабжением из открытой системы теплоснабжения, оборудованные мойками, унитазами: |
|  | 1-этажные | 1,52 | - | - | - | 2,88 |
|  | 2-этажные | 1,32 | 0,020 | - | - | 2,49 |
|  | 4-этажные | 1,28 | 0,019 | - | - | 2,56 |

Примечание:

1. Норматив потребления коммунальной услуги по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях установлен с применением расчетного метода.

2. Норматив потребления коммунальной услуги по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды установлен с применением расчетного метода.

3. В расчетах размера платы за коммунальную услугу, предоставленную по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды в многоквартирном доме, учитываются площади межквартирных лестничных площадок, лестниц, коридоров, тамбуров, холлов, вестибюлей, колясочных, помещений охраны (консьержа) в этом многоквартирном доме, не принадлежащих отдельным собственникам. В случаях, когда площади коридоров, тамбуров, холлов, вестибюлей, колясочных, помещений охраны (консьержа) в этом многоквартирном доме находятся в собственности или переданы в пользование или аренду физическим или юридическим лицам, либо факт индивидуального пользования выявлен органом местного самоуправления, управляющей организацией, ТСЖ или советом многоквартирного дома, площадь этих помещений исключается из расчета площади общего имущества многоквартирного дома и добавляется к площади помещений пользователя.

4. Норматив потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению из открытой системы теплоснабжения (в жилых помещениях) населением при отсутствии приборов учета применяется к расчетам с потребителями только в период предоставления коммунальной услуги по отоплению.

5. Норматив потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению из закрытой системы теплоснабжения (в жилых помещениях) населением при отсутствии приборов учета применяется к расчетам с потребителями в течение года, за исключением технологического перерыва.

6. Норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению (в жилых помещениях) населением при отсутствии приборов учета для многоквартирных домов и индивидуальных жилых домов с горячим водоснабжением из открытой системы теплоснабжения в период предоставления коммунальной услуги по отоплению, равен сумме нормативов холодного и горячего водоснабжения.

7. Норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению (в жилых помещениях) населением при отсутствии приборов учета для многоквартирных домов и индивидуальных жилых домов с горячим водоснабжением из открытой системы теплоснабжения в межотопительный период равен нормативу по холодному водоснабжению.

8. Норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению (в жилых помещениях) населением при отсутствии приборов учета в многоквартирных домах и индивидуальных жилых домах с горячим водоснабжением из закрытой системы теплоснабжения равен сумме нормативов холодного и горячего водоснабжения и применяется в расчетах с потребителями в течение года, за исключением технологического перерыва. В период технологического перерыва норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению (в жилых помещениях) населением при отсутствии приборов учета в многоквартирных домах и индивидуальных жилых домах равен нормативу по холодному водоснабжению.