ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ ЗА АПРЕЛЬ 2021 ГОДА

| № п/п | Субъект проверки | Место проведения проверки | Правовые основания проведения проверки | № приказа о проведении проверки | Информация о результатах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Территория Комфорта» | г. Елизово, ул. Чкалова, д. 8 | п.9 ч.1 ст.14, ст. 20 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ; п. 6 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; п. 7 ст. 12 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». | № 2204/21-П от 22.04.2021 г. | Выявлены нарушения обязательных требований жилищного законодательства: в ходе проверки выявлено следующее: открыты электрощитовые, расположенные на этажах № 2, № 3, № 4 МКД, что является нарушением п.п. 3.2.18., 4.8.15. Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170; не производится текущий ремонт общедомового имущества, в частности наличие плесневелых пятен на фасаде дома, частичное разрушение стен, что является нарушением п. 4.1.1. Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170; отсутствие остекления окон на лестничных клетках, что является нарушением пп. 2 «д» п. 2 ст. 4 и пп. 3 п. 2 ст. 4 Закона Камчатского края от 29.12.2012 № 195 «О муниципальном жилищном контроле в Камчатском крае (с изменениями и дополнениями); пп. «д» п. 3.2 ст. 3 Решения Собрания депутатов Елизовского городского поселения третий созыв, пятнадцатая сессия № 248 от 16.11.2017 «О принятии муниципального нормативно-правового акта «Порядок осуществления муниципального жилищного контроля на территории Елизовского городского поселения», п. 4.8.14. Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170; отсутствие сеток, решеток на отверстиях технического подполья, что является нарушением п. 3.4.7. Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170. (акт проверки № 3004/21 от 30.04.2021 г.). Выдано предписание № 3004/21 от 30.04.2021 г. с установленным сроком исполнения до 15.06.2021 г. |