Управлением ЖКХ администрации ЕГП «08» декабря 2015 года на основании обращения Лаврентьевой Н.Б. в интересах Березкиной Л.А.                        (вх. № 1305 от 02.12.2015) проведена внеплановая выездная проверка деятельности МУП «Елизовское городское хозяйство» по адресу:                             г. Елизово, ул. Красноармейская, д. 11, в соответствии с приказом и.о. руководителя Управления ЖКХ администрации ЕГП о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица № 0312-2/15-п от «03» декабря 2015 года.

По результатам проверки составлен Акт № 0812/15 проведения внепланового мероприятия по муниципальному жилищному контролю от «08» декабря 2015 года, согласно которому выявлены следующие нарушения обязательных требований: В подъезде № 3 на четвертом и пятом этаже на стенах и потолке следы протекания и залива воды, протекание воды не наблюдается. На крыше дома над квартирой № 77 и над подъездом № 3 наблюдается отслоение кровли от основания, вздутия на площади 15 кв. м. (нарушение п. 2.6.2., п. 4.6.1.1., п. 4.6.1.2. Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 г. № 170, пункты 10, 11, 11 (1) Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006  № 491).

По факту выявленных нарушений обязательных требований жилищного законодательства РФ МУП «Елизовское городское хозяйство» выдано предписание № 0812/15 на устранение нарушений жилищного законодательства от «08» декабря 2015 года с указанием мероприятий, подлежащих исполнению в целях устранения последствий допущенных нарушений в срок до 20.04.2015.

| Консультант Управления ЖКХ администрации ЕГП, муниципальный жилищный инспектор | Н.А. Максимов |
| --- | --- |