ООО «УК «Новый город»

ПЛАН

текущего ремонта многоквартирных домов

на 2014 год

| № п/п | Наименование объекта | Год постройки | Площадь дома (м2 ) | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 40 лет Октября д.10 |  | 2223,1 | Замена стояков ЦО, ХВС, КНС |
| 5 |  |  |  | Частичный ремонт фасада |
| 2 | 40 лет Октября д.11 | 1989 | 4194 | Замена стояков ЦО, ХВС, КНС |
|  |  |  |  | Косметический ремонт 3,4 подъездов |
|  |  |  |  | Ремонт уличного освещение на мкд |
| 3 | Ларина д.4 | 1971 | 922,4 | Замена стояков ЦО, ХВС, КНС |
|  |  |  |  | Частичный ремонт фасада (торцов) |
| 4 | Ларина д.6 | 1967 | 1949,6 | Замена стояков ЦО, ХВС, КНС |
|  |  |  |  | Частичный ремонт кровли |
| 5 | Попова д.22 | 1972 | 2142 | Замена стояков ЦО, ХВС, КНС |
|  |  |  |  | Вынос элемент отопление в места общего пользования |
|  |  |  |  | Частичный ремонт фасада (торцов) |
| 6 | Попова д.22 а | 1972 | 2248,2 | Замена стояков ЦО, ХВС, КНС |
|  |  |  |  | Частичный ремонт кровли |
| 7 | Попова д.22 б | 1978 | 1104,8 | Замена стояков ЦО, ХВС, КНС |
|  |  |  |  | Примыкание подъездных козырьков |
|  |  |  |  | Ремонт оконных рам в подъездах |
| 8 | Пушкина д.6 | 1992 | 4950,5 | Замена стояков ЦО, ХВС, КНС |
|  |  |  |  | Перенос уличного освещение на торец дома |
| 9 | Чкалова д.14 | 1976 | 1073,6 | Замена стояков ЦО, ХВС, КНС |
|  |  |  |  | Ремонт козырьков |
| 10 | Чкалова д.20 | 1980 | 1521,8 | Замена стояков ЦО, ХВС, КНС |
|  |  |  |  | Частичный ремонт отмостки |
|  |  |  |  | Ремонт козырьков |
| 11 | Чкалова д.22 | 1979 | 1064,9 | Замена стояков ЦО, ХВС, КНС |
|  |  |  |  | Косметический ремонт 1 подъезд |

Ген.директор ООО «УК «Новый город» _________________/Брильянт О.А./