МУНИЦИПАЛЬНЫЙ НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ

ПРАВИЛА

благоустройства и содержания территории Елизовского городского поселения

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения

от « 19 » апреля 2012 года  №295(в редакции решений СД ЕГП от 10.10.2013 № 511,от 25.11.2014 № 668, от 12.03.2015 № 705)

- Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Правовую основу правил благоустройства и содержания территории Елизовского городского поселения (далее – Правила) составляют Гражданский кодекс Российской Федерации, Градостроительный кодекс Российской Федерации, Земельный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федеральный закон от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Федеральный закон от 30.12.2008 № 309-ФЗ «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом  от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»,  Закон Камчатского края от 19.12.2008 г. № 209 «Об административных правонарушениях» и Устав Елизовского городского поселения.

Настоящие правила разработаны с учетом Постановления Правительства РФ от 10.02.1997 № 155 «Об утверждении правил предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов», Приказа Министерства регионального развития РФ от 27.12.2011 № 613 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований»,  СанПиН 42-128-46-90-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест», СНиП 2.07.01-89,

1.2. Правила разработаны с целью определения порядка эксплуатации объектов благоустройства, уборки городских территорий в зимний и летний периоды, установления требований при выполнении уборочных работ, обеспечивающих чистоту и необходимые условия для безопасного движения транспортных средств, пешеходов, ответственности за нарушение санитарного содержания и благоустройства городских территорий, состояние объектов наружного освещения, зеленых насаждений, зданий, сооружений и других объектов городской инфраструктуры.

1.3. Правила обязательны для применения всеми физическими лицами, юридического лица, независимо от их организационно-правовых форм, в том числе индивидуальными предпринимателями, должностными лицами.

1.4. Координация работ по уборке, благоустройству, озеленению, обеспечению чистоты и порядка, содержанию объектов, расположенных на территории города, осуществляется  администрацией Елизовского городского поселения.

1.5. Правила действуют на всей территории Елизовского городского поселения.

- 1.6.  В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:

Благоустройство территории - комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных сооружений, направленных на обеспечение и улучшение санитарного и эстетического состояния территории Елизовского городского поселения, повышение комфортности условий проживания жителей города, поддержание архитектурного облика Елизовского городского поселения.

Брошенный разукомплектованный автотранспорт – транспортное средство, от которого собственник отказался; не имеющее собственника; собственник которого неизвестен.

Бункер - стандартная емкость для сбора ТБО или КГМ объемом свыше 6 куб. м.

Владелец объекта - лицо, которому объект принадлежит на праве собственности, праве хозяйственного ведения, праве оперативного управления.

Внутриквартальная территория - часть территории Елизовского городского поселения, ограниченная пересекающимися улицами.

Восстановление благоустройства - восстановление всех элементов благоустройства: проезжей части, тротуаров, газонов, зеленых насаждений, малых архитектурных форм и т.п.

Временный объект - объект, не отнесённый к объектам капитального строительства, расположенный на земельном участке, предоставленном в установленном порядке на срок не более 5 лет под торговлю, оказание услуг и другие цели, не связанные с созданием (реконструкцией) объектов капитального строительства, в том числе летние павильоны, торговые павильоны из легковозводимых конструкций или металлоконструкций без заглубленных фундаментов, теплицы, парники, беседки и другие подобные сооружения, объекты мелкорозничной сети, включая тонары, машины и прицепы, с которых ведется торговля, объекты бытового обслуживания и питания, остановочные павильоны, туалеты, гаражи типа «ракушка» или «пенал», автомобильные стоянки, крытые площадки складирования.

Газон - элемент благоустройства, предназначенный для размещения древесно-кустарниковой и травянистой растительности естественного и (или) искусственного происхождения (остриженной травы).

Домовладение - один или несколько жилых домов и обслуживающие их строения и сооружения, находящиеся на обособленном земельном участке.

Заказчик - организации, предприятия, учреждения независимо от их организационно-правовой формы и физические лица, заключившие договор на выполнение работ.

Застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта.

Зеленое строительство - система плановых мероприятий по созданию, сохранению и увеличению зеленых насаждений в Елизовском городском поселении.

Зеленые насаждения - древесные, кустарниковые и травянистые растения естественного происхождения или посаженные на определенных территориях, в том числе в парках,  скверах,  газонах, цветниках.

Земляные работы - все виды работ, связанные со вскрытием верхнего слоя почвы, грунта, асфальтового и бетонного покрытий, а равно отсыпка грунтом (возведение насыпи),  нарушением благоустройства (первичного вида) территории.

Зольношлаковые отходы- отходы печного отопления.

Класс опасности - степень вредного воздействия отходов на окружающую природную среду. Отходы по уровню экологической опасности на окружающую среду распределяется на 5 классов: 1 - чрезвычайно опасные; 2 - высоко опасные; 3 - умеренно опасные; 4 - мало опасные; 5 - практически неопасные. Вывоз отходов от жилищ (несортированный) 4 класса опасности подлежит лицензированию. Вывоз отходов производства и потребления 5 класса опасности ( от учреждений культуры, образования, торговли и т.п.) не лицензируется.

Колерный паспорт - колерный паспорт – документ, содержащий требования к внешнему облику здания, строения, сооружения: колористическое решение и способ отделки фасадов, архитектурных деталей, дополнительных декоративных и конструктивных элементов (решение от 25.11.2014 № 668)

(старая редакция - документ, содержащий характеристики существующих фасадов зданий и сооружений, их фрагментов и деталей).

Контейнер - стандартная емкость для сбора ТБО, металлическая или пластиковая, с крышкой, объемом до 6 куб. м включительно.

Контейнер-накопитель - выкатной контейнер с крышкой, приспособленный для механизированной выгрузки бытового мусора в контейнер и из контейнера в мусоровоз.

Контейнерная площадка - специально оборудованная площадка для установки необходимого количества контейнеров с целью сбора и временного хранения мусора.

Крупногабаритный мусор (КГМ) - отходы производства, хозяйственной деятельности и потребления, утратившие свои потребительские свойства, размерами более 75 см в одну из сторон (в том числе мебель, бытовая техника, тара и упаковка от бытовой техники, строительный мусор и другой).

Малые архитектурные формы - объекты уличного или паркового дизайна (урны, декоративные ограждения и скульптуры, светильники, фонтаны, вазы для цветов, скамьи, беседки, оборудование детских и спортивных площадок и площадок для отдыха и иные объекты уличного дизайна).

Место временного хранения отходов - контейнерная площадка с контейнерами, контейнеры, бункеры, предназначенные для сбора твердых бытовых отходов, крупногабаритного мусора.

Мойка транспортного средства - мероприятия, связанные с полным или частичным удалением с поверхности транспортного средства (в том числе с кузова, колес, узлов, агрегатов), из салона, кабины, кузова пыли, грязи, иных загрязнений с применением воды и (или) моющих средств, и (или) различных приспособлений (щеток, скребков, губок, ветоши), и (или) устройств, предназначенных для мойки. Не является мойкой транспортного средства протирание стекол и (или) фар от пыли, грязи, иных загрязнений с помощью щеток, губок, ветоши, если это не связано со стеканием используемых воды и (или) моющих средств с транспортного средства, а также очистка транспортного средства с помощью щетки и (или) скребка от снега и (или) наледи.

Некапитальные нестационарные сооружения - сооружения, выполненные из легких конструкций, не предусматривающих устройство заглубленных фундаментов и подземных сооружений. Такими объектами являются объекты мелкорозничной торговли, попутного бытового обслуживания и питания, остановочные павильоны, наземные туалетные кабины, боксовые гаражи, другие объекты некапитального характера.

Объект - здания, строения, сооружения, их элементы, территории (в том числе прилегающие), места размещения мусора, элементы инфраструктуры, инженерные сети и коммуникации, водные объекты, зеленые насаждения, технические средства и устройства, другие объекты, к содержанию и состоянию которых действующим законодательством установлены требования.

Объект озеленения - земельный участок с зелеными насаждениями, вспомогательными сооружениями, дорожками и малыми архитектурными формами.

Объекты (средства) наружного освещения - осветительные приборы наружного освещения, наружное архитектурное освещение зданий и иллюминация (светильники, прожекторы, архитектурно-художественная подсветка, иные световые системы), установленные на улицах, площадях, в подземных пешеходных переходах, в транспортных тоннелях, на специально предназначенных для такого освещения опорах, опорах контактной сети электрифицированного городского транспорта, стенах, перекрытиях зданий и сооружений, парапетах, ограждениях мостов и транспортных эстакад, на металлических, железобетонных и других конструкциях зданий и сооружений и на иных территориях общего пользования, подвешенные на тросах, укреплённые на стенах зданий.

Объекты мелкорозничной торговли – палатки, ларьки, киоски, автолавки, автоприцепы, ручные тележки, лотки, корзинки и т.д.

Подрядчик - организации, предприятия, учреждения независимо от их организационно-правовой формы и физические лица, производящие работы по договору подряда.

Полоса отвода автомобильной дороги - земельные участки (независимо от категории земель), которые предназначены для размещения конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на которых располагаются или могут располагаться объекты дорожного сервиса.

Придомовая территория - территория, отведенная в установленном порядке под один жилой дом, многоквартирный дом и связанные с ним хозяйственные и технические здания и сооружения.

Придомовая территория включает в себя: территорию под жилым домом; проезды и тротуары; озелененные территории; игровые площадки для детей; площадки для отдыха; спортивные площадки; площадки для временной стоянки автомобилей; площадки для хозяйственных целей; площадки для выгула собак; площадки, оборудованные для сбора твердых бытовых отходов; другие территории, связанные с содержанием и эксплуатацией дома.

Прилегающая территория - территория, непосредственно примыкающая к границам земельного участка здания, строения, сооружения, ограждения, строительной площадки, объектам торговли, рекламным конструкциям и иным объектам, находящимся в собственности физических или юридических лиц или принадлежащим им на ином вещном либо обязательственном праве.

Снежный вал - накопление снега, образованное в виде продольного бокового вала в результате уборки и сгребания снега.

Содержание территории - комплекс мероприятий, проводимых на предоставленном земельном участке, связанных с его содержанием, со своевременным ремонтом и содержанием фасадов зданий, строений и сооружений, малых архитектурных форм, заборов и ограждений; содержанием строительных площадок, зеленых насаждений, инженерных коммуникаций и их конструктивных элементов, объектов транспортной инфраструктуры и иных объектов недвижимости, находящихся на земельном участке, в соответствии с действующим законодательством.

Соответствующие службы - организации и предприятия Елизовского городского поселения, с которыми необходимо производить согласование производства земляных работ на территории Елизовского городского поселения в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами.

Специализированная организация - организация, которая осуществляет транспортировку твердых бытовых отходов с места сбора к месту  их размещения. Специализированная организация является исполнителем в сфере оказания услуг по вывозу твердых  и жидких бытовых отходов по возмездному договору.

Строительная площадка - территория, отведенная для строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, на которой размещается строительное хозяйство, выполняются работы подготовительного и основного периодов строительства до момента сдачи объекта в эксплуатацию.

Твердые бытовые отходы (ТБО) - мелкие бытовые отходы производства и потребления, образующиеся в результате жизнедеятельности населения.

Уборка территории - комплекс мероприятий, связанных с регулярной очисткой газонов, территории открытого грунта и территорий с твердым покрытием от грязи, мусора, листвы, песка,  снега, льда, а также со сбором и вывозом в специально отведенные для этого места отходов производства и потребления; иные мероприятия, направленные на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Установленные требования - требования в сфере внешнего благоустройства, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

Эксплуатирующая организация - организация (индивидуальный предприниматель) любой организационно-правовой формы, осуществляющая содержание, ремонт недвижимого имущества, техническое обслуживание и санитарную очистку мест общего пользования и придомовой территории, сбор и вывоз бытовых отходов и другую деятельность, направленную на выполнение работ по благоустройству.

Элементы благоустройства территории - декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, растительные компоненты, различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения, наружная реклама и информация, используемые как составные части благоустройства.

# Раздел 2. ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ И УБОРКИ ТЕРРИТОРИЙ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

2.1. Физические лица, юридические лица, независимо от их организационно-правовых форм, в том числе индивидуальные предприниматели, должностные лица, обязаны осуществлять содержание и уборку территории земельного участка, принадлежащего им на праве собственности, ином вещном либо обязательственном праве, в объеме, предусмотренном действующим законодательством и настоящими Правилами.

Сбор и вывоз отходов производства и потребления осуществляется  физическими и юридическими лицами, независимо от их организационно-правовых форм, самостоятельно или посредством привлечения специализированных организаций за счет собственных средств.

Физические лица, юридические лица, независимо от их организационно-правовых форм, в том числе индивидуальные предприниматели, должностные лица,  имеющие в собственности или ином вещном либо обязательственном праве промышленные объекты, выделяющие вредные вещества 1-5-х классов санитарной классификации, обязаны содержать и проводить уборку в пределах санитарно-защитных зон (СЗЗ), определяемых в установленном порядке в соответствии с техническими и санитарными нормативами.

В случае, когда объект недвижимости принадлежит на праве собственности или ином вещном либо обязательственном праве нескольким лицам, территория, подлежащая уборке, определяется пропорционально доле в праве собственности или иного права на объект недвижимости.

Организация уборки на общественных территориях и объектах муниципальной собственности осуществляется уполномоченным органом администрации Елизовского городского поселения в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Елизовского городского поселения (решение от 25.11.2014 № 668)

(старая редакция - Организация уборки территории города  осуществляется уполномоченным органом администрации Елизовского городского поселения в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Елизовского городского поселения.)

2.2. Границы содержания и уборки территории Елизовского городского поселения физическими и юридическими лицами определяются в соответствии с границами предоставленного земельного участка.

В случае если земельный участок, находящийся во владении физического или юридического лица, не оформлен в установленном порядке, уборке подлежит территория по фактически сложившейся границе земельного участка, находящегося во владении.

2.3. На территории Елизовского городского поселения запрещается накапливать и размещать отходы производства и потребления в несанкционированных местах.

Лица, разместившие отходы производства и потребления в несанкционированных местах, обязаны за свой счет производить уборку и очистку данной территории, а при необходимости - рекультивацию земельного участка.

В случае невозможности установления лиц, разместивших отходы производства и потребления на несанкционированных свалках, удаление отходов производства и потребления и рекультивацию территорий свалок производится за счет средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Елизовского городского поселения.

2.4. Сбор и вывоз отходов производства и потребления осуществляется по контейнерной или бестарной системе.

2.5. На территории общего пользования Елизовского городского поселения запрещается сжигание отходов производства и потребления.

2.6. Вывоз бытовых отходов производства и потребления из жилых домов, организаций торговли и общественного питания, культуры, детских и лечебных заведений осуществляется организациями и домовладельцами, а также иными производителями отходов производства и потребления самостоятельно, либо на основании договоров.

Вывоз отходов, образовавшихся во время ремонта, осуществляется лицами, производившими этот ремонт, самостоятельно.

Запрещено складирование отходов, образовавшихся во время ремонта, в места временного хранения отходов.

2.7. В случае если производитель отходов, осуществляющий свою бытовую и хозяйственную деятельность на земельном участке, в жилом или нежилом помещении на основании договора аренды или иного соглашения с собственником, не организовал сбор и  вывоз отходов самостоятельно, обязанности по сбору и вывозу отходов данного производителя отходов возлагается на собственника вышеперечисленных объектов недвижимости.

2.8. Прилегающие к объектам территории для содержания и уборки определяются в следующих границах:

1) для обособленно расположенных нежилых зданий, строений и сооружений, включая объекты торговли, бытового обслуживания и сферы услуг (киоски, павильоны, ларьки, металлические гаражи и другие нестационарные объекты) - по всему периметру отведенной территории: с обращенной к проезжей части улицы - шириной до бордюрного камня дороги, с других сторон - шириной 20 метров, включая въезды и выезды к отведенным территориям (при наличии) по всей протяженности;

2) для учреждений образования, культуры, здравоохранения, социальной защиты населения, иных объектов социальной сферы - по всему периметру отведенной территории: с обращенной к проезжей части улицы - шириной до бордюрного камня дороги, с других сторон - шириной 20 метров;

3) для индивидуальных жилых домов – в длину – на всю территорию застройки, в ширину – до проезжей части улиц;

4) для многоквартирных домов - индивидуально для каждого дома с учетом границ отведенной территории, но не менее 50 метров;

5) для нежилых помещений в жилых домах - в створе выходящего на улицу фасада нежилого помещения на ширину прилегающей территории жилого дома, в котором данное помещение расположено;

6) для строительных площадок - по всему периметру отведенной территории шириной 50 метров, включая въезды и выезды к отведенным территориям (при наличии) по всей протяженности;

7) для контейнерных площадок и иных нестационарных объектов благоустройства - по всему периметру шириной 10 метров;

8) для автомобильных дорог – до 5 м от кромки асфальта;

9) для гаражных кооперативов, автостоянок, парковок – 50 метров от периметра отведенной территории (решение от 25.11.2014 № 668).

В случае наложения прилегающих территорий двух объектов размер прилегающей территории каждого объекта в пределах зоны наложения определяется исходя из принципа равноудаленности границ отведенных территорий.

(старая редакция - 2.8. Прилегающие к объектам территории для содержания и уборки определяются в следующих границах:

- киоски, ларьки, павильоны, иные объекты мелкорозничной торговли, бытового и иного обслуживания населения, металлические гаражи - 30 метров по периметру отведенной территории, вне застройки - до проезжей части улиц, а в случае отсутствия выделенной (обустроенной) проезжей части - до середины улицы;

- жилые дома, включая жилые здания со встроенными хозяйственными объектами, в том числе индивидуальной застройки: в длину - на всю территорию застройки, в ширину - до проезжей части улиц, а в случае отсутствия выделенной (обустроенной) проезжей части - до середины улицы;

- гаражные кооперативы, автостоянки, парковки - 50 метров от периметра отведенной территории;

- автомобильные дороги – в пределах полосы отвода;

- промышленные и строительные объекты, не входящие в санитарную классификацию предприятий (предприятия пищевой, общественного питания, торгово-складские и иные хозяйственные объекты, не выделяющие вредных веществ), - не менее 50 метров от периметра отведенной территории, подъездные пути к ним - до проезжей части улицы;

- объекты здравоохранения и образования - на всю ширину объекта и подъездные пути к ним - до проезжей части улицы и не менее 10 метров от периметра отведенной территории;

- контейнерные площадки сбора твердых бытовых отходов – в радиусе 10 метров от границ площадки.)

2.9. Содержание и уборка земельных участков и прилегающих территорий, на которых расположены скверы, парки, зеленые насаждения, возлагается на собственников, арендаторов этих земельных участков.

Содержание и уборка осуществляется собственниками, арендаторами самостоятельно или по договорам.

2.10. Запрещается установка устройств наливных помоек, разлив помоев и нечистот за территорией домов и улиц, вынос отходов производства и потребления на уличные проезды.

2.11. Жидкие нечистоты вывозятся по договорам или разовым заявкам организациями, имеющим специальный транспорт.

2.12. Сбор брошенных на улицах предметов, создающих помехи дорожному движению, возлагается на организации, обслуживающие данные объекты.

2.13. При проведении выжигания  сухой травянистой растительности  на территории Елизовского городского поселения  руководствоваться «Методическими рекомендациями по проведению выжигания  сухой травянистой растительности»,утвержденными МЧС России  23.01.2014 № 2-4-87-1-19» ( принято Решением СД  № 779 от 03.09.15г., опубликов. 17.09.15г.)

- Раздел 3. ПОРЯДОК УБОРКИ ТЕРРИТОРИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

3.1. Уборка территории Елизовского городского поселения осуществляется:

- в весеннее - летний период - с 15 апреля по 14 октября;

- в осеннее - зимний период - с 15 октября по 14 апреля.

Указанные сроки могут корректироваться администрацией Елизовского городского поселения в зависимости от погодных условий.

3.2. Уборка территории Елизовского городского поселения осуществляется путем проведения:

- систематических работ по содержанию и уборке территории Елизовского городского поселения;

- субботников и иных единичных массовых мероприятий, проводимых по соответствующим постановлениям администрации Елизовского городского поселения или волеизъявлению граждан и организаций.

3.3. Уборка территории Елизовского городского поселения в весенне-летний период включает в себя:

- ежедневное подметание территории с твердым покрытием;

- ежедневный сбор мусора со всей территории;

- еженедельное подметание всей территории;

- еженедельную промывку от пыли и грязи твердого покрытия;

- ежедневную поливку твердого покрытия при температуре воздуха более 25°C;

- еженедельную уборку песка вдоль края проезжей части до бортового камня;

- ежедневную уборку мусора из урн;

- периодический покос травы при достижении травой высоты более 15 см;

- скошенная трава должна быть убрана в течение 1 суток;

- в период листопада - сбор и вывоз опавшей листвы 1 раз в сутки;

- ежедневную уборку и очистку территорий, в том числе мест временной парковки автотранспорта, у предприятий потребительского рынка, которая должна оканчиваться к 7 часам утра.

3.4. Мойка улиц, площадей, тротуаров и других территорий с искусственными покрытиями, оборудованными ливневой канализацией, производится механическим и ручным способом. Мойке подвергается проезжая часть дорог, площадей, тротуаров, других территорий, имеющих искусственные покрытия, на всю ширину. Уборка лотков у бордюра от мусора производится после мойки.

3.5. Подметание улиц, площадей, тротуаров, других территорий, имеющих искусственные покрытия, производится механическим и ручным способом в установленные сроки. В течение дня возможно дополнительное подметание по мере необходимости.

Собранный мусор должен быть удален в соответствии с требованиями, установленными настоящими Правилами.

3.6. Уборка территории Елизовского городского поселения в осеннее-зимний период  включает в себя:

- ежедневное подметание территории с твердым покрытием;

- ежедневный сбор мусора со всей территории;

- своевременную очистку пешеходных дорожек от снега при снегопадах, формирование снежных валов и куч на заранее подготовленной территории;

- при возникновении скользкости или образования гололеда - посыпку пешеходных дорожек песком, противогололедной смесью с периодичностью полного исключения гололеда;

- ежедневное скалывание образовавшейся наледи до твердого покрытия;

- в весенний период – периодическое рыхление снега и организацию отвода талых вод.

3.7. Уборка снега и снежно-ледовых образований с территории Елизовского городского поселения, а также обработка улиц и дорог противогололедными средствами осуществляется в соответствии с требованиями, установленными настоящими Правилами. Укладка свежевыпавшего снега и скола льда допускается на проезжей части дорог, улицах, площадях, набережных, бульварах, в скверах в соответствии со следующими требованиями:

- укладку снега и снежно-ледовых образований на проезжей части дорог производить в виде валов, формируемых на расстоянии 0,5 м от бордюрного камня или кромки проезжей части дороги;

- укладка снега и снежно-ледовых образований на тротуарах, примыкающих к проезжей части улиц, на которых организована вывозка снега, допускается при условии обеспечения беспрепятственного движения пешеходов, подъезда механизмов и автотранспорта, осуществляющих сбор и вывоз снежно-ледовых образований, отходов, и производится в виде конусов, формируемых на расстоянии 0,5 м от бордюрного камня или кромки проезжей части дороги.

Все тротуары, дворы, лотки проезжей части улиц, площадей, набережных, рыночные площади и другие участки с асфальтовым покрытием очищаются от снега и обледенелого наката под скребок и  посыпаются песком до 7 часов утра.

(подпункты 3.7.1-3.7.8 введены решением от 25.11.2014 № 668)

3.7.1. В зимний период организации всех форм собственности, индивидуальные предприниматели обеспечивают уборку и вывоз снега с отведенной и прилегающей территорий.

3.7.2. Вывоз незагрязненного снега с территории городского поселения осуществляется на специально отведенные места для складирования снега. Места для складирования незагрязненного снега определяются постановлением администрации городского поселения.

Загрязненный снег и снежно-ледяные образования вывозятся на полигон для размещения бытовых отходов для переработки и обезвреживания;

3.7.3. Вывоз снега с магистральных дорог городского округа, а также с территории объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания, социально-культурного обслуживания осуществляется в течение 3 суток с момента окончания снегопада.

3.7.4. Обработка проезжей части дорог противогололедными материалами начинается сразу с началом снегопада. В случае получения предупреждения об угрозе возникновения массового гололеда обработка наиболее опасных участков дорог производится заблаговременно.

С началом снегопада в первую очередь обрабатываются противогололедными материалами наиболее опасные для движения транспорта участки улиц: крутые спуски, подъемы, перекрестки, места остановок городского пассажирского общественного транспорта, пешеходные переходы, тротуары. По окончании обработки наиболее опасных мест (по мере значимости предполагаемой опасности), производится сплошная обработка проезжей части дорог.

3.7.5. Нормативный срок механизированной уборки дорог и улиц осуществляется в соответствии с государственным стандартом РФ ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения", принятым Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 11.10.1993 № 221.

Срок уборки от снега внутриквартальных проездов не должен превышать двух суток с момента окончания снегопада, а придомовых проездов – трех суток с момента окончания снегопада.

3.7.6. Работы по уборке снега, льда, ледяного наката с лестниц, крылец, площадок перед входами в здания, сооружения, занимаемые хозяйствующими субъектами, а также уборка снега с пешеходных тротуаров, расположенных на прилегающей территории, и посыпка их противогололедным материалом в количестве, исключающем скользкость, либо полное удаление ледяных образований должны быть закончены до восьми часов утра, но не позднее чем в течение трех часов после окончания снегопада.

3.7.7. Очистка крыш, карнизов, водосточных труб, крылец, путепроводов, мостов от снега и ледяных наростов должна производиться хозяйствующими субъектами, владельцами зданий, строений и сооружений в светлое время суток с обязательным осуществлением комплекса охранных мероприятий, обеспечивающих движение пешеходов и транспорта (ограждение тротуаров, назначение дежурных, оснащение страховочным оборудованием лиц, работающих на высоте), с немедленным вывозом снега и наледей с тротуаров и проездов. Для предотвращения сверхнормативных нагрузок на крыши, карнизы, козырьки зданий, строений и сооружений, а также самопроизвольного схода снежных масс, очистка крыш от снега и ледяных наростов осуществляется после каждого обильного снегопада. Очистка кровель зданий, строений, сооружений на сторонах, выходящих на пешеходные зоны, от образования наледи, должна производиться немедленно с предварительной установкой ограждений опасных участков и только в светлое время суток.

При сбрасывании снега с крыш должны быть приняты меры, обеспечивающие полную сохранность деревьев, кустарников, воздушных инженерных коммуникаций, растяжек контактных сетей, дорожных знаков и любых других объектов благоустройства.

3.7.8. Все тротуары, придомовые территории, лотковые части автомобильных дорог, проезды и другие участки с асфальтовым и иным покрытием должны очищаться от снега и обледенелого наката. При возникновении наледи (гололеда) производится обработка территорий противогололедным материалом.

При проведении работ по скалыванию льда и удалению снежно-ледяных образований запрещается применение ручного механизированного и немеханизированного инструмента, нарушающего целостность поверхности покрытия тротуаров (поребриков, бордюров).

3.8. Формирование снежных валов не допускается:

- на пересечении всех дорог и улиц в одном уровне в зоне видимости;

- ближе 5 м от пешеходных переходов;

- на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или повышенным бордюром;

- на тротуарах;

- во въездах на прилегающие территории (дворы, внутриквартальные проезды и прочее);

- к стенам зданий (не менее 5 м. от стены  и на тепловых трассах).

3.9. Валы снега формируются с разрывами, обеспечивающими надлежащую видимость и беспрепятственный подъезд к остановкам общественного транспорта, въезд во дворы, внутриквартальные проезды, а также возможность временной парковки транспортных средств у тротуаров и движения людей к местам расположения пешеходных переходов. Ширина валов снежно-ледовых образований на проезжей части должна обеспечивать безопасное движение транспортных средств и не должна превышать 2 м.

3.10. Запрещается сбрасывание снега на проезжую часть улиц после их очистки уборочной техникой, а также выталкивание снега с прилегающих территорий на дороги и улицы.

3.11. Очистка территории Елизовского городского поселения от твердых бытовых отходов.

3.11.1. Для организации очистки территории города от ТБО и КГМ Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения выдает разрешение на размещение контейнерных площадок для сбора ТБО и КГМ, в том числе и в микрорайонах индивидуальной застройки.

3.11.2. Организацию сбора и удаление отходов обеспечивают:

- с контейнерных площадок в районе жилой застройки и из контейнеров-накопителей - организации по обслуживанию жилищного фонда, владельцы индивидуальных жилых домов, балансодержатели жилых и административных зданий и (или) строений, объектов социальной сферы;

- на территории комплексов объектов мелкорозничной торговли - пользователи земельного участка, предоставленного под комплекс объектов мелкорозничной торговли;

- из садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, гаражно-строительных кооперативов - председатели соответствующих кооперативов;

- со строительных площадок – подрядчик строительных работ;

- в целях соблюдения экологических, санитарных и иных требований, установленных законодательством Российской Федерации в области  охраны окружающей среды и здоровья человека: юридические лица, индивидуальные предприниматели, а  также физические лица, в результате  деятельности которых образуются твердые бытовые отходы I-IV класса опасности, не имеющие лицензии на обращение с данным видом отходов, по возмездному договору;

- юридические лица, индивидуальные предприниматели, а также физические лица, в результате деятельности которых образуются твердые бытовые отходы V класса опасности, обязаны обеспечить вывоз ТБО в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.11.3. Владельцы объектов, расположенных на территории Елизовского городского поселения, обязаны обеспечить в установленном порядке удаление отходов, в том числе ТБО  и КГМ, жидких отходов, образующихся в результате функционирования объектов.

3.11.4. Для сбора ТБО должны применяться стандартные контейнеры, обеспечивающие механизированную выгрузку бытового мусора, контейнеры должны быть в технически исправном состоянии и иметь надлежащий эстетический вид, контейнеры должны окрашиваться не менее 2-х раз в год - весной и осенью, на все контейнеры должна быть нанесена маркировка собственника или эксплуатирующей организации.

3.11.5. Контейнеры должны устанавливаться на специальных площадках с твердым покрытием. Площадки должны быть удалены от жилых домов на расстояние не менее 20 м и не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на необходимое количество контейнеров.

Запрещается устанавливать контейнеры и бункеры для сбора мусора на проезжей части дорог, тротуарах и газонах.

3.11.6. Контейнерные площадки для ТБО выполняются в уровень с подъездной дорогой либо должны иметь пандус, обеспечивающий установку контейнера на площадку. Площадка должна быть ограждена с трех сторон. Места установки контейнеров должны быть оборудованы с учетом возможности подъезда и разворота мусоровозов и работы навесного оборудования. Подъезды и подходы к контейнерным площадкам должны освещаться.

3.11.7. Эксплуатирующие организации обязаны обеспечивать подъезд спецавтотранспорта к приемникам мусора (контейнерным площадкам).

3.11.8. Вывоз ТБО осуществляется ежедневно.

3.11.9. Количество и емкость контейнеров следует определять исходя из норм накопления вывоза бытовых отходов. Расчетный объем контейнеров должен соответствовать фактическому накоплению отходов в период наибольшего их образования с коэффициентом запаса 1,2.

3.11.10. Эксплуатация контейнеров с переполнением запрещается. При возникновении случаев переполнения необходимо увеличить количество установленных контейнеров.

3.11.11. Уборку мусора, образовавшегося при выгрузке из контейнеров в мусоровоз, обязана производить организация, осуществляющая вывоз ТБО. В остальное время чистота на контейнерной площадке поддерживается собственником площадки и (или) эксплуатирующей организацией. Контейнерные площадки должны убираться ежедневно.

3.11.12. Запрещается выливание жидких отходов и воды в контейнеры для ТБО.

3.11.13. При вводе в эксплуатацию нового объекта капитального строительства застройщик обязан по согласованию с Управлением архитектуры и градостроительства и Управлением ЖКХ администрации Елизовского городского поселения организовать новые контейнерные площадки сбора ТБО либо обеспечить установку дополнительных контейнеров на уже существующих контейнерных площадках.

3.11.14. Контейнеры для ТБО в летний период подлежат дезинфекции с периодичностью 2 раза в месяц.

3.11.15. Запрещается складировать в контейнеры крупногабаритный и строительный мусор, листву, ветки.

3.11.16. Запрещается сжигать мусор внутри контейнера и вблизи контейнерной площадки.

3.12. Очистка территории Елизовского городского поселения от жидких отходов.

3.12.1. Жидкие отходы должны собираться в сборники для жидких отходов, имеющих непроницаемое дно и стенки, обязательно закрываться крышками.

3.12.2. Сборники для жидких отходов должны своевременно очищаться, дезинфицироваться и содержаться в исправном состоянии лицами, установившими такие сборники.

3.12.3. Запрещается слив жидких отходов на территорию дворов, в дренажную и ливневую канализации, на проезжую часть дорог, улицы, тротуары.

3.13. Содержание мест отдыха.

3.13.1. Уборка зон отдыха осуществляется собственниками или балансодержателями, к зонам отдыха относятся парки, скверы, аллеи, бульвары и иные организованные места отдыха, в том числе в городских лесах.

3.13.2. Зона отдыха должна быть подготовлена к принятию посетителей собственником (владельцем) зоны отдыха или эксплуатирующей организацией. Конструктивные элементы зоны отдыха должны быть отремонтированы и обеспечивать безопасность их использования.

3.13.3. Все территории зоны отдыха должны иметь твердое покрытие или растительный грунт с высеянными травами или зелеными насаждениями.

3.13.4. Зона отдыха должна быть укомплектована урнами исходя из расчета 1 урна на 800 кв. м. Уборка мусора из урн организуется по мере накопления, но не реже чем 1 раз в 3 дня - в период летней уборки, не реже чем 1 раз в неделю - в период зимней уборки.

3.13.5. Зона отдыха должна быть укомплектована оборудованными и функционирующими туалетными кабинами из расчета одна туалетная кабина на 5000 кв. м с выполнением требований к установке и содержанию туалетов.

3.13.6. По мере загрязнения должна производиться очистка фонтанов, прудов, берегов рек на территории зон отдыха.

3.13.7. В зонах отдыха запрещается:

- выгул и купание животных;

- стирка белья, мойка автотранспортных средств, их ремонт, слив отработанных горюче-смазочных жидкостей на землю и в водоемы, слив любых других жидкостей в водоемы;

- устройство автостоянок, гаражей;

- реализация напитков в стеклянной таре.

- Раздел 4. СОДЕРЖАНИЕ ЗДАНИЙ

4.1. Требования настоящего раздела распространяются на все здания, расположенные в черте Елизовского городского поселения, независимо от назначения здания, вида собственности, этажности, материалов и годов постройки.

4.2. Собственники зданий, арендаторы в установленном законом порядке должны обеспечивать содержание зданий и их конструктивных элементов в исправном состоянии, обеспечивать надлежащую эксплуатацию зданий, проведение текущего и капитального ремонта.

4.3. Запрещается осуществление мероприятий по реконструкции, переоборудованию зданий и их конструктивных элементов: устройство пристроек, навесов, козырьков, крепление к зданиям различных растяжек, подвесок, вывесок, рекламных конструкций, плакатов, указателей, флагштоков и других устройств, без получения разрешений, выдаваемых в установленном порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации,

4.4. Повреждения конструктивных элементов зданий, не влияющие на их прочностные характеристики, должны устраняться в течение 6 месяцев с момента повреждения. Повреждения водоотводящей системы, системы наружного  освещения, прочих внешних элементов (номерных знаков, вывесок, рекламных конструкций, аншлагов и др.) должны устраняться в течение 10 дней с момента повреждения.

4.5. Воздушная прокладка инженерных сетей (теплоснабжения и водоснабжения) согласовывается с  Управлением архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения. Инженерные сети должны быть покрашены и изолированы, иметь удовлетворительный внешний вид.

Редакция пункта 4.6 введена решением от 25.11.2014 № 668

4.6. Фасады зданий

4.6.1. Ответственность за внешний вид и состояние фасадов зданий, строений, сооружений (в том числе временных) несут собственники (правообладатели) объектов; в отношении многоквартирных домов - организации, которым собственники помещений многоквартирного дома делегировали полномочия по управлению общим имуществом (далее - организации по обслуживанию жилищного фонда) и (или) организации, осуществляющие работы по содержанию и обслуживанию зданий, строений, сооружений.

4.6.2. Внешний облик здания, строения, сооружения (в том числе временного) отображается в колерном паспорте.

Форма колерного паспорта и порядок его согласования и заполнения устанавливаются постановлением администрации городского поселения.

Оформление колерных паспортов зданий, строений, сооружений (в том числе временных) возлагается на их собственников (правообладателей).

4.6.3. Окраска, побелка, отделка, капитальный и текущий ремонт фасадов зданий, строений, сооружений (в том числе временных) производится в зависимости от их технического состояния в соответствии с колерным паспортом.

Не допускается окрашивание (отделка) отдельных элементов (балконов, лоджий, оконных переплетов) со стороны фасада цветом, отличающимся от цвета, установленного для данного объекта в колерном паспорте. Не допускается  реконструкция отдельных элементов (балконов, лоджий) без согласования с уполномоченным органом администрации городского поселения в сфере градостроительства, а также с  изменением их размера и формы, указанных в колерном паспорте.

4.6.4. Собственники (правообладатели) зданий, строений, сооружений (в том числе временных), организации по обслуживанию жилищного фонда и (или) организации, осуществляющие работы по содержанию и обслуживанию зданий, строений, сооружений, обеспечивают чистоту, надлежащее состояние, отсутствие дефектов, конструктивную целостность фасадов и их отдельных элементов (балконов, лоджий, водосточных труб и прочих), а также поддерживают в чистоте и исправном состоянии расположенные на фасадах вывески, мемориальные плиты, указатели.

4.6.5. Любые изменения фасадов зданий, строений, сооружений (за исключением индивидуальных жилых домов с количеством этажей не более трех), связанные с ликвидацией, дополнением или изменением отдельных деталей фасадов, производятся в соответствии с проектной документацией и по согласованию с уполномоченным органом администрации городского поселения в сфере градостроительства.

4.6.6. Указатели расположения пожарных гидрантов, полигонометрические знаки, указатели расположения геодезических знаков и пунктов размещаются на цоколях зданий, строений, сооружений. Допустимо размещение указателей расположения подземного газопровода, других указателей расположения объектов городского хозяйства, различных сигнальных устройств на фасадах зданий, строений, сооружений при условии сохранения целостности отделки фасадов.

Ответственность за сохранность и исправность знаков несут установившие их организации.

4.6.7. На фасадах зданий, строений, сооружений размещаются указатели с наименованиями улиц и номерами домов, на фасадах жилых домов у входа в подъезд размещаются таблички с указанием номеров подъездов и квартир, расположенных в данном подъезде.

Указатели с наименованиями улиц и номерами домов должны изготавливаться из долговечных материалов, располагаться на видном месте, хорошо различаться в темное время суток, освещаться внешним источником света, иметь внутреннюю подсветку и (или) светоотражающую поверхность и содержаться в чистоте и исправном состоянии. Требования к изготовлению указателей с наименованиями улиц и номерами домов, порядок их размещения определяются постановлением администрации городского поселения.

4.6.8. При ремонте фасадов зданий, строений, сооружений сохранность указателей с наименованиями улиц и номерами домов, указателей номера подъезда многоквартирного дома и номеров квартир возлагается на организацию, выполняющую ремонтные работы, которая обязана восстановить указатели и иные знаки к моменту окончания работ.

4.6.9. Установка мемориальных плит и иных памятных знаков на фасадах зданий, строений, сооружений осуществляется в порядке, установленном муниципальными правовыми актами.

4.6.10. Размещение вывесок, указателей, флагштоков, кондиционеров, радио-, телевизионных, спутниковых антенн, кабельных линий и других устройств на многоквартирных домах осуществляется при условии соблюдения требований Жилищного кодекса Российской Федерации, Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170. Размещение рекламных конструкций на территории городского поселения осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «О рекламе».

В целях сохранения архитектурного облика застройки городского поселения размещение рекламных конструкций и устройств, указанных в абзаце первом настоящего пункта, на здании, многоквартирном доме, строении, сооружении производится в соответствии со схемой размещения указанных в абзаце первом настоящего пункта устройств, согласованной с уполномоченным органом администрации городского поселения в сфере градостроительства. Схема размещения устройств разрабатывается собственником (владельцем) здания, строения, сооружения. Последующие размещаемые устройства закрепляются на здании, строении, сооружении согласно схеме с соблюдением указанных в ней размеров, формы и места.

Лица, осуществляющие размещение на многоквартирном жилом доме рекламных конструкций и устройств, указанных в абзаце первом настоящего пункта, обязаны до начала проведения монтажных работ получить письменное разрешение на размещение данных устройств в организации по обслуживанию жилищного фонда.

Запрещается размещать на многоквартирном жилом доме устройства, указанные в абзаце первом настоящего пункта, а также производить конструктивные изменения в элементах крыш без письменного разрешения, выдаваемого организациями по обслуживанию жилищного фонда.

4.6.11. На фасадах зданий, строений, сооружений запрещается размещение посторонних устройств и предметов. На фасадах многоквартирных домов по красным линиям городских дорог не допускается размещение приспособлений и устройств для сушки белья.

4.6.12. Запрещается размещать на здании, строении, сооружении рекламные конструкции, а также устройства, указанные в абзаце первом пункта 4.6.10, нарушающие целостность облицовки фасада и элементов крыши, не обеспечивающие устойчивость крепления, в целях сохранения конструктивной целостности здания, строения, сооружения.

Запрещается размещать на архитектурных деталях (колоннах, карнизах), на внешней стороне ограждения балкона, лоджии здания, строения, сооружения рекламные конструкции, а также устройства, указанные в абзаце первом пункта 4.6.10, в целях сохранения архитектурного облика застройки городского поселения.

4.6.13. Вывески юридических лиц и индивидуальных предпринимателей размещаются на фасаде здания, строения, сооружения рядом с входом в организацию не выше первого этажа. Площадь вывески не должна превышать 0,5 квадратных метров.

4.6.14. В случае установления факта несанкционированного размещения указанных в абзаце первом пункта 4.6.10 устройств на многоквартирных домах, зданиях, строениях сооружениях (в том числе временных), уполномоченный орган администрации городского поселения в сфере муниципального контроля направляет владельцу такого устройства, либо лицу, использующему такое устройство, либо собственнику недвижимого имущества, либо организации по обслуживанию жилищного фонда предписание о демонтаже размещенного устройства с указанием сроков демонтажа, а также возлагает на указанное в предписании лицо обязанность по восстановлению места крепления в первоначальное состояние.

(старая редакция - 4.6. Фасады зданий.

4.6.1. Фасады зданий не должны иметь видимых повреждений строительной части, декоративной отделки и инженерных элементов и должны поддерживаться в надлежащем эстетическом состоянии. Повреждения окраски фасадов зданий не должны превышать более 10% от общей площади фасада.

4.6.2. Изменения фасадов зданий, связанные с ликвидацией или изменением отдельных деталей, допускаются в порядке, установленном законодательством РФ.

4.6.3. Цветовая гамма фасада здания определяется согласно колерному паспорту здания и согласовывается в установленном порядке.

4.6.4. На фасаде каждого дома должны быть установлены номерные знаки домов (аншлаги) установленного образца.

4.6.5. В домах, имеющих несколько входов (подъездов), у каждого входа (подъезда) устанавливается указатель номеров квартир, расположенных в данном входе (подъезде).

4.6.6. Запрещается размещение на фасадах зданий, дверях и входных группах рекламных и информационных конструкций без получения соответствующего разрешения и с нарушением требований действующего законодательства, а также размещение частных объявлений, вывесок, афиш, агитационных материалов, крепление растяжек, выполнение надписей.)

4.7. Кровли.

4.7.1. Кровля зданий, элементы водоотводящей системы, оголовки дымоходов и вентиляционных систем должны содержаться в исправном состоянии и не представлять опасности для жителей домов и пешеходов при любых погодных условиях.

4.7.2. Запрещается складирование на кровле зданий предметов, не предназначенных для эксплуатации кровли, строительных материалов, отходов ремонта, неиспользуемых механизмов и прочих предметов.

4.7.3. В зимне-весенний период должна быть организована очистка кровель от снега, наледи и сосулек. Очистка кровель от снега на сторонах, выходящих на пешеходные зоны, должна производиться с ограждением участков и принятием всех необходимых мер предосторожности. Сброшенные с кровель на пешеходную дорожку, проезжую часть снег и наледь подлежат немедленной уборке.

4.7.4. При сбрасывании снега и наледи, скалывании сосулек, производстве ремонтных и иных работ на кровле должны быть приняты меры, обеспечивающие сохранность деревьев и кустарников, воздушных линий электроснабжения, освещения и связи, светофорных объектов, дорожных знаков, декоративной отделки, элементов фасада  и инженерных элементов зданий. В случае повреждения указанных элементов они подлежат восстановлению за счет лица, осуществлявшего очистку кровли и допустившего повреждения.

4.7.5. Крыши домов должны иметь водоотвод, не допускающий прямое попадание стекающей воды на пешеходов и пешеходные зоны. Желоба, воронки, водостоки должны быть неразрывны и рассчитаны на пропуск собирающихся объемов воды. Водостоки, выходящие на стороны зданий с пешеходными зонами, должны отводиться за пределы пешеходных дорожек.

- Раздел 5. ОСОБЕННОСТИ БЛАГОУСТРОЙСТВА ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

5.1. Придомовые территории должны быть обустроены в соответствии с установленными требованиями и включают в себя:

- наличие оборудованных детских, спортивных площадок, площадок для отдыха взрослых, хозяйственных площадок, контейнерных площадок и урн, площадок для временной стоянки машин;

- наличие дорожек и подъездов к жилым домам;

- искусственное освещение дворовых территорий.

5.2. Не допускается огораживание дворовых территорий многоквартирных домов без согласованного в установленном порядке проекта.

5.6. Стоянка автомобилей на газонах, тротуарах и в других, не предназначенных для этих целей местах, запрещается.

На придомовой территории стоянка транспортных средств разрешается только на площадках для временной стоянки автомобилей.

На площадках для временной стоянки автомобилей запрещается производить работы по ремонту и мойке машин.

5.7. Территории дворов должны содержаться в чистоте. На территории дворов в соответствии с установленными нормами управляющими организациями должны производиться работы по подметанию, уборке мусора, мойке искусственных покрытий, поливу газонов, уборке снега, противогололедной обработке территории, удалению твердых и жидких бытовых отходов, регулярной очистке водостоков и дренажей. Уборка и очистка дворов должна завершаться к 8 часам утра.

5.8. Твердые бытовые отходы должны собираться в контейнеры.

5.9. Домовладения, не имеющие канализации, должны иметь утепленные выгребы дворовых туалетов и сборники для жидких отходов.

5.10. Урны, контейнерные площадки, туалетные выгребы должны своевременно очищаться, дезинфицироваться и содержаться в исправном состоянии.

5.11. На придомовой территории запрещается:

- складировать материалы на участках, занятых зелеными насаждениями;

- засорять цветники, газоны, дорожки и площадки бытовыми отходами, строительным и иным крупногабаритным мусором;

- повреждать зеленые насаждения.

Раздел 6. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА И УБОРКА УЛИЦ И ДВОРОВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛОГО СЕКТОРА

6.1. В систему санитарной очистки индивидуального жилого сектора входят:

- уличные объекты санитарной очистки (маршруты движения мусоровозов с пунктами погрузки бытовых отходов, площадки накопления твердых бытовых отходов (контейнерные площадки), водоотводящие лотки и канавы, сети закрытой ливневой канализации, сети и колодцы хозбытовой канализации);

- дворовые объекты санитарной очистки (выгребные ямы, индивидуальные контейнеры для мусора, компостные ямы, лотки и сети ливневой и хозбытовой канализации).

6.2. Собственники, владельцы, пользователи и  арендаторы объектов индивидуального жилого сектора обязаны:

- содержать в чистоте принадлежащие на праве собственности, занимаемые на праве аренды или ином вещном праве придомовые земельные участки, своевременно удаляя отходы, содержимое выгребных ям, грязь и снег своими силами и средствами либо силами эксплуатирующих организаций;

- иметь документы, подтверждающие факт удаления отходов законным путем (договор, абонентскую книжку, квитанции об оплате разовых услуг по вывозу крупногабаритных отходов, очистке и вывозу содержимого выгребных ям, золы (для печного отопления);

- иметь оборудованную выгребную яму, не допускать сооружения выгребных ям на газонах, вблизи трасс питьевого водопровода, водоразборных колонок, объектов уличного благоустройства (цветников, скамеек, беседок);

- не допускать сжигания, захоронения в земле и выбрасывания на улицу (включая водоотводящие лотки, канавы, закрытые сети и колодцы хозфекальной канализации) отходов (в том числе упаковочных материалов, пластиковых бутылок, полиэтиленовых пакетов, металлических банок, стекла, строительного мусора, рубероида, садово-огородной гнили), трупов животных, пищевых отбросов и фекальных нечистот;

- не допускать без согласования Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения складирование стройматериалов, размещение транспортных средств, иной техники и оборудования в зеленой зоне, на улицах, в переулках и тупиках (в том числе перед домами, в промежутках между домами и иными постройками);

- после проведения мероприятий по уборке и санитарной очистке Елизовского городского поселения, обеспечить в трехдневный срок вывоз за свой счет всего дворового мусора на полигон по захоронению твердых бытовых отходов.

6.3. Эксплуатирующие организации по уборке и санитарной очистке обязаны:

- предоставлять в соответствии с договором по установленному графику услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов на полигон ТБО и содержимого выгребных ям на очистные сооружения;

- вывозить по заявкам и за счет владельцев крупногабаритные отходы (включая ветви и стволы деревьев) к местам утилизации по мере их накопления во дворах;

- оказывать жильцам помощь в организации и проведении работ по санитарной очистке придомовых территорий и прилегающих участков проезжей части улиц (включая очистку и ремонт водоотводящих канав, лотков, сетей);

- оповещать жильцов о сроках проведения мероприятий по уборке и санитарной очистке Елизовского городского поселения, времени и порядке сбора и вывоза крупногабаритных отходов.

- Раздел 7. ПОРЯДОК СОДЕРЖАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

7.1. Общие требования к содержанию элементов благоустройства.

7.1.1. Физические лица, юридические лица, независимо от их организационно-правовых форм, в том числе индивидуальные предприниматели, должностные лица, осуществляют организацию содержания элементов благоустройства, расположенных на прилегающих территориях.

7.2. Световые вывески, реклама и витрины.

7.2.1. Установка вывесок, информационных указателей разрешается только после согласования эскизов с Управлением архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения (пункт изложен в редакц2ии решения от 12.03.2015 № 705).

7.2.2. Организации, эксплуатирующие световые рекламы и вывески, обязаны ежедневно включать их с наступлением темного времени суток и выключать не ранее времени отключения уличного освещения, но не позднее наступления светового дня, обеспечивать своевременную замену перегоревших газосветовых трубок и электроламп.

Неисправные отдельные знаки рекламы или вывески должны быть выключены полностью.

7.2.3. Витрины торговых предприятий, предприятий общественного питания, бытового обслуживания населения и других подобных объектов должны быть оборудованы надлежащим образом и эксплуатироваться в соответствии с требованиями установленными законодательством Российской Федерации.

7.2.4. Размещение средств наружной рекламы и информации на территории Елизовского городского поселения осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом  от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе». Расклейка газет, объявлений, афиш, плакатов (в том числе политических) должна производиться только в специально предназначенных для этого местах (на щитах объявлений, афишных тумбах, на специально установленных стендах и т.д.).

7.2.5. Очистку от объявлений опор уличного освещения, цоколя зданий, заборов и других сооружений осуществляется организациями, эксплуатирующими данные объекты.

7.3. Содержание малых архитектурных форм.

7.3.1. Физические лица, юридические лица, независимо от их организационно-правовых форм, в том числе индивидуальные предприниматели, должностные лица, при содержании малых архитектурных форм обязаны производить их ремонт и окраску, согласовывая колеры с Управлением архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.

7.3.2. Окраска киосков, павильонов, палаток, тележек, лотков, столиков, заборов, газонных ограждений и ограждений тротуаров, павильонов ожидания транспорта, спортивных сооружений, стендов для афиш и объявлений и иных стендов, рекламных тумб, указателей остановок транспорта, скамеек производится не реже одного раза в год по согласованию с Управлением архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.

7.3.3. Окраска каменных, железобетонных и металлических ограждений фонарей уличного освещения, опор, трансформаторных будок и киосков, металлических ворот жилых, общественных и промышленных зданий производится не реже одного раза в два года, а ремонт - по мере необходимости.

7.3.4. Требования по наличию урн на территории Елизовского городского поселения:

- на улицах и тротуарах расстояние между урнами не должно превышать 40 м;

- в парках, на площадях урны устанавливаются из расчета 1 шт. на 800 кв. м площади;

- у подъездов жилых домов управляющими организациями устанавливается по одной урне;

- у входов в нежилые здания, строения, сооружения, около иных объектов капитального строительства их собственниками устанавливается не менее двух урн;

- у павильонов, киосков, ларьков, лотков, иных объектов мелкорозничной торговли их собственниками устанавливается одна урна;

- объем устанавливаемых урн должен составлять от 30 до 100 литров;

- очистка и содержание уличных урн обеспечиваются их владельцами.

7.4. При осуществлении содержания тротуаров, пешеходных дорожек, остановок общественного транспорта должны быть выполнены следующие требования:

- обеспечена чистота, наличие урн, очищенных от мусора;

- в зимнее время должна производиться ежедневная уборка выпавшего снега;

- по мере появления обледенелых поверхностей должна производиться посыпка экологически безопасным противогололедным материалом;

- в периоды между снегопадами покрытие тротуаров, пешеходных дорожек и площадок должно своевременно очищаться от снежно-ледовых образований;

- при очистке от снега категорически запрещается сбрасывать снежно-ледовые образования на проезжую часть дорог. Допускается временное складирование снега за остановочной площадкой, на обочине или газоне, не засыпая урны, ограждения, кабельные ящики у опор освещения, саженцы.

7.5. Физические лица, юридические лица, независимо от их организационно-правовых форм, в том числе индивидуальные предприниматели, должностные лица, осуществляющие на территории Елизовского городского поселения деятельность и имеющие объекты, которые посещаются населением, в том числе строительные площадки на период строительства объектов, объекты торговли, общественного питания, оптовые, мелкооптовые, вещевые, продуктовые склады и рынки, автозаправочные станции, автостоянки, автомойки, станции технического обслуживания автомобилей, парки культуры и отдыха, зоны отдыха, объекты коммунально-бытового назначения, кладбища обязаны обеспечить наличие и функционирование на закрепленных территориях стационарных туалетов (или биотуалетов при отсутствии канализации) как для сотрудников, так и для посетителей. Устройство выгребных ям на данных объектах запрещается.

7.6. На территории Елизовского городского поселения запрещается:

- загрязнять территорию Елизовского городского поселения мусором, промышленными, строительными, бытовыми и пищевыми отходами, выбрасывать мусор помимо специально отведенных для этого урн и контейнеров;

- складировать тару вне торговых сооружений, оставлять на улице оборудование передвижной мелкорозничной торговли, тару и мусор после окончания торговли;

- повреждать и переставлять малые архитектурные формы (скамейки, вазоны, урны и т.д.);

- самовольно устанавливать строительные леса, ограждения, заборы;

- вывозить и складировать мусор, промышленные и бытовые отходы, снег, грунт и прочее вне специально отведенных для этого мест;

- сжигать мусор и отходы, в том числе траву, листья, ветки;

- разливать фекальные и технические жидкости;

- загрязнять водные объекты и их прибрежные зоны;

- осуществлять мойку транспортных средств вне предназначенных для этого местах   (охранные зоны, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, лесные зоны, придомовые территории, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации);

- производить работы по ремонту транспортных средств, механизмов во дворах жилых домов, а также любые ремонтные работы, сопряженные с шумом, выделением и сбросом вредных веществ, превышающих установленные нормы (отработанные газы, ГСМ и прочее);

- складировать материальные ценности (новые и бывшие в употреблении), в том числе строительные материалы, детали и конструкции, машины и механизмы, упаковочные материалы, вне специально отведенных для этого мест;

- размещать ритуальные принадлежности и надгробные сооружения вне предназначенных специально для этого мест;

- производить строительные, ремонтные, в том числе земляные, работы без соответствующих разрешений, выдаваемых в установленном порядке;

- самовольно подключать промышленные, хозяйственно-бытовые и другие стоки к ливневой канализации;

- занимать самовольно земельные участки на территории Елизовского городского поселения, в том числе под склады, гаражи, киоски, лотки, овощные ямы, голубятни, огороды, складирование мусора;

- торговать продуктами питания, непродовольственные товарами и цветами на улицах, площадях и в иных неустановленных для торговли местах без соответствующего разрешения Администрации Елизовского городского поселения;

- захламлять и загромождать балконы и лоджии, содержать на них домашних животных и птиц;

- наносить рисунки, надписи на стенах зданий, заборах, столбах, детских площадках, остановках общественного транспорта и в иных не предусмотренных для этих целей местах;

- ломать и повреждать элементы обустройства зданий и сооружений, памятники, мемориальные доски, деревья, кустарники и другие элементы внешнего благоустройства, а также производить их самовольную перестройку и перестановку;

- рвать цветы с клумб и газонов;

- загромождать и засорять дворовые территории металлическим ломом, строительным и бытовым мусором, домашней утварью и другими материалами.

- парковать транспортные средства ближе пяти метров от мусорных контейнеров.

–   осуществлять на территории земельных участков, выделенных под строительство и эксплуатацию жилых домов в зоне жилой застройки, деятельность, не связанную с ведением личного подсобного хозяйства. (Абзац дополнен решением от 25.11.2014 № 668)

- производить установку объектов, не являющихся объектами капитального строительства без соответствующего разрешения, выдаваемого в установленном порядке в соответствии в Правилами землепользования и застройки Елизовского городского поселения, принятыми Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 09.07.2011 № 126 (с изменениями), Административным регламентом по предоставлению администрацией Елизовского городского поселения муниципальной услуги по выдаче разрешительной документации на соответствие объектов архитектурно-градостроительным требованиям, утвержденным Постановлением администрации Елизовского городского поселения от 14.03.2014 № 191-П.(Абзац дополнен решением от 12.03.2015 № 705)

Раздел 8. СОДЕРЖАНИЕ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

8.1. Все зеленые насаждения, расположенные на территории Елизовского городского поселения, в том числе городские леса, образуют городской зеленый фонд.

8.2. Организация содержание зеленых насаждений - деревьев, кустарников, газонов, цветников осуществляется в соответствии с установленными требованиями:

- в местах общего пользования - Управлением ЖКХ администрации Елизовского городского поселения;

- на внутриквартальных, в том числе придомовых территориях - управляющими организациями;

- на территории ограниченного пользования (территории предприятий, учреждений, организаций) и объектах спецназначения (санитарные, водоохранные зоны, кладбища, питомники) - владельцами данных объектов.

Эксплуатационные категории и уровни содержания зеленных насаждений общего пользования утверждаются отдельным правовым актом администрации Елизовского городского поселения.

8.3. Владельцы зеленых насаждений обязаны:

- обеспечить сохранность и квалифицированный уход за зелеными насаждениями, дорожками, площадками, малыми архитектурными формами;

- обеспечить уборку сухих деревьев и кустарников, вырезку сухих и сломанных веток и сучьев, замазку ран и дупел на деревьях;

- не допускать вытаптывания газонов, складирования на них различных материалов, отходов, мусора, противогололедных смесей, иных вредных веществ, а также снега, скола льда в случае, если это может причинить вред газонам;

- новые посадки и пересадку деревьев и кустарников, а также изменение планировки сетей дорожек, площадок, газонов производить только по проектам, согласованным с Управлением архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.

8.4. На площадях зеленых насаждений запрещено:

- ходить и лежать на газонах и в молодых лесных посадках;

- ломать деревья, кустарники, сучья и ветви, срывать листья и цветы;

- разбивать палатки и разводить костры;

- засорять газоны, цветники, дорожки и водоемы;

- портить скамейки, ограды;

- добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи, приклеивать к деревьям объявления, номерные знаки, всякого рода указатели, провода и забивать в деревья крючки и гвозди для подвешивания гамаков, качелей, веревок, сушить белье на ветвях;

- ездить на велосипедах, мотоциклах, лошадях, тракторах и автомашинах;

- мыть автотранспортные средства, стирать белье, а также купать животных в водоемах, расположенных на территории зеленых насаждений;

- парковать автотранспортные средства на газонах;

- пасти скот;

- производить строительные и ремонтные работы без ограждений насаждений щитами, гарантирующими защиту их от повреждений;

- обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 м от ствола и засыпать шейки деревьев землей или строительным мусором;

- складировать на территории зеленых насаждений материалы, а также устраивать на прилегающих территориях склады материалов, способствующие распространению вредителей зеленых насаждений;

- устраивать свалки мусора, снега и льда, сбрасывать снег с крыш на участках, имеющих зеленые насаждения, без принятия мер, обеспечивающих сохранность деревьев и кустарников;

- добывать растительную землю, песок и производить другие раскопки;

- выгуливать и отпускать с поводка собак в парках, лесопарках, скверах и иных территориях зеленых насаждений.

8.5. Запрещена самовольная вырубка деревьев и кустарников.

8.6. Вырубка крупномерных деревьев и кустарников, попадающих в зону застройки или прокладки подземных коммуникаций, установки высоковольтных линий и других сооружений в границах Елизовского городского поселения, производится только по письменному разрешению Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.

8.7. За вынужденную вырубку крупномерных деревьев и кустарников, связанных с застройкой или прокладкой подземных коммуникаций, берется восстановительная стоимость в соответствии с действующим законодательством РФ или организуется компенсационная посадка. (слова исключены решением от 25.11.2014 № 668 -Указанные средства расходуются целевым образом только на мероприятия, связанные с восстановлением зеленых насаждений, строительством, ремонтом и содержанием зеленых насаждений.)

8.8. Выдачу разрешения на вырубку деревьев и кустарников следует производить после оплаты восстановительной стоимости.

Если указанные насаждения подлежат пересадке, выдачу разрешения следует производить без уплаты восстановительной стоимости.

Восстановительную стоимость зеленых насаждений следует зачислять в бюджет Елизовского городского поселения.

8.9. За всякое повреждение или самовольную вырубку зеленых насаждений, а также за непринятие мер охраны и халатное отношение к зеленым насаждениям с виновных взимается восстановительная стоимость поврежденных или уничтоженных насаждений.

8.10. В пределах Елизовского городского поселения, за исключением городских лесов, посадка, пересадка, удаление деревьев, кустарников, иных элементов озеленения производится в соответствии с настоящими Правилами Порядок вырубки и восстановления зеленых насаждений в городских лесах регулируется законодательством РФ.

При исчислении размера ущерба, причиненного деревьям и кустарникам, не отнесенным к лесным насаждениям, применяются действующие на момент совершения правонарушения установленные федеральными и региональными нормативными актами цены и нормативы затрат, которые непосредственно связаны с выращиванием деревьев, кустарников, цветников, газонов, а также с уходом за ними до возраста уничтоженных или поврежденных.

Вырубка зеленых насаждений осуществляется на основании актов комиссионного обследования с возмещением ущерба согласно установленным расценкам (восстановительной стоимости). Акты комиссионного обследования утверждаются Управлением архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения. В состав комиссии включаются представители заказчика, подрядчика, представители администрации Елизовского городского поселения.

8.11. Все виды работ по озеленению следует выполнять по утвержденным Управлением архитектуры и градостроительства  администрации Елизовского городского поселения проектам в соответствии с рабочими чертежами. При ведении работ по озеленению и благоустройству авторы проекта должны вести надзор за качеством и соответствием выполняемых работ утвержденному проекту, рабочим чертежам.

8.12. Требования к производству работ на зеленых насаждениях.

8.12.1. При организации строительных площадок вблизи зеленых насаждений следует предпринимать меры к сохранению целостности зеленых насаждений, отмеченных в проекте как сохраняемые, посредством огораживания, частичной обрезки низких и широких крон, охранительной обвязки стволов деревьев, связывания крон кустарников, засыпки гравием участков почвы под растениями, расположенными рядом с проездами и стоянками транспортных средств и иной техники в целях предупреждения уплотнения почвы.

8.12.2. Вертикальная планировка территории, прокладка подземных коммуникаций, обустройство дорог, проездов и тротуаров должны быть закончены перед началом озеленения.

8.12.3. Приемка в эксплуатацию архитектурно-ландшафтных объектов после строительства или капитального ремонта осуществляется в соответствии с установленными требованиями.

8.12.4. При ведении ремонтных, строительных и прочих работ, связанных с нарушением почвенного слоя, необходимо снимать и сохранять плодородный слой почвы для его дальнейшего использования в зеленом строительстве. По окончании производства указанных выше работ необходимо восстановить нарушенные земельные участки и насаждения. Восстановление должно быть предусмотрено в проекте производства работ.

8.13. Павшие листья и скошенную траву на зеленых насаждениях необходимо собирать в кучи с последующим компостированием или удалением в установленном порядке.

В весенние и осенние периоды производится комплексная уборка газонов, включающая в себя очистку от листвы и мусора всей площади газонов.

Наличие сорняков, отцветших и погибших растений не допускается.

- Раздел 9. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

9.1. Использование территории Елизовского городского поселения  должно соответствовать Генеральному плану Елизовского городского поселения, иным архитектурно-планировочным документам, согласованным проектам размещения объектов и функциональной организации территории.

9.2. Производство на территории Елизовского городского поселения  строительных, монтажных, земляных работ допускается на основании разрешений, выдаваемых Управлением архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения при соблюдении следующих условий.

9.2.1. Заказчик, производящий аварийные работы, в течение 3 суток обязан оформить разрешение в установленном порядке. Если заказчик, производящий аварийные работы, в течение 3 суток не оформил разрешение, то производство работ рассматривается как работа без разрешения.

9.2.2. С целью устранения аварии на инженерных коммуникациях и сооружениях заказчик обязан уведомить уполномоченные органы телефонограммой в течение одного часа с момента обнаружения аварии.

О происшедшей аварии заказчик уведомляет также уполномоченные органы, соответствующие службы и землепользователей незамедлительно.

Оперативное руководство аварийно-восстановительными земляными работами осуществляется организацией, на балансе которой находится поврежденный объект.

9.2.3. Организации, имеющие в зоне аварии подземные коммуникации, при получении телефонограммы обязаны выслать на место аварии представителя с исполнительными чертежами для уточнения расположения коммуникаций (сооружений), эксплуатируемых данной организацией на правах собственности, аренды или оперативного управления, на местности и согласования способа работ.

9.2.4. Порядок производства аварийно-восстановительных земляных работ на проезжей части согласовывается заказчиком с ОГИБДД МО МВД России «Елизовский».

9.3. Порядок производства земляных работ на территории Елизовского городского поселения.

9.3.1. При производстве земляных работ, в том числе аварийных необходимо:

- организовать и произвести работы в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами и нормативными правовыми актами Елизовского городского поселения;

- оградить место производства работ, установить информационный указатель с наименованием организации, производящей работы, номерами телефонов, фамилиями должностных лиц, ответственных за производство работ, установить габаритные указатели, световые предупреждающие знаки. Места установки ограждений определяются проектом производства работ. Механизмы, бытовки, строительные материалы и прочее должны находиться в пределах огражденного участка. Ограждение места производства земляных работ должно быть снято только после полного восстановления дорожного покрытия;

- обеспечить безопасность движения транспорта и пешеходов;

- обеспечить беспрепятственный доступ к жилым домам, организациям, предприятиям, учреждениям;

- установить через траншеи пешеходные мостики с перилами, обеспечить их освещение в темное время суток;

- обеспечить надлежащее санитарное состояние территории, производить уборку места производства работ и прилегающей территории;

- обеспечить на месте производства работ присутствие ответственного за производство работ;

- до начала работ согласовать с организациями (службами), имеющими на данном участке производства земляных работ инженерные подземные коммуникации и сооружения, точное расположение инженерных подземных коммуникаций и сооружений и принять меры, обеспечивающие их полную сохранность;

- при производстве работ на дорогах установить сигнальные фонари красного цвета и дорожные знаки в соответствии с действующими правилами дорожного движения. В темное время суток место производства работ должно быть освещено;

- обеспечить сброс ливневых и талых вод с места производства работ и прилегающих к нему территорий в ливневую канализацию. Для защиты колодцев, дождеприемников и лотков должны применяться деревянные щиты и короба, обеспечивающие беспрепятственный доступ к ним, в случае отсутствия ливневой канализации заказчик обязан обеспечить вывоз ливневых и талых вод с места производства работ и прилегающих к нему территорий;

- обеспечить сохранность дорожного и тротуарного бортового камня, а также ступеней и плит перекрытия;

- обеспечить чистоту и порядок на месте производства работ и утилизацию мусора и отходов на специально отведенных местах;

- при необходимости вывозить грунт при разработке траншеи без складирования на месте производства работ по мере его образования.

9.4.2. Конструкция ограждения участков производства земляных работ, в том числе аварийных, с целью строительства, реконструкции и ремонта подземных сетей инженерных коммуникаций должна удовлетворять следующим требованиям:

- высота ограждения участка производства земляных работ - не менее 1,2 м;

- ограждения, примыкающие к местам массового прохода людей, должны иметь высоту не менее 2 м и быть оборудованы сплошным козырьком, козырек должен выдерживать действие снеговой нагрузки, а также нагрузки от падения одиночных мелких предметов;

- ограждения не должны иметь проемов, кроме ворот и калиток, контролируемых в течение рабочего времени и запираемых после его окончания;

- ограждения должны содержаться в чистом и исправном состоянии. Повреждения ограждений необходимо устранять в течение суток с момента повреждения.

9.4.3. При производстве земляных работ, в том числе аварийных запрещается:

- загрязнять прилегающие участки улиц, засорять ливневую канализацию, засыпать водопропускные трубы, кюветы, газоны;

- производить откачку воды из траншей, котлованов, колодцев и т.д. на дороги, тротуары и прилегающую территорию;

- перемещать существующие инженерные подземные коммуникации, сооружения, а также строения или сооружения, расположенные на трассах существующих инженерных подземных коммуникаций и сооружений, без согласования с соответствующими службами;

- уничтожать зеленые насаждения и обнажать их корни;

- выносить грунт или грязь колесами автотранспорта на городскую территорию;

- складировать грунт на месте производства работ и прилегающей территории, а также в не оборудованных для этих целей местах.

9.5. В случае аварии организация, на балансе или обслуживании которой находится поврежденный объект, немедленно высылает на место аварийную бригаду и организует аварийно-восстановительные земляные работы. При этом должны быть обеспечены безопасность людей и движения транспорта, а также сохранность расположенных рядом подземных и наземных сооружений.

9.6. Восстановление существующих покрытий дорог, тротуаров и пешеходных дорожек, газонов, внутриквартальных, придомовых и других территорий после прокладки новых, реконструкции и ремонта существующих инженерных сетей коммуникаций должно производиться по согласованным в установленном порядке проектам организацией. При этом в проекты необходимо закладывать проведение работ, предусматривающих полное восстановление покрытий дорог, тротуаров и газонов на протяжении всей раскопки со всеми элементами благоустройства (в редакции решения от 12.03.2015 № 705).

Нарушенные в результате реконструкции и ремонта существующих сетей коммуникаций, дорожные покрытия, тротуары, газоны и иные поврежденные элементы благоустройства, подлежат восстановлению в полном объеме со всеми элементами благоустройства в срок, установленный в проектах либо законодательством Российской Федерации (в редакции решения от 12.03.2015 № 705).

9.7. Работа, выполняемая  на любом участке территории Елизовского городского поселения считается законченной после полного восстановления благоустройства и закрытия разрешения в установленном порядке.

Работа по просроченному разрешению считается работой без разрешения.

9.8. Заказчик и подрядчик устанавливают на произведенные им работы гарантийный срок в соответствии с действующим законодательством. Гарантия заключается в безвозмездном восстановлении заказчиком и подрядчиком объекта производства работ (отдельных его элементов) в случае выявления дефектов и недостатков, возникших в гарантийные сроки. Восстановлением объекта является приведение его в состояние, соответствующее действующему законодательству, в том числе  действующим санитарным нормам и правилам и др. нормативной и технической документации.

- Раздел 10. ОБУСТРОЙСТВО И СОДЕРЖАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК

10.1. Обустройство и содержание строительных площадок выполняются с соблюдением требований санитарных норм и правил, действующих на момент осуществления указанных действий.

10.2. Не позднее чем за семь календарных дней до начала работ по подготовке участка к строительству и прилегающей к нему территории, застройщик обязан установить на границе участка строительства стенд размером не менее 3 x 5 метров, доступный для обозрения с прилегающей к участку строительства территории и содержащий информацию:

- о проекте строительства (реконструкции, капитальном ремонте);

- о разрешении на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт);

- о заказчике (застройщике, генподрядчике) работ;

- о плановых сроках выполнения работ;

- об уполномоченных органах, в которые следует обращаться по вопросам строительства, реконструкции и содержанию строительной площадки в надлежащем порядке.

10.3. В подготовительный период в соответствии с проектом организации строительства до начала основных работ застройщик обязан обустроить строительную площадку, для чего необходимо следующее.

10.3.1. Установить по периметру строительной площадки сплошное ограждение согласно стройгенплану в пределах границ предоставленного для строительства земельного участка.

Конструкция ограждения места производства строительных работ должна удовлетворять следующим требованиям:

- высота ограждения строительной площадки - не менее 1,6 м;

- ограждения, находящиеся в местах близкого размещения от пешеходной зоны строящихся или реконструируемых объектов, должны иметь высоту не менее 2 м и быть оборудованы сплошным козырьком, а на тротуаре должен быть настил для пешеходов, оборудованный перилами со стороны движения транспорта;

- козырек должен выдерживать действие снеговой нагрузки, а также нагрузки от падения одиночных мелких предметов;

- ограждения не должны иметь проемов, кроме ворот и калиток, контролируемых в течение рабочего времени и запираемых после его окончания;

- ограждения должны иметь опрятный внешний вид, очищены от грязи, снега, наледи, промыты, не иметь поврежденных участков, отклонений от вертикали, посторонних наклеек, объявлений и надписей.

10.3.2. Освободить строительную площадку от старых зданий, строений, сооружений и мусора.

10.3.3. Оборудовать благоустроенные подъезды к строительной площадке, внутриплощадочные проезды.

10.3.4. Смонтировать аварийное освещение и освещение опасных мест.

10.3.5. Установить бункер-накопитель для сбора строительного мусора или выгородить для этих целей специальную площадку.

10.4. Во время производства строительных работ запрещается:

- вывоз грязи (грунта, бетонной смеси или раствора) автомашинами (автомиксерами) со строительной площадки;

- постоянное проживание рабочих на строительных площадках в бытовых помещениях, строящихся и реконструируемых зданиях;

- сбрасывание отходов строительных материалов и мусора с высоты строящегося здания, а также складирование мусора, грунта и отходов строительного производства за пределами строительной площадки, кроме специально отведенных мест за пределами строительной площадки;

- закапывание в грунт и сжигание производственного и бытового мусора, других отходов.

10.5. Организация, осуществляющая производство строительных работ, обязана:

- обеспечить при производстве строительных работ сохранность действующих подземных инженерных коммуникаций, сетей наружного освещения, зеленых насаждений и малых архитектурных форм;

- ликвидировать разрушения и повреждения дорожных покрытий, зеленых насаждений, газонов, тротуаров, малых архитектурных форм, произведенные при осуществлении строительных работ;

- вывозить снег, убранный с территории строительной площадки, на специальные площадки;

- обеспечивать уборку и содержание в чистоте территорий строительных площадок и подъездов к ним, а также пятиметровой зоны от границ объекта строительства (ограждения строительной площадки).

- Раздел 11. НЕКАПИТАЛЬНЫЕ НЕСТАЦИОНАРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

11.1. Размещение некапитальных нестационарных сооружений на территории Елизовского городского поселения не должно мешать пешеходному движению, нарушать противопожарные требования, условия инсоляции территории и помещений, рядом с которыми они расположены, ухудшать визуальное восприятие среды населенного пункта и благоустройство территории и застройки.

11.2. Не допускается размещение некапитальных нестационарных сооружений под козырьками вестибюлей, на территории дворов жилых зданий, в арках зданий, на газонах, площадках (детских, отдыха, спортивных, транспортных стоянок), в охранной зоне инженерных сетей, перед витринами торговых предприятий, а также ближе 20 м - от окон жилых помещений, 3 м - от ствола дерева.

11.3. Сооружения предприятий мелкорозничной торговли, бытового обслуживания и питания устанавливаются на твердые виды покрытия, оснащаются осветительным оборудованием, урнами и малыми контейнерами для мусора, сооружения питания - туалетными кабинами (при отсутствии общественных туалетов на прилегающей территории в зоне доступности 200 м).

11.4. Отделочные материалы некапитальных нестационарных сооружений должны отвечать санитарно-гигиеническим требованиям, нормам противопожарной безопасности, архитектурно-художественным требованиям городского дизайна (по согласованию Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения) и освещения, характеру сложившейся среды и условиям долговременной эксплуатации. При остеклении витрин должны применяться безосколочные, ударостойкие материалы, безопасные упрочняющие многослойные пленочные покрытия, поликарбонатные стекла.

Раздел 12. СОДЕРЖАНИЕ, ТЕКУЩИЙ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДОРОГ. СОДЕРЖАНИЕ  ТРАНСПОРТА  И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ

12.1. С целью сохранения дорожных покрытий на территории Елизовского городского поселения запрещено:

- подвоз груза волоком;

- сбрасывание при погрузочно-разгрузочных работах на улицах бревен, железных балок, труб, кирпича, других тяжелых предметов и складирование их;

- перегон по улицам, имеющим твердое покрытие, машин на гусеничном ходу;

- движение и стоянка большегрузного транспорта на внутриквартальных пешеходных дорожках, тротуарах;

- движение загрязненных автобусов, автомобилей и других транспортных средств.

12.2. Текущий и капитальный ремонт, содержание, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, мостов, тротуаров и иных транспортных инженерных сооружений в границах Елизовского городского поселения (за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения) осуществляется  на основании действующего законодательства РФ в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Елизовского городского поселения.

12.3. Содержание и   ремонт светофоров, дорожных знаков, разметки и иных объектов обеспечения безопасности уличного движения осуществляется на основании действующего законодательства РФ  в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Елизовского городского поселения.

12.4. Физические лица, юридические лица, независимо от их организационно-правовых форм, в том числе индивидуальные предприниматели, должностные лица, имеющие транспорт, обязаны эксплуатировать транспортные средства в исправном состоянии и чистом виде, согласно действующего законодательства в области дорожного движения.

12.5. Физические лица, юридические лица, независимо от их организационно-правовых форм, в том числе индивидуальные предприниматели, должностные лица, имеющие транспорт общего пользования обязаны оборудовать транспорт общего пользования световыми сигналами, номером и указателем маршрута.

12.6. Запрещается перевозка промышленных отходов, грунта, мусора, сыпучих материалов, легкой тары, листвы, сена, спила деревьев без покрытия брезентом или другим материалом, исключающим загрязнение дорог. Руководители и должностные лица транспортных и других организаций, водители которых допустили эти нарушения, а также владельцы частного транспорта должны принять меры к уборке мусора.

12.7. Проезжая часть дорог и улиц, покрытие тротуаров, пешеходных дорожек, посадочных площадок, остановочных пунктов, а также поверхность разделительных полос, обочин должны быть чистыми, без посторонних предметов, не имеющих отношения к их обустройству. Ответственность за ненадлежащее содержание дорог, мостов возлагается на организации, в эксплуатации и (или) ведении которых они находятся.

12.8. При асфальтировании улиц специализированная организация производит ремонт неисправных колодцев с выставлением счета за их ремонт эксплуатирующей организации. Колодцы на проезжей части, тротуарах должны находиться в исправном состоянии, обеспечивающем безопасное движение транспорта и пешеходов. Организациям, в ведении которых находятся подземные сети, следует регулярно следить за тем, чтобы крышки люков коммуникаций всегда находились на уровне дорожного покрытия, содержались постоянно в исправном состоянии и закрытыми.

12.9. Люки смотровых колодцев на инженерных сетях должны соответствовать требованиям ГОСТ 3634. Не допускается отклонение крышки люка относительно уровня покрытия более чем на 2,0 см.

12.10. Разрушенные крышки и решетки должны быть немедленно ограждены владельцами сетей или эксплуатирующей организацией, обозначены соответствующими дорожными знаками и в течение 6 часов восстановлены организациями, в ведении которых находятся коммуникации.

- Раздел 13. ОСВЕЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

13.1. Улицы, дороги, площади, набережные, мосты, бульвары и пешеходные аллеи, общественные и рекреационные территории, территории жилых кварталов, микрорайонов, жилых домов, территории промышленных и коммунальных организаций, территории, прилегающие к объектам торговли, аптечной сети, организациям связи и бытового обслуживания, учреждениям здравоохранения, культуры, спорта и образования должны освещаться в темное время суток по расписанию, утвержденному администрацией Елизовского городского поселения. Обязанность по освещению данных объектов возлагается на их собственников или уполномоченных собственником лиц.(в редакции решения от 12.03.2015 № 705)

13.2. Освещение территории Елизовского городского поселения должно осуществляться энергоснабжающими организациями по договорам с физическими и юридическими лицами, независимо от их организационно-правовых форм, являющимися собственниками отведенных им в установленном порядке земельных участков.

13.3. Строительство, эксплуатация, текущий и капитальный ремонт сетей наружного освещения городских улиц осуществляется  специализированными организациями в соответствии с действующим законодательством РФ в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете  Елизовского городского поселения.

13.4. В стационарных установках функционального освещения должны применяться энергоэффективные источники света, эффективные осветительные приборы и системы, качественные по дизайну и эксплуатационным качествам.

13.5. Для освещения проезжей части улиц и сопутствующих им тротуаров в зонах интенсивного пешеходного движения должны применяться двухконсольные опоры со светильниками.

13.6. Опоры уличных светильников для освещения проезжей части магистральных улиц необходимо располагать на расстоянии не менее 0,6 м от лицевой грани бортового камня до цоколя опоры, на уличной сети местного значения это расстояние допускается уменьшать до 0,3 м при условии отсутствия автобусного движения.

13.7. Владельцы сетей наружного освещения обязаны содержать сети наружного освещения в исправном состоянии, обеспечивающем их безопасную эксплуатацию.

- Раздел 14. ПРАЗДНИЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

14.1. Праздничное оформление территории Елизовского городского поселения выполняется по решению администрации Елизовского городского поселения на период проведения государственных и городских праздников, мероприятий, связанных со знаменательными событиями.

Оформление зданий и сооружений осуществляют их владельцами в рамках концепции праздничного оформления за счет собственных средств.

14.2. В праздничное оформление включается вывеска национальных флагов, баннеров, лозунгов, гирлянд, панно, установка декоративных элементов и композиций, стендов, киосков, трибун, эстрад, а также устройство праздничной иллюминации.

14.3. Концепция праздничного оформления определяется программой мероприятий и схемой размещения объектов и элементов праздничного оформления, утвержденных администрацией Елизовского городского поселения.

14.4. При изготовлении и установке элементов праздничного оформления запрещается снимать, повреждать и ухудшать видимость технических средств регулирования дорожного движения.

Раздел 15. СОДЕРЖАНИЕ ДОМАШНИХ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

15.1. Содержание домашних животных осуществляется в соответствии с правилами и нормами, установленными федеральным законодательством, законодательством Камчатского края и нормативными правовыми актами Елизовского городского поселения.

15.2. Владельцы животных обязаны предотвращать опасное воздействие своих животных на других животных и людей, а также обеспечивать тишину для окружающих в соответствии с санитарными нормами, соблюдать действующие санитарно-гигиенические и ветеринарные правила.

15.3. Запрещается выгул собак без поводка и намордника (за исключением декоративных собак, не превышающих роста в холке 25 см, щенков до 5-ти месяцев) в местах общего пользования, дворовых и общегородских территорий, мест отдыха, тротуаров и улиц. С целью обеспечения безопасности граждан  запрещается выгул собак  лицами в нетрезвом состоянии, а также  собак крупных пород - детьми до 14 лет.

Владелец животного обязан немедленно убрать экскременты.

15.4. Запрещается держать домашний скот и домашнюю птицу в квартирах, местах общего пользования, на лестничных клетках, чердаках, подвалах, а также на лоджиях и балконах.

15.5. Запрещено передвижение сельскохозяйственных животных по городской территории  без сопровождающих лиц.

15.6. Отлов бродячих животных осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Елизовского городского поселения.

15.7 Собаки и кошки, независимо от породы и назначения, в том числе имеющие ошейник с номерным знаком, находящиеся на улице и в иных общественных местах без сопровождающего лица (кроме оставленных владельцами на привязи у магазинов, аптек, предприятий бытового обслуживания и т.д.) подлежат отлову в соответствии с Порядком отлова безнадзорных животных на территории Елизовского городского поселения, принятым постановлением администрации Елизовского городского поселения от 25.12.2012 № 699-П.(в редакции решения от 12.03.2015)

- Раздел 16. ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДОСТУПНОСТИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

16.1. При строительстве и реконструкции объектов благоустройства жилой среды, улиц и дорог, объектов культурно-бытового обслуживания должна быть обеспечена доступность среды населенных пунктов для пожилых лиц и инвалидов, оснащение этих объектов элементами и техническими средствами, способствующими передвижению престарелых и инвалидов.

16.2. Установка технических средств и оборудования, способствующих передвижению пожилых лиц и инвалидов, осуществляется при новом строительстве заказчиком в соответствии с утвержденной проектной документацией.

Раздел 17. ОРГАНИЗАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА

# 17.1. Элементы инженерной подготовки и защиты территории.

17.1.1. При организации рельефа  предусматривается снятие плодородного слоя почвы толщиной 150-200 мм и оборудование места для его временного хранения, а если подтверждено отсутствие в нем сверхнормативного загрязнения любых видов - меры по защите от загрязнения. При проведении подсыпки грунта на территории допускается использовать только минеральные грунты и верхние плодородные слои почвы.

17.1.2. При террасировании рельефа требуется проектирование подпорных стенок и откосов. Максимально допустимые величины углов откосов устанавливаются в зависимости от видов грунтов.

17.1.3. Требуется проведение укрепления откосов. Выбор материала и технологии укрепления зависят от местоположения откоса в городе, предполагаемого уровня механических нагрузок на склон, крутизны склона и формируемой среды.

17.1.4. Для укрепления откосов русел водоемов требуется  использование материалов и приемов, сохраняющих естественный вид берегов: габионные конструкции или "матрацы Рено", нетканые синтетические материалы, покрытие типа "соты", одерновку, ряжевые деревянные берегоукрепления, естественный камень, песок, валуны, посадки растений и т.п.

17.1.5. Укрепление откосов открытых русел производится  с использованием материалов и приемов, предотвращающих неорганизованное попадание поверхностного стока в водоем и разрушение берегов в условиях высокого уровня механических нагрузок: формирование набережных с применением подпорных стенок, стеновых блоков, облицовкой плитами и омоноличиванием швов и т.п.

17.1.6. При проектировании стока поверхностных вод необходимо руководствоваться СНиП 2.04.03. При организации стока обеспечивать комплексное решение вопросов организации рельефа и устройства открытой или закрытой системы водоотводных устройств: водосточных труб (водостоков), лотков, кюветов, быстротоков, дождеприемных колодцев. Проектирование поверхностного водоотвода осуществлять с минимальным объемом земляных работ и предусматривающий сток воды со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы.

17.1.7. При ширине улицы в красных линиях более 30 м и уклонах более 30% расстояние между дождеприемными колодцами устанавливать не более 60 м. В случае превышения указанного расстояния обеспечивать устройство спаренных дождеприемных колодцев с решетками значительной пропускной способности.

При формировании значительного объема стока в пределах внутриквартальных территорий  предусматривается ввод дождевой канализации в ее границы, что необходимо обосновать расчетом.

# 17.2. Озеленение.

17.2.1. На территории Елизовского городского поселения используются два вида озеленения: стационарное - посадка растений в грунт и мобильное - посадка растений в специальные передвижные емкости (контейнеры, вазоны и т.п.). Стационарное и мобильное озеленение  используют для создания архитектурно-ландшафтных объектов (газонов, цветников, площадок с кустами и деревьями и т.п.) на естественных и искусственных элементах рельефа, фасадах (вертикальное озеленение) зданий и сооружений.

17.2.2. При проектировании озеленения  учитывается: минимальные расстояния посадок деревьев и кустарников до инженерных сетей, зданий и сооружений, размеры комов, ям и траншей для посадки насаждений (таблица 2 Приложения N 1 к настоящим Правилам). Соблюдается максимальное количество насаждений на различных территориях (таблица 3 Приложения N 1 к настоящим Правилам), ориентировочный процент озеленяемых территорий на участках различного функционального назначения, параметры и требования для сортировки посадочного материала (таблица 4-7 Приложения N 1 к настоящим Правилам).

17.2.3. Для обеспечения жизнеспособности насаждений и озеленяемых территорий необходимо:

- учитывать степень техногенных нагрузок от прилегающих территорий;

- осуществлять для посадок подбор адаптированных пород посадочного материала с учетом характеристик их устойчивости к воздействию антропогенных факторов.

17.2.4. При озеленении территории общественных пространств и объектов рекреации, в том числе с использованием вертикального озеленения, используется   устройство газонов, автоматических систем полива, цветочное оформление (таблица 4 Приложения N 2 к настоящим Правилам).

17.2.5. При посадке деревьев в зонах действия теплотрасс учитывается фактор прогревания почвы в обе стороны от оси теплотрассы на расстояние: интенсивного прогревания - до 2 м, среднего - 2-6 м, слабого - 6-10 м. У теплотрасс не размещаются:  клен, сирень, жимолость - ближе 2 м, тополь, боярышник, лиственницу, березу - ближе 3-4 м.

17.2.6. Шумозащитные насаждения проектируются в виде однорядных или многорядных рядовых посадок не ниже 7 м, обеспечивая в ряду расстояния между стволами взрослых деревьев 8-10 м (с широкой кроной), 5-6 м (со средней кроной), 3-4 м (с узкой кроной), подкроновое пространство  заполняются рядами кустарника. Ожидаемый уровень снижения шума указан в таблице 6 Приложения N 1 к настоящим Правилам.

# 17.3. Виды покрытий.

17.3.1. Покрытия поверхности обеспечивают на территории Елизовского городского поселения  условия безопасного и комфортного передвижения, а также - формируют архитектурно-художественный облик среды. Для целей благоустройства территории определяются следующие виды покрытий:

- твердые (капитальные) - монолитные или сборные, выполняемые из асфальтобетона, цементобетона, природного камня и т.п. материалов;

- мягкие (некапитальные) - выполняемые из природных или искусственных сыпучих материалов (песок, щебень, гранитные высевки, керамзит, резиновая крошка и др.), находящихся в естественном состоянии, сухих смесях, уплотненных или укрепленных вяжущими;

- газонные, выполняемые по специальным технологиям подготовки и посадки травяного покрова;

- комбинированные, представляющие сочетания покрытий, указанных выше (например, плитка, утопленная в газон и т.п.).

17.3.2. На территории Елизовского городского поселения не допускается наличие участков почвы без перечисленных видов покрытий за исключением дорожно-тропиночной сети на участках естественного ландшафта и участков территории в процессе реконструкции и строительства.

17.3.3. Применяемый в проекте вид покрытия устанавливается прочным, ремонтопригодным, экологичным, не допускающим скольжения. Выбор видов покрытия  принимается в соответствии с их целевым назначением: твердых - с учетом возможных предельных нагрузок, характера и состава движения, противопожарных требований, действующих на момент проектирования; мягких - с учетом их специфических свойств при благоустройстве отдельных видов территорий (детских, спортивных площадок, площадок для выгула собак, прогулочных дорожек и т.п. объектов); газонных и комбинированных, как наиболее экологичных.

17.3.4. Твердые виды покрытия устанавливаются с шероховатой поверхностью с коэффициентом сцепления в сухом состоянии не менее 0,6, в мокром - не менее 0,4. Не допускается применение в качестве покрытия кафельной, метлахской плитки, гладких или отполированных плит из искусственного и естественного камня на территории пешеходных коммуникаций, в наземных переходах, на ступенях лестниц, площадках крылец входных групп зданий.

17.3.5. Следует предусматривать уклон поверхности твердых видов покрытия, обеспечивающий отвод поверхностных вод - не менее 5%. Максимальные уклоны назначать в зависимости от условий движения транспорта и пешеходов.

17.3.6. Для деревьев, расположенных в мощении, при отсутствии иных видов защиты (приствольных решеток, бордюров, периметральных скамеек и пр.) предусматривается выполнение защитных видов покрытий в радиусе не менее 1,5 м от ствола: щебеночное, галечное, "соты" с засевом газона. Защитное покрытие может быть выполнено в одном уровне или выше покрытия пешеходных коммуникаций.

17.3.8. Колористическое решение применяемого вида покрытия  выполняется с учетом цветового решения формируемой среды по согласованию с Управлением архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.

# 17.4. Бортовые камни.

17.4.1 Бортовые камни устанавливатся с нормативным превышением над уровнем проезжей части не менее 150 мм, которое должно сохраняться и в случае ремонта поверхностей покрытий. Для предотвращения наезда автотранспорта на газон в местах сопряжения покрытия проезжей части с газоном  применяется повышенный бортовой камень на улицах общегородского и регионального значения, а также площадках автостоянок при крупных объектах обслуживания.

17.4.2. При сопряжении покрытия пешеходных коммуникаций с газоном можно устанавливать садовый борт, дающий превышение над уровнем газона не менее 50 мм на расстоянии не менее 0,5 м, что защищает газон и предотвращает попадание грязи и растительного мусора на покрытие, увеличивая срок его службы. На территории пешеходных зон возможно использование естественных материалов (кирпич, дерево, валуны, керамический борт и т.п.) для оформления примыкания различных типов покрытия.

# 17.5.Ступени, лестницы, пандусы.

17.5.1. При уклонах пешеходных коммуникаций более 60%  предусматривается  устройство лестниц. На основных пешеходных коммуникациях в местах размещения учреждений здравоохранения и других объектов массового посещения, домов инвалидов и престарелых ступени и лестницы предусматриваются при уклонах более 50%, обязательно сопровождая их пандусом. При пересечении основных пешеходных коммуникаций с проездами или в иных случаях, оговоренных в задании на проектирование, предусматривать бордюрный пандус для обеспечения спуска с покрытия тротуара на уровень дорожного покрытия.

17.5.2. При проектировании открытых лестниц на перепадах рельефа высота ступеней  назначается не более 120 мм, ширина - не менее 400 мм и уклон 10-20% в сторону вышележащей ступени. После каждых 10-12 ступеней устраиваются площадки длиной не менее 1,5 м. Край первых ступеней лестниц при спуске и подъеме  выделяются полосами яркой контрастной окраски. Все ступени наружных лестниц в пределах одного марша устанавливаются одинаковыми по ширине и высоте подъема ступеней. При проектировании лестниц в условиях реконструкции сложившихся территорий Елизовского городского поселения  высота ступеней может быть увеличена до 150 мм, а ширина ступеней и длина площадки - уменьшена до 300 мм и 1,0 м соответственно.

17.5.3. Пандус выполняется из нескользкого материала с шероховатой текстурой поверхности без горизонтальных канавок. При отсутствии ограждающих пандус конструкций  предусматривается ограждающий бортик высотой не менее 75 мм и поручни. Зависимость уклона пандуса от высоты подъема принимается по таблице 12 Приложения N 2 к настоящим Правилам. Уклон бордюрного пандуса принимается 1:12.

17.5.4. При повороте пандуса или его протяженности более 9 м, не реже, чем через каждые 9 м необходимо предусматривать горизонтальные площадки размером 1,5x1,5 м. На горизонтальных площадках по окончании спуска необходимо проектировать дренажные устройства. Горизонтальные участки пути в начале и конце пандуса  выполняются отличающимися от окружающих поверхностей текстурой и цветом.

17.5.5. По обеим сторонам лестницы или пандуса необходимо  предусматривать поручни на высоте 800-920 мм круглого или прямоугольного сечения, удобного для охвата рукой и отстоящего от стены на 40 мм. При ширине лестниц 2,5 м и более необходимо предусматривать разделительные поручни. Длина поручней  устанавливается больше длины пандуса или лестницы с каждой стороны не менее, чем на 0,3 м, с округленными и гладкими концами поручней. При проектировании предусматриваются конструкции поручней, исключающие соприкосновение руки с металлом.

# 17.6. Ограждения.

17.6.1. Ограждения различаются: по назначению (декоративные, защитные, их сочетание), высоте (низкие - 0,3-1,0 м, средние - 1,1-1,7 м, высокие - 1,8-3,0 м), виду материала (металлические, железобетонные и др.), степени проницаемости для взгляда (прозрачные, глухие), степени стационарности (постоянные, временные, передвижные).

17.6.2. Проектирование ограждений  производится в зависимости от их местоположения и назначения согласно ГОСТам, каталогам сертифицированных изделий, проектам индивидуального проектирования.

17.6.3. Ограждения магистралей и транспортных сооружений проектируются согласно ГОСТ Р 52289, ГОСТ 26804.

17.6.4. На территориях общественного, жилого, рекреационного назначения запрещается проектирование глухих и железобетонных ограждений, применяются декоративные металлические ограждения.

17.6.5. Предусматривается размещение защитных металлических ограждений высотой не менее 0,5 м в местах примыкания газонов к проездам, стоянкам автотранспорта, в местах возможного наезда автомобилей на газон и вытаптывания троп через газон. Ограждения  размещаются на территории газона с отступом от границы примыкания порядка 0,2-0,3 м.

17.6.6. При проектировании средних и высоких видов ограждений в местах пересечения с подземными сооружениями  предусматриваются конструкции ограждений, позволяющие производить ремонтные или строительные работы.

17.6.7. В случае произрастания деревьев в зонах интенсивного пешеходного движения или в зонах производства строительных и реконструктивных работ при отсутствии иных видов защиты необходимо предусматривать защитные приствольные ограждения высотой 0,9 м и более, диаметром 0,8 м и более в зависимости от возраста, породы дерева и прочих характеристик.

пункт 17.6 дополнен подпунктами 17.6.8-17.6.12 решением от 25.11.2014 № 668

17.6.8. Установка постоянных ограждений отдельных территорий и домовладений производится в соответствии с требованиями земельного законодательства, а также с соблюдением правил пожарной безопасности.

17.6.9. Строительные площадки при осуществлении строительства, реконструкции и проведении капитального ремонта должны ограждаться на период строительства сплошным (глухим) ограждением высотой не менее 2,0 метров, выполненным в едином конструктивно-дизайнерском решении. Ограждения, непосредственно примыкающие к тротуарам, пешеходным дорожкам должны обустраиваться защитным козырьком, обеспечивающим безопасность пешеходов.

Ограждения строительных площадок не должны иметь проемов, кроме ворот и калиток, контролируемых в рабочее время и запираемых после его окончания.

17.6.10. Временные ограждения строительных площадок (деревянные) должны быть окрашены красками, устойчивыми к неблагоприятным погодным условиям, при повторном использовании ограждения должны быть отремонтированы и окрашены заново.

Строительные леса должны быть оборудованы маскировочной сеткой.

С целью информирования граждан на строительных ограждениях размещаются информационные щиты.

Информационные щиты должны быть установлены со стороны основной улицы.

17.6.11. Опасные для движения участки улиц оборудуются ограждениями.

17.6.12. При производстве земляных работ котлованы, ямы, траншеи и канавы должны быть обеспечены сплошным ограждением высотой не менее 1,2 метра, исключающим случайное падение в них людей и животных.»

# 17.7. Малые архитектурные формы, озеленение.

17.7.1. При проектировании и выборе малых архитектурных форм  используются каталоги сертифицированных изделий. Для многофункциональных центров и зон малые архитектурные формы проектируются на основании индивидуальных проектных разработок.

17.7.2. Установка скамей предусматривается на твердые виды покрытия или фундамент. В зонах отдыха, лесопарках, детских площадках может допускаться установка скамей на мягкие виды покрытия. При наличии фундамента его части выполняются не выступающими над поверхностью земли. Высота скамьи для отдыха взрослого человека от уровня покрытия до плоскости сидения принимается в пределах 420-480 мм. Поверхности скамьи для отдыха выполняются из дерева, с различными видами водоустойчивой обработки (предпочтительно - пропиткой).

17.7.3. Количество размещаемой городской мебели Елизовского городского поселения устанавливается в зависимости от функционального назначения территории и количества посетителей на этой территории.

17.7.4. Для оформления мобильного и вертикального озеленения применяются следующие виды устройств: трельяжи, шпалеры, перголы, цветочницы, вазоны.

# 17.8.Водные устройства.

17.8.1. Фонтаны проектируются на основании индивидуальных проектных разработок.

17.8.2. Питьевые фонтанчики могут быть как типовыми, так и выполненными по специально разработанному проекту, их следует размещать в зонах отдыха. Место размещения питьевого фонтанчика и подход к нему  оборудуется твердым видом покрытия, высота должна составлять не более 90 см для взрослых и не более 70 см для детей.

17.8.3. Родники на территории Елизовского городского поселения должны соответствовать качеству воды согласно требованиям СанПиНов и иметь положительное заключение органов санитарно-эпидемиологического надзора. Родники оборудуются подходом и площадкой с твердым видом покрытия, приспособлением для подачи родниковой воды (желоб, труба, иной вид водотока), чашей водосбора, системой водоотведения.

17.8.4. Декоративные водоемы сооружаются с использованием рельефа или на ровной поверхности в сочетании с газоном, плиточным покрытием, цветниками, древесно-кустарниковыми посадками. Дно водоема делается гладким, удобным для очистки. Используются приемы цветового и светового оформления.

# 17.9. Уличное коммунально-бытовое оборудование.

Для сбора бытового мусора на улицах, площадях, объектах рекреации применяются малогабаритные (малые) контейнеры (менее 0,5 куб.м) и (или) урны, устанавливая их у входов: в объекты торговли и общественного питания, другие учреждения общественного назначения, надземные переходы, жилые дома и сооружения транспорта (автовокзал, аэропорт). Интервал при расстановке малых контейнеров и урн (без учета обязательной расстановки у вышеперечисленных объектов) может составлять: на основных пешеходных коммуникациях - не более 60 м, других территорий Елизовского городского поселения - не более 100 м. На территории объектов рекреации расстановку малых контейнеров и урн предусматриватся у скамей, некапитальных нестационарных сооружений и уличного технического оборудования, ориентированных на продажу продуктов питания. Кроме того, урны  устанавливаются на остановках общественного транспорта. Во всех случаях предусматривается расстановка, не мешающая передвижению пешеходов, проезду инвалидных и детских колясок.

# 17.10. Уличное техническое оборудование.

17.10.1. Установка уличного технического оборудования должна обеспечивать удобный подход к оборудованию и соответствовать СНиП 35-01.

17.10.2. Оформление элементов инженерного оборудования выполняется с учетом не допущения нарушения уровня благоустройства формируемой среды, ухудшения условия передвижения, по согласованию с Управлением архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.

17.10.3. Крышки люков смотровых колодцев, расположенных на территории пешеходных коммуникаций (в т.ч. уличных переходов),  проектируются в одном уровне с покрытием прилегающей поверхности, в ином случае перепад отметок не должен превышать 20 мм, а зазоры между краем люка и покрытием тротуара - не более 15 мм.

# 17.11. Игровое оборудование.

17.11.1. Предусматриваются следующие требования к материалу игрового оборудования и условиям его обработки:

- деревянное оборудование, выполненное из твердых пород дерева со специальной обработкой, предотвращающей гниение, усыхание, возгорание, сколы; отполированное, острые углы закруглены;

- металл применяется преимущественно для несущих конструкций оборудования, иметь надежные соединения и соответствующую обработку (влагостойкая покраска, антикоррозийное покрытие); рекомендуется применять металлопластик (не травмирует, не ржавеет, морозоустойчив);

- бетонные и железобетонные элементы оборудования выполняются из бетона марки не ниже 300, морозостойкостью не менее 150, иметь гладкие поверхности;

- оборудование из пластика и полимеров выполняются с гладкой поверхностью и яркой, чистой цветовой гаммой окраски, не выцветающей от воздействия климатических факторов.

17.11.2. В требованиях к конструкциям игрового оборудования исключаются острые углы, застревание частей тела ребенка, их попадание под элементы оборудования в состоянии движения; поручни оборудования должны полностью охватываться рукой ребенка; для оказания экстренной помощи детям в комплексы игрового оборудования при глубине внутреннего пространства более 2 м необходимо предусматривать возможность доступа внутрь в виде отверстий (не менее двух) диаметром не менее 500 мм.

17.11.3. При размещении игрового оборудования на детских игровых площадках должны соблюдаться минимальные расстояния безопасности в соответствии с таблицей 11 Приложения N 1 к настоящим Правилам. В пределах указанных расстояний на участках территории площадки не допускается размещения других видов игрового оборудования, скамей, урн, бортовых камней и твердых видов покрытия, а также веток, стволов, корней деревьев. Требования к параметрам игрового оборудования и его отдельных частей  принимаются согласно таблице 12 Приложения N 1 к настоящим Правилам.

# 17.11.4.Спортивное оборудование.

Спортивное оборудование в виде специальных физкультурных снарядов и тренажеров может быть как заводского изготовления, так и выполненным из бревен и брусьев со специально обработанной поверхностью, исключающей получение травм (отсутствие трещин, сколов и т.п.). При размещении  используются каталоги сертифицированного оборудования.

# 17.12. Освещение и осветительное оборудование.

17.12.1. При проектировании осветительных установок (функционального, архитектурного освещения, световой информации) обеспечиваются показатели, предусмотренные действующими нормами искусственного освещения селитебных территорий и наружного архитектурного освещения (СНиП 23-05), правилам устройства электроустановок (ПУЭ), безопасность населения и обслуживающего персонала, экономичность и энергоэффективность, эстетика элементов осветительных установок.

17.12.2. В обычных установках светильники располагаются на опорах (венчающие, консольные), подвесах или фасадах (бра, плафоны) на высоте от 3 до 15 метров, применяются в транспортных и пешеходных зонах как наиболее традиционные.

17.12.3. В высокомачтовых установках осветительные приборы (прожекторы или светильники) располагаются на опорах на высоте 20 и более метров. Эти установки используются для освещения обширных пространств, транспортных развязок и магистралей, открытых паркингов.

17.12.4. В парапетных установках светильники  встраиваются линией или пунктиром в парапет высотой до 1,2 метров, ограждающий проезжую часть  мостов,  пандусов, развязок, а также тротуары и площадки. Их применение необходимо обосновать технико-экономическими и (или) художественными аргументами.

17.12.5. Для монтажа прожекторов, нацеливаемых на фасады зданий, сооружений, зеленых насаждений, для иллюминации, световой информации и рекламы, элементы которых могут крепиться на опорах уличных светильников.

# 17.13.Освещение транспортных и пешеходных зон.

17.13.1. Применение светильников с неограниченным светораспределением (типа шаров из прозрачного или светорассеивающего материала) допускается в установках: газонных, на фасадах (типа бра и плафонов) и на опорах с венчающими и консольными приборами. Установка последних производится на озелененных территориях или на фоне освещенных фасадов зданий, сооружений, склонов рельефа.

17.13.2. Для освещения проезжей части улиц и сопутствующих им тротуаров,  зонах интенсивного пешеходного движения применяются двухконсольные опоры со светильниками на разной высоте, снабженными разноспектральными источниками света.

17.13.3. Над проезжей частью улиц и дорог светильники на опорах  устанавливаются на высоте не менее 8 м. В пешеходных зонах высота установки светильников на опорах может приниматься не менее 3,5 м и не более 5,5 м. Светильники (бра, плафоны) для освещения проездов, тротуаров и площадок, расположенных у зданий,  устанавливаются на высоте не менее 3 м.

17.13.4. Опоры уличных светильников для освещения проезжей части магистральных улиц (общегородских и региональных) располагаются на расстоянии не менее 0,6 м от лицевой грани бортового камня до цоколя опоры, на уличной сети местного значения это расстояние допускается уменьшать до 0,3 м при условии отсутствия автобусного движения, а также регулярного движения грузовых машин. Опора не должна находиться между пожарным гидрантом и проезжей частью улиц и дорог.

17.13.5. Опоры на пересечениях магистральных улиц и дорог устанавливаются до начала закругления тротуаров и не ближе 1,5 м от различного рода въездов, не нарушая единого строя линии их установки.

# 17.13.6. Включение всех групп осветительных установок независимо от их ведомственной принадлежности производится вечером при снижении уровня естественной освещенности до 20 лк. Отключение  производится:

- установок ФО - утром при повышении освещенности до 10 лк; время возможного отключения части уличных светильников при переходе с вечернего на ночной режим устанавливается администрацией Елизовского городского поселения;

- установок АО - вечерний режим в зимнее и летнее полугодие до полуночи и до часу ночи соответственно, а на объектах (вокзалы, градостроительные доминанты, въезды в город и т.п.) установки АО могут функционировать от заката до рассвета;

- установок СИ - по решению соответствующих ведомств или владельцев.

# 17.14. Некапитальные нестационарные сооружения.

17.14.1. Не допускается размещение некапитальных нестационарных объектов  в арках зданий, на газонах, площадках (детских, отдыха, спортивных, транспортных стоянок), посадочных площадках городского пассажирского транспорта, в охранной зоне водопроводных и канализационных сетей, трубопроводов, а также ближе 10 м от остановочных павильонов, 20 м - от окон жилых помещений, перед витринами торговых предприятий, 3 м - от ствола дерева.

17.14.2. Возможно размещение сооружений на тротуарах шириной более 4,5 м (улицы общегородского значения) и более 3 м (улицы регионального и федерального значения) при условии, что фактическая интенсивность движения пешеходов в час "пик" в двух направлениях не превышает 700 пеш/час на одну полосу движения, равную 0,75 м.

17.14.3. Сооружения предприятий мелкорозничной торговли, бытового обслуживания и питания размещаются на территориях пешеходных зон, в парках, на бульварах. Сооружения устанавливаются на твердые виды покрытия, должны иметь: осветительное оборудование, урны и малые контейнеры для мусора, сооружения питания - туалетные кабины (при отсутствии общественных туалетов на прилегающей территории в зоне доступности 200 м).

17.14.4. Для установки остановочного павильона предусматривается площадка с твердыми видами покрытия размером 2,0x5,0 м и более. Расстояние от края проезжей части до ближайшей конструкции павильона  устанавливается не менее 3,0 м, расстояние от боковых конструкций павильона до ствола деревьев - не менее 2,0 м для деревьев с компактной кроной. Проектирование остановочных пунктов и размещении ограждений остановочных площадок в соответствии с ГОСТ и СНиП.

17.14.5. Размещение туалетных кабин  предусматривается на активно посещаемых территориях при отсутствии или недостаточной пропускной способности общественных туалетов: в местах проведения массовых мероприятий, при крупных объектах торговли и услуг, на территории объектов рекреации, в  местах установки городских АЗС, на автостоянках, а также - при некапитальных нестационарных сооружениях питания. Не допускается размещение туалетных кабин на придомовой территории, при этом расстояние до жилых и общественных зданий должно быть не менее 20 м. Туалетную кабину необходимо устанавливать на твердые виды покрытия.

# 17.15. Оборудование зданий и сооружений.

17.15.1. Для обеспечения поверхностного водоотвода от зданий и сооружений по их периметру предусматривается устройство отмостки с надежной гидроизоляцией. Уклон отмостки  принимается не менее 10% в сторону от здания. Ширина отмостки для зданий и сооружений принимается 0,8-1,2 м. В случае примыкания здания к пешеходным коммуникациям, роль отмостки  выполняет тротуар с твердым видом покрытия.

17.15.2. При организации стока воды со скатных крыш через водосточные трубы требуется:

- не нарушать пластику фасадов при размещении труб на стенах здания, обеспечивать герметичность стыковых соединений и требуемую пропускную способность, исходя из расчетных объемов стока воды;

- не допускать высоты свободного падения воды из выходного отверстия трубы более 200 мм;

- предусматривать в местах стока воды из трубы на основные пешеходные коммуникации наличие твердого покрытия с уклоном не менее 5% в направлении водоотводных лотков, либо - устройство лотков в покрытии (закрытых или перекрытых решетками);

- предусматривать устройство дренажа в местах стока воды из трубы на газон или иные мягкие виды покрытия.

17.15.3. Входные группы зданий жилого и общественного назначения  оборудуются осветительным оборудованием, навесом (козырьком), элементами сопряжения поверхностей (ступени и т.п.), устройствами и приспособлениями для перемещения инвалидов и маломобильных групп населения (пандусы, перила и пр.).

17.15.4. Предусматривается обеспечение площадки с твердыми видами покрытия и различными приемами озеленения при входных группах. Организация площадок при входах может быть предусмотрена как в границах территории участка, так и на прилегающих к входным группам общественных территориях.

17.15.5. Допускается использование части площадки при входных группах для временного паркирования легкового транспорта, если при этом обеспечивается ширина прохода, необходимая для пропуска пешеходного потока, что подтверждается расчетом (Приложения к настоящим Правилам). В этом случае предусматривается наличие разделяющих элементов (стационарного или переносного ограждения), контейнерного озеленения.

17.15.6. В случае размещения входных групп в зоне тротуаров улично-дорожной сети с минимальной нормативной шириной тротуара элементы входной группы (ступени, пандусы, крыльцо, озеленение)  выносятся на прилегающий тротуар не более чем на 0,5 м.

17.15.7. Для защиты пешеходов и выступающих стеклянных витрин от падения снежного настила и сосулек с края крыши необходимо предусматривать установку специальных защитных сеток на уровне второго этажа.

# 17.16. Площадки.

17.16.1. На территории Елизовского городского поселения проектируются следующие виды площадок: для игр детей, отдыха взрослых, занятий спортом, установки мусоросборников, выгула и дрессировки собак, стоянок автомобилей.

# 17.16.2.Детские площадки

Площадки могут быть организованы в виде отдельных площадок для разных возрастных групп или как комплексные игровые площадки с зонированием по возрастным интересам. Для детей и подростков (12-16 лет) рекомендуется организация спортивно-игровых комплексов (микро-скалодромы, велодромы и т.п.) и оборудование специальных мест для катания на самокатах, роликовых досках и коньках.

17.16.3. Расстояние от окон жилых домов и общественных зданий до границ детских площадок дошкольного возраста  принимаются не менее 10 м, младшего и среднего школьного возраста - не менее 20 м, комплексных игровых площадок - не менее 40 м, спортивно-игровых комплексов - не менее 100 м. Детские площадки для дошкольного и преддошкольного возраста размещаются на участке жилой застройки, площадки для младшего и среднего школьного возраста, комплексные игровые площадки  размещаются на озелененных территориях группы или микрорайона, спортивно-игровые комплексы и места для катания - в парках жилого района.

17.16.4. Площадки для игр детей на территориях жилого назначения  проектируются из расчета 0,5-0,7 кв.м на 1 жителя. Размеры и условия размещения площадок  проектируются в зависимости от возрастных групп детей и места размещения жилой застройки в городе.

17.16.5. Площадки детей преддошкольного возраста могут иметь незначительные размеры (50-75 кв.м), размещаться отдельно или совмещаться с площадками для тихого отдыха взрослых - в этом случае общая площадь площадки  устанавливается не менее 80 кв.м.

17.16.6. Оптимальный размер игровых площадок устанавливается для детей дошкольного возраста - 70-150 кв.м, школьного возраста - 100-300 кв.м, комплексных игровых площадок - 900-1600 кв.м. При этом возможно объединение площадок дошкольного возраста с площадками отдыха взрослых (размер площадки - не менее 150 кв.м). Соседствующие детские и взрослые площадки  разделяются густыми зелеными посадками и (или) декоративными стенками.

17.16.7. Размещение детских площадок необходимо изолировать от транзитного пешеходного движения, проездов, разворотных площадок, гостевых стоянок, площадок для установки мусоросборников, участков постоянного и временного хранения автотранспортных средств. Подходы к детским площадкам не организовывать с проездов и улиц. При условии изоляции детских площадок зелеными насаждениями (деревья, кустарники) минимальное расстояние от границ детских площадок до гостевых стоянок и участков постоянного и временного хранения автотранспортных средств  принимаются согласно СанПиН, площадок мусоросборников - 15 м, отстойно-разворотных площадок на конечных остановках маршрутов городского пассажирского транспорта - не менее 50 м.

17.16.8. При реконструкции детских площадок во избежание травматизма предусматриваются мероприятия, предотвращающие наличие на территории площадки выступающих корней или нависающих низких веток, остатков старого, срезанного оборудования (стойки, фундаменты), находящихся над поверхностью земли, незаглубленных в землю металлических перемычек (как правило, у турников и качелей). При реконструкции прилегающих территорий детские площадки необходимо изолировать от мест ведения работ и складирования строительных материалов.

17.16.9. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на детской площадке  включает: мягкие виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, игровое оборудование, скамьи и урны, осветительное оборудование.

17.16.10. Мягкие виды покрытия (песчаное, уплотненное песчаное на грунтовом основании или гравийной крошке, мягкое резиновое или мягкое синтетическое)  предусматриваются на детской площадке в местах расположения игрового оборудования и других, связанных с возможностью падения детей. Места установки скамеек  оборудуются твердыми видами покрытия или фундаментом. При травяном покрытии площадок  предусматриваются пешеходные дорожки к оборудованию с твердым, мягким или комбинированным видами покрытия.

17.16.11. Для сопряжения поверхностей площадки и газона  применяются садовые бортовые камни со скошенными или закругленными краями.

17.16.12.  Детские площадки  озеленяются посадками деревьев и кустарника, с учетом их инсоляции в течение 5 часов светового дня. Деревья с восточной и северной стороны площадки должны высаживаться не ближе 3-х м, а с южной и западной - не ближе 1 м от края площадки до оси дерева.

17.16.13. Осветительное оборудование  должно функционировать в режиме освещения территории, на которой расположена площадка. Высота размещения осветительного оборудования не менее 2,5 м.

# 17.17.Площадки отдыха.

17.17.1. Площадки отдыха  устанавливаются проходными, должны примыкать к проездам, посадочным площадкам остановок, разворотным площадкам - между ними и площадкой отдыха необходимо  предусматривать полосу озеленения (кустарник, деревья) не менее 3 м. Расстояние от границы площадки отдыха до мест хранения автомобилей принимать согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200, отстойно-разворотных площадок на конечных остановках маршрутов городского пассажирского транспорта - не менее 50 м. Расстояние от окон жилых домов до границ площадок тихого отдыха устанавливается не менее 10 м, площадок шумных настольных игр - не менее 25 м.

17.17.2. Площадки отдыха на жилых территориях проектировать из расчета 0,1-0,2 кв.м на жителя. Оптимальный размер площадки 50-100 кв.м, минимальный размер площадки отдыха - не менее 15-20 кв.м. Допускается совмещение площадок тихого отдыха с детскими площадками. Не допускается объединение тихого отдыха и шумных настольных игр на одной площадке.

17.17.3. Обязательный перечень элементов благоустройства на площадке отдыха  включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, скамьи для отдыха, скамьи и столы, урны (как минимум, по одной у каждой скамьи), осветительное оборудование.

17.17.4. Покрытие площадки  проектируется в виде плиточного мощения. При совмещении площадок отдыха и детских площадок не  допускается устройство твердых видов покрытия в зоне детских игр.

17.17.5. Используется периметральное озеленение, одиночные посадки деревьев и кустарников, цветники, вертикальное и мобильное озеленение. Площадки-лужайки должны быть окружены группами деревьев и кустарников, покрытие - из устойчивых к вытаптыванию видов трав.

17.17.6. Функционирование осветительного оборудования должно  обеспечивать  режим освещения территории, на которой расположена площадка.

17.17.7. Минимальный размер площадки с установкой одного стола со скамьями для настольных игр  устанавливается в пределах 12-15 кв.м.

# 17.18 Спортивные площадки.

17.18.1. Проектирование спортивных площадок производится в зависимости от вида специализации площадки. Расстояние от границы площадки до мест хранения легковых автомобилей  принимается согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.

17.18.2. Размещение и проектирование благоустройства спортивного ядра на территории участков общеобразовательных школ производится с учетом обслуживания населения прилегающей жилой застройки. Минимальное расстояние от границ спортплощадок до окон жилых домов  принимается от 20 до 40 м в зависимости от шумовых характеристик площадки. Комплексные физкультурно-спортивные площадки для детей дошкольного возраста (на 75 детей)  устанавливаются площадью не менее 150 кв.м, школьного возраста (100 детей) - не менее 250 кв.м.

17.18.3. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на спортивной площадке включает: мягкие или газонные виды покрытия, спортивное оборудование. Производится озеленение и ограждение площадки.

17.18.4. Озеленение размещается по периметру площадки, высаживая быстрорастущие деревья на расстоянии от края площадки не менее 2 м. Не  применяются деревья и кустарники, имеющие блестящие листья, дающие большое количество летящих семян. Для ограждения площадки возможно применение вертикального озеленения.

17.18.5. Площадки  оборудуются сетчатым ограждением высотой 2,5-3 м, а в местах примыкания спортивных площадок друг к другу - высотой не менее 1,2 м.

# 17.18.6.  Площадки для установки мусоросборников.

17.18.7. Схемы размещения площадок на территории Елизовского городского поселения согласовываются с Управлением архитектуры и градостроительства.

17.18.8. Площадки  размещают удаленными от окон жилых зданий, границ участков детских учреждений, мест отдыха на расстояние не менее, чем 20 м, на участках жилой застройки - не далее 100 м от входов, считая по пешеходным дорожкам от дальнего подъезда, при этом территория площадки должна примыкать к проездам, но не мешать проезду транспорта. При обособленном размещении площадки (вдали от проездов) должны быть  предусмотрена возможность удобного подъезда транспорта для очистки контейнеров и наличия разворотных площадок (12 м х 12 м). Размещение площадок предусматривается вне зоны видимости с транзитных транспортных и пешеходных коммуникаций, в стороне от уличных фасадов зданий.

17.18.9. Размер площадки на один контейнер принимается - 2-3 кв.м. Между контейнером и краем площадки размер прохода устанавливается не менее 1,0 м, между контейнерами - не менее 0,35 м. На территории жилого назначения площадки  проектируются из расчета 0,03 кв.м на 1 жителя или 1 площадка на 6-8 подъездов жилых домов, если подъездов меньше - одну площадку при каждом доме.

17.18.10. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на площадке для установки мусоросборников включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с прилегающими территориями, контейнеры для сбора ТБО, осветительное оборудование, ограждение  площадки.

17.18.11. Покрытие площадки  устанавливается аналогичным покрытию транспортных проездов. Уклон покрытия площадки  устанавливается 5-10% в сторону проезжей части, чтобы не допускать застаивания воды и скатывания контейнера.

17.18.12. Сопряжение площадки с прилегающим проездом осуществляется в одном уровне, без укладки бордюрного камня, с газоном - садовым бортом или декоративной стенкой высотой 1,0-1,2 м.

17.18.13. Функционирование осветительного оборудования необходимо  устанавливать в режиме освещения прилегающей территории с высотой опор - не менее 3 м.

17.18.14. Ограждение производится высотой не менее 1,5м.

# 17.19.Площадки для выгула собак.

17.19.1. Площадки для выгула собак размещаются на территориях общего пользования микрорайона и жилого района, свободных от зелёных насаждений, под линиями электропередач с напряжением не более 110 кВт, за пределами санитарной зоны источников водоснабжения первого и второго поясов.

17.19.2. Размеры площадок для выгула собак, размещаемые на территориях жилого назначения  принимаются 400-600 кв.м, на прочих территориях - до 800 кв.м, в условиях сложившейся застройки  принимается уменьшенный размер площадок, исходя из имеющихся территориальных возможностей. Расстояние от границы площадки до окон жилых и общественных зданий  принимается не менее 25 м, а до участков детских учреждений, школ, детских, спортивных площадок, площадок отдыха - не менее 40 м.

17.19.3. Перечень элементов благоустройства на территории площадки для выгула собак включает: различные виды покрытия, ограждение, скамья (как минимум), урна (как минимум), осветительное и информационное оборудование, периметральное озеленение.

17.19.4. Для покрытия поверхности части площадки, предназначенной для выгула собак,  предусматривается выровненная поверхность, которая обеспечивает хороший дренаж и  не допускает травмирование конечностей животных (газонное, песчаное, песчано-земляное), а также удобство для регулярной уборки и обновления. Поверхность части площадки, предназначенной для владельцев собак,  проектируется с твердым или комбинированным видом покрытия (плитка, утопленная в газон и др.). Подход к площадке  оборудуется твердым видом покрытия.

17.19.5. Ограждение площадки выполняется из легкой металлической сетки высотой не менее 1,5 м. При этом учитывается, что расстояние между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и землей не должно позволять животному покинуть площадку или причинить себе травму.

17.19.6. Озеленение проектируется из периметральных плотных посадок высокого кустарника в виде живой изгороди или вертикального озеленения.

# 17.20. Площадки автостоянок.

17.20.1. На территории Елизовского городского поселения предусмотрены  следующие виды автостоянок: кратковременного и длительного хранения автомобилей, уличных (в виде парковок на проезжей части, обозначенных разметкой), внеуличных (в виде "карманов" и отступов от проезжей части), гостевых (на участке жилой застройки), для хранения автомобилей населения (микрорайонные, районные), приобъектных (у объекта или группы объектов), прочих (грузовых, перехватывающих и др.).

17.20.2. Расстояние от границ автостоянок до окон жилых и общественных зданий принимается в соответствии со СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200, запрещается стоянка транспортных средств ближе трех метров от жилых домов. На площадках приобъектных автостоянок доля мест для автомобилей инвалидов проектируется согласно СНиП 35-01, блокировать по два или более мест без объемных разделителей, а лишь с обозначением границы прохода при помощи ярко-желтой разметки.

17.20.3. Не допускается проектировать размещение площадок автостоянок в зоне остановок городского пассажирского транспорта, организацию заездов на автостоянки  предусматриваются не ближе 15 м от конца или начала посадочной площадки.

17.20.4. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на площадках автостоянок включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, разделительные элементы, осветительное и информационное оборудование. Площадки для длительного хранения автомобилей могут быть оборудованы навесами,  смотровыми эстакадами.

17.20.5. Покрытие площадок  проектируется аналогичным покрытию транспортных проездов.

17.20.6. Сопряжение покрытия площадки с проездом выполняется в одном уровне без укладки бортового камня.

17.20.7. Разделительные элементы на площадках могут быть выполнены в виде разметки (белых полос), озелененных полос (газонов), контейнерного озеленения.

# 17.21. Пешеходные коммуникации.

17.21.1. При проектировании пешеходных коммуникаций необходимо обеспечивать: минимальное количество пересечений с транспортными коммуникациями, непрерывность системы пешеходных коммуникаций, возможность безопасного, беспрепятственного и удобного передвижения людей, включая инвалидов и маломобильные группы населения.

17.21.2. При проектировании пешеходных коммуникаций продольный уклон  принимается не более 60%, поперечный уклон (односкатный или двускатный) - оптимальный 20%, минимальный - 5%, максимальный - 30%. Уклоны пешеходных коммуникаций с учетом обеспечения передвижения инвалидных колясок не превышающими: продольный - 50%, поперечный - 20%. На пешеходных коммуникациях с уклонами 30-60% не реже, чем через 100 м устраивать горизонтальные участки длиной не менее 5 м. В случаях, когда по условиям рельефа невозможно обеспечить указанные выше уклоны,  предусматривается устройство лестниц и пандусов.

17.21.3. В случае необходимости расширения тротуаров возможно устраивать пешеходные галереи в составе прилегающей застройки.

# 17.22. Транспортные проезды.

Проектирование транспортных проездов вести с учетом СНиП 2.05.02. При проектировании проездов обеспечивать сохранение или улучшение ландшафта и экологического состояния прилегающих территорий.

# Раздел 18. БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ТЕРРИТОРИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

# 18.1. Общественные пространства.

Обязательный перечень элементов благоустройства на территории общественных пространств Елизовского городского поселения  включает: твердые виды покрытия в виде плиточного мощения, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны и малые контейнеры для мусора, уличное техническое оборудование, осветительное оборудование, оборудование архитектурно-декоративного освещения, носители городской информации, элементы защиты участков озеленения (металлические ограждения, специальные виды покрытий и т.п.).

# 18.2. Участки и специализированные зоны общественной застройки.

Перечень элементов благоустройства территории на участках общественной застройки (при наличии приобъектных территорий) и территориях специализированных зон общественной застройки включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, урны или контейнеры для мусора, осветительное оборудование, носители информационного оформления учреждений. Для учреждений, назначение которых связано с приемом посетителей,  предусматривается обязательное размещение скамей.

# Раздел 19. БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ТЕРРИТОРИЯХ ЖИЛОГО НАЗНАЧЕНИЯ

19.1. Учреждения обслуживания жилых групп, микрорайонов, жилых районов оборудуются площадками при входах. Для учреждений обслуживания с большим количеством посетителей (торговые центры, рынки, поликлиники, отделения милиции) предусматривается устройство приобъектных автостоянок. На участках отделения милиции, пожарных депо, подстанций скорой помощи, рынков, объектов городского значения, расположенных на территориях жилого назначения, возможно предусматривать различные по высоте металлические ограждения.

19.2. Перечень элементов благоустройства на территории пешеходных коммуникаций и участков учреждений обслуживания включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, урны, малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, носители информации.

19.3. Предусматриваются твердые виды покрытия в виде плиточного мощения, а также размещение мобильного озеленения, уличного технического оборудования, скамей.

# 19.4. Участки жилой застройки.

19.4.1. На территории участка жилой застройки с коллективным пользованием придомовой территорией (многоквартирная застройка) предусматривается: транспортный проезд (проезды), пешеходные коммуникации, площадки (для игр детей дошкольного возраста, отдыха взрослых, установки мусоросборников, гостевых автостоянок при входных группах), озелененные территории. Если размеры территории участка позволяют, в границах участка возможно размещение спортивных площадок и площадок для игр детей школьного возраста, площадок для выгула собак.

19.4.2. Перечень элементов благоустройства на территории участка жилой застройки коллективного пользования включает: твердые виды покрытия проезда, различные виды покрытия площадок, элементы сопряжения поверхностей, оборудование площадок, озеленение, осветительное оборудование.

19.4.3. Озеленение жилого участка  формируется между отмосткой жилого дома и проездом (придомовые полосы озеленения), между проездом и внешними границами участка: на придомовых полосах - цветники, газоны, вьющиеся растения, компактные группы кустарников, невысоких отдельно стоящих деревьев; на остальной территории участка - свободные композиции и разнообразные приемы озеленения.

19.4.4. Возможно ограждение участка жилой застройки, если оно не противоречит условиям размещения жилых участков вдоль магистральных улиц.

19.4.5. При размещении жилых участков вдоль магистральных улиц  не допускается со стороны улицы их сплошное ограждение и размещение площадок (детских, спортивных, для установки мусоросборников).

19.4.6. На реконструируемых территориях участков жилой застройки предусматривается удаление больных и ослабленных деревьев, защиту и декоративное оформление здоровых деревьев, ликвидацию неплановой застройки (складов, сараев, стихийно возникших гаражей).

# 19.5. Участки детских садов и школ.

19.5.1. На территории участков детских садов и школ предусматривается: транспортный проезд (проезды), пешеходные коммуникации, площадки при входах (главные, хозяйственные), площадки для игр детей, занятия спортом (на участках школ - спортядро), озелененные и другие территории и сооружения.

19.5.2. Перечень элементов благоустройства на территории детского сада и школы включает: твердые виды покрытия проездов, основных пешеходных коммуникаций, площадок (кроме детских игровых), элементы сопряжения поверхностей, озеленение, ограждение, оборудование площадок, скамьи, урны, осветительное оборудование, носители информационного оформления.

19.5.3. В качестве твердых видов покрытий применяется цементобетон и плиточное мощение.

# 19.6. Участки хранения автотранспортных средств.

19.6.1. Участок длительного и кратковременного хранения автотранспортных средств изолируется от остальной территории полосой зеленых насаждений шириной не менее 3 м. Въезды и выезды должны иметь закругления бортов тротуаров и газонов радиусом не менее 8 м.

19.6.2. Перечень элементов благоустройства на участке хранения автотранспортных средств включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, ограждения, урны или малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, информационное оборудование (указатели).

19.6.3. Благоустройство участка территории, предназначенного для хранения автомобилей в некапитальных нестационарных гаражных сооружениях,  представляется твердым видом покрытия дорожек и проездов, осветительным оборудованием. Гаражные сооружения или отсеки  предусматриваются унифицированными, с элементами озеленения и размещением ограждений.

# Раздел  20. БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ТЕРРИТОРИЯХ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

20.1. Планировочная структура объектов рекреации должна соответствовать градостроительным, функциональным и природным особенностям территории. При проектировании благоустройства должен обеспечиваться приоритет природоохранных факторов: для крупных объектов рекреации - не нарушение природного, естественного характера ландшафта; для малых объектов рекреации (скверы, бульвары, сады) - активный уход за насаждениями; для всех объектов рекреации - защита от высоких техногенных и рекреационных нагрузок.

20.2. При реконструкции объектов рекреации предусматривается:

- для парков: реконструкция планировочной структуры (например, изменение плотности дорожно-тропиночной сети), разреживание участков с повышенной плотностью насаждений, удаление больных, старых, недекоративньгх деревьев и растений малоценных видов, их замена на декоративно-лиственные и красивоцветущие формы деревьев и кустарников, организация площадок отдыха, детских площадок;

- для бульваров и скверов: формирование групп и куртин со сложной вертикальной структурой, удаление больных, старых и недекоративных деревьев, создание и увеличение расстояний между краем проезжей части и ближайшим рядом деревьев, посадка за пределами зоны риска преимущественно крупномерного посадочного материала с использованием специальных технологий посадки и содержания.

20.3. Проектирование инженерных коммуникаций на территориях рекреационного назначения производится с учетом экологических особенностей территории, преимущественно в проходных коллекторах или в обход объекта рекреации.

# 20.4. Зоны отдыха.

20.4.1. Перечень элементов благоустройства на территории зоны отдыха включает: твердые виды покрытия проезда, комбинированные - дорожек (плитка, утопленная в газон), озеленение,  скамьи, урны, малые контейнеры для мусора, туалетные кабины.

20.4.2. При проектировании озеленения  обеспечивается:

- сохранение травяного покрова, древесно-кустарниковой и прибрежной растительности не менее  чем на 80% общей площади зоны отдыха;

- озеленение и формирование берегов водоема (берегоукрепительный пояс на оползневых и эродируемых склонах, склоновые водозадерживающие пояса - головной дренаж и пр.);

- недопущение использования территории зоны отдыха для иных целей (выгуливания собак, устройства игровых городков, аттракционов и т.п.).

20.4.3. Допускается размещение ограждения, уличного технического оборудования (торговые тележки "вода", "мороженое").

# 20.5. Многофункциональный парк.

20.5.1. На территории многофункционального парка  предусматривается: система аллей, дорожек и площадок, парковые сооружения (аттракционы, беседки, павильоны, туалеты и др.). Мероприятия благоустройства и плотность дорожек в различных зонах парка должны соответствовать допустимой рекреационной нагрузке (таблицы 8,9 Приложения N 1 к Правилам). Назначение и размеры площадок, вместимость парковых сооружений  проектируются с учетом Приложения 5 к настоящим Правилам.

20.5.2. Перечень элементов благоустройства на территории многофункционального парка включает: твердые виды покрытия (плиточное мощение) основных дорожек и площадок (кроме спортивных и детских), элементы сопряжения поверхностей, озеленение, элементы декоративно-прикладного оформления, водные устройства (водоемы, фонтаны), скамьи, урны и малые контейнеры для мусора, ограждение (парка в целом, зон аттракционов, отдельных площадок или насаждений), оборудование площадок, уличное техническое оборудование (тележки "вода", "мороженое"), осветительное оборудование, оборудование архитектурно-декоративного, освещения, носители информации о зоне парка или о парке в целом.

# 20.6. Специализированные парки.

Перечень элементов благоустройства на территории специализированных парков включает: твердые виды покрытия основных дорожек, элементы сопряжения поверхностей, скамьи, урны, информационное оборудование (схема парка). Допускается размещение ограждения, туалетных кабин.

# 20.7. Парк жилого района.

20.7.1. Перечень элементов благоустройства на территории парка жилого района включает: твердые виды покрытия основных дорожек, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны и малые контейнеры для мусора, оборудование площадок, осветительное оборудование.

20.7.2. При озеленении парка жилого района  предусматривается цветочное оформление.

20.7.3. Допускается ограждение территории парка, размещение уличного технического оборудования (торговые тележки "вода", "мороженое") и некапитальных нестационарных сооружений питания (летние кафе).

# 20.8. Бульвары, скверы.

20.8.1. Перечень элементов благоустройства на территории бульваров и скверов включает: твердые виды покрытия дорожек и площадок, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны или малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, оборудование архитектурно-декоративного освещения.

20.8.2. Покрытие дорожек преимущественно в виде плиточного мощения, предусматриватся колористическое решение покрытия, размещение элементов декоративно-прикладного оформления, низких декоративных ограждений.

20.8.3. При озеленении бульваров предусматриваются полосы насаждений, изолирующих внутренние территории бульвара от улиц, перед крупными общественными зданиями - широкие видовые разрывы с установкой фонтанов и разбивкой цветников. При озеленении скверов  используются приемы зрительного расширения озеленяемого пространства.

20.8.4. Возможно размещение технического оборудования (тележки "вода", "мороженое").

# Раздел 21. БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ТЕРРИТОРИЯХ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

21.1. Требования к проектированию благоустройства на территориях производственного назначения определяются ведомственными нормативами.

# 21.2. Озелененные территории санитарно-защитных зон

21.2.1. Площадь озеленения санитарно-защитных зон (СЗЗ) территорий производственного назначения должна определяться проектным решением в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.

21.2.2. Перечень элементов благоустройства озелененных территорий СЗЗ включает: элементы сопряжения озелененного участка с прилегающими территориями (бортовой камень, подпорные стенки, др.), элементы защиты насаждений и участков озеленения.

21.2.3. Озеленение  формируется в виде живописных композиций, исключающих однообразие и монотонность.

# Раздел  22. ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИЯХ ТРАНСПОРТНЫХ И ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

22.1. Проектирование комплексного благоустройства на территориях транспортных и инженерных коммуникаций города вести с учетом СНиП 35-01, СНиП 2.05.02, ГОСТ Р 52289, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р 51256, обеспечивая условия безопасности населения и защиту прилегающих территорий от воздействия транспорта и инженерных коммуникаций. Размещение подземных инженерных сетей города в границах УДС производится в проходных коллекторах.

# 22.2. Улицы и дороги.

22.2.1. Перечень элементов благоустройства на территории улиц и дорог включает: твердые виды покрытия дорожного полотна и тротуаров, элементы сопряжения поверхностей, озеленение вдоль улиц и дорог, ограждения опасных мест, осветительное оборудование, носители информации дорожного движения (дорожные знаки, разметка, светофорные устройства).

22.2.2. Виды и конструкции дорожного покрытия проектируются с учетом категории улицы и обеспечением безопасности движения. Материалы для покрытий улиц и дорог приведены в Приложении № 3 к настоящим Правилам.

22.2.3. Для проектирования озеленения улиц и дорог  устанавливаются минимальные расстояния от посадок до сетей подземных коммуникаций и прочих сооружений улично-дорожной сети в соответствии со СНиПами. Возможно размещение деревьев в мощении. Допускается увеличение буферных зон между краем проезжей части и ближайшим рядом деревьев.

22.2.4. Ограждения на территории транспортных коммуникаций  предназначены для организации безопасности передвижения транспортных средств и пешеходов. Ограждения улично-дорожной сети и искусственных сооружений (мосты, др.) проектировать в соответствии с ГОСТ Р 52289, ГОСТ 26804.

22.2.5. Для освещения магистральных улиц на участках между пересечениями, мостах опоры светильники располагаются с двухсторонней расстановкой (симметрично или в шахматном порядке), по оси разделительной полосы, то же - с подвеской светильников между высокими опорами на тросах. Расстояние между опорами  устанавливается в зависимости от типа светильников, источников света и высоты их установки, но не более 50 м. Возможно размещение оборудования декоративно-художественного (праздничного) освещения.

# 22.3. Площади.

22.3.1. При проектировании благоустройства необходимо обеспечивать максимально возможное разделение пешеходного и транспортного движения, основных и местных транспортных потоков.

22.3.2. Территории площади включают: проезжую часть, пешеходную часть, участки и территории озеленения.

22.3.3. Перечень элементов благоустройства на территории площади  принимаются в соответствии настоящими Правилами. В зависимости от функционального назначения площади  размещаются следующие дополнительные элементы благоустройства:

- на мемориальной площади - произведения монументально-декоративного искусства, озеленение;

- на общественно-транспортной площади - остановочные павильоны, средства наружной рекламы и информации.

22.3.4. Виды покрытия пешеходной части площади должны предусматривать возможность проезда автомобилей специального назначения (пожарных, аварийных, уборочных и др.), временной парковки легковых автомобилей.

22.3.5. Места возможного проезда и временной парковки автомобилей на пешеходной части площади выделяются цветом или фактурой покрытия, мобильным озеленением (контейнеры, вазоны), переносными ограждениями. Ширин прохода  проектируется в соответствии с Приложением № 3 к настоящим Правилам.

22.3.6. При озеленении площади используется периметральное озеленение, насаждения в центре площади (сквер или островок безопасности), а также совмещение этих приемов. Озеленение островка безопасности в центре площади осуществляется в виде партерного озеленения или высоких насаждений с учетом необходимого угла видимости для водителей.

# 22.4. Пешеходные переходы.

22.4.1. Пешеходные переходы размещаются в местах пересечения основных пешеходных коммуникаций с городскими улицами и дорогами. Пешеходные переходы проектируются в одном уровне с проезжей частью улицы (наземные), либо вне уровня проезжей части улицы - внеуличные (надземные).

22.4.2. При размещении наземного пешеходного перехода на улицах нерегулируемого движения необходимо обеспечивать треугольник видимости, в зоне которого не  допускается размещение строений, некапитальных нестационарных сооружений, рекламных щитов, зеленых насаждений высотой более 0,5 м. Стороны треугольника  принимаются: 8x40 м при разрешенной скорости движения транспорта 40 км/ч.

22.4.3. Перечень элементов благоустройства наземных пешеходных переходов  включает: дорожную разметку, пандусы для съезда с уровня тротуара на уровень проезжей части, осветительное оборудование.

22.4.5. Если в составе наземного пешеходного перехода расположен "островок безопасности", приподнятый над уровнем дорожного полотна, в нем необходимо предусматривать проезд шириной не менее 0,9 м в уровне транспортного полотна для беспрепятственного передвижения колясок (детских, инвалидных, хозяйственных).

# 22.5. Технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, водоохранные зоны.

22.5.1. На территории выделенных технических (охранных) зон магистральных коллекторов и трубопроводов, кабелей высокого, низкого напряжения и слабых токов, линий высоковольтных передач не допускается прокладка транспортно-пешеходных коммуникаций с твердыми видами покрытий, установка осветительного оборудования, средств наружной рекламы и информации, устройство площадок (детских, отдыха, стоянок автомобилей, установки мусоросборников), возведение любых видов сооружений, в т.ч. некапитальных нестационарных, кроме технических, имеющих отношение к обслуживанию и эксплуатации проходящих в технической зоне коммуникаций.

22.5.2. В зоне линий высоковольтных передач напряжением менее 110 кВт возможно размещение площадок для выгула и дрессировки собак. Озеленение проектировать в виде цветников и газонов по внешнему краю зоны, далее - посадок кустарника и групп низкорастущих деревьев с поверхностной (неглубокой) корневой системой.

22.5.3. Благоустройство территорий водоохранных зон следует проектировать в соответствии с водным законодательством.

- Раздел 23. КОНТРОЛЬ ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВОМ И СОДЕРЖАНИЕМ ТЕРРИТОРИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

23.1. За нарушение настоящих Правил наступает административная ответственность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и Камчатского края.

23.2. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляется должностными лицами администрации Елизовского городского поселения, перечень которых утверждается постановлением администрации Елизовского городского поселения.

Должностные лица администрации Елизовского городского поселения в своей работе взаимодействуют с соответствующими органами внутренних дел, иными контролирующими и правоохранительными органами, к компетенции которых отнесено пресечение и составление протоколов об административных правонарушениях.

23.3. В случае нарушения требований настоящих Правил уполномоченные должностные лица администрации Елизовского городского поселения вправе выносить предложения об устранении нарушений, составлять акты, готовить информацию для направления в контролирующие органы, составлять протоколы об административных правонарушениях.

23.4. Административная комиссия Елизовского городского поселения рассматривает дела об административных правонарушениях в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

23.5. Возмещение материального ущерба, причиненного нарушением настоящих Правил, производится в установленном законодательством РФ порядке.

Раздел 24. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

24.1.  Вопросы, касающиеся благоустройства  и санитарного содержания территории Елизовского городского поселения и не урегулированные настоящими Правилами, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

24.2. Признать утратившим силу Правила благоустройства и содержания территории в городе Елизово, утвержденные Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.07.2010 года № 946.

24.3.  Признать утратившими силу муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в Правила благоустройства и содержания в городе Елизово», принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 24.09.2010 года № 993.

24.4. Признать утратившими силу муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в Правила благоустройства и содержания в городе Елизово», принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 года № 136.

Глава Елизовского городского поселения			                  А.А. Шергальдин

№ 40 - НПА  от « 20 »  апреля 2012 года