АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД НИКОЛАЕВСК-НА-АМУРЕ»

Николаевского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.10.2017	                                                                                                           № 961

Об утверждении Программы «Комплексное развитие систем коммунальной                   инфраструктуры городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре»                            Николаевского муниципального района Хабаровского края на 2018 -                      2025 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 16 октября 2003 г.                             № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» Николаевского муниципального района Хабаровского края; на основании постановления главы городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» от 20 мая 2008 г. № 258 «О порядке принятия решений о разработке, формировании, реализации долгосрочных целевых программ в городском поселении «Город Николаевск-на-Амуре» администрация городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» Николаевского муниципального района Хабаровского края на 2018 - 2025 годы».

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых актов администрации городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» и разместить на официальном интернет-портале администрации городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

И.о. главы городского поселения 					   М.М. Трофимов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре»

от 02.10.2017 № 961

ПРОГРАММА

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского

поселения «Город Николаевск-на-Амуре» Николаевского муниципального

района Хабаровского края на 2018 - 2025 годы»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» Николаевского муниципального района Хабаровского края на 2018 - 2025 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик Программы | администрация городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» |
| Ответственный исполнитель Программы | администрация городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» |
| Цели и задачи Программы | основная цель Программы создание условий для приведения объектов и сетей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, достижения стабильной работы коммунального комплекса и создания комфортных условий проживания населения городского поселения путем обеспечения потребителей качественными и бесперебойными коммунальными услугами. Для достижения этих целей необходимо решение следующих задач: - внедрение механизмов проведения реконструкции, модернизации и комплексного обновления объектов коммунального назначения; - повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры; - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; - снижение технологических потерь в сетях при поставке ресурсов потребителям; - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы | - уровень потерь тепловой энергии; - уровень потерь воды; - уровень собираемости платежей за коммунальные услуги; |
|  | - доля отремонтированных инженерных сетей от общей протяженности; - снижение количества инцидентов (отказов) на коммунальных сетях |
| Сроки и этапы реализации Программы | Программа действует с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2025 г. и разделена на этапы: 1 этап: январь-декабрь 2018 г.; 2 этап: январь-декабрь 2019 г.; 3 этап: январь-декабрь 2020 г.; 4 этап: январь-декабрь 2021 г.; 5 этап: январь-декабрь 2022 г.; 6 этап: январь-декабрь 2023 г.; 7 этап: январь-декабрь 2024 г.; 8 этап: январь-декабрь 2025 года |
| Объемы и источники финансирования Программы | - основными источниками финансирования программы являются: - краевой бюджет – 3600,0 тыс. руб.; - районный бюджет – 0 тыс. руб.; - местный бюджет – 8010,0 тыс. руб.; - неопределенный источник финансирования – 26477120,69 тыс. рублей. Объемы финансирования ежегодно подлежат уточнению, исходя из возможности бюджетов на очередной финансовый год. Объем финансирования муниципальной программы составляет 26488730,69 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты Программы | - бесперебойное обеспечение тепловой энергией, услугами водоснабжения и водоотведения населения и объектов жизнеобеспечения; - снижение технологических потерь в сетях при поставке ресурсов потребителям; - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; - улучшение экологического состояния окружающей среды |

1. Общая характеристика текущего состояния объектов коммунальной инфраструктуры

Жилищно-коммунальное хозяйство является одной из важных сфер                     экономики городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» (далее  городское поселение). Коммунальные услуги имеют для населения особое значение и являются жизненно необходимыми. От них зависит не только комфортность, но и безопасность проживания граждан. Поэтому устойчивое функционирование данной отрасли – одна из основ социальной безопасности и стабильности в обществе.

1.1. Электроснабжение.

Электроснабжение городского поселения осуществляет структурное подразделение «Николаевская ТЭЦ» филиала «Хабаровская генерация» ПАО «Дальневосточная генерирующая компания»  (далее - Николаевская ТЭЦ) с установленной электрической мощностью станции 130,6 МВт.

Линии электропередач от Николаевской ТЭЦ эксплуатируются                              Николаевским районом электрических сетей структурным подразделением                «Северные электрические сети» филиала «Хабаровские электрические сети»                    ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания».

Общая протяженность линий электропередач составляет 293,12 км, в том числе:

- воздушных линий - всего - 204,05 км, в том числе: ВЛ 0,4 кВ - 124,74 км, ВЛ 6 кВ - 79,31 км;

- кабельных линий - всего - 89 км, в том числе: КЛ 0,4 кВ - 30,18 км,  КЛ            6 кВ - 58,89 километров.

Существующие линии электропередач выполнены на железобетонных и деревянных опорах, на сегодняшний день многие из них находятся в аварийном состоянии. Кроме того, имеется необходимость в реконструкции существующих    ВЛ-0,4 кВ, отработавших нормативный срок эксплуатации и выработавших свой ресурс.

Работы по реконструкции и модернизации оборудования электрических сетей с применением современных технологий и материалов позволит значительно повысить  безопасность эксплуатации энергоустановок, надежность электроснабжения потребителей, качество электроэнергии и снизить потери в сетях.

Планирование и финансирование данных мероприятий осуществляется за счет средств эксплуатирующей организации.

1.2. Теплоснабжение. %

Система теплоснабжения городского поселения состоит из трех изолированных систем, каждая из которых имеет свой источник тепла.

Основным поставщиком тепловой энергии на территории городского поселения является  Николаевская ТЭЦ с установленной тепловой мощностью (отборов) - 170 Гкал, снабжающая теплом основную часть городского поселения.            Осуществляет транспортировку теплоносителя по городским тепловым сетям       МУП «Николаевские тепловые сети». Производство тепловой энергии для жилых массивов «Аэропорт» и «Юбилейная» осуществляется на двух котельных, которые эксплуатируются обособленным подразделением «Фаэтон» МУП «Николаевские тепловые сети», в том числе, котельная «Аэропорт», принадлежащая на праве собственности Николаевскому муниципальному району, работающая на природном газе с установленной мощностью 2,6316 Гкал/ч, и котельная «Юбилейная», работающая на дровах с установленной мощностью 0,34 Гкал/ч.

Строительные конструкции здания котельной «Юбилейная» имеют повреждения и деформации, свидетельствующие об исчерпании несущей способности и эксплуатационных характеристик, при которых существует опасность для пребывания людей и сохранности оборудования.

Подача тепла осуществляется по тепловым сетям в двухтрубном исчислении общей протяженностью 55,713 км. Теплотрассы выполнены в подземном и надземном исполнении, средний физический износ тепловых сетей составляет 37%.

Значительная часть малоэтажных и индивидуальных жилых застроек, а также отдельных зданий коммунально-бытовых и промышленных потребителей, не подключенных к центральному теплоснабжению, осуществляется от индивидуальных источников тепловой энергии – печами и электрокотлами, в качестве топлива используются дрова и электрическая энергия.

На территории городского поселения выявлено 200 участков бесхозных тепловых сетей, из них  86 участков поставлены на учет бесхозяйных объектов.

Подробная характеристика состояния объектов теплоснабжения и расчетные данные по стоимости проведения необходимых мероприятий отображены в схеме теплоснабжения городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» Николаевского муниципального района Хабаровского края, утвержденной постановлением администрации городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» от 17 декабря 2015 г. № 705.

1.3. Водоснабжение.

Объекты централизованной системы водоснабжения принадлежат на правах собственности Николаевскому муниципальному району. Основным ресурсоснабжающим предприятием в сфере водоснабжения является МУП «Николаевские инженерные сети», которое осуществляет свою деятельность по подъему, подготовке, транспортировке и реализации воды конечным потребителям. Водоснабжение абонентов жилого массива «Аэропорт» осуществляет обособленное подразделение «Фаэтон» МУП «Николаевские тепловые сети». Также на территории городского поселения имеются бесхозяйные и неоформленные как бесхозяйные водопроводные сети, по которым осуществляется только подача воды.

Основными источниками водоснабжения является поверхностный источник р.Камора и подземный источник участок Рассошино (Личинское месторождение подземных вод).

Водоснабжение основных административных, общественных и жилых зданий осуществляется с помощью централизованной системы водоснабжения, которая обеспечивает прием воды из источника, ее транспортирование и подачу потребителям. Водоснабжение отдельных жилых массивов осуществляется через водоразборные колонки, из индивидуальных, уличных скважин и колодцев, а также  путем подвоза воды на специализированном автомобильном транспорте.

Мощность существующих скважин и водоисточников позволяет удовлетворять потребность проживающего населения питьевой водой. Общий годовой объем водопотребления составляет 2262,02 тыс. куб. метров.

Протяженность сети системы водоснабжения составляет 78,5 километра. Водораспределительная сеть частично закольцована, выполнена из стальных и чугунных труб диаметрами 500-25 миллиметра. Домовые вводы имеют запорную арматуру, размещенную в колодцах.

Основными проблемами обеспечения населения качественной питьевой водой из источников системы водоснабжения являются несоответствие качества воды в источнике водоснабжения (превышение показателя «кремний» до 2,5 раза в природной воде Личинского месторождения), износ более 70% резервуара чистой воды, неудовлетворительное санитарно-техническое состояние водопроводных сетей и их износ, что является причиной вторичного загрязнения питьевой воды,                физическое разрушение водопроводных колодцев.

В городском поселении также имеются жилые массивы, в основном частных домовладений, в которых полностью отсутствует система инженерной инфраструктуры, в том числе водоснабжения. Проблема обеспечения потребностей населения питьевой водой путем подвоза на специализированном автомобильном транспорте носит актуальный характер, особенно остро она ощущается в летний период, когда существует необходимость полива приусадебных участков. При этом организация мероприятий по доставке воды специализированным автотранспортом требует больших расходов денежных средств как со стороны предприятия, осуществляющего данный вид деятельности, местного бюджета, вынужденного выделять средства на оплату выпадающих доходов предприятию (в размере согласно соглашению 100 тыс. руб. в месяц), и особенно населения, так как тариф по данной услуге составляет 378,26  руб. за 1 куб. м (отклонение от тарифа, установленного при центральном водоснабжении, составляет 339,34 рубля).

Горячее водоснабжение,  предназначенное для  удовлетворения потребностей в горячей воде для технико-технологических, бытовых и гигиенических целей, обеспечивается путем отбора теплоносителя (горячей воды)  непосредственно из централизованной открытой системы теплоснабжения.

К тепловым сетям по закрытой схеме присоединены жилые дома, сданные в эксплуатацию после 2012 года, согласно п.8 ст. 29 ФЗ-190 «О теплоснабжении».

Подробная характеристика состояния объектов водоснабжения и расчетные данные по стоимости проведения необходимых мероприятий отображены в схеме водоснабжения и водоотведения городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» Николаевского муниципального района Хабаровского края, утвержденной постановлением администрации Николаевского муниципального района от 28 декабря 2016 г. № 481-па.

1.4. Водоотведение

Территория городского поселения частично охвачена централизованной системой водоотведения и поделена на несколько бассейнов канализования, при этом эксплуатацию сетей хозбытовой канализации осуществляют два предприятия. Основным является МУП «Николаевские канализационные сети», которое осуществляет  прием сточных вод от населения и предприятий города, транспортировку сточных вод по канализационным сетям, перекачку сточных вод через канализационную насосную станцию, ремонт и обслуживание канализационных сетей и колодцев центральной части городского поселения.

Обособленное подразделение «Фаэтон» МУП «Николаевские тепловые сети» осуществляет услуги по водоотведению стоков абонентов жилого массива «Аэропорт». Протяженность сети водоотведения составляет 78 м диаметром                200 мм, 72,3 м диаметром 150 мм, смотровые колодцы в количестве 8 шт., материал труб - керамика. Износ сети составляет 30 - 33%.

Также на территории городского поселения имеются бесхозяйные и неоформленные как бесхозяйные сети водоотведения, по которым осуществляется только транспортировка сточных вод.

Общая протяженность канализационных сетей городского поселения около 50 км, из которых только 15 м - протяженность напорной сети, остальная сеть системы водоотведения - безнапорная. Диаметр подводящей сети до 800 миллиметров. Материал трубопроводов - чугун, керамика. Также на территории городского поселения имеются бесхозяйные и неоформленные как бесхозяйные канализационные сети протяженностью 26,77 километров. Фактический годовой сток вод  составляет 1376,1 тыс. куб. метров. Состав стоков - хозяйственно-бытовой.

Очистные сооружения системы водоотведения в городском поселении отсутствуют. Сети системы водоотведения исчерпали свой ресурс (физически и морально устарели). В целом, объекты водоотведения эксплуатируются на конструктивном запасе прочности и дальнейшая их эксплуатация ненадежна и экологически небезопасна.

Основными техническими проблемами эксплуатации сетей и сооружений водоотведения являются увеличение протяженности сетей с нарастающим процентом износа, отсутствие очистных сооружений сточных вод системы водоотведения,  износ технологического оборудования, нарушение экологической безопасности сточных вод.

Более расширенная характеристика состояния объектов водоотведения и расчетные данные по стоимости проведения необходимых мероприятий отображены в схеме водоснабжения и водоотведения городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» Николаевского муниципального района Хабаровского края, утвержденной постановлением администрации Николаевского муниципального района от 28 декабря 2016 г. № 481-па.

В настоящее время объекты коммунальной инфраструктуры городского поселения характеризуются высоким уровнем износа и высокой вероятностью возникновения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, снижения качества предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием топливных и энергетических ресурсов, загрязнением окружающей среды.

Износ сетей систем коммунальной инфраструктуры на некоторых участках достигает более 87%. Тенденция по увеличению физического износа складывалась на протяжении нескольких лет. Прежде всего, это связано с острой нехваткой средств, выделяемых из бюджетов всех уровней, а также повсеместными неплатежами и несвоевременной оплатой жилищно-коммунальных услуг населением, отсутствием целевых программ по развитию данной отрасли в целом и высокой стоимостью приведения систем коммунальной инфраструктуры в нормативное состояние.

Дальнейшая эксплуатация без проведения комплекса ремонтных работ проблематична и неэффективна, вследствие чего сохраняется высокий уровень затрат организаций коммунального комплекса, что в целом негативно сказывается на финансовых результатах их хозяйственной деятельности.

Коммунальный комплекс ежегодно требует увеличения денежных средств для своего функционирования. Параллельно с этим обостряются негативные тенденции - рост степени износа основных фондов, числа аварийных ситуаций и отказов оборудования, неплатежей потребителей за коммунальные услуги.

Для повышения качества коммунальных услуг для населения и эффективного использования топливно-энергетических ресурсов, обеспечения безопасности и надежности эксплуатации объектов коммунальной сферы необходимо комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры с целью повышения надежности и качества функционирования существующих и строительства новых объектов коммунальной инфраструктуры.

Принятие настоящей Программы вызвано необходимостью осуществления ряда приоритетных работ на объектах коммунальной инфраструктуры программными методами.

- Приоритеты и цели  Программы

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, достижения стабильной работы коммунального комплекса и создания комфортных условий проживания населения городского поселения путем обеспечения потребителей качественными и бесперебойными коммунальными услугами.

В рамках реализации данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников для проведения мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры.

Программа направлена на создание условий, создающих удобства и комфортность проживания граждан путем предоставления им широкого спектра коммунальных услуг.

Основные задачи Программы:

- внедрение механизмов проведения реконструкции, модернизации и комплексного обновления объектов коммунального назначения;

- повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры;

- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг;

- снижение технологических потерь в сетях при поставке ресурсов потребителям;

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры.

- Прогноз конечных результатов реализации Программы

Реализация предложенных мероприятий по комплексному развитию коммунальной инфраструктуры городского поселения позволит:

- улучшить качество обеспечения потребителей коммунальными услугами;

- обеспечить достаточный уровень энергоснабжения с определенными характеристиками;

- обеспечить надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения;

- снизить потери энергетических ресурсов в сетях;

- снизить износ основных фондов;

- обеспечить бесперебойное энергоснабжение потребителей;

- улучшить качественные показатели энергетических ресурсов;

- сократить эксплуатационные расходы;

- увеличить объем сбора средств за предоставленные услуги;

- улучшить экологическое состояние окружающей среды;

- повысить рентабельность деятельности организаций, эксплуатирующих объекты коммунальной инфраструктуры;

- сократить эксплуатационные расходы на единицу продукции;

- обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей;

- обеспечить  комфортные условия проживания населения;

- увеличить уровень инвестиционной привлекательности отрасли.

Таким образом, реализация мероприятий Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» Николаевского муниципального района Хабаровского края на 2018-2025 годы».

4. Срок реализации программы

Программа действует с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2025 г. и разделена на этапы:

- 1 этап: январь-декабрь 2018 г.;

- 2 этап: январь-декабрь 2019 г.;

- 3 этап: январь-декабрь 2020 г.;

- 4 этап: январь-декабрь 2021 г.;

- 5 этап: январь-декабрь 2022 г.;

- 6 этап: январь-декабрь 2023 г.;

- 7 этап: январь-декабрь 2024 года.

8 этап: январь-декабрь 2025 года

5. Перечень показателей (индикаторов) Программы

Основными индикаторами выполнения Программы, позволяющими осуществлять мониторинг прогресса в достижении установленной цели Программы, являются:

5.1. Уровень потерь тепловой энергии в период с 2018 по 2025 год  должен уменьшиться от 29,84%  до 29,74%.

5.2. Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги  в период 2018 по 2025 год должен увеличиться от  91% до 92%.

5.3.  Доля отремонтированных тепловых сетей от общей протяженности в период с 2018 по 2025 год должен  увеличиться от 6,5% до 6,8%.

5.4. Доля отремонтированных сетей водоснабжения и водоотведения от общей протяженности в период с 2018 по 2025 год должен увеличиться от 2,5%  до 5%.

5.5. Количество инцидентов (отказов) на сетях:

- теплоснабжения в период с 2018 по 2025 годы должен уменьшиться от 10 до 5 единиц;

- водоснабжения в период с 2018 по 2025 годы должен уменьшиться от 25 до 11 единиц;

- водоотведения в период с 2018 по 2025 годы должен уменьшиться от 30  до 17 единиц.

Полный перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации представлен в приложении 1 к настоящей Программе.

6. Основные мероприятия Программы

Достижение цели и решение задач Программы осуществляется на основе реализации мероприятий по трем разделам – теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение.

Основные мероприятия Программы, направленные на достижение целей муниципальной программы, указаны в приложении 2 к настоящей Программе.

Объемы мероприятий определены усреднено. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации (при необходимости после проведения энергетических обследований).

В результате реализации программных мероприятий будет достигнут положительный социально-экономический эффект, выражающийся в качестве предоставляемых коммунальных услуг. В связи с проведением мероприятий по строительству, капитальному ремонту и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры будут повышены качество и надежность предоставления коммунальных услуг на территории городского поселения.

Реализация мероприятий по снижению сверхнормативного износа основных фондов, принятие мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей.

Развитие коммунальной инфраструктуры путем комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения, актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения позволит организациям коммунального комплекса обеспечить качественное бесперебойное предоставление коммунальных услуг потребителям, формирование рыночных механизмов функционирования коммунальной инфраструктуры и условий для привлечения инвестиций.

В системе реализации мероприятий по модернизации инженерных сетей, в том числе водоснабжения, необходимо предусмотреть выполнение мероприятий, способствующих их дальнейшему развитию, а также разделение на группы по следующим источникам финансирования:

- первая, осуществляемая за счет инвестиционной надбавки к тарифу на коммунальную услугу;

- вторая, реализуемая за счет платы на подключение к инженерным сетям населения;

- третья, по неопределенному источнику финансирования, позволит администрации городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» участвовать в целевых программах Хабаровского края и получать финансовую помощь Правительства Хабаровского края.

В результате реализации данного проекта:

- потребитель получит качественную услугу по низкой цене;

- предприятия коммунального комплекса повысят выручку и объем реализации при сравнительно низких затратах;

- бюджет поселения уйдет от статьи расходов на оплату выпадающих доходов.

Позитивным итогом реализации Программы будет достижение важного показателя государственной политики не только в области обеспечения комфортных условий проживания населения путем снижения социальной напряженности вследствие реального улучшения условий и комфортности проживания в связи с повышением качества предоставляемых коммунальных услуг, но и возможность активизировать политику в области формирования и развития территориального общественного самоуправления на территории частных домовладений путем привлечения к выполнению данных мероприятий, повлияет на качественные показатели в области реализации Федерального закона от 01 мая 2016 г. № 119-ФЗ (Дальневосточный гектар) и работы по образованию и предоставлению земельных участков в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей.

7. Основные меры правового регулирования Программы

Основные меры правового регулирования в комплексном развитии систем жизнеобеспечения, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов Программы, предусматривают выделение денежных средств на закупку и установку оборудования (средств), направленных на капитальный ремонт и реконструкцию коммунальных объектов.

В целях достижения конечных результатов в течение всего периода реализации мероприятий Программы необходимо:

- заключение муниципальных контрактов;

- разработка и принятие нормативных правовых актов в соответствии с полномочиями;

- внесение в случае необходимости изменений в Программу.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы представлены в приложении 3 к настоящей Программе.

8. Ресурсное обеспечение реализации Программы

В связи с тем, что бюджет городского поселения не имеет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунального хозяйства, в целях улучшения качества предоставляемых услуг финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счет средств краевого, районного и городского бюджетов, а также средств из внебюджетных источников.

Затраты на реализацию мероприятий Программы рассчитываются исходя из фактических затрат на реализацию каждого вида мероприятий. Подробные расчетные данные по стоимости проведения мероприятий:

- по разделу «Теплоснабжение» отображены в схеме теплоснабжения городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» Николаевского муниципального района Хабаровского края, утвержденной постановлением администрации городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» от 17 декабря 2015 г. № 705;

- в сфере водоснабжения и водоотведения отображены в схеме водоснабжения и водоотведения городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» Николаевского муниципального района Хабаровского края, утвержденной постановлением администрации Николаевского муниципального района от 28 декабря 
2016 г. № 481-па.

По затратам на реализацию отдельных мероприятий на момент составления Программы не определены источники финансирования в связи с высокой долей неопределенности относительно финансовых возможностей бюджетов всех уровней. Разбивка по годам и источники финансирования этих мероприятий будут сформированы после получения соответствующих объективных данных.

Стоимость приобретаемого оборудования и материалов, выполнения ремонтных работ будет уточняться по результатам проведенных конкурсных мероприятий.

В случае невозможности проведения мероприятий, утвержденных в соответствии с перечнем мероприятий, и экономии бюджетных средств, предусмотренных на реализацию Программы в текущем году, допускается финансирование других мероприятий в рамках основных направлений Программы.

Перечень мероприятий Программы и объемы их финансирования должны ежегодно корректироваться с учетом фактических  возможностей бюджетов.

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств:

- краевого бюджета составляет 3600,0 тыс. руб., из них по годам: 2018 год - 3600,0  тыс. руб., 2019 год - 0 тыс. руб., 2020 год - 0 тыс. руб., 2021 год - 0 тыс. руб., 2022 год - 0 тыс. руб., 2023 год  - 0 тыс. руб., 2024 год  - 0 тыс. руб., 2025 год - 0 тыс. рублей. Без учета затрат по пп. 1.3, 1.4 приложения 4 к Программе на общую сумму 55000,0 тыс. руб., так как не определен год реализации данных мероприятий;

- районного бюджета составляет 0 тыс. руб., из них по годам: 2018 год -                  0,0 тыс. руб., 2019 год - 0 тыс. руб., 2020 год - 0 тыс. руб., 2021 год - 0 тыс. руб., 2022 год - 0 тыс. руб., 2023 год - 0 тыс. руб., 2024 год - 0 тыс. руб., 2025 год - 0 тыс. рублей. Без учета затрат по п.1.4 приложения 4 к Программе в сумме 550,0 тыс. руб., так как не определен срок реализации данного мероприятия;

- бюджета городского поселения составляет 8010,0 тыс. руб., из них по годам: 2018 год - 7110,0  тыс. руб., 2019 год - 120,0 тыс. руб., 2020 год - 120,0 тыс. руб., 2021 год - 120,0 тыс. руб., 2022 год - 120,0 тыс. руб., 2023 год - 120,0 тыс. руб., 2024 год - 120,0 тыс. руб., 2025 год - 120,0 тыс. рублей. Без учета затрат по пп. 1.3, 1.4 приложения 4 к Программе общей суммой 55000,0 тыс. руб., так как не определен год реализации данных мероприятий;

- не определен источник финансирования по разделам: теплоснабжение – на сумму 1800,0 тыс. рублей, водоснабжение – 26027375,07 тыс. рублей,  водоотведение - 26477120,69 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации Программы приведено в приложении               4 к настоящей Программе.

9. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками

Риск, связанный с финансированием Программы, обусловлен снижением финансирования из бюджетов всех уровней, обеспечивающих реализацию Программы, либо переносом сроков финансирования на последующие годы. Качественная оценка данного риска - риск средний.

Правовые риски обусловлены изменением федерального и краевого законодательства. Качественная оценка данного риска - риск низкий.

Перечисленные риски могут повлечь невыполнение отдельных мероприятий Программы в установленные сроки, что в конечном счете отразится на достижении показателей реализации Программы.

Мерами управления рисками будут являться:

- обеспечение мониторинга реализации Программы;

- своевременная корректировка программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутого состояния;

- осуществление системного мониторинга нормативно-правовой базы.

10. Механизм реализации Программы

Программа предусматривает персональную ответственность исполнителей за реализацию закрепленных за ними мероприятий Программы.

Для единого подхода к выполнению всего комплекса мероприятий Программы, целенаправленного и эффективного расходования финансовых средств, выделенных на ее реализацию, необходимо четкое взаимодействие между всеми исполнителями Программы.

Ответственный исполнитель:

- организует реализацию Программы;

- несет ответственность за достижение показателей (индикаторов) Программы, а также конечных результатов ее реализации;

- готовит предложения о внесении изменений в Программу по согласованию с соисполнителями и участниками;

- проводит оценку эффективности Программы;

- запрашивает у соисполнителей и участников сведения, необходимые для подготовки годового отчета о ходе реализации и об оценке эффективности Программы (далее - годовой отчет);

- готовит годовой отчет и представляет его в Совет депутатов городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» Николаевского муниципального района Хабаровского края.

Соисполнитель:

- осуществляет реализацию мероприятий краевых целевых программ и основных мероприятий, в отношении которых он является соисполнителем;

- предоставляет ответственному исполнителю сведения, необходимые для подготовки годового отчета, в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным;

- предоставляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности Программы;

- предоставляет ответственному исполнителю копии актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным государственным контрактам в рамках реализации мероприятий Программы.

Внесение изменений в Программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо во исполнение поручений главы городского поселения, в том числе, с учетом результатов оценки эффективности реализации Программы.

Решение об изменении программных мероприятий и их ресурсного обеспечения в ходе реализации Программы может быть принято в связи с сокращением финансирования вследствие кризисных явлений в экономике, по результатам оценки эффективности проводимых мероприятий на основе анализа показателей (индикаторов) Программы, а также в случае изменения нормативной правовой базы в сфере реализации Программы.

Ответственный исполнитель Программы размещает на официальном интернет-портале администрации городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» в сети «Интернет» информацию о Программе, ходе ее реализации, достижении значений показателей (индикаторов) Программы, степени выполнения мероприятий Программы.

И.о. главы городского поселения					  М.М. Трофимов

Приложение № 1

к Программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Город      Николаевск-на-Амуре» Николаевского муниципального района Хабаровского края на 2018 - 2025 годы»

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» Николаевского муниципального района

Хабаровского края на 2018 - 2025 годы»

| № пп | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Источник информации | Значения показателя (индикатора) по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. | Уровень потерь тепловой энергии | % | отчетные калькуляции форм: 6-т | 29,83 | 29,80 | 29,79 | 29,78 | 29,77 | 29,76 | 29,75 | 29,74 |
| 2. | Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги | % | отчет о мобилизации доходов | 91 | 91 | 91,1 | 91,1 | 91,1 | 91,2 | 91,2 | 91,2 |
| 3. | Доля отремонтированных водопроводных сетей и сетей водоотведения от общей протяженности | % | 1-ЖКХ (зима) | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 4,8 | 5 |
| 4. | Доля отремонтированных тепловых сетей от общей протяженности | % | 1-ЖКХ (зима) | 6,5 | 6,5 | 6,7 | 6,7 | 6,6 | 6,6 | 6,8 | 6,8 |
| 5. | Снижение количества технологических отказов (инцидентов) на сетях: | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - теплоснабжения; |  |  | 10 | 9 | 8 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 |
|  | - водоснабжения; |  |  | 25 | 22 | 20 | 19 | 17 | 15 | 14 | 11 |
|  | - водоотведения |  |  | 30 | 27 | 25 | 24 | 22 | 20 | 19 | 17 |

_____________

Приложение № 2

к Программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» Николаевского муниципального района Хабаровского края на 2018 - 2025 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского поселения

«Город Николаевск-на-Амуре» Николаевского муниципального района Хабаровского края на 2018 - 2025 годы»

| пп | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок реализации (год) | Непосредственный результат реализации мероприятия (краткое описание) | Последствия не реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Теплоснабжение |
| 1.1. | Разработка проектов планировки и межевания территории городского поселения для реконструкции сетей теплоснабжения г. Николаевска-на-Амуре от Николаевской ТЭЦ до ТК-3 | администрация городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» | 2018 | оформление градостроительной документации согласно нормативам действующего законодательства, необходимой для разработки ПСД | срыв сроков начала проведения работ |
| 1.2. | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию сетей теплоснабжения г. Николаевска-на-Амуре от Николаевской ТЭЦ до ТК-3 | -//- | 2018 | эффективное и безопасное функционирование системы теплоснабжения поселения, ее развитие с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | снижение надежности системы теплоснабжения |
| 1.3. | Реконструкция сетей теплоснабжения г. Николаевска-на-Амуре от Николаевской ТЭЦ до ТК-3 | министерство жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края, администрация городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» | 2019-2020 | эффективное и безопасное функционирование системы теплоснабжения поселения, ее развитие с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | снижение надежности системы теплоснабжения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.4. | Капитальный ремонт котлов в газовой котельной «Аэропорт» | министерство жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края, комитет по управлению имуществом, управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Николаевского муниципального района | 2020 | повышение надежности теплоснабжения | устаревшее оборудование, перебои в подаче тепла, высокая аварийность |
| 1.5. | Капитальный ремонт котлов котельной «Юбилейная» | администрация городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» | 2020 | повышение надежности системы теплоснабжения | устаревшее оборудование, перебои в подаче тепла, высокая аварийность |
| 1.6. | Капитальный ремонт здания котельной «Юбилейная» | -//- | 2022 | повышение надежности и стабильности работы, обеспечение техники безопасности | аварийная остановка котельной в отопительный период |
| 1.7. | Приобретение материалов для проведения капитального ремонта тепловых сетей в г. Николаевске-на-Амуре по объекту: «Строительство лечебного корпуса ЦРБ в г.Николаевске-на-Амуре» | министерство строительства Хабаровского края, администрация городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» | 2018 | обеспечение надежности и стабильной работы тепловых сетей | увеличение количества технологических отказов (инцидентов) и аварийных ситуаций на сетях |
| 1.8. | Актуализация схемы теплоснабжения | администрация городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» | 2018 - 2025 | передача имущественного комплекса в концессию | низкая инвестиционная привлекательность коммунальной инфраструктуры |
| Водоснабжение |
| 2.1. | Разработка проектно-сметной документации на модернизацию сетей систем водоснабжения | источник финансирования не определен | 2018 | обеспечение стабильной и качественной услугой водоснабжения, доступности подключения к системе новых потребителей | высокая аварийность, потери воды при транспортировке |
| 2.2. | Модернизация сетей системы водоснабжения | -//- | 2019 - 2025 | -//- | -//- |
| 2.3. | Установка (перенос) лабораторного корпуса станции хлорирования на площадку РЧВ | источник финансирования не определен | 2020 | обеспечение соответствия параметров качества питьевой воды установленным нормативам | подача воды ненадлежащего качества |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.4. | Разработка проектно-сметной документации на строительство резервуара чистой воды | -//- |  | повышение надежности, обеспечения бесперебойной работы системы водоснабжения, улучшение качества обслуживания населения по системе водоснабжения | снижение качества предоставления услуги водоснабжения |
| 2.5. | Строительство резервуара чистой воды | министерство жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края, управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Николаевского муниципального района | 2019 | -//- | -//- |
| 2.6. | Установка системы обратноосмотического обессоливания | источник финансирования не определен | 2019 | приведение качества воды в соответствие с установленными требованиями (снижение содержания кремния в воде) | снижение качества предоставления услуги водоснабжения |
| 2.7. | Установка индивидуальных тепловых пунктов | -//- | 2018-2025 | соблюдение п.9 ст.29 Федерального закона 190 «О теплоснабжении» | нарушение действующего законодательства |
| 2.8. | Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения | администрация городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» | 2018-2025 | передача имущественного комплекса в концессию | низкая инвестиционная привлекательность коммунальной инфраструктуры |
| Водоотведение |
| 3.1. | Приобретение материалов для проведения капитального ремонта сетей | министерство строительства Хабаровского края, администрация городского поселения | 2018 | увеличение пропускной способности, обеспечение надежности и стабильной | увеличение количества технологических отказов (инцидентов) и аварийных |
|  | водоотведения в г. Николаевске-на-Амуре по объекту: «Строительство лечебного корпуса ЦРБ в г. Николаевске-на-Амуре» | поселения «Город Николаевск-на-Амуре» |  | работы сетей водоотведения | ситуаций на сетях |
| 3.2. | Разработка проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений | источник финансирования не определен | 2020 | повышение качества и безопасности сбрасываемых стоков, приведение состава очищенных стоков к нормативным показателям | снижение качества и безопасности сбрасываемых стоков, приведение состава очищенных стоков к нормативным показателям |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.3. | Строительство очистных сооружений | -//- | 2021-2025 | -//- | -//- |
| 3.4. | Разработка проектно-сметной документации на строительство канализационно-насосной станции | источник финансирования не опеределен | 2022 | улучшение качества услуги по водоотведению, повышение надежности, обеспечение бесперебойной работы системы водоотведения | ухудшение качества услуги по водоотведению, снижение надежности, перебои в работе системы водоотведения |
| 3.5. | Строительство канализационно-насосной станции | -//- | 2023 | -//- | -//- |
| 3.6. | Разработка проектно-сметной документации на строительство участка сети канализации к КНС для переключения нагрузки | -//- | 2022 | повышение надежности сетей и сооружений системы водоотведения, качества предоставляемой услуги | снижение надежности системы водоотведения, понижение качества предоставляемой услуги |
| 3.7. | Строительство участка сети канализации к КНС для переключения нагрузки | -//- | 2023-2026 | -//- | -//- |
| 3.8. | Разработка проектно-сметной документации на строительство новых участков сети | -//- |  | обеспечение доступности подключения к системе централизованного водоотведения новых потребителей (абонентов) | понижение качества предоставляемой услуги, ухудшение экологической обстановки |
| 3.9. | Строительство новых участков сети | -//- | 2018-2025 |  |  |
| 3.10. | Замена (перепрокладка) сети водоотведения | -//- | 2018-2025 | повышение надежности сетей водоотведения, создание благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в поселении | снижение надежности сетей водоотведения, ухудшение экологической обстановки |

_________________

Приложение № 3

к Программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Город     Николаевск-на-Амуре» Николаевского муниципального района Хабаровского края на 2018-2025 годы»

СВЕДЕНИЯ

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы «Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» Николаевского муниципального района Хабаровского края на 2018 - 2025 годы»

| № п/п | Вид проекта нормативного правового акта | Основные положения проекта нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальные контракты | проведение строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» | администрация городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» | по мере возникновения необходимости |
| 2. | Разработка и принятие нормативных правовых актов в соответствии с полномочиями | в случае изменения федерального и краевого законодательства | -//- | в случае возникновения необходимости |
| 3. | Внесение изменений в муниципальную программу | проведение корректировки с учетом фактических возможностей бюджетов | -//- | при уточнении бюджета |

________________

Приложение 4

к Программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Город           Николаевск-на-Амуре» Николаевского муниципального района Хабаровского края на 2018-2025 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» Николаевского муниципального района Хабаровского края

на 2018 - 2025 годы

| № пп | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Затраты, (тыс. рублей) | Расходы по годам (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Теплоснабжение |
| 1.1. | Разработка проектов планировки и межевания территории городского поселения для реконструкции сетей теплоснабжения г. Николаевска-на-Амуре от Николаевской ТЭЦ до ТК-3 | бюджет поселения | 350,0 | 350,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию сетей теплоснабжения г. Николаевска-на-Амуре от Николаевской ТЭЦ до ТК-3 | бюджет поселения | 6300,0 | 6300,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Реконструкция сетей теплоснабжения г. Николаевска-на-Амуре от Николаевской ТЭЦ до ТК-3 | краевой бюджет | 50000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 5000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Капитальный ремонт котлов в газовой котельной «Аэропорт» | краевой бюджет | 5000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | районный бюджет | 550,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Капитальный ремонт котлов котельной «Юбилейная» | бюджет поселения | 400,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.6. | Капитальный ремонт здания котельной «Юбилейная» | источник финансирования не определен | 1800,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.7. | Приобретение материалов для проведения капитального ремонта тепловых сетей в г. Николаевске-на-Амуре по объекту: «Строительство лечебного корпуса ЦРБ в г. Николаевске-на-Амуре» | краевой бюджет | 1800,0 | 1800,0 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 200,0 | 200,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.8. | Актуализация схемы теплоснабжения | бюджет поселения | 560,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| Итого по разделу «Теплоснабжение», в том числе по источникам финансирования: | краевой бюджет | 1800,0 | 1800,0 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 7410,0 | 6920,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
|  | итого по годам | 9210,0 | 8720,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| Всего по разделу «Теплоснабжение», в том числе по источникам финансирования: | всего затраты | 71960,0 |
|  | краевой бюджет | 1800,0 |
|  | районный бюджет | - |
|  | бюджет поселения | 7410,0 |
|  | итого по неопределенному источнику финансирования | 62750,0 (в т.ч.1800,0 тыс. руб. - с неопределенным источником финансирования, 60950,0 тыс. руб. - не определенных по годам) |
| Водоснабжение |
| 2.1. | Разработка проектно-сметной документации на модернизацию сетей системы водоснабжения | источник финансирования не определен | 21402489,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Модернизация сетей системы водоснабжения | -//- | 4280497,92 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.3. | Установка (перенос) лабораторного корпуса станции хлорирования на площадку РЧВ | источник финансирования не определен | 23323,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. | Разработка проектно-сметной документации на строительство резервуара чистой воды | -//- | 949,05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5. | Строительство резервуара чистой воды | -//- | 18981,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6. | Установка системы обратноосмотического обессоливания | -//- | 90000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.7. | Установка индивидуальных тепловых пунктов | -//- | 211134,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.8. | Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения | бюджет поселения | 400,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Итого по разделу «Водоснабжение», в том числе по источникам финансирования: | краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 400,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | итого по годам | 400,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Всего по разделу «Водоснабжение», в том числе по источникам финансирования: | итого затраты | 26027775,07 |
|  | краевой бюджет | - |
|  | районный бюджет | - |
|  | бюджет поселения | 500,0 |
|  | итого по неопределенному источнику финансирования | 26027375,07 |
| Водоотведение |
| 3.1. | Приобретение материалов для проведения капитального ремонта сетей | бюджет поселения | 2000,0 | 200,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | водоотведения в г. Николаевске-на-Амуре по объекту: «Строительство лечебного корпуса ЦРБ в г. Николаевске-на-Амуре» | краевой бюджет |  | 1800,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Разработка проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений | источник финансирования не определен | 1915,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Строительство очистных сооружений | -//- | 38300,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4. | Разработка проектно-сметной документации на строительство канализационно-насосной станции | -//- | 201,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.5. | Строительство канализационно-насосной станции | -//- | 4020,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.6. | Разработка проектно-сметной документации на строительство участка сети канализации к КНС для переключения нагрузки | -//- | 209,12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.7. | Строительство участка сети канализации к КНС для переключения нагрузки | -//- | 4182,36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.8. | Разработка проектно-сметной документации на строительство новых участков сети | -//- | 332,33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.9. | Строительство новых участков сети | -//- | 6646,57 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.10. | Замена (перепрокладка) сети водоотведения | -//- | 331189,24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу «Водоотведение», в том числе по источникам финансирования: | краевой бюджет | 1800,0 | 1800,0 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 200,0 | 200,0 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | итого по годам | 2200 | 2200,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по разделу «Водоотведение», в том числе по источникам финансирования: | всего затраты | 388995,62 |
|  | краевой бюджет | 1800,0 |
|  | районный бюджет | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | бюджет поселения | 200,0 |
|  | итого по неопределенно- му источнику финансирования | 386995,62 |
| Итого по годам, в том числе по источникам финансирования: | краевой бюджет | 3600,0 | 3600,0 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | районный бюджет | 70,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 8010,0 | 7170,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
|  | итого по годам | 8010,0 | 7170,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| Всего, в том числе по источникам финансирования: | всего затраты | 26488730,69 |
|  | краевой бюджет | 3600,0 |
|  | районный бюджет | - |
|  | бюджет поселения | 8010,0 |
|  | итого по неопределенному источнику финансирования | 26477120,69 |

__________________

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

к  проекту постановления «Об утверждении Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» Николаевского муниципального района Хабаровского

края на 2018 - 2025 годы»

Принятие настоящей Программы вызвано необходимостью осуществления ряда приоритетных работ на объектах коммунальной инфраструктуры программными методами.

В связи с тем, что бюджет городского поселения не имеет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунального хозяйства, в целях улучшения качества предоставляемых услуг финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счет средств краевого, районного и городского бюджетов, а также средств из внебюджетных источников.

Затраты на реализацию мероприятий Программы рассчитываются исходя из фактических затрат на реализацию каждого вида мероприятий. Подробные расчетные данные по стоимости проведения мероприятий:

- по разделу «Теплоснабжение» отображены в схеме теплоснабжения городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» Николаевского муниципального района Хабаровского края, утвержденной постановлением администрации городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» от 17 декабря 2015 г. № 705;

- в сфере водоснабжения и водоотведения отображены в схеме водоснабжения и водоотведения городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» Николаевского муниципального района Хабаровского края, утвержденной постановлением администрации Николаевского муниципального района от 28 декабря 2016 г. № 481-па.

По затратам на реализацию отдельных мероприятий на момент составления Программы не определены источники финансирования в связи с высокой долей неопределенности относительно финансовых возможностей бюджетов всех уровней. Разбивка по годам и источники финансирования этих мероприятий будут сформированы после получения соответствующих объективных данных.

Стоимость приобретаемого оборудования и материалов, выполнения ремонтных работ будет уточняться по результатам проведенных конкурсных мероприятий.

В случае невозможности проведения мероприятий, утвержденных в соответствии с перечнем мероприятий, и экономии бюджетных средств, предусмотренных на реализацию Программы в текущем году, допускается финансирование других мероприятий в рамках основных направлений Программы.

Перечень мероприятий Программы и объемы их финансирования должны ежегодно корректироваться с учетом фактических  возможностей бюджетов.

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств:

- краевого бюджета составляет 3600,0 тыс. руб., из них по годам: 2018 год - 3600,0  тыс. руб., 2019 год - 0 тыс. руб., 2020 год - 0 тыс. руб., 2021 год -                      0 тыс. руб., 2022 год - 0 тыс. руб., 2023 год  - 0 тыс. руб., 2024 год  - 0 тыс. руб., 2025 год - 0 тыс. рублей. Без учета затрат по пп. 1.3, 1.4 приложения 4 к                  Программе на общую сумму 55000,0 тыс. руб., так как не определен год реализации данных мероприятий;

- районного бюджета составляет 0 тыс. руб., из них по годам: 2018 год - 0,0 тыс. руб., 2019 год - 0 тыс. руб., 2020 год - 0 тыс. руб., 2021 год - 0 тыс. руб., 2022 год - 0 тыс. руб., 2023 год - 0 тыс. руб., 2024 год - 0 тыс. руб., 2025 год - 0 тыс.                рублей. Без учета затрат по п.1.4  приложения 4 к Программе в сумме 550,0 тыс. руб., так как не определен срок реализации данного мероприятия;

- бюджета городского поселения составляет 8010,0 тыс. руб., из них по годам: 2018 год - 7110,0 тыс. руб., 2019 год - 120,0 тыс. руб., 2020 год - 120,0 тыс. руб., 2021 год - 120,0 тыс. руб., 2022 год - 120,0 тыс. руб., 2023 год - 120,0 тыс. руб., 2024 год - 120,0 тыс. руб., 2025 год - 120,0 тыс. рублей. Без учета затрат по п. п. 1.3, 1.4 приложения 4 к Программе общей суммой 55000,0 тыс. руб., так как не определен год реализации данных мероприятий;

- не определен источник финансирования по разделам: теплоснабжение - на сумму 1800,0 тыс. руб., водоснабжение - 26027375,07 тыс. рублей, водоотведение - 26477120,69 тыс. рублей.

Начальник отдела

городского хозяйства							        В.И. Коновалов

Пояснительная записка

к  проекту постановления «Об утверждении Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» Николаевского муниципального района Хабаровского

края на 2018 - 2025 годы»

Основной проблемой жилищно-коммунального комплекса городское поселение «Город Николаевск-на-Амуре» является высокий уровень технологического и физического износа объектов коммунальной инфраструктуры, отработавших нормативный срок эксплуатации и выработавших свой ресурс, характеризующийся высокой аварийностью, низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими потерями энергоносителей. Дальнейшая эксплуатация без проведения комплекса ремонтных работ проблематична и неэффективна. Вследствие чего, сохраняется высокий уровень затрат организаций коммунального комплекса, что в целом негативно сказывается на финансовых результатах их хозяйственной деятельности.

Коммунальный комплекс ежегодно требует увеличения денежных средств для своего функционирования. Параллельно с этим обостряются негативные тенденции – рост степени износа основных фондов, числа аварийных ситуаций и отказов оборудования, неплатежей потребителей за коммунальные услуги.

Для повышения качества коммунальных услуг для населения и эффективного использования топливно-энергетических ресурсов, обеспечения безопасности и надежности эксплуатации объектов коммунальной сферы необходимо комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры с целью повышения надежности и качества функционирования существующих и строительства новых объектов коммунальной инфраструктуры.

Принятие настоящей Программы вызвано необходимостью осуществления ряда приоритетных работ на объектах коммунальной инфраструктуры программными методами.

В результате реализации программных мероприятий, будет, достигнут положительный социально-экономический эффект, выражающийся в качестве предоставляемых коммунальных услуг. В связи с проведением мероприятий по строительству, капитальному ремонту и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры будет повышено качество и надежность предоставления коммунальных услуг на территории городского поселения.

Реализация мероприятий по снижению сверхнормативного износа основных фондов, принятие мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей.

Развитие коммунальной инфраструктуры путем комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения, актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения позволит организациям коммунального комплекса обеспечить качественное бесперебойное предоставление коммунальных услуг потребителям, формирование рыночных механизмов функционирования коммунальной инфраструктуры и условий для привлечения инвестиций.

Позитивным итогом реализации Программы будет достижение важного показателя государственной политики не только в области обеспечения комфортных условий проживания населения путем снижения социальной напряженности вследствие реального улучшения условий и комфортности проживания в связи с повышением качества предоставляемых коммунальных услуг, но и возможность активизировать политику в области формирования и развития территориального общественного самоуправления на территории частных домовладений путем привлечения к выполнению данных мероприятий, повлияет на качественные показатели в области реализации Федерального закона от 01 мая 2016 г. № 119-ФЗ (Дальневосточный гектар) и работы по образованию и предоставлению земельных участков в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей.

Начальник отдела городского хозяйства			                 В.И. Коновалов