АДМИНИСТРАЦИЯ

городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре»

Николаевского муниципального района Хабаровского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ

16.03.2016                                       г. Николаевск-на-Амуре                            № 45-р

О порядке действий работников администрации городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей при пожаре

Руководствуясь статьей 2 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», приказом МЧС России от 12 декабря 2007 г. № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»:

1. Утвердить Порядок действий сотрудников администрации городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей при пожаре согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в сборнике муниципальных правовых актов городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» и разместить на официальном сайте администрации городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» в сети «Интернет».

Глава городского поселения						        С.В.Толкачев

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре»

от 16.03.2016 № 45-р

ПОРЯДОК

действий работников администрации городского поселения

«Город Николаевск-на-Амуре» по обеспечению безопасной и быстрой

эвакуации людей при пожаре

1. Общие требования пожарной безопасности:

1.1. Настоящий Порядок действий работников администрации городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей при пожаре (далее - порядок) разработан для исполнения в администрации городского поселения в соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности утвержденными постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (ред. от 06.03.2015) «О противопожарном режиме», положением о противопожарном режиме в администрации городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» утвержденным распоряжением администрации городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» от 28.03.2014 № 56-р;

1.2. Порядок является дополнением к схематическим планам эвакуации работников и посетителей при пожаре в администрации городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре»;

1.3. Порядок предназначен для организации безопасной и быстрой эвакуации работников и посетителей из здания администрации городского поселения в случае пожара;

1.4. Практические тренировки по эвакуации работников в случае пожара, согласно порядка проводятся не реже двух раз в год.

2. Порядок эвакуации при пожаре:

2.1. При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в пожарную часть ПЧ- 25 по телефону: 01, 112, 2-40-80;

2.2. Немедленно оповестить работников и посетителей о пожаре с помощью установленной системы оповещения;

2.3. Открыть все эвакуационные выходы из здания;

2.4. Быстро, без паники и суеты эвакуировать посетителей и работников из здания согласно плану эвакуации, не допуская встречных и пересекающих потоков людей. Пользоваться при эвакуации лифтом – запрещается;

2.5. Покидая помещение, отключить все электроприборы, выключить свет, плотно закрыть за собой двери, окна и форточки во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения;

2.6. Организовать сбор эвакуированных в специально установленном месте (перед зданием администрации городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре»);

2.7. Проверить по спискам наличие работников по спискам в месте сбора;

2.8. Организовать встречу работников пожарной охраны и указать им место возникновения пожара;

2.9. До приезда работников пожарной охраны организовать тушение пожара первичными средствами пожаротушения.

3. При проведении эвакуации работники администрации городского поселения обязаны:

- с учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации работников и посетителей, в безопасную зону в кратчайший срок;

- исключить условия, способствующие возникновению паники;

- эвакуацию посетителей следует начинать из помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения;

- при тушении необходимо в первую очередь обеспечить благоприятные условия для безопасной эвакуации посетителей;

- запрещается открывать окна и двери, а также разбивать стекла во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения. Покидая помещение или здание, следует закрывать за собой все двери и окна.

4. Руководители структурных подразделений или другие должностные лица ответственные за обеспечение пожарной безопасности в служебных помещениях администрации городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре», находящиеся на месте пожара обязаны:

4.1. Удостовериться, что все эвакуационные выходы из здания открыты;

4.2. Продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану по телефону «01» или «112»;

4.3. Организовать эвакуацию людей и ценностей, используя все имеющиеся силы и средства;

4.4. При необходимости обеспечить отключение электроэнергии, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымлению помещений. Прекратить все работы, не связанные с мероприятиями по тушению пожара;

4.5. Выделить для встречи пожарных подразделений лиц, знающих подъездные пути к зданию, расположение пожарных гидрантов и планировку помещений;

4.6. До прибытия пожарных возглавить тушение пожара;

4.7. При необходимости вызвать скорую медицинскую помощь, необходимые аварийные службы города;

4.8. Доложить о случившемся вышестоящему руководству;

4.9. По прибытии на место пожарной охраны сообщить информацию об очаге пожара, имеющиеся сведения о нахождении людей в опасной зоне и в здании в целом, о предпринятых мерах по ликвидации пожара и эвакуации. Кроме того, необходимо сообщить о конструктивных и технологических особенностях здания и наличии опасных факторов.